## Hoja1
Anexo para la contratación directa No. 32 para el Laboratorio de Construcciones Civiles
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | V. UNITARIO |  | V. TOTAL
IVA
Veletas de Campo | Adquisicion de las aspas adecuadas que correspondan al torcometro (Stanley) con respectivas extensiones. | 2
Consolidometro Tres Camaras (Pinzuar) | Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento. Adquisicion de deformimetros adecuados precision 1/10.000" (o Equivalente en milimetros 1/1000 mm) de calidad certificada. | 3
Viscosimetro Saybolt Furol (Tecnotest) | Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento (Realizar ensayo de correcto funcionmiento segun Norma Tecnica INVIAS o ASTM). Adqusicion de agujero furol y standard Certificados, aceite mineral, juego de termometros de bulbo certificados, y otros accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento. | 1
Copa Abierta de Cleveland (Tecnotest) | Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento (Realizar ensayo de correcto funcionmiento segun Norma Tecnica INVIAS o ASTM). Adqusicion de micro tubo dragon, termometros de alta temperatura certificados y otros accesorios para su funcionamiento. | 1
Balanzas Ohaus(2610(4), grameras(2) y 20Kg) | Mantenimiento, calibracion y adquisicion de contrapesas | 7
Balanza Electronica (0,1gr) | Mantenimiento, calibracion y adquisicion de adaptador original | 1
Tamices No200 (4) Y Tamiz No80(1) | Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento. Adqusicion de nuevas mallas. | 5
Tamiz de Lavado No200 (1) | Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento. Adqusicion de nuevas mallas. | 1
Ensayo de Ablandamiento de anillo y bola | Mantenimiento, reparacion, calibracion y puesta en funcionamiento (Realizar ensayo de correcto funcionmiento segun Norma Tecnica INVIAS o ASTM). Adqusicion de las esferas calibradas (6 juegos completos) y 2 juegos completos de termometros en °C. | 2
Densimetro de Cono y Arena | Mantenimiento y adquisicion de la arena certificada 5 galones | 2
Densimetro de Balon y Agua | Mantenimiento, reparacion, calibracion y puesta en funcionamiento. Adquisicion de la bomba adecuada. | 3
Barreno Manual (Tecnotest) | Mantenimiento y puesta en funcionamiento. Adquisicion de los Toma muestras y herramientas necesarias para su adecuado funcionamiento. | 2
Batidora Hamilton Beach Modelo SA-16 | Reparacion, mantenimiento y verificacion de adecuado funcionamiento. | 1
Martillo Proctor 12" | Mantenimiento y verificacion de adecuado funcionamiento. | 1
Martillo Proctor 18" | Mantenimiento y verificacion de adecuado funcionamiento. | 1
Aparato de Blain (Tecnotest) | Mantenimiento, Adquisicion de accesorios, Rota Celda de vidrio. Funcionamiento (Realizar ensayo de correcto funcionmiento segun Norma Tecnica INVIAS o ASTM) | 1
Vicat (Tecnotest) | Mantenimiento y adquisicion de agujas (2 juegos completos). Verificacion Calibracion sensor de fuerza.Puesta en funcionamiento (Realizar ensayo de correcto funcionmiento segun Norma Tecnica INVIAS o ASTM). | 1
Penetrometros. ACME de 200lbs | Mantenimiento y Calibracion sensor de fuerza. Verificacion Calibracion sensor penetracion.Funcionamiento (Realizar ensayo de correcto funcionmiento segun Norma Tecnica INVIAS o ASTM) | 1
Penetrometro Asfalto | Mantenimiento y adquisicion de 6 agujas y 5 moldes, taza de vidrio. Verificacion Calibracion sensor de fuerza. Verificacion Calibracion sensor penetracion. Funcionamiento (Realizar ensayo de correcto funcionmiento segun Norma Tecnica INVIAS o ASTM) | 1
Penetrometro de campo (Tecnotest) con anillo de carga (2,5KN, deformimetro 0,001mm) | Mantenimiento, calibracion y verificacion de adecuado funcionamiento. Adquisicion de accesorios para funcionamiento. | 1
Extractor de Nucleos Vertical. | Mantenimiento correctivo y preventivo , alineacion. | 1
Calibrador de Alargamiento | Mantenimiento y reparacion pines faltantes. | 1
Ensayo de los Angeles | Mantenimiento, Adquisicion de accesorios: (1 juego completo de esferas) y una que falta actualmente. | 1
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL + IVA |  |  |  |  | 0
JEFE DEPENDENCIA: FISICO ELISEO PEREZ MEDINA. COORDINADOR DE LABORATORIOS CIVILES - FACULTAD TECNOLOGICA CEL:3103448405