## Hoja1
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ANEXO 4 PROPUESTA ECONOMICA
SEDES UNIVERSIDAD DISTRITAL |  |  |  |  | Hoja No.___ de ___
OBJETO | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAS EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LOS CONSULTORIOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE FUNCIONAN EN BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD. DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES VIGENTES DEL MINISTERIO DE SALUD. | NECESIDAD N°
RELACION PARA LA COTIZACION
FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | DEMOLICIONES
1.1 | Cerramiento provisional en lona | M2 | 30.8
1.2 | Demolicion manual de placa | M2 | 8.14
1.3 | Demolicion de Muros | M2 | 72.71
1.4 | Demolicion de Pisos | M2 | 96.75
1.5 | Desmonte de Cielos Rasos | M2 | 96.75
1.6 | Desmonte de Puertas | UN | 7
1.7 | Desmonte de aparatos sanitarios | UN | 6
2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
2.1 | Suministro e instalacion de acometida general PVC 1/2 incluye accesorios | UN | 1
2.2 | Suministro e instalacion de lavamanos incluye griferia y accesorios | UN | 8
2.3 | Suministro e instalacion de sanitario Institucional incluye accesorios | UN | 2
2.4 | Suministro e instalacion de red sanitaria de PVC 4" incluye accesorios | ML | 5.77
2.5 | Suministro e instalacion de red sanitaria PVC de 2" incluye accesorios | ML | 5.77
2.6 | Suministro e Instalacion de tuberia para punto agua fria en 1/2 PVC incluye regata y accesorios | UN | 8
2.7 | Suministro e instalacion de orinal institucional incluye fluxometro | UN | 1
2.8 | Suministro e instalacion de sifones de pisos de 2" | UN | 2
2.9 | Suministro e instalacion de tapa rejilla | UN | 1
2.1 | Cambio de registro 1/2", incluye regata, resane accesorios | UN | 1
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1 | Suministro e instalacion de Punto electrico para consultorios, incluye toma doble con polo a tierra de sobreponer o inscrustar 3 ML | UN | 10
3.2 | Suministro e instalacion de tablero electrico de 12 circuitos, incluye accesorios y automaticos, placa de identificación. | UN | 1
3.3 | Suministro e Instalacion de Polo a Tierra con instalacion nueva , incluye regata, resane y la varilla cooper well | UN | 1
3.4 | Suministro e instalacion trifasica, incluye toma, regatas y resane | UN | 1
3.5 | Suministro y cambio de interruptor doble | UN | 12
3.6 | Suministro y cambio de aparato electrico toma telefono | UN | 14
3.7 | Suministro y cambio de toma doble | UN | 20
3.8 | Suministro e instalacion de lamparas de 60 X 60 celdas balastro | UN | 9
3.9 | Suministro e instalacion salida de telefono plug amricano | UN | 8
3.1 | Suministro e instalacion de alambre calibre 14 | ML | 40
3.11 | Suministro e instalcion de alambre calibre 12 | ML | 80
3.12 | Sumonistro e instalacion de alambre calibre 8 | ML | 40
4 | MAMPOSTERIA Y PAÑETES
4.1 | Suministro e instalación de muros doble cara de 10cm en Drywall | M2 | 150
4.2 | Muro en bloque Nº 4 comun | M2 | 5.83
4.3 | Pañetes en Mortero 1:4 | M2 | 11.66
4.4 | Media caña en mortero impermeabilizado 1.3 .10x,10 | ML | 53.46
4.5 | Division de baños en muro de pandereta con pañete | M2 | 14.9
5 | ACABADOS ENCHAPES Y CIELOS RASOS
5.1 | Suministro e instalacion de baldosa ceramica de piso para trafico pesado de ,30 x ,30 antideslizante | M2 | 96.76
5.2 | Enchapes de muros en baldosa ceramica de ,20 x ,20 altura hasta 1,8 | M2 | 36.7
5.3 | Suministro e instalacion de cielo raso en Drywall de 9 cm | M2 | 96.76
6 | PINTURAS
6.1 | Pintura epoxica para guardaescobas a 3 manos | ML | 53.46
6.2 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 sobre pañete a dos manos | M2 | 235.3
6.3 | Siministro e instalacion de pintura tipo 1 en cielo raso a dos manos | M2 | 96.76
7 | CARPINTERIA
7.1 | Suministro e instalacion de puerta lisa en madera sencilla entamborada en triplex de ,90 x 2,00 incluye cerradura, marco y tintilla | UN | 8
7.2 | Suministro e instalacion de puertas lisa en lamina calibre 18 con pintura y anticorrosivo, incluye cerraduras y marco de ,90 x 2,00 | UN | 6
7.3 | Suministro e instalacion de puertas lisa en lamina calibre 18 con pintura y anticorrosivo, incluye cerraduras y marco de ,72 x 1,80 | UN | 5
8 | OTROS
8.1 | Suministro e instalacion puestos de trabajo incluye silla, gabinete superior, superficies, cajonero 3*1 y paneleria a media altura. | UN | 4
8.2 | Desmonte de canaleta existente (incluye cables) | ML | 27.57
8.3 | Suministro e instalación rejilla para cielo rasos | M2 | 8
8.4 | canaleta plástica 12*7, incluye chazos y/o pegante | ML | 60
8.5 | Transporte 6 m3 (Incluye cargue y descargue) | Viaje | 8
8.6 | Independizada parcial de tablero | UN | 1
8.7 | Suministro e instalación cuadrantes de madera 8x8, longitud 2.4 m para refuerzo internos | ML | 8
8.8 | Pedestales de soporte de mesas incluye anclajes | UN | 8
8.9 | Suministro e instalación de laminas con recubrimiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio, incluye accesorios como esquineros y acoples | M2 | 137.5
|  |  |  | SUB TOTAL | 0
FACULTAD DE ARTES ASAB
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | DEMOLICIONES
1.1 | Cerramiento provisional en lona | M2 | 10
1.2 | Demolicion manual de placa | M2 | 26.62
1.3 | Demolicion de Pisos | M2 | 77.08
2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
2.1 | Suministro e instalacion de acometida general PVC 1/2 incluye accesorios desde zona exterior de aprox 2 incluye perforación de muro | UN | 1
2.2 | Suministro e instalacion de lavamanos incluye griferia y accesorios | UN | 7
2.3 | Suministro e instalacion de sanitario Institucional incluye accesorios | UN | 2
2.4 | Suministro e instalacion de red sanitaria de PVC 4" incluye accesorios | ML | 25
2.5 | Suministro e instalacion de red sanitaria PVC de 2" incluye accesorios | ML | 23.85
2.6 | Suministro e Instalacion de tuberia para punto agua fria en 1/2 PVC incluye regata y accesorios | UN | 38
2.7 | Suministro e instalacion de orinal institucional incluye fluxometro | UN | 1
2.8 | Suministro e instalacion de sifones de pisos de 2" | UN | 2
2.9 | Suministro e instalacion de tapa rejilla | UN | 1
2.1 | Cambio de registro 1/2", incluye regata, resane accesorios | UN | 1
2.11 | Construccion caja de Inspeccion de ,80 x ,80 x ,80 en tolete recocido y pañetado, impermeabilizado con base y tapa de cpncreto de 2500 psi | UN | 1
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1 | Suministro e instalacion de Punto electrico para consultorios, incluye toma doble con polo a tierra de sobreponer o inscrustar 3 ML | UN | 16
3.2 | Suministro e instalacion de tablero electrico de 12 circuitos, incluye accesorios y automaticos | UN | 1
3.4 | Suministro e instalacion trifasica, incluye toma, regatas y resane | UN | 1
3.5 | Suministro e instalación de interruptor doble | UN | 14
3.6 | Suministro e instalación de aparato electrico toma telefono | UN | 4
3.7 | Suministro e instalacion de toma doble | UN | 16
3.8 | Suministro e instalacion de lamparas DE 60 X 60 celdas balastro | UN | 10
3.9 | Suministro e instalacion salida de telefono plug americano | UN | 8
3.1 | Suministro e instalacion de alambre calibre 14 | ML | 40
3.11 | Suministro e instalcion de alambre calibre 12 | ML | 80
3.12 | SumInistro e instalacion de alambre calibre 8 | ML | 40
4 | MAMPOSTERIA Y PAÑETES
4.1 | Suministro e instalación de muros doble cara de 10cm en Drywall | M2 | 155
4.3 | Pañetes en Mortero 1:4 | M2 | 45.28
4.4 | Media caña en mortero impermeabilizado 1.3 .10x,10 | ML | 56.48
4.5 | Division de baños en muro de pandereta con pañete | M2 | 15
5 | ACABADOS ENCHAPES Y CIELOS RASOS
5.1 | Suministro e instalacion de baldosa ceramica de piso para trafico pesado de ,30 x ,30 antideslizante | M2 | 143.58
5.2 | Enchapes de muros en baldosa ceramica de ,20 x ,20 altura hasta 1,8 | M2 | 23.97
5.3 | Arreglos de piso exterior en baldosa egipcia de ,10 x ,10 | 2 | 15
6 | PINTURAS
6.1 | Pintura epoxica para guardaescobas a 3 manos | ML | 56.48
6.2 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 sobre pañete a dos manos | M2 | 325
6.3 | Simunistro e instalcion de pintura tipo 1 en cielo raso a dos manos | M2 | 143.58
7 | CARPINTERIA
7.1 | Suministro e instalacion de puerta lisa en madera sencilla entamborada en triplex de ,90 x 2,00 incluye cerradura, marco y tintilla | UN | 8
7.2 | Suministro e instalacion de puertas lisa en lamina calibre 18 con pintura y anticorrosivo, incluye cerraduras y marco de ,90 x 2,00 | UN | 2
7.3 | Suministro e instalacion de puertas lisa en lamina calibre 18 con pintura y anticorrosivo, incluye cerraduras y marco de ,72 x 1,80 | UN | 2
8 | OTROS
8.1 | Suministro e instalacion puestos de trabajo incluye silla, gabinete superior, superficies, cajonero 3*1 y paneleria a media altura. | UN | 4
8.2 | Suministro e instalación de muros doble cara de 10cm en Drywall | M2 | 25
8.3 | Sobrepiso mortero (espesor máximo 7 cm) incluye refuerzo | M2 | 143.58
8.4 | Independizada parcial de tablero | UN | 1
8.5 | Pedestales de soporte de mesas incluye anclajes | UN | 4
8.6 | Suministro e instalación de laminas con recubrimiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio, incluye accesorios como esquineros y acoples | M2 | 197
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
FACULTAD DE INGENIERIA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | DEMOLICIONES
1.1 | Demolición de acabados de piso, Baldosa de granito o baldosín cerámico. Incluye desmonte guarda escoba y retiro. | M2 | 2.17
1.2 | Demolición muro bloque o ladrillo .25 incluye retiro | M2 | 4
1.3 | Desmonte cielo raso falso en cualquier material, incluye andamio y retiro. | M2 | 222.57
1.4 | Desmonte lavaplatos incluido retiro. | UN | 1
1.5 | Desmonte carpintería metálica o carpintería en madera, incluye retiro. | M2 | 12
2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
2.1 | Suministro e instalación lavamanos de sobreponer, incluye grifería y accesorios | UN | 1
2.2 | Suministro e instalación de sanitario tipo institucional color incluye grifería y accesorios | UN | 1
2.3 | Cambio mezclador lavaplatos tipo 8" | UN | 1
2.4 | Cambio de registro 1/2", incluye regata, resane accesorios | UN | 1
2.5 | Suministro e instalación tubería para punto de agua fría en 1/2" PVC (máximo 3.00 m.l. tubería) incluye regata y accesorios | UN | 2
2.6 | Suministro e instalación grifería una llave sencilla lavamanos | UN | 2
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1 | Suministro e instalación Punto eléctrico en oficina modular, incluye toma doble con polo a tierra de incrustar o sobreponer, 3 ML | UN | 50
3.2 | Suministro e instalación tablero eléctrico de 12 circuitos incluye accesorios y automáticos | UN | 1
3.3 | Suministro y Cambio de aparato eléctrico interruptor doble, | UN | 20
3.4 | Suministro e instalación Lámpara 60x60 celdas balastro electrónico para cielo raso | UN | 20
3.5 | Suministro e instalación Salida teléfonos plug americano | UN | 6
3.6 | Suministro e instalación Extensión teléfonos | ML | 4
3.7 | Suministro e instalación Alambre calibres 14 | ML | 400
3.8 | Suministro e instalación Alambre calibre 12 | ML | 900
3.9 | Suministro e instalación Alambre calibre 8 | ML | 300
5 | ACABADOS ENCHAPES Y CIELOS RASOS
5.1 | Suministro e instalación Enchape en baldosín cerámico de pared de .20 x .20 | M2 | 14.75
5.2 | Suministro e instalación Baldosa cerámica de piso tráfico pesado antideslizante 30*30 | M2 | 3
6 | PINTURAS
6.1 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1en 2 manos. | M2 | 207.65
7 | CARPINTERIA
7.1 | Desmonte y montaje puerta 0.90*2.00 | UN | 8
8 | OTROS
8.1 | Desmonte de superficie de oficina abierta | ML | 65
8.2 | Desmonte gabinete pared | M2 | 23
8.3 | Desmonte y retiro de vidrios | M2 | 14
8.4 | Desmonte de canaleta existente (incluye cables) | ML | 245
8.5 | Desmonte, reparación y balance de tablero eléctrico | UN | 1
8.6 | Suministro e instalación rejilla para cielo rasos | M2 | 5.6
8.7 | canaleta plástica 12*7, incluye chazos y/o pegante | ML | 600
8.8 | suministro e instalación lavaplatos acero inoxidable. Con todos los accesorios | UN | 1
8.9 | Demolición de lavamanos corrido en concreto con acabado Ancho =.60 m | ML | 1.41
8.1 | Suministro e instalación punto desagüe 2" (Max 1ml de tubería) incluye accesorios | UN | 3
8.11 | Traslado tomacorrientes a 1.50 h, incluye tubería, alambre, regata y resane. | UN | 3
8.12 | Suministro e instalación de muros doble cara de 10cm en Drywall | M2 | 117.82
8.13 | Suministro e instalación cielo raso de Dry wall. | M2 | 195.12
8.14 | Desmonte de puestos de trabajo/divisiones de oficinas | UN | 25 |  |  | 0
8.15 | Montaje de divisiones de oficinas de 2.3 mts de alto | ML | 25.33
8.16 | Montaje de puestos de trabajo | UN | 25
8.17 | Sobrepiso mortero (espesor máximo 7 cm) | M2 | 4
8.18 | Desmonte, mantenimiento y montaje de puerta en madera 0,7 X 0,7, incluye tintilla y elementos faltantes | UN | 8
8.19 | Independizada parcial de tablero | UN | 1
8.2 | Suministro e instalación cuadrantes de madera 8x8, longitud 2.4 m para refuerzo internos | ML | 15
8.21 | Pedestales de soporte de mesas incluye anclajes | UN | 10
8.22 | Suministro e instalacion puestos de trabajo incluye silla, gabinete superior, superficies, cajonero 3*1 y paneleria a media altura. | UN | 10
8.23 | Suministro e instalación de laminas con recubrimiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio, incluye accesorios como esquineros y acoples | M2 | 140.06
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 0
| UTILIDADES |  |  |  | 0
| IVA 16% |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0