- INVITACIÓN DIRECTA No. 027 DE 2009

OBJETO: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TREINTA (30) UPS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”.

##### ADENDA No.  01

Dentro del marco de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No 08 de 2003 expedido por el Consejo Superior Universitario, la Resolución No 014 de 2004 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital y demás normas que la complementan, adicionan o reglamentan, mediante el presente Adendo, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aclara los Términos de Referencia que rigen el proceso de la INVITACIÓN DIRECTA No. 027 DE 2009, así:

1. El numeral 4.2.1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, se modifica y quedara así

El oferente deberá haberse constituido por lo menos con DOS (2) años de anterioridad a la presentación de la oferta, término que se contará a partir de la fecha de cierre de la invitación directa de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la  Cámara de Comercio; y su vigencia no podrá ser inferior al plazo del contrato y dos (2) años más, contado a partir de la fecha de cierre del proceso.

Tanto las personas jurídicas (nacionales y extranjeras) que participen directamente dentro del proceso de invitación, como las que lo hagan a través de un consorcio o de una unión temporal, deberán haberse constituido por lo menos con DOS (2) años de anterioridad a la presentación de la oferta, como prestador del servicio objeto de la invitación.

2. el numeral 6.2. GENERALIDADES se modifica y quedara asi

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, SERÁN FACTOR PARA QUE EL INTERVENTOR DEL CONTRATO APRUEBE O NO LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, POR EL OFERENTE GANADOR. POR LO CUAL, NO TENDRÁN PUNTAJE NI VERIFICACIÓN DENTRO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL. PERO DEBERÁN SER TENIDAS EN CUENTA POR LOS OFERENTES PARA EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS OFRECIDOS A LA UNIVERSIDAD.

| CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 20 | UPS DE 1 KVA |
| 1 | UPS DE 1.5 KVA |
| 4 | UPS DE 6 KVA |
| 3 | UPS DE 10KVA |
| 1 | UPS DE 30 KVA |
| 1 | UPS DE 60 KVA |
| 10 | TARJETA DE MONITOREO DE UPS, PARA GESTION REMOTA |
| 1 | INSTALACION CABLEADO PARA LOS ITEMS 3.4,5,6 |

# 3. El numeral 10.2.1  PLAZO DEL CONTRATO, se modifica y quedara así

10.2.1  PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será de cuarenta y cinco (60) días, contados a partir del acta de inicio previa aprobación de las pólizas.

4. El anexo No 4 PROPUESTA ECONOMICA, se modifica y quedara asi

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No  027 DE 2009

ANEXO 4.

PROPUESTA ECONOMICA

| UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIVISION RECURSOS FISICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hoja No.___ de ___ |
| Sedes Universidad Distrital |  |  |  | Fecha: DE 2009 |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 UPS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS. |  |  |  |  | Necesidad No.: |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACION PARA LA COTIZACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UN | CANT. |  | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 1 KVA |  |  |  | UN | 20,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 1.5 KVA |  |  |  | UN | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 6 KVA |  |  |  | UN | 4,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 10 KVA |  |  |  | UN | 3,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 30 KVA |  |  |  | UN | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 60 KVA |  |  |  | UN | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 7 | TARJETA DE MONITOREO PARA UPS, PARA GESTION REMOTA |  |  |  | UN | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 8 | INSTALACION CABLEADO PARA LOS ITEMS 3.4,5,6 |  |  |  | GL | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| IVA 16% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| TOTAL COSTOS MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |

Si el proponente no cotiza la totalidad de los ítems o modifica lo solicitado en el anexo 4, la propuesta será rechazada.

Las demás condiciones continúan como están establecidas en los Términos de Referencia.

Dado en Bogotá, D. C. a los veintiséis (26) días del mes de Noviembre de dos mil nueve (2009).

HARVEY ZAMBRANO TORRES

Vicerrector Administrativo y Financiero