## Hoja1
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No 015 DE 2009
ANEXO 4.
PROPUESTA ECONOMICA
SOLUCION INTEGRAL 1 ACCIONAMIENTOS TECNOLOGICA
No. | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | Cantidad | MARCA EQUIPO OFERTADO | REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES EQUIPOS OFERTADOS | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | PLAN DE CAPACITACIÓN |  | GARANTÍA OFERTADA |  | SUMINISTRO DE REPUESTOS DURANTE 5 AÑOS | TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMACIÓN DE GARANTIA
[9 empty] | EN FABRICA | EN SITIO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS | 2 AÑOS | 3 AÑOS |  | 24 HORAS | 48 HORAS
1 | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR ASINCRONO | Arrancador trifásico suave para motor asíncrono a jaula, tensión de operación trifásica de 200 …. 480 v, 9Amp. 2 hp A 220 V | 6 |  |  |  | 0 | 0
2 | BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES | Bloques de contactos auxiliares instantáneos con conexión mediante bornes a tornillo, 2NA + 2NC, de montaje frontal, compatibles con la serie (D09 a D150) telemecanique | 20 |  |  |  | 0 | 0
3 | BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES TEMPORIZADOS | Bloques de contactos auxiliares temporizados con conexión mediante bornes a tornillo, al trabajo, rango de temporización 0,1 s a 30 s, 1NA+1NC, montaje Frontal, compatibles con la serie (D09 a D150) telemecanique | 15 |  |  |  | 0 | 0
4 | BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES TEMPORIZADOS | Bloques de contactos auxiliares temporizados con conexión mediante bornes a tornillo, al reposo, rango de temporización 0,1 s a 30 s, 1NA+1NC, montaje Frontal, compatibles con la serie (D09 a D150) telemecanique | 15 |  |  |  | 0 | 0
5 | CONTACTOR AUXILIAR CON CONEXION A TORNILLOS | Contactor auxiliar con conexión a tornillos, tensión bobina 220 v, 3NA + 2NC, compatible con accesorios serie (D09-D150) telemecanique | 15 |  |  |  | 0 | 0
6 | CONTACTOR PRINCIPAL TRIPOLAR | Contactores tripolares para comando de motores y circuitos de distribución (Aptos para coordinación Tipo 2) conexión mediante bornes atornillo, tensión de bobina a 220v, corriente nominal 25 A, para AC1, compatible con accesorios serie (D09-D150) telemecanique | 20 |  |  |  | 0 | 0
7 | ESTACIONES DE MANDO EN CAJA PLÁSTICA | Estaciones de mando en caja plástica, Caja completa con tres pulsadores marcados con flechas+O rasantes blanco/rojo/negro 3NA+3NC | 6 |  |  |  | 0 | 0
8 | RELES TEMPORIZADORES ELECTRONICOS | Rele temporizador electrónico al trabajo, rango de 0,3 a 30 seg. Con múltiples ajustes, Alimentación 110-240 VAC | 12 |  |  |  | 0 | 0
9 | RELES TEMPORIZADORES ELECTRONICOS | Rele temporizador electrónico al reposo, rango de 0,3 a 30 seg. Con múltiples ajustes, Alimentación 110-240 VAC | 12 |  |  |  | 0 | 0
10 | MODULOS LOGICOS PROGRAMABLES | PLC MODULAR DE 16 ENTRADAS DISCRETAS Y 10 SALIDAS A RELE, TENSION DE OPERACIÓN 100V-240V, DE PROGRAMACION DESDE PC O DESDE LA MISMA UNIDAD, CON POSIBILIDAD DE ADICIONAR UN MODULO DE CAMUNICACION Y UN MODULO DE EXTENSION, INCLUYE CABLE DE CONEXION ENTRE PC Y PLC, COMPATIBLE CON SOFTWARE ZELIOSOFT | 6 |  |  |  | 0 | 0
11 | PULSADOR | CABEZA DE PULSADOR RASANTE ROJO-MOMENTANEO COMPATIBLE CON BLOQUES DE CONTACTOS ABB | 20 |  |  |  | 0 | 0
12 | PULSADOR | CABEZA DE PULSADOR RASANTE VERDE-MOMENTANEO COMPATIBLE CON BLOQUES DE CONTACTOS ABB | 20 |  |  |  | 0 | 0
13 | PORTABLOQUE | PORTABLOQUES + 1 BLOQUE N/A + 1 BLOQUE N/C COMPATIBLE CON BLOQUES DE CONTACTOS Y CABEZA DE PULSADOR ABB. CADA PORTABLOQUE DEBE TENER UN BLOQUE 1NA Y 1NC | 60 |  |  |  | 0 | 0
14 | BLOQUE DE CONTACTO | BLOQUE DE CONTACTOS 1 NA COMPATIBLE CON PORTABLOQUES ABB. | 60 |  |  |  | 0 | 0
15 | BLOQUE DE CONTACTO | BLOQUE DE CONTACTOS 1 NC COMPATIBLE CON PORTABLOQUES DE CONTACTOS ABB | 20 |  |  |  | 0 | 0
16 | PLC | PLC modular de 14 entradas digitales a 24 VCC y 10 salidas a rele - 4 expansiones, tensión de alimentación 100v-240v + cable de conexión a PC y software, compatible con twidosoft | 5 |  |  |  | 0 | 0
17 | MÓDULO DE ENTRADA/SALIDAS ANALÓGICAS | Módulos de 2 entradas analógicas 0-10V / 4-20 mA y salida de 0-10V / 4-20 mA, compatible con PLC compacto TWIDO | 6 |  |  |  | 0 | 0
18 | DETECTOR FOTOELECTRICO | DETECTOR FOTOELECTRICO, FORMATO 18 mm, conector M12, salida PNP, Cuerpo metálico 12...24V DC, Imax 100 mA, tipo Universal.Con protección contra polaridad invertida, corto circuito y sobre carga.Tres hilos de corriente continua, salida estática, salida relé, NA o NC, mediante programación Osiconcept, alcance nominal (0… 0,12m auto reflex con supresión de plano posterior, 0… 0,30m auto reflex (proximidad), 0… 2 m reflex (con reflector),) incluir un accesorio Reflector de 50 X 50 mm, y dos unidades de accesorios de:(Kit de fijación 3D en varilla M12, Varilla M12, Soporte para varilla M12) | 12 |  |  |  | 0 | 0
19 | DETECTOR FOTOELECTRICO | DETECTOR FOTOELECTRICO TIPO BARRERA (EMISOR- DETECTOR), FORMATO 18 mm, conector M12, salida PNP, Cuerpo metálico 12...24V DC, Imax 100 mA, tipo Universal.Con protección contra polaridad invertida, corto circuito y sobre carga.Tres hilos de corriente continua, salida estática, salida relé, NA o NC, mediante programación Osiconcept, alcance nominal 0… 15m thru beam, incluir un accesorio de barrera XUB0BKSNM12T, dos unidades de accesorios de:(Kit de fijación 3D en varilla M12, Varilla M12, Soporte para varilla M12) | 6 |  |  |  | 0 | 0
20 | DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO | DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO Formato 18 mm. Tipo Universal, Tres hilos, 12…48V DC, cuerpo plástico, Protección contra inversión de hilos, corto circuito y sobre carga, funcion NA, tipo PNP, Imax 100mA, Alcance (Sn) 9mm, conexión M12 4 pines, incluir una unidad de: (Kit de fijación 3D en varilla M12, Varilla M12, Soporte para varilla M12) | 9 |  |  |  | 0 | 0
21 | DETECTOR POR ULTRASONIDO | Formato 18 mm. Salida PNP, Cuerpo en plástico, funcion NA, Alcance (Sn) 0,15 m, incluir conector M12 | 3 |  |  |  | 0 | 0
21 | DETECTOR POR ULTRASONIDO | Formato 18 mm. Salida PNP, Cuerpo en plástico, funcion NA, Alcance (Sn) 0,15 m, incluir conector M12 | 3 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | VALOR PROPUESTO PARA LA SLUCION INTEGRAL 1 |  |  |  | 0
SOLUCION INTEGRAL 2 FISICA CIENCIAS
No. | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | Cantidad | MARCA EQUIPO OFERTADO | REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES EQUIPOS OFERTADOS | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | PLAN DE CAPACITACIÓN |  | GARANTÍA OFERTADA |  | SUMINISTRO DE REPUESTOS DURANTE 5 AÑOS | TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMACIÓN DE GARANTIA
[9 empty] | EN FABRICA | EN SITIO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS | 2 AÑOS | 3 AÑOS |  | 24 HORAS | 48 HORAS
1 | BARRERA FOTOELECTRICA COMPACTA | Barrera fotoeléctrica universal en forma de U, con haz de luz infrarojo, para medir períodos de tiempo; tensión de trabajo de 5 V. Una rueda incremental de 20 pulsos/v, que permita medir trayectorias contando las estrías de la rueda. DEBE SER COMPATIBLE CON CONTADOR DIGITAL PHYWE | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | BARRERA FOTOELECTRICA DE HORQUILLA | COMPACTA DE RAYOS INFRARROJOS MARGEN DE FRECUENCIA 0-25 KHz;CON DIODO LUMINOSO INDICADOR DE INTERRUPCIÓN CON ORIFICIOS PARA ROSCA DE M6 DEBE SER COMPATIBLE CON CONTADOR DIGITAL PHYWE | 6 |  |  |  | 0 | 0
3 | SENSOR CORRIENTE/VOLTAGE INALAMBRICO | ENTRADA DIFERENCIAL -30 A 30 VOLTIOS; -6 A 6 AMPERIOS; TASA MÁXIMA DE DATOS 140000; RESOLUCIÓN DE TENSIÓN 15 Mv; RESOLUCIÓN EN CORRIENTE 3mA | 2 |  |  |  | 0 | 0
4 | INTERFACE INALAMBIRCA MODULAR PARA PRACTICAS DE LABORATORIO | MODULO DE INTERFAZ PARA LA TRANSMISIÓN VIA RADIO DE VALORES DE MEDICIÓN DE SENSORES. MÁXIMA TASA DE DATOS 4000 VALORES/SEG; ALCANCE 20m | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | SET DE EQUIPOS MODULARES WIRELESS PARA PRACTICAS DEMOSTRATIVAS DE FISICA | SET BÁSICO DE FÍSICA EN MALETIN CON SENSORES DE TEMPERATURA, SEMICONDUCTOR -20 A 110ºC, SENSOR CORRIENTE VOLTAJE DE -30 A 30 V, CORRIENTE DE -6 A 6 A, TENSION 15mV, SENSOR DE ACELERACION 3D -6 A 6g, RESOLUCION Mg, TASA MAXIMA DE DATOS 140Hz/CANAL, SENSOR DE FUERZA 4N Y SENSOR DE FUERZA DE 40 N. | 2 |  |  |  | 0 | 0
6 | COJINETE DE GIRO. | Cojinete de giro equilibrado, para colocar aparatos con varillas de 10 mm. Mordaza sobre rodamiento con tornillo de apriete. Polea para accionar un motor, diámetro 50 mm. | 2 |  |  |  | 0 | 0
7 | CONTADOR DIGITAL | CONTADOR DIGITAL, 6 DECADAS Pantalla de leds mínimo 6 dígitos, matriz de diodos mínimo tres dígitos para unidades. Mas de seis funciones diferentes(tiempo, frecuencia, frecuencia de impulso, periodo, rev/min, conteo impulso/frecuencia impulso) Salidas analógicas para medida de frecuencia. Hebrilla BNC para tubo contador. ESTE DEBE SER COMPATIBLE CON LA BARRERA FOTOELECTRICA PHYWE | 1 |  |  |  | 0 | 0
8 | CORREA DE TRANSMISIÓN. | 3 correas sin fin de plástico. Diámetro 3 mm, perímetros 250, 500 y 750 mm. | 2 |  |  |  | 0 | 0
9 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 0 - 25 Kv . Fuente de alta tensión especialmente adecuada para experimentos de electrostática que requieren una tensión CC muy elevada y ajustable con exactitud. • Tensión CC variable de forma continua desde 0…25 kV • Estabilización de la tensión mediante regulación electrónica 0.5 mA, Corriente de cortocircuito 0.5 mA, Tensión de red 230 V~/50…60 Hz, Potencia absorbida aprox. 60 VA | 1 |  |  |  | 0 | 0
10 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA 0 - 600 V. | Fuente de alimentación con 5 tensiones de salida. Una tensión CC fija y tres variables, una tensión variable especial para calentar cátodos o lámparas de incandescencia. Todas las tensiones CC estabilizadas; indicadores de limitación de corriente LED para todas las salidas variables, se pueden conectar en paralelo y en serie todas las salidas de tensión CC, salidas a través de hembrillas de seguridad de 4 mm, protegida contra cortocircuitos, aislada galvánicamente de la red y sin poner a tierra. | 2 |  |  |  | 0 | 0
11 | SET DE EQUIPOS MODULARES WIRELESS PARA PRACTICAS DEMOSTRATIVAS PARA MEDIO AMBIENTE | SET BÁSICO DE FÍSICA EN MALETIN CON SENSORES DE TEMPERATURA, SEMICONDUCTOR -20 A 110ºC, SENSOR CORRIENTE VOLTAJE DE -30 A 30 V, CORRIENTE DE -6 A 6 A, TENSION 15mV, SENSOR DE ACELERACION 3D -6 A 6g, RESOLUCION Mg, TASA MAXIMA DE DATOS 140Hz/CANAL, SENSOR DE FUERZA 4N, SENSOR DE CLIMA: PRESION (10 A 1100 mBar), HUMEDAD, (0 A 100%) TEMPERATURA (-40 A +124ºC), LUMINOSIDAD (0 A 10000 Lx), ALTURA (REGISTRO SIMULTANEO) | 2 |  |  |  | 0 | 0
12 | SISTEMA MODULAR PRACTICAS DE MECANICA | CAJAS INTEGRADAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE MECÁNICA PARA LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS: MAGNITUDES FÍSICAS Y PROPIEDADES. COMPOSICIÓN DE FUERZAS. MAQUINAS Y TRABAJO. COMPORTAMIENTO DE LÍQUIDOS Y GASES. PÉNDULOS Y OSCILACIÓN. MOVIMIENTO LINEAL. LAS CAJAS DEBEN SER DE FÁCIL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE, CON BIBLIOGRAFÍA DE EXPERIMENTACIÓN PARA LOS ALUMNOS Y DOCENTES, CON ACCESORIOS EN SU TOTALIDAD. | 1 |  |  |  | 0 | 0
13 | MUELLE HELICOIDAL (RESORTE) | MUELLE HELICOIDAL, 20N/M, LONGITUD 19 Cm. EN ACERO INOXIDABLE, MUELLES OCN DOS GANCHOS, TOLERANCIA +/- 5 cms. | 20 |  |  |  | 0 | 0
14 | MUELLE HELICOIDAL(RESORTE) | MUELLE HELICOIDAL, 3N/M, LONGITUD 15 Cm EN ACERO INOXIDABLE, MUELLES OCN DOS GANCHOS, TOLERANCIA +/- 5 cms. | 40 |  |  |  | 0 | 0
15 | NUEZ DOBLE | Para acoplar varillas con perfiles redondos o cuadrados (permite la fijación en cruz, en T y en paralelo) con seguridad; para la fijación de placas, escalas graduadas, etc.; para utilizar como jinete sobre una varilla de soporte; fijación en prismas con tornillo de apriete de sujeción rápida. Material aluminio troquelado Tornillo de apriete plástico con inserción de acero Diámetro máximo de sujeción: Para varillas redondas 4…12 mm Para perfiles cuadrados 4×4…12×12 mm Para placas 2…14 mm | 30 |  |  |  | 0 | 0
16 | PANTALLA METALICA | 300mm X 300 mm. Sobre vástago; ambos lados pintados de gris o blanco. Longitud de vástago 30 mm Diámetro de Vástago 12 mm, con accesorio para sostener placas de cristal esmerilado y claro | 5 |  |  |  | 0 | 0
17 | PASADOR DE SUJECIÓN | Insertable en los juegos de medidas: Carrito para medidas y experimentos y Carrito con accionamiento como elemento de sujeción para pesas con ranura, pesa adicional e imanes de barra con orificio. Además, ofrece múltiples usos como elemento de sujeción para experimentos escolares. Diámetro de la espiga de sujeción 3 mm Longitud útil 70 mm. | 2 |  |  |  | 0 | 0
18 | PIE EN A . | Pie de máxima estabilidad con 6 puntos de sujeción para colocar material de soporte. Fijación en prismas con tornillos de apriete. 2 tornillos de nivelación; pies de goma. Material cinc troquelado Tornillo de apriete acero con manilla de plástico Tornillos de nivelación plástico. Diámetro máximo de sujeción: Para varillas redondas 4…14 mm Longitud de lado: 320 mm Peso: aprox. 3.2 Kg. | 10 |  |  |  | 0 | 0
19 | PLATILLO INTERRUPTOR PARA APARATO DE CAIDA LIBRE. | El disparador y el platillo se sujetan con nueces a un estativo. El trayecto de caída se puede establecer libremente. DEBE SER COMPATIBLE CON CONTADOR DIGITAL PHYWE | 2 |  |  |  | 0 | 0
20 | RESORTES DE DIFERENTES CONSTANTES Y MAGNITUDES | RESORTES DE DIFERENTES CONSTANTES Y MAGNITUDES. JUEGO DE 20 RESORTES DE 3 N/M Y 10 RESORTES DE 100 N/M, EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD NO ES FACTOR DETERMINANTE SOLO IMPORTA LA CONSTANTE. | 30 |  |  |  | 0 | 0
21 | SENSOR DE FUERZA DE 40 NEWTON | SENSOR PARA EQUIPO DE MEDICION WIRELESS LINK, CON BARRA DE FLEXION, CON CIERRE ENCHUFABLE, ENCLAVABLE Y SEGURO, PLATO PARA MEDICION DE PESOS, GANCHO PARA COLGAR PESOS, VARILLA ROSCADA, PRECISION 2 Mn. DEBE SER COMPATIBLE CON MEDIDOR COBRA PHYWE | 1 |  |  |  | 0 | 0
22 | SENSOR DE ROTACION - TRASLACION | SENSOR DE ROTACION COMPLEMENTARIO PARA EQUIPO COBRA 3 EXISTENTE, RESOLUCION DE 512 PASOS/GIRO, DIAMETRO DE RANURAS 6 mm, Y 12 mm DEBE SER COMPATIBLE CON MEDIDOR COBRA PHYWE | 1 |  |  |  | 0 | 0
23 | TRANSFORMADOR VARIABLE | 25V CA /20V CC -, 12 A. Fuente de alimentación estándar robusta; proporciona una tensión alterna y CC variables de forma continua y también dos tensiones fijas. Salidas aisladas galvánicamente de la red y sin poner a tierra; también protegidas con un disyuntor de sobrecorriente. con dos instrumentos adicionales de hierro móvil para mostrar los valores eficaces de la tensión de salida y de la corriente extraída, y también con dos teclas para cambiar entre tensión continua y alterna. | 3 |  |  |  | 0 | 0
24 | TRANSFORMADOR VARIABLE CON RECTIFICADOR | 15V CA / 12V CC - , 5A. Suministra una tensión CC y alterna variable de forma continua y también dos tensiones fijas .Salida aislada galvánicamente de la red y sin poner a tierra; también protegida con un disyuntor de sobrecorriente. | 3 |  |  |  | 0 | 0
25 | TUBO DE RAYOS FILIFORMES | TUBO DE RAYOS FILIFORMES. Tipo de carga gas: ARGON. Presión de gas 0,1 Pa. Tensión de cátodo 3,6 V. a Tension catódica máximo -50V. Tensión de rejilla 0 V. Tensión anódica Máximo + 250V. Diámetro mínimo del recipiente de vidrio 170mm | 2 |  |  |  | 0 | 0
26 | TUBO PARA DILATOMETRO ALUMINIO | Tubo cerrado por un lado; dos olivas de Conexión de tubo flexible para que fluya el agua hacia dentro y hacia fuera; acanaladuras circunferenciales para medición de longitudes de 20 cm., 40 cm. y 60 cm., longitud total de aproximadamente 65 cm., diámetro 0,8 | 6 |  |  |  | 0 | 0
27 | TUBO PARA DILATOMETRO HIERRO | Tubo cerrado por un lado; dos olivas de conexión de tubo flexible para que fluya el agua hacia dentro y hacia fuera; acanaladuras circunferenciales para medición de longitudes de 20 cm., 40 cm. y 60 cm., longitud total de Aproximadamente 65 cm., diámetro 0,8 | 6 |  |  |  | 0 | 0
28 | TUBO PARA DILATOMETRO LATÓN | Tubo cerrado por un lado; dos olivas de Conexión de tubo flexible para que fluya el agua hacia dentro y hacia fuera; acanaladuras circunferenciales para medición de longitudes de 20 cm., 40 cm. y 60 cm., longitud total de Aproximadamente 65 cm., diámetro 0,8 | 6 |  |  |  | 0 | 0
29 | TUBO PARA DILATOMETRO. COBRE | TUBO PARA DILATOMETRO. Cobre. Tubo cerrado por un lado; dos olivas de conexión de tubo flexible para que fluya el agua hacia dentro y hacia fuera; acanaladuras circunferenciales para medición de longitudes de 20 cm., 40 cm. y 60 cm., longitud total de aproximadamente 65 cm., diámetro 0,8 cm. | 6 |  |  |  | 0 | 0
30 | VARILLA PARA SOPORTE NIQUELADA. | 50 cm. LARGO Y 1,2 cm. DIAMETRO | 10 |  |  |  | 0 | 0
31 | VARILLA PARA SOPORTE NIQUELADA. | 75 cm. LARGO Y 1,0 cm. DIAMETRO | 10 |  |  |  | 0 | 0
32 | VARILLA PARA SOPORTE NIQUELADA. | 100 cm. LARGO Y 1,2 cm. DIAMETRO | 10 |  |  |  | 0 | 0
33 | VARILLA PARA SOPORTE NIQUELADA. | 25 cm. LARGO Y 1,0 cm. DIAMETRO | 30 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | VALOR PROPUESTO PARA LA SLUCION INTEGRAL 2 |  |  |  | 0
SOLUCION INTEGRAL 3 ESTRUCTURAS TECNOLOGICA
No. | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | Cantidad | MARCA EQUIPO OFERTADO | REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES EQUIPOS OFERTADOS | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | PLAN DE CAPACITACIÓN |  | GARANTÍA OFERTADA |  | SUMINISTRO DE REPUESTOS DURANTE 5 AÑOS | TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMACIÓN DE GARANTIA
[9 empty] | EN FABRICA | EN SITIO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS | 2 AÑOS | 3 AÑOS |  | 24 HORAS | 48 HORAS
1 | BASTIDOR UNIVERSAL DE SOBREMESA EN ALUMINIO, 5 kN | Éste bastidor se compone de perfiles de aluminio anodizado atornillados entre si que construyen una unidad muy sólida. Los perfiles tienen ranuras de sujeción circundantes en todos los lados. Permiten montar los ensayos con precisión mediante elementos especiales de sujeción rápida. La apertura del bastidor es de alrededor de 1250 x 900 mm. La unidad se ha fabricado con bastidor doble con una separación entre ellas de alrededor de 40 mm. Se permiten fuerzas puntuales de hasta 5 kN. El bastidor cuenta con soportes de goma antideslizantes y también se puede montar en un carro de laboratorio o sobre una mesa. Este bastidor debe permitir el montaje de los equipos de los solución integrals 2 y 3 de esta solución y juntos deben conformar una solución integral. Todos los equipos deben ser de la misma marca de tal forma que sean perfectamente compatibles entre sí. El proveedor debe suministrar todos los elementos y aditamentos necesarios para su funcionamiento y debe entregar el equipo instalado y funcionando para lo cual debe realizar una visita técnica al Laboratorio de Construcciones Civiles. | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | JUEGO DE PRÁCTICA DE FUERZAS EN ESTRUCTURAS PLANAS | Un juego de barras permite montar distintas estructuras planas. La carga externa se consigue mediante un husillo con un dinamómetro circular, cada barra cuenta con una galga extensométrica para medir la fuerza, las fuerzas se muestran directamente en el amplificador de medición. Incluir el software para realizar una evaluación de datos asistida por computadora (compatibles con el bastidor de 5 kN). Este equipo debe estar diseñado para poder montarse en el bastidor universal del solución integral 1 y juntos deben conformar una solución integral. Ambos equipos deben ser de la misma marca de tal forma que sean perfectamente compatibles entre sí. El proveedor debe suministrar todos los elementos y aditamentos necesarios para su funcionamiento y debe entregarlo instalado y funcionando para lo cual debe realizar una visita técnica al Laboratorio de Construcciones Civiles. | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | AMPLIFICADOR DE MEDICION DE CANAL MULTIPLE | El equipo prepara y acondiciona las señales de las galgas extensométricas para continuar con el procesamiento. El equipo debe contar con 16 canales de medición y debe permitir ampliarse a 64 canales mediante módulos insertables. El equipo se maneja por medio de botones y tiene un indicador digital que despliega dos líneas. La comunicación con la PC se establece mediante una interfase serie. El equipo se puede utilizar y manejar sin necesidad de la PC. Incluir el software propio del equipo que se encarga de registrar y procesar todos los datos de medición, además ayuda a configurar el sistema y a calibrar los canales. (debe ser compatible con el juego de práctica de fuerza en estructuras planas). Debe poder conectarse y registrar datos del equipo del solución integral 2, que se monte en el bastidor del solución integral 1 de esta solución. de tal forma que sean perfectamente compatibles entre sí. El proveedor debe suministrar todos los elementos y aditamentos necesarios para su funcionamiento y debe entregarlo instalado y funcionando para lo cual debe realizar una visita técnica al Laboratorio de Construcciones Civiles. | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | JUEGO DE PRACTICAS DE PUENTES | Con este juego de práctica se estudian las líneas de influencia y las reacciones de apoyo de forma experimental. La carga puntual o lineal se consigue con pesas en forma de disco, mientras que la carga móvil se consigue con un carrito. Unos dinamómetros colocados en los apoyos móviles indican directamente las fuerzas de los apoyos. (compatibles con el bastidor de 5kN). Este equipo debe estar diseñado para poder montarse en el bastidor universal del solución integral 1 y juntos deben conformar una solución integral. Ambos equipos deben ser de la misma marca de tal forma que sean perfectamente compatibles entre sí. El proveedor debe suministrar todos los elementos y aditamentos necesarios para su funcionamiento y debe entregarlo instalado y funcionando para lo cual debe realizar una visita técnica al Laboratorio de Construcciones Civiles. | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | EQUIPO PARA MEDICION DE LA FUERZA DE CIZALLAMIENTO Y EL MOMENTO DE FLEXION | El equipo para demostración resalta en una viga de flexión el principio de cizallamiento típico en la mecánica. El uso de un elemento articulado de poca fricción con dos grados de libertad y dos relojes indicadores permite registrar directamente en la viga los valores de las fuerzas de cizallamiento y del momento de flexión. Como carga se utiliza un juego de pesas de varios tamaños que se colocan en distintos puntos de la viga. El proveedor debe suministrar todos los elementos y aditamentos necesarios para su funcionamiento y debe entregarlo instalado y funcionando para lo cual debe realizar una visita técnica al Laboratorio de Construcciones Civiles. | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | JUEGO DE PRACTICA DE DEFORMACION DE BASTIDORES | Un bastidor en forma de U y otro en forma de S, fabricados en acero y con sección transversal rectangular, se someten a cargas distintas mediante pesas. Las deformaciones resultantes se miden con dos odómetros de precisión. Las condiciones de apoyo se pueden elegir para sistemas determinados o indeterminados estáticamente. (Compatibles con el bastidor de 5 kN). Este equipo debe estar diseñado para poder montarse en el bastidor universal del solución integral 1 y juntos deben conformar una solución integral. Ambos equipos deben ser de la misma marca de tal forma que sean perfectamente compatibles entre sí. El proveedor debe suministrar todos los elementos y aditamentos necesarios para su funcionamiento y debe entregarlo instalado y funcionando para lo cual debe realizar una visita técnica al Laboratorio de Construcciones Civiles. | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | VALOR PROPUESTO PARA LA SLUCION INTEGRAL 3 |  |  |  | 0
SOLUCION INTEGRAL 4 TOPOGRAFIA MEDIO AMBIENTE
No. | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | Cantidad | MARCA EQUIPO OFERTADO | REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES EQUIPOS OFERTADOS | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | PLAN DE CAPACITACIÓN |  | GARANTÍA OFERTADA |  | SUMINISTRO DE REPUESTOS DURANTE 5 AÑOS | TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMACIÓN DE GARANTIA
[9 empty] | EN FABRICA | EN SITIO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS | 2 AÑOS | 3 AÑOS |  | 24 HORAS | 48 HORAS
1 | GPS DE PRECISION SUBMETRICA Y USB PARA TRANSFERENCIA DE DATOS AL COMPUTADOR | Sistema versatile de GIS/GPS system, mínimo 35 canales de recepción, que usa múltiples modos y configuraciones para asegurar posicionamiento preciso. que permita rastrear satélites GPS/GLONASS con software GIS de campo incorporado, el receptor debe se de mano con antena incorporada y computador incorporado con Sistema operativo Windows CE o mobile, pantalla táctil, slot de tarjetas de memoria SD o CF. Este equipo debe proveer precisión de 30 cts. en post-proceso. Debe incluir los accesorios y el software para bajar los datos al computador | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | BATERIA | Batería para estación gts 212 | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | BATERIA | Batería para estación Leyca Tc-1000 | 2 |  |  |  | 0 | 0
4 | BATERIA | Batería para estación Sokia | 2 |  |  |  | 0 | 0
5 | CINTAS METRICAS | Cintas métricas en fibra de vidrio de 10 metros | 60 |  |  |  | 0 | 0
6 | CINTAS METRICAS | Cintas métricas en fibra de vidrio de 20 metros | 40 |  |  |  | 0 | 0
7 | CINTAS METRICAS | Cintas métricas Metálicas de 10 metros | 20 |  |  |  | 0 | 0
8 | CINTAS METRICAS | Cintas métricas metálicas de 20 metros | 20 |  |  |  | 0 | 0
9 | JALONES | Jalones metálicos de dos piezas , 2 metros, pintados de rojo y blanco | 50 |  |  |  | 0 | 0
10 | MIRAS | Miras livianas de 5 metros, con funda y ojo de pollo. | 25 |  |  |  | 0 | 0
11 | NIVEL AUTOMÁTICO | 28 Aumentos, Caparazón metálico completamente, compensador automático, imagen directa, impermeable, enfoque manual, distancia mínima de enfoque 0.40 metros, trípode, mira milimetrada liviana de 5 metros. Forro de transporte | 15 |  |  |  | 0 | 0
12 | OJOS DE POLLO | Nivel ojo de pollo para miras livianas empotrados dentro del soporte plástico para acople manual. | 50 |  |  |  | 0 | 0
13 | PLOMADAS | Plomadas en bronce, con cabeza y punta removible y funda de cuero | 45 |  |  |  | 0 | 0
14 | PRISMAS CIRCULARES | Prismas circulares con porta prisma | 10 |  |  |  | 0 | 0
15 | RADIOS | Radios de comunicación punto a punto 20 millas, con cargador de pared y de carro POR PARES | 15 |  |  |  | 0 | 0
16 | TEODOLITO ELECTRONICO | Teodolito Digital, Precisión mínima 5", Lectura mínima 1",Aumentos 30X, Pantalla: Dos pantallas, tiempo de Operación: 40 horas con batería recargable, 70 horas, con Baterías tipo AA. Impermeabilidad con Normas IP, Enfoque Mínimo 2 mts, El equipo y fabricante deben contar con certificación ISO 9001 como mínimo | 15 |  |  |  | 0 | 0
17 | TRÍPODE | Trípodes metálicos para teodolito, con rosca universal. | 20 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | VALOR PROPUESTO PARA LA SLUCION INTEGRAL 4 |  |  |  | 0
SOLUCION INTEGRAL 5 CANAL HIDRODINAMICO TECNOLOGICA
No. | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | Cantidad | MARCA EQUIPO OFERTADO | REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES EQUIPOS OFERTADOS | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | PLAN DE CAPACITACIÓN |  | GARANTÍA OFERTADA |  | SUMINISTRO DE REPUESTOS DURANTE 5 AÑOS | TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMACIÓN DE GARANTIA
[9 empty] | EN FABRICA | EN SITIO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS | 2 AÑOS | 3 AÑOS |  | 24 HORAS | 48 HORAS
1 | CANAL HIDRODINÁMICO DE LABORATORIO | Este canal y sus accesorios pueden ilustrar en numerosos ensayos el comportamiento de las corrientes. Ofrece la posibilidad de realizar ensayos, principalmente, en sector de la construcción hidráulica de canales abiertos. El tramo de medición del equipo básico es de alrededor de 2,5 m y tiene laterales transparentes. Puede ampliarse hasta alrededor de 5 m intercalando elementos adicionales. El banco debe permitir la visualización del efecto de la forma de la pared sobre la velocidad de flujo, el estudio de la transición de corriente fluyente a corriente acelerada, el estudio de procesos de corriente sobre diferentes piezas combinadas. Especificaciones técnicas básicas: bomba centrífuga de alta potencia, altura de elevación máxima de alrededor de 12,5 m, caudal máximo de alrededor de 24 m3/h, corriente de 220-230v, ~60 hz, régimen de revoluciones de alrededor de 2850 rpm, flujo regulable entre 0 y ±13000 lt/h, flujómetro flotador, rango de medición de 0 a ±10 m3/h. El proveedor debe suministrar todos los elementos y aditamentos necesarios para su funcionamiento y debe entregarlo instalado y funcionando para lo cual debe realizar una visita técnica al Laboratorio de Construcciones Civiles. | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | VALOR PROPUESTO PARA LA SLUCION INTEGRAL 5 |  |  |  | 0