CONTRATACION DIRECTA

TERMINOS DE REFERENCIA No. 067-2010

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia de la presente cotización.

INFORMACION GENERAL

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL:

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006  emanada de la Rectoría de la Universidad y el Acuerdo No 001 de 2007 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 009 de 2010 (Plan de Contratación de la Universidad vigencia 2009

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

TIPO DE CONTRATO: Orden de Servicio

- OBJETO  DEL CONTRATO:

Realizar el MANTENIMIENTO AL CERRAMIENTO PERIMETRAL COSTADO SUR ORIENTAL SEDE VIVERO, ubicado en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Avenida Circunvalar Venado de Oro, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

## 3.	JUSTIFICACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

# El cerramiento perimetral sobre el costado oriental y costado sur  presenta deterioro, fisuras y agrietamientos en los módulos, a lo cual se le suma la caída de un árbol, el cual ayudo a incrementar el deterioro; Además se debe reemplazar un tramo sobre el costado sur cercano a la Quebrada padre Jesús, de aprox 40mts  realizado en madera y alambre  de púas el cual se le debe realizar una adecuación, de tal manera que se continúe con el cerramiento antiguo. De igual forma se deben evacuar los escombros que reposan en la quebrada que hacen parte del antiguo cerramiento, pues según comunicado de la CAR del 25 de noviembre de 2009 se está descuidando la ronda de la quebrada; entre los desechos se encuentran,   columnas y vigas en concreto además de elementos metálicos etc.

# Lo anterior, debe también contribuir a brindar apoyo a las labores de seguridad  para la empresa de  vigilancia.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALIDADES:

Las especificaciones que se entregan al contratista tienen por objeto, explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales a utilizar.

Cualquier cambio que proponga el contratista deberá ser consultado por escrito a la Interventoría  y no podrá proceder a su ejecución, sin la aceptación escrita de éste.

- REFORZAMIENTO DEL CERRAMIENTO EXISTENTE

(Incluye Reparación total del Modulo)

Este ítem y como su nombre indica se refiere a las labores de reforzamiento y restauración del cerramiento existente, el cual debe brindar la rigidez necesaria a lo largo de los metros lineales propuestos.

Los trabajos están encaminados a realizar las uniones entre la malla eslabonada y la postería en tubo redondo galvanizado a través de soldadura. De igual manera realizar los ajustes a que hubiere lugar, con cada uno de los componentes del cerramiento.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para el reforzamiento de cerramiento existente será por  metro lineal (ML), y se pagará de acuerdo a los precios unitarios.

- DESMONTE CARGUE Y RETIRO DE CERRAMIENTO DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MADERA Y ALAMBRE DE PUAS    (Costado Sur)

Consiste en el desmonte del  cerramiento existente incluye madera y alambre de púas, sobre el costado sur. Para los cerramientos en poste y alambre de púas; se incluye en esta actividad, la demolición del concreto de fijación de los postes y el retiro del alambre de púas, enrollándolo para que pueda ser reutilizado por la Universidad, posteriormente, deberán ser trasladados a un sitio indicado por el Interventor.

Para el retiro de los postes, se debe excavar en la base de cada poste de madera, hasta despejarlo en su totalidad  de tal manera que permita su retiro y traslado al sitio que indique el interventor, dentro de los predios de la Universidad.

El traslado, se debe hacer teniendo cuidado de no fracturar los postes ni desportillarlos.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para el desmonte cargue y retiro de cerramiento  existente en madera y alambre de púas será por  metro lineal (ML), y se pagará de acuerdo a los precios unitarios.

- CONSTRUCCIÓN DE MODULOS PARA LA TERMINACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL COSTADO SUR

(Incluye excavaciones, concreto ciclópeo con sección de 0.60*0.40 para vigas y columnas – ver especificaciones y planos)

EXCAVACIONES.

Antes de realizar los trabajos en los módulos, se debe tener en cuenta las excavaciones, el contratista debe remitirse a ver los planos propuestos por la interventoría, relacionados con la sección del modulo, el cual sugiere las dimensiones y materiales propuestos.

Generalidades

En este ítem, el contratista deberá realizar las excavaciones necesarias de acuerdo con los alineamientos, dimensiones y pendientes requeridas. La excavación para el concreto ciclópeo se hará en una longitud de 3.60 ml, por modulo con sección de 0.60 m x 0.40 m.

El contratista deberá realizar sus operaciones de manera continúa y según el plan de trabajo aprobado por el Supervisor. No podrá iniciarse ninguna excavación mientras no se hayan completado los trabajos básicos de medida y se hayan colocado las correspondientes estacas de control previo a la revisión del Supervisor.

Clasificación

Las excavaciones no se clasificaran, cualquiera que sea el tipo de material encontrado.

Equipo

Lo anterior, se llevará a cabo con el equipo adecuado, de acuerdo  a las condiciones particulares del terreno, previa  aprobación del Supervisor de la obra.

Drenajes

El contratista deberá tomar por su cuenta los riesgos y las medidas indispensables para mantener limpias y drenadas las excavaciones y demás áreas de trabajo. Donde sea necesario instalar las zanjas o drenajes temporales para que el agua no pueda afectar la ejecución de los trabajos. Cuando el fondo de las excavaciones presente materiales inadecuados el contratista debe removerlos y así  obtener el acabado adecuado.

Sobrantes

El contratista deberá disponer los materiales sobrantes, producto de las excavaciones, retirándolos y colocándolos según las indicaciones del Supervisor en el sitio designado como botadero.

CONCRETO CICLOPEO.

Generalidades

El concreto ciclópeo para la cimentación tendrá una proporción de 60% en concreto simple de 3.000 PSI y 40% de piedra limpia fracturada, exentas de partes meteorizadas y con un tamaño promedio de 20 centímetros, las dimensiones deben ser tales que su ancho no exceda en 1 1/2 de largo. La longitud de la base del concreto ciclópeo será de 3.60 ML. La sección del concreto ciclópeo será de 0.20 m X 0.20 m. Se deberá cumplir con las especificaciones básicas para concreto.

CONSTRUCCIÓN DE MODULOS.

Antes de realizar los trabajos de módulos, el contratista debe remitirse a ver los planos propuestos por la interventoría, relacionados con la sección del módulo anexos a esta invitación, en los cuales se establecen las dimensiones y materiales propuestos.

Para realizar esta actividad, se requiere de un tensor en acero calibre N° 8 el cual se instalara en la parte superior e inferior de la malla, un alambre tensor galvanizado calibre # 8, trenzado de tal manera que evite el destensionamiento de la malla.

Los postes en tubo redondo, deberán ser de tubería galvanizada y sus diámetros corresponderán a lo indicado en la descripción y en los planos del proyecto y deberán estar provistos de codos, tapones, anclajes y accesorios necesarios para su correcta instalación.

Este trabajo consiste en la construcción la base o viga de cimentación de 0.20 x 0.20  mts, el cual tendrá 2.50 ML sobre el cemento ciclópeo debidamente pegados y rellenados sus huecos, en la hilera superior se construirá un muro en ladrillo a la vista, para amarrar la malla eslabonada a las columnas las cuales serán de 0,25mts x 0,25 mts por sección, con altura de 0,90 mts con sus respectivos refuerzos  flejes y varilla de 3/8” anclados a la viga, para así crear todo el conjunto.

Este trabajo comprende todas las actividades requeridas para la construcción y terminación de los  módulos para un cerramiento perimetral en malla eslabonada galvanizada Cal. 10 y ojo de 5 cms con una altura aprox de 1,80 mts, además este contenido debe certificarse en la cotización. Este tipo de cerramiento ha de construirse en el sitio claramente descrito en el plano de sección del tramo que hace parte de los términos de referencia.

Además comprende las siguientes sub.-actividades:

- Suministro e instalación de postes en tubería galvanizada, Diámetro de 2” x 3 mm   Calibre 16 y Longitud de 3.0 mts.

- Suministro e instalación de malla eslabonada galvanizada calibre 10 ojo de 5cmts”   que cumpla con la norma 80 gramos de galvanizado / M2.

Materiales

De acuerdo con los requerimientos y las especificaciones solamente, deberán ser empleados materiales, previamente aprobados por la interventoría, sujetos a inspección y ensayos previamente a la iniciación de las obras y/o durante la ejecución de las mismas.

Los postes pie de apoyo deben ser de tubería galvanizada y sus diámetros corresponderán a lo indicado en la descripción en los planos del proyecto y deberán estar provistos de codos, tapones, anclajes y accesorios necesarios para su correcta instalación.

Además, se debe contar con los dobleces establecidos en los planos para los postes y los pie de apoyo antivolcamiento.

Construcción

El Contratista suministrará la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos indicados en los planos, especificaciones  que sean ordenados por la interventoría.

Los postes que soportan la malla deberán ser galvanizados de 2” de diámetro,  colocados cada 3.35 mts entre ejes con profundidad de anclaje en columnas de 0.45 mts y longitud vertical libre de 1.20 mts, adicionalmente tendrá una sección inclinada de 0.35 mts de longitud a 45 grados con respecto a la horizontal, la cual tendrá argollas simétricamente dispuestas para recibir la  hilada de concertina. La longitud total del poste será de 3.0 mts. Todos los postes, diagonales, longitudinales de 3/8” y pie de amigos, deben ser pintados con el esmalte del color indicado por la interventoría. Antes del esmalte al poste se debe aplicar un tratamiento  que produzca una total adherencia del esmalte.

Una vez instalados los postes,  se procederá a la instalación de la malla eslabonada por tramos de 20 mts o hasta los sitios donde se presenten cambios de nivel superficial y/o cambios tangenciales de dirección, templándola y asegurándola a los postes con una platina de sujeción soldada al poste y pintada posteriormente con wash primer y esmalte.

Para todos los trabajos descritos en estas especificaciones, la interventoría exigirá la contratación de mano de obra calificada para garantizar la calidad de las obras civiles y los trabajos de soldadura que se presenten.

Los valores incluirán la totalidad de los costos de materiales, transporte, equipo y mano de obra incluyendo así mismo, la disposición de los sobrantes, el transporte o acarreo y su colocación en las áreas aprobadas por la interventoría.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para la construcción de módulos, para la terminación del cerramiento perimetral será por  metro  lineal  (ML) y se pagará de acuerdo a los precios unitarios.

- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

Este ítem se refiere a la limpieza general por parte del contratista a la obra, el cual debe contemplar el retiro de escombreras, residuos y demás elementos que puedan obstruir, o causar contaminación a lo largo de los metros lineales intervenidos del cerramiento.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para la limpieza y retiro de material sobrante  será Global  (GL), y se pagará de acuerdo a los precios unitarios.

5. DEMOLICIÓN CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBRERAS DEL ANTIGUO CERRAMIENTO (Aledaño a la quebrada Padre de Jesús – Costado sur)

Se refiere al retiro de escombreras, del antiguo cerramiento, el cual posee, vigas de cimentación, columnas en concreto, tubos metálicos y malla los cuales obstruyen, parte de la quebrada en mención, para lo cual se debe contar con herramientas de corte y demolición para el buen desarrollo de esta actividad, que  por el tamaño, seria inconveniente su evacuación; una vez apilados y reducidos debe realizar el respectivo cargue y retiro de residuos.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para la demolición cargue y retiro de escombreras del antiguo cerramiento será Global  (GL), y se pagará de acuerdo a los precios unitarios.

- PROPUESTA ECONOMICA

El presupuesto oficial estimado para la presente INVITACIÓN DIRECTA es de cuarenta y nueve millones de pesos ($49.000.000). Respaldado por el Certificado de Disponibilidad No 4334 de fecha 03 de Agosto de 2010, rubro: Mantenimiento y Reparaciones, expedido por la Jefe de la Sección de presupuesto de la Universidad.

| PROPUESTA ECONOMICA |
| --- |
| Cuadro No. 1 |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 1 | REFORZAMIENTO DEL CERRAMIENTO EXISTENTE (Incluye reparación total del modulo) | ML | 78,00 |  |  |
| 2 | DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MADERA Y ALAMBRE DE PUAS (Costado Sur) | ML | 40,00 |  |  |
| 3 | CONSTRUCCIÒN DE MODULOS PARA LA TERMINACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL COSTADO SUR (Incluye escavaciones, concreto ciclopeo con seccion de 0,60x 0,40 para vigas y columnas - ver especificaciones y planos ) | ML | 40,00 |  |  |
| 4 | LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | GL | 1,00 |  |  |
| 5 | DEMOLICIÓN CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBRERAS DEL ANTIGUO CERRAMIENTO (Aledaño a la Quebrada Padre Jesus - costado sur) | GL | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |
|  | ADMINISTRACIÒN |  |  |  |  |
|  | IMPREVISTOS |  |  |  |  |
|  | UTILIDAD |  |  |  |  |
|  | IVA sobre utilidad |  |  | 16% |  |
|  | TOTAL COSTO OBRA |  |  |  |

- VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor total por adjudicar; será hasta por la suma de cuarenta y nueve millones de pesos ($49.000.000) INCLUIDO IVA. y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

- Un anticipo del cincuenta por ciento (50%), una vez perfeccionada el acta de inicio.  Este desembolso Estará sujeto a: Previa aprobación, por parte del interventor de la obra del plan de inversión de dicho anticipo.

- El 50% restante se procederá una vez sea liquidado a satisfacción por las partes. El desembolso de este 50% restante, se realizará previa presentación del acta final de obra, suscrita entre el contratista y el interventor del contrato de acuerdo con las cantidades de obra realizadas.

# El contratista deberá entregar dos (2) copias impresas y en medio magnético de: Informe de ejecución de obra, del manual de funcionamiento y mantenimiento  y del plano record de la obra.

La Universidad pagará al proveedor con corte a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura con el visto bueno del supervisor del contrato.

- TIEMPO DE EJECUCION Y PLAZOS

Treinta días (30) días  calendario

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos) | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| PRECIO | MENOR PRECIO |

Criterio de calificación del valor de la oferta económica

Se asignarán cien (100) puntos, a la cotización que ofrezca el menor valor total y a las demás un puntaje proporcional de acuerdo con la siguiente regla:

P= (MVTUO/VTUPE) *100

Donde:  MVTUO = Menor Valor Total Unitario Ofrecido

VTUPE = Valor Total Unitario Proponente Evaluado

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del contrato estará a cargo del Jefe de la División de Recursos  Físicos  o quien él delegue y las funciones serán las dispuestas en el Acuerdo 008 de 2003 y Resolución 482 de 2006.

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por ciento (10% ) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD DEL SERVICIO: Deberá garantizar la ejecución del CONTRATO de acuerdo con las especificaciones y requisitos mínimos de la cotización y del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor del mismo con una vigencia igual al plazo del contrato y dieciocho  (18) meses más, contados desde el acta de recibo a satisfacción.

- POLIZA DE AMPARO DE ANTICIPO: Debe ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo o pago anticipado, en dinero o en especie para la ejecución del mismo, y su vigencia no será inferior a la duración del contrato y tres (3) meses más.

- AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y deberá extenderse por el termino de  vigencia del mismo y tres (3) años más.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (067), el nombre y la dirección del proponente hasta las 10:00 a.m. del día miércoles 25 de Agosto de 2010, en la Sección de Compras ubicado en la Carrera 7 No. 40-53 piso séptimo (7) en la ciudad de Bogotá D.C.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de contratación.

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la oferta, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando para este mismo proceso se presenten varias cotizaciones por el mismo proponente, por sí o por interpuesta persona.

- Cuando se presenten cotizaciones parciales.

- Los demás casos expresamente establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como causales de rechazo.

## OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Será obligación del contratista: ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con las especificaciones técnicas.

- Cuando en estas especificaciones se indiquen algún equipo o material por su nombre de   fábrica esto se hace con el objeto de establecer un estándar de calidad, tipo y características.

- Recursos: el contratista deberá tener, adecuar, disponer y dedicar los recursos técnicos, físicos y humanos necesarios para la óptima realización de los trabajos.

# Personal: la ejecución de las obras, deberán ser efectuadas por mano de obra calificada.

# Debe suministrar la cantidad de técnicos necesarios  con las habilidades y conocimientos adecuados para la más eficiente y efectiva realización de los trabajos. el personal del contratista deberá estar plenamente identificado, portando un carnet en sitio visible, mientras permanezcan en la obra.

- Suministro de materiales: el contratista deberá garantizar a la Universidad Distrital que suministrará elementos nuevos y óptimas condiciones de calidad.

- Horarios de trabajo: el contratista deberá tener disponibilidad para realizar los trabajos en días laborales (lunes a viernes) en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 12:00 a. m. en el evento de requerirse la realización de los trabajos en días diferentes, el contratista deberá garantizar la realización de los mismos en las condiciones estipuladas, previa coordinación con el interventor del contrato.

- Verificación de los trabajos: la Universidad Distrital se reserva el derecho de efectuar inspección física de los trabajos y en caso de no ser satisfactoria la realización de los mismos, el contratista se obliga a efectuar nuevamente dichos trabajos sin ningún costo adicional para la universidad distrital.

- Entrega de los trabajos: el contratista  entregara los trabajos contratados a entera satisfacción y en el plazo estipulado.

## OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

- Concertar con el Contratista la programación de la ejecución de los trabajos.

- Permitir al Contratista el acceso a las instalaciones para realizar los trabajos y tramitar los permisos necesarios ante la Alcaldía Local si es necesario.

- Pagar  el valor del Contrato en los términos estipulados.

- Colaborar  con el Contratista en la ejecución del Contrato

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA COTIZACIÓN:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro de la oferta económica Nº 1.

- Tres (3) certificaciones  en Construcciones y/o adecuación, mantenimiento y/o remodelación de edificaciones ejecutadas en los últimos cinco (5) años. Para verificar la Experiencia Especifica se solicita que  como mínimo  dos (2) de las tres certificaciones presentadas deberán,  incluir  dentro de las actividades ejecutadas construcción o mantenimiento de cerramientos; en caso de no registrarse en la certificación la actividad específica solicitada, esta se podrá acreditar mediante la presentación del acta de entrega final o acta de liquidación del contrato, es de aclarar que en ningún caso la certificación podrá ser sustituida por otro documento.

- Tener un K  como constructor superior a 600 SMLMV

Persona Jurídica

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y de la Matricula Profesional.

- Debe estar inscrito en la cámara de comercio en el Registro Único de Proponentes (RUP) en las siguientes categorías Actividad 1 como Constructor Especialidad 04 Edificaciones y Obras de Urbanismo. Grupos 01, 03, 06, 08  Especialidad 09. Servicios Generales. Grupo 04

- Certificado antecedentes Judiciales expedido por el DAS. (Ley 190 de 1.995)

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. En original con fecha de expedición no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la presente contratación.

Persona Natural

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y de la Matricula Profesional.

- Declaración Juramentada de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Registro Único Tributario

- Certificado antecedentes Judiciales expedido por el DAS. (Ley 190 de 1.995)

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. En original con fecha de expedición no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la presente contratación.

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta la INVITACION en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a los TERMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando falte voluntad de participación, y

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

Las observaciones o inquietudes podrán enviarlas al correo compras@udistrital.edu.co o ximenam@udistrital.edu.co.

TULIO BERNARDO  ISAZA SANTAMARIA

Jefe Sección Compras

Ximena M.