CONTRATACIÓN DIRECTA

TERMINOS DE REFERENCIA No. 136-2010

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia de la presente cotización.

INFORMACION GENERAL

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006  emanada de la Rectoría de la Universidad, Acuerdos No 001 de 2007 y 07 de 2010 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 009 de 2010 (Plan de Contratación de la Universidad vigencia 2009

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Acuerdo Superior Universitario 07 del 9 de septiembre de 2010 (Definición de políticas y mecanismos para generar garantías electorales durante el proceso de designación del Rector de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”.

- Igualmente se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales o distritales, de deban aplicar.

TIPO DE CONTRATO: Orden de Servicio de Mantenimiento

- OBJETO  DEL CONTRATO

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” está interesada en CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS QUE LO REQUIERAN DEL GRUPO DE: MICROSCOPIA UBICADOS EN LOS LABORATORIOS DE BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN Y EN LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES E INGENIERÍA, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas”.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

El oferente deberá en su propuesta tener en cuenta y ofrecer como mínimo las siguientes características, las cuales serán parte integrante de las obligaciones que se pacten en el contrato respectivo, en el evento de que se seleccione:

| ITEM | EQUIPO | CANTIDAD | DESCRIPCION MANTENIMIENTO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MICROSCOPIO ELECTRICO REF. DM 500 | 44 | REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO Y ELECTRICO PARA MICROSCOPIO ELECTRICO REF. DM 500 MARCA LEICA | ALMACEN DE BIOLOGIA. EDIFICIO DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA Y QUIMICA. MACARENA B |
| 2 | MICROSCOPIO ELECTRICO REF. DM 500 | 3 | REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO Y ELECTRICO. CAMBIO DE LENTES DEL OCULAR. PARA MICROSCOPIO ELECTRICO REF. DM 500 MARCA LEICA | ALMACEN DE BIOLOGIA. EDIFICIO DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA Y QUIMICA. MACARENA B |
| 3 | MICROSCOPIO ELECTRICO REF. GALEM III | 5 | REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO Y ELECTRICO. CAMBIO DE LENTES DEL OCULAR. PARA MICROSCOPIO ELECTRICO REF. DM GALEM III MARCA LEICA CON PLACAS DE INVENTARIO 2085, 2086, 2087, 2089, 2088 | LABORATORIO DE BIOLOGIA. FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES – VENADO DE ORO |
| 4 | ESTEREOSCOPIO ELECTRICO REF. STEMI 2000 CON ESTATIVO DV4 | 18 | REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO Y ELECTRICO. REVISION DE PARA ESTEREOSCOPIO ELECTRICO REF. STEMI 2000 CON ESTATIVO DV4. MARCA CARL ZEISS | LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA. EDIFICIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA. MACARENA B |
| 5 | ESTEREOSCOPIO ELECTRICO REF. S6D | 5 | REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO Y ELECTRICO. PARA ESTEREOSCOPIO ELECTRICO REF. S6D MARCA LEICA | LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA. EDIFICIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA. MACARENA B |
| 6 | ESTEREOSCOPIO REF. LEICA | 12 | REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO. PARA ESTEREOSCOPIO ELECTRICO REF. LEICA ZOOM MARCA LEICA. PLACA DE INVENTARIO 2141, 2142, 2143, 2144, 16850,2146, 2147, 2148, 2150, 16840, 0210, 01168, 0210, 01173 | LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA. EDIFICIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA. MACARENA B. |
| 7 | REPUESTOS PARA MICROSCOPIO LEICA GALEM III | 5 | OCULAR 10X PARA MICROSCOPIO | LABORATORIO DE BIOLOGIA. FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES – VENADO DE ORO |
| 8 | REPUESTOS PARA ESTEREOSCOPIO LEICA ZOOM | 5 | OCULAR 16X PARA ESTEREOSCOPIO | LABORATORIO DE BIOLOGIA. FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES – VENADO DE ORO |
| 9 | REPUESTOS PARA MICROSCOPIOS LEICA DM 500 | 3 | OCULAR 10X PARA MICROSCOPIO DM 500 | LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA. EDIFICIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA. MACARENA B. |

- PRECIOS DE LA OFERTA.

Los valores deben ser dados en pesos colombianos sin decimales, señalando el valor total de la propuesta por ítem y/o sub-ítem, discriminando el I. V. A. Se debe presentar por escrito.

Los precios totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución del contrato, (Cuadro No.1).

Cuadro No. 1

| ITEM | EQUIPO | DESCRIPCION MANTENIMIENTO | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MICROSCOPIO ELECTRICO REF. DM 500 | REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO Y ELECTRICO PARA MICROSCOPIO ELECTRICO REF. DM 500 MARCA LEICA | 44 |  |  |
| 2 | MICROSCOPIO ELECTRICO REF. DM 500 | REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO Y ELECTRICO. CAMBIO DE LENTES DEL OCULAR. PARA MICROSCOPIO ELECTRICO REF. DM 500 MARCA LEICA | 3 |  |  |
| 3 | MICROSCOPIO ELECTRICO REF. GALEM III | REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO Y ELECTRICO. CAMBIO DE LENTES DEL OCULAR. PARA MICROSCOPIO ELECTRICO REF. DM GALEM III MARCA LEICA CON PLACAS DE INVENTARIO 2085, 2086, 2087, 2089, 2088 | 5 |  |  |
| 4 | ESTEREOSCOPIO ELECTRICO REF. STEMI 2000 CON ESTATIVO DV4 | REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO Y ELECTRICO. REVISION DE PARA ESTEREOSCOPIO ELECTRICO REF. STEMI 2000 CON ESTATIVO DV4. MARCA CARL ZEISS | 18 |  |  |
| 5 | ESTEREOSCOPIO ELECTRICO REF. S6D | REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO Y ELECTRICO. PARA ESTEREOSCOPIO ELECTRICO REF. S6D MARCA LEICA | 5 |  |  |
| 6 | ESTEREOSCOPIO REF. LEICA | REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO. PARA ESTEREOSCOPIO ELECTRICO REF. LEICA ZOOM MARCA LEICA. PLACA DE INVENTARIO 2141, 2142, 2143, 2144, 16850,2146, 2147, 2148, 2150, 16840, 0210, 01168, 0210, 01173 | 12 |  |  |
| 7 | REPUESTOS PARA MICROSCOPIO LEICA GALEM III | OCULAR 10X PARA MICROSCOPIO | 5 |  |  |
| 8 | REPUESTOS PARA ESTEREOSCOPIO LEICA ZOOM | OCULAR 16X PARA ESTEREOSCOPIO | 5 |  |  |
| 9 | REPUESTOS PARA MICROSCOPIOS LEICA DM 500 | OCULAR 10X PARA MICROSCOPIO DM 500 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | APLICA IVA |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

- PRESUPUESTO OFICIAL

El valor de la propuesta debe expresarse en pesos colombianos, e incluir todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual; así como el pago de los impuestos a que haya lugar. El presupuesto disponible para esta ejecución es de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($19.203.800.oo) INCLUIDO IVA, soportado con la Disponibilidad Presupuestal  No.6124 del 24 noviembre de 2010, rubro: Mantenimiento y Reparaciones, expedido por el Jefe de la Sección de presupuesto de la Universidad.

- FORMA DE PAGO

El valor del contrato será hasta DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($19.203.800.oo) INCLUIDO IVA. y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

La Universidad pagará al contratista el valor del contrato con corte a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente, acompañado del certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, certificación del cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución del mismo, de conformidad con las normas vigentes en la materia.

- TERMINOS DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato es de un  (1) mes, contados a partir del acta de inicio y previa aprobación de las garantías contractuales.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

El PROPONENTE para efectos del registro de las certificaciones  sugerimos  diligenciar el siguiente cuadro como Anexo 1. La sumatoria de las dos (2) certificaciones debe ser igual o superior al valor de la oferta presentada por el proponente.

| OBJETO | FECHA INICIO Y FECHA DE TERMINACIÒN | ENTIDAD CONTRATANTE | (%) DE PARTICIPACIÒN | VALOR | CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Se evaluarán los Documentos Técnicos y el cumplimiento del las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE.

Se seleccionará al proponente que cumpla con los requisitos de los términos de referencia y ofrezcan el menor valor.

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos) | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| PRECIO | MENOR PRECIO |

Criterio de calificación del valor de la propuesta económica

Se asignarán cien (100) puntos, a la propuesta que ofrezca el menor valor total unitario de los ítems contemplados en el Cuadro No. 1 y a las demás un puntaje proporcional de acuerdo con la siguiente regla:

P= (MVTO/VTOPE)*100

Donde:         MVTO= Menor valor mantenimiento ofrecido

VTOPE= Valor mantenimiento proponente evaluado

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del contrato estará a cargo de la Universidad Distrital a través del Jefe de Coordinador de Laboratorio de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales   y el Coordinador de la Facultad de Ciencias y Educación y  las funciones serán las dispuestas en el Acuerdo 008 de 2003 y Resolución 482 de 2006.

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por ciento (10% ) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO: Deberá garantizar la ejecución del CONTRATO de acuerdo con las especificaciones y requisitos mínimos de la propuesta y del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor del mismo con una vigencia igual al plazo del contrato y dieciocho  (18) meses más, contados desde el acta de recibo a satisfacción.

- AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y deberá extenderse por el termino de  vigencia del mismo y tres (3) años más.

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la universidad actuará así:

- Se acudirá a un sorteo por balotas.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

FECHA DE APERTURA: Las propuestas se recibirán a partir de las 8:00 a.m. del viernes 3 de  diciembre de 2010.

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (136), el nombre y la dirección del proponente hasta  las 3:00 p.m. del día jueves 9 de diciembre de 2010, en la Sección de Compras ubicado en la Carrera 7 No. 40-53 piso séptimo (7) en la ciudad de Bogotá D.C.

Para el estudio y evaluación técnica  de las propuestas estas serán remitidas  a la dependencia que realizó la solicitud para su revisión y luego ser llevadas al Comité de Compras para su respectiva aprobación.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- ACLARACIONES

La entidad podrá solicitar aclaraciones única y exclusivamente de la documentación aportada que considere conveniente a fin de habilitar una propuesta, siempre y cuando la información requerida no sea objeto de ponderación sino de revisión, que deberá ser subsanada por el oferente presentada de forma escrita en la Sección de Compras, dentro del día hábil siguiente a la solicitud por parte de la Entidad.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de contratación.

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- la propuesta sea presentada por correo o vía e-mail.

- Los demás casos expresamente establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA COTIZACIÓN:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro No. 1 PROPUESTA ECONOMICA.

- Dos (2) certificaciones de contratos ejecutados que acrediten una experiencia durante los últimos dos (2) años cuyo objeto principal sea prestar los servicios de mantenimiento de este tipo de equipos. Diligenciar anexo 1.

Las Certificaciones de Contratos deberán ser expedidas por la entidad con la cual se firmo el contrato, deben presentarse en ORIGINAL O FOTOCOPIA, estas deben indicar:

  - Nombre de la entidad contratante.

  - Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción

  - Especificación del término del contrato, y la fecha de inicio

  - Objeto del contrato

  - Porcentaje de participación,  solo para uniones temporales o consorcios.

  - Valor del contrato.

  - Cada certificación deberá VENIR RESPALDADA POR FOTOCOPIA DEL CONTRATO,  correspondiente a la misma.

  - Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un  consorcio o de una unión temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

La no presentación de estos documentos al momento de la entrega de la propuesta genera rechazo de la oferta

Persona Jurídica

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Certificado antecedentes Judiciales expedido por el DAS. (Ley 190 de 1.995)

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. En original con fecha de expedición no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la presente contratación.

- Debe estar inscrito en la cámara de comercio en el Registro Único de Proponentes (RUP) en la siguiente categoría Actividad 3 Proveedor. Especialidad 25. Servicios de mantenimiento

Persona Natural

- Registro Mercantil

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal

- Declaración Juramentada de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Registro Único Tributario

- Certificado antecedentes Judiciales expedido por el DAS. (Ley 190 de 1.995)

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. En original con fecha de expedición no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la presente contratación.

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta la INVITACION en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a los TERMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

TULIO BERNARDO  ISAZA SANTAMARIA

Jefe Sección Compras

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre