## TOPOGRAFIA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
MANTENIMIENTOS LABORATORIO DE TOPOGRAFIA AÑO 2010
ANEXO No. 4 OFERTA ECONOMICA
ITEM | FACULTAD | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | PLACA INTERNA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR IVA | VALOR TOTAL OFERTADO
1 | FI | ESTACIÓN TOTAL MARCA NIKKON DTM 450 | Mantenimiento de base nivelante, limpieza de optica interna y externa. Calibracion de cierres para angulo vertical y horizontal Patronar distanciometro sobre linea base y mantenimiento general. | 11169 | 1 |  | 0 | 0
2 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF. THEO 010B | Compensador automatico dañado, forzado eje horizontal, limpieza de optica general. Colocar visor de punteria, mantenimiento general y ajuste del instrumento. | 105345 | 1 |  | 0 | 0
3 | FI | AUTOREDUCTOR MARCA CARL ZEISS JENA REF. 010B | Arreglo compensador automatico, ajustar imagen de angulo horizontal borrosa. Arreglo de tornillos nivelantes no accionan, cambio del boton de movimiento fino horizontal y vertical, arreglo de mordaza de repeticion, ajuste general y mantenimiento del instrumento. | 403394 | 1 |  | 0 | 0
4 | FI | AUTOREDUCTOR MARCA CARL ZEISS JENA REF. 010A | Arreglo compensador automatico, ajustar imagen de angulo horizontal borrosa. Arreglo de tornillos de tornillos nivelantes, no accionan, cambio del boton de movimiento fino vertical y horizontal, ajuste general- mantenimiento del instrumento. | 277122 | 1 |  | 0 | 0
5 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEIIS JENA REF THEO 020B | Compensador automatico dañado, forzado eje horizontal, limpieza optica general. Colocar visor de punteria, mantenimiento general y ajuste del instrumento. | 308398 | 1 |  | 0 | 0
6 | FI | AUTOREDUCTOR MARCA CARL ZEISS JENA REF. 010A | Arreglo compensador automatico, ajustar imagen de angulo horizontal -borrosa. Arreglo de tornillos nivelantes no accionan, cambio de boton de movimiento fino vertical y horizontal, ajuste general - mantenimiento del instrumento. | 2277138 | 1 |  | 0 | 0
7 | FI | AUTOREDUCTOR MARCA KERN REF. K1-RA | Arreglo compensador automatico, ajustar imagen de angulo horizontal -borrosa. Arreglo de tornillos nivelantes no accionan, cambio de boton de movimiento fino vertical y horizontal, ajuste general - mantenimiento del instrumento. | 167097 | 1 |  | 0 | 0
8 | FI | AUTOREDUCTOR MARCA CARL ZEISS JENA REF. DALTA 010B | Arreglo compensador automatico, ajustar imagen de angulo horizontal -borrosa. Arreglo de tornillos nivelantes no accionan, cambio de boton de movimiento fino vertical y horizontal, ajuste general - mantenimiento del instrumento,cambio de grasas, limpieza optica en general. | 403382 | 1 |  | 0 | 0
9 | FI | AUTOREDUCTOR MARCA CARL ZEISS JENA REF DALTA 010B | Arreglo compensador automatico, ajustar imagen de angulo horizontal-borrosa. Arreglo de tornillos nivelantes no accionan, ajuste general- mantenimiento del instrumento general, cambio de grasas, limpieza de optica en general. | 403397 | 1 |  | 0 | 0
10 | FI | AUTOREDUCTOR MARCA CARL ZEISS JENA REF. DALTA 010B | Arreglo compensador automatico, ajustar imagen de angulo horizontal-borrosa. Arreglo de tornillos nivelantes no accionan, ajuste general- mantenimiento del instrumento general, cambio de grasas, limpieza de optica en general. | 403402 | 1 |  | 0 | 0
11 | FI | AUTOREDUCTOR MARCA CARL ZEISS JENA REF. DALTA 010B | Arreglo compensador automatico, ajustar imagen de angulo horizontal-borrosa. Arreglo de tornillos nivelantes no accionan, ajuste general- mantenimiento del instrumento general, cambio de grasas, limpieza de optica en general. | 403401 | 1 |  | 0 | 0
12 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 020A | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 391416 | 1 |  | 0 | 0
13 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 020B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 306779 | 1 |  | 0 | 0
14 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 020B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 306729 | 1 |  | 0 | 0
15 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 020B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 306738 | 1 |  | 0 | 0
16 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 020B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 308349 | 1 |  | 0 | 0
17 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 020B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 306731 | 1 |  | 0 | 0
18 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 020B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 306725 | 1 |  | 0 | 0
19 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 020B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 301762 | 1 |  | 0 | 0
20 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 020B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 308363 | 1 |  | 0 | 0
21 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 020B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 306685 | 1 |  | 0 | 0
22 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 020B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 306674 | 1 |  | 0 | 0
23 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 015B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 202777 | 1 |  | 0 | 0
24 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 015B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 202739 | 1 |  | 0 | 0
25 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 015B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 202682 | 1 |  | 0 | 0
26 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 015B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 202748 | 1 |  | 0 | 0
27 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 015B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 202734 | 1 |  | 0 | 0
28 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 015B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 202747 | 1 |  | 0 | 0
29 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 015B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 202693 | 1 |  | 0 | 0
30 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 015B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 202635 | 1 |  | 0 | 0
31 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 010A | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 398071 | 1 |  | 0 | 0
32 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 010A | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 398077 | 1 |  | 0 | 0
33 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 010B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 152018 | 1 |  | 0 | 0
34 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 010B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 105383 | 1 |  | 0 | 0
35 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 010B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 1052389 | 1 |  | 0 | 0
36 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 010B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 105384 | 1 |  | 0 | 0
37 | FI | TEODOLITO MARCA CARL ZEISS JENA REF THEO 010B | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 105402 | 1 |  | 0 | 0
38 | FI | TEODOLITO MARCA WILD REF. T2 | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 275972 | 1 |  | 0 | 0
39 | FI | TEODOLITO MARCA WILD REF. T2 | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 146796 | 1 |  | 0 | 0
40 | FI | TEODOLITO MARCA WILD REF. T1A | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 152263 | 1 |  | 0 | 0
41 | FI | TEODOLITO MARCA WILD REF. T1 | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 16987 | 1 |  | 0 | 0
42 | FI | TEODOLITO MARCA KERN REF. DKM1 | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 166683 | 1 |  | 0 | 0
43 | FI | TEODOLITO MARCA KERN REF. DKM2 | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. | 146705 | 1 |  | 0 | 0
44 | FI | TEODOLITO ELECTRONICO MARCA TOPCON REF. ETL-1 | Ajuste compensador automatico, limpieza de optica en general externa e interna. Engrase de ejes lubricacion base nivelante y movimientos lentos vertical y horizontal. Ajustes y correcciones generales del instrumento. Cambio de celda de 2 baterias. Arreglo cargador | T70350 | 1 |  | 0 | 0
45 | FI | DISTANCIOMETRO TOPCON REF. DM-S2 | Calibracion de distancia, ajuste de ejes, mantenimiento general. Cambio de celdas a dos baterias. Cambio de tarjeta principal. | G55793 | 1 |  | 0 | 0
46 | FI | DISTANCIOMETRO MARCA WILD CITATION CI410 | Calibracion de distancia, ajuste de ejes, mantenimiento general. Cambio de celdas a dos baterias. |  | 1 |  | 0 | 0
47 | FI | DISTANCIOMETRO MARCA WILD DM 104 | Calibracion de distancia, ajuste de ejes, mantenimiento general. Cambio de celdas a dos baterias. |  | 1 |  | 0 | 0
48 | FI | NIVEL MARCA CARL ZIESS JENA REF. NIO40A | Limpieza de optica interna prismas y lentes de enfoque, engrase de base nivelante. Lubricacion del movimiento fino horizontal, ajustes y correcciones generales. Cambio de estuche. | 5241 | 1 |  | 0 | 0
49 | FI | NIVEL MARCA CARL ZIESS JENA REF. NI2 | Limpieza de optica interna prismas y lentes de enfoque, engrase de base nivelante. Lubricacion del movimiento fino horizontal, ajustes y correcciones generales. | 83993 | 1 |  | 0 | 0
50 | FI | NIVEL MARCA CARL ZIESS JENA REF. NI2 | Limpieza de optica interna prismas y lentes de enfoque, engrase de base nivelante. Lubricacion del movimiento fino horizontal, ajustes y correcciones generales. | 84166 | 1 |  | 0 | 0
51 | FI | NIVEL MARCA CARL ZIESS JENA REF. NI021A | Limpieza de optica interna prismas y lentes de enfoque, engrase de base nivelante. Lubricacion del movimiento fino horizontal, ajustes y correcciones generales. | 7235 | 1 |  | 0 | 0
52 | FI | NIVEL MARCA CARL ZIESS JENA REF. NI040A | Limpieza de optica interna prismas y lentes de enfoque, engrase de base nivelante. Lubricacion del movimiento fino horizontal, ajustes y correcciones generales. | 5245 | 1 |  | 0 | 0
53 | FI | NIVEL MARCA CARL ZIESS JENA REF. NI040A | Limpieza de optica interna prismas y lentes de enfoque, engrase de base nivelante. Lubricacion del movimiento fino horizontal, ajustes y correcciones generales. | 5267 | 1 |  | 0 | 0
54 | FI | NIVEL MARCA CARL ZIESS JENA REF. NI040A | Limpieza de optica interna prismas y lentes de enfoque, engrase de base nivelante. Lubricacion del movimiento fino horizontal, ajustes y correcciones generales. | 5269 | 1 |  | 0 | 0
55 | FI | NIVEL MARCA CARL ZIESS JENA REF. NI040A | Limpieza de optica interna prismas y lentes de enfoque, engrase de base nivelante. Lubricacion del movimiento fino horizontal, ajustes y correcciones generales. | 5146 | 1 |  | 0 | 0
56 | FI | NIVEL MARCA CARL ZIESS JENA REF. NI040A | Limpieza de optica interna prismas y lentes de enfoque, engrase de base nivelante. Lubricacion del movimiento fino horizontal, ajustes y correcciones generales. | 5258 | 1 |  | 0 | 0
57 | FI | NIVEL MARCA CARL ZIESS JENA REF. NI040A | Limpieza de optica interna prismas y lentes de enfoque, engrase de base nivelante. Lubricacion del movimiento fino horizontal, ajustes y correcciones generales. | 5246 | 1 |  | 0 | 0
58 | FI | NIVEL MARCA CARL ZIESS JENA REF. NI040A | Limpieza de optica interna prismas y lentes de enfoque, engrase de base nivelante. Lubricacion del movimiento fino horizontal, ajustes y correcciones generales. | 5241 | 1 |  | 0 | 0
59 | FI | NIVEL MARCA CARL ZIESS JENA REF. NI040A | Limpieza de optica interna prismas y lentes de enfoque, engrase de base nivelante. Lubricacion del movimiento fino horizontal, ajustes y correcciones generales. | 5248 | 1 |  | 0 | 0
60 | FI | NIVEL MARCA CARL ZIESS JENA REF. NI040A | Limpieza de optica interna prismas y lentes de enfoque, engrase de base nivelante. Lubricacion del movimiento fino horizontal, ajustes y correcciones generales. | 5156 | 1 |  | 0 | 0
61 | FI | NIVEL MARCA CARL ZIESS JENA REF. NI040A | Limpieza de optica interna prismas y lentes de enfoque, engrase de base nivelante. Lubricacion del movimiento fino horizontal, ajustes y correcciones generales. | 5254 | 1 |  | 0 | 0
62 | FI | GPS RELIANCE UNA FRECUENCIA ASHTECH | Alimentación, cables antena y cables interface, Mantenimiento. |  | 1 |  | 0 | 0
63 | FI | GPS ZSURVEYOR DOBLE FRECUENCIA ASTECH | Alimentación, cables antena y cables interface, Mantenimiento. |  | 1 |  | 0 | 0
64 | FI | ANTENA GPS ZSURVEYOR L1&L2 ASHTECH | Reparación L2, opera únicamente L1 |  | 1 |  | 0 | 0
65 | FI | OSCILADOR LEICA GPS CARTOGRAFICO CTM CORVALLIS CORVALLIS | No almacena información, No enciende, mantenimiento general. |  | 1 |  | 0 | 0
66 | FI | TRIPODES | Cambio de mariposas. Arreglo de soportes. Pintura general. Colocar repuestos y matenimiento general. |  | 100 |  | 0 | 0
67 | FI | MIRAS METALICAS | Cambio de plantillas. Arreglo de topes. Colocar soportes y mantenimiento general. |  | 36 |  | 0 | 0
68 | FMARN | TEODOLITOS FOIF DT 205 REF. 519923 | ENDERESAR TORNILLO TORCIDO, REVISION GENERAL,LIMPIEZA EXTERNA, CALIBRACION, AJUSTE DE CENSORES INTERNOS,COLOCACION DEL 90 EN POSICION, PROGRAMACION, CALIBRACION. | 194949 | 1 |  | 0 | 0
69 | FMARN | TEODOLITOS FOIF DT 205 REF. 519936 | CAMBIO DE MANIJA PARTIDA, REVISION GENERAL,LIMPIEZA EXTERNA, CALIBRACION, AJUSTE DE CENSORES INTERNOS,COLOCACION DEL 90 EN POSICION, PROGRAMACION, CALIBRACION. | 194946 | 1 |  | 0 | 0
70 | FMARN | TEODOLITOS FOIF DT 205 REF. 519927 | AJUSTE EJE VERTICAL TRABADO, REVISION GENERAL,LIMPIEZA EXTERNA, CALIBRACION, AJUSTE DE CENSORES INTERNOS,COLOCACION DEL 90 EN POSICION, PROGRAMACION, CALIBRACION. | 194947 | 1 |  | 0 | 0
71 | FMARN | TEODOLITOS FOIF DT 205 REF. 519929 | REVISION GENERAL,LIMPIEZA EXTERNA, CALIBRACION, AJUSTE DE CENSORES INTERNOS,COLOCACION DEL 90 EN POSICION, PROGRAMACION, CALIBRACION. | 194945 | 1 |  | 0 | 0
72 | FMARN | TEODOLITOS FOIF DT 205 REF. 519926 | REVISION GENERAL,LIMPIEZA EXTERNA, CALIBRACION, AJUSTE DE CENSORES INTERNOS,COLOCACION DEL 90 EN POSICION, PROGRAMACION, CALIBRACION. | 194953 | 1 |  | 0 | 0
73 | FMARN | TEODOLITOS FOIF DT 205 REF. 519925 | REVISION GENERAL,LIMPIEZA EXTERNA, CALIBRACION, AJUSTE DE CENSORES INTERNOS,COLOCACION DEL 90 EN POSICION, PROGRAMACION, CALIBRACION. | 194950 | 1 |  | 0 | 0
74 | FMARN | TEODOLITOS FOIF DT 205 REF. 519933 | REVISION GENERAL,LIMPIEZA EXTERNA, CALIBRACION, AJUSTE DE CENSORES INTERNOS,COLOCACION DEL 90 EN POSICION, PROGRAMACION, CALIBRACION. | 194956 | 1 |  | 0 | 0
75 | FMARN | TEODOLITOS FOIF DT 205 REF. 519920 | REVISION GENERAL,LIMPIEZA EXTERNA, CALIBRACION, AJUSTE DE CENSORES INTERNOS,COLOCACION DEL 90 EN POSICION, PROGRAMACION, CALIBRACION. | 194952 | 1 |  | 0 | 0
76 | FMARN | TEODOLITOS FOIF DT 205 REF. 519921 | REVISION GENERAL,LIMPIEZA EXTERNA, CALIBRACION, AJUSTE DE CENSORES INTERNOS,COLOCACION DEL 90 EN POSICION, PROGRAMACION, CALIBRACION. | 194944 | 1 |  | 0 | 0
77 | FMARN | TEODOLITOS FOIF DT 205 REF. 519934 | REVISION GENERAL,LIMPIEZA EXTERNA, CALIBRACION, AJUSTE DE CENSORES INTERNOS,COLOCACION DEL 90 EN POSICION, PROGRAMACION, CALIBRACION. | 194955 | 1 |  | 0 | 0
78 | FMARN | TEODOLITO SOUTH ET 05 REF. 80507 | REVISION GENERAL, AJUSTE INTERNO DEL FRENO HORIZONTAL Y VERTICAL CALIBRACION | 1886221 | 1 |  | 0 | 0
79 | FMARN | TEODOLITO JENNA YOMY 3 REF 39860 | REVISION GENERAL, AJUSTE INTERNO DEL FRENO HORIZONTAL TRABADO, ARREGLO BOTON MOVIMIENTO HORIZONTAL SUELTO, MANTENIMIENTO, CALIBRACION | 113769 | 1 |  | 0 | 0
80 | FMARN | TEODOLITO JHON REF. 18324 | REVISION GENERAL,ENDERESAR TORNILLO LENTO HORIZONTAL, MANTENIMIENTO, CALIBRACION | 112713 | 1 |  | 0 | 0
81 | FMARN | TEODOLITO JHON REF. 17616 | REVISION GENERAL,AJUSTE EJE TRABADO VERTICAL, MANTENIMIENTO, CALIBRACION | 112719 | 1 |  | 0 | 0
82 | FMARN | ESTACION PENTAX V-325 REF. 879534 | REVISION GENERAL,REPARACION DE TARJETA BOARD (BLOQUEADA CODIGO ERROR SD CARD ERROR), AJUSTE INTERNO DE UNIDADES CENSORAS V Y H, INICIALIZACION DE MEMORIA, PROGRAMACION,CALIBRACION | 191778 | 1 |  | 0 | 0
83 | FMARN | ESTACION GPT 3000 LW REF. 4J1209 | REVISION GENERAL, AJUSTE INTERNO DE UNIDADES CENSORAS V Y H ,PROGRAMACION,CALIBRACION | 279311 | 1 |  | 0 | 0
84 | FMARN | ESTACION SOKKIA SET 500 REF. 14935 | REVISION GENERAL, AJUSTE INTERNO DE UNIDADES CENSORAS V Y H (SE BLOQUEA NO MUESTRA ANGULOS), AJUSTE OCULAR DEL RETICULO, INICIALIZACION DE MEMORIA,PROGRAMACION,CALIBRACION | 2905 | 1 |  | 0 | 0
85 | FMARN | ESTACION TRIMBLE 3602 DR REF. 502789 | REVISION GENERAL,LIMPIEZA EXTERNA,CALIBRACION | 112831 | 1 |  | 0 | 0
86 | FMARN | ESTACION PENTAX V-325 REF. 879535 | REVISION GENERAL,LIMPIEZA EXTERNA,CALIBRACION | 191779 | 1 |  | 0 | 0
87 | FMARN | ESTACION PENTAX V-325 REF. 879538 | REVISION GENERAL,LIMPIEZA EXTERNA,CALIBRACION | 191781 | 1 |  | 0 | 0
88 | FMARN | ESTACION PENTAX V-325 REF. 879537 | REVISION GENERAL,LIMPIEZA EXTERNA,CALIBRACION | 191780 | 1 |  | 0 | 0
89 | FMARN | NIVEL PENTAX AP 281 REF. 197887 | REVISION GENERAL,ENDERESAR PLAZA DE BASE NIVELANTE,CORRECCION NIVEL OJO DE POLLO,CALIBRACION | 194971 | 1 |  | 0 | 0
90 | FMARN | GPS TOPCON LEGANT P/N 01-830004-02 REF. S/N 223-1353 | REVISION ,PROGRAMACION, PRUEBAS DE CONTROL EN CAMPO, MANTENIMIENTO | 112581 | 1 |  | 0 | 0
91 | FMARN | GPS TOPCON LEGANT P/N 01-830004-01 REF. S/N 235-0663 | REVISION ,PROGRAMACION, PRUEBAS DE CONTROL EN CAMPO, MANTENIMIENTO | 112578 | 1 |  | 0 | 0
92 | FMARN | GPS TOPCON LEGANT P/N 01-830004-04 REF. S/N 223-1061 | REVISION ,PROGRAMACION, PRUEBAS DE CONTROL EN CAMPO, MANTENIMIENTO | 112580 | 1 |  | 0 | 0
93 | FMARN | GPS TOPCON LEGANT P/N 01-830004-01 REF. S/N 235-1540 | REVISION ,PROGRAMACION, PRUEBAS DE CONTROL EN CAMPO, MANTENIMIENTO | 112579 | 1 |  | 0 | 0
94 | FMARN | GPS TOPCON LEGANT P/N 01-830004-04 REF. S/N 223-1944 | REVISION ,PROGRAMACION, PRUEBAS DE CONTROL EN CAMPO, MANTENIMIENTO | 112583 | 1 |  | 0 | 0
95 | FMARN | GPS TOPCON LEGANT P/N 01-830001-01 REF. S/N 235-1505 | REVISION ,PROGRAMACION, PRUEBAS DE CONTROL EN CAMPO, DESMONTE CONECTORES SACAR PINES PARTIDOS EN PWR1, MANTENIMIENTO | 112576 | 1 |  | 0 | 0
96 | FMARN | GPS TOPCON LEGANT P/N 01-830004-02 REF. S/N 223-1336 | REVISION ,PROGRAMACION, PRUEBAS DE CONTROL EN CAMPO, MANTENIMIENTO | 112582 | 1 |  | 0 | 0
97 | FMARN | GPS TOPCON LEGANT P/N 01-830001- REF. S/N 235-0605 | REVISION ,PROGRAMACION, PRUEBAS DE CONTROL EN CAMPO, DESMONTE CONECTORES SACAR PINES PARTIDOS EN PWR1, MANTENIMIENTO | 112572 | 1 |  | 0 | 0
98 | FMARN | GPS TOPCON No. 7 P/N 01-840802-06 REF. S/N 384-7588 | REVISION ,PROGRAMACION, PRUEBAS DE CONTROL EN CAMPO, MANTENIMIENTO | 185896 | 1 |  | 0 | 0
99 | FMARN | GPS TOPCON P/N 01-840802-06 REF. S/N 384-7583 | REVISION ,PROGRAMACION, PRUEBAS DE CONTROL EN CAMPO, MANTENIMIENTO |  | 1 |  | 0 | 0
100 | FMARN | GPS TOPCON No.9 P/N 01-840802-06 REF. S/N 384-7585 | REVISION ,PROGRAMACION, PRUEBAS DE CONTROL EN CAMPO, DESMONTE CONECTORES SACAR PINES PARTIDOS EN PWR1, MANTENIMIENTO |  | 1 |  | 0 | 0
101 | FMARN | GPS TOPCON No.10 P/N 01-840802-06 REF. S/N 384-7592 | REVISION ,PROGRAMACION, PRUEBAS DE CONTROL EN CAMPO, MANTENIMIENTO |  | 1 |  | 0 | 0
102 | FMARN | GPS TOPCON No.11 P/N 01-840802-06 REF. S/N 384-7597 | REVISION ,PROGRAMACION, PRUEBAS DE CONTROL EN CAMPO, MANTENIMIENTO | 191784 | 1 |  | 0 | 0
103 | FMARN | GPS TOPCON No.12 P/N 01-840802-06 REF. S/N 384-6263 | REVISION ,PROGRAMACION, PRUEBAS DE CONTROL EN CAMPO, COLOCACION TAPA TRASERA (LE FALTA), MANTENIMIENTO | 191783 | 1 |  | 0 | 0
104 | FMARN | GPS TOPCON No.6 P/N 01-840802-06 REF. S/N 378-0805 | REVISION ,PROGRAMACION, PRUEBAS DE CONTROL EN CAMPO, COLOCACION TAPA TRASERA (LE FALTA), MANTENIMIENTO | 168976 | 1 |  | 0 | 0
105 | FMARN | BASE NIVELANTE MARCA WILD REF. | REVISION,MANTENIMIENTO,AJUSTE,PINTURA | 112597 | 1 |  | 0 | 0
106 | FMARN | BASE NIVELANTE MARCA TOPCON CON DRIBLASH No F98183 | REVISION, ARREGLO TORNILLO CENTRAL (SUELTO), MANTENIMIENTO,AJUSTE,PINTURA |  | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 0