UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No. 025 DE 2010

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE DIVISIONES MODULARES INCLUYE INSTALACIÓN DE POTENCIA Y DATOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA ADECUAR ALGUNAS SALAS ESPECIALIZADAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL. (INCLUYE DISEÑO DE ÁREAS)

TÉRMINOS DE REFERENCIA

NOVIEMBRE DE 2010

INVITACIÓN DIRECTA No 025 DE 2010.

La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

ORIGINAL FIRMADO

Roberto Vergara Portela

Rector

Harvey Zambrano Torres

Vicerrector Administrativo y Financiero

Orlando Santamaría Vergara

Vicerrector Académico

INVITACIÓN PÚBLICA No 025 DE 2010

INFORMACIÓN GENERAL

El presente documento contiene los TÉRMINOS DE REFERENCIA, elaborados por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, en adelante  LA UNIVERSIDAD, para seleccionar propuestas, en desarrollo de las actividades previstas en su misión. Se han elaborado teniendo en consideración los mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales y a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios a cargo de LA UNIVERSIDAD, a la protección y garantía de los derechos de los proponentes y los de terceros.

RECOMENDACIONES

1.	Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

2.	Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar.

3.	Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.

4.	Tenga en cuenta la disponibilidad presupuestal.

5.	Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella que la requiera.

6.	Siga las instrucciones que en ellos se imparten en la elaboración de su propuesta.

7.	Revise la Póliza de Seriedad de su propuesta y verifique que:

Sea otorgada a favor de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

Como tomador, que figure su razón social completa y su número de NIT, incluyendo la sigla, siempre y cuando ésta también figure en el correspondiente certificado de existencia y representación legal.

Asegúrese que valor asegurado corresponda al fijado en este documento.

Verifique que EL OBJETO y el NÚMERO de la misma, coincidan con el de la propuesta que presenta.

Observe que esté suscrita por el TOMADOR - CONTRATISTA AFIANZADO.

8.	Identifique su propuesta, tanto el ORIGINAL como la COPIA.

9.	Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso de Invitación.  Las propuestas presentadas fuera del tiempo previsto se rechazarán de plano por extemporáneas.

10. Toda consulta y comunicación deberá formularse por escrito y deberá ser dirigida a la VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Carrera 7 No.40-53 piso 8) de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, dentro del tiempo establecido para ello. No se atenderán consultas personales ni telefónicas.

11.	Cada vez que en este documento se aluda a la palabra ADENDA debe entenderse que se refiere a las modificaciones y aclaraciones que es posible realizar a los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.

12.	Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la Universidad a verificar toda la información que en ella suministren.

13.	Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente o en la de uno de sus miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, LA UNIVERSIDAD podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes, esto operará única y exclusivamente si la inexactitud incide en la calificación o permite cumplir un factor excluyente.

# CAPÍTULO 1

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

1.1 OBJETO DE LA INVITACIÓN DIRECTA

La UNIVERSIDAD, está interesada en recibir, ofertas  para contratar la adquisición DE DIVISIONES MODULARES INCLUYE INSTALACIÓN DE POTENCIA Y DATOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA ADECUAR ALGUNAS SALAS ESPECIALIZADAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL. (INCLUYE DISEÑO DE ÁREAS)

1.2 JUSTIFICACION

Se hace imperiosa para los planes de modernización, acreditación y desarrollo de las Facultades mediante la adquisición de Divisiones Modulares que permitan a la comunidad universitaria desarrollar las actividades misionales; ya que la Universidad carece de espacios adecuados, es por ello que se debe contar con espacios que cumplan y satisfagan las necesidades de la colectividad universitaria.

El presente proceso de selección se realiza atendiendo los requerimientos de las diferentes facultades de la Universidad Distrital, quienes como unidades académicas, deben contar con los elementos y materiales necesarios para su labor pedagógica.

En marco del proyecto de fortalecimiento de los laboratorios  incluidos dentro del plan de desarrollo 2008-2016  se han realizando procesos de inversión en las salas de software  los cuales deben ser soportados con el mobiliario y modernización en su infraestructura que garanticen la prestación  adecuada del servicio y la puesta en funcionamiento de los equipos.

Por todo lo antes expuesto la necesidad y urgencia de llevar el proceso adelante, cobran la dimensión ineludible que justifican la realización del proceso de selección; en desarrollo del Plan Anual de Contratación establecido para la vigencia 2010.

1.2.1 EVALUACION DE LOS POSIBLES RIESGOS

- Riesgos previsibles con cargo al oferente ganador

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles así como su tipificación.

Son riesgos previsibles a cargo del oferente ganador del presente proceso de selección:

* Atrasos y sobre costos en la entrega de los productos por imprevisión y mala planificación del oferente ganador respecto del control de inventarios, impactando el costeo de productos.

* La mala calidad de los elementos suministrados.

* La no toma de las medidas de seguridad industrial apropiadas por el contratista ganador del presente proceso de selección, a favor de la conservación de las condiciones físicas y mentales de sus trabajadores, la comunidad universitaria, así como de terceras personas que activa o pasivamente tengan alguna relación.

* El incumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia, el incumplimiento de la oferta presentada al cierre del proceso de selección, el incumplimiento de los posibles OTROSI que de común acuerdo se pacten con la Universidad Distrital, así como el contrato o los contratos que se deriven del proceso de selección.

* La no observancia de los criterios ambientales aplicables a este tipo de contratación.

- Riesgos imprevisibles

Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar considerados por parte de los oferentes en caso de que les sea adjudicado el contrato resultante de este proceso de selección.

Pueden ser riesgos imprevisibles:

* Cambios normativos y/o tributarios.

* Atrasos y sobre costos en la entrega de los bienes y servicios requeridos.

Ante los anteriores, la Universidad Distrital debe determinar la exigibilidad al oferente(s) ganador(es) del presente proceso de selección de las GARANTIAS CONTRACTUALES necesarias para contrarrestar el impacto negativo que pueda ocasionarse a la Universidad.

- Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo de la Universidad.

* El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en los Términos de             Referencia

* El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera sea la modalidad de esta contratación.

* La no ejecución del contrato en la forma debida y establecida en los Términos de Referencia.

* La no comunicación permanente por parte del supervisor del contrato con el oferente(s) ganador(es) del proceso de selección que ocasione, demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se firmare.

* Cambiar las condiciones técnicas establecidas por los elementos a suministrar por parte del contratista(s) ganador(es) del proceso de selección, sin comunicación y consulta previas con el mismo.

ANTE LOS ANTERIORES, ASÍ COMO POR CUALQUIER ANOMALÍA QUE EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO(S) EL O LOS CONTRATISTA(S) GANADOR(ES) DEL PROCESO DE SELECCIÓN DETECTE, PODRÁ(N) HACER USO DE TODAS LAS HERRAMIENTAS Y MEDIOS JURIDICOS VALIDOS PARA HACER VALER SUS DERECHOS Y NO RESULTAR AFECTADO ECONÓMICAMENTE.

1.3 ESTUDIOS PREVIOS

Los estudios previos, pueden ser consultados en los documentos que soportan el proceso de invitación directa, en la página WEB de la UNIVERSIDAD http://www.udistrital.edu.co/portal/contratacion/InvitaciónDirecta y en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, ubicada en la carrera 7 número 40 – 53  piso 8 ciudad de Bogotá.

1.4 RÉGIMEN LEGAL DE LA INVITACIÓN DIRECTA Y DEL CONTRATO

El presente proceso y el contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006  emanada de la Rectoría de la Universidad y el Acuerdo No 001 de 2007 proferido por el Consejo Superior Universitario, el Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), Decreto 3075 de 1.997, Ley 734 de 2.002, Las Leyes 80 de 1.993, 821 de 2.003, 1150 de 2.007 y 190 de 1.995, referentes al tema de inhabilidades e incompatibilidades, y las demás normas concordantes y reglamentarias aplicables a este tipo de contratación y a los Entes Universitarios Autónomos.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y el código de comercio en lo pertinente.

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 009 de 2010 (Plan de Contratación de la Universidad vigencia 2010

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

1.5 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, garantiza a los oferentes y a la ciudadanía que la escogencia de sus contratistas se efectuará siempre de conformidad con la normatividad que regula la materia.

Para el efecto, en el proceso contractual los interesados tienen garantizado su derecho a conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan y adopten para lo cual se establecen etapas que permiten el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones. Con ello se establece control adicional sobre el proceso contractual y constituye evidente previsión de moralidad administrativa.

Todas las actuaciones de la Universidad dentro de este proceso contractual son públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público. La Universidad expedirá las copias del proceso contractual que cualquier persona le solicite a costa del interesado, incluyendo copia de las propuestas, respetando la reserva de que gocen legalmente algunos documentos.

Por otro lado, en cumplimiento del principio de transparencia, la Universidad garantiza que en los TÉRMINOS DE REFERENCIA se encuentran consagrados, los requisitos objetivos  necesarios para participar en el proceso de selección; que se encuentran definidos en reglas objetivas, justas, claras y completas; precisando las condiciones de costo y calidad de los bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, todo lo cual tiene relación con el equilibrio económico contractual y las garantías que deben otorgarse; que no existen condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de responsabilidad, derivadas del erróneo suministro de datos, informes o documentos; que las reglas consagradas no inducen a error a los proponentes y contratistas y no los llevan a formular ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la Universidad.

De la misma manera, en aplicación del principio de transparencia, todos los actos administrativos que expide la Universidad en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y precisa, al igual que los informes de evaluación, el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso convocatorio, si esto último ocurriere. La UNIVERSIDAD garantiza que no actuará con desviación o abuso de poder, y que ejercerá sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley.

1.6 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto inmerso en el Plan de Contratación de la vigencia 2010 para efectuar esta contratación es DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($240.000.000).

Rubros presupuestales a afectar MANTENIMIENTO Y REPARACIONES según Disponibilidad No. 5362 de fecha 05 de Octubre de 2010, por un monto de $240.000.000 los cuales fueron expedidos por el Jefe de la Sección de presupuesto de la Universidad.

1.7 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN DIRECTA

| ACTIVIDAD | FECHA Y HORA |
| --- | --- |
| Acta de Apertura | 23 de Noviembre de 2010 |
| Publicación Términos de Referencia | 23 de Noviembre de 2010, en la página Web de la Universidad www.udistrital.edu.co |
| Visita técnica obligatoria | 25 de Noviembre de 2010 a las 11:00 am en la Decanatura de la Facultad Tecnológica de la Universidad, ubicada en la Transversal 70 B N. 73 a 35 Sur. |
| Solicitud de Aclaraciones de Términos de Referencia | Por escrito y medio magnético desde el 23 de Noviembre hasta el 26 de Noviembre de 2010 hasta las 3:00. PM en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad: carrera 7 N° 40-53 piso 8 Bogotá D.C. |
| Respuesta a las Solicitudes de Aclaraciones o Modificación de los Términos de Referencia | 1 de Diciembre del 2010 en la página Web de la Universidad www.udistrital.edu.co |
| Recepción de Propuestas y Cierre de la INVITACION DIRECTA | 3 de Diciembre del 2010 a las 11:00 A.M. en la Sala de Juntas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ubicada en la carrera 7 No. 40-53 piso 7. |
| Estudio y Evaluación de las Propuestas Jurídica, Financiera, Técnica y la Propuesta Económica | Del 3 al 7 de diciembre de 2010, comité de evaluación. |
| Publicación de la Evaluación | 9 de diciembre de 2010 |
| Observaciones a la Evaluación por parte de los Proponentes | Del 9 al 13 de diciembre de 2010 a las 4:00 P.M. por escrito y en medio digital en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. |
| Estudio y Evaluación de las Observaciones presentadas | Del 14 al 16 de Diciembre de 2010 |
| Respuesta a las Observaciones a las Evaluaciones y Recomendación de Adjudicación | El 17 de Diciembre de 2010 |
| Suscripción y Legalización del Contrato | Del 17 al 22 de de Diciembre |

1.8. PUBLICIDAD Y CONSULTA  DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS DEL PROCESO

Todos los documentos que se produzcan en desarrollo del presente proceso de selección http://www.udistrital.edu.co/portal/contratacion/Invitación Directa   y en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la UNIVERSIDAD, ubicada en la carrera 7 numero 40 – 53, Piso 8.

NOTA: La revisión de las propuestas a fin de realizar observaciones a la evaluación deberá realizarse por parte del representante legal de la entidad proponente, del Consorcio o de la Unión Temporal, debidamente acreditado o por su delegado, quien deberá presentar la  cédula de ciudadanía y la autorización correspondiente, suscrita por el Representante legal y se hará en presencia de un delegado de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, y de la Oficina Asesora de Control Interno, dentro de los términos señalados.

CAPÍTULO 2

## 2. REGLAMENTACIÓN DE LA INVITACION DIRECTA No. 025 DE 2010

2.1. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES Y ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

LA UNIVERSIDAD aceptará únicamente solicitudes de aclaración a los TÉRMINOS DE REFERENCIA y demás documentos de la presente Invitación Directa que se envíen por escrito, en las fechas establecidas en el cronograma del proceso, para lo cual se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:

a. Podrán ser enviadas a través de la dirección de correo electrónico contratacionud@udistrital.edu.co,  o mediante documento impreso dirigido al Fax 3239300/2807; para los dos eventos, será responsabilidad de su remitente confirmar su efectivo recibo por parte de LA UNIVERSIDAD, solamente serán tenidas en cuenta aquellas observaciones y aclaraciones que reúnan los siguientes requisitos:

- Contener la identificación del proceso Invitación al que se refieren.

- Contener el nombre de la persona que las envía, y su dirección física o de correo electrónico, y el número de contacto telefónico.

b. Podrán ser radicadas ante la Oficina de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, ubicada en la carrera 7 No 40 – 53 Piso 8º. Solamente serán tenidas en cuenta aquellas observaciones y aclaraciones que reúnan los siguientes requisitos:

- Identificar el proceso de la Invitación al que se refieren.

- Radicarse en la dirección arriba indicada dentro del plazo para presentar observaciones.

- Contener el nombre de la persona que las envía y su dirección física o de correo electrónico, el número de contacto telefónico.

c. Las observaciones y solicitudes de  aclaración enviadas por los interesados que cumplan con los requisitos aquí establecidos, serán resueltas por parte de la Universidad y publicadas y consultadas en la página WEB de la Universidad, http://www.udistrital.edu.co/portal/contratacion/invitación Directa/ y en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la UNIVERSIDAD, ubicada en la carrera 7 numero 40 – 53, Piso 8.

NOTA: Las observaciones y solicitudes de aclaración que no hayan sido enviadas de acuerdo con lo establecido en este acápite no serán tenidas en cuenta por parte de la Universidad.

2.2. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LOS PROPONENTES

Dentro del más estricto respeto por el tratamiento igualitario a los proponentes, la UNIVERSIDAD, podrá solicitar a todos o a cualquiera de ellos las aclaraciones o información que estimen pertinentes, con el fin de despejar cualquier imprecisión del contenido de las ofertas que no haya sido posible aclarar con la información consignada dentro de la misma.

En estos casos, con las respuestas no se podrá adicionar o complementar la oferta presentada, de suceder, la respuesta será inadmisible y la oferta rechazada.

Si el proponente no envía las aclaraciones, explicaciones o soportes solicitados dentro del término concedido para ello la oferta se considerará rechazada.

2.3. PRÓRROGA DE LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO.

La UNIVERSIDAD podrá prorrogar la fecha del cierre del proceso en los siguientes casos:

a. Cuando la UNIVERSIDAD lo considere conveniente o necesario. En éste caso, la prórroga será por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado.

b. Cuando la soliciten las dos terceras partes de las personas que hayan manifestado el interés en participar en el proceso. En éste caso, la prórroga será por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado.

2.4. DILIGENCIA DE CIERRE DEL PROCESO.

El Proceso se cerrará el tres 3 de Diciembre del 2010 a las 11:00 A.M. en la Sala de Juntas de la Facultad de Ingeniería  de la Universidad ubicada en la carrera 7 No. 40-53 piso 7

En esta diligencia se abrirán las ofertas y se levantará un acta en la que conste la cantidad de propuestas presentadas, los nombres de los oferentes, los números de pólizas de seriedad de las ofertas, el número de folios total  de cada una de las ofertas dicha acta  será suscrita por los funcionarios delegados por la Oficina de Control Interno, un delegado de la Vicerrectoría Administrativa y por los proponentes. La cual será publicada en la página Web de la entidad.

2.5	VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA

La Universidad Distrital, ha programado para el día 25 de Noviembre de 2010 a las 11:00 am, una visita técnica obligatoria en  la sede en las que se encuentran ubicadas las áreas a intervenir. El lugar de encuentro será en la Decanatura de la Facultad Tecnológica  de la Universidad, ubicada en la Transversal 70 B N. 73 a 35 Sur.

La Visita técnica será atendida por el Jefe de la División de recursos Físicos o el funcionario que este designe. La asistencia y participación en la visita técnica, será certificada por el Jefe de la División de Recursos Físicos de la Universidad, quien entregará a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la correspondiente certificación de asistencia.  Los costos en que incurra el proponente por la asistencia a la visita técnica, estarán a cargo del mismo.

La visita técnica tiene por objeto permitir a los interesados en el proceso de selección, que por sus propios medios conozcan los lugares en los que se desarrollarán los trabajos y suministros a contratar, se hagan una idea clara y veraz del objeto del proceso así como lo de sus alcances.  De sobrevenir preguntas luego de realizar la visita técnica, los interesados podrán solicitar las aclaraciones del caso, en las condiciones y en las fechas fijadas para tal efecto por la Universidad

La visita  es de carácter obligatorio y en consecuencia su no asistencia generará el rechazo de la propuesta. Para el caso de consorcios o uniones temporales, con que una de las empresas  que conforman el consorcio o unión temporal asista a la visita técnica se considerará habilitante el oferente.

CAPÍTULO 3

3. DE LA PROPUESTA

3.1. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La adjudicación será total sobre los ítems ofertados,  si un proponente presenta una propuesta parcial, esta será rechazada.

3.2. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

La entrega y depósito de las ofertas se efectuará ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ingeniería  de la Universidad ubicada en la carrera 7 No. 40-53 piso 7.

No se aceptarán ofertas entregadas por correo, fax, correo electrónico, ni entregadas en lugar diferente al señalado en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, ni las presentadas extemporáneamente (después de la fecha y hora del cierre de la invitación Directa).

3.3. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas deberán presentarse, teniendo en cuenta las siguientes formalidades:

Un (1) sobre original y una (1) copia del mismo tenor y contenido, los cuales deben contener la siguiente información:

- Documentos de tipo jurídico,

- Documentos de tipo financiero,

- Documentos de tipo técnico,

- Propuesta económica, la cual además deberá presentarse en medio magnético, utilizando para este fin el anexo No. 4 establecido en los TÉRMINOS DE REFERENCIA,

La no presentación de la propuesta en la forma indicada en el numeral anterior genera rechazo de la oferta.

El original y la copia de la oferta deberán estar en sobres cerrados y dirigidas de la siguiente manera:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTIENE PROPUESTA PARA PARTICIPAR EN LA

INVITACIÓN DIRECTA  025 DE 2010

CONTIENE ORIGINAL O COPIA.

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

Tanto el original como la copia, deben estar numeradas.

La carta de presentación de la propuesta debe estar firmada por la persona natural o el representante legal (si el proponente es una persona jurídica), o la persona designada (si el proponente es un consorcio o una unión temporal).

La propuesta debe contener un índice.

El índice de la propuesta, y los documentos de la misma deben organizarse teniendo en cuenta el orden numérico en el que aparecen en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

3.4. IDIOMA

La oferta deberá estar escrita en idioma español. Los documentos del proponente, de la futura contratación, o anexos a la propuesta que no estén en español, deberán acompañarse de una traducción.

El incumplimiento de éste requisito, no genera rechazo de plano de la oferta; toda vez que puede ser subsanado dentro del término que para el efecto le dé por escrito la UNIVERSIDAD al proponente.

Si el proponente al entregar la traducción de la propuesta, o de sus documentos anexos, modifica, adiciona o mejora la propuesta, o altera la información inicialmente suministrada, genera rechazo inmediato de la oferta, sin perjuicio de las acciones penales por falsedad correspondientes.

3.5. DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTRANJERO

Todos los documentos otorgados en el extranjero deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las leyes colombianas relacionados con la legalización, consularización y traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, y que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 480 del Código de Comercio de la República de Colombia.

En el evento de la legalización de documentos emanados por autoridades de países miembros del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en los artículos 3º y 4º de la Ley 455 de 1998. Por lo tanto, los documentos de origen extranjero deberán contener el otrosí señalado en el artículo 4º de la mencionada Ley el cual deberá ser expedido conforme al modelo contenido en el Convenio de la Haya de 1961 y por la autoridad designada para el efecto en cada país. Si el otrosí viene redactado en idioma diferente al español, deberá adjuntarse una traducción oficial al español; esta traducción deberá estar hecha por un traductor oficial debidamente acreditado como tal, ante las autoridades colombianas.

La ausencia de los requisitos establecidos en el presente subnumeral será subsanable y el Proponente contará con el término que para el efecto determine la Universidad para subsanar las deficiencias. En todo caso, si el Proponente no subsana la(s) deficiencia(s), la Propuesta será declarada No elegible.

3.6. VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la INVITACIÓN.

3.7. MONEDA Y PRECIOS DE LA PROPUESTA

La propuesta debe presentarse en pesos colombianos y su valor no puede ser superior al presupuesto oficial estimado.

Si el valor de la propuesta supera el presupuesto oficial estimado de la Invitación Directa, la oferta se rechazará.

NOTA 1: La carga tributaria que se genere con ocasión de la firma, ejecución y liquidación del contrato, está a cargo y es de responsabilidad exclusiva del oferente - contratista.

NOTA 2: Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y presentación de la oferta. Por lo tanto, la UNIVERSIDAD no reconocerá ningún reembolso por este concepto.

3.8. PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS

Toda propuesta que se presente fuera del término de la Invitación Directa, o que sea remitida por fax, correo electrónico, o entregadas en lugar diferente al señalado en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA será rechazada.

NOTA 1: El proponente podrá solicitar por escrito con anterioridad al inicio de la diligencia de cierre de la INVITACIÓN, la no consideración de su oferta y su devolución.

Los sobres con su contenido serán devueltos sin abrir y de ello se dejará constancia en el acta de cierre de la INVITACIÓN.

NOTA 2: Cualquier información o documento que se solicite dentro del proceso de la INVITACIÓN, deberá entregarse en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, dentro del plazo señalado por la Universidad. La entrega de la información o documentación en lugar diferente, se tendrá por no recibida.

NOTA 3: Al momento de recibir la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentación, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en nombre o por cuenta de éste ha efectuado materialmente la presentación.

3.9. DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS Y FORMATOS

La información requerida y que deba estar consignada en los anexos y formatos indicados y adjuntos en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, deberán ser diligenciados y presentados en forma impresa y tal como lo indican los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

CAPÍTULO 4

4. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO

4.1. CAPACIDAD JURÍDICA

4.1.1.  PARTICIPANTES

En la presente Invitación Directa podrán participar personas  naturales y jurídicas, en forma individual, en consorcio o en unión temporal, que tengan representación en Colombia y cumplan con los requisitos establecidos en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA  y en la Ley.

Si la participación es en forma conjunta los consorcios o uniones temporales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en el caso de Uniones Temporales, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD.

b. Los miembros del consorcio o de la unión temporal deberán presentar el documento de constitución, el cual deberá expresar claramente su conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, e igualmente su deseo de participar en la presentación conjunta de la propuesta y de suscribir el contrato. A su vez, designarán a la persona que actuará como representante del consorcio o de la unión temporal.

c. El consorcio o unión temporal debe tener una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más. Por tanto, deberá indicar que éste no podrá ser disuelto ni liquidado.

4.1.2. OBJETO SOCIAL

Tratándose de personas jurídicas, su capacidad se circunscribe al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto social, de conformidad con lo establecido en el Art. 99 del Código de Comercio.

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, todos sus integrantes deberán cumplir el requisito de que su objeto social se encuentre acorde con el objeto de la Invitación.

El objeto social del proponente, deberá incluir la venta y/o suministro y/o comercialización  DE DIVISIONES MODULARES INCLUYE INSTALACIÓN DE POTENCIA Y DATOS.  Por lo cual si el objeto social de la persona jurídica proponente ó alguna de las personas jurídicas que conforman el consorcio o unión temporal, no se encuentra acorde con lo anteriormente descrito, la propuesta será rechazada.

4.2. DOCUMENTOS JURÍDICOS

Los documentos que se relacionan a continuación serán objeto de verificación, pero no generan puntaje.

4.2.1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

El oferente deberá haberse constituido con cinco (5) años  de anterioridad a la presentación de la oferta, término que se contará a partir de la fecha de cierre de la Invitación  de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la  Cámara de Comercio; y su vigencia no podrá ser inferior al plazo del contrato y un (1) año más, contado a partir de la fecha de cierre del proceso.

Tanto las personas jurídicas (nacionales y extranjeras) que participen directamente dentro del proceso de la Invitación, como las que lo hagan a través de un consorcio o de una unión temporal, deberán haberse constituido por lo menos con cinco (5) años de anterioridad a la presentación de la oferta, como prestador del servicio objeto de la Invitación.

Para el caso de consorcios y uniones temporales la sumatoria del tiempo de constitución podrá sumarse entre sus integrantes.

NOTA 1: Los integrantes del consorcio o de la unión temporal, deberán manifestar en el documento privado mediante el cual se constituyen, que el consorcio o la unión temporal se mantendrá vigente durante el término de ejecución del contrato y un (1) año más.

Si el proponente no cumple el requisito de constitución y vigencia establecido en éste numeral, la propuesta será rechazada.

NOTA 2: La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a efectuar visitas a las Instalaciones donde funciona el proponente si es persona jurídica, consorcio o unión temporal, o donde desarrolla su actividad económica si es persona natural.

Si el oferente es persona jurídica, deberá presentar el Certificado de existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de la Jurisdicción, con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario, contados retroactivamente desde la fecha de cierre de la invitación, donde conste quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo.

Si el oferente es persona natural, deberá presentar la tarjeta profesional la cual debe cumplir con el requisito de expedición mínimo de tres (3) años de anterioridad a la presentación de la oferta.

Para el caso de consorcios y uniones temporales la sumatoria del tiempo de constitución podrá sumarse entre sus integrantes; si alguno de los integrantes del consorcio o unión es una persona natural esta antigüedad se contara a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

En caso de que el proponente sea consorcio o unión temporal, cada persona jurídica que lo conforme, deberá presentar su correspondiente certificado de existencia y representación legal, expedido en las condiciones ya indicadas.

En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera, o que el consorcio o unión temporal esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, ésta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en concordancia con el Estatuto General de Contratación acuerdo 08 de 2003 y sus resoluciones reglamentarias.

En todo caso, los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse autenticados por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el Cónsul Colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Al autenticar los documentos la constancia de los cónsules debe certificar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (Art. 480 C. Co.).

La no presentación de este documento genera rechazo de la propuesta

4.2.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

El proponente deberá diligenciar en su totalidad el modelo adjunto en el ANEXO 1 de los presentes términos de Referencia y el original deberá estar debidamente firmado por el representante legal del proponente que sea persona jurídica o del consorcio o Unión temporal o por la persona natural que oferte.

La no presentación de la carta o la no suscripción de la misma o la suscripción por parte de quien no sea representante legal  es causal de rechazo.

4.2.3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. Deberán anexar original de la póliza expedida por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral; igualmente deberá anexar el original del recibo de pago donde quede constancia del pago de la póliza.

A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente firmada por el proponente con la siguiente información:

4.2.3.1 BENEFICIARIO

A nombre de UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

4.2.3.2. AFIANZADO

A nombre del Oferente; en caso de ser una Unión Temporal o Consorcio el beneficiario/afianzado se hará a nombre de los integrantes de la Unión Temporal o del Consorcio y no a nombre del Consorcio ó de la Unión Temporal, ni de su representante..

4.2.3.3 VIGENCIA

La vigencia será de noventa (90) días Calendario, a partir de la fecha de cierre del presente proceso.

4.2.3.4. CUANTÍA

La Garantía deberá constituirse por el 10% del total de la propuesta presentada.

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no entrega la garantía única, dentro de los dos (2) días calendarios siguientes a la fecha de la firma del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el clausulado de las pólizas o en la Ley aplicable. Las cuales  no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

La garantía de seriedad será devuelta, una vez se suscriba y legalice el respectivo contrato, a solicitud de los proponentes no favorecidos, quienes deberán retirarla en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la UNIVERSIDAD.

Si el oferente favorecido con la adjudicación no suscribe el contrato, la UNIVERSIDAD exigirá al oferente clasificado en segundo lugar la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato y así sucesivamente a los demás oferentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para la Universidad, conforme a lo previsto en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta, en forma simultanea con la propuesta,  genera rechazo de plano de la oferta, sin embargo  si no se presenta el original,  este documento podrá subsanarse

4.2.4. AUTORIZACIÓN PARA PROPONER Y CONTRATAR

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto total de la presente Invitación. En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren, y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1.568, 1.569 y 1.571 del Código Civil.

4.2.5. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.

Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye en el momento de la entrega de la oferta, de lo contario se rechaza la propuesta, con todos los requisitos exigidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Si el documento consorcial o de unión temporal no es suscrito por los integrantes del mismo la propuesta será rechazada.

Este documento deberá contener por lo menos lo siguiente:

a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL.

b. Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así como a su suplente.

c. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades.

d. Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD.

e. Señalar la duración del mismo, que no deberá ser inferior a la duración del contrato y 1 año más.

Para estos efectos, podrá seguir el modelo del Anexo No. 2.

La no presentación de este documento genera rechazo de la oferta.

4.2.6. CERTIFICADO APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

El proponente (persona natural o jurídica) debe presentar certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal si por ley está obligado a tenerlo, mediante la cual constate que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales; durante los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del presente proceso.

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá presentar esta certificación.

Si el oferente se encuentra en mora en el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, la propuesta será rechazada.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.

Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato la certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripción del mismo, so pena de hacerse efectivo el amparo de seriedad de la oferta.

La no presentación de este documento genera rechazo de la oferta.

4.2.7 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

En la carta de presentación de la propuesta, el proponente (Persona Natural), o el Representante Legal de la Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, tiene la obligación de manifestar bajo la gravedad de juramento, si se encuentra o no incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en la Constitución y la Ley.

Si el Proponente (persona natural), el Representante Legal o alguno de los socios se encuentran incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta será rechazada.

La no presentación de este documento genera rechazo de la oferta.

NOTA: La UNIVERSIDAD a través de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, verificará internamente que los proponentes no se encuentren reportados en el Boletín de Responsables Fiscales. El registro de esta verificación se insertará en el expediente de la Invitación.

4.2.8. CERTIFICADO DE RECIPROCIDAD

Si el proponente es extranjero y proviene de un país con el cual Colombia  tenga suscrito acuerdo, tratado o convenio de reciprocidad, el oferente deberá anexar a su oferta, certificado expedido por la autoridad competente del país de origen, donde conste que a las ofertas Colombianas se les concede en ese país el mismo tratamiento otorgado a las ofertas nacionales.

4.2.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES Y JUDICIALES.

El proponente (persona natural o jurídica) debe presentar el certificado  de antecedentes judiciales, expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS del representante legal, a fin de que la universidad verifique esta información.  Así mismo, la Universidad verificará que los proponentes no registren antecedentes disciplinarios y fiscales.

4.2.10. RUT REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

Los proponentes deberán acreditar su inscripción en el Registro Único Tributario - RUT, mediante el certificado expedido por la DIAN.

4.3. CAPACIDAD FINANCIERA.

4.3.1. DOCUMENTOS FINANCIEROS

4.3.1.1. ESTADOS FINANCIEROS

El proponente debe presentar debidamente certificados y firmados por el representante legal, el contador que los elaboró y el revisor fiscal para los casos previstos en la Ley, los siguientes documentos de carácter financiero los cuales deben cumplir con los requisitos detallados a continuación:

- Balance General con corte a 31 de diciembre de los años 2009 y 2008, presentados de manera comparativa y debidamente clasificados en corriente y no corriente.

- Estado de Resultados con corte a 31 de diciembre de los años 2009 y 2008, presentados de manera comparativa.

- Notas Explicativas a todos los estados financieros con corte a 31 de diciembre de los años 2009 y 2008.

- Certificación de estados financieros de los años 2009 y 2008. En cumplimiento de la Circular Externa No. 047 de 2006 expedida por la Junta Central de Contadores, la certificación requiere un documento escrito diferente de los estados financieros, suscrito por la Persona Natural o el Representante Legal y el Contador responsable de su preparación, donde se declare que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros, de conformidad con las normas previstas en el Art. 57 del Decreto 2649 de 1993.

Todos los estados financieros deberán presentarse debidamente certificados y dictaminados de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 37,38 y 39 de la Ley 222 de 1995.

Las notas a los estados financieros deben venir preparadas con sujeción a las reglas estipuladas en el Art. 114 del Decreto 2649 de 1993.

Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal Colombiana.

Para el caso de las ofertas presentadas por UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS ó ASOCIACIONES, cada uno de sus integrantes, por separado, deberá presentar los documentos con los requisitos de que trata el presente numeral.

NOTA: Si el proponente no cumple la capacidad mínima financiera establecida en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, la oferta será rechazada.

Para la obtención de los índices financieros se tomaran los datos del balance correspondiente al año 2009.

4.3.1.2. DOCUMENTOS DEL CONTADOR Y DEL REVISOR FISCAL.

Los proponentes deben presentar el certificado legible de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del Contador Público y del Revisor Fiscal (si este último es requerido por ley), que firmen los estados financieros, con fecha de expedición no superior a los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre de la invitación.

Para el caso de las ofertas presentadas por UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS ó ASOCIACIONES, cada uno de sus integrantes, por separado, deberá presentar los documentos de que trata el presente numeral.

  - DOCUMENTOS TECNICOS

    - CERTIFICACIONES CONTRACTUALES

- Se considerarán como “Experiencia Específica”, aquellos contratos EJECUTADOS Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN  cuyo objeto haya consistido en:

| GRUPO | OBJETO DEL CONTRATO CERTIFICADO |
| --- | --- |
| Para la adquisición de divisiones modulares | Venta ò suministro de divisiones modulares |

- Se calificarán tres (3) certificaciones de contratos por proponente, celebrados a partir del 1 de enero de 2007. La sumatoria de las tres anteriores certificaciones debe ser igual o superior al valor de la oferta presentada por el proponente.

- Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un  consorcio o de una unión temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

- Las Certificaciones de Contratos deberán relacionarse en el Anexo No. 03, y cada una deberá ser expedidas por la entidad con la cual se firmo el contrato, deben presentarse en ORIGINAL O FOTOCOPIA, estas deben indicar:

- Nombre de la entidad contratante.

- Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción

- Especificación del término del contrato, y la fecha de inicio

- Objeto del contrato

- Porcentaje de participación,  solo para uniones temporales o consorcios.

- Valor del contrato.

- Cada certificación deberá VENIR RESPALDADA POR FOTOCOPIA DEL CONTRATO,  correspondiente a la misma.

- En caso de que el proponente presente más de tres (3) certificaciones, la Universidad considerará únicamente las tres (3) primeras que se relacionen en el ANEXO No. 03.

- Cada certificación presentada deberá corresponder solamente a UN CONTRATO. En caso tal que se presenten certificaciones en las que se incluyan  más de un contrato este no serán tenidas en cuenta en el proceso de calificación.

- En caso de la presentación de certificaciones expedidas en otros países, estas deben venir APOSTILLADAS Y EN ORIGINAL.  El valor de dichas certificaciones debe ser expresado en dólares, los cuales se convertirán a pesos colombianos utilizando en valor de la divisa en la fecha en la cual se celebro el contrato.  Así mismo dichas certificaciones también deben anexar copia del documento de soporte.

- Cada certificación presentada por los oferentes debe tener como mínimo el 75% de su valor representado en la venta ò suministro de divisiones modulares acordes al objeto de la presente invitación Directa.

- Únicamente se tendrá en cuenta el valor de la Venta ò suministro de divisiones modulares acordes al objeto de la presente invitación Directa. Por consiguiente es obligación del oferente incluir en su propuesta la documentación que permita establecer claramente los equipos objeto del contrato y su valor, para efectos de la calificación.

- Se exige como requisito que las tres certificaciones presentadas y evaluadas cumplan con los términos de la invitación directa. En caso tal que alguna ò algunas no cumplan se genera rechazo de la oferta.

La no presentación de las certificaciones ó los documentos de respaldo al momento de la entrega de la propuesta genera rechazo de la oferta.

4.4.2. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.

Los proponentes deberán acreditar su inscripción en el Registro Único de Proponentes - RUP, mediante el certificado expedido por la Cámara de Comercio de su Jurisdicción, en el que conste su clasificación y calificación relacionado con el objeto de la presente Invitación y cuya fecha de expedición no sea superior a treinta (30) días antes del cierre de la presente invitación Directa en las siguientes actividades y especialidades:

| GRUPO | CLASIFICACION RUP |
| --- | --- |
| Para la adquisición de divisiones modulares | ACTIVIDAD 1: CONSTRUCTOR ESPECIALIDAD 03: Sistemas de Comunicaciones y obras complementarias GRUPO 3: Red de trasmisión de datos ACTIVIDAD 3: PROVEEDOR ESPECIALIDAD 7:materias plásticas y manufacturas de estas GRUPO 2: caucho y manufacturas de caucho. ESPECIALIDAD 9: madera carbón vegetal y manufacturas de madera, GRUPO 1, madera carbón vegetal y manufacturas de madera. ESPECIALIDAD 11:Materias textiles y sus manufacturas GRUPO 6: fibras sinteticas o artificiales GRUPO 7: Guata, fieltro y telas sin tejer ESPECIALIDAD 13: Manufacturas de piedra, yeso y cemento GRUPO 1: Manufacturas de piedra, yeso y cemento GRUPO 3: Vidrio y manufactura en vidrio ESPECIALIDAD 15: metales comunes y manufacturas de estos metales, GRUPO 12, manufacturas diversas de metales comunes. ESPECALIDAD 16: Maquinas y aparatos, material electrico y sus partes GRUPO: Maquinas y aparatos, material electrico y sus partes ESPECIALIDAD 20: mercancía y productos diversos, GRUPO 01, muebles; GRUPO 03. Manufacturas diversas. ESPECIALIDAD 22: OTROS, GRUPO 01, reparaciones locativas que no impliquen la expedición de una licencia de construcción o sus modalidades. |

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá acreditar en su respectivo RUP, el cumplimiento de la anterior clasificación de actividad, especialidad y grupo.

Deberá presentar la certificación de inscripción en el registro en una Cámara de Comercio Colombiana. Adicionalmente, deberá acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla judicial y extrajudicialmente.

Cada uno de los miembros de los consorcios o uniones temporales que participen en la Invitación Directa, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes - RUP, y acreditar esta inscripción mediante el certificado respectivo expedido por la Cámara de Comercio de su Jurisdicción. La clasificación y calificación exigida para el Proponente, puede ser cumplida en conjunto por los miembros del consorcio o la unión temporal.

4.4.3. CERTIFICADO DE CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (K RESIDUAL).

Con el fin de acreditar disponibilidad económica, financiera, operativa, administrativa y técnica, para ejecutar el objeto contractual licitado, el oferente deberá certificar en SMMLV, bajo la gravedad de juramento, su capacidad residual de contratación, como lo determina el Decreto 1464 de 2010. El valor en SMMLV a descontar, para totalizar la capacidad residual de contratación, tanto de los contratos en los que el proponente haya participado directamente, como en los contratos en los que haya participado bajo la modalidad de consorcio o de unión temporal, suscritos con personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o extranjeras.

La capacidad de contratación del contratista que se postule a los diferentes grupos debe ser expresado en SMMLV, y mínimo corresponder a 2000 SMMLV, sin importar al grupo que se presente.

En el caso de los consorcios o de las uniones temporales, la capacidad residual de contratación del proponente será igual a la sumatoria de la capacidad residual de contratación de sus integrantes.

La no presentación de este documento genera rechazo de la oferta.

CAPÍTULO 5

5. CRITERIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

5.1	TÉRMINO PARA LA VERIFICACIÓN

El comité designado realizará la verificación de los requisitos habilitantes dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de cierre del proceso respecto a los factores correspondientes a la capacidad jurídica, financiera, de experiencia y capacidad de organización.

5.2	FACTORES DE VERIFICACIÓN

La capacidad jurídica, financiera y de experiencia del oferente será objeto de verificación de cumplimiento, si los documentos de contenido jurídico no reúnen los requisitos indicados en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA y en las disposiciones legales vigentes o la evaluación financiera y de experiencia es insatisfactoria, la propuesta será calificada como NO HABIL.

5.3 VERIFICACIÓN JURÍDICA

Se efectuará con base en la documentación solicitada en el Numeral 4.1 y 4.2  de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.

5.4 VERIFICACIÓN FINANCIERA

El informe financiero no tiene calificación alguna, se trata del estudio que debe realizar la UNIVERSIDAD para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de los TÉRMINOS DE REFERENCIA y se efectuará sobre los documentos financieros objeto de verificación, de acuerdo con los criterios establecidos para cada uno de ellos.

Este informe excluye las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos para participar en el proceso de escogencia de las propuestas y para ser consideradas para la adjudicación.

La capacidad financiera del proponente se determinará de acuerdo con el análisis que la UNIVERSIDAD realice sobre los documentos exigidos en la propuesta, apoyado en las técnicas evaluativas y principios de contabilidad generalmente aceptados.

RAZÓN CORRIENTE:

Indicador de la cantidad de veces que los activos corrientes cubren los pasivos corrientes del proponente; indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas y pasivos a corto plazo, con bienes y derechos corrientes. La fórmula de este indicador es la siguiente:

El número de veces establecido se determina en los términos de referencia.

El activo corriente y el pasivo corriente para encontrar la razón corriente de las UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS o ASOCIACIONES, será la sumatoria de los mismos en los respectivos estados financieros de los integrantes; la fórmula para estos casos será:

ENDEUDAMIENTO:

Este índice mide la relación entre los pasivos y los fondos, bienes y derechos propios; vale decir, la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la empresa.

El valor establecido se determina en términos porcentuales.

Para las UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS ó ASOCIACIONES, el activo total y el pasivo total serán la sumatoria respectiva de los activos y de los pasivos de los asociados; la fórmula para estos casos será:

SOPORTE CON CAPITAL DE TRABAJO (S.C.T.):

El soporte con capital de trabajo (S.C.T.) mide la proporción mínima del Capital de Trabajo (C.T.) del proponente con la cual deberá soportar las potenciales erogaciones requeridas en el cumplimiento del objeto contractual. El capital de trabajo del proponente deberá ser mayor o igual a un porcentaje del Presupuesto Oficial (P.O).

Al despejar la ecuación se confirma que el S.C.T debe ser igual o mayor a cero (0), si se cumple el porcentaje establecido sobre el Presupuesto Oficial.

Para el caso de las UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS ó ASOCIACIONES, el capital de trabajo corresponderá a la sumatoria de los capitales de trabajo de los asociados o consorciados y se calculará así:

RELACIÓN PATRIMONIAL (R.P.):

Corresponde a la capacidad patrimonial mínima que el proponente debe demostrar con sus estados financieros debidamente certificados. Se define como la posibilidad real de asumir el costo que le representa la ejecución del contrato. La capacidad patrimonial requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

La fórmula de la capacidad patrimonial requerida exige que el patrimonio del proponente sea mayor o igual al resultado de aplicar el X% al Presupuesto Oficial del proceso de contratación.

El proponente demuestra con sus estados financieros el valor de su patrimonio mediante la aplicación de la fórmula básica establecida para el efecto:

Cuando el proponente sea una UNIÓN TEMPORAL, CONSORCIO o ASOCIACIÓN, la capacidad patrimonial será igual a la sumatoria de los patrimonios individuales.

Cuando el patrimonio que se acredite para el proceso de contratación sea menor a la capacidad patrimonial requerida, la oferta será rechazada.

| INDICADOR | RESULTADO |
| --- | --- |
| RAZÓN CORRIENTE >= 1,4 | CUMPLE O NO CUMPLE |
| ENDEUDAMIENTO <= 70% | CUMPLE O NO CUMPLE |
| CAPITAL DE TRABAJO >= 40% del presupuesto oficial | CUMPLE O NO CUMPLE |
| RELACIÓN PATRIMONIAL >= 67% | CUMPLE O NO CUMPLE |

NOTA: Si el proponente no cumple la capacidad mínima financiera establecida en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, la oferta será rechazada.

5.5 VERIFICACIÓN EXPERIENCIA

Se efectuará con base en la documentación solicitada en el numeral 4.4.1, de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.

NOTA: La UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar la información presentada por los proponentes, siendo causal de rechazo de la propuesta, la confirmación de falsedad si esta se presentare.

5.6 PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO.

Los proponentes podrán subsanar todo lo que habiéndose considerado en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA, estén en capacidad legal de subsanar, sin violar con ello los principios de igualdad y selección objetiva y sin que le sea permitido modificar el contenido o alcance de su propuesta.

Para efectos de subsanar la falta de presentación de alguno de los documentos exigidos que su no presentación no constituya causal de rechazo, o para la corrección de los presentados, cuando estos TÉRMINOS DE REFERENCIA lo permitan, el proponente dispondrá de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de comunicación que en tal sentido efectúe la UNIVERSIDAD, ante la cual deberá presentar debidamente subsanado el documento solicitado, de no hacerlo se rechazará el ofrecimiento.

El plazo anteriormente señalado, es de naturaleza preclusiva y por lo tanto vencido el mismo no será considerado ningún documento presentado de manera extemporánea y se rechazará su ofrecimiento.

5.7 CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las propuestas que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de contratación.

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la oferta, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la propuesta se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la propuesta sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por sí o por interpuesta persona.

- Los demás casos expresamente establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como causales de rechazo.

CAPÍTULO 6

6. REQUISITOS DESDE DEL PUNTO DE VISTA TÉCNICO

6.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La oferta deberá cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en el Anexo No.4 “Formulario de Especificaciones Técnicas Mínimas”, para lo cual deberá consignar en dicho anexo, sin modificar su contenido, dando respuesta expresa en cada literal, si se compromete o no a cumplir con lo exigido en los términos de referencia. De la misma manera, los aspectos técnicos fundamentales se presentan a continuación y se advierte que la no cotización de la totalidad de los requerimientos técnicos se considerará causal de rechazo de la oferta:

ASPECTOS TÉCNICOS

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE DESCRIBEN, SERÁN FACTOR PARA QUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO APRUEBE O NO LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS E INSTALACIONES REALIZADAS POR EL OFERENTE GANADOR. POR LO CUAL, NO TENDRÁN PUNTAJE NI VERIFICACIÓN DENTRO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL. PERO DEBERÁN SER TENIDAS EN CUENTA POR LOS OFERENTES PARA EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS OFRECIDOS A LA UNIVERSIDAD.

DESCRIPCIÓN GENERAL.

El sistema modular a adquirir y por ende el diseño de las áreas, debe permitir la posibilidad de generar una amplia gama de espacios mediante la combinación de paneles y superficies con alturas, dimensiones, materiales y texturas diferentes para obtener conjuntos armónicos y formalmente agradables de acuerdo con los requerimientos de diseño, distribución y funcionamiento del usuario.

Para instalar el sistema no se debe requerir el uso de herramientas especiales con lo cual se facilite su ubicación y reubicación, minimizando los costos de las mismas.

Sus dimensiones deben estar basadas en módulos de 30 cm., con el fin de generar longitudes o alturas suficientes de acuerdo con los requerimientos ergonómicos de los espacios de trabajo.

La panelería debe brindar una gama de longitudes desde 30 hasta 120 cm. y alturas de 90 hasta 180 cm. En la serie de media altura y hasta máximo 300 cm. en la serie de piso-techo. Sin embargo al momento de ejecutar el montaje se deberá prever el suministro e instalación de elementos de remate de dimensiones diferentes al referido módulo de 30 cmts, con el fin de ajustar a las medidas reales requeridas por el diseño.

La estructura metálica que soportara la paneleria deberá ser en lámina CR calibre 18, como mínimo, y poseer orificios tipo cremallera, o similar, para el ensamble y soporte de superficies de trabajo, repisas y ductos inferiores. Los remates verticales y horizontales (pasarelas) podrán ser fabricados en plástico o metálicas de acuerdo con lo acostumbrado por el fabricante. Esta estructura deberá estar recubierta con pintura electrostática en color a escoger por el supervisor del contrato.

Los tableros del componente denominado “lleno” del panel deberán ser fabricados en madera industrial, con bastidor estructural de 45 mm y forrados en paño, tela vinílica o en melamina, a opción de lo que decida el supervisor del contrato.

Cada uno de los paneles debe poseer un ducto (zócalo) para cableado, a nivel del piso con una altura de mínimo 14 (catorce) cmts y de espesor igual al panel, en lámina Cold Rolled calibre 22, como mínimo, con separador interno para redes de potencia y voz y datos. Debe tener, además, tapas laterales removibles para inspección, que podrán ser plásticas o metálicas.

La ubicación de los troqueles para la instalación de tomas de potencia, y/o voz y datos, deberá ser determinada por el supervisor del contrato.

Los paneles a ofrecer deben brindar la opción de seleccionar acabado en paño de polipropileno especial para tapicería de muebles o en tela vinílica, en una amplia gama de colores y texturas; o en acabado en melamina en una gama amplia de colores.

Las superficies de trabajo a suministrar deben ser en madera industrial de 30 mm de espesor recubierta o enchapada en fórmica texturizada con bordes en PVC, de colores a escoger por el supervisor del contrato.

CARACTERISTICAS PARTICULARES

| PANELES | UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: M2 |
| --- | --- |

PANELES MEDIA-ALTURA.

El tipo de panel podrá ser lleno, o mixto o sea que contenga una parte llena u otra en vidrio.

Se debe componer de un elemento estructural básico en una sola pieza de mínimo 45 mm, de espesor por el alto y el ancho modular especificado, fabricado en lamina cold rolled Calibre 18, como mínimo; acabados en pintura electrostática epoxi-polyester en polvo horneable, color a definir por el supervisor del contrato, con un sistema de soporte tipo cremallera, o similar, que permita el ensamblaje de elementos adicionales de soporte y almacenamiento; generando un elemento monolítico como resultado de la unión de sus partes.

Los frentes de los paneles deben ser decorativos tipo tableta removibles, en aglomerado industrial MDF, y deben brindar la oportunidad de seleccionar el acabado en paño ó polipropileno especial para tapicería de muebles. Se debe ofrecer una amplia gama de colores para su selección de parte del supervisor del contrato.

En los paneles mixtos se tendrá en la parte superior y en dimensiones a definir por el supervisor del contrato; una parte en vidrio de 5 mm acanalado o sandblasteado, con marco metálico o en PVC. El supervisor del contrato podrá exigir, en algunos casos, la elaboración del logo de la Universidad Distrital, dentro de la parte sandblasteada del vidrio, o la elaboración de letreros. El diseño del área a sandblastear será determinado por el supervisor del contrato de acuerdo con la ubicación del panel.

Así mismo en algunos paneles mixtos el supervisor del contrato podrá exigir la apertura de algunos orificios pasa-documentos, donde las circunstancias operativas del funcionario usuario del espacio así lo requiera, sin que esto constituya un costo adicional.

Los paneles, deben tener en la parte inferior, un ducto para cableado de mínimo 14 cm., con separador interno para redes de potencia y voz – datos. Las tapas metálicas, del ducto, deberán ser desmontables por cualquiera de los dos lados del panel.

Los paneles tendrán en la parte inferior tornillos niveladores en nylon inyectado, o similares, con espigo roscado en acero galvanizado que permita absorber desniveles hasta de 3 cm., con el fin de facilitar su montaje.

Los paneles especificados con vidrio deberán tener marcos en lamina cold rolled calibre 20, o en PVC para vidrio del espesor requerido.

Las dimensiones de los paneles, al igual que el tipo de panel a suministrar e instalar serán los indicados en el listado de cantidades que hacen parte de los términos de referencia.

Estos paneles deberán tener la misma conformación estructural y acabados de la paneleria de MEDIA ALTURA, mas una guía de techo por la que se desliza y remata la paneleria y los elementos de articulación y anclaje (postes).

Elementos de Ensamble, Articulación y Anclaje.

Las tabletas decorativas, tapa-ductos y marcos para vidrios se fijarán a la estructura del panel con herrajes de tipo broche a presión en PVC rígido, o similar que cumpla la misma función, en dimensiones modulares en altura y ancho.

La unión panel-panel se deberá hacerse con herraje de conexión de ¼ “x 1/2 “en acero galvanizado, o similar que cumpla la misma función. De todas maneras debe garantizar la rigidez y alineamiento adecuados.

La articulación (cambios de dirección de la paneleria) deberá realizarse usando PARALES de perfil cuadrado de 45x45 mm., o similares de acuerdo al fabricante, troquelados a la altura de los ductos y en la dirección necesaria para permitir la continuidad del cableado (con giros a 90º,180º,270º,360º) fabricados en lamina cold rolled calibre 18, como mínimo, con acabado en pintura electrostática epoxipolyester en polvo horneable.

Deberá brindar una amplia gama de colores a seleccionar por el supervisor del contrato. No importando el sistema de articulación que brinde el fabricante, éste deberá garantizar la rigidez y estabilidad adecuada al sistema.

El costo de estos elementos de ensamble, articulación y anclaje se debe incluir dentro del costo de los paneles correspondientes.

Paral Cuadrado, Paral Redondo y Ducto Bajante.

De igual manera se debe suministrar DUCTO BAJANTE, PARAL REDONDO Y /O PARAL CUADRADO, en tamaños adecuados a la panelería del respectivo fabricante, de todas maneras las dimensiones mínimas serán de 80x45 mm, en el primer caso, y de un diámetro de 45 mm, en el segundo caso. El espesor de la lámina deberá ser de mínimo calibre 18, y deberán tener acabado en pintura electrostática epoxipolyester en polvo horneable. Deberá brindar una amplia gama de colores a seleccionar por el supervisor del contrato.

Conducción de Cableado.

El sistema debe permitir la conducción de cableado de potencia, voz y datos horizontalmente sin necesidad de enhebrar el cableado a través de un ducto, de mínimo 14 cm. de altura, con una división para separar la potencia de la voz-datos, con el fin de evitar interferencias.

Verticalmente la conducción se hará a través de los Ductos Bajante, donde así se requiera, los cuales deberán proveer un separador que permita independizar las líneas de cableado, de potencia de las de voz y datos, para evitar interferencias.

La definición del trazado de recorrido de la conducción del cableado, bien sea por canaleta, bandeja portacable, Ducto incrustado en la división o Ducto Bajante, deberá ser realizada por el supervisor del contrato

Elementos de Soporte

Herrajes. Las superficies y accesorios se deberán soportar de los paneles a través de herrajes con sistema de anclaje tipo uña, o similar que cumpla la misma función, fabricados en lamina cold rolled calibre 18 de diferentes dimensiones, según el fabricante. De todas maneras el sistema empleado deberá garantizar la suficiente seguridad y rigidez en los apoyos, y ser además de fácil instalación sin requerir de herramientas especializadas.

El costo de herrajes se debe incluir dentro del costo de los paneles, superficies y accesorios correspondientes.

PANELES PISO-TECHO

El tipo de panel podrá ser lleno, o mixto o sea que contenga una parte llena o otra en vidrio. Estos paneles deberán tener la misma conformación estructural y acabados de la paneleria de MEDIAALTURA, mas una guía de techo por la que se desliza y remata la paneleria y los elementos de articulación y anclaje (postes).

| MARCOS Y PUERTAS | UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: UNIDAD |
| --- | --- |

Los marcos deberán ser elaborados en lámina cold rolled calibre 18 generando un perfil tipo L, dimensionado de acuerdo al sistema modular de oficina, con acabado en pintura electrostática epoxipolyester en polvo horneable, en colores a definir por el supervisor del contrato.

Las puertas estarán elaboradas en lámina CR calibre 18 de peinazo mediano, con acabado en pintura electrostática epoxipolyester en polvo horneable, color a escoger.

Todas las configuraciones de puertas con chapa de poma y llave codificada.

Todas las puertas deberán tener dintel y su costo deberá ser incluido dentro del valor unitario de las mismas.

El supervisor del contrato podrá solicitar que en el vidrio, como parte del samblasteado, se elabore el logo de la Universidad Distrital o se elaboren letreros alusivos al nombre de la dependencia al cual pertenece el módulo al cual se accede.

El tipo de puerta que podrá ser abatible o corrediza. Según diseño del contratista y con el aval del supervisor.

| MOBILIARIO (Puestos de trabajo) | UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: UNIDAD |
| --- | --- |

Todos los muebles a suministrar e instalar deben cumplir con todas las normas ergonométricas establecidas para que ofrezcan al usuario la comodidad y confort requeridos para un buen desempeño laboral y a la vez preservar su estado físico y su buena salud.

MESA EN “ELE”. DE L1XL2, A 2LX1C.

Todas las mesas a suministrar e instalar deben cumplir con todas las normas ergonométricas establecidas para que ofrezcan al usuario la comodidad y confort requeridos para un buen desempeño laboral y a la vez preservar su estado físico y su buena salud. Deberán cumplir las siguientes condiciones en cuanto a la calidad de materiales:

Superficie De Trabajo

Deberá estar elaborado en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en fórmica texturizada con  canto rigido.

Las superficies deben contar con orificio pasa-cables plástico, que permita el paso del cableado hacia el ducto inferior o canaleta.

Estructura

Deberá ser elaborada en lámina Cold-rolled calibre 20, con acabado en pintura electrostática fosfatizada, o similar según el fabricante, en colores a escoger el supervisor del contrato.

Debe incluir además, en uno de los extremos, elemento de soporte de diseño según el fabricante, y en el otro extremo, como elemento de apoyo, un archivador metálico de dos gavetas lapiceras y un cajón carpetero. La cajonería con correderas laterales, chapa y sistema de trampa para los cajones.

Las mesas en “ele” deberán tener un apoyo adicional en el centro, según diseño del fabricante y un elemento adicional que cubra visualmente las piernas de los funcionarios.

SUPERFICIE RECTA DE L1XL2.

Deberán cumplir las siguientes condiciones en cuanto a la calidad de materiales:

Superficie:

Deberá estar elaborado en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en fórmica texturizada con  canto rigido

Las superficies deben contar con orificio pasa-cables plástico, que permita el paso del cableado hacia el ducto inferior o canaleta.

Estructura:

Deberá ser elaborada en lámina Cold-rolled calibre 20, con acabado en pintura electrostática fosfatizada, o similar según el fabricante, en colores a escoger el supervisor del contrato.

El elemento de soporte será de diseño según el fabricante, pero deberá garantizar la estabilidad y firmeza.

ARCHIVADOR

Estructura

Elaborada en lámina cold-rolled calibre 20, recubierto con pintura electrostática fosfatizada, o similar según fábrica, en colores a definir por el supervisor del contrato. Cajonería con correderas laterales, chapa y sistema de trampa para los cajones. Los frontales de los cajones deberán estar elaborados en madera industrial con fórmica texturizada con  canto rigido, soportado sobre cuatro (4) niveladores de graduación. Incluye marbetes de identificación. Uno de los cajones deberá ser del tipo carpetero.

REPISA CERRADA

Elemento de soporte y almacenaje, de 90x45 cmts, elaborado en lámina cold rolled, acabado en pintura electrostática epoxipolyester, o similar, de colores a definir por el supervisor del contrato.

Estructura

Elaborada en lámina cold-rolled calibre 18, con acabado en pintura electrostática fosfatizada, o similar de acuerdo con el fabricante. Laterales y frente elaborados en madera industrial, enchapados en fórmica texturizadas, con bordes en PVC. El enchape podrá ser en paño, tela vinílica o melamina.

La puerta debe ser con sistema de pivote y corredera extensible de escualización superior, y debe incluir manija y chapa de seguridad.

PORTATECLADO.

Bandeja de soporte para teclado fabricada en copolímero reforzado, o material similar que cumpla con las exigencias técnicas, con correderas laterales extensibles.

El valor unitario debe incluir el costo de todos los elementos necesarios para su ensamble e instalación.

| SILLAS | UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: DE ACUERDO AL ÍTEM |
| --- | --- |

SILLA OPERATIVA.

Deben cumplir con todas las normas ergonométricas establecidas para que ofrezcan al usuario la comodidad y confort requeridos para un buen desempeño laboral y a la vez preservar su estado físico y su buena salud y a la vez garantizar los siguientes aspectos

Base

Debe ser elaborada en copolímero reforzado con doble anillo en el eje cónico. Se aceptarán materiales de similares condiciones según diseño y garantía del fabricante.

Columna

Sistema neumático a gas con graduación entre 45 y 55 cmts de altura mediante varilla lateral y accionamiento de válvula central, forrado con protector telescópico.

Soporte Asiento

Elaborado en platina de 3 mm de espesor troquelada, soportada en coquilla en plástico con buje cónico en acero.

Soporte espaldar

Elaborado en platina troquelada de 2” de ancho, como mínimo, y 3/8” como mínimo de espesor, forrado en plástico polietileno en forma de fuelle. Sistema de pivote para el espaldar, que permite un ángulo lumbar entre 90º y 110º.

Asiento y espaldar

Tapizados sobre bastidores internos plásticos recubiertos con espuma de alta densidad y forrado en paño con scoth gard o microfibra.

SILLA INTERLOCUTORA.

Debe garantizar los siguientes aspectos

Base

Debe ser elaborada en tubería de 7/8” calibre 16 terminada en pintura electrostática fosfatizada, o similar, en color a seleccionar por el supervisor del contrato.

Soporte Espaldar

Elaborado en tubería ovalada 15x30 calibre 16, terminada en pintura electrostática fosfatizada, o similar, en color a seleccionar a definir por el supervisor del contrato.

Asiento y Espaldar

Tapizados sobre bastidores internos plásticos recubiertos con espuma de alta densidad y forrado en paño con scoth gard o microfibra.

POLTRONA:

Estructura

Elaborada en madera industrializada inmunizada de fábrica contra todo tipo de plagas y hongos. Reforzado el bastidor del asiento y espaldar con madera maciza tratada técnicamente. Sistema para tapicería hecho en cincha plástica especial con resistencia a la flexión de 120 Kg/cm2 y capacidad de carga de 60 Kg/cm2.

Recubierta con espuma de alta densidad tapizada en paño con scotch gard o microfibra.

TANDEM (TRES POR UNO)

Estructura

Horizontal elaborado en tubo cold-rolled calibre 14 de 3x1, laterales en tubería redonda de 3” Calibre 16 y soportes al piso en platina de 3 mm troquelada.

Soporte Asiento

Elaborado en lámina de 3 mm de espesor troquelada y pintura electrostática fosfatizada, o similar, en color negro.

Soporte Espaldar

Elaborado en tubería ovalada 15x30 calibre 16, pintura electrostática fosfatizada, o similar, en color a definir por el supervisor del contrato.

Asiento y Espaldar

Tapizados sobre bastidores internos plásticos recubiertos con espuma de alta densidad y forrado en paño scotch gard o microfibra.

| MESA DE JUNTAS | UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: UNIDAD INCLUYE SILLA |
| --- | --- |

MESA DE JUNTAS OVALADA  D =1 mt

Deberán cumplir las siguientes condiciones en cuanto a la calidad de materiales:

Superficie

Deberá estar elaborado en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en fórmica texturizada con  canto rigido

Estructura

Deberá ser elaborada en lámina Cold-rolled calibre 20, con acabado en pintura electrostática fosfatizada, o similar según el fabricante, en colores a escoger el supervisor del contrato.

El elemento de soporte será de diseño según el fabricante, pero deberá garantizar la estabilidad y firmeza de la mesa.

Esta mesa deberá traer incorporado un archivador de un cajón carpetero, según diseño del fabricante.

MESA DE JUNTAS REDONDA DE L1XL2.

Deberán cumplir las siguientes condiciones en cuanto a la calidad de materiales:

Superficie

Deberá estar elaborado en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en fórmica texturizada con con  canto rigido

Estructura

Deberá ser elaborada en lámina Cold-rolled calibre 20, con acabado en pintura electrostática fosfatizada, o similar según el fabricante, en colores a escoger el supervisor del contrato.

El elemento de soporte será de diseño según el fabricante, pero deberá garantizar la estabilidad y firmeza de la mesa.

| ARCHIVO RODANTE | UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: UNIDAD |
| --- | --- |

Elaborado en lámina cold- rolled calibre 18, terminada en pintura electrostática fosfatizada o similar, en color a definir por el supervisor del contrato, ensamblada mediante tornillería, pie de amigos y ángulos de soporte. Cremalleras para soportar y graduar entrepaños.

Sistema de rodamientos montados sobre chumaceras dobles y resistencia a la carga axial y radia de 800 Kg/Unidad, con desplazamientos sobre riel en forma de U.

Que su funcionamiento sea mediante la fuerza ejercida directamente por el usuario a través de una manija externa.

El costo de todos los elementos requeridos para el montaje, ensamble e instalación del archivo rodante deberán ser incluidos en el valor unitario que se cotice para cada uno de los componentes del mismo.

Para efectos de la propuesta deberá tenerse en cuenta las siguientes características, así:

MÓDULO FIJO, 2

Cuerpo – 1 servicio, de 0.96x0.42x2.14 mts.

MÓDULO MANUAL, 1

Cuerpo – 2 servicios, de 0.96x0.84x2.14 mts.

Laterales archivo rodante, de 0.96X2.14 MTS.

Puerta archivo rodante.

| SUBSISTEMA ELÉCTRICO | UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: POR PUNTO |
| --- | --- |

Se define como subsistema eléctrico a la red o tramo de red eléctrica monofásica, bifásica o trifásica que sale de una subestación, de un transformador de distribución o de otra red y suministra energía eléctrica a un área geográfica específica.

Materiales y Realización De Trabajos

Los materiales a utilizar deben ser nuevos, de primera calidad y cumplir las normas ¨NORMAS Y ESTÁNDARES¨. La calidad de los materiales esta certificada en cuanto al cumplimiento de los requisitos que exige la norma ICEA S-61-402.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONECTIVIDAD DE DATOS

  - GENERALIDADES

Todos los materiales y equipos suministrados por el proveedor deberán cumplir y/o superar las normas y estándares descritos posteriormente, bajo ninguna circunstancia serán recibidos materiales que no se ajusten a la descripción y especificación técnica de los términos.

- EIA/TIA-568B.1 Standard Commercial Building Telecommunications Wiring Standard. Norma que crea y estipula directrices generales de diseño y construcción de un sistema de telecomunicaciones.

- EIA/TIA-568B.2 100-ohm twisted-pair cabling standard. Norma que crea y estipula directrices de los diferentes componentes de un sistema de telecomunicaciones basado en transmisión en cables de pares trenzados.

- EIA/TIA-568B.2-1 Category 6. Norma que crea y estipula directrices generales de los componentes de un sistema de telecomunicaciones en categoría 6, con base en medios de transmisión de pares trenzados.

- EIA/TIA-569A Commercial Building Standard for Telecommunications pathways and spaces. Norma que estandariza prácticas de diseño y construcción dentro o entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closets de comunicaciones y cuartos de equipos.

- EIA/TIA-569A-1 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces. Canalizaciones Superficiales. 2000.

- EIA/TIA-569A-2 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces. Vías de Acceso y Espacios para estructuras mobiliarias. 2000.

- EIA/TIA-569A-3 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces. Pisos de Acceso. 2000.

- EIA/TIA-569A-4 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces, Accesorios con varillas ensartadoras. Poke Thru.2000.

- EIA/TIA-569A-5 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces. Sistemas Underfloor 2000.

- EIA/TIA 606A The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings. Provee las guías para marcar y administrar los componentes de un sistema de red de datos.

- EIA/TIA 607 Commercial Building and Bonding Requierements for Telecommunications última edición. Describe los métodos estándares para distribuir las señales de tierra a través de un edificio.

- ISO/IEC 11801 The international Organization for Standardization / the International Electrotechnical Commission. Norma internacional que crea y estipula directrices generales de diseño y construcción de un sistema de telecomunicaciones bajo el concepto de cableado genérico.

  - ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Todos los elementos de cableado estructurado que conforman el canal de comunicación entre el puesto de trabajo y el patch panel de administración, o entre los patch panel de administración deben ser Monomarca, acorde a la norma 568 B.2. La infraestructura instalada en la Universidad Distrital es marca Panduit.

    - CABLE UTP CATEGORÍA 6

Cable de cobre en par trenzado sin apantallar (UTP), marca Panduit de 4 pares, calibre 22 o 24 AWG, cumpliendo con las especificaciones de la norma ANSI/EIA/TIA-568-B en sus últimas actualizaciones. Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma “ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 Transmission Performance Specifications for 4-Par 100 Ω Category 6 Cabling” además de cumplir con los requisitos para circuitos de comunicaciones definidos en el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050 Capítulo 8).

La chaqueta contará con la siguiente información: nombre del fabricante, número de parte, tipo de cable, número de pares, grados Cº CMR, y las marcas de mediciones secuénciales para verificación visual de longitudes. Color a elegir (gris o blanco).

    - FACE PLATE

Estarán conformados por dos salidas de telecomunicaciones modulares los cuales permitirán albergar diferentes conectores. De color beige.

    - TERMINAL DE COMUNICACIONES ( CT ó JACK)

Serán categoría 6 de color beige, las cuales permitirán la reinstalación en varias ocasiones sin deteriorar su comportamiento físico.

    - PATCH CORDS

Estos deberán ser originales de fábrica, y deben cumplir con la norma ANSI TIA/EIA 568 B.2. y el adendo 1 TIA/EIA-568-B.2-1. El conector tendrá un mecanismo integral de bloqueo que proteja el ajuste mecánico de la conexión. La longitud de estos será de 3 pies para el gabinete rack y de 7 pies para el puesto de trabajo. Categoría 6 color blanco.

    - PATCH PANEL (HERRAJE):

Tipo modular para terminales de comunicaciones Categoría 6, de 24 puertos con formato de 19”, deben poseer salidas RJ45 mediante la incorporación de terminales de comunicaciones  en forma individual, y cumplir con la norma ANSI TIA/EIA 568B.2.Debe incluir la totalidad de tomas lógicas.

    - ORGANIZADORES

Organizador Horizontal de 19" en ducto ranurado con tapa para 2 RU.

    - DUCTOS Y CANALIZACIONES

Las canalizaciones se efectuarán en canaletas con separación interna de datos y potencia, bandejas porta cables. Estas deberán proveerse en marcas reconocidas y homologadas. En ningún caso, el porcentaje de llenado en los ductos y canalizaciones debe ser mayor al 50%.

    - ACCESORIOS

El proponente debe utilizar sistemas de canalización que cuenten con los accesorios descritos a continuación: Angulo Interno, Angulo Externo, Angulo Plano, Derivación en T, Derivación en T doble, Unión, Tapa Final, entre otros. Para la realización de curvas y cambios de plano en los ductos y canalizaciones, no serán aceptadas instalaciones realizadas por medio de cortes mecánicos o accesorios que no sean de fábrica

    - GABINETE CERRADO DE PISO

El gabinete rack debe cumplir con las siguientes características:

Descripción

Formato de 19”.

Gabinete Cerrado, de piso.

Altura 56,5” (1,42m). Ancho 22.5” (0,58m). Fondo 32” (0,81m).

28 unidades de rack (4Ft)

Estructura metálica calibre 18.

Puerta frontal con perforaciones para entrada de aire, con chapa de seguridad.

Puerta trasera con perforaciones para salida de aire, desmontable y con chapa de seguridad

Tapas laterales o paneles desmontables con perforaciones para entrada de aire.

Juego de parales deslizantes sobre guías en CR14, con paso de 5/8”, 5/8” ½”, norma EIA 310D

Acabado en pintura electrostática de color negro mate.

2 Ventiladores de 4” a 110V.

1 Barraje de tierra

Multitoma horizontal, rackeable, formato 19", con 12 tomas de corriente con polo a tierra aislado, grado hospitalario

Marca sugerida: Quest.

Tabla 1. Especificaciones gabinete rack de piso.

  - SISTEMA DE EQUIPO ACTIVO

Los equipos activos (switch) deben soportar las aplicaciones requeridas por la Universidad, permitiendo soporte de servicios multimedia por la red convergente en protocolo IP tales como video, voz y datos. Deberán cumplir con las siguientes funcionalidades y requerimientos mínimos:

| Switch administrable con 24 puertos 10/100/1000 Mbps más 4 slots para enlace con interfaz óptica SFP, (TIPO 1 según comité de informática) |
| --- |
| ITEM | Características |
| Puertos de cobre | Contiene 24 de puertos en cobre. |
| Puertos de fibra | Contiene 4 slots para puertos de fibra mediante interfaces ópticas SFP |
| Conmutación de bits mínima Giga bits por segundo ( Gbps) | Tiene la capacidad de conmutar 32 Gbps |
| Rata de reenvío mínima de mega paquetes por segundo (Mpps) | Tiene la capacidad de reenviar 35 Mpps |
| Estándar IEEE |  |
| 802.1d | • Bridging |
| 802.1p, | • CoS classification |
| 802.1 q | • VLAN |
| 802.1s | • Per-VLAN Group Spanning Tree Protocol |
| 802.1w | • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) |
| 802.1x | • Identity-Based Networking Services (IBNS) |
| 802.3 | 10BASE-T, 10BASE-FL |
| 802.3ah | (100BASE-X single- and multimode fiber only) |
| 802.3ad | • Link aggregation |
| 802.3ab | • 1000BASE-T |
| 802.3u | • 100BASE-TX, 100BASE-FX |
| 802.3x | Flow control |
| 802.3z | 1000BASE-SX, 1000BASE-LX |
| Estándar RFC |  |
| RFC1213 | SNMP II |
| RFC 1157 | SNMPv1 |
| RFC 1901,1907 | SNMPv2c |
| RFC 1757 | RMON 1 |
| RFC 2021 | RMON 2 |
| Accesorios |  |
| Mínimo 2 Interfaces ópticas SFP por equipo. | GE SFP, LC connector SX transceiver |
| Patch Cord | Dos (2) Patch cord, multimodo (MM), 50u, 2m, dúplex, con conectores LC (compatible con la interfaz óptica); Dos (2) Patch cord, multimodo (MM), 50u, 2m, dúplex, con conector SC - LC (compatible con la interfaz óptica). |
| Referencia en CISCO |  |
| WS-C2960G-24TC-L | Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image |
| Garantía y soporte | Smartnet 8X5 NBD, mínimo por un año |

Tabla 2. Especificaciones Equipo Activo (Switch).

NOTA 1: Cisco y SMARTnet son marcas registradas de Cisco Systems.

NOTA 2: Se requiere el equipo identificado Marca Cisco, con el fin de unificar la tecnología y conmutación de datos, garantizando el óptimo desempeño.

FUENTE: http://www.udistrital.edu.co/comunidad/dependencias/vicerrecadmin/comites/

    - GARANTÍA DE FÁBRICA PARA EL PROPONENTE GANADOR

La garantía de fábrica debe comprender la de los equipos y sus componentes. El proponente deberá especificar claramente en su propuesta, el procedimiento a seguir en caso de ser necesario aplicar la garantía (reclamación) sobre los elementos ofrecidos. En caso de ser necesario trasladar el equipo sobre el que se solicite la garantía, el desplazamiento (ida y vuelta), los costos asociados a este desplazamiento (fletes, seguros, etc.) y la responsabilidad por el equipo están a cargo exclusivo del proponente favorecido y en ningún caso generará costo adicional alguno a la Universidad Distrital.

    - SOPORTE Y SERVICIO TÉCNICO (Smartnet)

Los equipos y sus componentes deben suministrarse con una garantía extendida de mínimo un (1) año, contado a partir de la fecha de entrega a satisfacción. Todos los equipos deben contar con un contrato de soporte que debe incluir como mínimo lo siguiente:

- Acceso ilimitado para atención telefónica.

- Acceso completo al Soporte Web.

- Actualizaciones y mejoras al software de sistema operativo.

- Reemplazo de hardware, mínimo en el esquema 8X5XNBD, (horario de oficina 8 horas al día, 5 días a la semana, con reemplazo al siguiente día hábil).

    - DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER TECNICO.

      - Durante la presentación de la propuesta.

- Hoja de datos de los equipos.

- Certificación de la casa matriz donde se indica que el oferente es distribuidor autorizado.

- Certificación de la casa matriz donde se garantiza que los equipos y componentes ofertados no se encuentran en periodo de fin de venta durante la presentación de la propuesta y la ejecución del proyecto.

      - Durante la ejecución del proyecto.

- Informe técnico con registro de pruebas realizadas a los equipos y accesorios durante la recepción. En el informe se deben describir las pruebas a realizar, resultados esperados y los resultados obtenidos por cada equipo.

- Manuales de operación y administración del equipo y sus componentes en formato digital.

- Documento en español expedido por la casa matriz a nombre de la Universidad Distrital, donde se certifica y ampara la garantía extendida para todos los equipos adquiridos.

- Documento en español expedido por la casa matriz, con una descripción completa del tipo de contrato de soporte y garantía extendida que ampara los equipos.

- Documento de manifiesto de importación de los equipos y elementos

    - CONFIDENCIALIDAD.

El proponente respetará el carácter confidencial de toda la información obtenida dentro del marco de la ejecución del contrato y no deberá divulgarla a terceros, sin acuerdo previo y por escrito de la Universidad.

    - SOFTWARE.

El proveedor deberá garantizar que los equipos activos a instalar se encuentren con la última versión de software y/o firmware para su satisfactorio funcionamiento y que los equipos permitan hacer actualizaciones posteriores.

    - FIN DE VENTA Y SOPORTE SOBRE LOS EQUIPOS.

El contratista debe garantizar que al momento de adquisición, el equipo y sus componentes  ofertados no se encuentran en periodo de fin de venta.

    - PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

El contratista debe entregar informe técnico sobre los procedimientos y pruebas realizadas a los equipos y componentes instalados.

En el informe se deben describir las pruebas a realizar, resultados esperados y los resultados obtenidos por cada equipo.

OBSTRUCCIONES.

El área de trabajo deberá estar libre de basuras y desperdicios, especialmente de piezas de maderas con clavos salientes. Las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar regularmente para ir de un lugar a otro en los trabajos, deberán acondicionarse de tal manera que en todo momento estén perfectamente drenadas, libres de obstrucciones y no deberán cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas, etcétera que no tengan protección; tampoco deberán ser obstruidos por estacas ni otros estorbos, en los cuales el trabajador pueda tropezar y caer. Cuando tales elementos sean necesarios en opinión de el supervisor del contrato deberán cruzarse por medio de tubos, cárcamos o protegerse en forma adecuada. En cuanto sea posible se separarán las áreas de trabajo de las de tránsito.

LIMPIEZA DE LA OBRA:

Las obras deberán permanecer completamente libres de escombros, residuos de materiales, madera etc. Permanentemente deberán ser recogidas o retirados todos los sobrantes.

Para la entrega final de la obra ejecutada deberá realizarse un aseo completo que comprenda la limpieza total de todos los elementos, suministrados e instalados durante la ejecución de los trabajos.

Los pisos con baldosín, granito, cerámica, etc., se limpiarán con agua y jabón y cepillos de fibra fuerte. No se aplicarán ácidos que alteren la resistencia de los materiales.

Para la limpieza de vidrios, se utilizará un detergente adecuado, quitando las manchas de pintura, exceso de pasta, etc.

Al terminar la obra, el contratista ganador del presente proceso de selección deberá dejar las áreas intervenidas completamente limpias de residuos, de material de instalaciones, etc. Estos materiales deber retirarse de los predios de la Universidad.

El costo generado por ésta labor deberá ser tenido en cuenta por el contratista ganador del presente proceso de selección en los precios unitarios ofertados en la propuesta presentada. No se tendrá un ítem específico para el pago de ésta actividad.

CAPÍTULO 7

7. OFERTA ECONÓMICA

El proponente deberá, so pena de rechazo de la propuesta, diligenciar la totalidad del ANEXO No. 04 (cuadro de precios).

El proponente debe indicar en el ANEXO Nº 4, en pesos colombianos, el valor total de la propuesta, el cual debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de los trabajos, entre otros los sueldos, jornales, horas extras y prestaciones sociales del personal vinculado al contrato, equipos requeridos en el pliego de condiciones,  y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, los gastos de administración, los impuestos y contribuciones legalmente a cargo del contratista y sus utilidades. El valor debe ajustarse al peso bien sea por exceso o por defecto.

El ANEXO No. 4  no es subsanable en ningún caso. La Universidad verificara las operaciones matemáticas contenidos en los productos y en la sumatoria, según lo indicado al efecto en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

El Valor Total de la Propuesta deberá expresarse claramente en La Universidad verificará que los proponentes cumplan con el presupuesto mínimo exigido en la normatividad vigente y lo contemplado en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.

NOTA: Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y presentación de la oferta. Por lo tanto, la UNIVERSIDAD no reconocerá ningún reembolso por este concepto.

CAPÍTULO 8

8. EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS

8.1 TÉRMINO DE EVALUACIÓN

La UNIVERSIDAD efectuará las evaluaciones y la ponderación señaladas en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA y efectuará las solicitudes a los proponentes para que aclaren y expliquen su propuesta si a ello hubiere lugar.

Cuando el plazo señalado para realizar las evaluaciones y la ponderación de las propuestas, a juicio de la UNIVERSIDAD, no garantice el deber de selección objetiva, mediante acto administrativo podrá modificarlo y señalar un nuevo plazo que no excederá del término inicialmente definido.

8.2. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE / NO ADMISIBLE |
| ESTUDIO FINANCIERO | ADMISIBLE / NO ADMISIBLE |
| ESTUIDIO TECNICO | ADMISIBLE / NO ADMISIBLE |
| EVALUACIÓN ECONÓMICA | MENOR PRECIO |

8.3.	ESTUDIO JURÍDICO

Se estudiarán y analizarán los requisitos de orden legal DOCUMENTOS JURIDICOS, de los TÉRMINOS DE REFERENCIA, verificando su estricto cumplimiento.  El resultado de la evaluación será ADMISIBLE o NO ADMISIBLE.

  - ESTUDIO FINANCIERO

La Evaluación Financiera se realiza con base  en los documentos solicitados. Su inclusión dentro de la oferta tiene carácter obligatorio, por cuanto son documentos necesarios para la comparación objetiva de la propuesta. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE o NO ADMISIBLE.

8.5.	ESTUDIO TÉCNICO

Se evaluarán los documentos técnicos y el cumplimiento del Capítulo 6 de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE o NO ADMISIBLE.

  - CRITERIOS ECONÓMICOS

NOTA ESPECIAL:

Solo se calificarán las propuestas económicas de los oferentes que hayan Cumplido con los requerimientos de orden jurídico, financiero y técnico y  cuyos valores sean iguales o inferiores, al valor del presupuesto oficial fijado por la Universidad. Aquellas propuestas cuyo valor sea superior se rechazaran.

8.6.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA

MENOR PRECIO

8.7. CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la universidad actuará así:

- En caso de empate en las ofertas presentadas, éste se adjudicará mediante un sorteo( Balota)

CAPÍTULO 9

9. DE LA ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA

9.1. DE LA ADJUDICACIÓN

El plazo para la adjudicación o declaración de desierto del presente proceso, será hasta de 10 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para consultar las evaluaciones y formular observaciones a las mismas.

La adjudicación será total.

En el caso de declarar desierto el proceso, cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste a los TÉRMINOS DE REFERENCIA o, en general, cuando falte voluntad de participación; En cuyo caso la UNIVERSIDAD deberá iniciar un proceso de invitación directa dentro de los 30 días siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial.

En la ACTA deberá señalarse el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar y podrá adjudicarse el contrato a éste último, en el caso de que sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto obtuvo por medios ilegales.

El ACTA de Adjudicación será notificada al proponente seleccionado y comunicado a los no favorecidos, dentro de los cinco (5) días calendarios siguiente a su expedición.

El ACTA declarando desierta la INVITACIÓN, será comunicada a todos los proponentes dentro del mismo plazo.

El ACTA de Adjudicación no tiene recursos por la vía gubernativa.

El adjudicatario deberá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la acta de Adjudicación, remitir los documentos necesarios para la elaboración del contrato. Una vez aprobado el contrato por la Oficina Jurídica y suscrito por RECTOR, cuenta con un término máximo de cinco (5) días hábiles para suscribirlo y presentar los requisitos de legalización, como son la constitución de la garantía única contractual, el pago de los derechos de timbre y publicación.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato y/o no presenta los requisitos de legalización dentro del plazo señalado, la Universidad podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, mediante Resolución motivada, dentro de los quince (15) días siguientes.

9.2. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTA

La UNIVERSIDAD declarará desierta la Invitación en los siguientes casos:

a. Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste a los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

b. Cuando falte voluntad de participación, y

c. Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes.

CAPÍTULO 10

10. DEL CONTRATO

10.1. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Los proponentes aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA  y aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administración Pública. La oferta y los TÉRMINOS DE REFERENCIA formarán parte integrante del contrato a celebrar.

10.2. TIPO DE CONTRATO

SUMINISTRO

10.2.1  PLAZO DEL CONTRATO

El plazo máximo establecido para el contrato de compra suministro es de tres (3) meses para la entrega e instalación de los productos.

10.3. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato será por el término de ejecución del contrato y 3 meses más.

10.4. VALOR Y FORMA DE PAGO

El presupuesto inmerso en el Plan de Contratación de la vigencia 2010 para efectuar esta contratación es de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES ($240.000.000.00) MCTE, INCLUIDO EL IVA .

Rubros presupuestales a afectar: Materiales y Suministros según Disponibilidad No. 5362 de fecha 05 de Octubre de 2010, por un monto de $240.000.000 los cuales fueron expedidos por el Jefe de la Sección de presupuesto de la Universidad.

La Universidad pagará,  al  o, a los contratista el valor del contrato  de la siguiente manera Un anticipo del cincuenta por ciento (50%), cuyo giro será causal para la firma del Acta de Inicio. Este desembolso estará sujeto a:

- Previa aprobación por parte del supervisor del contrato del Plan de Inversión del Anticipo

- Apertura de una cuenta bancaria conjunta, a nombre del contratista ganador del presente proceso de selección y del supervisor del contrato.

- Aprobación por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Distrital, de la póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

- El contratista deberá presentar mensualmente el informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo, el Supervisor tendrá la potestad de abstenerse en autorizar el retiro de estos dineros, en caso que el contratista no demuestre una apropiada utilización de estos recursos.

- El 50% restante se procederá una vez sea liquidado a satisfacción por las partes.    El desembolso de este 50% restante, se realizará previa presentación del acta de liquidación final, suscrita entre el contratista y el interventor del contrato de acuerdo con las cantidades realizadas.

Estos desembolsos se realizaran una vez se radique la factura respectiva y se demuestre el pago de los parafiscales, los aportes de salud y pensiones, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas jurídicas (Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003), o en su defecto, la certificación de los mismos, por parte del contador o revisor fiscal del contratante.

10.5. GARANTÍA ÚNICA

El contratista deberá constituir una garantía única para avalar el cumplimiento de las Obligaciones surgidas del contrato, con los siguientes amparos:

10.5.1. CUMPLIMIENTO:

El cumplimiento general del contrato: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia por el plazo total de ejecución del contrato y tres (3) meses más. Al monto de esta garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula penal, y se repondrá si por este motivo se disminuyere o agotare. El garante podrá subrogarse en las obligaciones del contratista para con la Universidad.

- DE CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS: Deberá ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por lo menos, y su vigencia se fijará teniendo en cuenta las características especiales de los bienes, pero no será inferior a un (1) año contado a partir de la fecha de entrega de los bienes y puesta en Funcionamiento de los mismos.

- DE AMPARO DE ANTICIPO: Deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista ganador del presente proceso de selección reciba a titulo de anticipo o pago anticipado, en dinero o en especie, para la ejecución del mismo, y su vigencia no será inferior a la duración del contrato y tres (3) meses más.

- SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia por el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más. La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización escrita de la  UNIVERSIDAD.

10.6. SUPERVISIÓN

La Supervisión del contrato estará a cargo de la Universidad Distrital a través de La División de Recursos Físicos o por quien el Rector de la Universidad determine; con el acompañamiento técnico de la Red-Udnet, acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006) así como, con los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia.

10.7. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

Las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA pagará a favor de la UNIVERSIDAD multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.

Igualmente, se dará aplicación al parágrafo 2° del artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 828 del 10 de julio de 2003, que señala: “Será obligación de las entidades estatales incorporar en los contratos que celebren, como obligación  Contractual, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, CONTRALORIA e ICBF) por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora”.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará a LA UNIVERSIDAD el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar.

10.8. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que no está incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el EN EL CAPITULO V artículos 14 y 15 del acuerdo 08 de 2003

## 10.9.	ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 209 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 209 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

10.10. GASTOS

Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones.

10.11. IMPUESTOS

EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana.

10.12. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El CONTRATISTA guardará confidencialidad sobre la información que obtenga de LA UNIVERSIDAD en desarrollo del objeto y obligaciones del contrato.

10.13. SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción.

10.14. CESIÓN Y SUBCONTRATOS

El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito de la UNIVERSIDAD pudiendo éste negar la autorización de la cesión o del subcontrato.

10.15. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

a. Los TÉRMINOS DE REFERENCIA de la presente invitación Directa incluidas sus adendas y los demás documentos expedidos por LA UNIVERSIDAD en desarrollo del proceso de invitación Directa mencionado.

b. La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma.

c. La Resolución de adjudicación.

d. Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución de la prestación del servicio.

e. La comunicación escrita de LA UNIVERSIDAD  en que declara que se han cumplido los requisitos de ejecución del contrato y el acta de iniciación, mediante la cual se define la fecha a partir de la cual regirá el plazo para la ejecución del mismo.

f. Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.

10.16. RÉGIMEN LEGAL

El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales, civiles y tributarias pertinentes, el acuerdo No 08 de 2003, la resolución 014 de 2004 y la resolución 482 de 2006.

10.17. LIQUIDACIÓN

Terminada la ejecución del contrato el supervisor de la UNIVERSIDAD, proyectará su liquidación  dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato.

10.18. CAPTACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENA

El valor de las multas y de la pena se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o si no, de la garantía constituida y si esto último no fuere posible, se cobrará ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

NOTA: La carga tributaria que se genere con ocasión de la firma ejecución y liquidación del contrato estará a cargo y responsabilidad del contratista.

10.19. AFILIACIONES DEL PERSONAL

Tener afiliado el personal que destinará para la prestación del servicio a la UNIVERSIDAD, a las siguientes Entidades, de conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

- Entidad Promotora de Salud EPS

- Fondo de Pensiones

- Fondo de Cesantías

- Administradora de Riesgos Profesionales A.R.P.

- Caja de Compensación Familiar

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No 025 DE 2010

# ANEXO No. 1.

# CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

Bogotá, D. C., ___de____de 2010

Señores

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Ciudad

Nosotros los suscritos: ______________________ de acuerdo con los TÉRMINOS DE REFERENCIA presentamos propuesta formal para la INVITACIÓN DIRECTA No. 025 de 2010 y en caso de que nos sea aceptada por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la propuesta presentada y de los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Declaramos así mismo:

Que conocemos la información general y demás documentos de la Invitación  y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato, en el plazo establecido en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta propuesta, en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente, sólo compromete a los firmantes.

Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.

Que acatamos y aceptamos el contenido de las adendas realizadas en el presente proceso.

Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados.

Que el Valor Total de nuestra propuesta (Incluido IVA) esta en la oferta económica anexo no 2.

Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

1.	Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente a la UNIVERSIDAD cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

2. 	Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta.)

3.   Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos DOS (2) años anteriores a la fecha de cierre de esta Invitación Directa , ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades administrativas en condición de terceros. (NOTA: Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, para estos efectos, deberá tener en cuenta a cada uno de sus miembros individualmente considerados. Si durante dicho período el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) o se le ha hecho efectivo cualquiera de los amparos de la Garantía Única, por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar aquí que ha tenido las sanciones y/o que le han sido hechos efectivos los amparos.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________

NIT  __________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________

C. C. No. ______________________ De _____________________________

Dirección ____________________________________________________

Correo electrónico ______________________________________________

Teléfonos ___________________________  Fax  _____________________

Ciudad ______________________________________________________

FIRMA: ________________________________

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No 025 DE 2010

ANEXO No. 2.

MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

(Según sea el caso) 
_______________________, identificado con la C. C.  _________________ de ________, ________ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________, domiciliado en la ciudad de ______________ y ____________________, identificado con la cédula de ciudadanía  ________________ de _________, _______ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________________, domiciliada en la ciudad de ______________, hemos decidido conformar una (Unión Temporal o Consorcio) en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en relación con la _______________de acuerdo con la descripción y especificaciones contenidas en el presente documento de TÉRMINOS DE REFERENCIA. CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del _________% para %___________________ y del  ________ %para _______________.

CLÁUSULA TERCERA:    (Integrante)   y    (Integrante)   responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado.

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que    (Integrante)   y    (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la   (Unión Temporal o Consorcio)  en cabeza de _____________________ como representante legal de    (Integrante)   y de esta   (Unión Temporal o Consorcio).

CLÁUSULA QUINTA: la duración de esta   (Unión Temporal o Consorcio)  se extenderá por  todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta   (Unión Temporal o Consorcio)  y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la   (Unión Temporal o Consorcio)

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día _________ de ________ de -------- en la ciudad de _______________.

________________________________  Nombre, Identificación, persona   jurídica que representa     ________________________________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No 025 DE 2010

ANEXO No. 3.

CERTIFICACIONES EXPÈRIENCIA DEL PROPONENTE

| OBJETO | FECHA INICIO | ENTIDAD CONTRATANTE | (%) DE PARTICIPACIÒN | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No 025 DE 2010

ANEXO 4

PROPUESTA ECONOMICA

RELACIÓN DE ELEMENTOS SOLICITADOS

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SALA DE SOFTWARE APLICADO ELECTRONICA |  |  |  |  |
| Desmonte mobiliario existente | Gl | 1,00 |  |  |
| Suministro e instalación de tableros acrílicos de ¿*? | Und | 2,00 |  |  |
| Suministro e instalación de superficies de 120*58, color se determina con la supervisión | Und | 33,00 |  |  |
| Suministro e instalación de bases metálicas | Und | 66,00 |  |  |
| Suministro e instalación de Portateclados Nylon | Und | 33,00 |  |  |
| Suministro e instalación de porta CPU | Und | 33,00 |  |  |
| Suministro e instalación de bandeja organizadora de cables | Und | 33,00 |  |  |
| Suministro e instalación de Dry-wall con frescaza | M2 | 38,00 |  |  |
| Suministro e instalación de Dry-wall | M2 | 32,00 |  |  |
| Puerta Ofiplus abatible 90x240 vidrio sam-blastiado | Und | 3,00 |  |  |
| Sillas fija base metálica paño Interlocutora | Und | 33,00 |  |  |
| 2. LABORATORIO DE TIEMPOS Y METODOS |  |  |  |  |
| Suministro e instalación de tableros acrílicos de ¿*? | Und | 1,00 |  |  |
| Suministro e instalación de superficies de 120*60, color se determina con la supervisión | Und | 10,00 |  |  |
| Bases con puente | Und | 10,00 |  |  |
| Sillas fija base metálica paño Interlocutora | Und | 21,00 |  |  |
| 3. SALON INFORMATICA 303 |  |  |  |  |
| Suministro e instalación de tableros acrílicos de ¿*? | Und | 1,00 |  |  |
| Suministro e instalación de superficies de 80*60, color se determina con la supervisión | Und | 26,00 |  |  |
| Bases metálica | Und | 52,00 |  |  |
| Suministro e instalación de Portateclado Nylon | Und | 26,00 |  |  |
| Suministro e instalación de porta CPU | Und | 26,00 |  |  |
| Suministro e instalación de Canaleta a nivel de superficie | Und | 26,00 |  |  |
| Sillas fija base metálica paño Interlocutora | Und | 27,00 |  |  |
| 4. LABORATORIO TECNOLOGICO DE ELECTRICA |  |  |  |  |
| Suministro e instalación de tableros acrílicos de ¿*? | Und | 2,00 |  |  |
| Suministro e instalación de superficies de 120 x 55, color se determina con la supervisión | Und | 40,00 |  |  |
| Soportes sencillos a muro | Und | 40,00 |  |  |
| Soportes sencillos a panel | Und | 40,00 |  |  |
| Suministro e instalación de Portateclado Nylon | Und | 40,00 |  |  |
| Suministro e instalación de porta CPU | Und | 40,00 |  |  |
| Paneles h=90 x 55 canaleta inf. | Und | 53,00 |  |  |
| Paneles h=90 x 120 canaleta inf. | Und | 15,00 |  |  |
| Drywall con frescasa | M2 | 31,00 |  |  |
| Drywall normal | M2 | 31,50 |  |  |
| Puertas en formica | Und | 3,00 |  |  |
| Sillas | Und | 40,00 |  |  |
| 5. SALA DE INFORMATICA BLQ 13 |  |  |  |  |
| Drywall con frescasa | M2 | 54,00 |  |  |
| Drywall con frescasa normal | M2 | 39,00 |  |  |
| Puertas en vidrio | Und | 1,00 |  |  |
| 5. OTROS TECNOLOGICA |  |  |  |  |
| Suministro e instalación de puerta media altura con cantonera eléctrica | Und | 6,00 |  |  |
| Puertas en madera entamboradas | Und | 2,00 |  |  |
| Folderamas | Und | 5,00 |  |  |
| Mantenimiento preventivo de 250 sillas de auditorio | Gl | 1,00 |  |  |
| División para aula múltiple compuesta de paneles llenos corredizos | M2 | 18,00 |  |  |
| PARTE ELECTRICA |  |  |  |  |
| PUNTOS DE DATOS | Und | 115,00 |  |  |
| Puntos de potencia | Und | 116,00 |  |  |
| Puntos de video | Und | 7,00 |  |  |
| CABLEADO UTP | Und |  |  |  |
| Patchcord panduit cat 6 10f | Und | 115,00 |  |  |
| Faceplate doble panduit | Und | 115,00 |  |  |
| Jack panduit cat 6 | Und | 230,00 |  |  |
| Tapa blanca espacio | Und | 115,00 |  |  |
| Caja cable utp panduit cat 6 | Und | 13,50 |  |  |
| Tapa negra espacio | Und | 77,00 |  |  |
| Herraje panduit 24 espacios para patchpanel | Und | 2,00 |  |  |
| Herraje panduit 48 espacios para patchpanel | Und | 3,00 |  |  |
| Patchcord panduit cat 6 5f | Und | 115,00 |  |  |
| CABLEADO ELECTRICO |  |  |  |  |
| Toma doble leviton polo aislado | Und | 123,00 |  |  |
| Tapa toma leviton doble | Und | 123,00 |  |  |
| Conector 3m por autodesforre | Und | 348,00 |  |  |
| Cable centelsa 7 hilos cal no12 awg triple | Und | 1028 |  |  |
| Taco de enchufar luminex 20a | Und | 26,00 |  |  |
| Tablero de 24 circuitos con espacio para totalizador | Und | 3,00 |  |  |
| Totalizador entre 150 y 250a trifásico | Und | 3,00 |  |  |
| CABLEADO VIDEO |  |  |  |  |
| Cable blindado vga por metros | Und | 104,00 |  |  |
| Conector vga | Und | 14,00 |  |  |
| Face-plate metálico para puerto vga | Und | 8,00 |  |  |
| ELEMENTOS DE SOPORTE |  |  |  |  |
| Gabinete cerrado quest de 1050mm aprox | Und | 3,00 |  |  |
| Organizador delantero trasero panduit 1 unidad | Und | 2,00 |  |  |
| Organizador delantero trasero panduit 2 unidad | Und | 3,00 |  |  |
| Bandeja escalera 200mm | Und | 6,00 |  |  |
| Curva horizontal 90º 200mm | Und | 1,00 |  |  |
| Curva vertical 90º 200mm | Und | 1,00 |  |  |
| Soporte bandeja escalerilla repisa 200mm | Und | 7,00 |  |  |
| Tuerca soporte 3/8" | Und | 14,00 |  |  |
| Sujetador soporte | Und | 14,00 |  |  |
| Canaleta metálica pintura electrostatica cal 22 coll-roll tramo de 2.40mt | Und | 102,00 |  |  |
| Troquel datos universal cal 22 pintura electrostática | Und | 115,00 |  |  |
| Troquel potencia universal cal 22 pintura electrostática | Und | 123,00 |  |  |
| Soporte metálico para videobeam | Und | 7,00 |  |  |
| ELEMENTOS DE MARCADO |  |  |  |  |
| Etiqueta autohadesiva panduit cat 6 para cable | Und | 115,00 |  |  |
| Etiqueta autohadesiva panduit cat 6 para patchpanel | Und | 115,00 |  |  |
| Etiqueta autohadesiva panduit cat 6 para faceplate | Und | 115,00 |  |  |
| Porta marcador para cable dexon | Und | 26,2 |  |  |
| ELEMENTOS AMARRE Y FIJACION |  |  |  |  |
| Chazo metálico expansivo de 1/4" | Und | 14,00 |  |  |
| Chazo metálico expansivo de 1/2" | Und | 14,00 |  |  |
| Chazo puntilla de 1/4" | Und | 510,00 |  |  |
| Tornillo auto perforante cabeza estrella 1/2" de largo por 1/8" | Und | 1054 |  |  |
| Tornillo con tuerca para fijación de faceplate a troquel | Und | 476 |  |  |
| Amarre plástico nylon 4" paquete de 100 | Und | 12,00 |  |  |
| Amarre plástico nylon 6" paquete de 100 | Und | 12,00 |  |  |
| Velcro panduit de 19mm x 6mt | Und | 6,00 |  |  |
| ELEMENTOS CONSUMIBLES |  |  |  |  |
| Rollo cinta aislante negra 3m | Und | 12,00 |  |  |
| Cuchillas para caladora lamina hierro | Und | 6,00 |  |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| Mano De Obra | Und | 122 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |

Nota: Si dentro de la propuesta Económica llegasen a existir elementos de iguales características, especificaciones y unidad de medida con valores unitarios diferentes. LA OFERTA SERA RECHAZADA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No 025  DE 2010

ANEXO 5.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ de conformidad con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, me permito certificar que he auditado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados desde el mes de __________de 2009. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de 2010

FIRMA _____________________________________

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ___________________________________

REPRESENTANTE LEGAL Y/O ___________________________________

REVISOR FISCAL ___________________________________

No. TARJETA PROFESIONAL

(Para el Revisor Fiscal) ______________

UNIVERSIDAD DISTRITAL 025 DE 2010

ANEXO No. 6

DECLARACIÒN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

(PARA PERSONAS NATURALES)

Yo, _________________ declaro bajo la gravedad de juramento que a la fecha de presentación de la oferta, he realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, así como el pago de los aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Dada en ______ a los  (        ) __________ del mes de __________ de 2010

NOMBRE O RAZON	 SOCIAL		___________________________________

ID: CC._____  NIT._____ CE: ____		___________________________________

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA		___________________________________

FIRMA					___________________________________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No 025 DE 2010

ANEXO No. 7

PACTO POR LA  TRANSPARENCIA

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO PUBLICO.

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA  PERSONA NATURAL, o NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL PROPONENTE) domiciliado en _________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE SU EXPEDICION), quien obra en …. (1- …SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCION Y HACIENDO MENCIÓN A SU REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- … NOMBRE PROPIO SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA CONFORMADA POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente PACTO DE TRANSPARENCIA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PACTO POR LA TRANSPARENCIA

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO PUBLICO.

LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE

Dentro del ámbito de su autonomía a adelantar  las acciones que sean necesarias para avanzar en la lucha contra la corrupción.

Adoptar las políticas éticas de probidad en materia de contratación,  procurando el buen uso de los recursos públicos y estimulando la sana competencia de las personas y empresas que deseen contratar con la Universidad.

Garantizar el estricto cumplimiento de los postulados y principios constitucionales y legales  de la Función administrativa que aseguren a quienes deseen contratar con la Universidad, la transparencia, la eficiencia.

Garantizar la transparencia, el equilibrio y la seguridad jurídica en el desarrollo de la contratación que adelante en todas sus dependencias.

A trabajar conjuntamente con el sector privado, organismos de control y ciudadanía para evitar que dentro de la contratación se presenten prácticas  que atentan contra la libre competencia y a decir entre todos

No al monopolio de contratistas

No a pliegos o TÉRMINOS DE REFERENCIA amarrados.

No a presiones políticas en la adjudicación de contratos.

No al fraccionamiento de contratos.

Si a la Transparencia

Si a la eficiencia

Si al Cumplimiento de los requisitos de ley

Si al Control ciudadano

Si al autocontrol

LOS PROPONENTES SE COMPROMETEN A:

Apoyar a la Universidad en la Lucha por la transparencia y contra la corrupción

Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos del ordenamiento jurídico, en especial, las normas que regulan la contratación y  las clausulas que rigen los contratos.

Emplear los sistemas de información diseñados para apoyar la gestión pública, tales como el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal - SICE- de la Contraloría General de la República y el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI- de la Procuraduría General de la Nación.

Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dádivas, regalos, propinas, remuneraciones, premios o tratos preferenciales a los servidores públicos comprometidos en los procesos contractuales.

Colaborar con la Universidad  en la vigilancia y control de los procesos de contratación pública.

Denunciar las situaciones de corrupción que puedan presentarse en los mismos para garantizar la libre competencia en todas las etapas de los procesos contractuales, que adelante la Universidad.

Dar a conocer a la Universidad  las maniobras fraudulentas o prácticas indebidas de los competidores que pretendan influir en la adjudicación de un contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficio.

LOS CONTRATISTAS SELECCIONADOS SE  COMPROMETEN A:

Cumplir de manera eficiente y oportuna los ofrecimientos y compromisos contenidos en la oferta y las  obligaciones contractuales evitando dilaciones que originen sobrecostos injustificados.

Participar teniendo en cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades del servicio público a contratar, evitando la presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o proponer  plazos o términos que no puedan ser cumplidos.

Utilizar y aplicar productos, procesos y tecnologías limpias que garanticen la conservación del medio ambiente y el equilibrio del ecosistema.

A procurar el buen uso de los recursos públicos, advirtiendo los riesgos que puedan presentarse en el proceso contractual.

A no participar en  procesos contractuales cuando se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de intereses o tengan pendiente el cumplimiento de obligaciones fiscales o parafiscales con el Estado.

A suministrar información veraz, oportuna y completa, acerca de sus reales capacidades y sobre las cantidades, calidades y precios de los bienes y servicios ofrecidos y no participar en proceso contractuales cuando no cuenten con las reales capacidades técnicas y financieras.

Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o prácticas indebidas con el propósito de asegurar la adjudicación del contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficios durante su ejecución y liquidación.

A Informar cuando en desarrollo del contrato ocurran hechos imprevisibles que afecten la ecuación económica del mismo, propiciar un acuerdo con la entidad pública para la revisión o ajuste de las cantidades, precios, valores y plazos inicialmente pactados, que no atenten contra interés colectivo, ni perjudiquen al erario.

Cumplir con las condiciones y plazos de ejecución del contrato y con la calidad de los bienes y servicios ofrecidos o de las obras y tareas por ejecutar.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (FECHA EN LETRAS Y NUMEROS).

Firma

C. C.

NOTA:  SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCION.

# Footnotes

Rango según el riesgo va de 1,6 a 1,2

Rango según el riesgo va de 0.6 a 0.8

Resolución de Rectoría Nª 009 del 20 de enero de 2010 por la cual se aprueba el Plan de Contratación de la Universidad Distrital Vigencia 2010.