TERMINOS DE REFERENCIA

SC- No. 075-2010

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL “FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” ESTA INTERESADA EN REALIZAR  LA ADECUACIÓN HIDRAULICA DEL EDIFICIO NATURA Y EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA SEDE VIVERO. UBICADO EN LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES; AVENIDA CIRCUNVALAR VENADO DE ORO (CONTIGUO AL INSTITUTO FRANKLIN DE ANO ROOSEVELT). DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  Y CONDICIONES GENERALES QUE SE SEÑALAN EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia de la presente cotización.

INFORMACION GENERAL

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL:

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006  emanada de la Rectoría de la Universidad, Acuerdos No 001 de 2007 y 07 de 2010 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 009 de 2010 (Plan de Contratación de la Universidad vigencia 2009

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Acuerdo Superior Universitario 07 del 9 de septiembre de 2010 (Definición de políticas y mecanismos para generar garantías electorales durante el proceso de designación del Rector de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”

- OBJETO  DEL CONTRATO:

Realizar LA ADECUACIÓN HIDRAULICA DEL EDIFICIO NATURA Y EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA SEDE VIVERO. Ubicado en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos  Naturales; Avenida Circunvalar Venado de Oro (Contiguo al Instituto Franklin de ano Roosevelt). De acuerdo con las especificaciones técnicas  y condiciones generales que se señalan en los pliegos de condiciones.

TIPO DE CONTRATO: Orden de servicio de mantenimiento

- PROPUESTA ECONOMICA

El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombiano, e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual; así como el pago de los impuestos a que haya lugar.

Respaldado por el Certificado de Disponibilidad No 4831 de fecha 03 de septiembre de 2010, rubro: Mantenimiento y Reparaciones, expedido por el Jefe de la Sección de presupuesto de la Universidad por valor de VEINTISEIS MILLONES DE PESOS  ($26’000.000.00) INCLUIDO IVA.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, SERÁN FACTOR PARA QUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO APRUEBE O NO LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, POR EL OFERENTE GANADOR. TENDRÁN PUNTAJE Y  VERIFICACIÓN DENTRO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL. DEBERÁN SER TENIDAS EN CUENTA POR LOS OFERENTES PARA EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS OFRECIDOS A LA UNIVERSIDAD.

El oferente ganador deberá realizar el Diseño de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, El  Presupuesto de Obra y Programación  y las Obras de Ejecución o proceso constructivo Hidráulicos y Sanitarios para la  ADECUACIÓN HIDRÁULICA DEL EDIFICIO NATURA Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO en la Facultad del Medio Ambiente  y Recursos Naturales, sede Vivero

El oferente ganador deberá incluir el cronograma de ejecución en Project en medio impreso y digital.

Para la propuesta de las obras de construcción necesarias; se hace indispensable, que el proponente ofrezca a  la Universidad los precios de algunos ítems, con el correspondiente análisis unitario así:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suministro e instalación sistema de tratamiento de aguas residuales (Batería de baños Lote “B”) | GL |
| 2 | Demolición muros, incluye cargue retiro de escombros a botadero | M2 |
| 3 | Demolición enchapes, incluye cargue retiro de escombros a botadero | M2 |
| 4 | Demolición piso en concreto para instalar tubería hidráulica incluye cargue retiro de escombros a botadero | M2 |
| 5 | Demolición placa en concreto para instalar puntos sanitarios (incluye resanes en piso existente) y en placa estructural | M2 |
| 6 | Desmonte sanitarios, lavamanos y orinales | UN |
| 7 | Supresión de puntos hidráulicos | UN |
| 8 | Supresión de puntos sanitarios | UN |
| 9 | Suministro e instalación de lavamanos | UN |
| 10 | Suministro e instalación de sanitarios | UN |
| 11 | Suministro e instalación orinales | UN |
| 12 | Punto desagüe 4" y 3" pvc sanitario | UN |
| 13 | Punto desagüé de 2" pvc sanitario | UN |
| 14 | Punto agua fría pvc 1/2 | UN |
| 15 | Red presión en 2” pvc incluye accesorios | ML |
| 16 | Red presión en 1 1/2” pvc incluye accesorios | ML |
| 17 | Red presión en 1” pvc incluye accesorios | ML |
| 18 | Anclaje para tubería PVC sanitaria | UN |
| 19 | Anclaje para tubería PVC potable | UN |
| 20 | Registro de bola en 2” | UN |
| 21 | Registro de bola en 1 1/2” | UN |
| 22 | Registro de bola en 1” | UN |
| 23 | Caja de inspección de 0.80x0.80 | UN |

Los Análisis unitarios se revisaran y si se encuentran incongruencias en ellos se rechazaran técnicamente y no se tendrá en cuenta la oferta de este proponente.

REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Los recursos materiales y humanos exigidos obligatoriamente para la prestación del servicio, son los que se detallan a continuación. La no presentación de cualquiera de estos recursos en la oportunidad que para cada uno se señale, o el incumplimiento de las condiciones fijadas para cada uno, constituirán incumplimientos graves de las obligaciones del contrato, sujetos a las sanciones respectivas. Las personas, bienes y documentos de que trata este numeral, están sujetos al visto bueno del Supervisor del contrato, y el contratista estará obligado a hacer las modificaciones y sustituciones que aquel le indique.

- OFERTA  ECONOMICA

Cuadro No. 1

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suministro e instalación sistema de tratamiento de aguas residuales (Batería de baños Lote “B”) | GL | $ |
| 2 | Demolición muros, incluye cargue retiro de escombros a botadero | M2 | $ |
| 3 | Demolición enchapes, incluye cargue retiro de escombros a botadero | M2 | $ |
| 4 | Demolición piso en concreto para instalar tubería hidráulica incluye cargue retiro de escombros a botadero | M2 | $ |
| 5 | Demolición placa en concreto para instalar puntos sanitarios (incluye resanes en piso existente) y en placa estructural | M2 | $ |
| 6 | Desmonte sanitarios, lavamanos y orinales | UN | $ |
| 7 | Supresión de puntos hidráulicos | UN | $ |
| 8 | Supresión de puntos sanitarios | UN | $ |
| 9 | Suministro e instalación de lavamanos | UN | $ |
| 10 | Suministro e instalación de sanitarios | UN | $ |
| 11 | Suministro e instalación orinales | UN | $ |
| 12 | Punto desagüe 4" y 3" pvc sanitario | UN | $ |
| 13 | Punto desagüé de 2" pvc sanitario | UN | $ |
| 14 | Punto agua fría pvc ½ | UN | $ |
| 15 | Red presión en 2” pvc incluye accesorios | ML | $ |
| 16 | Red presión en 1 1/2” pvc incluye accesorios | ML | $ |
| 17 | Red presión en 1” pvc incluye accesorios | ML | $ |
| 18 | Anclaje para tubería PVC sanitaria | UN | $ |
| 19 | Anclaje para tubería PVC potable | UN | $ |
| 20 | Registro de bola en 2” | UN | $ |
| 21 | Registro de bola en 1 1/2” | UN | $ |
| 22 | Registro de bola en 1” | UN | $ |
| 23 | Caja de inspección de 0.80x0.80 | UN | $ |
|  | SUBTOTAL | $ |  |
|  | APLICA IVA 16% | $ |  |
|  | TOTAL | $ |  |

| FICHA TÉCNICA - CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA |
| --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 1 | DISEÑO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | GL | 1,00 |  | - |
| 2 | PRESUPUESTO DE OBRA Y PROGRAMACIÓN | GL | 1,00 |  | - |
| 3 | OBRAS DE EJECUCIÓN HIDRAULICAS Y SANITARIAS | GL | 1,00 |  | - |
| COSTOS DIRECTOS | 0,00 |
| A | 0% | 0,00 |
| I | 0% | 0,00 |
| U | 0% | 0,00 |
| IVA S/UTILIDAD | 16% | 0,16 |
| VALOR TOTAL |  |  |

Nota 1: Una vez se tenga el presupuesto general de las obras el cuadro donde se coloco el valor de las obras se modificara incluyendo las cantidades e ítems a ejecutar, respetando del AIU. Es de anotar que los imprevistos deben ser ejecutados en la obra o se descontaran en la liquidación del contrato.

- VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor total por adjudicar; será hasta por la suma de VEINTISEIS MILLONES DE PESOS  ($26’000.000.00) INCLUIDO IVA incluido IVA y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

a) Un anticipo del 50%, el cual no será causal, para la firma del acta de inicio. Este desembolso estará sujeto a: Previa aprobación, por parte del interventor de la obra.

b) El 50% restante se pagará en cortes mensuales de obra,  una vez se radique la factura respectiva y se demuestre el pago de los parafiscales, los aportes de salud y pensiones, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas jurídicas (Ley 789 de2002 modificada por la Ley 828 de 2003), o en su defecto, la certificación de los mismos, por parte del contador o revisor fiscal del contratante.

# El contratista deberá entregar dos (2) copias impresas y en medio magnético de: Informe de ejecución de obra, manual de funcionamiento,  mantenimiento y recomendaciones.

- SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La Supervisión del contrato estará a cargo de la Universidad Distrital a través del Jefe de la División de Recursos Físicos o por quien él delegue, y las funciones serán las dispuestas en el Acuerdo 008 de 2003 y Resolución 482 de 2006.

- TIEMPO DE EJECUCION Y PLAZOS

Ciento cinco días (105) días comprendidos en: dos meses y cuarenta y cinco (45) días calendario

- CRITERIOS DE SELECCIÓN:

El PROPONENTE para efectos del registro de las certificaciones  sugerimos  diligenciar el siguiente cuadro:

| OBJETO | FECHA INICIO Y FECHA DE TERMINACIÒN | ENTIDAD CONTRATANTE | (%) DE PARTICIPACIÒN | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Se evaluarán los Documentos Técnicos y el cumplimiento del las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE.

Las propuestas que cumplan jurídica, económica y técnicamente serán calificadas de la siguiente manera:

A quien obtenga el mayor  puntaje sobre 1,000 PUNTOS luego de  quedar habilitados  en la evaluación jurídica, financiera y técnica.

PERSONAL:

El proponente deberá anexar la hoja de vida de ingeniero civil o ingeniero sanitario que realizara los diseños y ejecutara los trabajos, en caso de no ser el mismo proponente o estar vinculado laboralmente con el proponente anexara carta de compromiso. Deberá tener una experiencia general mínima de 10 años desde la fecha de grado y una especifica de 3 años en diseño y construcción de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Debe anexar copia matricula profesional, cursos realizados y certificaciones.

CRITERIOS ECONOMICOS (MAX 1,000 puntos)

- DISEÑOS Se le asignará el mayor puntaje al proponente que oferte el MENOR valor  de los estudios y diseños y proporcionalmente a las demás propuestas aceptadas Puntos máximos a asignar 310.

Al valor de los precios unitarios presentados se le sumara el AIU e IVA para compararlos de acuerdo con lo colocado en el Anexo No. 1.

Para la presentación de su propuesta económica y la consecuente calificación de este factor, el proponente deberá llenar la totalidad del Cuadro No. 1.

- PRESUPUESTO DE OBRA: Se evaluara el precio unitario de cada uno de los ítems propuestos en el numeral 8.1., el menor valor unitario recibirá 30 puntos y proporcionalmente los valores unitarios de las demás propuestas aceptadas. Puntos máximos  a asignar 690.

Al valor de los precios unitarios presentados se le sumara el AIU e IVA para compararlos de acuerdo con lo colocado en el Anexo No. 1.

Las propuestas que no pasen en la revisión técnica no se les asignara puntaje.

La propuesta ganadora será la que saque el mayor puntaje de las propuestas admitidas.

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por ciento (10% ) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD DEL SERVICIO: Deberá garantizar la ejecución del CONTRATO de acuerdo con las especificaciones y requisitos mínimos de la cotización y del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor del mismo con una vigencia igual al plazo del contrato y dieciocho  (18) meses más, contados desde el acta de recibo a satisfacción.

- POLIZA DE AMPARO DE ANTICIPO: Debe ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo o pago anticipado, en dinero o en especie para la ejecución del mismo, y su vigencia no será inferior a la duración del contrato y tres (3) meses más.

- AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y deberá extenderse por el termino de  vigencia del mismo y tres (3) años más.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

FECHA DE APERTURA: Las propuestas se recibirán a partir de las 8:00 a.m. del  martes  5 de octubre de 2010.

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (75), el nombre y la dirección del proponente hasta  las 11:00 a.m. del día martes 12 de octubre de 2010, en la Sección de Compras ubicado en la Carrera 7 No. 40-53 piso séptimo (7) en la ciudad de Bogotá D.C.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- CAUSALES PARA NO CONSIDERAR SU COTIZACIÓN

- Cuando el  oferente que no cotice la  totalidad de los ítem en el cuadro de la propuesta económica.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la oferta, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si la propuesta se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la propuesta sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- SERÁ OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA: ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con las Especificaciones técnicas.

- CUANDO EN ESTAS ESPECIFICACIONES se indiquen algún equipo o material por su nombre de   fábrica esto se hace con el objeto de establecer un estándar de calidad, tipo y características.

- EL CONTRATISTA PODRÁ USAR PRODUCTOS similares obteniendo previamente la aprobación de la Interventoría.

- RECURSOS: El Contratista deberá tener, adecuar, disponer y dedicar los recursos técnicos, físicos y humanos necesarios para la óptima realización de los trabajos.

# PERSONAL: La ejecución de las obras, deberán ser efectuadas por mano de obra calificada.

# Debe suministrar la cantidad de técnicos necesarios  con las habilidades y conocimientos adecuados para la más eficiente y efectiva realización de los trabajos. El personal del contratista deberá estar plenamente identificado, portando un carnet en sitio visible, mientras permanezcan en la obra.

- SUMINISTRO DE MATERIALES: El Contratista deberá garantizar a La Universidad Distrital que suministrará elementos nuevos y óptimas condiciones de calidad.

- HORARIOS DE TRABAJO: El Contratista deberá tener disponibilidad para realizar los trabajos en días laborales (lunes a viernes) en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 12:00 a. m. En el evento de requerirse la realización de los trabajos en días diferentes, el Contratista deberá garantizar la realización de los mismos en las condiciones estipuladas, previa coordinación con el Interventor del contrato.

- VERIFICACION DE LOS TRABAJOS: La Universidad Distrital se reserva el derecho de efectuar inspección física de los trabajos y en caso de no ser satisfactoria la realización de los mismos, el Contratista se obliga a efectuar nuevamente dichos trabajos sin ningún costo adicional para la Universidad Distrital.

- ENTREGA DE LOS TRABAJOS: El Contratista  entregara los trabajos contratados a entera satisfacción y en el plazo estipulado.

- OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

- Concertar con el Contratista la programación de la ejecución de los trabajos.

- Permitir al Contratista el acceso a las instalaciones para realizar los trabajos y tramitar los permisos necesarios ante la Alcaldía Local si es necesario.

- Pagar  el valor del Contrato en los términos estipulados.

- Colaborar  con el Contratista en la ejecución del Contrato

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL actuará así:

- Se adjudicará a la oferta que tenga el mayor puntaje en el presupuesto de obra.

- En caso de persistir el empate se adjudicará al que tenga la mayor experiencia en diseño y construcción de instalaciones hidráulicas y sanitarias.

- Se acudirá a un sorteo por balotas.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBE ANEXAR A LA PROPUESTA:

Los proponentes deberán reunir y allegar con su propuesta los siguientes documentos:

- La oferta deberá presentarse firmada por el proponente o su representante legal o apoderado, según el caso.

- El proponente no debe encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que trata el Artículo 14º del Acuerdo Nº 08 de 2003 y demás normas vigentes sobre la materia. Esta manifestación debe hacerse expresamente por el oferente, dentro del texto de su oferta, mediante el diligenciamiento del formato de Carta de Presentación de la Propuesta (Anexo Nº 1), la cual forma parte de este proceso de contratación

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar los cuadros de la oferta económica Nº 1.

- El contratista deberá presentar máximo dos (2) certificaciones de contratos ejecutados, durante los últimos  cinco (5) años, cuyo objeto principal incluya el diseño de obras hidráulicas y sanitarias.

- El contratista deberá presentar máximo dos (2) certificaciones de contratos ejecutados, durante los últimos  cinco (5) años, cuyo objeto principal sea la construcción o adecuación de obras hidráulicas y sanitarias

- Debe estar inscrito en la cámara de comercio en el Registro Único de Proponentes (RUP) en las siguientes categorías Actividad 1 Constructor. Especialidad  01. Grupo 07. Especialidad 02. Grupos 01, 02, 04, 05, 11. Especialidad 04. Grupo 01, 02, 03, 07. Actividad Consultor. Especialidad 09. Grupos 01, 02 con fecha no superior a un mes a la fecha de cierre de la presente invitación.

Persona Jurídica

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Tener un K como constructor superior a 600 SMLMV

- Certificado antecedentes Judiciales expedido por el DAS. (Ley 190 de 1.995)

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. En original con fecha de expedición no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la presente contratación.

Persona Natural

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal

- Declaración Juramentada de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Registro Único Tributario

- Certificado antecedentes Judiciales expedido por el DAS. (Ley 190 de 1.995)

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. En original con fecha de expedición no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la presente contratación.

- Tener un K como constructor superior a 600 SMLMV.

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta la INVITACION en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a los TERMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando falte voluntad de participación, y

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

TULIO BERNARDO  ISAZA SANTAMARIA

Jefe Sección Compras

Ximena M.