## Hoja1
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | M2 | 900 | 1200 | 1080000
1.2 | campamento y cerramiento | Gl | 1 | 1200000 | 1200000
| Sub Total Capitulo |  |  |  | 2280000
2 | CIMENTOS
2.1 | Cimentacio con zapatas, pedestales y vigas metalicas de amarre | Gl | 8 | 26542000 | 212336000
| Sub Total Capitulo |  |  |  | 212336000
3 | ESTRUCTURA METALICA Y SUPERBOARD
3.1 | Columnas metalicas ,vigas,viguetas,placa en lamina superboard 20 mm,platinas de anclaje,baranda metalica y escaleras metalica. | GL | 7 | 77154000 | 540078000
| Sub Total Capitulo |  |  |  | #REF!
4 | ESTRUCTURAS METALICAS SISTEMA
4.1 | Recibidor metalico inferior | UN | 2 | 4500000 | 9000000
4.2 | Recibidor metalico superior | UN | 3 | 700000 | 2100000
4.3 | guia metalica superior e inferior | ML | 1 | 650000 | 650000
4.4 | Columnas acero galvanizado | ML | 1 | 650000 | 650000
4.5 | Recibidor pera viga cubierta | UN | 1 | 650000 | 650000
4.6 | Vigas metalicas de cubierta | ML | 1 | 650000 | 650000
4.7 | Vigas metalicas sobre escalera | ML | 1 | 650000 | 650000
11750000
5 | MUEBLES
5.1 | Mesa de lectura rectangular (90cm*120cm) de 4 puestos con la superficie dilatada de la estructura y sostenida longitudinal y transversalmente por elementos de la misma, altura fija, superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, estructura en tuberia cuadrada en acero cold rolled de 2" (50.8 mm). Niveladores en poliuretano con diametro, rosca 5/16" y longitud de 50 mm con seguro y esparrago, con bordes en pvc termofundido. | Un | 24 | 620000 | 14880000
5.2 | Puesto de computador (Sala de consulta) 120x60cm con superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termofundido, estructura tubería cuadrada en acero cold rolled de 2” (50.8 mm). Niveladores Poliuretano con diámetro rosca 5/16” y longitud de 50 mm con seguro y espárrago, Falda en lamina de acero cold rolled calibre 18, porta cpu a superficie en lamina de acero cold rolled calibre 18, porta teclado, elementos estructurales y divisiones en vidrio laminado blanco altura 140cm. | Un | 5 | 1800000 | 9000000
5.3 | Puesto de hemeroteca 3,45 x 80cm superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termofundido, estructura tubería cuadrada en acero cold rolled de 2” (50.8 mm). Niveladores Poliuretano con diámetro de rosca 5/16” y longitud de 50 mm con seguro y espárrago, 2 porta cpu a superficie en lamina de acero cold rolled calibre 18, 2 porta teclado, elementos estructurales, 2 gavetas, 2 Archivadores en lamina de acero cold rolled calibres 16.18 y 20. | Un | 1 | 2000000 | 2000000
5.4 | Silla, estructuta tuberia de acero de 7/8" calibre 16 y uniones con soldadura con acabado negro sin brazos tapizada solo asiento. Asiento inyección de polipropileno de alta resistencia en espuma densidad mínima 30, espaldar inyección de polipropileno de alta resistencia, tapones Polipropileno antirayado y antideslizantes, estructura con acabado en Pintura electrostática. | Un | 93 | 265000 | 24645000
5.5 | Tandem 3 puestos, estructuta tuberia de acero herraje diametro 48mm y uniones con soldadura con acabado negro sin brazos tapizada solo asiento. Asiento inyección de polipropileno de alta resistencia en espuma densidad mínima 30, espaldar inyección de polipropileno de alta resistencia, tapones Polipropileno antirayado y antideslizantes, la estructura con acabado en Pintura electrostática. | Un | 1 | 1500000 | 1500000
5.6 | Mueble (DVD) en lamina cold rolled cal. 18 o superior, soportado por niveladores, zocalo de proteccion de 10cm de alto, puertas abatibles en vidrio laminado, bandejas escalonadas de tres (3) para almacenamiento de cd´s de formato de 14,5 x 14,5 cm, con capacidad de 255 cd´s por bandeja. | Un | 1 | 2370000 | 2370000
5.7 | Poltrona tapizada en microfibra con estructura fabricada en aglomerado de 30 mm y refuerzos en madera maciza. | Un | 9 | 570000 | 5130000
5.8 | Silla giratoria, estructura en tuberia de acero con uniones en soldadura, regulación de altura por cilindro neumatico, base de 5 aspas, con brazos y rodachinas superficie de rodamiento en poliuretano (capacidad de carga por rodachina 50 kg), asiento bastidor en polipropileno, espuma inyectada de alta densidad (Densidad 60), carcasa exterior en polipropileno inyectado con protección UV, espaldar medio, bastidor en polipropileno, espuma inyectada de alta densidad. (Densidad 30) carcasa exterior en polipropileno inyectado con protección UV, base nylon poliamida, apoyabrazos estructura en acero recubierto en Nylon o poliuretano, cubierta telescopica protectora. | Un | 4 | 400000 | 1600000
5.9 | Carro metalico lamina cold rolled. calibre 18 de 900 x 700 x 500 con entrepaños en lámina de acero cold rolled. Cal 18, 2 planos inclinados y rodachinas para piso duro con freno, Capacidad por rodachina 60 Kg. Manija Tubería redonda de acero cold rolled, diámetro mínimo 1 ½”. | Un | 2 | 1050000 | 2100000
5.1 | Exhibidor de periodico Altura: 1600mm, Ancho: 900mm, Profundidad: 400mm, con 5 entrepaños en lamina cold rolled cal. 20 y acabado exterior en aglomerado de 19 mm enchapado en formica y/o melamina. | Un | 1 | 650000 | 650000
5.11 | Exhibidor de libros y revistas | Un | 1 | 700000 | 700000
5.12 | Folderama | Un | 1 | 750000 | 750000
| Sub Total Capitulo |  |  |  | 65325000
6 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO
6.1 | División en vidrio templado de 10mm, h=3,00m x 5,80m con socalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 17.5 | 400000 | 7000000
6.2 | División vidrio templado de 10mm, h=300m x 1.30m con socalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 4 | 400000 | 1600000
6.3 | División en vidrio templado de 10mm, h= 3,00m x 3,20m con socalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 9.6 | 400000 | 3840000
6.4 | Vidrio templado de 10mm con accesorios en acero inoxidable de h=0.27m x 2.00m | Un | 3 | 700000 | 2100000
6.5 | Vidrio templado de 10mm con accesorios en acero inoxidable de h=1.80m x 1.52m(2) | M2 | 5.5 | 400000 | 2200000
6.6 | Puerta de batiente en vidrio templado de 10mm, h=2,30m x 1.00m con socalo y montante en aluminio y vinilo según diseño y visagras hidraulicas, incluye chapas y Dintel en vidrio templado de 10mm x 70 cms. | Un | 1 | 2200000 | 2200000
6.7 | Puerta de batiente en vidrio templado de 10mm, h=2.30m x 0.70m con socalo y montante en aluminio y vinilo según diseño y visagras hidraulicas, incluye chapas y Dintel en vidrio templado de 10mm x 70 cms. Y fijo en vidrio tempaldo de 10mm de h=3,00 x 1,00. | Un | 1 | 2600000 | 2600000
| Sub Total Capitulo |  |  |  | 21540000
7 | CIELORASO
7.1 | Cielo raso en lamina de drywall, macilla y pintura, incluye filos y dilataciones. | M2 | 45 | 50000 | 2250000
7.2 | Cielo raso en lamina de drywall, macilla y pintura, incluye filos y dilataciones. | ML | 51 | 45000 | 2295000
| Sub Total Capitulo |  |  |  | 4545000
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
8.1 | Lampara completa de 60x 60 T8 con balastro electrónico | Un | 60 | 250000 | 15000000
8.2 | Bala para 2 bombillos ahorradores con vidrio | Un | 12 | 180000 | 2160000
8.3 | Salida electrica toma normal | Un | 21 | 165000 | 3465000
8.4 | Salida electrica toma regulada | Un | 19 | 150000 | 2850000
8.5 | UPS 10 KVA | Un | 1 | 20000000 | 20000000
| Sub Total Capitulo |  |  |  | 43475000
9 | INSTALACIONES PUNTOS DE RED
9.1 | Switch Cisco Catalyst WS-2960G-24TC-L, Accesorios, garantia soporte y mantenimiento (2 años) | Un | 1 | 8500000 | 8500000
9.2 | Punto de acceso inalámbrico AIR-LAP 1252AG-A-K9, Accesorios, garantia soporte y mantenimiento (2 años) | Un | 2 | 4600000 | 9200000
9.3 | Puntos de datos categoria 6 | Un | 22 | 1100000 | 24200000
| Sub Total Capitulo |  |  |  | 41900000
10 | ACCESORIOS
10.1 | Televisor LED de 40" HD Resolusioón 1920*1080 con entradas y salidas de audio y video, incluye soporte para pared. | Un | 3 | 5500000 | 16500000
10.2 | DVD con conexión digital HDMI | Un | 3 | 200000 | 600000
10.3 | Audifonos con cancelacion de ruido de alta calidad, diafragma tipo boveda de 40 mm | Un | 9 | 300000 | 2700000
10.4 | Video Bean Proyector LCD, Factor de forma: Portátil, Luminosidad: 2500ANSI lumens, Resolución original: 1024 x 768, Ratio de dimensiones: 16:9, Formato de vídeo: HDTV | Un | 1 | 10000000 | 10000000
| Sub Total Capitulo |  |  |  | 29800000
11 | ASEO Y LIMPIEZA
11.1 | Aseo general al finalizar obra | Gl | 1 | 500000 | 500000
| Sub Total Capitulo |  |  |  | 500000
12 | TRANSPORTES
12.1 | Retiro de escombros (viajes) | Un | 5 | 175000 | 875000
| Sub Total Capitulo |  |  |  | 875000
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | #REF!
| ADMINISTRATIVO | % | 10% | #REF! | #REF!
| IMPREVISTOS | % | 5% | #REF! | #REF!
| UTILIDAD | % | 5% | #REF! | #REF!
| IVA Sobre utilidad | % | 16% | #REF! | #REF!
| COSTO TOTAL OBRA |  |  |  | #REF!

## Hoja2
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL
1 | MODULOS
1.1 | Unidad modular en dos niveles que conste de cuatro aulas de 50 m2, con aislamiento termico y acustico, instalaciones electricas, ventanas, alumbrado y tomas, acabados en paredes techos y pisos | Un | 4
1.2 | Unidad modular en dos niveles que conste de cuatro aulas de 40 m2, con aislamiento termico y acustico, instalaciones electricas, ventanas, alumbrado y tomas, acabados en paredes techos y pisos | Un | 2
1.3 | Unidad modular en un nivel que consta de sanitario, lavamanos, orinal, meson para lavamanos y espejo sobre lavamanos. | Un | 4
1.4 | Instalaciones de servicios externos, senderos peatonales y conectividad. | Gl | 1
| Sub Total Capitulo |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| ADMINISTRATIVO | % |  | 0 | 0
| IMPREVISTOS | % |  | 0 | 0
| UTILIDAD | % |  | 0 | 0
| IVA Sobre utilidad | % | 16% | 0 | 0
| COSTO TOTAL OBRA |  |  |  | 0