CONTRATACION DIRECTA

TERMINOS DE REFERENCIA No. 082-2010

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia de la presente cotización.

INFORMACION GENERAL

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL:

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006  emanada de la Rectoría de la Universidad, Acuerdos No 001 de 2007 y 07 de 2010 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 009 de 2010 (Plan de Contratación de la Universidad vigencia 2009

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Acuerdo Superior Universitario 07 del 9 de septiembre de 2010 (Definición de políticas y mecanismos para generar garantías electorales durante el proceso de designación del Rector de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”

TIPO DE CONTRATO: El contrato a firmar es una orden de servicio

- OBJETO  DEL CONTRATO:

La Universidad DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  requiere  contratar  el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de bombas sumergibles de aguas negras, equipos de  presión de agua potable y equipos contra incendio, de las sedes de la Universidad y Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de manejo de aguas negras y aguas lluvias. Para el mantenimiento correctivo los repuestos serán autorizados por el supervisor del contrato previa cotización. El mantenimiento de las bombas se realizará en todas las sedes de la universidad y el mantenimiento de los sistemas de manejo de aguas negras y lluvias se realizará en la Torre Administrativa, Sabio Caldas, Sede Macarena y Vivero.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

El oferente deberá en su propuesta tener en cuenta y ofrecer como mínimo las siguientes características, las cuales serán parte integrante de las obligaciones que se pacten en el contrato respectivo, en el evento de que se seleccione:

- El contratista deberá presentar certificaciones que acrediten una experiencia mínima de 5 años en el mantenimiento de electrobombas

- Así mismo deberá presentar las hojas de vida de 3  técnicos en mecánica o eléctrica con una experiencia mínima de tres años en el mantenimiento de electro bombas.

- El mantenimiento preventivo a las maquinas incluye:

- Inspección mensual   de los  sistemas:

- Ajuste de conexiones eléctricas

- Medición de tensiones e intensidad de corriente en los motores

- Adecuación de tableros e instalaciones eléctricas

- Verificación de presiones

- Detección de fugas, tanto en tuberías como en accesorios.

- Lavado, limpieza y retiro de residuos de pozos eyectores.

- Sondeo y limpieza mediante fluido a presión periódico de tuberías de aguas negras

- Informe técnico y visto bueno por parte del supervisor del contrato.

- El contratista deberá presentar un Informe técnico del  trabajo realizado con el  visto bueno por parte del supervisor del contrato o a quien este delegue.

- El mantenimiento correctivo a las maquinas incluye:

- Inspección general de cada  sistema e identificación de la falla.

- Presentar la cotización de repuestos y aprobación por parte del supervisor del contrato; corrección de la misma en un plazo máximo de un día hábil.

- Se realizarán Pruebas de presión,  pruebas eléctricas, verificación de la no existencia de fugas, 
Presentar garantía en mano de obra y repuestos según sea.

- El supervisor realizará pruebas de funcionamiento técnico mecánico y eléctrico después de cada mantenimiento correctivo.

- El contratista deberá presentar un Informe técnico del  trabajo realizado con el  visto bueno por parte del supervisor del contrato o a quien este delegue.

INFORMACIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS

Bomba motor Cant Tanque Hidroflo Tanque reserva Descripción del sistema Ubicación Barnes Siemens 2 2 Almacenamiento 1 Aguas negras 1 Sum. Agua potable Ed. Sabio Caldas U.s Electrical Siemens 2 x Sist. contraincendio Barnes Sin marca 2 x Eyección Barnes Siemens 3 1 Almacenamiento 1 Aguas negras 1 Sum. Agua potable Torre Admiistrativa IHM 2 x Eyección Barnes Siemens 1 1 Sum. Agua potable Sede Central Hidromac Siemens 2 1 Almacenamiento 1 Sum. Agua potable Tecnológica IHM Siemens 2 x Sist. contraincendio IHM Siemens 2 x Almacenamiento 1 Sum. Agua potable IHM Siemens 2 x Almacenamiento Sum. Agua potable Macarena B IHM Siemens 2 x Almacenamiento 1 Sum. Agua potable Macarena A Barnes Siemens 2 1 Almacenamiento 1 Sum. Agua potable Vivero IHM Siemens 2 x Almacenamiento 1 Sum. Agua potable Calle 64 Barnes Siemens 1 1 Almacenamiento 1 Sum. Agua potable Sótanos Av Jimenez Barnes Siemens 1 1 Almacenamiento 1 Sist. contraincendio Sótanos Av Jimenez Barnes Siemens 1 1 Almacenamiento 1 Sist. contraincendio ASAB Barnes Siemens 1 1 Almacenamiento 1 Sist. contraincendio ASAB Sistema de aguas lluvias Macarena A Sistema de aguas lluvias Ed Sabio Caldas Sistema de aguas lluvias Torre Administrativa Sistema de aguas lluvias Vivero

- PRECIOS DE LA OFERTA.

Los valores deben ser dados en pesos colombianos sin decimales, señalando el valor total de la propuesta por ítem y/o sub-ítem, discriminando el I. V. A. Se debe presentar por escrito.

Los precios totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución del contrato, (Cuadro No.1).

ITEM DESCRIPCION CANT. Valor unitario Valor total 1 Electrobombas. Comprende el motor y la bomba, con accesorios de acople, tanques hidro acumuladores, tanques de reserva y accesorios eléctricos según sea. 30 2 Sistemas de desague para aguas lluvias y residuales 4 sistemas TOTAL COSTOS DIRECTOS. IVA. TOTAL COSTOS DEL MANTENIMIENTO

- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial estimado para la presente contratación directa es de CUARENTA MILLONES DE PESOS  ($40.000.000.oo) INCLUIDO IVA. Respaldado por el Certificado de Disponibilidad No 5057 de fecha 16 de septiembre de 2010, rubro: Mantenimiento y Reparaciones, expedido por el Jefe de la Sección de presupuesto de la Universidad.

- VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor total por adjudicar; es hasta por la suma de cuarenta millones de pesos ($40.000.000.oo) INCLUIDO IVA. y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

Se destinaran veinte millones de pesos ( $20.000.000) M/cte.,  para el mantenimiento PREVENTIVO y veinte millones de pesos ($20.000.000) M/cte.,  para el mantenimiento correctivo.

Para el mantenimiento preventivo la  universidad pagará al contratista  en pagos mensuales por mes vencido, contados a partir del acta de iniciación.

El mantenimiento correctivo será cancelado previa prestación de la factura del servicio realizado, el cual incluirá repuestos y mano de obra con su respectiva garantía

La universidad pagará  al contratista  el valor de las facturas con corte a  treinta (30) días después de presentar  la factura, acompañado del certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, certificación del cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución del mismo, de conformidad con las normas vigentes en la materia.

- PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato es de diez meses (10) mes contado a partir de la firma de la orden de servicio y/o hasta agotar el recurso presupuestal.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se seleccionará al proponente que cumpla con los requisitos de los términos de referencia y ofrezcan el menor valor.

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos) | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| PRECIO | MENOR PRECIO |

Criterio de calificación del valor de la oferta económica

Se asignaran setenta (70) puntos a la propuesta que ofrezca el menor valor unitario, y a las demás un puntaje proporcional de acuerdo a la siguiente regla:

P= (MVTO/VTOPE)*70

Donde:         MVTO= Menor valor mantenimiento ofrecido

VTOPE= Valor mantenimiento proponente evaluado

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del contrato estará a cargo de la Universidad Distrital a través del Jefe de la División de Recursos Físicos  o quien el delegue y las funciones serán las dispuestas en el Acuerdo 008 de 2003 y Resolución 482 de 2006.

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por ciento (10% ) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Deberá garantizar la ejecución del CONTRATO de acuerdo con las especificaciones y requisitos mínimos de la propuesta y del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor del mismo con una vigencia igual al plazo del contrato y dieciocho  (18) meses más, contados desde el acta de recibo a satisfacción.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

FECHA DE APERTURA: Las propuestas se recibirán a partir de las 8:00 a.m. del martes 12 de octubre de 2010.

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (082), el nombre y la dirección del proponente hasta  las 11:00 a.m. del día jueves 21 de octubre de 2010, en la Sección de Compras ubicado en la Carrera 7 No. 40-53 piso séptimo (7) en la ciudad de Bogotá D.C.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de contratación.

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- la propuesta sea presentada por correo o vía e-mail.

- Los demás casos expresamente establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA COTIZACIÓN:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro No. PRECIOS DE LA OFERTA 1

- Tres  (3) certificaciones de contratos ejecutados que acrediten una experiencia mínima de durante los últimos cinco (5) años en el mantenimiento de electrobombas.

- Hoja de vida de los tres (3) técnicos en mecánica o eléctrica con una experiencia mínima de tres (3) años en el mantenimiento de electrobombas.

- Debe estar inscrito en la cámara de comercio en el Registro Único de Proponentes (RUP) en la siguiente categoría Actividad 3 Proveedor. Especialidad  25. Servicios de mantenimiento Grupo 09 Y 11.

Persona Jurídica

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Certificado antecedentes Judiciales expedido por el DAS. (Ley 190 de 1.995)

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. En original con fecha de expedición no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la presente contratación.

Persona Natural

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal

- Declaración Juramentada de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Registro Único Tributario

- Certificado antecedentes Judiciales expedido por el DAS. (Ley 190 de 1.995)

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. En original con fecha de expedición no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la presente contratación.

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta la INVITACION en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a los TERMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando falte voluntad de participación, y

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

TULIO BERNARDO  ISAZA SANTAMARIA

Jefe Sección Compras

Ximena M.