CONTRATACION DIRECTA

TERMINOS DE REFERENCIA No. 085-2010

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia de la presente cotización.

INFORMACION GENERAL

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL:

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006  emanada de la Rectoría de la Universidad, Acuerdos No 001 de 2007 y 07 de 2010 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 009 de 2010 (Plan de Contratación de la Universidad vigencia 2009

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Acuerdo Superior Universitario 07 del 9 de septiembre de 2010 (Definición de políticas y mecanismos para generar garantías electorales durante el proceso de designación del Rector de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”

- Igualmente se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales o distritales, de deban aplicar.

TIPO DE CONTRATO: El contrato a firmar es una orden de servicio

- OBJETO  DEL CONTRATO:

La Universidad DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  requiere  contratar  el mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo el suministro de repuestos para algunos equipos ubicados en los  Laboratorios de Mecánica Fina y Soplado de Vidrio  de la Sede Macarena A, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

El oferente deberá en su propuesta tener en cuenta y ofrecer como mínimo las siguientes características, las cuales serán parte integrante de las obligaciones que se pacten en el contrato respectivo, en el evento de que se seleccione:

| ITEM | EQUIPO | DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO | UBICACIÓN UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Horno Marca UNITEKNE. PLACA 33690 | Mantenimiento Correctivo: Cambio de resistencias eléctricas. Cambio de control digital programable de temperatura. Cambio de break (tacos eléctricos de 50 A) | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio. |
| 2 | Serrucho Hidráulico. Placa 33698 | Mantenimiento Correctivo: Limpieza y lubricación general, cambio de tanque de refrigerante, cambio de segueta y suministro de (12) seguetas de repuesto | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 3 | Taladradora de mesa con mesa. Placa 33687 | Mantenimiento Correctivo y Preventivo: Limpieza y lubricación general. Revisión de lámpara, cambio de mandril. | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 4 | Cortador para corte de tubo. Placa 33691 | Mantenimiento Correctivo y Preventivo: Revisión de sistema de transmisión de velocidad, ajuste de tiento, guardas de protección y sistema de refrigeración y control eléctrico. | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 5 | Equipo de soldadura. Placa 33731 | Mantenimiento Correctivo: Limpieza y mantenimiento general, cambio de aspa del sistema de ventilación | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 6 | Prensa de banco giratoria. Placa 587877, 587878, 587879, 587880 | Mantenimiento Correctivo: cambio de tuerca en bronce, resorte y ajuste de tornillo y mordazas | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 7 | Fresadora Universal. Placa 33684 | Mantenimiento Correctivo y Preventivo: limpieza general, lubricación y cambio de refrigerante, revisión y mantenimiento correctivo al sistema de avance automático | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 8 | Taladradora eléctrica. Placa 33683 | Mantenimiento Correctivo y Preventivo: limpieza general y mantenimiento, cambio de escobillas, mantenimiento correctivo al sistema de cambio de velocidad | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 9 | Torno paralelo Universal. Placa 33686 | Mantenimiento Correctivo y Preventivo: limpieza general y mantenimiento, cambio de correas, mantenimiento correctivo del motor principal y de la bomba de refrigeración, cambio de aceite de caja y rodamientos, reparación de torreta, instalación de sistema de control numérico y de avance automático | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 10 | Esmeriladora eléctrica. Placa 33692 | Mantenimiento Preventivo: Limpieza general y mantenimiento de escobillas. | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 11 | Compresor de 150 LB. Placa 33682 | Mantenimiento Correctivo: Limpieza general y mantenimiento, mantenimiento al motor, mantenimiento al cabezote o compresor, limpieza de tanque, cambio de manguera y accesorios | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 12 | Plegadora de lámina. Placa 33679 | Mantenimiento preventivo y Correctivo: Limpieza y mantenimiento general, suministro de mordazas independientes. | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 13 | Esmeril de pedestal. Placa 33682 | Mantenimiento Correctivo y Preventivo: Limpieza general, lubricación, cambio de rodamientos, revisión al sistema eléctrico, reconstrucción del eje principal. | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 14 | Lijadora. Placa 33725 | Mantenimiento Correctivo: Limpieza general y mantenimiento, cambio de escobillas, suministro de repuestos y accesorios. | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 15 | Lijadora. Placa 118423 | Mantenimiento Correctivo y Preventivo: Limpieza genera y mantenimiento, cambio de escobillas, suministro de repuestos y accesorios. | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 16 | Sierra para madera. Placa 33701 | Mantenimiento Correctivo: Revisión de motor principal, suministro de accesorios, dotación de elementos de protección de la máquina. | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 17 | Osciloscopio BK Precisión. Código 210-0778 | Mantenimiento Correctivo por daño de Transistor VAR. Horizontal\Vertical | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Laboratorio de Física. |
| 18 | Osciloscopio BK Precisión. Código 210-00595 | Mantenimiento Correctivo por daño de Transistor VAR. Horizontal\Vertical | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Laboratorio de Física. |
| 19 | Osciloscopio PEACK TECH. Código 22424 COD 22517 | Mantenimiento Correctivo por daño de Transistor VAR. Horizontal\Vertical | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Laboratorio de Física. |
| 20 | Osciloscopio LEADER. COD. 210-00777 | Mantenimiento Correctivo por daño de Transistor VAR. Horizontal\Vertical | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Laboratorio de Física. |
| 21 | Generador de funciones BK PRECISION. COD. 210-00593 | Mantenimiento correctivo por daño de regulador. | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Laboratorio de Física. |
| 22 | Cizalla de banco manual. Cod. 33681 | Afilado de cuchillas en acero y ajuste en general | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 23 | Aerógrafo Asturo. Cod. 33693 | Limpieza y mantenimiento | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 24 | Taladro para circuito impresos. Cod. 119031 | Mantenimiento Correctivo | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 25 | Caladora de Mesa. Cod. 118424 | Mantenimiento Preventivo | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 26 | Pulidora angular. Cod. 33696 | Mantenimiento Preventivo. | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 27 | Ruteadora. Cod. 33702 | Mantenimiento Preventivo, afilado de cuchillos de corte, revisión eléctrica y mecánica | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 28 | Soldador eléctrico. Cod. 33713 | Mantenimiento Correctivo, cambio de resistencia eléctrica. | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 29 | Sierra caladora SKILL. Cod. 33729 | Ajuste mecánico, cambio de escobilla | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |
| 30 | Sierra caladora. Cod. 33728 | Ajuste mecánico, cambio de escobilla | Carrera 3 No. 26A-40 Sede Macarena A. Cuarto nivel. Laboratorio de Física Taller de Mecánica Fina Y Soplado De Vidrio |

- PRECIOS DE LA OFERTA.

Los valores deben ser dados en pesos colombianos sin decimales, señalando el valor total de la propuesta por ítem y/o sub-ítem, discriminando el I. V. A. Se debe presentar por escrito.

Los precios totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución del contrato, (Cuadro No.1).

| ITEM | EQUIPO | DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Horno Marca UNITEKNE. PLACA 33690 | Mantenimiento Correctivo: Cambio de resistencias eléctricas. Cambio de control digital programable de temperatura. Cambio de break (tacos eléctricos de 50 A) | 1 |  |  |
| 2 | Serrucho Hidráulico. Placa 33698 | Mantenimiento Correctivo: Limpieza y lubricación general, cambio de tanque de refrigerante, cambio de segueta y suministro de (12) seguetas de repuesto | 1 |  |  |
| 3 | Taladradora de mesa con mesa. Placa 33687 | Mantenimiento Correctivo y Preventivo: Limpieza y lubricación general. Revisión de lámpara, cambio de mandril. | 1 |  |  |
| 4 | Cortador para corte de tubo. Placa 33691 | Mantenimiento Correctivo y Preventivo: Revisión de sistema de transmisión de velocidad, ajuste de tiento, guardas de protección y sistema de refrigeración y control eléctrico. | 1 |  |  |
| 5 | Equipo de soldadura. Placa 33731 | Mantenimiento Correctivo: Limpieza y mantenimiento general, cambio de aspa del sistema de ventilación | 1 |  |  |
| 6 | Prensa de banco giratoria. Placa 587877, 587878, 587879, 587880 | Mantenimiento Correctivo: cambio de tuerca en bronce, resorte y ajuste de tornillo y mordazas | 4 |  |  |
| 7 | Fresadora Universal. Placa 33684 | Mantenimiento Correctivo y Preventivo: limpieza general, lubricación y cambio de refrigerante, revisión y mantenimiento correctivo al sistema de avance automático | 1 |  |  |
| 8 | Taladradora eléctrica. Placa 33683 | Mantenimiento Correctivo y Preventivo: limpieza general y mantenimiento, cambio de escobillas, mantenimiento correctivo al sistema de cambio de velocidad | 1 |  |  |
| 9 | Torno paralelo Universal. Placa 33686 | Mantenimiento Correctivo y Preventivo: limpieza general y mantenimiento, cambio de correas, mantenimiento correctivo del motor principal y de la bomba de refrigeración, cambio de aceite de caja y rodamientos, reparación de torreta, instalación de sistema de control numérico y de avance automático | 1 |  |  |
| 10 | Esmeriladora eléctrica. Placa 33692 | Mantenimiento Preventivo: Limpieza general y mantenimiento de escobillas. | 1 |  |  |
| 11 | Compresor de 150 LB. Placa 33682 | Mantenimiento Correctivo: Limpieza general y mantenimiento, mantenimiento al motor, mantenimiento al cabezote o compresor, limpieza de tanque, cambio de manguera y accesorios | 1 |  |  |
| 12 | Plegadora de lámina. Placa 33679 | Mantenimiento preventivo y Correctivo: Limpieza y mantenimiento general, suministro de mordazas independientes. | 1 |  |  |
| 13 | Esmeril de pedestal. Placa 33682 | Mantenimiento Correctivo y Preventivo: Limpieza general, lubricación, cambio de rodamientos, revisión al sistema eléctrico, reconstrucción del eje principal. | 1 |  |  |
| 14 | Lijadora. Placa 33725 | Mantenimiento Correctivo: Limpieza general y mantenimiento, cambio de escobillas, suministro de repuestos y accesorios. | 1 |  |  |
| 15 | Lijadora. Placa 118423 | Mantenimiento Correctivo y Preventivo: Limpieza genera y mantenimiento, cambio de escobillas, suministro de repuestos y accesorios. | 1 |  |  |
| 16 | Sierra para madera. Placa 33701 | Mantenimiento Correctivo: Revisión de motor principal, suministro de accesorios, dotación de elementos de protección de la máquina. | 1 |  |  |
| 17 | Osciloscopio BK Precisión. Código 210-0778 | Mantenimiento Correctivo por daño de Transistor VAR. Horizontal\Vertical | 1 |  |  |
| 18 | Osciloscopio BK Precisión. Código 210-00595 | Mantenimiento Correctivo por daño de Transistor VAR. Horizontal\Vertical | 1 |  |  |
| 19 | Osciloscopio PEACK TECH. Código 22424 COD 22517 | Mantenimiento Correctivo por daño de Transistor VAR. Horizontal\Vertical | 1 |  |  |
| 20 | Osciloscopio LEADER. COD. 210-00777 | Mantenimiento Correctivo por daño de Transistor VAR. Horizontal\Vertical | 1 |  |  |
| 21 | Generador de funciones BK PRECISION. COD. 210-00593 | Mantenimiento correctivo por daño de regulador. | 1 |  |  |
| 22 | Cizalla de banco manual. Cod. 33681 | Afilado de cuchillas en acero y ajuste en general | 1 |  |  |
| 23 | Aerógrafo Asturo. Cod. 33693 | Limpieza y mantenimiento | 1 |  |  |
| 24 | Taladro para circuito impresos. Cod. 119031 | Mantenimiento Correctivo | 1 |  |  |
| 25 | Caladora de Mesa. Cod. 118424 | Mantenimiento Preventivo | 1 |  |  |
| 26 | Pulidora angular. Cod. 33696 | Mantenimiento Preventivo. | 1 |  |  |
| 27 | Ruteadora. Cod. 33702 | Mantenimiento Preventivo, afilado de cuchillos de corte, revisión eléctrica y mecánica | 1 |  |  |
| 28 | Soldador eléctrico. Cod. 33713 | Mantenimiento Correctivo, cambio de resistencia eléctrica. | 1 |  |  |
| 29 | Sierra caladora SKILL. Cod. 33729 | Ajuste mecánico, cambio de escobilla | 1 |  |  |
| 30 | Sierra caladora. Cod. 33728 | Ajuste mecánico, cambio de escobilla | 1 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL |  | $ |  |
|  |  | APLICA IVA |  | $ |  |
|  |  | TOTAL |  | $ |  |

- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial estimado para la presente contratación directa es de VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($28.134.630.oo) INCLUIDO IVA. Respaldado por el Certificado de Disponibilidad No 5198 de fecha 28 de septiembre de 2010, rubro: Mantenimiento y Reparaciones, expedido por el Jefe de la Sección de presupuesto de la Universidad.

- VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor total por adjudicar; es hasta por la suma de VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($28.134.630.oo) INCLUIDO IVA. y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

La universidad pagará  al contratista  el valor de las facturas con corte a  treinta (30) días después de presentar  la factura, acompañado del certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, certificación del cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución del mismo, de conformidad con las normas vigentes en la materia.

- PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato es de  Dos (2) meses, contados a partir del acta de inicio.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

El PROPONENTE para efectos del registro de las certificaciones  sugerimos  diligenciar el siguiente cuadro:

| OBJETO | FECHA INICIO Y FECHA DE TERMINACIÒN | ENTIDAD CONTRATANTE | (%) DE PARTICIPACIÒN | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Se evaluarán los Documentos Técnicos y el cumplimiento del las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE.

Se seleccionará al proponente que cumpla con los requisitos de los términos de referencia y ofrezcan el menor valor.

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos) | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| PRECIO | MENOR PRECIO |

Criterio de calificación del valor de la oferta económica

Se asignaran cien (100) puntos a la propuesta que ofrezca el menor valor unitario, y a las demás un puntaje proporcional de acuerdo a la siguiente regla:

P= (MVTO/VTOPE)*100

Donde:         MVTO= Menor valor mantenimiento ofrecido

VTOPE= Valor mantenimiento proponente evaluado

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del contrato estará a cargo de la Universidad Distrital a través del Coordinador de Laboratorios de  Física  y las funciones serán las dispuestas en el Acuerdo 008 de 2003 y Resolución 482 de 2006.

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por ciento (10% ) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Deberá garantizar la ejecución del CONTRATO de acuerdo con las especificaciones y requisitos mínimos de la propuesta y del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor del mismo con una vigencia igual al plazo del contrato y dieciocho  (18) meses más, contados desde el acta de recibo a satisfacción.

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, LA UNIVERSIDAD actuará así:

- Se acudirá a un sorteo por balotas.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

FECHA DE APERTURA: Las propuestas se recibirán a partir de las 8:00 a.m. del jueves 14 de octubre de 2010.

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (085), el nombre y la dirección del proponente hasta  las  4:00 p.m. del día jueves 21 de octubre de 2010, en la Sección de Compras ubicado en la Carrera 7 No. 40-53 piso séptimo (7) en la ciudad de Bogotá D.C.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de contratación.

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- la propuesta sea presentada por correo o vía e-mail.

- Los demás casos expresamente establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA COTIZACIÓN:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro No. 1

- Dos (2) certificaciones de contratos ejecutados que acrediten una experiencia durante los últimos dos (2) años cuyo objeto principal sea prestar los servicios de mantenimiento de equipos de laboratorio.

Las Certificaciones de Contratos deberán ser expedidas por la entidad con la cual se firmo el contrato, deben presentarse en ORIGINAL O FOTOCOPIA, estas deben indicar:

  - Nombre de la entidad contratante.

  - Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción

  - Especificación del término del contrato, y la fecha de inicio

  - Objeto del contrato

  - Porcentaje de participación,  solo para uniones temporales o consorcios.

  - Valor del contrato.

  - Cada certificación deberá VENIR RESPALDADA POR FOTOCOPIA DEL CONTRATO,  correspondiente a la misma.

  - Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un  consorcio o de una unión temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

- Debe estar inscrito en la cámara de comercio en el Registro Único de Proponentes (RUP) en la siguiente categoría Actividad 3 Proveedor. Especialidad  25. Servicios de mantenimiento Grupo 09.  Mantenimiento de equipos.

Persona Jurídica

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Certificado antecedentes Judiciales expedido por el DAS. (Ley 190 de 1.995)

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. En original con fecha de expedición no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la presente contratación.

Persona Natural

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal

- Declaración Juramentada de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Registro Único Tributario

- Certificado antecedentes Judiciales expedido por el DAS. (Ley 190 de 1.995)

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. En original con fecha de expedición no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la presente contratación.

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta la INVITACION en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a los TERMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando falte voluntad de participación, y

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

TULIO BERNARDO  ISAZA SANTAMARIA

Jefe Sección Compras

Ximena M.