# CONVOCATORIA PÚBLICA  No. 015-2011

OBJETO:

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE ROBUSTOS 2 CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, TECNOLOGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  Y ARTES-ASAB DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS”

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE LOS PRETÉRMINOS DE REFERENCIA,  PRESENTADAS POR LOS OFERENTES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA  No. 015 / 2011

OBSERVACIONES PRESENTADA POR LA FIRMA  IMPOINTER S.A.

Observación No. 1

1.15 VISITA TECNICA

La entidad establece "La Universidad Distrital. ha programado para el día 7 de noviembre de 2011 entre las 9:00 y 11:00 a.m., una visita técnica, en la cual en las respectivas Facultades, con el objetivo de que los interesados en el proceso, que así lo deseen, verifiquen por sus propios medios los diferentes sitios donde se instalaran los equipos. "Debemos entender que existe un error de transcripción debido a que el 07 de noviembre es un día festivo.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE CORRIGE EL NUMERAL EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Observación No. 2

ESTADOS FINANCIEROS

En el numeral 2.3.1.1. Estados Financieros, se indica "El proponente debe presentar el  Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2015 y 2010 (COMPARATIVO), certificados y debidamente clasificados en corriente y no corriente, firmados por el representante legal, contador que los elaboro y revisor fiscal para los casos previstos en la ley: balance general, estado de resultados y notas a los estados financieros con sus respectivas notas explicativas". Debemos entender q existe un error de transcripción y que la entidad se refiere es a Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2009 y 2010 (COMPARATIVO).

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE CORRIGE EL NUMERAL EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Observación No. 3

EXPERIENCIA

En el numeral 2.4.1.1. CERTIFICACIONES CONTRACTUALES pagina 26 del prepliego de condiciones se establece "NOTA 3: Cada certificación deberá VENIR RESPALDADA POR FOTOCOPIA DEL CONTRATO Y de la facturación que se originó en el desarrollo del mismo. Certificaciones que no cuenten con las condiciones de cumplimiento antes mencionadas o no tengan anexo el documento de respaldo no serán tenidas en cuenta. Lo anterior con el fin de evaluar el desempeño del proveedor en cada negociación, y verificar el cumplimiento a satisfacción del objeto de cada contrato que se esté certificando".

Solicitamos con el debido respeto sea permito validar la experiencia con certificaciones de órdenes de compra o servicio, esto debido fundamentalmente a que generalmente las Instituciones  Privadas de Educación Superior generan órdenes de compra y no contratos para la adquisición de cualquier tipo de bien  o servicio.

Es importante anotar que dentro de las órdenes y certificaciones se encuentran los teléfonos y nombre de contacto para que la entidad pueda realizar la respectiva validación de la información.

De igual manera en este numeral se indica "Dos (2) de las tres (3) certificaciones deben evidenciar claramente que el contrato fue celebrado, ejecutado y terminado con alguna Institución de Educación  Superior". Debemos entender que certificaciones de experiencia de entidades como la Escuela de Policía, Escuela Militar de Aviación, SENA, Escuela de Ingenieros del Ejército, pueden ser aportadas para validar la experiencia siendo entidades de educación superior?

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: LA UNIVERSIDAD INFORMA QUE SE MANTIENE EN LO ESTIPÙLADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA. LAS CERTIFICACIONES DE ORDENES DE COMPRA O SERVICIO SON VALIDAS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS EXIGUIDOS EN EL NUMERAL 2.4.1.1.    QUE CON EL FIN DE ACLARAR DE QUE ENTIDADES PUEDEN PRESENTARSE CERTIFICACIONES SE DEBEN CEÑIR A LOS ESTABLECIDO EN LA LEY 30 DE 1992, EN SU ARTICULO 16 “SON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: A) INSTITUCIONES TÉCNICAS PROFESIONALES, B) INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS O ESCUELAS TECNOLÓGICAS  C) UNIVERSIDADES. PAGINA WEB WWW.MINEDUCACION.GOV.CO/SNIES

Observación No. 4

CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN

En el numeral 2.4.1.5 Certificados de distribución se establece "Los proponentes deberán adjuntar a su propuesta las certificaciones de cadena de distribución y/o autorización para distribución que acredite que se encuentra autorizado para' la comercialización y el servicio postventa de los elementos y/o equipos ofertados. Dichas certificaciones deben incluir la cadena desde el fabricante de los equipos hasta el proponente de la oferta. En todo caso si oferta elementos cuyas marcas son diferentes deberá aportar el número de certificaciones que garanticen la autorización en la distribución".

De acuerdo a lo anteriormente establecido solicitamos con el debido respeto sea especificado si es requisito fundamental demostrar la cadena de distribución hasta el fabricante de los equipos o únicamente es suficiente validar el requisito con el certificado del distribuidor master o en su defecto con la certificación del fabricante de los equipos ofertados.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: LA UNIVERSIDAD ACLARA QUE LA CADENA DE DISTRIBUCION DEBE VENIR DESDE EL FABRICANTE

Observación No. 5

VALOR BASE

En el numeral 5.6.5. CRITERIOS ECONÓMICOS pagina 107 se establece "Solo se calificaron las ofertas para cada ítem o cuyo valor sea igual o inferior al valor base determinado por la Universidad. Aquellas propuestas cuyo valor sea superior se rechazaran". Gentilmente solicitamos nos sea indicado por la entidad cual es el valor base para cada uno de los elementos requeridos en el proceso.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: EL PRESUPUESTO GLOBAL ES DE MIL SETECIENOTS CINCUENTA MLLONES ($1.750.000.000.00) M/CTE. IVA Incluido.  DICHO PRESUPUESTO OBEDECE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO, CON BASE EN COTIZACIONES REALES.

Observación No. 6

FORMA DE PAGO

Solicitamos con el debido respeto, sea considerado el pago de un anticipo del 50% del contrato, esto debido especialmente a que para el tipo de equipos a suministrar por ser importados se hace fundamental que se realice un anticipo a fábrica que ayude a minimizar el riesgo cambiario y de esta manera se pueda garantizar una oferta con precios competitivos.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO ESTIPÙLADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Observación No. 7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem 12 - BOBINAS HELMHOLTZ, UN PAR

Teniendo en cuenta la descripción del equipo relacionado en el ítem 12 (BOBINAS HELMHOLTZ, UN PAR), solicitamos con el debido  respeto se tengan en cuenta las siguientes especificaciones según su autorizado criterio. Las características del equipo son las siguientes:

2 BOBINAS IGUALES, CADA UNA SOBRE UNA BASE CON CLAVIJAS DE CONEXIÓN DE 4 mm NUMERADAS.NÚMERO DE CANADOS 124 CADA UNA RESISTENCIA DE BOBINA 1.2 Q CORRIENTE MÁXIMA POR BOBINA 5 A (CARGA PERMANENTE) DENSIDAD DE FLUJO MÁXIMA PARA L = 5 A EN DISPOSICIÓN DE HELMHOLTZ 3.8

MT

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO ESTIPÙLADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Observación No. 8

Ítem 17 - JUEGO DE TUBOS ESPECTRALES

Teniendo en cuenta la descripción del equipo relacionado en el ítem 17 (JUEGO DE TUBOS ESPECTRALES), solicitamos con el debido respeto se tengan en cuenta las siguientes especificaciones según su autorizado criterio. Las características del equipo son las siguientes:

PARA ESTUDIAR LOS ESPECTROS DE LÍNEA Y DE BANDA DE DIFERENTES GASES MONOATÓMICOS y BIATÓMICOS y DE VAPOR DE MERCURIO. TUBOS DE DESCARGA DE GAS CON FUENTE DE LUZ LINEAL, ACTÚAN COMO UNA RANURA AUTOEMISORA DE LUZ; LONGITUD DE TUBO APROX. 260 MM; ELECTRODOS DE CLAVIJA SOBRE CAPUCHONES DE METAL CON CLAVIJAS DE CONEXIÓN. Tipo Hg, H2, Ar, Ne, N2

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO ESTIPÙLADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Observación No. 9

Ítem 20 - LÁSER HE NE

Teniendo en cuenta la descripción del equipo relacionado en el ítem 20 (LÁSER HE NE), solicitamos con el debido respeto se tengan en cuenta las siguientes especificaciones según su autorizado criterio. Las características del equipo son las siguientes:

FUENTE DE LUZ POLARIZADA LINEALMENTE. DURACIÓN DE LA LAMPARA > 12000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. LONGITUD DE ONDA 633 nm. POTENCIA DE SALIDA SIN FILTRO 1,OmW Y CON FILTRO 0.2 mW. DIAMETRO DEL HAZ 0,48 mm. DIMENSIONES 20 cm x 4 cm x 5 cm.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN EN CUANTO A LAS DIMENSIONES, POR LO TANTO SE PUEDEN COTIZAR EQUIPOS CON DIMENSIONES DE: 20 cm x 4 cm x 5 cm. Ó  25 cm x 6 cm x 5 cm. REFERENTE A LA DURACIÓN EN HORAS DE LA LÁMPARA SE ACLARA QUE LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA ES LA MÍNIMA.

Observación No. 10

Ítem 76 - CAJA DE MODELOS MINERALES

Se solicita con el debido respeto que se amplíen las características o descripción de la correspondiente caja, para así conocer el contenido y ofertar el equipo tal cual se necesita.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ADENDA LA DESCRIPCION DEL EQUIPO EL EQUIPO DIDACTICO INCLUYE JUEGO COMPLETO DE 40 UNIDADES DE MINERALES EJEMPLO DE MATERIA PRIMA REAL CON SU DESCRIPCION DE PRINCIPALES YACIMIENTOS EN EL MUNDO, DATOS DETALLADOS SOBRE SU GENESIS Y UTILIZACION.  FORMATO MINIMO DER LA PIEZA MINERAL DE 45X60MM, EN CAJA DE MADERA CON TAPA. DIMENSION MINIMA DE LA CAJA 260X495MM.

Observación No. 11

Ítem 77 - CAJA DE MODELOS MOLECULARES

Se solicita con el debido respeto que se amplíen las características o descripción de la correspondiente caja, para así conocer el contenido y ofertar el equipo tal cual se necesita.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: ADENDA LA DESCRIPCION DEL EQUIPO EL EQUIPO DIDACTICO INCLUYE JUEGO COMPLETO PARA QUIMICA ORGANICA CON LOS ELEMENTOS QUIMICOS  FABRICADOS EN PLASTICO RESISTENTE, CON UN DIAMETRO MINIMO DE 38MM Y EN COLORES ACEPTADOS INTERNACIONALMENTE (MINIMO 89 ELEMENTOS QUIMICOS VARIADOS Y SUFICIENTES). DEBE CONTENER VARILLAS DE UNION RECTA PARA ENLACE SIMPLE (MINIMO 50), VARILLAS DE UNION DOBLADA PARA ENLACE DOBLE(MINIMO 16), VARILLA ADECUADA Y DOBLADA PARA ENLACE TRIPLE(MINIMO 6) Y SU RESPECTIVA CAJA CON DIVISIONES.

EL EQUIPO DIDACTICO INCLUYE UN JUEGO COMPLEMENTARIO PARA QUIMICA ORGANICA( MINIMO 40 ELEMENTOS QUIMICOS ADECUADOS PARA ORGANICA).

EL EQUIPO DIDACTICO INCLUYE UN JUEGO COMPLEMENTARIO PARA METALES ( MINIMO 15 ELEMENTOS QUIMICOS ADECUADOS PARA REPRESENTAR METALES).

OBSERVACIONES PRESENTADA POR LA FIRMA ELECTROEQUIPOS S.A.S.

Observación No. 1  COMITÉ INSTITUCIONAL

En el CAPÍTULO 4, 4.3. ASPECTOS TECNICOS, Ítem 15 dice: “DISTRIBUCIÓN DE VELOCIDADES DE MAXWELL: INCLUYE: APARATO PARA TEORIA CINETICA, COLECTOR CON CAMARA DE REGISTRO, ESTROBOSCOPIO CON INDICADOR DIGITAL.,115V, TUBO DE ENSAYO D16/L160MM,100 PZS.” Solicitamos muy respetuosamente aceptar el estroboscopio con indicador digital con alimentación de 220V, esto debido a que este equipo ya no se suministra para trabajar con redes de alimentación de 115V solamente a 220V. Si la universidad no cuenta con suministro de 220V, sugerimos adicionar a las especificaciones solicitadas un transformador de voltaje de 115V a 220V, para el buen funcionamiento del equipo.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA EL EQUIPO EN LAS CONDICIONES QUE EL FABRICANTE LO ENTREGA, SIN INCLUIR EL TRANSFORMADOR DE VOLTAJE.

Observación No. 2

En el CAPÍTULO 4, 4.3. ASPECTOS TECNICOS, ITEM 93 - BOILER DE MARCET: Muy comedidamente solicito a ustedes determinar que la capacidad de la caldera sea de 2L y su válvula de seguridad se maneje a una presión de hasta 20 bares. Esto con el fin de manejar un alto grado de precisión y control en cada uno de los experimentos.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, LA DESCRIPCIÓN QUEDA DE LA SIGUIENTE FORMA:

EL BOILER DE MARCET PERMITE DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL VAPOR SATURADO DEL AGUA A DISTINTOS VALORES DE PRESIÓN ENTRE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y 17 BAR. MÁXIMA PRESIÓN DE ENSAYO 20 BAR A 34BAR. TANQUE DE EBULLICIÓN CILÍNDRICO, EN ACERO TÉRMICAMENTE AISLADO, MAX. CAPACIDAD: 2LT A 4LT. RESISTOR ELÉCTRICO PARA CALEFACCIÓN Y EVAPORACIÓN DEL AGUA, 2 KW. TERMÓMETRO PARA MEDIR LA TEMPERATURA EN EL TANQUE (0°C ÷ 250°C). MANÓMETRO CONTROL PRESIÓN (0 ÷ 25 BAR). GRIFOS ALIMENTACIÓN Y NIVEL, PARA REGULACIÓN DE LA CANTIDAD MÁXIMA DE AGUA EN EL TANQUE. VÁLVULA PROTECCIÓN DE MÁXIMA PRESIÓN, MÍNIMO 20 BAR Y MÁXIMO 48 BAR. GRIFO DESCARGA AGUA. INTERRUPTOR GENERAL.

Observación No. 3

En el CAPÍTULO 4, 4.3. ASPECTOS TECNICOS, ITEM 92 – ANALIZADOR UNIVERSAL DE GASES DE ESCAPE PARA MOTORES DE COMBUATION INTERNA: Muy respetuosamente solicitamos a ustedes incluir en las especificaciones de este equipo el rango de la temperatura de trabajo que puede ser de 5°C a 45°C y que el rango de medición lambda sea de 0 a 9,999.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS SON LAS MÍNIMAS, POR LO CUAL EL EQUIPOS CON EL RANGO QUE USTEDES OFRECEN, QUE ES SUPERIOR AL ESTABLECIDO EN LAS CARACTERÍSTICAS, PUEDE SER OFERTADO Y ACEPTADO.

Observación No. 4

ITEM 42 PINZA VOLTI-AMPERIMETRICA Se solicita permitir ofertar una pinza amperimétrica de alta resolución que cumple con el rango hasta 100A en corriente DC y AC, con una resolución de 1mA, voltaje hasta 600V DC y AC, y resistencia de 10Kohm. Equipo que cumple superiormente las especificaciones indicadas.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ACLARA QUE SE PUEDEN OFERTAR CON IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS.

Observación No. 5

ITEM 46 VATÍMETRO DIGITAL Se solicita permitir ofertar un vatímetro con una rango de frecuencia de 20 - 400Hz, con medición de armonicos de 1 a 25, frecuencia fundamental de 45-65Hz y diámetro maximo de conductor de 46,5mm. Equipo que cumple satisfactoriamente con los requerimientos en medición de potencia.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ACLARA QUE SE PUEDEN OFERTAR CON IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS.

Observación No. 6

ITEM 87 HIGROTERMÓMETRO INTERIORES Y EXTERIORES Se solicita permitir ofertar un termohigrómetro con rango de humedad de 20 a 90%, precisión de +/-5%, temperatura interna 0 a 60°C y temperatura externa -50 a 70°C. Equipo que cumple a cabalidad con toda la funcionalidad requerida.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: COMO SOPORTE A LAS MEDICIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN ALTA TENSIÓN ES IMPORTANTE, POR CUESTIONES DE SEGURIDAD, MEDIR HUMEDAD RELATIVA HASTA EL 99%, YA QUE A HUMEDADES RELATIVAS ALTAS SE PUEDE PRESENTAR CONDENSACIÓN DEL VAPOR DE AGUA OCASIONANDO INSEGURIDAD EN LAS LABORES.

POR LO CUAL AUNQUE SE ACEPTAN LOS RANGOS DE TEMPERATURA PROPUESTOS, LA HUMEDAD RELATIVA SE DEBE PODER MEDIR HASTA EL 99%, ES DECIR NO SE ACEPTA EL RANGO PROPUESTO

Observación No. 7

ITEM 88 MEGOHMETRO 5KV MEDIDOR DE AISLAMIENTO DIGITAL. Se solicita permitir ofertar un megohmetro con voltajes DC de 250V, 500V y 1000V con medida de aislamiento hasta 2000M ohms. Equipo que cumple satisfactoriamente con las mediciones de aislamiento.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO ESTIPÙLADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, PORQUE  PARA LOS ENSAYOS ACADÉMICOS, DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN SE REQUIERE PODER MEDIR AISLAMIENTO CON TENSIÓN HASTA DE 5KV

Observación No. 8

ITEM 90 PUENTE RLC PARA MEDICIÓN DE IMPEDANCIAS Se solicita permitir ofertar un puente LCR con frecuencias de test de 100Hz, 120Hz, 1KHz y 10KHz; puerto RS-232, medida a 4 cables y voltaje de test de 0,1/0,3/1,0 V rms. Cumpliendo satisfactoriamente con las mediciones requeridas. Agradezco.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO ESTIPÙLADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, PORQUE PARA LOS ENSAYOS ACADÉMICOS, DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN SE REQUIERE PODER MEDIR IMPEDANCIAS CON FRECUENCIA DE HASTA1MHZ .

OBSERVACIONES PRESENTADA POR LA FIRMA ICL DIDACTICA LTDA.

Observación No. 1

En el numeral 1.29 IDIOMA “La oferta deberá estar escrita en idioma español. Los documentos del proponente, de la futura contratación, o anexos a la propuesta que no estén en español, deberán acompañarse de traducción oficial. (…)

Únicamente se aceptaran los manuales técnicos y catálogos originales en ingles, siempre

y cuando no exista versión oficial en español.”

Se entiende por manuales técnicos los documentos que indican el uso y aplicaciones de los equipos requeridos como son guías de usuario, guías de estudiante o guías de docente, entre otras.

Solicitamos respetuosamente que estos documentos sean aceptados en idioma inglés.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION

Observación No. 2

En el numeral 7.2.1 PLAZO DEL CONTRATO se indica lo siguiente: “El plazo máximo establecido para el contrato ò los contratos derivados es de ciento veinte (120) días, contados a partir de la firma del acta de inicio.”

Teniendo en cuenta que muchos de los equipos de la presente convocatoria son fabricados por compañías extranjeras y que su producción se realiza bajo pedido se hace necesario considerar el tiempo requerido para producción, importación y nacionalización correspondiente, por lo tanto solicitamos respetuosamente que sea ampliado a ciento  cincuenta (150) días.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO ESTIPÙLADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Observación No. 3

Para el ítem 35 Máquina Universal de ensayos, solicitamos se indique las siguientes especificaciones técnicas: Peso máximo, dimensiones máximas, el material de las muestras requeridas, el tipo de display digital requerido, y el tipo conectividad para adquisición de datos.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE COMPLEMENTA LA DESCRIPCIÓN

PESO MÁXIMO: 60KG . DIMENSIONES: LARGO 800X ANCHO 600X ALTO 1000 MM   TIPO DE MUESTRAS:   ACERO: DIN9SMN28; BS970:230M07,   ALUMINIO: DIN: ALMGSI0.5F22,6063, LATÓN: DIN:CUZN39PB3;CZ121PB3.   DISPLAY REQUERIDO: LCD   TIPO DE CONECTIVIDAD PARA ADQUISICIÓN DE DATOS: USB.

Observación No. 4

En el numeral 4.3 Aspectos técnicos y en el Anexo 3, ítem 36, se requiere lo siguiente:

• Paquete de integración CNC fresadora FMS

• Deberá incluir interfaz y cable para red de área local

• Prensa electroneumática

• Interfaz de robot CNC

• Torno neumático

• Compresor neumático

Esto es requerido cuando el sistema CNC se opera en conjunto con una unidad como por

ejemplo una banda transportadora en un proceso, el cual no está incluida en la presente convocatoria. Por tal razón no tendría aplicación alguna.

Por lo anterior solicitamos de manera respetuosa se excluyan de este ítem lo requerimientos mencionados.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION LA DESCRICION SE CORRIGE EN LOS TERMINOS DEFINITIVOS.

Observación No. 5

En el numeral 4.3 Aspectos técnicos y en el Anexo 3, ítem 37, se requiere lo siguiente:

• CNC / FMS Paquete de integración

• Cilindro de sujeción neumático

Esto es requerido cuando el sistema CNC se opera en conjunto con una unidad como por

ejemplo una banda transportadora en un proceso, el cual no está incluida en la presente convocatoria. Por tal razón no tendría aplicación alguna.

Por lo anterior solicitamos de manera respetuosa se excluyan de este ítem los requerimientos mencionados.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION LA DESCRIPCION SE CORRIGE EN LOS TERMINOS DEFINITIVOS.

Observación No. 6

En el numeral 4.3 Aspectos técnicos y en el Anexo 3, ítems 36 y 37 se requiere interfaz

RS232

Solicitamos de manera respetuosa se acepte interfaz RS232 o USB

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION LA DESCRIPCION SE CORRIGE EN LOS TERMINOS DEFINITIVOS.

Observación No. 7

En el numeral 4.3 Aspectos técnicos y en el Anexo 3, Ítem 20 “LASER HE NE” aparece la

siguiente especificación técnica: “…CABLE FIJO DE CONEXIÓN A LA RED MAYOR O IGUAL A 140 cm CON ADAPTADOR PARA VOLTAJE DE 100 V - 230 V/50/60 Hz . DIMENSIONES 25 cm x 6 cm x 5 cm.”

Solicitamos que se acepte un adaptador de alimentación para el láser de 115VAC 50/60Hz.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN. SE ADENDARÁ AL RESPECTO. (CON ADAPTADOR PARA VOLTAJE DE 110V/60 Hz.)

Observación No. 8

En el numeral 4.3 Aspectos técnicos y en el Anexo 3. Ítem 20 “LASER HE NE” aparece la

siguiente especificación técnica:

“…CABLE FIJO DE CONEXIÓN A LA RED MAYOR O IGUAL A 140 cm CON ADAPTADOR PARA VOLTAJE DE 100 V - 230 V/50/60 Hz . DIMENSIONES 25 cm x 6

cm x 5 cm.”

Consideramos que la longitud del cable de alimentación y las dimensiones del láser no son un factor determinante en el funcionamiento del equipo.

Por lo tanto solicitamos que se elimine la longitud del cable de conexión a la red y las dimensiones del láser de las especificaciones técnicas del ítem en mención.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ACLARA QUE SE PUEDEN OFERTAR CON IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS.

Observación No. 9

En el numeral 2.3.1.1 Estados Financieros se indica lo siguiente: “El proponente debe Presentar el Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2015 y 2010 (COMPARATIVO), certificados y debidamente clasificados en corriente y no corriente, firmados por el representante legal, contador que los elaboro y revisor fiscal para los casos previstos en la ley: balance general, estado de resultados y notas a los estados financieros con sus respectivas notas explicativas.”

Se entiende que lo requerido es: Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2009 y 2010 (COMPARATIVO).

Solicitamos de manera respetuosa se realice la correspondiente corrección.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION SE CORRIGE EN LOS TERMNOS.

OBSERVACIONES PRESENTADA POR LA FIRMA  TECNIPESAJE

Observación No. 1

PRIMERA OBSERVACIÓN

EN EL CAPÍTULO 2

2.3. CAPACIDAD FINANCIERA.

En el numeral:

2.3.1.1. Estados Financieros.

El proponente debe presentar el Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2015 y 2010 (COMPARATIVO), certificados y debidamente clasificados en corriente y no corriente, firmados por el representante legal, contador que los elaboro y revisor fiscal para los casos previstos en la ley: balance general, estado de resultados y notas a los estados financieros con sus respectivas notas explicativas.

 Solicitamos sea corregida la fecha del comparativo del Balance general y Estado de Resultados financieros

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION SE CORRIGE EN LOS TERMNOS.

Observación No. 2

SEGUNDA OBSERVACION

2.4 CAPACIDAD TECNICA

En el numeral:

2.4.1.1. CERTIFICACIONES CONTRACTUALES

En la NOTA 3: Cada certificación deberá VENIR RESPALDADA POR FOTOCOPIA DEL CONTRATO y de la facturación que se origino en el desarrollo del mismo.

 Solicitamos sean tenidas en cuenta las órdenes de compra de las universidades, ya que estas son tomadas como contratos por parte de las mismas, pedimos se haga la corrección en los términos de referencia.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: LA UNIVERSIDAD INFORMA QUE SE MANTIENE EN LO ESTIPÙLADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA. LAS CERTIFICACIONES DE ORDENES DE COMPRA O SERVICIO SON VALIDAS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS EXIGUIDOS EN EL NUMERAL  2.4.1.1.

Observación No. 3

TERCERA OBSERVACION

EN CAPITULO 4

4.3. ASPECTOS TECNICOS

En el Ítem 1: Balanza Electrónica, Función amortiguación.

Solicitamos sea aclarada la función de Amortiguación o sea suprimida de las especificaciones técnicas de la balanza.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: ES LA FUNCION DE ESTABILIZACIÓN QUE EVITA VIBRACiONES Y ESTABILIZA MAS RÁPIDO LA BALANZA, PARA DAR LECTURAS ADECUADAS

OBSERVACIONES PRESENTADA POR LA FIRMA NUEVOS RECURSOS NR LTDA.

Observación No. 1

BALANZA ELECTRONICA:

Se le sugiere a la institución realizar los siguientes cambios en la especificación técnica de este equipo: Cambiar la linealidad de +-0.1g a +- 0.2 g, de la misma manera modificar la temperatura de trabajo de la balanza de un rango de 10 a 40 °C a un rango de 5 a 35 °C. Dado que las especificaciones antes descritas permiten mayor participación y pluralidad de oferentes , con condiciones de calidad y precio .

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO ESTIPÙLADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Observación No. 2

PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION:

Se le sugiere a la institución la siguientes modificaciones en este ítem: aumentar la temperatura máxima de un valor de 300 °C hasta uno de 500 °C , dado esto aumenta el campo de acción del equipo sin afectar el presupuesto ; aumentar el valor de la potencia calefactora a 1000 W; modificar la velocidad de la plancha por una rango entre 100-1500 rpm; por ultimo tener en cuenta rango del valor de capacidad mínima a 10-15 litros.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO ESTIPÙLADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA. SE RECUERDA QUE LAS EPECIFICAICONES PUBLICADAS SON LAS MINIMAS, POR LO CUAL CUALQUIER EQUIPO QUE SUPERE LAS MISMAS ES ACEPTADO

Observación No. 3

REFRIGERADOR PARA LABORATORIO:

Se le sugiere a la institución realizar las siguientes modificaciones a la especificaciones técnicas de este ítem: aumentar la capacidad del refrigerador a 11.3 pies; aumentar las dimensiones externas por: Frente 67 cm Fondo 72 cm y Alto 163 cm .De modo que puedan ampliarse las posibilidades de participación a la gran mayoría de oferentes

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION DADO QUE EL ESPACIO FISICO CON QUE SE CUENTA PARA LA UBICACIÓN DEL EQUIPO NO PERMITE AMPLUAR SUS DIMENSIONES.

Observación No. 4

REFRACTOMETRO:

Se le sugiere a la institución realizar los siguientes cambios en las especificaciones de este ítem: aumentar la escala Brix a un rango de 0 – 100, modificar el rango de medición del índice de refracción a 1.32700 – 1.58000; modificar las resoluciones en las dos escalas a 0.01 % BRIX y 0.00001 ND; modificar el rango de temperatura del equipo a un rango de T del cuarto -10 °C – 60 °C, De esta forma obtendrán un equipo de mejores especificaciones que se encuentra en el mismo presupuesto.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO ESTIPÙLADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Observación No. 5

Ítem 44,SISTEMA BRAZO ROBOT SERVOARTICULADO

1. Montado sobre una estación de trabajo con parte superior de matriz de ranura compatible con otros componentes del sistema. Soportado sobre ruedas que permiten su movimiento independiente de la banda. Se deberá proporcionar la posibilidad de enlazar rápidamente las estaciones de trabajo a las estaciones de transporte para proporcionar un posicionamiento preciso y conveniente de las estaciones de trabajo. Se dispondrá de un dispositivo de liberación rápida para permitir a las estaciones de trabajo se separan fácilmente para el estudio individual del estudiante.

Solicitamos muy amablemente este punto sea aclarado por cuanto no es fácil precisar si este elemento se requiere implementar junto con la FRESADORA y el TORNO solicitados en otros items, ya que no es claro si ya se tiene una banda transportadora, sugerimos que si ese es el objetivo, se unifiquen todos los ítems y precisar con exactitud qué es lo que se necesita y que es lo que se tiene, por que podría darse el caso que unos oferentes ganen unos elementos y otros los demás, y sería muy complicado hacer la unificación, si este no es el caso solicitamos aclarar si ya tiene la banda transportadora junto con sus aclaraciones, o si se debe incluir dentro de la oferta.

2. Repetibilidad: 0.005 – 0.010 pulgadas

Que las especificaciones no se restrinjan, ya que esto limita las especificaciones a un único Fabricante, pues es muy difícil que otro fabricante tenga exactamente las mismas especificaciones, por lo cual solicitamos muy amablemente sean ampliados a un rango, tanto por encima como por debajo de un 20%, para que exista mayor oportunidad de ofertar.

3. encoders ópticos en todos los ejes Alcance máximo: 20 - 25 pulgadas Apertura de la Pinza: min 2.5 pulgadas

Que las especificaciones no se restrinjan a las de un único Fabricante, ya que es muy difícil que otro fabricante tenga exactamente las mismas especificaciones, por lo cual solicitamos muy amablemente sean ampliados a un rango, tanto por encima como por debajo de un 20%, para que exista mayor oportunidad y poder ofertar,

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: EL SISTEMA DEBE ESTAR MONTADO SOBRE MESA CON RUEDAS DE FÁCIL UBICACIÓN DE TAL MANERA QUE SI EN UN FUTURO LA UNIVERSIDAD ADQUIERE O CONSTRUYE UNA BANDA TRANSPORTADORA EL SISTEMA SE PUEDA INTEGRAR FÁCILMENTE AL MISMO NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN. SE ACLARA QUE ES POSIBLE PRESENTAR OFERTAS QUE MEJOREN LAS ESPECIFICACIONES. NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN. EL ALCANCE TIENE UN 20% DE MARGEN Y EN CUANTO A LA APERTURA DE LA PINZA SE PIDE UN MÍNIMO, LO QUE INDICA QUE PUEDE OFERTAR SISTEMAS CON MAYOR APERTURA

Observación No. 6

Ítem 93, BOILER DE MARCET

En aras de lograr pluralidad de oferentes, y no limitar a una sola marca o un solo fabricante la presentación de ofertas, muy cordialmente requerimos tener en cuenta las siguientes solicitudes:

El boiler de Marcet permite determinar la relación entre presión y temperatura del vapor saturado del agua a distintos valores de presión entre la presión Atmosférica y 17 bar. Máxima presión de ensayo 34 bar. Características: Tanque de ebullición cilíndrico, en acero térmicamente aislado, capacidad mínima de la caldera de 2 lt y máxima de 4 lt, Resistor eléctrico para calefacción y evaporación del agua, 2 kW Termómetro para medir la temperatura en el tanque (0°C ÷ 250°C) Manómetro control presión (0 ÷ 25bar) Grifos alimentación y nivel, para regulación de la cantidad máxima de agua en el tanque Válvula protección de presión mínima de 20 bares y máxima de 48 bares, Grifo descarga agua Interruptor general

Que las especificaciones de presión, capacidad, potencia e instrumentación no se restrinjan, ya que estas son diferentes para cada fabricantes de equipos, por lo cual solicitamos amablemente ampliar las especificaciones un rango del 30% tanto para arriba como abajo, ya que los fabricantes de equipos pueden utilizar otras especificaciones por diseño inicial, y creemos que lo que seria determinante mas que las especificaciones técnicas, es la capacidad experimental, como por ejemplo: Basado en el experimento clásico de la caldera Marcet, Prueba de la ecuación de Antoine para vapor saturado, ventana de visualización para ver el proceso de cocción y el nivel del agua, Fácil y seguro de usar incluye interruptores de temperatura de desconexión y una válvula de alivio de presión, Los sensores electrónicos miden la temperatura de la caldera y la presión - se muestra en una pantalla digital y las unidades tradicionales y finalmente Sistema de Adquisición de Datos.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: LA DESCRIPCIÓN QUEDA DE LA SIGUIENTE FORMA:

EL BOILER DE MARCET PERMITE DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL VAPOR SATURADO DEL AGUA A DISTINTOS VALORES DE PRESIÓN ENTRE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y 17 BAR. MÁXIMA PRESIÓN DE ENSAYO 20 BAR A 34BAR. TANQUE DE EBULLICIÓN CILÍNDRICO, EN ACERO TÉRMICAMENTE AISLADO, MAX. CAPACIDAD: 2LT A 4LT. RESISTOR ELÉCTRICO PARA CALEFACCIÓN Y EVAPORACIÓN DEL AGUA, 2 KW. TERMÓMETRO PARA MEDIR LA TEMPERATURA EN EL TANQUE (0°C ÷ 250°C). MANÓMETRO CONTROL PRESIÓN (0 ÷ 25 BAR). GRIFOS ALIMENTACIÓN Y NIVEL, PARA REGULACIÓN DE LA CANTIDAD MÁXIMA DE AGUA EN EL TANQUE. VÁLVULA PROTECCIÓN DE MÁXIMA PRESIÓN, MÍNIMO 20 BAR Y MÁXIMO 48 BAR. GRIFO DESCARGA AGUA. INTERRUPTOR GENERAL.

Observación No. 7

Ítem 94, MEDIDOR DE RADIACIÓN SOLAR

Rango de medida: 0 a 1999 W/m2 en el rango lineal. Exactitud +/- 5%, repetibilidad +/- 1%. Con sensor incorporado, y cable de comunicación para PC que incluya software

Solicitamos muy cordialmente que se establezcan rangos de medición en un 40% tanto por encima como por debajo, ya que la industria existen fabricantes que diseñan sus equipos con características similares, mas no iguales, pero que garantizan las mediciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACION LAS CARACTERÍSTICAS PUBLICADAS SON LAS MÍNIMAS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO, CUALQUIER EQUIPO QUE LAS IGUALE O LAS SUPERE SERÁ ACEPTADO.

Observación No. 8

Ítem 36, MAQUINAS HERRAMIENTAS CNC FRESADORA

En aras de lograr pluralidad de oferentes, y no limitar a una sola marca o un solo fabricante la presentación de ofertas, muy cordialmente requerimos tener en cuenta las siguientes solicitudes:

1. Recorrido eje X: 9 pulgadas Recorrido eje Y: 5.125 pulgadas Recorrido eje Z: 6.5 pulgadas Velocidad del eje o huso: min 0 rpm, Max de 3000 a 4000 rpm Repetibilidad: min 0.0005 pulgadas Resolución: min 0.0001 pulgadas

Que las especificaciones de recorrido del eje en X, Y, Z, Velocidad del husillo, Repetibilidad y Resolución no se limiten , debido a que esto hace que las especificaciones solo las pueda cumplir un único Fabricante, ya que es muy dificil que otro fabricante tenga exactamente las mismas especificaciones, por lo cual solicitamos muy amablemente sean ampliados a un rango, tanto por encima como por debajo de un 10%, para que exista mayor oportunidad de poder ofertar.

2. Las dimensiones de la máquina deberá ser tal que sea posible su instalación en el recorrido de la banda transportadora.

Solicitamos muy amablemente este punto sea aclarado, ya que no es fácil precisar si ya se tiene la banda transportadora, o se desea incluir con la compra, esto es de suma importancia ya que si se tiene la banda transportadora se debe especificar sus características y fabricante, pues si el objetivo es unificar el sistema, esto solo lo podría hacer el fabricante de la banda transportadora, el cual podría ser el mismo fabricante de la fresa, lo que indicaría que solo podría haber un único oferente.

3. En todo caso no podrá superar las siguientes medidas: Longitud: 30 pulgadas, Ancho: 30 pulgadas, Alto: 30 pulgadas.

Que las especificaciones de medidas no se restrinjan, ya que cada fabricante maneja sus propias medidas de manera que se limitan las especificaciones a un único Fabricante, pues es muy difícil que otro fabricante tenga exactamente las mismas medidas, por lo cual solicitamos muy amablemente sean definidas por un rango, tanto por encima como por debajo un 10%, para que exista mayor oportunidad para los posible oferentes, o si lo que se busca es que el fabricante de la banda transportadora sea el mismo de la fresadora, solo existirá un único oferente.

4. prensa electro neumática

Que las especificaciones de prensado de piezas no se limite a electro neumática, ya que esto limita los posibles oferentes, por lo cual solicitamos muy amablemente sean ampliadas a un “sistema de prensado”, ya que en la industria existen fabricantes de equipos que pueden tener diferentes sistemas de prensado, y no necesariamente tendría que ser neumático.

5. . Este sistema deberá permitir un robot de carga y descarga de la fresadora CNC y la carga y descarga de programas

Solicitamos muy amablemente este punto sea aclarado, ya que no es fácil precisar si ya se tiene un robot de carga y descarga, o se desea incluir con la compra, esto es de suma importancia ya que si se tiene ya una banda transportadora junto con el brazo, se debe especificar sus características y fabricante, ya que si el objetivo es unificar el sistema, esto solo lo podría hacer el fabricante de la banda transportadora y el brazo, el cual podría ser el mismo fabricante de la fresa, lo que indicaría que solo podría haber un único oferente.

6. Debe Incluir: (1) Microbillo IST CNC Mil

Solicitamos muy amablemente este punto sea aclarado, por cuanto no es fácil precisar que es lo que se requiere, ya que si es un elemento único de un sistema en particular, solo un único oferente lo tiene, y en ese caso no existe la pluralidad.

7. (1) Interfaz RS232,

Que las especificaciones de interfaz no se restrinja, ya que esto limita las posibilidades de ofertas, teniendo en cuenta que la interfaz RS232, es muy antigua y en términos tecnológicos existen interfaces más rápidas y eficaces, las cuales no afectan de ninguna manera la interacción o el desarrollo de las practicas.

8. (1) Interfaz de Robot CNC:

Solicitamos muy amablemente que este punto sea aclarado, ya que no es fácil precisar si ya se tiene un robot de carga y descarga, o se desea incluir con la compra, esto es de suma importancia ya que el único que puede ofertar el interfaz con el robot CNC, es el fabricante del mismo.

9. (1) Torno neumático

Solicitamos muy amablemente este punto sea aclarado pues no es fácil precisar si este elemento hace parte de la FRESADORA, ya que en la industria existen fabricantes de fresadoras, que entre sus accesorios de la misma, no existe un TORNO NEUMATICO, y si es de esa manera las especificaciones se cierran a un único oferente, por lo cual la pluralidad no existiría.

10. Curriculum del Estudiante: Estará integrado por (1) set de (10) paquetes de Nivel 1 Actividad de Aprendizaje y (1) set de (6) Nivel 2 paquetes de actividades de aprendizaje. El nivel de un plan de estudios deberá contener por lo menos 69 habilidades de la industria de máquinas herramientas manuales que incluyen: molino, torno, taladro, sierra de cinta horizontal, sierra de cinta vertical, selección / identificación de los materiales de archivo, benchwork y herramientas de diseño. El plan de estudios se referirá a la operación, la seguridad y la configuración de acuerdo a las normas internacionales de máquina-herramienta con instrucciones paso a paso. El plan de estudios de nivel 2 deberá contener por lo menos 54 técnicas de la industria de máquinas herramientas CNC y diseño de utillajes. El plan de estudios se referirá a la operación, instalación, ajuste de aparato, diseño de fijación, selección de herramientas, la programación de G & M de código, se ejecuta primero pieza, la velocidad y la determinación de los alimentos, la instalación de herramientas, estudios de capacidad de SPC, el diseño del programa CNC, CNC programa de análisis de la eficiencia y la CNC programa de interpretación.

Que las especificaciones de paquetes estudiantiles no se restrinja ya que estos se diseñan de acuerdo a cada fabricante de equipos, y en la industria existen diferentes fabricantes de equipos y cada uno proyecta su curriculum de acuerdo a experiencias y necesidades ya estudiadas en universidades alrededor del mundo.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:  1.  SE ACEPTA PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN. NO SE ACEPTA PARA : LA VELOCIDAD DEL EJE O HUSO QUE TIENE UN RANGO DEL 25%, LA REPETIBILIDAD Y RESOLUCIÓN QUE SON MÍNIMAS LO QUE INDICA QUE SE PUEDEN OFRECER SISTEMAS CON MEJOR ESPECIFICACIÓN. SE MODIFICARÁ EL ANEXO.

2. EL SISTEMA DEBE ESTAR MONTADO SOBRE MESA CON RUEDAS DE FÁCIL UBICACIÓN DE TAL MANERA QUE SI EN UN FUTURO LA UNIVERSIDAD ADQUIERE O CONSTRUYE UNA BANDA TRANSPORTADORA EL SISTEMA SE PUEDA INTEGRAR FÁCILMENTE AL MISMO.

3. NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, LAS MEDIDAS EXPRESADAS SON MÁXIMAS DE TAL MANERA QUE ES POSIBLE OFERTAR EQUIPOS CON MEDIDAS MENORES.

4. SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN Y SE MODIFICARÁ EL ANEXO.

5. HACE REFERENCIA A QUE EL SISTEMA CUENTE CON PUNTOS DE ACCESO Y ÁREA DE TRABAJO PARA QUE UN SISTEMA ROBÓTICO PUEDA COLOCAR Y SACAR LA PIEZA DE TRABAJO.

6. SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN Y SE MODIFICARÁ EL ANEXO.

7. SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN Y SE MODIFICARÁ EL ANEXO.

8. SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN Y SE MODIFICARÁ EL ANEXO.

9. SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN Y SE MODIFICARÁ EL ANEXO.

10. SE ACEPTA PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN. LA FORMA O PAQUETES QUE CONFORMAN EL CURRÍCULO ES UNA RECOMENDACIÓN. SIN EMBARGO LOS TEMAS QUE INCLUYE SON LO MÍNIMOS EXIGIDOS. SE MODIFICARÁ EL ANEXO.

Observación No. 9

Ítem 37, CELDA CNC TORNO

En aras de lograr pluralidad de oferentes, y no limitar a una sola marca o un solo fabricante la presentación de ofertas, muy cordialmente requerimos tener en cuenta las siguientes solicitudes:

1. CNC / FMS paquete de integración

solicitamos muy amablemente este punto sea aclarado, ya que no es fácil precisar que es lo que se requiere, por cuanto cada fabricante tiene sus propias herramientas de integración, por lo cual es necesario aclarar si lo que se requiere es unificar un sistema ya existente, o si junto con la compra o a un futuro se desea adquirir un paquete totalmente nuevo de integración.

2. girar sobre la cama: 3.5 " distancia entre puntos: 8 " diámetro sobre el carro: 1.75 " Longitud: 28 " La profundidad :17-1 / 4 " Altura de :9-1 / 2 " e diámetro: 3 / 8 "

Que las especificaciones de medidas no se restrinjan, ya que esto limita las especificaciones a un único Fabricante, por cuanto es muy difícil que otro fabricante tenga exactamente las mismas especificaciones, por lo cual solicitamos muy amablemente sean ampliados a un rango, tanto por encima como por debajo un 20%, para que exista mayor oportunidad y poder ofertar,

3. • Eje cónico • Cono del contrapunto: MT1 • Carrera slevel: 1.3 " • Alimente a los motores: • motores paso a paso: 1.8 grados. 200 pasos / Rev. • Avance rápido: 6 "/ min. • Unidad del eje principal: • Rango de velocidad continua :100-2000 RPM • Motor: 1 / 3 H.P. DC

Que las especificaciones de accesorios y características del motor no se restrinjan, por cuanto se limitan a un único Fabricante, ya que es muy dificil que otro fabricante tenga exactamente las mismas especificaciones, por lo cual solicitamos muy amablemente sean ampliados a un rango, tanto por encima como por debajo un 20%, para que exista mayor oportunidad y poder ofertar.

4. El modo de un solo paso Incluye: (1) Microturn Torno CNC

Que el nombre especifico del torno no se defina, pues esto deja sin oportunidad de poder ofrecer una máquina que puede superar considerablemente las especificaciones que tiene el MICROTURN, por lo cual pedimos muy amablemente sean ampliadas las especificaciones sin marca, ya que esto direcciona el proceso a un único oferente.

5. (1) RS232 Interfaz

Que las especificaciones de interfaz no se restrinja, por cuanto se cierran las especificaciones, mas si se tiene en cuenta que la interfaz RS232 es muy antigua y en términos tecnológicos existen interfaces más rápidas eficaces, las cuales no afectan de ninguna manera la interacción o el desarrollo de las prácticas.

6. (1) Robot de interfaz CNC;

Solicitamos muy amablemente este punto sea aclarado, ya que no es fácil precisar si solo es un brazo de interfaz, o va acompañado con la banda transportadora, ya que si el deseo es unificar un sistema ya existente, es muy difícil, esto, sería solo para el fabricante del sistema existente, ya que sería muy arriesgado comprometerse a unificar un sistema con fabricantes de equipos diferentes.

7. (1) Guía de instalación de 11936D.

Solicitamos muy amablemente este punto sea aclarado, ya que no es posible ofrecer una guía de instalación de un fabricante diferente del cual no se tiene la representación o distribución, ya que esta especificación cierra el proceso a un único proponente y no habría pluralidad de oferentes.

8. Conector de liberación rápida Dos conectores para cada dos puestos de trabajo.

Solicitamos muy amablemente este punto sea despejado, ya que no es claro a que se refiere cuando se establece “puestos de trabajo”, esto se refieren a otras máquinas, o puestos de trabajo de personas que manipulan la maquina?

9. Curriculum del Estudiante: Estará integrado por (1) set de (10) paquetes de Nivel 1 Actividad de Aprendizaje y (1) set de (6) Nivel 2 paquetes de actividades de aprendizaje. El nivel de un plan de estudios deberá contener por lo menos 69 habilidades de la industria de máquinas herramientas manuales que incluyen: molino, torno, taladro, sierra de cinta horizontal, sierra de cinta vertical, selección / identificación de los materiales de archivo, benchwork y herramientas de diseño. El plan de estudios se referirá a la operación, la seguridad y la configuración de acuerdo a las normas internacionales de máquina-herramienta con instrucciones paso a paso. El plan de estudios de nivel 2 deberá contener por lo menos 54 técnicas de la industria de máquinas herramientas CNC y diseño de utillajes. El plan de estudios se referirá a la operación, instalación, ajuste de aparato, diseño de fijación, selección de herramientas, la programación de G & M de código, se ejecuta primero pieza, la velocidad y la determinación de los alimentos, la instalación de herramientas, estudios de capacidad de SPC, el diseño del programa CNC, CNC programa de análisis de la eficiencia y la CNC programa de interpretación.

Que las especificaciones de paquetes estudiantiles no se restrinjan ya que estos se elaboran de acuerdo a cada fabricante de equipos, en la industria existen diferentes fabricantes de equipos y cada uno proyecta su curriculum de acuerdo a experiencias y necesidades ya estudiadas en universidades alrededor del mundo.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: 1. SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN Y SE MODIFICARÁ EL ANEXO

2. NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

3. NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

4. SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN Y SE MODIFICARÁ EL ANEXO

5. SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN Y SE MODIFICARÁ EL ANEXO.

6. SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN Y SE MODIFICARÁ EL ANEXO.

7. SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN Y SE MODIFICARÁ EL ANEXO.

8. SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN Y SE MODIFICARÁ EL ANEXO.

9. SE ACEPTA PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN. LA FORMA O PAQUETES QUE CONFORMAN EL CURRÍCULO ES UNA RECOMENDACIÓN. SIN EMBARGO LOS TEMAS QUE INCLUYE SON LOS MÍNIMOS EXIGIDOS. SE MODIFICARÁ EL ANEXO.

Observación No. 10

Ítem 38, MÓDULO DE CAPACITANCIAS

Empleado en prácticas de laboratorio de Circuitos Eléctricos, Máquinas Eléctricas, Sistemas de control, Transformadores entre otros. Variación de magnitud por cada canal e interconexión entre canales. Características: Tensión máxima: 70Vac/Vdc Potencia Máxima: 1050W Corriente Máxima: 15A Salidas: 3 x 5A cada una Corriente Mínima: 0.18A (@70Vac 60Hz) Capacitancia Máxima: 568,5uF Capacitancia Mínima: 25uF

1. Características: Tensión máxima: 70Vac/Vdc Potencia Máxima: 1050W Corriente Máxima: 15A Salidas: 3 x 5A cada una Corriente Mínima: 0.18A (@70Vac 60Hz) Capacitancia Máxima: 568,5uF Capacitancia Mínima: 25uF

Que las especificaciones no se restrinjan a las de un único Fabricante, ya que es imposible que otro fabricante tenga exactamente las especificaciones descritas, por lo cual solicitamos muy amablemente sean ampliadas, ya que existen fabricantes de módulos de capacitancia que ofrecen las mismas posibilidades de prácticas

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ACLARA QUE SE PUEDEN OFERTAR CON IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS.

Observación No. 11

Ítem 39, MÓDULO DE INDUCTANCIAS

Empleado en prácticas de laboratorio de Circuitos Eléctricos, Máquinas Eléctricas, Sistemas de control, Transformadores entre otros. Variación de magnitud por cada canal e interconexión entre canales. Características: Tensión máxima: 70Vac/Vdc Potencia Máxima: 1050W Corriente Máxima: 15A Salidas: 3 x 5A cada una Corriente Mínima: 0.18A (@70Vac 60Hz) Inductancia Máxima: 780mH Inductancia Mínima: 12,36mH

1. Características: Tensión máxima: 70Vac/Vdc Potencia Máxima: 1050W Corriente Máxima: 15A Salidas: 3 x 5A cada una Corriente Mínima: 0.18A (@70Vac 60Hz) Inductancia Máxima: 780mH Inductancia Mínima: 12,36mH

Que las especificaciones no se restrinjan a un único Fabricante, ya que es imposible que otro fabricante tenga exactamente esas especificaciones, por lo cual solicitamos muy amablemente sean ampliadas, ya que existen fabricantes de módulos de inductancias y pueden tener especificaciones tanto por encima como por debajo, y ofrecen llas mismas posibilidades de practicas.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ACLARA QUE SE PUEDEN OFERTAR CON IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS.

Observación No. 12

Ítem 40, MÓDULO DE RESISTENCIAS

Empleado en prácticas de laboratorio de Circuitos Eléctricos, Máquinas Eléctricas, Sistemas de control, Transformadores entre otros. Variación de magnitud por cada canal e interconexión entre canales. Características: Tensión máxima: 70Vac/Vdc Potencia Máxima: 1050W Corriente Máxima: 15A Salidas: 3 x 5A cada una Corriente Mínima: 0.18A (@70Vac 60Hz) Resistencia Máxima: 294Ohm (Tres en serie) Resistencia Mínima: 4.7Ohm (Tres en paralelo) Sistema de refrigeración forzada

1. Características: Tensión máxima: 70Vac/Vdc Potencia Máxima: 1050W Corriente Máxima: 15A Salidas: 3 x 5A cada una Corriente Mínima: 0.18A (@70Vac 60Hz) Resistencia Máxima: 294Ohm (Tres en serie) Resistencia Mínima: 4.7Ohm (Tres en paralelo) Sistema de refrigeración forzada

Que las especificaciones no se restrinjan a un único Fabricante, ya que es imposible que otro fabricante tenga exactamente esas especificaciones, por lo cual solicitamos muy amablemente sean ampliadas, ya que existen fabricantes de módulos de capacitancias y pueden tener especificaciones tanto por encima como por debajo, pero que permiten realizar las mismas prácticas.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ACLARA QUE SE PUEDEN OFERTAR CON IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS.

OBSERVACIONES PRESENTADA POR LA FIRMA INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S..

Observación No. 1

Una vez revisado el pre-pliego de condiciones nos permitimos solicitar las siguientes  modificaciones con respecto al ITEM 35 MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS.

“Sistema hidráulico, fuerza máxima 50 KN”, considerando que un sistema mecánico proporciona un rango de velocidad de ensayo más amplio, y teniendo en cuenta que las normas establecidas solicitan que ésta sea relacionada con la rigidez del material a ensayar, pedimos que se permita presentar una oferta con una máquina con control servo mecánico, ya que La Máquina Universal de Ensayos con control servo mecánico permite que el laboratorio pueda ensayar varios tipos de materiales como son: de mayor rigidez -metales, cerámicos y concretos- y de menos rigidez -cauchos y plásticos-.

“torque máximo 150 mm” suponemos que en este punto se refieren a desplazamiento máximo; favor aclarar.

“dispositivo para corte” favor indicar la norma que debe cumplir el accesorio.

“dispositivo de corte asimétrico para prueba” favor indicar la norma que debe cumplir este accesorio.

“conjunto de 16 muestras de ensayo de dureza Vickers” ¿esto se refiere a 16 placan patrón?

“Transductor de desplazamiento lineal para medición de elongación Extensómetro” con respecto a este punto solicitamos que el sistema de la máquina pueda tener para medición del desplazamiento de la cruceta –desplazamiento de mordazas- un encoder óptico y para medición de la deformación un Extensómetro el cual puede ser tipo Strain gauge; favor indicar la longitud calibrada. Suponemos que si es para metales su precisión debe ser clase B1 según ASTM E-83, favor aclarar. Con respecto a extensómetros para materiales de alta elongación podemos existen de alto recorrido (contacto y no contacto –ópticos-).

En cuanto al control del ensayo para que el equipo cumpla con las velocidades especificadas en los ensayos de materiales recomendamos que se pueda controlar por: velocidad de carga, velocidad de desplazamiento y velocidad de deformación

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

“SISTEMA HIDRÁULICO, FUERZA MÁXIMA 50 KN”

NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN. SE MANTIENE LO ESTIPULADO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

“TORQUE MÁXIMO 150 MM

SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN SE MODIFICARÁ EL ANEXO

“DISPOSITIVO PARA CORTE”

SE REQUIERE QUE TENGA DISPOSITIVO DE CORTE, SIN EMBARGO NO SE REQUIERE CUMPLIR CON ALGUNA NORMA.

“DISPOSITIVO DE CORTE ASIMÉTRICO PARA PRUEBA

SE REQUIERE QUE TENGA DISPOSITIVO DE CORTE ASIMÉTRICO, SIN EMBARGO NO SE REQUIERE CUMPLIR CON ALGUNA NORMA.

“CONJUNTO DE 16 MUESTRAS DE ENSAYO DE DUREZA VICKERS”

HACE REFERENCIA A EL CONJUNTO DE MUESTRAS PARA REALIZAR PRUEBAS DE DUREZA.

“TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL PARA MEDICIÓN DE ELONGACIÓN EXTENSÓMETRO”

NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN. SE MANTIENE LO ESTIPULADO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

COMITE DE EVALUACION