## EVA TEC. ITEM A ITEM
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
ANEXO 4
EVALUACIÓN TECNICA ITEM A ITEM
EVALUACION TECNICA ITEM A ITEM
ITEM | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | ANALYTICA | EXIQUIM | QUIMIREL | YEQUIM
1 | 1,10-FENANTROLINA-MONOHIDRATO | FRASCOX5G | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
2 | 1,4 DITIO-DL-TREITOL | FRASCO x 5 g | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
3 | 1-OCTANOL | 1 LT | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NC
4 | 4-DIMETILAMINOBENZALDEHIDO (REACTIVO DE EHRLICH) | 25 G | 2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NC
5 | 8 HIDROXIQUILOLEINA | FRASCO x 100 g | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
6 | ACEITE MINERAL | GALÓN | 6 | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
7 | ACEITE MINERAL | 1 LT | 2 | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
8 | ACIDO 1-NAFTILACETICO | 25 G | 2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
9 | ACIDO 3-INDOLILACETICO | 25G | 2 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
10 | ACIDO 3-INDOLILBUTIRICO | 25 G | 2 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
11 | ACIDO ACETICO (GLACIAL) 100% | FRASCOX1L | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
12 | ACIDO BENCENSULFONICO | FRASCOX250 G | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
13 | ACIDO BORICO PARA ELECTROFORESIS | 500 G | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
14 | ÁCIDO DIETILENTRIAMINOPENTAACÉTICO | 250 g | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
15 | ACIDO FLUORIDRICO38-40% | FRASCOX1L | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
16 | ACIDO FOSFORICO 85% | FRASCOX1L | 2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
17 | ACIDO FTALICO | 100 G | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
18 | ACIDO MERCAPTOACETICO | FRASCO x 100 g | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
19 | ACIDO METANOSULFONICO | FRASCO X 2L | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
20 | ACIDO NITRICO 65% | FRASCOX1L | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
21 | ACIDO OXALICO | FRASCO x 1000 g | 1 | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
22 | ACIDO OXALICO DIHIDRATO | FRASCOX250G | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
23 | ACIDO PERCLORICO EN ACETICO 0,1N | FRASCOX1L | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
24 | ÁCIDO PIRIDIN-2,6-DICARBOXÍLICO | 100 G | 1 | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE
25 | ACIDO SULFURICO SOLUCION VOLUMETRICA 0,02 NORMAL | FRASCOX500ml | 2 | NC | NC | NC | CUMPLE
26 | ACIDO SULFURICO SOLUCION VOLUMETRICA 0,1 NORMAL | FRASCOX1L | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
27 | ACRILAMIDA PARA ELECTROFORESIS | 100 G | 4 | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
28 | ADENINA | FRASCO x 25 g | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
29 | AGAR AGAR PURIFICADO | 1 KG | 1 | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
30 | CALDO NITRATO | 500G | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
31 | CALDO PEPTONA DE CASEINA LECITINA POLISORBATO (BASE) PARA MICROBIOLOGIA | 500G | 1 | CUMPLE | CUMPLE | NC | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
32 | AGAR ALMIDON | 500G | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
33 | AGAR BACILLUS CEREUS | 500 G | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
34 | AGAR BAIRD PARKER (BASE) | 500 G | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
35 | AGAR CETRIMIDE (AGAR SELECTIVO PSEUDOMONAS) | 500 G | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
36 | AGAR CITRATO SEGUN SIMMONS | 500 G | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
37 | AGAR EMB | 500 G | 2 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
38 | AGAR ENDO | 500 G | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
39 | AGAR EXTRACTO DE MALTA | 500 G | 1 | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
40 | AGAR GELATINA DEV | 500 G | 1 | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
41 | AGAR LURIA–BERTANI (LB) | 1 KG | 1 | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
42 | AGAR MALTOSA 4% SEGÚN SABOURAUD | 500 G | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
43 | AGAR MRVP (ROJO DE METILO) | FRASCO x 1000 g | 1 | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA | NC
44 | AGAR NUTRITIVO | 500 G | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
45 | AGAR PATATA GLUCOSA (PDA) | 500 G | 3 | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
46 | AGAR TSI | 500G | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
47 | AGAR V.R.B.A CON MUG | 500G | 1 | CUMPLE | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
48 | AGAR XLD | 500 G | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
49 | AGAR YCG | 500G | 1 | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA | CUMPLE | CUMPLE | NC
50 | AGAROSA PARA ELECTROFORESIS | 100 G | 3 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
51 | AGUA OXIGENADA 3% | FRASCOX500ml | 1 | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | NC | NC | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
52 | ALCOHOL POLIVINILICO | 1KG | 1 | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE
53 | ALUMINIO OXIDO | FRASCOX1KG | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
54 | AMINE SIEBER RESIN | 5 G | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
55 | AMONIO ACETATO | 500 G | 2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
56 | AMONIO HIDROXIDO | FRASCOX1L | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
57 | AMONIO SULFATO | FRASCOX500G | 2 | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
58 | AQUAMERCK DUREZA TOTAL BAJA EST X 300 DET(1-100ppm) | UNIDAD | 2 | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE
59 | AZUFRE SUBLIMADO LAVADO VENTILADO REPURO | FRASCOX1KG | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
60 | AZUL BRILLANTE DE COOMASSIE G | 25 G | 1 | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
61 | AZUL DE BROMOFENOL ELECTROFORESIS | 5 G | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
62 | AZUL DE LACTOFENOL | 100ml | 5 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
63 | BARIO HIDROXIDO OCTAHIDRATO | FRASCO x 1000 g | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
64 | BENCENSULFONILO | FRASCOX500 ML | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
65 | BISACRILAMIDA PARA ELECTROFORESIS | 100G | 2 | NC | CUMPLE | NC | NC
66 | BUFFER PH 10.0 | FRASCO x 1000 ml | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
67 | BUFFER PH 4.0 | FRASCO x 1000 ml | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
68 | BUFFER PH 7.0 | FRASCO x 1000 ml | 1 | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
69 | CALCIO CARBURO | 100 G | 1 | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
70 | CALCIO HIPOCLORITO PARA SINTESIS | 500G | 3 | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE
71 | CALDO CEREBRO CORAZON (BHI) | 500 G | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
72 | CALDO DE ENRIQUECIMIENTO SELENITO-CISTINA | 500g | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
73 | CALDO LURIA–BERTANI (LB) | 500g | 1 | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE
74 | CALDO TIOGLICOLATO | 500g | 2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
75 | CALDO TRYPTOSA LAURIL SULFATO | 500g | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
76 | CALDO UREA | 500 G | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
77 | CALDO VERDE BRILLANTE-BILIS-LACTOSA PARA MICROBIOLOGÍA | 500G | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
78 | CARBOPOL 940 | 1KG | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
79 | CINTAS DE CATALASA | FRASCOX30ML | 2 | NC | CUMPLE | NC | NC
80 | COBRE (II) CLORURO | FRASCOX250G | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
81 | COBRE (II) SULFATO | FRASCOX500G | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
82 | COLCHICINA | FRASCO x 5 g | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
83 | COLIFORMES 100 READYCULT | Bolsa x 20 Blister | 5 | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE
84 | CORTISOL | FRASCOX10G | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
85 | D(+) GLUCOSA ANHIDRA PARA MICROBIOLOGIA | 1 KG | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
86 | DEVELOPER, DRYFILM: FMC/CARBONATO DE SODIO (QUIMICOS FG) | FRASCOX1KG | 2 | NC | NC | NC | NC
87 | DIMETILGLIOXIMA | 100 G | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC
88 | DODECIL SULFATO DE SODIO SDS | 250 G | 2 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
89 | ENTELLAN | FRASCO x 100 ml | 2 | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE
90 | ESTIRENO ESTABILIZADO PARA SINTESIS | 1 LT | 1 | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE
91 | ETANOL ABSOLUTO | FRASCOX5L | 1 | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
92 | ETANOL ABSOLUTO | 1 LT | 3 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
93 | EXTRACTO DE LEVADURA | 500g | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
94 | EXTRAN ALCALINO | 5 LT | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
95 | FENILHIDRAZINA | FRASCOX1L | 1 | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
96 | Fmoc-RINK AMIDE MBHA RESIN | 50 G | 1 | NC | NC | NC | NC
97 | FORMALDEHIDO EN SOLUCION MIN 37% | 1 LT | 2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
98 | FORMAMIDA DESIONIZADA | 1 LT | 1 | CUMPLE | CUMPLE | NC | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
99 | GLICERINA | GALÓN | 4 | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
100 | GLICINA PARA ELECTROFORESIS | 250 G | 1 | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
101 | HEXANO | FRASCOX4L | 1 | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
102 | HIDROGENO PEROXIDO 30% | 1 LT | 3 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA FICHA TECNICA
103 | HIDROQUINONA | FRASCO x 500 g | 1 | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
104 | HIERRO (II) NITRATO | FRASCOX1KG | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
105 | HIERRO III CLORURO EN SOLUCION | FRASCOX1L | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC
106 | HIERRO III CLORURO HEXAHIDRATO REPURO | FRASCOX1KG | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
107 | HIERRO(II) SULFATO 7-HIDRATO | FRASCOX500G | 2 | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
108 | HOBt | 25 G | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
109 | INDICADORES DE PH EN VARILLAS | CAJAX100TIRAS | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
110 | KINETINA | FRASCO X 5 G | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC
111 | KIT AQUAMERCK PARA ALCALINIDAD MERCK | UND | 2 | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC
112 | KIT AQUAMERCK PARA NITRATOS MERCK | UND | 2 | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC
113 | KIT AQUAMERCK PARA OXIGENO DISUELTO MERCK | UND | 1 | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA | CUMPLE | NC | NC
114 | KIT AQUAMERCK®CLORO Y PH (CLORO LIBRE, CLORO TOTAL Y PH) MÉTODO COLORIMÉTRICO CON PROBETA 0.1 - 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 MG/L CL2 PH: 6.8 - 7.1 - 7.4 - 7.6 - 7.8 | 200 Test | 2 | NC | CUMPLE | NC | NC
115 | KIT AQUAMERCK®OXÍGENO MÉTODO VOLUMÉTRICO SEGÚN WINKLER, CON PIPETA VOLUMÉTRICA | 100 Test | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
116 | KIT SPECTROQUANT PARA AMONIO MERCK | UNIDAD | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
117 | KIT SPECTROQUANT PARA FOSFATOS MERCK | UNIDAD | 2 | NC | CUMPLE | NC | NC
118 | KIT SPECTROQUANT PARA NITRATOS MERCK | UNIDAD | 2 | NC | CUMPLE | NC | NC
119 | L-ASPARAGINA | FRASCO x 25 g | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
120 | LITIO (BARRITAS) | 50 G | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
121 | LIZOSIMA | 1G | 1 | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE
122 | L-TIROSINA | FRASCO x 25 g | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
123 | MAGNESIO CLORURO ANHIDRO | 100 G | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
124 | MAGNESIO EN CINTA 0,15 A | 1 PQ | 1 | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA | CUMPLE
125 | MAGNESIO NITRATO HEXAHIDRATO | 500 G | 2 | NC | CUMPLE | NC | NC
126 | MERCURIO METALICO TRIDESTILADO | FRASCOX50g | 2 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC
127 | MERCURIO YODURO | FRASCOX1KG | 1 | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
128 | METANOL ANHIDRO | FRASCOX2,5L | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
129 | METILO METACRILATO (ESTABILIZADO) PARA SINTESIS | FRASCOX100ml | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
130 | N-(1-NAFTIL)ETILENDIAMINA DICLORHIDRATO | 25G | 1 | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
131 | N,N,N,N TETRAMETILETILENDIAMINA TEMED | 100 ML | 1 | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
132 | N,N-DIISOPROPILETILAMINA (DIEA) | 2,5 LT | 1 | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | NC
133 | NAFTALINA EN ESFERAS | 1KG | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
134 | NARANJA DE ACRIDINA | 5G | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC
135 | N-BUTANOL | FRASCOX2,5 L | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
136 | NEGRO ERIOCROMO T (C.I.14645) INDICADOR PARA COMPLEXOMETRÌA | FRASCOX25G | 2 | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
137 | N-PROPANOL | FRASCO x 1000 ml | 1 | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
138 | O-TOLUIDINA | FRASCOX1L | 1 | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
139 | PAPEL INDICADOR UNIVERSAL DE PH EN CINTA | ROLLO | 15 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
140 | PAPEL INDICADOR UNIVERSAL EN CINTA pH 1 - 14 | ROLLO | 5 | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
141 | PAPEL TORNASOL AZUL EN CINTA | ROLLO | 21 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
142 | PAPEL TORNASOL ROJO EN CINTA | ROLLO | 21 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
143 | PATRON DE TURBIDEZ 0,0 NTU | 30 ML | 1 | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
144 | PATRON DE TURBIDEZ 10 NTU | 30 ML | 1 | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
145 | PLATA NITRATO | FRASCO x 100 g | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
146 | POLY(BUTYL METHACRYLATE-CO-METHYL METHACRYLATE) (EUKITT SIGMA-ALDRICH) | 100ml | 3 | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
147 | POTASIO BIFTALATO | FRASCO x 500g | 1 | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
148 | POTASIO CLORATO | 500 G | 1 | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
149 | POTASIO CLORURO 3.0 M, PARA ELECTRODOS | FRASCOX1L | 2 | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
150 | POTASIO HIDROXIDO EN LENTEJAS | FRASCOX500G | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
151 | POTASIO PERMANGANATO 0,1N | FRASCOX1L | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
152 | POTASIO PERMANGANATO 1% | FRASCOX1L | 1 | NC | NC | NC | CUMPLE
153 | POTASIO YODURO | FRASCOX1KG | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
154 | REACTIVO DE BIURET | 100 ML | 3 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
155 | REACTIVO DE NESSLER SOLUCION PARA DETERMINAR NITROGENO | 100 ML | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
156 | RED GEL 10000X | FRASCO x 0,5 ml | 2 | NC | NC | NC | NC
157 | RESINA POLIESTER | 1KG | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
158 | RESORCINOL | 100 G | 3 | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
159 | SACAROSA | FRASCOX1KG | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
160 | SAFRANINA O (C.I. 50240) | 50 G | 1 | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | CUMPLE
161 | SEROTONINA | FRASCOX250MG | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
162 | SILICAGEL 60 G PARA CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA | FRASCOX1KG | 1 | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
163 | SILICONA ABRILLANTADORA | 300 ML | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
164 | SILICONA DESMOLDANTE | 16 ONZAS | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
165 | SODIO ACETATO TRIHIDRATO | FRASCO x 1000 g | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
166 | SODIO CARBONATO | FRASCOX1KG | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
167 | SODIO CITRATO | FRASCOX1KG | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
168 | SODIO CROMATO | FRASCOX250G | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC
169 | SODIO DIHIDROGENOFOSFATO ANHIDRO | FRASCO x 500 g | 1 | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
170 | SODIO HIDROGENOFOSFATO DIHIDRATO | FRASCO x 500 g | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
171 | SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS | FRASCOX500G | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
172 | SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS | FRASCOX1KG | 2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
173 | SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS P.A. (MAX 0.0002%K) | FRASCOX500G | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
174 | SODIO HIPOCLORITO 5% | GALON | 2 | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | NC | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
175 | SODIO METABISULFITO (DISULFITO) ACS | FRASCOX1KG | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
176 | SODIO MONOHIDROGENFOSFATO | FRASCOX1KG | 1 | NC | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA | NC
177 | SODIO SULFATO ANHIDRO | FRASCOX1KG | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
178 | SODIO TETRABORATO | FRASCOX500G | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
179 | SODIO TIOSULFATO 0,1 N | FRASCOX500ml | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
180 | SOLUCION TAMPON PH 4 ROJO | FRASCOX500 ML | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
181 | SOLUCION TAMPON PH 7 AMARILLO | FRASCOX500 ML | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
182 | SPECTROQUANT® TEST EN CUBETAS CLORO (CLORO LIBRE Y CLORO TOTAL) MÉTODO FOTOMÉTRICO, DPD 0.03 - 6.00 MG/L Cl2 | 200 Test | 2 | NC | CUMPLE | NC | NC
183 | SUCROSA | 1 KG | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
184 | TAQ DNA POLIMERASA SUPLEMENTADA CON MgCl 25mM. 500 U (5U/UL) | 2X1,25ML | 1 | NC | NC | NC | NC
185 | TERBUTANOL | FRASCOX1L | 2 | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
186 | TIRAS MULTISTIX PARA ANALISIS DE ORINA | FRASCO x 100 tiras | 3 | NC | CUMPLE | NC | NC
187 | TITRISOL BARIO 1000 MG | 1 AMP | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
188 | TITRISOL MANGANESO PATRON 1000 MG | 1 AMP | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
189 | TITRISOL MOLIBDENO PATRON 1000 MG | 1 AMP | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
190 | TITRISOL SODIO PATRON 1000 MG | 1 AMP | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
191 | TOLUILENO DIISOCIANATO MEZCLA DE ISOMEROS | 500 ML | 1 | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE
192 | TOLUENO | FRASCO x 2500 ml | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
193 | TRIFENIL TETRAZOLIO CLORURO | 25 G | 1 | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
194 | TRIS BASE | 500 G | 2 | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA | CUMPLE
195 | TRIS HCL (TRIS HYDROCHLORIDE) REFERENCIA: PROMEGA H5131 | 100 G | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC
196 | VASELINA | FRASCOX1KG | 1 | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
197 | VERDE DE MALAQUITA OXALATO | 25 G | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
198 | XILENE CIANOL | 10 G | 1 | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA PRESENTACION | CUMPLE
199 | YEMA DE HUEVO - TELURITA | 5 X 100 ML | 2 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
200 | YEMA DE HUEVO EMULSION ESTERIL | 100 ML | 5 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA
201 | YODO METALICO | FRASCO x 100 g | 1 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY FICHA TECNICA

## EVALUACION TECNICA 011-2011
EVALUACIÓN TÉCNICA
Evaluación Técnica de la Invistación Directa No. 012 de 2011
"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, CON DESTINO A LOS DIFERENTES LABORATORIOS, AULAS, CENTROS Y TALLERES ESPECIALIZADOS DE LAS CINCO FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS"
EVALUACION CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA | ANALYTICA |  |  |  |  | EXIQUIM |  |  |  |  | QUIMIREL |  |  |  |  | YEQUIM
CERTIFICACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES
1 | UNIVERSIDAD DE CORDOBA | 2010-05-04 | 2011-03-04 | 749900683 | NO CUMPLE CON EL NUMERAL 2.4.1 NOTA 6. 75% EN ELEMENTOS DE LA MISMA NATURALEZA | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA | 2010-10-13 | 2010-12-24 | 208523000 | CUMPLE | GOBERNACIÒN DEL META - SECRETARIA DE SALUD DEL META | 2010-11-16 | 2010-12-16 | 143033353 | CUMPLE | SENA | 2008-07-10 | 2008-09-24 | 14205489 | NO CUMPLE CON EL NUMERAL 2.1, NOTA 3. RESPALDO CON FOTOCOPIA DEL CONTRATO Y FACTURAION
2 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA | 2010-08-17 | 2010-10-24 | 47619271 | NO CUMPLE CON EL NUMERAL 2.4.1 NOTA 6. 75% EN ELEMENTOS DE LA MISMA NATURALEZA | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 2009-09-30 | 2009-11-30 | 71392120 | CUMPLE | POLICIA NACIONAL | 2008-06-05 | 2008-11-25 | 137872220 | CUMPLE | LESCO QUIMICOS DE COLOMBIA | 2010-09-05 | 2010-10-09 | 130834300 | NO CUMPLE CON EL NUMERAL 2.1, NOTA 3. RESPALDO CON FOTOCOPIA DEL CONTRATO Y FACTURAION
3 | EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA | 2009-12-16 | 2010-03-15 | 163515253 | NO CUMPLE CON EL NUMERAL 2.4.1 NOTA 6. 75% EN ELEMENTOS DE LA MISMA NATURALEZA | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA | 2009-09-15 | 2009-12-14 | 176875000 | CUMPLE | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 2008-08-29 | 2008-12-12 | 93507982 | CUMPLE | GRICOL S.A. | 2008-01-04 | 2008-12-10 | 79538604 | NO CUMPLE CON EL NUMERAL 2.1, NOTA 3. RESPALDO CON FOTOCOPIA DEL CONTRATO Y FACTURAION
VALOR DE CERTIFICACIONES |  |  |  | 961035207 |  |  |  |  | 456790120 |  |  |  |  | 374413555 |  |  |  |  | 224578393
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE
R.U.P. (ESP. 06: GRUPO 01 Y 02) | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE
K DE CONTRATACION RESIDUAL (500SMMLV) | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE
GARANTIA | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE
VIGENCIA REACTIVOS MINIMO 1 AÑO | NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE
FICHAS TECNICAS | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÒN | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE
DILIGENCIAMIENTO ANEXOS | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE
VALORACION FINAL | NO ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | NO ADMISIBLE