## CUADRO PLIEGOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA No. 015 DE 2011 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE ROBUSTOS 2 CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, TECNOLOGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y ARTES-ASAB DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS
CUADRO ANEXO No. 3 PROPUESTA ECONOMICA
GRUPO ROBUSTOS
ITEM | FACULTAD | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | REFERENCIA DEL EQUIPO | MARCAS SUGERIDAS | CANTIDAD | DESCRIPCION ITEM COTIZADO | MARCA COTIZADA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL DEL ITEM | CAPACITACION (MARCA CON UNA X EN LA CASILLA CORRECTA DE ACUERDO A LA OFERTA PRESENTADA) |  | GARANTIA OFERTADA (EN AÑOS 2, 3, 4) | SUMINISTRO DE RESPUESTOS POR 5 AÑOS (RESPONDER SI O NO) | TIEMPO DE RESPÚESTA A LA GARANTIA (RESPUESTA 24 Ó 48)
[12 empty] | EN FABRICA | EN SITIO DE UBICACIÓN EQUIPOS
1 | FASAB | BALANZA ELECTRONICA | CAPACIDAD MINIMO 600 g. SENSIBILIDAD 0.1g. REPETIBILIDAD 0.1g. LINEALIDAD +/- 0.1g. ESTABILIZACION MINIMO 3 SEGUNDOS. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 10 grados a 40grados. PANTALLA FLUORESENTE O LCD, TECLADO PROTEGIDO INTERFASE RS232 O USB. MODO DE CONTEO peso unitario y tamaño de muestra PLATO EN ACERO INOXIDABLE, DIAMETRO DEL PLATO MINIMO 110 mm. QUE CUMPLA CON NORMAS GLP/GMP/GCP/ISO. FUNCION DE AMORTIGUADOR. ADAPTADOR DE CORRIENTE CA (110v 220v). | SP601 | OHAUS | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | FCE | SISTEMA AUTOMATIZADO DE PIPETEO | SISTEMA CON BRAZO ROBOTICO DE PIPETEO, CONFORMADO POR EL PANEL DE CONTROL, SOFTWARE, CONTENEDOR DE DESECHOS, SENSOR OPTICO, MMC Y LECTOR, CONEXIÓN A 110V/60Hz. MICROPIPETA MULTICANAL DE 8 CANALES CON RANGO DE VOLUMEN 1-50UL, INCLUIR PUNTAS CON FILTRO RANGO 1-50UL EN RACK DE 15 X 96 LIBRES DE DNASAS Y RNASAS (7). TERMORACK PARA 24 TUBOS DE 1,5/2ML CON CONTROL DE TEMPERATURA. TERMOBLOQUE PARA PLATOS DE PCR 96 POZOS / 48 TUBOS DE 0,2ML. RACK PARA RESERVORIO PARA USO DE RESERVORIOS DE REACTIVOS (3). RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 30ML, BOLSA POR 10X5 LIBRES DE DNASAS Y RNASAS CANTIDAD (7). | EPPE5070000.018; EPPE5280000.215; EPPE003003.950; EPPE5075771.004, EPPE5075766.000; EPPE5075754.002; EPPE0030126.505 | EPPENDORF | 1
3 | FCE | BINOCULARES | MAGNIFICACION X LENTE 8 X 42. RANGO DE VISION 1000 YARDAS. SISTEMA DE PRISMA TIPO TECHO. RESITENTE A: AGUA Y NIEBLA. PESO 652 GRAMOS. | MOD 220842 | BUSHNELL | 3 |  |  |  | 0 | 0
4 | FCE | CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL | CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL DE 18,5X20 CM (TAMAÑO DEL GEL) CON CAPACIDAD PARA ACOMODAR CUATRO (4) GELES DE POLIACRILAMIDA, INCLUIR TODOS SUS ACCESORIOS (SEPARADORES, PEINES, ETC ) 2 JUEGOS DE VIDRIOS DE 20 CM INTERNO Y EXTERNO CON FUENTE DE PODER 100-120V/220-240 V. CON 4 PUERTOS DE SALIDA EN PARALELO. MANEJO DE VOLTAJE: 10-500 V, CORRIENTE: 0.01-2.5, A WATIAJE DE 1-500 W. COMPLETAMENTE PROGRAMABLE, CON PANTALLA LCD . | REF. 165-3189, 165-1823, 165-1824 Y 164-5070 | BIORAD, FISHER SCIENTIFIC | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | FCE | RED DE NIEBLA PARA AVES | RED DE NIEBLA PARA AVES DE 36 MM: 11/2, DE 2.6 METROS DE ALTO X 6 METROS DE ANCHO CON 4 BOLSAS. FABRICADA EN POLIESTER NEGRO |  | AVINET | 5 |  |  |  | 0 | 0
6 | FCE | TERMOBLOQUE PARA TUBOS EPPENDORF | SISTEMA DE CALENTAMIENTO EN SECO, AJUSTE DIGITAL DE LA TEMPERATURA. RANGO DE TEMPERATURA: 25-100ºC, HOMOGENEIDAD DEL BLOQUE: +/- 2°C. ERROR DE LECTURA: +/- 2°C. RESOLUCIÓN TEMPERATURA: 1ºC. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 1 A 999 MINUTOS O CONTINUO. ALARMA DE SOBRETEMPERATURA. REGULADOR ELECTRÓNICO DIGITAL DE LA TEMPERATURA Y DEL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO (3 DÍGITOS). BLOQUE DE 20 TUBOS EPPENDORF DE 1,5ML, INTERCAMBIABLES EN ALEACIÓN DURAL O SIMILAR CON TERMÓMETRO LECTOR 0-150 °C Y VARILLA PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS BLOQUES METÁLICOS. RED ELECTRICA: 110V/60Hz |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
7 | FCE | CALORIMETRO ADIABATICO | Recipiente de paredes altamente adiabáticas. Dotado con dispositivo para calentar los liquidos e interruptor piloto. Capacidad 280ml. Alimentacion: 110V ac. Resistancia 200 ohms. Potencia: 10W | 5307P25C14 | PHYSIS | 12 |  |  |  | 0 | 0
8 | FCE | CÁMARAS DE ELECTROFORESIS CON UNA FUENTE DE PODER POWERPAC UNIVERSAL | CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL DE FORMATO LARGO, TAMAÑO DEL GEL 16 X20 CM, CAPACIDAD DE 4 GELES. INCLUYE 4 ESPACIADORES DE 0,75mm Y DOS PEINES DE 15 POZOS. CAMARA DE TRANSFERENCIA MINI TRANS BLOT PARA GELES DE 10 X 7,5 cm, VOLUMEN DE BUFFER PARA SU FUNCIONAMIENTOS 450 mL, COMPATIBLE CON MINI PROTEAN 3, INCLUIR CASSETTE DE SOPORTE, ALMOHADILLAS DE ESPUMA, ELECTRODOS, TANQUE, UNIDAD DE ENFRIAMIENTO (EQUIPO COMPLETO) FUENTE DE PODER RECOMENDADA HV: ESPECIFICACIONES DE SALIDA 5000 V, 500 mA, 400 W. RANGO DE SALIDA PROGRAMABLE 10–5000 V, TOTALMENTE AJUSTABLE EN 1V EN PASOS DE 0.01–2.5 A, 1–500 W, TOTALMENTE AJUSTABLE EN PASOS DE 1 W . TIPO DE VOLTAJE DE SALIDA: CORRIENTE CONSTANTE O PODER CONSTANTE CON CRUCE AUTOMATICO. TERMINALES DE SALIDA 4 PARES. CONTROL DE TIMEPO 1 min–99 hr 59 min, TOTALMENTE AJUSTABLE . CONTROL DE VOLTAJE-HORA 99,000 V-hr. FUNCION DE PAUSA Y REINICIO. ALMACENAMIENTO DE METODOS PROGRAMADOS: 9 METODOS, CADA UNO HASTA CON 9 PASOS. RELOJ DE TIEMPO REAL. RECUPERACIÓN AUTOMATICA DESPUES DE UNA FALLA DE PODER. CARACTERISITICAS DE SEGURIDAD: SOBRECARGA/PROTECCIÓN DE CORTO CIRCUITOction, DETECCIÓN DE SOBRECARGA DE VOLTAJE, PROTECCIÓN DE LINEA DE ENTRADA, PODER DE ENTRADA (nominal) 100–120/60 Hz. | Ref 170-3930 ; 164-5056 Y 165-1814 | BIO RAD | 1 |  |  |  | 0 | 0
9 | FCE | PH-METRO CONDUCTIMETRO | Rango: pH: 0.00 a 14.00. CE: 0.00 a 20.00 mS/cm. TDS: 0.00 a 10.00ppt. T°: 0.0 a 60.0°C ó 32.0 a 140.0°F. Factores CE/TDS: Seleccionable de 0.45 a 1.00 (0.50 por defecto), con intervalos de 0,01. Calibracion pH: Automatica 1 o 2 puntos con dos juegos de tampones estandar memorizados (pH 4.01, 7.01, 10.01, o 4.01, 6.86, 9.18). Compensacion Temp. pH: Automatica de 0 a 60°C. CE/TDS: Automatica de 0 a 60°C; con ƒÀ seleccionable de 0,0 a 2,4% por °C (1,9 poe defecto), con intervalos de 0,1. Sonda: Sonda de pH/CE/TDS con sensor de temperatura incorporado conector DIN y 1m de cable (incluida) | HANNA, EXTECH INSTRUMENTS | HANNA, EXTECH INSTRUMENTS | 6 |  |  |  | 0 | 0
10 | FCE | BINOCULARES CELESTRON SKY MASTER CON TRIPODE | AMPLIFICACIÓN 25X, LENTE OBJETIVO DE 100 mm, ÓPTICA DE REVESTIMIENTO MULTILPE CON ADAPTADOR INTEGRADO PARA TRIPODE. INCLUIR TRIPODE | SKY MASTER-25X100 (71017 Y 93607) | CELESTRON | 5 |  |  |  | 0 | 0
11 | FCE | BINOCULARES CELESTRON SKY MASTER CON TRIPODE | AMPLIFICACIÓN 9X, LENTE OBJETIVO CON MAGNIFICACION DE 9X, ÓPTICA DE REVESTIMIENTO MULTIPLE, RESISTENTE AL AGUA, ADAPTABLE A TRIPODE. CON MALETIN PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. INCLUIR TRIPODE | SKY MASTER-9X63 (72023 Y 93607) | CELESTRON | 5 |  |  |  | 0 | 0
12 | FCE | BOBINAS HELMHOLTZ, UN PAR** | 2 BOBINAS IGUALES, CADA UNA SOBRE UNA BASE CON CLAVIJAS DE CONEXIÓN DE 4 mm NUMERADAS. 3 BARRAS COLECTORAS PARA LA CONEXIÓN COAXIAL DE LAS BOBINAS CON 200 mm DE SEPARACIÓN, DOS DE ELLAS ACTÚAN SIMULTÁNEAMENTE COMO SOPORTE PARA EL TUBO DELGADO DE HACES. LAS BARRAS COLECTORAS SE RETIRAN FÁCILMENTE, DE TAL MANERA QUE LA DISTANCIA ENTRE LAS BOBINAS PUEDE AJUSTARSE EN CUALQUIER CASO IÁMETRO DE BOBINA 40 cm NÚMERO DE CANADOS 154 CADA UNA RESISTENCIA DE BOBINA 2.1 Ω CORRIENTE MÁXIMA POR BOBINA 5 A (CARGA PERMANENTE) DENSIDAD DE FLUJO MÁXIMA PARA L = 5 A EN DISPOSICIÓN DE HELMHOLTZ 3.5 MT | 06960.00 | PHYWE | 1 |  |  |  | 0 | 0
13 | FCE | BOLAS DE ACERO | DIAMETRO 2 MM, PAQUETE DE 100 UNIDADES | 09060.02 | PHYWE | 1 |  |  |  | 0 | 0
14 | FCE | COBRA4 USB LINK | MÓDULO DE INTERFAZ PARA TRANSMISIÓN VIA UN PUERTO USB, DE VALORES DE MEDICIÓN DE SENSORES. ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB DEL PC. TASA DE DATOS 400 000 VALORES/SEGUNDO. COMPATIBLE CON TODOS LOS SENSORES COBRA4. | 12610.00 | PHYWE | 2 |  |  |  | 0 | 0
15 | FCE | DISTRIBUCIÓN DE VELOCIDADES DE MAXWELL | INCLUYE: APARATO PARA TEORIA CINETICA, COLECTOR CON CAMARA DE REGISTRO, ESTROBOSCOPIO CON INDICADOR DIGITAL.,115V, TUBO DE ENSAYO D16/L160MM,100 PZS | 09060.00- 09061-21809,90-37656,10 | PHYWE | 1 |  |  |  | 0 | 0
16 | FCE | JAULA DE FARADAY | PARA EXPEIMENTOS DE ELECTROSTÁTICA. MUESTRA EL AISLAMIENTO DE CAMPOS ELECTRICOS POR CONDUCTORES. | 06249.00 | PHYWE | 1 |  |  |  | 0 | 0
17 | FCE | JUEGO DE TUBOS ESPECTRALES | PARA ESTUDIAR LOS ESPECTROS DE LÍNEA Y DE BANDA DE DIFERENTES GASES MONOATÓMICOS Y BIATÓMICOS Y DE VAPOR DE MERCURIO. TUBOS DE DESCARGA DE GAS CON FUENTE DE LUZ LINEAL, ACTÚAN COMO UNA RANURA AUTOEMISORA DE LUZ; LONGITUD DE TUBO APROX. 230 MM; ELECTRODOS DE CLAVIJA SOBRE CAPUCHONES DE METAL CON CLAVIJAS DE CONEXIÓN. Tipo Hg, H2, Ar, Ne, N2 | 06664,00 HASTA 06669,00 | PHYWE | 1 |  |  |  | 0 | 0
18 | FCE | LAMPARA HALOGENA 200 A 1000 W / 110 V | LÁMPARA DE FOTOGRAFÍA, PUEDE UTILIZARSE COMO LÁMPARA MANUAL O DE SUJECIÓN CON SOPORTE. ADECUADA COMO SOL ARTIFICIAL CON MOTOR STIRLING. LÁMPARA DE FOCO VARIABLE CON VENTILADOR PARA UN FUNCIONAMIENTO PERMANENTE E INTERRUPTOR TÉRMICO DE SEGURIDAD. CON EJE DE FILTRO, RAÍL DE CÁMARA, CABEZAL DE LÁMPARA QUE PUEDE GIRARSE 90°, DOS PASOS DE INTENSIDAD DE LUZ Y CABLE DE CONEXIÓN A LA RED DE 5 M. TEMPERATURA DE COLOR 3400 K | 08125.93 | PHYWE | 2 |  |  |  | 0 | 0
19 | FCE | LAMPARAS ESPECTRALES PICO 9 DE ZN | ALTA DENSIDAD DE LUZ Y PUREZA ESPECTRAL PARA GENERAR ESPECTROS DE LÍNEA, O PARA GENERAR LUZ MONOCROMÁTICA CON LOS FILTROS ADECUADOS. PORTALÁMPARAS RECOMENDADOS | 08120.11 | PHYWE | 1 |  |  |  | 0 | 0
20 | FCE | LASER HE NE | FUENTE DE LUZ POLARIZADA LINEALMENTE. DURACIÓN DEl LAMPARA >4500 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. LONGITUD DE ONDA 632,8nm. POTENCIA DE SALIDA SIN FILTRO 1,0mW Y CON FILTRO 0.2 mW. DIAMETRO DEL HAZ 0,48 mm. VOLTAGE DE CONMUTACIÓN DE SALIDA ATORNILLABLE PARA ACTIVAR EL FILTRO DE GRISES, VÁSTAGO DE SUJECIÓN ATORNILLADO, LUZ DE SEÑAL Y ADVERTENCIAS REQUERIDAS IMPRESAS EN AMBOS LADOS. CABLE FIJO DE CONEXIÓN A LA RED MAYOR O IGUAL A 140 cm CON ADAPTADOR PARA VOLTAJE DE 100 V - 230 V/50/60 Hz . DIMENSIONES 25 cm x 6 cm x 5 cm. | O8180,93 | PHYWE | 2 |  |  |  | 0 | 0
21 | FCE | LEY DE COULOMB | JUEGO DE CUERPOS ELECTROSTÁTICOS; CARRO PARA MEDICIONES; RIEL MÉTALICO DE PRECISIÓN, 0,5 m; JINETILLO CON PINZA, 5 PIEZAS; SENSOR DE FUERZA S, ±1 N; SENSOR DE GIRO S; FUENTE DE ALIMENTACION DE ALTA TENSION 25 KV; CABLE DE ALTA TENSIÓN; VARILLA DE SOPORTE TALADRADA, DE 25 DE cm; ZOCALO; SOPORTE CON MUELLE PRENSOR, 2 PIEZAS; AMPLIFICADOR DE ELECTRÓMETRO; ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN 115 V/12 V CA; CONDENSADOR 1 nF, 160 V; CONDENSADOR 10 nF, 250 V; VASO DE FARADAY; ENCHUFE DE SUJECIÓN; BARRA DE CONEXIÓN; TRIPODE EN FORMA DE V de 20 cm; VARILLA DE SOPORTE DE 25 cm; JUEGO DE PESAS DE IMPULSIÓN 4 X 5 g; MORDAZA DE MESA SENCILLA; SEDAL DE 10 m., 2 PIEZAS. | 314263; 33700; 46082; 46095ET5; 524060; 524082; 521721NA; 50105; 59013; 30011; 59002ET2; 53214; 562792; 57825; 57810; 54612; 590011; 53216; 30002; 30041; 33704; 30107; 30948ET2. | LEYBOLD | 1 |  |  |  | 0 | 0
22 | FCE | MICROFONO DE MEDICIÓN | CON SU CÁPSULA ELECTRET EN EL EXTREMO DE UNA SONDA TUBULAR DE 25 CM DE LARGO, ES ADECUADO PARA INVESTIGACIONES ESPECIALES, P. EJ. TRAZADO POR PUNTOS DE CAMPOS DE SONIDO. SUS TRES MODOS DE SALIDA SELECCIONABLES (SEÑAL – NIVEL – DISPARO) Y EL AMPLIFICADOR INTEGRADO DE AJUSTE CONTINUO, PERMITEN UN USO UNIVERSAL. PARA ALARGAR LA DURACIÓN DE LA PILA, EL AMPLIFICADOR SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE, DESPUÉS DE UN TIEMPO DE UNOS 45 MINUTOS. | 03542.00 | PHYWE | 1 |  |  |  | 0 | 0
23 | FCE | PERLAS DE CRISTAL | DIAMETRO 2 mm, PAQUETE DE 10000 UNIDADES | 09060.01 | PHYWE | 1 |  |  |  | 0 | 0
24 | FCE | RESISTENCIA DE 10 MEGAOHMIOS | CON REVESTIMIENTO AISLANTE, PARA ENCHUFAR DIRECTAMENTE A LAS FUENTES DE ALTA TENSIÓN Y EVITAR CORRIENTES DE CONTACTO DESAGRADABLES EN EXPERIMENTOS DE ELECTROSTATICA. | 07160.00 | PHYWE | 1 |  |  |  | 0 | 0
25 | FCE | TESS MECÁNICA ME1 | CONTIENE: BASE DE SOPORTE VARIABLE VARILLA SOPORTE C. AGUJERO, 100 MM VARILLA SOPORTE, ACERO INOX., 250MM VARILLA SOPORTE, ACERO INOX., 600 MM MANGUITO DOBLE SUJETADOR BALANZA RESORTE PERNO RETENCIÓN. PORTATUBO CRISTAL. PORTAPESAS PARA PESAS RANURADAS. PESA RANURADA,10 G,NEGRA PESA RANURADA, 50 G,NEGRA RESORTE HELICOIDAL 3 N/M RESORTE HELICOIDAL, 20 N/M. POLEA, MÓVIL, DIÁ.40MM,C.GANCHO . POLEA, MÓVIL,DIÁ.65MM,C.GANCHO. VARILLA PARA POLEA. BALANZA DE RESORTE, TRANSPARENTE, BALANZA DE RESORTE, TRANSPARENTE, COLUMNA DE ALUMINIO. COLUMNA DE HIERRO. COLUMNA DE MADERA. BANDEJA BALANZA, PLÁSTICO. PALANCA. AGUJA PARA PALANCA. PLATILLO CON ESCALA.COPA, 100 ML, FORMA BAJA, PLÁSTICO. COPA, 250 ML, FORMA BAJA, PLÁSTICO. PIPETA, CON PERA DE GOMA. CALIBRADOR VERNIER, PLÁSTICO. CRONÓMETRO, DIGITAL, 1/100 SEG. CINTA MÉTRICA, L. = 2 M. CILINDRO GRADUADO, 50ML, PLÁSTICO. JUEGO DE PESAS DE PRECISIÓN,1G-50G. SEDAL, L. 20M. PERDIGONES DE PLOMO, D 2, 3 MM, 120 G. TUBOS DE VIDRIO,L.250 MM, PAQU.DE 10. TUBOS DE ENSAYO 160X16 MM, 10 UNID. | 13271.88 | PHYWE | 5 |  |  |  | 0 | 0
26 | FCE | TESS MECÁNICA ME2 | CONTIENE: RESORTE DE LÁMINA, FIJACIÓN DE RESORTE LÁMINA, UNIDAD DE FRICCIÓN, POLEAS, DOBLES EN PARALELO, RUEDA DENTADA, 20 DIENTES, RUEDA DENTADA, 40 DIENTES, ÁRBOL, DIÁ.12MM, L.45MM, RUEDA Y EJE, SONDAS PARA PRESIÓN HIDROSTÁTICA, BALANZA DE RESORTE,TRANSP., CARRO, VÍA 1, L.=500 MM, DEPÓSITO DE EXPANSIÓN 250 ML, CAMPANA DE VIDRIO CON TUBO, BOLA DE GOMA, DIÁM.15 MM, MANGUERA DE SILICONA D.I. 7MM, COPA DE VIDRIO, CORTA, 600 ML, EMPALME DE MANG., EN T, DI 8-9 MM, TAPÓN DE GOMA, 9/ 5MM,S/C AGUJ., TAPÓN DE GOMA,D 32/26MM, 1 AGUJ., TAPÓN DE GOMA,D 32/26MM, 2 AGUJ., MANGUERA DE GOMA D.I 3 MM, TUBOS CAPILARES, 4, 0.5 A 1.2MM, JERINGUILLA 20ML, LUER, 10 UNID., TAPAS DE GOMA, PAQU.DE 20, TUBOS DE VIDRIO, GANCHUDOS,, TUBOS DE VIDRIO, RECTOS, 80 MM, 10, PLASTICINA, 10 TROZOS. | 13272.88 | PHYWE | 5 |  |  |  | 0 | 0
27 | FCE | TESS MECÁNICA ME3 | CONTIENE: PISTA 2, 500 MM, TEMPORIZADOR DE REGISTRO, CINTA DE REGISTRO 10 MM DE ANCHURA, PORTAPESA 1 G, PESA RANURADA, 1 G, COLOR NAT, CLAVIJA DE FIJACIÓN, RESORTE PARA CARRO,,SUJETADOR PARA CABLE DE DISPARO, CABLE DE DISPARO., CORDÓN DE CONEXIÓN, 500 MM, AZUL. | 13273.88 | PHYWE | 5 |  |  |  | 0 | 0
28 | FCE | CALCULADORAS | Teclado WERTY para la fácil entrada de datos y programas. Pantalla de 128 x 240 pixeles. 188 Kb de RAM disponible al usuario. 2,7 MB de memoria FLASH ROM. La pantalla principal puede retener y recuperar hasta 99 entradas previas. Operar con 4 baterías AAA y su batería de litio de respaldo para proteger la memoria RAM durante el cambio de baterías. Tapa deslizante resistente a impactos. Garantía limitada de un año. Cable de de unidad a unidad incluido. Cable incluido para enlace con la computadora y el Internet. Conexión Guía Rápida incluida con el producto; el manual completo está disponible dentro del CD de Recursos o en este sitio. Sonido : Estereo separado por 2 canales, o en su defecto con el adaptador de estereo RCA right-left para conectar a amplificador de sonido. Posibilidad de conectar un micrófono externo. |  | TI VOYAGE TM 200 | 30 |  |  |  | 0 | 0
29 | FCE | COMPRESOR | CAPACIDAD 20 a 70 PSI, 1/6 HP. NO REQUIERE LUBRICACIÓN. CON FILTRO DE REGULADOR DE AIRE | D200R | paasche | 6 |  |  |  | 0 | 0
30 | FCE | EXTRACTOR DE AIRE | 10 pulgadas | G-Y-G | CH250 | 2 |  |  |  | 0 | 0
31 | FI | ANALIZADOR DE POTENCIA | Combina las técnicas de medición utilizando la tecnología propietaria de EnergyDSA™ y la precisión de sincronización de tiempo de Relojes GPS en la unidad de medición Power Sentinel Modelo 1133A. El modelo 1133A entrega una precisión de 0.025% bajo gran cantidad de condiciones. Comparado con los tradicionales medidores de potencia que están limitados a una precisión que no llega a ser mejor de 0.1% bajo condiciones de laboratorio, y que incrementan sus errores una vez que las condiciones ambientales dejan de ser ideales. Sincronizados vía GPS Precisión para Medición de Ingreso de 0.025% • Calidad de la energía: Armónicas, Flickers, Interrupción Mediciones de fasores para estabilidad y análisis de flujos • Desviación de Sistemas de tiempo y Frecuencia Recolección de datos interna/Almacenamiento de evento Configuración: 3Φ 3 Elementos, 2½ Elementos, 2 Elementos TP y dos elementos directos, seleccionable 1Φ 2 Elementos, 1½ Elementos, y 1 elemento, seleccionable Voltaje: Rango (3Φ/1Φ) 0 - 69, 120, 240, ó 480 Vrms, seleccionables (fase a fase para 2 elementos, fase a neutro para 2½ y 3 elementos) Sobrerrango 88, 175, 350 ó 700 Vrms, nominal Corriente: Rango (3Φ/1Φ) 0 – 1, 2.5, 5 ó 10 Arms, seleccionable, por elemento Sobrerrango 2.9, 5.9, 11.7 ó 23.5 Arms, nominal (corriente máxima de entrada continua: 20 Arms por elemento) VA, W, VAR: Rango Producto de la relación de los rangos de voltaje y corriente y el número de elementos (2 ½ (3Φ) y 1 ½ (1Φ) Compensación: TC y TP Compensaciones en magnitud y fase Transformador Compensación en hierro y cobre Frecuencia: Rango 45 – 65 Hz, para precisión especificada Armónicas Hasta 3 KHz | Modelo 1133A Power Sentinel | ARBITER SYSTEMS | 2 |  |  |  | 0 | 0
32 | FI | APARATO DE TENSION | Aparato de tensión / deformación muestra el estrés y la tensión durante todo el proceso de estiramiento y rotura de un material. Es posible medir un amplio rango de propiedades de los materiales incluyendo el módulo de Young, el límite de elasticidad, resistencia, ductilidad y dureza del material. Además, las formas curvas diferentes para los diferentes materiales se pueden comparar. El software incluido debe permitir determinar el módulo de Young por la medición de la pendiente de la línea recta inicial (la zona elástica) y para determinar la dureza mediante la integral bajo la curva. Debe incluir repuesto con: 10 Diez cupones de acero, acero templado, aluminio, dos tipos de plástico, y dos diferentes espesores de metal. |  | PASCO | 1 |  |  |  | 0 | 0
33 | FI | CABLES DE CONEXIÓN | Juego de 27 cables de interconexión con terminales protegidos. Terminales removibles para facilitar mantenimiento de los cables. Características: 9 Cables de 2m de longitud calibre 12 AGW 9 Cables de 1m de longitud calibre 12 AGW 9 Cables de 0,5m de longitud calibre 12 AGW |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
34 | FI | LABORATORIO DE INGENIERIA INVERSA | SISTEMA DE DIGITALIZACION TIPO SCANER 3D - SOFTWARE DE TRATAMIENTO DE MALLAS Triangulación Laser Arreglo de 2 laser Clase II (Seguro para los ojos) Campo de profundidad 30 cm Exactitud Superior a 50um Exactitud volumétrica 20um + 200umón Resolución 0,1 mm Compatibilidad: (a) SolidWorks. SolidWorks puede abrir archivos directamente de extensión nube de puntos y malla generados por la gran mayoría de sistemas de escáner 3D. (b) RapidForm con escaneo directo por medio del modulo LiveScanTM (c) Formato de salida (Output file): *.IGES, *.STL, *.DAE, *.FBX, *.MA, *. *.PLY, *.TXT, *.WRL, *.X3D, *.X3DZ. Precisión dimensional 0.1 mm Velocidad de adquisición minimo 18.000 Puntos procesados/segundo. Software integrado para Escanear, alinear, limpiar, y fusionar modelos 3D. Sistemas de adquisición de datos: Tarjeta de conexión ExpressCard para tarjeta FireWire 800 Conexión: Cable FireWire para interfaz Escaner y PC Adicionales: Maletín de carga resistente, base soporte para el escáner, placa de calibración, fuente de alimentación y paquete de Paquete de 2.500 targets de posicionamiento. Debe incluir computador portatil con procesador Intel Core i7-620 (2,66GHz, 4MB L3 cache), Windows 7 Professional, pantalla 15,6", 4GB en RAM (1333MHz DDR3), Disco duro de 320GB SATA II. |  | VIUSCAN + RAPIDFORM SISTEMA DE VISUALIZACION - GOM | 1 |  |  |  | 0 | 0
35 | FI | MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS | MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS para estudio de la tensión y compresión por medio de un sistema hidraulico, fuerza máxima 50 KN, torque máximo 150mm. Debe incluir los siguientes accesorios Conjunto de 30 muestras de ensayo de tracción Set de Dureza Brinell + muestras Dispositivo de flexión Placas de compresión Dispositivo para el corte experimentos Ampliador de muestras para impresiones Brinell Dispositivo de corte asimétrico de prueba Conjunto de 16 muestras de corte Kit Spring Testing Conjunto de 16 muestras de ensayo de dureza Vickers Conjunto de 16 muestras de compresión de prueba Juego de 4 muestras de ensayo de flexión Interface de datos y Software de adquisicion Características generales. Equipo de mesa universal para pruebas de tension y compresión de materiales Componentes en acero. Operado hidráulicamente. Máxima fuerza de prueba 50kN Torque maximo150mm Transductor de desplazamiento lineal para medidas de elongación Extensómetro Interfaz de adquisición de data Aplicación de puesta en cero para el display digital. Provista con utensilios de prueba para tracción. Provisto de todas las herramientas y accesorios necesarios. Especificaciones Banco de prueba de materiales. Generación de fuerza utilizando un sistema de bombeo hidráulico. Fuerza de comprensión y tracción. Elongación monitoreada usando transductor de desplazamiento lineal. Interfaz de adquisición de datos. Capacidad de pruebas. Prueba de fuerza, de compresión y tension. Almacenamiento de diagramas de tensión-deformación y fuerza-elongación. Módulo de elasticidad. Prueba de tension de las muestras provistas. 10 muestras de aluminio trenzado. Provisto de placas de comprensión. Caracteristicas Tecnicas: Operación hidráulica. Carga máxima de 50kN. Elongación 150mm Fuerza aplicada, extensión y elongación mostradas en interfaz digital. Condiciones de operación Temperatura de almacenamiento: -10ºC a 70ºC Rango de temperatura en operación: 10ºC a 50ºC Rango humedad relativa en operación: 0% a 95% sin condensación Requerimientos para operación 11 0/120VAC 60Hz Manual de instrucciones completo que incluye: Instrucciones de operación. Instrucciones de instalación y montaje.Procedimientos experimentales. |  | SHIMADZU HILTON | 1 |  |  |  | 0 | 0
36 | FI | MAQUINAS HERRAMIENTAS CNC FRESADORA | CELDA CNC FRESADORA Esta unidad debe incluir una máquina CNC sobremesa con el software de programación y guía de usuario, paquetes de herramientas, paquete de integración CNC Fresadora FMS, el currículo del estudiante, y guía para el instructor. La fresadora deberá ser CNC de 3 ejes, programada usando estándar industrial de la serie FANUC O, utilizando gráficos 2D o 3D a todo color. El software incluirá todas las funciones principales y facilidad de uso sobre controladores industriales con la opción adicional de vinculación de CAD / CAM. La fresadora debe cumplir los requisitos mínimos siguientes: Recorrido eje X: 9 pulgadas Recorrido eje Y: 5.125 pulgadas Recorrido eje Z: 6.5 pulgadas Velocidad del eje o huso: min 0 rpm, max de 3000 a 4000 rpm Repetibilidad: min 0.0005 pulgadas Resolución: min 0.0001 pulgadas Las dimensiones de la máquina deberá ser tal que sea posible su instalación en el recorrido de la banda transportadora. En todo caso no podrá superar las siguientes medidas: Longitud: 30 pulgadas, Ancho: 30 pulgadas, Alto: 30 pulgadas. Deberá incluir interfaz y cable para red de área local, prensa electroneumática. Este sistema deberá permitir un robot de carga y descarga de la fresadora CNC y la carga y descarga de programas. Software de control CNC El software debe contar con las siguientes características: Control simultánea de 3 ejes. Interpolación completo circulares y lineales. Programación en unidades Pulgadas o métricas. Subprograma con la facilidad de repetición de llamadas en el programa. Capacidad para cargar, guardar y editar múltiples desplazamientos de la herramienta. Entradas y salidas auxiliares. Código completo G y M con la ayuda de instrucciones sensible al contexto. Ejecución de programa un solo paso o continua. Trayectoria de la herramienta completa de gráficos, incluyendo 2-D y la simulación en 3-D. Herramienta de animación. Zoom o vistas seccionadas con rotación. Chequeo automático de errores con mensajes. Inicio de ciclo, detener el ciclo. El control puede ser integrado en redes de área local que permite compartir el acceso a datos de grupo de programas. CAD / CAM compatible. Debe Incluir: (1) Micromill IST CNC Mill; (1) paquete de herramientas; (1) Interfaz RS232, (1) control de CNC: (1) Interfaz de Robot CNC: (1) Torno neumático; (1) Compresor Neumatico (1) Panel de operaciones: (1) Software de programacion. Alimentacion 110-120 VAC 60Hz Estación de trabajo móvi de Incluir: (1) Bastidor de acero soldado; (1) Banco laminado Superficie de trabajo: Dimensiones minimas: 75cmH x 75cmW x 182cmL pulgadas; (4) ruedas. Conector de liberación rápida Dos conectores para cada dos puestos de trabajo. Curriculum del Estudiante: Estará integrado por (1) set de (10) paquetes de Nivel 1 Actividad de Aprendizaje y (1) set de (6) Nivel 2 paquetes de actividades de aprendizaje. El nivel de un plan de estudios deberá contener por lo menos 69 habilidades de la industria de máquinas herramientas manuales que incluyen: molino, torno, taladro, sierra de cinta horizontal, sierra de cinta vertical, selección / identificación de los materiales de archivo, benchwork y herramientas de diseño. El plan de estudios se referirá a la operación, la seguridad y la configuración de acuerdo a las normas internacionales de máquina-herramienta con instrucciones paso a paso. El plan de estudios de nivel 2 deberá contener por lo menos 54 técnicas de la industria de máquinas herramientas CNC y diseño de utillajes. El plan de estudios se referirá a la operación, instalación, ajuste de aparato, diseño de fijación, selección de herramientas, la programación de G & M de código, se ejecuta primero pieza, la velocidad y la determinación de los alimentos, la instalación de herramientas, estudios de capacidad de SPC, el diseño del programa CNC, CNC programa de análisis de la eficiencia y la CNC programa de interpretación. |  | FEEDBACK AMATROL | 1 |  |  |  | 0 | 0
37 | FI | MAQUINAS HERRAMIENTAS CNC TORNO | CELDA CNC TORNO Este sistema incluirá una mesa Torno CNC, software de programación, guía de usuario, herramientas, dispositivos de sujeción neumática, CNC / FMS paquete de integración, apertura de puerta, el currículo estudiantil, y la guía del instructor. El torno CNC tendra 2 ejes,estandar de programacion Fanuc con formato de OT, que pueda utilizar gráficos en 2D o 3D. El software debe incorporar todas las funciones principales utilizadas en los controladores de la industria con la opción adicional de enlazar con CAD ​​/ CAM. El torno debe cumplir los requisitos mínimos siguientes: girar sobre la cama: 3.5 " istancia entre puntos: 8 " iametro sobre el carro: 1.75 " Longitud: 28 " La profundidad :17-1 / 4 " Altura de :9-1 / 2 " e diámetro: 3 / 8 " • Eje cónico • Cono del contrapunto: MT1 • Carrera slevel: 1.3 " • Alimente a los motores: • motores paso a paso: 1.8 grados. 200 pasos / Rev. • Avance rápido: 6 "/ min. • Unidad del eje principal: • Rango de velocidad continua :100-2000 RPM • Motor: 1 / 3 H.P. DC con protección de sobrecarga del motor Software de Control debe incluir las siguientes características: • Simulación gráfica que muestre la trayectoria de la herramienta: • 2 ejes en la pantalla (X, Y) • 2 ejes en la pantalla (X, Z) • 2 ejes en la pantalla (Y, Z) • 3 ejes en la pantalla (X, Y, Z) • ISO códigos y las alternativas • Programación del punto decimal • Programación del avance directo • Factor de escala • Centro de edición • Programa de la capacidad de 999 bloques • Menús de ayuda opcional de gráficos • La programación mixta absoluta / incremental • programa de visualización • Avance de la pantalla • Herramienta de visualización de mesa • Herramienta de compensación de diámetro • Ciclo fijo de taladrado • ciclo de taladrado • simultáneo de 3 ejes interpolación lineal • simultáneas 2 y 3 ejes de interpolación circular (XY, XZ, YZ y XYZ) • Programa de temporización (G04) • La rotación polar de X, Y o Z • bucles de repetición • ciclos fijos programables • visualización de la velocidad del husillo • Herramienta de compensación de longitud • El modo de un solo paso Incluye: (1) Microturn Torno CNC: (1) paquete de herramientas; (1) Cilindro de sujeción neumática, (1) RS232 Interfaz: (1) control de CNC: (1) Robot de interfaz CNC; (1) Software de programacion para CNC, (2) Paquete Didáctico de Aprendizaje para estudiantes (1) Guía de instalación de 11936D. Alimentacion 110-120 VAC 60Hz Conector de liberación rápida Dos conectores para cada dos puestos de trabajo. Curriculum del Estudiante: Estará integrado por (1) set de (10) paquetes de Nivel 1 Actividad de Aprendizaje y (1) set de (6) Nivel 2 paquetes de actividades de aprendizaje. El nivel de un plan de estudios deberá contener por lo menos 69 habilidades de la industria de máquinas herramientas manuales que incluyen: molino, torno, taladro, sierra de cinta horizontal, sierra de cinta vertical, selección / identificación de los materiales de archivo, benchwork y herramientas de diseño. El plan de estudios se referirá a la operación, la seguridad y la configuración de acuerdo a las normas internacionales de máquina-herramienta con instrucciones paso a paso. El plan de estudios de nivel 2 deberá contener por lo menos 54 técnicas de la industria de máquinas herramientas CNC y diseño de utillajes. El plan de estudios se referirá a la operación, instalación, ajuste de aparato, diseño de fijación, selección de herramientas, la programación de G & M de código, se ejecuta primero pieza, la velocidad y la determinación de los alimentos, la instalación de herramientas, estudios de capacidad de SPC, el diseño del programa CNC, CNC programa de análisis de la eficiencia y la CNC programa de interpretación. |  | FEEDBACK AMATROL | 1 |  |  |  | 0 | 0
38 | FI | MÓDULO DE CAPACITANCIAS | Empleado en prácticas de laboratorio de Circuitos Eléctricos, Máquinas Eléctricas, Sistemas de control, Transformadores entre otros. Variación de magnitud por cada canal e interconexión entre canales. Características: Tensión máxima: 70Vac/Vdc Potencia Máxima: 1050W Corriente Máxima: 15A Salidas: 3 x 5A cada una Corriente Minima: 0.18A (@70Vac 60Hz) Capacitancia Máxima: 568,5uF Capacitancia Mínima: 25uF |  | IGT - INGENIERÍA TOTAL | 5 |  |  |  | 0 | 0
39 | FI | MÓDULO DE INDUCTANCIAS | Empleado en prácticas de laboratorio de Circuitos Eléctricos, Máquinas Eléctricas, Sistemas de control, Transformadores entre otros. Variación de magnitud por cada canal e interconexión entre canales. Características: Tensión máxima: 70Vac/Vdc Potencia Máxima: 1050W Corriente Máxima: 15A Salidas: 3 x 5A cada una Corriente Minima: 0.18A (@70Vac 60Hz) Inductancia Máxima: 780mH Inductancia Mínima: 12,36mH |  | IGT - INGENIERÍA TOTAL | 5 |  |  |  | 0 | 0
40 | FI | MÓDULO DE RESISTENCIAS | Empleado en prácticas de laboratorio de Circuitos Eléctricos, Máquinas Eléctricas, Sistemas de control, Transformadores entre otros. Variación de magnitud por cada canal e interconexión entre canales. Características: Tensión máxima: 70Vac/Vdc Potencia Máxima: 1050W Corriente Máxima: 15A Salidas: 3 x 5A cada una Corriente Minima: 0.18A (@70Vac 60Hz) Resistencia Máxima: 294Ohm (Tres en serie) Resistencia Mínima: 4.7Ohm (Tres en paralelo) Sistema de refrigeración forzada |  | IGT - INGENIERÍA TOTAL | 5 |  |  |  | 0 | 0
41 | FI | NODOS COMUNES | Necesarios para hacer derivaciones en los circuitos y configurar puntos de registro. El kit esta compuesto por 3 nodos comunes de 5 salidas cada uno. |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
42 | FI | PINZA VOLTI-AMPERIMETRICA | Pinza amperimétrica de bajo rango, desde miliamprerios hasta 100A. Características: Voltaje AC: rango máximo 400V Corriente AC: rangos: 40mA, 400mA, 4A, 40A, 80A, 80-100A Resistencia: 40-400Ohm | EPD-4 | ERASMUS | 5 |  |  |  | 0 | 0
43 | FI | PROTOTIPADORA RAPIDA | Incluye Kit de Iniciación compuesto por: 24 bandejas de modelación, 1 Cartucho de Cargado Automático de Filamento de ABSplus de 922 cm3, 1 Cartucho de Cargado Automático de material de Soporte Especificaciones: Capacidad de Trabajo Minimo: 254 x 254 x 305mm Estructura de Soporte: Soluble Resolución Capa de ABS: 0,254mm o 0,33mm Conexiones Eléctricas 110 - 120 VAC, 60Hz @ 15A Debe incluir estacion de limpieza ya sea externa o vinculada a la impresora, debe operar a 110 - 120 VAC, 60Hz con capacidad minima de 8 galones. |  | STRATASYS ZCORP | 1 |  |  |  | 0 | 0
44 | FI | SISTEMA BRAZO ROBOT SERVOARTICULADO | SISTEMA BRAZO ROBOT SERVOARTICULADO: Incluirá el brazo robot, controlador, consola portátil, cable de programación, software de control del robot, el currículo del estudiante, y guía para el docente. Los componentes deberán cumplir las especificaciones mínimas siguientes: Montado sobre una estación de trabajo con parte superior de matriz de ranura compatible con otros componentes del sistema. Soportado sobre ruedas que permiten su movimiento independiente de la banda. Se deberá proporcionar la posibilidad de enlazar rápidamente las estaciones de trabajo a las estaciones de transporte para proporcionar un posicionamiento preciso y conveniente de las estaciones de trabajo. Se dispondrá de un dispositivo de liberación rápida para permitir a las estaciones de trabajo se separan fácilmentepara el estudio individual del estudiante. Debe incluir compresor. Brazo Manipulador El brazo robot debe ser de calidad industrial y el movimiento articulado del brazo con un mínimo de cinco (5) grados de libertad (ejes de accionamiento eléctrico), más gripper o pinza. La posición y aceleración/deceleración programables. Ejes: 5 Carga útil: 2 - 3 libras Repetibilidad: 0.005 – 0.010 pulgadas Actuadores: 6 servo motores DC con control de lazo cerrado. Realimentación: encoders ópticos en todos los ejes Alcance máximo: 20 - 25 pulgadas Apertura de la Pinza: min 2.5 pulgadas Transmisión: engranajes, cadenas y tornillo Retorno referencia (homing) Pinza: tipo servo con encoder El robot debe estar diseñado de tal manera que sea posible observar la transmisión de potencia mecánica, engranajes o cadenas, en mínimo 3 de los ejes de movimiento. Software de Control del Robot Software basado en Windows, que permita a los usuarios a desarrollar programas ya sea en línea o fuera de línea para el robot. Debe permitir programas de almacenaje, puesta en marcha del robot, aprendizaje virtual, visualización en tiempo real del robot en coordenadas cartesianas. Sistema métrico e inglés. Deberá incluir los siguientes comandos: Comandos de movimiento lineal, circular y de punto a punto Cartesiano X, Y, Z Posibilidad de crear diferentes sistemas de coordenadas Comunicación Ethernet Comunicación serie Multitarea compartir variables entre los programas Funciones matemáticas Funciones de manipulación de datos Control E/S discreto y analógico |  | LUCAS NULLE AMATROL | 1 |  |  |  | 0 | 0
45 | FI | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 2KVA | Cumple la función de reducir el nivel de tensión para trabajar con potencias menores, de esta forma varios grupos de estudiantes pueden trabajar simultáneamente en el laboratorio sin sobrecargar los circuitos y sin emplear grandes acometidas y transformadores de potencia de alimentación para el laboratorio. También permite reducir el nivel de corto circuito en los nodos de prueba. Características: F559- Potencia Máxima: 2000VA - Conexiones: Dy - Yy - Yd. - Tensión Primaria: 220V para cada bobina de entrada. Pueden ser conectadas en Delta o en Estrella. - Tensión Secundaria: 70V por cada bobina de salida. Pueden ser conectadas en Delta o en Estrella. - Caja de conexiones: Bornera de conexiones que permite realizar los puentes necesarios para configurar el grupo de conexión. - Proteción: Interruptor Tripolar en caja de protección fabricada en lámina galvanizada. - Panel pedagógico: Se incluye una placa con la ilustración de las diferentes conexiones posibles. |  | IGT - INGENIERÍA TOTAL | 5 |  |  |  | 0 | 0
46 | FI | VATIMETRO DIGITAL | Para medición de Potencia y Armónicos Características: Voltaje AC: rangos: 150V, 300v, 600v Corriente AC: rangos: 20A, 200A, 1000A Potencia activa: rangos: 30KW, 60KW, 120KW, 150KW, 300KW, 600KW. Potencia reactiva: rangos: 30KW, 60KW, 120KW, 150KW, 300KW, 600KW. Frecuencia: 45 - 1000Hz Medición de Armónicos: - Frecuencia fundamenteal 50-60Hz - Ancho de ventana: 256 puntos - Tipo de ventana: rectangular - Ordenes analizados: 1 a 20 Pantalla LCD Diámetro de conductor Max.: 50mm Alimentación: 4 pilas 1,5v AA | EOH-1000 | ERASMUS | 5 |  |  |  | 0 | 0
47 | FMARN | RADIOS | PAR DE RADIOS. De dos vias Nivels de potecnia ajustables, banda de frecuencia VHF, Funciona a 1 y 2 vatios, apto para beaterias alcalinas, potecnia de 1 o 2 W, Area de cobertura 220.000 pies cuadrados, rango de frecuencua 150, 8-160 MHz, Estandar de IP55, Especificacnoes militares 810C, 810D, 810E, 810F, 8 canales, Con software de programacions del cliente. | EP150 | MOTOROLA | 10 |  |  |  | 0 | 0
48 | FMARN | CÁMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL | Dimensiones 30 cm X 45 cm volumen buffer entre 800 y 2000 ml, incluye espaciadores de 0,35 mm, peine diente de tiburon para 48 muestras, corrido de 96 muestras, con su fuente de poder programable de cuatro salidas en paralelo, Con timer, 3000 V, 150 mA y 150 Watt, Operación a 110 Volt/60 Hz. | CSQ33: Camara vertical SQ.33-0.35-96: Peines de 96 de 0.35mm EV232: Fuente programable | OWL, BIORAD, CLEAVER | 1 |  |  |  | 0 | 0
49 | FMARN | MICROPIPETAS MULTICANAL | Ocho canales, autoclavable, automática digital capacidad 1-10 µl incremento 0,1 µl debe incluir sistema de recalibración continuo | 7054.20 | LABNET, MULTIMATE Fisher scientific | 1 |  |  |  | 0 | 0
50 | FMARN | PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION | Base en ceramica aluminio de 4 puestos minimo de 15 x 15 cm. Temperatura hasta 300°C. Placa de calentamiento en cerámica, Potencia calefactora de 800 W, elemento calefactor incorporado, placa de vidrio refractario, indicador de temperatura digital, programable. Velocidad minima 1300 rpm Capacidad minima de agitacion 15 lts. |  | VELP, HIEDOLPH | 1 |  |  |  | 0 | 0
51 | FMARN | PULVERIZADOR DE TEJIDOS "MINI BEADBEATER | Pulverizador de mínimo 12 muestras simultáneamente, con tiempo y velocidad programable, 1-45 segundos, programable en incrementos de 1 segundo, velocidad de 4.0-6.5 m/seg, programable en incrementos de 0.5 m/seg, aceleración <2 seg a máxima velocidad, desaceleración <2 seg hasta parar. Ciclo de 6.5 m/seg por 45 segundos con periodo de descanso de 5 minutos entre corridas. sE A. Se aceptaran equipos con otras especificaciones siempre y cuando en le catalogo se ESPECIFIQUE QUE SE PUEDE UTILIZAR PARA EXTRACCION DE ADN DE PLANTAS | Mini Beadbeater 16 | BioSpec | 1 |  |  |  | 0 | 0
52 | FMARN | ROLLER | Roller de movimiento de balanceo y orbital, digital, de velocidad variable con cronometro integrado, que pueda ser utilizado en incubadoras, con nueve rodillos, 5-60 rpm, 16 mm, con carga máxima de 5 kg, control digital. | SRT9D | STUART | 1 |  |  |  | 0 | 0
53 | FMARN | SET DE MICROPIPETAS | Automáticas digitales, autoclavables. deben incluir sistema de recalibracion. El set debe contener: 1 de Capacidad 100-1000 µl incremento 5,0 µl, 1 de Capacidad 0,1-2 µl incremento 0,1 µ, 2 de Capacidad 0.5-10 µl incremento 0,1 µl, 1 de Capacidad 10-100 µl incremento 0,5 µl, 1 de Capacidad 2-20 µl incremento 1,0 µl, 1 de Capacidad 1000-5000 µl incremento 50,0 µl, 1 de Capacidad 20-200 µl incremento 1,0 µl y 1 de Capacidad 5-50 µl incremento 0,5 µl. |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
54 | FMARN | SHAKER AGITADOR | Dimensiones plataforma mínimo 560x450 mm, movimiento circular y vaiven, regulación electrónica de velocidad de 15 a 300 r.p.m., orbita de vibración 26 mm control de velocidad digital, programable, pantalla digital, con temporizador 0-120 min ó trabajo continuo, capacidad máxima de agitación 30 kg. LAS DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA PLATAFORMA DEBE PERMITIR EL EMPLAZAMIENTO DE 5 BANDEJAS ORIENTADAS HORIZONTALMENTE, UNA ARRIBA DE OTRA, SIMILARES EN TAMAÑO A LAS DE REVELADO FOTOGRÁFICO CUYAS DIMENSIONES SON: 50 X 60 CM, CON EL FIN DE HACER REVELADO CON TINCIÓN EN NITRATO DE PLATA PARA VIDRIOS DE CÁMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL CUYAS DIMENSIONES SON 35,5 CM X 45 CM. LOS CUALES IRÍAN DENTRO DE LAS BANDEJAS SEÑALADAS. SE REQUIERE LA PLATAFORMA CON CINCO NIVELES PARA QUE SE PUEDAN REVELAR A LA VEZ CINCO VIDRIOS UBICADOS DE MANERA HORIZONTAL. |  | INNOVA | 1 |  |  |  | 0 | 0
55 | FMARN | SISTEMA DE TINSIÓN | Sistema de tanques para uso de sustancias de tinción y revelado de geles de poliacrilamida, el material de interior y exterior de tanque debe soportar la acción de sustancias químicas altamente corrosivas. |  | WALTER VELASCO | 1 |  |  |  | 0 | 0
56 | FMARN | MUESTREADOR BAILER EN ACERO INOXIBABLE | Muestreador de 250 mL en acero inoxidable para muestreos a profundidad de 20 metros. Incluir cinta mètrica. Set completo en acero inoxidable y cinta metrica | 1204SA | Eijkelkamp | 2 |  |  |  | 0 | 0
57 | FMARN | MUESTREADOR DE AGUA VAN DORN | Muestreador de agua Van Dorn dotado con tubo de muestreo en acrilico transparente, contenido 2.2 litres. Completo con mensajero, linea sintetica de 30 m y maleta de transporte. | 1206 | Eijkelkamp | 1 |  |  |  | 0 | 0
58 | FMARN | GAFAS ESTEREOSCOPIAS | Gafas - LCD-3D-GLASSES-01 Stereoscopic 3D active shutter glasses, USB emitter, USB cable, HDMI-to-DVI ca. | Gafas estereoscópicas |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
59 | FMARN | CONGELADOR | Congelador vertical de Temperatura variable de con incrementos de 1°c hasta -86°C, capacidad minimo en litros 570 , dimensiones externas maximas de 192.5 x 102.5 x 85.2 cm , dimensiones internas 126.5 x 76.5 x 57.5 cm, Construcción :Aislamiento tradicional en espuma de poliuretano de 5.1” (130 mm) en las puertas , Exterior: Recubrimiento contra el polvo y rayones con pintura exterior blanca de 1.2 mm, Interior : Acero inoxidable brillado 304L, Filtro de aire Montado en la parte frontal, fácilmente accesible, Puertos de acceso:2 puertos de acceso, ¾”, 20 mm diámetro, Anclaje Con anclajes graduables para ajuste de nivel. Model Vertical con 5 compartimientos y con 5 divisiones. Puertas internas: 5 puertas livianas con correcto sello. Puerta externa Con aislamiento integrado, con sellos de alta eficiencia. Control de Temperatura: Rango Programable, desde -86ºC en incrementos de 1ºC hasta temperatura ambiente por encima de 32ºC Control :Temperatura controlada por microprocesador y alarmas con memoria no volátil. Display : Amplio, brillante, digital con LED, ½”, 1.3 cm. Montada a nivel. Refrigeración en Cascada, Herméticamente sellado con sistema de refrigeración en cascada de 2 pasos con capacidad de operar en condiciones ambientales altas. Compresores 2, Bajo ruido, de trabajo pesado y comercialmente disponibles. Circulación Requiere solo un ventilador para reducir el consumo y el ruido Refrigerantes Libre de CFC y libre de HCFC Lubricantes para compresor Biodegradable, de alto desempeño. Display Sistema de mensajes Setpoints, detalles de alarmas, apertura de puertas, condiciones de operación, tiempos Automatizado Posibilidad para guardar datos de temperatura, alarmas y apertura de puerta, almacena datos hasta de 30 días, con posibilidad de graficar. Con opción para bajar datos a un PC con puertos adicionales de comunicación. Pantalla Brillante, LCD, localizada a nivel del ojo para facilitar lecturas. . Seguridad:Claves Posibilidad de clave de 4 dígitos para proteger setpoints de alarmas y temperatura. Chapa : Chapa de seguridad en la puerta con llave, Placa removible Placa removible con llave protegiendo el switch on/off Alarmas y Monitoreo, Software de diagnostico montado dentro del panel del equipo para corregir errores de sistema Alarmas visuales:Para condiciones altas/bajas de temperatura, apagado del equipo, fallas en el sistema todo indicado vía luz LED. Alarmas audibles Para condiciones altas/bajas de temperatura, apagado del equipo, fallas en el sistema. Software para monitorear, archivar y graficar datos críticos como temperatura, agitación, velocidad, concentración de gas y humedad, incluye Monitoreo y captación completa de datos, Programación intuitiva, Notificaciones de alarmas, Trazabilidad de las alarmas usando la característica de “adición de evento”, Manejo de ocho parámetros críticos por pantalla, facilidad de hacer gráficas de tendencia, Requerimiento Eléctrico 120 V, 60 Hz. Con 25 racks, 100 cajas de 2", 50 cajas de 3", 50 cajas de 4" y 2000 viales de 2ml. SE PUEDE CONTEMPLAR TAMBIÉN MODELOS CON VACÍO Y/O POLIURETANO Y SOFTWARE COMPATIBLE CON LAS ESPECIFICACIONES, PARA LAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD Y USO ES IMPORTANTE QUE LOS RECUBRIMIENTOS DE PROTECCIÓN COMO PINTURA NOS GARANTICEN UN EQUIPO ROBUSTO DE LARGA DURACIÓN CONTRA LA CORROSIÓN. LA CANTIDAD DE PUERTAS Y COMPARTIMENTOS NOS PERMITE MANEJAR DIVERSIDAD DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y DISTRIBUCIONES EN LOS DIVERSOS COMPARTIMENTOS SI TENER QUE ALTERAR TEMPERATURAS POR APERTURA DE PUERTA. EL COLOR POR LÓGICA NO TIENE NADA QUE VER CON EL FUNCIONAMIENTO PERO POR CUESTIONES DE ASEPSIA Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL LABORATORIO EXIGIMOS EL COLOR ESPECIFICADO. |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
60 | FMARN | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO | Refrigerador vertical CAPACIDAD: 10 PIES Dimensiones externas maximas: Frente: 65 cm Fondo: 70 cm Alto: 163 cm |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
61 | FMARN | FUSIÓMETRO | Con lente de aumento de gran tamaño. Determinación manual del punto de fusión y de ebullición. Indicador de frecuencia para determinaciones del punto de ebullición. Calibración completamente guiada en 4 puntos. Facil limpieza Con panel del vidrio delantero. Rango de temperatura entre la temperatura ambiental y 400 °C. Análisis de hasta 3 muestras simultáneamente. Set básico debe contener: Punto de fusión M-560, 100 capilares de fusión, 10 tubos de ebullición, 10 capilares de ebullición, set de calibración M-560/565, portamuestras, alambre de compactar y herramienta de limpieza, Tubo capilar para determina punto de fusion Buchi. Conexión: 120V para toma nacional. | 6M-560 | MEL-TEMP | 2 |  |  |  | 0 | 0
62 | FMARN | REFRACTÓMETRO | Equipo digital de medición del indice de refracción y del porcentaje de sólidos (grados Brix), con sistema de compensación de temperatura, y con orden de presición de la centésima. Debe cumplir minimo con los siguientes parametros: DOBLE ESCALA. ESCALA BRIX: 0~95ºBRIX. ÍNDICE DE REFRACCIÓN: 1.3000~1.7000 ND. RESOLUCIÓN: 0.25% BRIX, 0.0002 ND TERMÓMETRO DIGITAL: 0~70ºC : 1°C | Modelo C10 Abbe | VEE GEE | 1 |  |  |  | 0 | 0
63 | FMARN | BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA CAMARA DE CRECIMIENTO COMPATIBLES CON CAMARA DE CRECIMIENTO DE THERMOSCIENTIFIC. MAS LOS GANCHOS DE SOPORTE. | BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA CAMARA DE CRECIMIENTO COMPATIBLES CON CAMARA DE CRECIMIENTO DE THERMOSCIENTIFIC. MAS LOS GANCHOS DE SOPORTE. |  | THERMOSCIENTIFIC | 3 |  |  |  | 0 | 0
64 | FMARN | GAVETAS ENTOMOLOGICAS | Cajones entomologicos tipo Cornell compatibles con medidas de compactador. EN LA UNIVERSIDAD SE TIENE UN COMPACTADOR EN DONDE SE ALMACENA LA COLECCIÓN. EL PROVEEDOR DE LAS GAVETAS DEBE VERIFICAR LAS MEDIDAS Y GARANTIZAR QUE LAS CAJAS NO QUEDEN NI MUY PEQUEÑAS NI MUY JUSTAS, SIN EMBARGO PROVISIONALMENTE SE DEFINEN LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LAS GAVETAS ENTOMOLOGICAS COMO: 8 CM DE ALTO, 49 CM DE ANCHO Y 42 CM DE PROFUNDO. LAS GAVETAS DEBEN TENER LAS ESPECIFICACIONES USADAS EN ENTOMOLOGÍA, ES DECIR QUE EL AJUSTE DE LA TAPA Y LA BASE DEBE IMPEDIR LA ENTRADA DE AIRE Y DE INSECTOS QUE PARASITEN LA COLECCIÓN. DEBEN INCLUIR LAS CAJAS DE CARTÓN PARA LAS GAVETAS ENTOMOLÓGICAS DE ESTE MISMO ÍTEM Y DEBEN CORRESPONDER TAMBIÉN A LOS ESTÁNDARES USADOS EN ENTOMOLOGÍA, ES DECIR HECHAS EN CARTÓN DURO, FORRADAS Y CON BASE EN YUMBOLON con base para alfileres de medidas surtidas ( 19X11 cm, 9.5x11 cm, 4.6x11cm) para separacion de material internamente. |  | ENHOS, DISARCHVOS | 100 |  |  |  | 0 | 0
65 | FMARN | TRAMPA TIPO MALAISSE PARA CAPTURA DE INSECTOS | TRAMPA TIPO MALAISSE PARA CAPTURA DE INSECTOS |  | BIOQUIP, ENTHOS | 2 |  |  |  | 0 | 0
66 | FMARN | SISTEMA DIDACTICO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Este sistema de aprendizaje diseñado para enseñar a la operación, el apagado de arranque, solución de problemas y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos interactivo e independiente para los sistemas comerciales y residenciales. Montado sobre estación móvil que incluya el banco de batería sobre la base de su estructura. (1) Estación de trabajo móvil; (1) Panel de componentes; (1) Interruptor DC con breaker; Interruptor AC con breaker; Banco de 2 baterias 12V AGM, Inversor DC/AC, Controlador de carga, Paro de emergencia, Multímetro, Pinza Amperimétrica, Vatímetro (1) Sistema de inserción de fallas, mínimo 25 fallas insertadas eléctricamente mediante un sistema basado en PC e incluir un software para control y seguimineto; (1) Cargas DC y AC; (1) Software Paquete de actividades de aprendizaje del estudiante - silla; (1) Guia del docente; (1) Guia de instalación. El sistema solar fotovoltaico, cuenta con 2 paneles solares de 43 W de 36 células por panel, montados sobre estación móvil con cuatro ruedas giratorias dos con freno, con diseño para inclinar y cambiar el ángulo de incidencia, con cubierta de plexiglas por seguridad, un simulador solar de 4 lámpara de halógeno de 500W, con cable de alimentación e interruptor, Las luces deberán contener un reflector de aluminio y tienen lentes de cristal templado, las posiciones de las lámpras ajustable. Los temas incluidos en el currículo deben ser como mínimo los siguiente: Operación de un módulo fotovoltaico, características corriente voltaje. Rendimiento de un módulo fotovoltaico, efectos ambientales Arregols fotovoltaicos Baterias solar Sistema solar fotovoltaico DC, operación de un controlador de carga Sistema solar fotovoltaico AC, Inversor Solución de fallas en sistemas fotovoltaicos EL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DEBE SER PERTINENTE CON LA ENSEÑANZA AL MISMO TIEMPO DEBE PERMITIR LA ILUMINACIÓN PARCIAL DEL LABORATORIO DE SERVICIOS PÚBLICOS. SE DEBE REALIZAR LA COTIZACIÓN GLOBAL CON INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO | Varias | AMATROL | 1 |  |  |  | 0 | 0
67 | FMARN | BLOQUEADOR | Bloqueador con empuñadura para ascenso en acero cromado provisto de dientes inclinados y ranura autolimpiable, gatillo de abertura ergonómico que permite bloquear, 1 orificios parte interior para asegurarse, 2 orificios parte superior para introducir la cuerda en el interior del mosquetón, color morado, para cuerda de 8 a 13 mm, peso 196g, Norma EN 567. | Ref B18 ó ASAP B71 | PTZL | 2 |  |  |  | 0 | 0
68 | FMARN | DESCENSOR TIPO OCHO | OCHO EN ALUMINIO DE RESCATE CON OREJAS, RESISTENCIA DE 40 KN peso 100 gramos |  | CLIMBING TECHNOLOGY | 6 |  |  |  | 0 | 0
69 | FMARN | GUADAÑADORA | Equipo automatico para corte de pastos y ramas delgadas. Con disco para corte de ramas gruesas. Potencia mínima (2,0 kW) ó (3,3 cv), ó (3 HP) Cilindraje (45 cm3 ó 51,7 cm3), 7,9 a 9,8 Kg. Adaptable a cuchilla, disco, cable de corte. Accesorios completos. | Husqvarna: 343 R 42 cc Trabajo pesado. | Stihl, husgvarna | 1 |  |  |  | 0 | 0
70 | FMARN | MOSQUETONES | Mosquetón de seguridad en aluminio tipo D resistencia de lbs (25 KN), clasificación U Norma EN, CE , cierre de automatico (auto-lock), color plata. |  | CLIMBING TECHNOLOGY | 10 |  |  |  | 0 | 0
71 | FMARN | NAVAJA PARA INJERTAR | Navaja victorinox referencia preferiblemente 9140 o sino ref-9040 ó ref-9020. Dos hojas plegables en acero inoxidable. La primera de corte tamaño 4.5 cm largo y 1.27 cm de ancho. La segunda con función de palanca tamaño de 2 cm. Cacha en nylon rojo o negro, brazo de agarre de 8.8 cm a 10.16 cm. Tamaño cerrada de 100 a 110 mm. | Victorinox 9140 ó 9040 ó 6020 | Victorinox | 4 |  |  |  | 0 | 0
72 | FMARN | HIGROMETRO | Los resultados se muestran en un display digital LCD. Este equipo cuenta con un circuito microcontrolador que corrige para las especies individuales y la temperatura y se mostrará la media y la más alta de hasta 100 lecturas almacenadas. Humedad Rango de contenido: 6% a 40% con 0,1% de resolución.Dimensiones:. 7-1/2 "x 3" x 1-3/4 ". Incluye: un paquete intercambiable de pines 5 / 16 "de penetración. | 79442 + 79356 | DELHORST | 2 |  |  |  | 0 | 0
73 | FMARN | TALADRO PRESSLER | Base adaptadora de perforador electrico, Incluye un Juego de perforadores manuales con uno de cada una de las sigueintes medidas: 4, 6 y 8 pulgadas en cromo de 5.15 mm, Taladro inalambrico 18 voltios de 1/2", perforadores manuales de 8 pulgadas | 20001 + 63180 + 63317 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
74 | FT | Omap3530 600Mhz ARM Cortex-A8 256M DDR Board, single board computer | (7inch LCD included Tounch panel) Debe incluir con la tarjeta , libros, CD software y conectores. |  | Texas Instruments | 10 |  |  |  | 0 | 0
75 | FT | S3C6410 ARM11 | S3C6410 ARM11 board 800MHz 256M DDR,WinCE5.0 6.0 Linux Android MID, WIFI GPS GPRS. single board computer Debe incluir con la tarjeta , libros, CD y conectores. |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
76 | FT | CAJA DE MODELOS MINERALES | El equipo didactico incluye juego completo de 40 unidades de minerales. |  | PHYWE | 1 |  |  |  | 0 | 0
77 | FT | CAJA DE MODELOS MOLECULARES | El equipo didactico incluye juego completo para quimica organica, juego completo para quimica inorganica, juego complementario de metales y juego complementario de elementos de union. |  | PHYWE | 1 |  |  |  | 0 | 0
78 | FT | COMPRESOR SEMI-INDUSTRIAL. LIBRE DE ACEITE | Compresor de 100libras, tanque horizontal de 12 galones 80psi. Unidad de1HP, 1700rpm LIBRE DE ACEITE.Isonora 4CFM con sistema de descompresion. Encendido y apagado Automatico. Conexion a red de 115VAC. |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
79 | FT | EQUIPO PARA DETERMINAR LA HUMEDAD DEL SUELO | Equipo que debe contener ampollas de carbonato calcico (caja de 100), Juego de (6) tamices, taladro manual para muestras de tierra (Indicar en la ficha tecnica las dimensiones). |  | PHYWE | 1 |  |  |  | 0 | 0
80 | FT | MALETIN ECOLOGICO PARA ANALISIS DEL SUELO | Equipo que debe contener los materiales y reacitivos para realizar el analisis de minimo (18) parametros del suelo y su perfil. Como material mineral, cuerpo de humus, equilibrio de agua y aire, estructura del suelo, acidez. Nutrientes del suelo, vida en el suelo. Debe incluir Manual completo, Aspirardor (Paquete de 10) y sonda para medir la densidad del suelo. Completamente equipado para seis(6) grupos de estudiantes funcionando en paralelo. La propuesta debe incluir la ficha tecnica que evidencie los materiales y metodologias para realizar los analisis quimicos. |  | PHYWE | 1 |  |  |  | 0 | 0
81 | FT | NEVERA VERTICAL | 17 PIES (CAPACIDAD EN EL RANGO DE 450 LTS A 500 LTS, CON MEDIDAS MAXIMAS DE: 1.9m de Alto X 0.7m de Ancho). Fabricada en lámina galvanizada de calibre mínimo 24, con acabado en pintura electrostática con alta resistencia a los golpes y a la corrosión. Debe tener dos (2) puertas en acero inoxidable. Incluir dos (2) controles automáticos de temperatura así: Rango de temperatura de 2ºC a 8°C en la parte de conservación y de -25°C a 0°C en la parte de congelación (-25°C a 0°C). Desagüe interno para evitar acumulación de residuos, evaporador automático y parrillas graduables plastificadas. La unidad debe ser ecológica y operar a 115V. El compresor de la unidad debe trabajar con gas ecológico para proteger la capa de ozono. No contienen CFC. Estar dotada con rodachines para fácil desplazamiento y con iluminación interior. |  | FERMAT, THERMO FORM | 1 |  |  |  | 0 | 0
82 | FT | TELESCOPIO 11" M. ALTAZIMUTAL CON GPS INCORPORADO (Y/O TELESCOPIO CGEM 1100 EQ) | Telescopio con diagonal de 2" XLT, cable de programacion, adaptador en "T", filtro lunar, barlow ultima 2X, Ocular axiom 15mm, Ocular axiom 19mm, Ocular axiom 23mm, Ocular axiom 31mm, filtro solar 11", adapatador electrico AC/DC y Camara CCD multicaptura y apilamiento, incluir contenedor de almacenamiento anti hongos con ruedas. |  | Celestron | 1 |  |  |  | 0 | 0
83 | FT | GONIOMETRO | Longitud de la Hoja: 300mm 360° /90° |  | MITUTOYO | 1 |  |  |  | 0 | 0
84 | FT | MARMOL DE PLANITUD | MARMOL DE PLANITUD Planitud: 4 (1+L/1000) μm. Tolerancia de Planitud: Conforme norma DIN 876 Clase0 Conforme norma ABNT. Dimension: 1000x630x160. Incluye la Base de Marmol para planitud cojn dimensiones 720x945x575 peso 49Kg. Dimensiones de desempeño 1000*630. Incluye instalacion y nivelacion |  | MITUTOYO | 1 |  |  |  | 0 | 0
85 | FT | ADAPTADORES UNIVERSALES BNC 75Ω | KIT DE ADAPTADORES UNIVERSALES BNC 75 W. INCLUYE: BNC(f-f), BNC(f-f-f), BNC(f-m-f), BNC(m-m), BNC (m)/f(f). (f-f-f) 75 Ω, BNC(f) F(m) 75 Ω, BNC(m) F(m) 75 Ω, Adapter , BNC(f)Phono Plug, BNC(f)/Tini plug, Adapter BNC(M)/microplug, BNC to female PLUG, BNC (m) resistor terminator plug 75Ω. | 72933 | POMONA ELECTRONICS | 1 |  |  |  | 0 | 0
86 | FT | CÁMARA INFRAROJA PROFESIONAL | Rango de temperatura: -20°C a 650°C. Almacenamiento de Imagen en tarjeta de memoria SD (incluida). Emisividad: Ajustable 0.1 a 1.0. Resolución: 640 X 480 pixeles. Señalador Láser: Localiza con exactitud el punto caliente en la imagen IR con el objeto físico real. Frecuencia del detector: 30 Hz. Distancia mínima de enfoque: 25° X 19°/0.25m. Enfoque: Manual/Automático. Pantalla táctil a color: 4.3" Táctil. Sensibilidad térmica (N.E.T.D): <0.05°C a 30°. Tipo de detector: 640 X 480 pixeles; microbolómetro de matriz plano focal (FPA). Rango espectral: 7.8 a 14μm. Modos de imagen: Térmica/Visual/Fusión. Fusión Imagen en Imagen: Escalable. Salida de Video: HDMI / DVI. Zoom de 4X. Cámara digital: 5 MP. Video Digital y transmisión de video vía WiFi. Conectividad WiFi. Comentarios en la imagen: Voz (60 segundos), Texto y Bosquejo. Controles de configuración: Selector de modo, paletas de color, configuración de información para incluirse en la imagen, adaptación local de unidades, formatos de idioma fecha y hora, galería de imágenes en la cámara. Modos de mediciones: 10 puntos, 5 recuadros (máximo/mínimo/medio), isoterma (arriba/abajo/intervalo), área de medición caliente/frío auto, Delta T (diferencial de temperatura). Corrección de medición: Temperatura ambiente reflejada y corrección de emisividad (utilizable en ventanas IR entre otros). Tipo de batería: Ión de Litio. Sistema de recarga: Adaptador de CA en la cámara / sistema de recarga de 2 bahías. Lampara LED para iluminación. Maleta Rígida. Impacto: 25G, IEC 68-2-29. Vibración: 2G, IEC 68-2-6. Software profesional para análisis de datos. | T620 | FLIR | 1 |  |  |  | 0 | 0
87 | FT | HIGROTERMÓMETRO INTERIORES Y EXTERIORES | Medición Simultanea en pantalla de Humedad y Temperatura tanto del interior como del exterior. Sensor extraible. Función de MIN, MAX y reset. Humedad de 10 a 99%. Exactitud de +/- 5%. Temperatura de -10 a 60°C. Exactitud de +/- 1°C. Incluye unidad, soporte de pared, sensor con cable de minimo 0,75 ms y batería. | 445713 | EXTECH | 1 |  |  |  | 0 | 0
88 | FT | MEGOHMETRO 5 KV MEDIDOR DE AISLAMIENTO DIGITAL | Cuatro voltajes DC de prueba: 0,5Kv, 1Kv, 2.5Kv, 5Kv. Medidad de aiaslamiento hasta 250 Giga ohm.Pantalla LCD con barra gráfica, protección al operario. Incluye maletín y baterias y accesorios d conexión. | 380375 AMB-50 | EXTECH AMPROBE | 1 |  |  |  | 0 | 0
89 | FT | PROGRAMADOR UNIVERSAL DE INTEGRADOS. | Programador Universal de Integrados que soporte: EPROM,Paged EPROM, Parallel and Serial EEPROM,FPGA Configuration serial PROM, FLASH Memory (NOR AND NAND), 8PROM, NOVRAM, SPLD, CPLD, EPLD, Firmware HUB, Microcontroller, MCU, Standard Logic. Con adaptador DIP 48, software e interface USB. | SUPER PRO5000E | XELTEC | 1 |  |  |  | 0 | 0
90 | FT | PUENTE RLC PARA MEDICION DE IMPEDANCIAS. | RLC programable con rango de frecuencias de 50 Hz a 1 MHz, incluye opción DC, presicion de 0.1%, puerto RS-232, niveles de test AC desde 50 mV a 2V rms, bias interno y externo, zero trimming automatico, posibilidad de medida a 4 cables. Incluye cables de prueba | PM 6306 + PM9541 | FLUKE | 1 |  |  |  | 0 | 0
91 | FT | SONDA DE ALTO VOLTAJE | Medicion de tensión hasta 40Kv d.c y 28kV RMS. Relación 1:1000,RESISTENCIA DE ENTRADA 1000 Meg ohm.Incluye manual de ususrio. | 80K-40 | FLUKE | 1 |  |  |  | 0 | 0
92 | FT | ANALIZADOR UNIVERSAL GASES ESCAPE PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA. | Medidor de gasese para motores de combustión interna, mediciones en CO, CO2, HC, O2 y NOX. Reolución mínima 0,1. Sonda Lambda rango: 0,5 a 1,5 min. | AGS-688-MID | BrainBee | 1 |  |  |  | 0 | 0
93 | FT | BOILER DE MARCET | El boiler de Marcet permite determinar la relación entre presión y temperatura del vapor saturado del agua a distintos valores de presión entre la presión Amosférica y 17 bar. Máxima presión de ensayo 34 bar. Carácterísticas: Tanque de ebullición cilíndrico, en acero térmicamente aislado, capacidad minima de la caldera de 2 lt y maxima de 4 lt, Resistor eléctrico para calefacción y evaporación del agua, 2 kW Termómetro para medir la temperatura en el tanque (0°C ÷ 250°C) Manómetro control presión (0 ÷ 25bar) Grifos alimentación y nivel, para regulación de la cantidad máxima de agua en el tanque Válvula protección de presión minima de 20 bares y maxima de 48 bares, Grifo descarga agua Interruptor general | T135D | Cientifica de colombia Ltda. | 1 |  |  |  | 0 | 0
94 | FT | MEDIDOR DE RADIACIÓN SOLAR | Rango de medida: 0 a 1999 W/m2 en el rango lineal. Exactitud +/- 5%, repetibilidad +/- 1%. Con sensor incorporado, y cable de comunicacion para PC que incluya software | MP-100 | Apogee Instruments | 2 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | VALOR DE LA PROPUESTA |  |  | 0
¦