## Hoja1
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA No. 012 DE 2012 “ADQUIRIR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LA COMPRA DEL TRANSMISOR PRINCIPAL, EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, REALIZAR LAS ADECUACIONES PERTINENTES CON EL FIN DE OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN QUE SE INSTALARÁN EN LA CASETA UBICADA EN EL CERRO EL CABLE PARTE ALTA, SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL SISTEMA IRRADIANTE DE LA EMISORA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.”
CUADRO ANEXO No. 3 PROPUESTA ECONOMICA
ITEM | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | MARCAS SUGERIDAS | CANTIDAD | DESCRIPCION ITEM COTIZADO | MARCA COTIZADA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL DEL ITEM | CAPACITACION EN SITIO DE UBICACIÓN EQUIPOS (RESPONDER SI O NO) | GARANTIA OFERTADA (EN AÑOS 2, 3, 4 ó mas) | SOPORTE TECNICO INCLUIDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OFERTADO PARA CADA ITEM (RESPONDER 2, 3, 4 ó mas) | TIEMPO DE RESPÚESTA A LA GARANTIA (RESPUESTA 24 Ó 48)
1 | Un Transmisor profesional de estado sólido, de 10KW de salida modulada para FM comercial 88MHz-108 MHz acorde a las especificaciones anexas o superior. | Especificaciones técnicas para Transmisor FM con su correspondiente excitador sintetizado incluido. Estado Sólido Potencia Nominal: 10 Kw Ajustable Impedancia de salida: 50 Ohmios Conector de salida: Indicar Atenuación de espurias y armónicos mejor o igual a la atenuación resultante de la fórmula: dB = 43+10 log P (W). P = potencia del transmisor. Rango de frecuencia de operación: 88 a 108 MHZ (Sintetizado programable en pasos de frecuencia de 100 kHz). Ruido de FM Menor de -65dB. Entrada de Audio Mono: 600 Ohmios balanceada/+10dBm Respuesta de Audio Mejor que +/- 0.5 dB entre 30Hz y 15.00Hz Distorsión de Audio (THD) 0.05% o mejor a 400 Hz Pre-Énfasis Conmutable entre plano y 75 µseg Entrada Compuesta. Conector BNC Respuesta de Frecuencia: Menor de 0,5 dB entre 20 Hz y 100 KHz Nivel de Entrada 3.5 Vpp para 100% de modulación V.S.W.R. Reducción de potencia para VSWR de 1.5:1 Protecciones De temperatura, corriente DC y RF, voltaje DC. Configuración Modular, con módulos independientes extraíbles. Estabilidad de frecuencia Igual o mejor que ± 250 Hz entre 0°C y 50°C Tensión de Alimentación Trifásico según se tenga en las instalaciones del cerro. Temperatura de Operación 0°C a 50°C Humedad Relativa 0-95% Eficiencia Overall 55% Consumo de Potencia Especificar Dimensiones y Peso Especificar | NAUTEL, LINK-ADTEL, HARRIS, ELENOS, TEM, DB ELETTRONICA | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Línea de transmisión | Línea de transmisión de potencia tipo heliax 1,5/8", entre el distribuidor primario del sistema radiante en la torre de transmisión de 60 m de altura y la ubicación del transmisor del ítem 1, en la caseta de equipos, con sus conectores, herrajes e instalación correspondiente. |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Sistema de radioenlace digital FM | Un sistema de radioenlace digital, para dos ( 2) canales independientes, con frecuencia configurable entre 300MHz a 350 MHz, con mínimo 10W de salida e indicadores de enlace, frecuencia de salida y potencia emitida, junto con las antenas, conectores, línea de transmisión e instalación correspondientes. |  | 1
4 | Un procesador de audio digital FM | Un procesador de audio digital, codificador de estéreo, programable, procesamiento versátil de cinco bandas y dos bandas para la transmisión analógica FM y medios digitales. |  | 1
5 | Diseño e Instalación del sistema integral de protección contra descargas atmosféricas | Diseño e Instalación del sistema integral de protección contra descargas atmosféricas para una torre de 60 m de altura (sistema externo), caseta de equipos (sistema interno: potencia y comunicaciones) y sistema de puesta a tierra para todos los equipos de la emisora en el sitio de transmisión (cerro el cable). |  | 1
6 | Instalación o adecuación del sistema de ventilación y control de temperatura | Instalación o adecuación del sistema de ventilación y control de temperatura de la caseta y cuarto de equipos de transmisión de la emisora (cerro el cable), que garantice las condiciones necesarias para el buen funcionamiento del transmisor principal y equipos complementarios. |  | 1
7 | Revisión y adecuación del sistema de suministro eléctrico (trifásico) | Revisión y adecuación del sistema de suministro eléctrico (trifásico) y conexión a planta eléctrica existente para todos los equipos primarios y de respaldo de la emisora en el sitio de transmisión (cerro el cable), que garantice la potencia necesaria para el transmisor y equipos complementarios. |  | 1
8 | Sistema de telemetría y control | Sistema de telemetría y control que permita conocer y operar en todo momento el estado y parámetros de funcionamiento del sistema de transmisión y sistema de respaldo de la emisora desde los estudios. |  | 1
9 | Monitor de Modulación FM y frecuencimetro | Monitor de Modulación: Escáner para monitorizaciones remotas de banda de FM Permite monitorizar los parámetros de nivel de intensidad de señal, nivel de tono piloto, nivel de señal MPX (y los canales izquierdo y derecho) y nivel de la portadora de RDS﻿ y Frecuencímetro Digital. |  | 1
10 | Configuración del sistema radiante | Configuración del sistema radiante de seis (6) bahías (antenas existentes) para asegurar cobertura de señal en toda el área urbana de la ciudad y la medición que la certifique. |  | 1
11 | Adecuaciones generales de la caseta | Adecuación de la caseta de equipos con la nivelación del piso con mortero, instalación de piso tipo Porcelanico de .40x.40mts y guarda escobas, las paredes se adecuaran para aplicar estuco plástico en su totalidad y acabados en pintura acrílica a tres manos, el mismo procedimiento para el techo en la parte interior. En la parte exterior de la placa se acondicionara con mortero de refuerzo y se instalara sistema de impermeabilización en manto con foil de aluminio de 3.00mm instalado al calor. La caseta se encuentra ubicada, en el Cerro El Cable parte Alta, con dimensiones de Altura: 2.20 m y Base de 6 m2. |  | 1
12 | Luces de señalización para la torre | Suministro del sistema de alumbrado para la torre de 60 metros en faro de señalización TIPO LED, compuesto por un faro doble de 1.000 lumens en la parte superior y dos luces de balizaje sencillas de 500 lumans. Soportes de instalación y fotocontrol intermitente y línea de alimentación, de acuerdo a las indicaciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. |  | 1
TOTAL OFERENTA | [8 empty] | 0