## EVALUACION ITEM A ITEM
EVALUACIÓN TÉCNICA
Evaluación Técnica de la Convocatoria Publica No. 008 de 2012
Evaluacion Tecnica Item a item
ITEM | FACULTAD | NOMBRE EQUIPO | CANTIDAD | AM | ANALITICA Y REDES | ANALYTICA | ANALITICA Y MEDIO AMBIENTE | ANDITECNICA | ARISMA | ARTILAB | AVANTIKA | BIOMOL | CASA CIENTIFICA | CTL COMPANY | ELECTROEQUIPOS | GEOSYSTEM | HI TECH AUTOMATIZACION | ICL | INNOVATEK | KAIKA | KASAI | KASSEL GROUP | MERCK | MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES | NEGENEX | NUEVOS RECURSOS | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDO | QUIMICONTROL | SANDOX | UT QUIOS LANZETTA RENGIFO | UT VIDCOL TECNOLOGIAS GENETICAS | VANSOLIX
1 | FT | SOLUCION INTEGRAL MICROSCOPIO METALOGRAFICO TRINOCULAR, ESTEREO MICROSCOPIO TRINOCULAR, CAMARA DIGITAL, SOFTWARE Y ESTACION DE TRABAJO | 1 | NC | NC | NO CUMPLE CON AUMENTOS DEL MICROSCOPIO, NO HAY FICHA TECNICA DEL PC, NO HAY ESPECIFICACIONES PARA LA CAMARA, ADEMAS NO PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE FALTO COTIZAR ESTACION DE TRABAJO (PC) Y MUEBLES ESPECIFICAIOENS EQUIPOS NO ESTAN COMPLETAS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE PUES LA ILUMINACION ESPECIFICADA NO CUMPLE CON LA POTENCIA MINIMA SOLICITADA | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 24
2 | FT | INTERCAMBIADOR DE CALOR DE FLUJO CRUZADO | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE FALTA INTERCAMBIADOR AGUA AIRE Y ANALISIS CONVECCION NATURAL | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
3 | FT | CORTADORA METALOGRAFICA | 1 | NC | NC | NO CUMPLE CON CAPACIDAD DE CORTE DE MUESTRAS CUADRADAS ADEMAS NO PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE EL VOLTAJE ESTA POR ENCIMA DE LO SOLICITADO | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE LA ALIMENTACION ELECTRICA EN LA FICHA ESTA POR ENCIMA DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA | NC | 25
4 | FT | LIJADORA METALOGRAFICA MANUAL | 1 | NC | NC | NO CUMPLE FALTO FICHA TECNICA ADEMAS NO PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
5 | FT | PULIDORA METALOGRAFICA DE DOBLE PLATO | 1 | NC | NC | NO CUMPLE EL MOTOR CON LA POTENCIA MINIMA SOLICITADA ADEMAS NO PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 26
6 | FT | EMBUTIDORA PARA PROBETAS METALOGRAFICAS. | 1 | NC | NC | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE FALTA RESINA FENOLICA EN LA CANTIDAD INDICADA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 25
7 | FT | ESTACIÓN METEOROLÓGICA PORTÁTIL CON SOFTWARE | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO TIENE CONEXIÓN GSM GPRS Y NO MIDE HUMEDAD HOJA TEMPERATURA SUELO | NC | NC | 27
8 | FT | RUGOSÍMETRO | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
9 | FT | SOLUCIÓN INTEGRAL INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
10 | FT | SOLUCIÓN INTEGRAL INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 26
11 | FT | SOLUCIÓN INTEGRAL INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
12 | FT | PLC | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
13 | FT | DIAPASONES - MARTILLO | 4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE NO ESPECIFICA EL MALETIN SOLICITADO | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO ESPECIFICA EL MALETIN, NO SE EFVIDENCIA EN EL CATALOGO EL MISMO | NC | 25
14 | FT | EQUIPO PARA OPTICA GEOMÉTRICA CON CAJA DE LUZ | 8 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE NO SE ESPECIFICAN TODOS LOS ELEMENTOS SOLICITADOS. EN EL ANEXO 3 NO INCLUYERON LAS REFERENCIAS PARA VERIFICACION | NC | NC | NO CUMPLE NO SE ESPECIFICAN TODOS LOS ELEMENTOS SOLICITADOS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 26
15 | FT | ELECTROSCOPIO SEGÚN KOLBE | 8 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | 26
16 | FT | BALANZA DETERMINADORA DE HUMEDAD | 1 | NC | NC | NO CUMPLE CON LA TEMOPERATURA SOLICITADA | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO INCLUYE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NO CUMPLE NO SE PUEDE EVIDENCIAR EN EL ANEXO 3 LA REFERECNIA OFERTADA ADICIONALMENTE FALTAN ESPECIFICACIONES | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE LA CAPACIDAD ES INFERIOR A LA SOLICITADA POR LA UNIVERSIDAD | NO CUMPLE FALTAN CATALOGOS E INCLUIR ACCESORIOS | NC | 19
17 | FT | COMPRESOR SEMI-INDUSTRIAL, LIBRE DE ACEITE | 1 | NC | NC | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
18 | FT | DUCHA DE EMERGENCIA - INSTALADA EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE PERO SE ACLARA QUE LA DUCHA DEBE SER ENTREGADA INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | 26
19 | FT | PLACA DE ANILLOS PARA BAÑO DE MARIA DE 6 ORIFICIOS | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICAICONES SOLICITADAS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO INCLUYO CATALOGO | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO ENTREGO CATALOGOS | NC | 25
20 | FT | CAJA DE MODELOS MINERALES | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | 27
21 | FT | AUTOCLAVE AUTOMATICA | 1 | NC | NC | NO CUMPLE NO EVIDENCIA EN EL CATALOGO TODAS LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. EL RANGO DE TEMPERATURA ES INFERIOR | NC | CUMPLE | NO CUMPLE EN EL CATALOGO NO SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DEL RANGO DE TEMPERATURA, ADEMAS NO PRESENTA CERTFICADO DE DISTRIBUCION PARA LA MARCA OFERTADA | CUMPLE | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NO CUMPLE LA CAPACIDAD ES INFERIOR A LA SOLICITADA POR LA UNIVERSIDAD | NO CUMPLE NO ADJUNTA CATALOGOS PARA VERIFICAR EL EQUIPO OFERTADO | NC | 17
22 | FT | BOMBA DE VACIO | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO ESPECIFICA NIVEL DE RUIDO EXIGUIDO POR LA UNIVERSIDAD | CUMPLE | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NO CUMPLE EL CATALOGO NO ENVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS EPSCIFICACIONES SOLICITADAS | NO CUMPLE EL CATALOGO NO ENVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS EPSCIFICACIONES SOLICITADAS | NC | NC | NO CUMPLE NO ESPECIFCA ACCESORIOS PARA CONECTAR AL EQUIPO MICROBIOLOGICO Y EL NIVEL DE RUIDO ES MAYOR AL SOLICITADO | NC | NC | 21
23 | FT | AUTOMATIZMOS | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
24 | FT | PROGRAMADOR PARA MICROCONTROLADORES FREESCALE | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
25 | FT | GRABADOR DIGITAL DE 8 CANALES | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
26 | FT | NAVEGADOR GPS | 10 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | 26
27 | FT | ESTEREOSCOPIOS DE ESPEJOS | 15 | NC | NC | NO CUMPLE PORQUE NO TIENE EL AUMENTO MINIMO REQUERIDO Y NO INCLUYE BARRA DE PARALAJE, ADEMAS NO PRESENTA CERTFICADO DE DISTRIBUCION PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE FALTA CATALOGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
28 | FT | COMPASS INSTRUCTION KIT | 1 | NC | NC | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
29 | FT | DISTANCIÓMETRO LASER | 6 | NC | NC | NO CUMPLE FALTA ACLARAR PRECISION DEL EQUIPO FALTA INDICAR EL RANGO DE LECTURA EN DISTANCIA EN EL CATALOGO ADEMAS NO PRESENTA CERTFICADO DE DISTRIBUCION PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NC | NC | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 26
30 | FT | ESTACIÓN TOTAL ELECTRONICA (TOPOGRAFICA) | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON LA DURACION MINIMA DE 14 HR, BATERIAS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
31 | FT | GPS/GIS F.I.E.L.D KIT | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
32 | FT | APARATO MICRO-DEVAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO AL DESGASTE POR ABRASIÓN | 1 | NC | NC | NO CUMPLE NO PRESENTA CATALOGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
33 | FT | EQUIPO PARA LA DETERMINAR LA RESISTENCIA MECÁNICA DE AGREGADOS GRUESOS POR EL MÉTODO DE 10% DE FINOS | 1 | NC | NC | NO CUMPLE, EL CATALOGO NO ES CLARO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
34 | FT | OJOS DE POLLO | 10 | NC | NC | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO PRESENTA CATALOGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
35 | FT | TEODOLITO | 6 | NC | NC | NO CUMPLE NO ES CLARO LA REFERENCIA DEL EQUIPO OFERTADO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
36 | FT | NIVEL AUTOMÁTICO | 6 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON ESPECIFICACION DE TRABAJO PESADO EN CARRETERAS Y CERCA DE EQUIPOS PESADOS CON VIBRACIONS FUERTES | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 26
37 | FT | SPEEDY MOISTURE TESTERS | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | 26
38 | FT | CORTADORA | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | 26
39 | FT | CLÍNOMETRO | 6 | NC | NC | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
40 | FT | ENTRENADOR GSM GPS | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
41 | FT | LECTORES DE HUELLA DIGITAL | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
42 | FT | SOLUCION INTEGRAL METROLOGIA | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
43 | FT | GPS | 2 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO ENTREGA CATALOGO DEL EQUIPO OFERTADO, ADEMAS NO PRESENTE CERTFICADO DE DISTRIBUCION PARA LA MARCA OFERTADA | NC | 26
44 | FCE | CABALLETE | 6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
45 | FCE | ESQUELETO | 1 | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
46 | FCE | RADIOS | 6 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
47 | FCE | PROBADOR DE CABLE DE RED GENERADOR DE TONO | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO SE INCLUYERON CATALOGOS PARA REALIZAR LA REVISION TECNICA | NC | 27
48 | FCE | CENTRIFUGA | 1 | NC | NC | NO CUMPLE NO SE PUEDEN VERIFICAR CARACTERISTICAS DEL ROTOR | NC | NO CUMPLE NO SE PUEDEN VERIFICAR RPM CON EL ROTOR OFRECIDO | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY REFERENICA DEL ROTOR Y NO CUMPLE CON LAS RPM SOLICITADAS | CUMPLE | NC | 21
49 | FCE | MICROCENTRIFUGA | 3 | NC | NC | NO CUMPLE CON LAS RPM SOLICITADS . NO SE PUEDE VERIFICAR INCREMENTOS , NI VELOCIDAD DE FRENADO | NC | NO CUMPLE . NO SE PUEDE VERIFICAR INCREMENTOS , NI VELOCIDAD DE FRENADO | NO CUMPLE . NO SE PUEDE VERIFICAR INCREMENTOS , NI VELOCIDAD DE FRENADO | NO CUMPLE . NO SE PUEDE VERIFICAR INCREMENTOS , NI BOTON DE CICLO CORTO | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA. (EN CASO DE ADJUDICACION DEBEN ENTREGAR A 110V - 60 HZ | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE RANGO DE RPM MAXIMAS, SEGÚN FOLO 211 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | 19
50 | FCE | MINICENTRIFUGA | 2 | NC | NC | NO CUMPLE NO SE PUEDE VERIFICAR TIEMPO DE ACELERACION | NC | NO CUMPLE . NO SE PUEDE VERIFICAR INCREMENTOS , NI VELOCIDAD Y TIEMPO PAA VELOCIDAD MAXIMA | NO CUMPLE NO SE PUEDE VERIFICAR CAPACIDAD Y TIEMPO DE VELOCIDAD MAXIMA (10 15 SEG) | CUMPLE | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NO CUMPLE SE SOLICITA PARA 12 TUBOS SEINDO ESTA ESP MAXIMA. NO SE PUDE VERIFICAR TIEMPO DE ACELERACION | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE ACELERACION NI INCREMENTOS DE VELOCIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA CAPACIDAD DE TUBOS SE SOLICITA MINI NO MICRO | NC | NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE ACELERACION NI INCREMENTOS DE VELOCIDAD | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | 16
51 | FCE | ESPECTROFOTOMETRO | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN REFERENCA A LA LAMPARA DE XENON | NC | NO CUMPLE NO OFERTA PATRON DE ADN | NO CUMPLE NO OFERTA PATRON DE ADN, ADEMAS NO PRESENTE CERTFICACION DEDISTRIBUICION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA. | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO OFERTA CELDAS DE VIDRIO Y CUARZO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO OFERTA CELDAS NI PATRON DE ADN | NC | NC | 23
52 | FCE | GPS | 3 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGO QUE PERMITA LA VERIFICACION DE LO OFERTADO, ADEMAS NO PRESENTE CERTFICADO DE DISTRIBUCION PARA LA MARCA OFERTADA | NC | 27
53 | FCE | TERMOCICLADOR | 1 | NO CUMPLE CON GRADIENTE. NO SE PUEDE VERIFICAR TASA DE ENFIRAMIENTO Y DE CALENTAMIENTO | NO CUMPLE SE SOLICITA GRADIENTE MAXIMO DE 30°C OFRECE 40°C. NO HAY REFERENCIA PARA PODER EVALUAR | NO SE PUEDE VERIFICAR LA REFERECNIA OFERTADA EN EL ANEXO 3. NO CUMPLE CON TEMPERATURA DE UNIFORIDAD PARA EL PLOQUE, NO HAY GRADIENTE | NC | NO CUMPLE CON LA TASA DE CALENTAMIENTO DE 4°C NI CON EL MAXIMO DE TEMPERATURA PARA EL GRADIENTE | NO CUMPLE CON EL GRADIENTE SOLICITADO (TIENE MINIMO 2°C), NI CON LA TAZA DE CALENTAMIENTO | NO CUMPLE CON LA MAXIMA RAMPA DE CALENTAMIENTO SOLICITADO NI CON EL GRADIENTE | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NO CUMPLE TEMPERATURA DE UNIFORMIDAD, NO SE PUDE VERIFICAR EL GRADIENTE 1°C | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA TAZA DE CALENTAMIENTO DE 4°C | NO CUMPLE CON GRADIENTE NI UNIFORMIDAD DEL BLOQUE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO SE PUEDE VERIFICAR EL PLOQUE QUE OFERTA BLC-1 | NO CUMPLE CON LA TAZA DE CALENTAMIENTO NO PUEDE VERIFICARSE USB | 15
54 | FCE | POTENCIOMETRO PARA IONES SELECTIVOS | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 24
55 | FCE | TURBIDIMETRO | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO OFERTA JUEGO DE CELDAS | CUMPLE | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NO CUMPLE NO REFERENCIA LAS CELDAS | NC | NO CUMPLE NO REFERENCIA LAS CELDAS | 20
56 | FCE | CONDUCTIMETRO - TDS | 1 | NC | NC | NO CUMPLE CON EL RANGO DE TDS | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO SE PUEDE VERIFICAR 5 RANGOS DE MEDICION | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  | NC | NC | 26
57 | FCE | TRAMPA | 20 | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
58 | FCE | TRAMPA | 20 | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
59 | FCE | TRAMPA | 100 | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
60 | FCE | RED DE NIEBLA | 20 | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON LOS 38MM | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
61 | FCE | RED DE NIEBLA | 20 | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON LOS 38MM | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
62 | FCE | RED DE NIEBLA | 12 | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON LOS 38MM | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
63 | FCE | GPS | 3 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
64 | FCE | TRAMPA CAMARA | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
65 | FCE | MINI CAMARA PARA ELECTROFORESIS HORIZONTAL | 2 | NO CUMPLE CON VOLUMEN DE CAMARA SOLICITADA | NC | NO CUMPLE NO SE PUEDE VERIFICAR EL VOLUMEN DE LA CAMARA | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NO CUMPLE CON EL VOLUMEN DE LA CAMARA | NC | NO CUMPLE CON EL VOLUMEN DE LA CAMARA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 24
66 | FCE | CONGELADOR | 1 | CUMPLE | NC | NO CUMPLE NO SE ENCUENTRA LA REFERENCIA EN LOS CATALOGOS | NC | NC | NC | CUMPLE | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NO CUMPLE LA REFERENCIA OFERTADA NO CUMPLE CON LA TEMPERATURA SOLICITADA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGO QUE PERMITA LA VERIFICACION DE LO OFERTADO | NC | 22
67 | FCE | SISTEMA PORTATIL MEDIDOR DE FOTOSISNTESIS | 1 | NC | NC | NO CUMPLE NO ESPECIFICA CUAL EQUIPO DE LA SERIA LI-6400XT ESTA OFERTANDO | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | 26
68 | FCE | CAMILLA | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
69 | FCE | RED DE NIEBLA PARA AVES | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
70 | FCE | RED DE NIEBLA PARA AVES | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
71 | FCE | GENERADOR DE FRECUENCIAS ACUSTICAS | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
72 | FCE | DECADA DE INDUCTACIA DE 0 A 50 uH | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
73 | FCE | DECADA DE CAPACITANCIAS 0 A 100 pF | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
74 | FCE | REOSTATO DE 1000 OHMIOS | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
75 | FCE | REOSTATO DE 5000 OHMIOS | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
76 | FCE | CABLE DE ALTA TENSIÓN | 6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO TIENE LA CLAVIJA DE SEGURIDAD DE ALTA TENSION | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
77 | FCE | CONJUNTO PARA SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE EL USO DEL PAPEL DEPENDE DEL PAPEL EMPLEADO | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
78 | FCE | CELULA FOTOELECTRICA PARA CONSTANTE H | 3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
79 | FCE | MONTURA PARA CELULA FOTOELECTRICA | 3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
80 | FCE | EQUIPO PARA DEFLEXIÓN DE ELECTRONES EN CAMPOS MAGNÉTICO Y ELÉCTRICOS Y PARA DIFRACCIÓN DE ELECTRONES EN UNA RED POLICRISTALINA | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
81 | FCE | EQUIPO RELACIÓN CARGA MASA | 3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
82 | FCE | DOBLE CILINDRO DE ARQUIMEDEZ | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
83 | FCE | BALANZA DE TRIPLE BRAZO | 13 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 24
84 | FCE | JUEGO DE PESAS RANUARDAS CON PORTA PESAS | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
85 | FCE | TORNILLO MICROMÉTRICO | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
86 | FCE | ARO DE MULLER | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
87 | FCE | CONJUNTO PARA ESTIDIO DE LANZAMIENTO HORIZONTAL CON RAMPA | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
88 | FCE | RIZO | 3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
89 | FCE | APARATO DE MEDIDA DE FRICCIÓN | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
90 | FCE | IMAN DE RETENCIÓN CON MANGUITO | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
91 | FCE | LASER He-Ne | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
92 | FCE | LASER Nd YAG BOMBEO POR DIODO | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
93 | FCE | DIODO LASER | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
94 | FCE | FIBRA LASER | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
95 | FCE | TERMOMETRO DIGITAL DE 4 DIGITOS CON SONDA | 3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
96 | FCE | ESTUFA DE CALENTAMIENTO CON CONTROL DE TEMPERATURA | 1 | NC | NC | NO CUMPLE NO SE INCLUYO EL CATALOGO | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE EL PILOTO NO ES EN ACERO INOXIDABLE | NO CUMPLE EL PILOTO NO ES EN ACERO INOXIDABLE | NO CUMPLE EL PILOTO NO ES EN ACERO INOXIDABLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 24
97 | FCE | NEVERA | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
98 | FCE | BOMBA DE OXÍGENO CALORIMÉTRICA DE COMBUSTION | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO OFRECE LOS EQUIPOS ADICIONALES QUE FACILITAN LA OPERACIÓN DEL EQUIPO. | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
99 | FCE | SISTEMA PARA DBO MEDICIÓN RESPIROMÉTRICA, ALMACENAMIENTO DE DATOS, CON TEST SET | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
100 | FCE | COLORIMETRO MULTIPARAMETRO | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | 23
101 | FCE | EQUIPO DE JARRAS | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE EN EL CATALOGO NO SE PUEDE EVIDENCIAR EL CUMPLIIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | 23
102 | FCE | ANALIZADOR SET PARA COD | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
103 | FCE | REACTOR DE LABORATORIO POR MICROONDAS PARA SÍNTESIS A PEQUEÑA ESCALA. | 1 | NC | NC | NO CUMPLE. EL RANGO OFERTADO DE TEMPRATURA VA DESDE 40 A 300 GRADOS CENTRIGADOS. NO PRESENTA CONTROL EXTERNO PARA LA ADICION DE GASES, NO OFRECE CAMARA DE VIDEO ACOPLADA AL REACTOR, ADEMAS NO PRESENTA CERTFICADO DE DISTRIBUCION PARA LA MARCA OFERTADA | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
104 | FCE | CROMATÓGRAFO LÍQUIDO HPLC CON DETECTOR DE ARREGLO DE DIODOS DAD. | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | 27
105 | FCE | ANALIZADOR MONOCANAL, SCA (SCALER /TIMER- RATEMETER) PORTATIL (PARA CAMPO) | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
106 | FCE | ANALIZADOR MONOCNAL, SCA | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
107 | FCE | PC-BASED GAMMA MCA SYSTEM (ANALIZADOR MULTICANAL, MCA) | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
108 | FCE | DOSIMETRO TPO BOLIGRAFO | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
109 | FCE | DOSIMTERO PERSONAL | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
110 | FCE | MONITOR PORTÁTIL DE CONTAMINACIÓN Y RADIACIÓN | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
111 | FCE | BLINDAJE DE PLOMO | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
112 | FCE | VIDRIO PLOMADO CON SOPORTE | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
113 | FMARN | SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO INCLUYE PRETRATAMIENTO, EL SISTEMA DE PURIFICACION NO PRODUCDE 0,5 LT/MIN, ADEMAS NO PRESENTA CERTIFICAICON DE DISTRIBUCION PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO SEÑALA LOS FILTROS Y SUS ESPECIFICACIONES, ADEMAS NO PRESENTA CERTFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA OFERTADA | NC | 25
114 | FMARN | ULTRA CONGELADOR -86 GRADOS CENTÍGRADOS | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO TIENE DOBLE PUERTA EXTERIOR, NO INCLUYE LOS RACKS CON LAS CAJAS PEDIDAS, | NC | NO CUMPLE NO TIENE DOBLE PUERTA EXTERIOR | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO TIENE DOBLE PUERTA EXTERIOR | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO TIENE DOBLE PUERTA EXTERIOR | NO CUMPLE NO TIENE DOBLE PUERTA EXTERIOR | 22
115 | FMARN | EQUIPO DE EXTRACCIÓN POR ARRASTRE CON VAPOR DE AGUA DE ACEITES ESENCIALES PARA LABORATORIO | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
116 | FMARN | ROTAEVAPORADOR | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NO CUMPLE SE SOLICITO EQUIPO COMPLETO Y COMPACTO, SE OFERTO POR PARTES, DE DIFERENTES MARCAS. CONTROLADO DE VACIO INTEGRADO | NO CUMPLE EL EQUIPO SOLICITADO INCLUYE CONTROLADOR DE VACIO INTEGRADO CON INDICADOR CENTRAL PARA DESTILACIONES AUTOMATICAS Y PROGRAMACIONES DE RAMPA, EL EQUIPO OFERTADO NO CUMPLE CON ESTAS ESPECIFICACIONES, ADICIONALMENTE SE OFERTA POR PARTES DE DIFERENTES MARCAS | NC | 26
117 | FMARN | MANTAS DE CALENTAMIENTO DE 1 LITRO | 3 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE SE SOLICITA EN CARCASA EN POLIPROPILENO CON PORTA VARILLAS, SEGURO DE SOBRECALENTAMIENTO, PRECISION MINIMA DE 2°C Y SE OFERTA EN ALUMINIO Y NO SE OFRECEN LAS DEMAS ESPECIFICACIONES | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE SE SOLICITO EN CARCASA DE POLIPROPILENO OFERTAN CON AISLAMIENTO EN TELA DE FIBRA DE VIDRIO | NO CUMPLE SE SOLICITAN MANTAS DE CALENTAMIENTO DE 1L CARCASA DE POLIPROPILENO Y OFERTAN PLANCHAS DE CALENTAMIENTO Y AGITACION | NC | 25
118 | FMARN | MOLINO DE CUCHILLAS | 1 | NC | NC | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
119 | FMARN | HORNO MICROONDAS PARA PREPARACIÓN DE MUESTRAS | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
120 | FMARN | CURVIMETROS DIGITALES | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
121 | FMARN | FERMENTADOR | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE, PERO DEBE ANEXAR CARATERISTICAS DEL AUTOCLAVE Y CUMPLIR CON LAS ADECUACIONES FICISCAS PARA ENTREGAR EL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO A CERO METROS | NC | CUMPLE, DEBE CUMPLIR CON LAS ADECUACIONES FICISCAS PARA ENTREGAR EL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO A CERO METROS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | 26
122 | FMARN | AUTOCLAVE ELECTRONICO PEQUEÑO DE CARGA FRONTAL | 1 | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | CUMPLE | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE YA QUE EN EL CATALOGO NO SE INDICA PARA ESTERILIZAR LIQUIDOS, SINO SOLAMENTE INSTRUMENTAL. | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO ADJUNTA CATALOGOS PARA VERIFICAR EL EQUIPO OFERTADO | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO ADJUNTA CATALOGOS PARA VERIFICAR EL EQUIPO OFERTADO | NC | 20
123 | FMARN | JAMAS ENTOMOLOGICAS CON MANGO DE ALUMINIO Y RED DE TELA DE REPUESTO | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
124 | FMARN | MULTIMETRO ANALOGICO | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE EL EQUIPO OFERTADO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | 26
125 | FMARN | HIPSOMETROS | 4 | NC | NC | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
126 | FMARN | FITOTRON | 1 | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO ANEXA CATALOGO | NC | 23
127 | FMARN | EQUIPO MEDICIÓN CURVAS DE RETENCIÓN DE HUMEDAD Y MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA SIMULTÁNEA | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
128 | FMARN | EQUIPO MEDICIÓN ÍNDICE ÁREA FOLIAR Y RADIACIÓN FOTOSINTÉTICAMENTE ACTIVA. | 1 | NC | NC | NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO MIDE PAR NI LAI | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
129 | FMARN | CABINA DE FLUJO LAMINAR | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE POR LAS ILUMINACION SOLICITADA, ADEMAS NO INCLUYO CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADO PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON ESPECIFICACIIONES DE ILUMINACION | CUMPLE | NO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES | NO CUMPLE POR ILUMINIACION Y DIMENSIONES | NC | NC | NC | NO CUMPLE POR ILUMINIACION Y DIMENSIONES | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | 20
130 | FMARN | INCUBADORA | 1 | NC | NC | NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE PROGRAMACION DE TIEMPOS Y DIMENSIONES | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE POR DIMENSIONES ADEMAS NO INCLUYO CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADO PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | 22
131 | FMARN | LEY DE BOYLE | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO PRESENTA INDICADOR DIGITAL | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
132 | FMARN | LEY DE GAY LUSSAC | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
133 | FMARN | MARCET BOLIER | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO CUENTA CON SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS | NC | NC | CUMPLE EN CASO DE ADJUDICACION DEBEN ENTREGAR EL MODULO CENTRAL Y EL ESPECIFICO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 26
134 | FMARN | UNIDAD INTERCAMBIADORA DE CALOR CON UN INTERCAMBIADOR DE TUBOS CONCENTRICOS | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 26
135 | FMARN | UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE CALOR EN CONDUCTIVIDAD DE LIQUIDOS Y GASES | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE EN CASO DE ADJUDICACION DEBEN ENTREGAR EL MODULO CENTRAL Y EL ESPECIFICO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 26
136 | FMARN | ENTRENADOR MODULAR ENERGIA SOLAR Y EOLICA | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
137 | FMARN | ENTRENADOR MODULAR CELDAS DE HIDROGENO | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
138 | FMARN | ENTRENADOR DE ENERGIA SOLAR-TERMICA | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 27
139 | FMARN | EFICIENCIA ENERGETICA EN MOTORES ELECTRICOS | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
140 | FMARN | ESTACION TOTAL | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
141 | FMARN | SCANNER LASER | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
142 | FMARN | BALANZA DIGITAL | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE LA REFERENCIA OFERTADA CON LO SOLICITADAO | NC | NC | 27
143 | FMARN | BALANZA DIGITAL | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE POR VOLTAJE | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE EL TIPO DE ALIMENTACION SOLICITADO | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | 21
144 | FMARN | INCUBADORA - CÁMARA AMBIENTAL | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO TIENE HUMEDAD, ADEMAS NO INCLUYO CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADO PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON HUMEDAD HASTA EL 90% | NC | 26
145 | FMARN | INCUBADORA DE CULTIVO | 1 | NC | NC | NO CUMPLE POR VOLTAJE REQUERIDO | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | AUNQUE CUMPLE TECNICAMENTE SE CALIFICA COMO NO CUMPLE POR NO PRESENTAR CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADA PARA LA MARCA OFERTADA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE POR VOLTAJE SOLICITADO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NO CUMPLE NO SE ESPECIFCA VOLTAJE DE TRABAJO | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | 19
146 | FMARN | REFRIGERADOR COMPACTO PARA LABORATORIO | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | 28
147 | FMARN | ROTAEVAPORADOR | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | 25
148 | FMARN | TRAMPA CDC | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
149 | FASAB | ESTUFA ELÉCTRICA INDUSTRIAL | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
150 | FASAB | TERMOFORMADORA | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
151 | FASAB | GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
152 | FASAB | IMPRESORA DE GRABADO LASER | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
153 | FASAB | ESCANER CAMA PLANA | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
154 | FI | PINZAS DE CORRIENTE | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29
155 | FI | FUENTE AC/ ANALIZADOR | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
156 | FI | FUENTE DE ALIMENTACION DC | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
157 | FI | OSCILOSCOPIO | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO OFRECE INTERFAZ USB, LAN, GBIX Y SALIDA DE VIDEO X 6A. NO OFRECE EL GENERADOR DE FUNCIONES NI EL ANALIZADOR DE PROTOCOLO | NC | NC | 26
158 | FI | SONDAS PARA LOS EQUIPOS PQA824 | 6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 28
159 | FI | EQUIPO DE PROSPECCION GEOELECTRICA | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | 28