CONTRATACION DIRECTA  No. 10-2015

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia  para  suministrar e instalar los elementos en el laboratorio de investigación orientado a nuevas tecnologías que permita acceso a medios de información y comunicaciones de investigación para profesores del Doctorado en Ingeniería facilitando un sistema de apoyo colaborativo de equipos, sistemas y computo que incluya protección electrostática y que cuente con un sistema de ahorro de luz especular de acuerdo al anexo técnico que hace parte integral del objeto contratual.

INFORMACION GENERAL

La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006 y Resolución 143 del 22 de abril de 2009  emanadas de la Rectoría de la Universidad, Acuerdos No 001 de 2007 y 07 de 2010 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Ley 996 de 2005, donde se establece las restricciones para la contratación directa en la Universidad Distrital y que empezó a regir a partir del veinticinco (25) de enero del año en curso, todo proceso de contratación que se adelante en la Universidad Distrital deberá cumplir con los principios de pluralidad de oferentes y publicidad

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Igualmente se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales o distritales, se deban aplicar.

- Resolución de Rectoría N° 037-2015 y Resolución 132-2015 (modificatoria del Plan de Contratación)

TIPO DE CONTRATO El contrato  que se deriven del proceso de selección será un contrato de: servicio

- OBJETO  DEL CONTRATO:

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” está interesada en recibir ofertas para  suministrar e instalar los elementos en el laboratorio de investigación orientado a nuevas tecnologías que permita acceso a medios de información y comunicaciones de investigación para profesores del Doctorado en Ingeniería facilitando un sistema de apoyo colaborativo de equipos, sistemas y computo que incluya protección electrostática y que cuente con un sistema de ahorro de luz especular de acuerdo al anexo técnico que hace parte integral del objeto contratual.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

| ITEM | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | Laboratorio de investigación orientado a nuevas tecnologías de la información |
| 2 | Acceso a medios de información y comunicaciones de investigación para profesores del Doctorado en Ingeniería |
| 3 | Sistema de apoyo colaborativo de equipos de sistemas y computo que incluya protección electrostática y de salud ocupacional para los profesores |
| 4 | Sistema de ahorro de luz especular |

  - PLANO DE SALA.

  - LISTA DE ELEMENTOS A ADQUIRIR:

| punto vga y hdmi | Punto | 1 |
| --- | --- | --- |
| fibra óptica multimodo interior lc-lc | mts | 34 |
| Bandeja de fibra | Unid | 1 |
| Organizador horizontal 2U 60x60 | Unid | 1 |
| Canaleta perimetral Datos + Eléctrica GLB* | Unid | 1 |
| Taco de protección 20 a (3Circuitos a los 14 ptos)* | Unid | 3 |
| Lámparas 4x17w 60x60 especulares LED. | Unid | 6 |
| Encauchetado con conector para lámparas + toma+ducteria | Unid | 6 |
| interructor sencillo para lamparas | Unid | 1 |
| puntos Regulados + cable trenzado+toma | Unid | 13 |
| puntos No regulados + cable ternzado +toma | Unid | 2 |
| Techo técnico | m2 | 32 |
| Pañete, estuco, Ladrillo | m2 | 5 |
| pintura general | m2 | 32 |
| Rack 5 U metálico con puerta | Unid | 1 |
| Pacth panel 24 puertos en cat 6a | Unid | 1 |
| puntos de datos toma cable ponchada faceplate | Unid | 13 |
| Cortina enrollable tipo blackout según medidas, | Unid | 1 |
| Cortina screen | Unid | 1 |
| Interior pintura aceite blanca a puerta y marco, ajuste marco y puerta | glb | 1 |
| Elementos de fijación y ductería | glb | 1 |
| Puestos de trabajo según medidas color especificado, separadores en vidrio | Unid | 13 |
| Sillas giratorias con espuma resortada, color doctorado. | Unid | 13 |
| x2 instalación brazo, x2 manija para puerta sala de profesores | glb | 1 |
| Acometida eléctrica de datacenter a sala de investigadores y profesores para iluminación, incluyendo tablero de distribución y totalizador | glb | 1 |
| Espacio para Doctorado encerramiento en aluminio, vidrio templado 1,5X 2, y paño 0,5X1.5 con una puerta tipo acordeón de 0,94 y una puerta de vaivén de 1m | glb | 1 |

  - AGRUPACIÓN DE ELEMENTOS

| Punto vga y hdmi | Laboratorio de investigación orientado a nuevas tecnologías de la información. |
| --- | --- |
| puntos Regulados + cable trenzado +toma |  |
| puntos No regulados + cable trenzado +toma |  |
| Suministro Techo técnico(Mantenimiento y suministros para techo técnico 32 mts) |  |
| Pañete, estuco, Ladrillo* |  |
| pintura general* |  |
| Acometida eléctrica de datacenter a sala de investigadores y profesores para iluminación, incluyendo tablero de distribución y totalizador |  |
| Espacio para Doctorado encerramiento en aluminio, vidrio templado 1,5X 2, y paño 0,5X1.5 con una puerta tipo acordeón de 0,94 y una puerta de vaivén de 1m |  |
| Cortina enrollable tipo Blackout según medidas, |  |
| x2 instalación brazo, x2 manija para puerta sala de profesores |  |
| Cortina Screen |  |
| Interior pintura aceite blanca a puerta y marco, ajuste marco y puerta* |  |
| Elementos de fijación y ducteria* |  |
| Rack 5 U metálico con puerta | Acceso a medios de información y comunicaciones de investigación para profesores del doctorado en Ingeniería |
| Pacth panel 24 puertos en CAT 6A |  |
| puntos de datos toma cable ponchada faceplate |  |
| Organizador horizontal 2U 60x60 |  |
| fibra óptica multimodo interior lc-lc con sfp |  |
| Bandeja de fibra |  |
| Puestos de trabajo según medidas color especificado, separadores en vidrio* | Sistema de apoyo para un colaborativo de equipos de sistemas y cómputo que incluya protección electrostática y de salud ocupacional para los profesores. |
| Sillas giratorias con espuma resortada, color doctorado.* |  |
| Taco de protección 20 a (3Circuitos a los 14 ptos) |  |
| Canaleta perimetral Datos + Eléctrica GLB |  |
| Lámparas 4x17w 60x60 especulares LED. | Sistema de ahorro de luz especular. |
| Encauchetado con conector para lámparas + toma + Ducteria |  |
| interruptor sencillo para lámparas |  |

| LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA- |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIÓN TECNICA |
| Laboratorio de investigación orientado a nuevas tecnologías de la información. | unidad | 1 | (1) Punto VGA y HDMI (13) puntos Regulados + cable trenzado +toma (13) puntos No regulados + cable trenzado +toma (1) Suministro Techo técnico (Mantenimiento y suministros para techo técnico 32 mts) (1) Acometida eléctrica de datacenter a sala de investigadores y profesores para iluminación, incluyendo tablero de distribución y totalizador. (1) Espacio para Doctorado encerramiento en aluminio, vidrio templado 1,5X 2, y paño 0,5X1.5 con una puerta tipo acordeón de 0,94 y una puerta de vaivén de 1m. (1)Cortina enrollable tipo Blackout según medidas. (2) instalación brazo hidráulico. (2) manija para puerta sala de profesores. (1) Cortina Screen (1) Elementos de fijación y ducteria |
| Acceso a medios de información y comunicaciones de investigación para profesores del doctorado en Ingeniería | unidad | 1 | (1) Rack 5 U metálico con puerta (1) Pacth panel 24 puertos en CAT 6A (13) Puntos de datos toma cable ponchada faceplate. (1) Organizador horizontal 2U 60x60 (1) fibra óptica multimodo interior lc-lc con respectivos SFP's. (1) Bandeja de fibra. |
| Sistema de apoyo colaborativo de equipos de sistemas y cómputo que incluya protección electrostática y de salud ocupacional para los profesores. | unidad | 1 | (1) Puestos de trabajo según medidas color especificado, separadores en vidrio* (13) Sillas giratorias con espuma resortada, color doctorado.* (1) Taco de protección 20 a (3Circuitos a los 14 ptos) (1) Canaleta perimetral Datos + Eléctrica GLB |
| Sistema de ahorro de luz especular. | unidad | 1 | (6) Lámparas 4x17w 60x60 especulares LED. (6) Encauchetado con conector para lámparas + toma + Ducteria (1) interruptor sencillo para lámparas |

- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial estimado para la presente CONVOCATORIA es:

Disponibilidad 1397 del 25 de marzo de 2015 la suma de treinta y nueve millones ochocientos ochenta y cinco mil ciento treinta pesos M/cte ($39.885.130.oo) INCLUIDO IVA. Respaldadas con el Rubro: Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías, expedido por la Jefe de la Sección de Presupuesto de la Universidad.

- PROPUESTA ECONOMICA:

El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombiano, e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual; así como el pago de los impuestos a que haya lugar.

Los costos totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con el siguiente formato:

| NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | ESPECIFICACIÓN TECNICA | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorio de investigación orientado a nuevas tecnologías de la información. | unidad | 1 | (1) Punto VGA y HDMI (13) puntos Regulados + cable trenzado +toma (13) puntos No regulados + cable trenzado +toma (1) Suministro Techo técnico (Mantenimiento y suministros para techo técnico 32 mts) (1) Acometida eléctrica de datacenter a sala de investigadores y profesores para iluminación, incluyendo tablero de distribución y totalizador. (1) Espacio para Doctorado encerramiento en aluminio, vidrio templado 1,5X 2, y paño 0,5X1.5 con una puerta tipo acordeón de 0,94 y una puerta de vaivén de 1m. (1)Cortina enrollable tipo Blackout según medidas. (2) instalación brazo hidráulico. (2) manija para puerta sala de profesores. (1) Cortina Screen (1) Elementos de fijación y ducteria |  |  |
| Acceso a medios de información y comunicaciones de investigación para profesores del doctorado en Ingeniería | unidad | 1 | (1) Rack 5 U metálico con puerta (1) Pacth panel 24 puertos en CAT 6A (13) Puntos de datos toma cable ponchada faceplate. (1) Organizador horizontal 2U 60x60 (1) fibra óptica multimodo interior lc-lc con respectivos SFP's. (1) Bandeja de fibra. |  |  |
| Sistema de apoyo colaborativo de equipos de sistemas y cómputo que incluya protección electrostática y de salud ocupacional para los profesores. | unidad | 1 | (1) Puestos de trabajo según medidas color especificado, separadores en vidrio* (13) Sillas giratorias con espuma resortada, color doctorado.* (1) Taco de protección 20 a (3Circuitos a los 14 ptos) (1) Canaleta perimetral Datos + Eléctrica GLB |  |  |
| Sistema de ahorro de luz especular. | unidad | 1 | (6) Lámparas 4x17w 60x60 especulares LED. (6) Encauchetado con conector para lámparas + toma + Ducteria (1) interruptor sencillo para lámparas |  |  |
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
|  |  |  | IVA |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |

- FORMA DE PAGO:

El valor del contrato será hasta de treinta y nueve millones ochocientos ochenta y cinco mil ciento treinta  pesos ($39.885.130) M/cte IVA. y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

La Universidad pagará  el valor total  del contrato cuando el contratista entregue a satisfacción el bien  contratado con corte a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura, acompañados del certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, certificación del cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución del mismo, de conformidad con las normas vigentes en la materia.

- TERMINOS DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato es de cuarenta y cinco (45) días o hasta agotar registro presupuestal, contados a partir  de la comunicación de aprobación de las respectivas garantías contractuales al supervisor del contrato.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se evaluarán los Documentos Técnicos y el cumplimiento del las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE.

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del  contrato derivado del  proceso de selección estará a cargo de la Universidad Distrital a través del Director  Doctorado en Ingeniería , el cual  coordinará, supervisará y exigirá el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista; acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006) así como; con el Acuerdo No 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°) , y con los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia.

- LIQUIDACIÓN

Terminada la ejecución del contrato el Interventor de la UNIVERSIDAD, proyectará su liquidación  dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato.

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la universidad actuará así:

- Se acudirá a un sorteo por balotas.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (10), el nombre y la dirección del proponente hasta  las 2:00 pm., el 27 de abril 2015  en la Sección de Compras: carrera 7 No 40B -53 piso 7 Bogotá D.C.

Para el estudio y evaluación técnica  de las propuestas estas serán remitidas  a la dependencia que realizó la solicitud para su revisión y luego ser llevadas al Comité de Compras para su respectiva aprobación.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- ACLARACIONES

La entidad podrá solicitar aclaraciones única y exclusivamente de la documentación aportada que considere conveniente a fin de habilitar una propuesta, siempre y cuando la información requerida no sea objeto de ponderación sino de revisión, que deberá ser subsanada por el proponente presentada de forma escrita en la Sección de Compras, dentro del día hábil siguiente a la solicitud por parte de la Entidad.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en esta convocatoria.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en esta convocatoria.

- La propuesta sea presentada por vía e-mail.

- Los demás casos expresamente establecidos en la presente convocatoria causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro No. 1 PROPUESTA ECONOMICA.

- El contratista deberá  presentar como mínimo dos (2) certificaciones que acrediten una experiencia similar a la del objeto del contrato

Las Certificaciones de Contratos deberán ser expedidas por la entidad con la cual se firmo el contrato,  estas deben indicar:

  - Nombre de la entidad contratante.

  - Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción

  - Especificación del término del contrato, y la fecha de inicio

  - Objeto del contrato

  - Porcentaje de participación,  solo para uniones temporales o consorcios.

  - Valor del contrato.

  - Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un  consorcio o de una unión temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

La no presentación de estos documentos genera rechazo de la oferta.

Persona Jurídica y Natural

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Certificación bancaria

- Registro Único de Proponentes – RUP -  (Si fuere el caso)

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta esta convocatoria en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a lo contemplado en esta convocatoria

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40B-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre

Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar- Jefe Sección Compras