## PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
INVITACION DIRECTA No. 010 DE 2015 “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO ROBUSTOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.”
CUADRO ANEXO No. 3 PROPUESTA ECONOMICA
ITEM | FACULTAD | CON DESTINO AL LABORATORIO DE | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD | DESCRIPCION ITEM COTIZADO | MARCA COTIZADA | SERIE | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL DEL ITEM | CAPACITACION (MARCA CON UNA X EN LA CASILLA CORRECTA DE ACUERDO A LA OFERTA PRESENTADA) | GARANTIA OFERTADA (EN AÑOS 3, 4, 5 ó mas)
EN FABRICA
1 | FAMARENA | LABORATORIO DE SERVICIOS PUBLICOS | OSCILOSCOPIO DIGITAL DE 4 CANALES | El osciloscopio deberá tener 4 canales para frecuencias de 100 MHz, debera tener un generador de ondas de 25 MHz de 2 canales, debe permitir la creación de señales por medio de la interfaz del equipo o desde el software incluido. Debe tener una memoria mínima de 12 Mpts, debe permitir mínimo 33 mediciones automáticas, estadísticas de mediciones, medición con cursores manual y automática. Debe tener conectividad completa: LAN (LXI-C) USB Host y Device. Debe incluir: cables de poder, software, maletín, capacitación en sitio de instalación.Manuales fisicos y digitales. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | FAMARENA | LABORATORIO DE SERVICIOS PUBLICOS | FUENTE DC PROGRAMABLE | La Fuente debe ser para DC, programable y contar con tres salidas programables, con control independiente para cada una; potencia total hasta 195 W; bajo nivel de ruido (<350 uVms). Debe ser de rápido tiempo de respuesta transitoria <50 us; debe tener función de temporizado estándar y protección OVP/OCP/OTP. Debe registrar medición de V, A, W interna y muestra de formas de onda. Debe incluir display TFT de 3,5"; conectividad USB Host & Device y resolución 1mV/1mA. Debe incluir: cables de poder, software, maletín, capacitación en sitio de instalación. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | FAMARENA | LABORATORIO DE CARTOGRAFÍA DIGITAL | WORKSTATION PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION GEOGRAFICA, IMAGENES DE SATELITE Y AEROFOTOGRAFIAS | WORKSTATION PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION GEOGRAFICA, IMAGENES DE SATELITE Y AEROFOTOGRAFIAS, con las siguientes características: 28 Cores, 64 Gb RAM, Disco de Sistema SSD, 8 TB Disco Local, Tarjeta Grafica, Profesional 8 Gb, 2 monitores 27". Barebone Intel Supermicro chasis 900W, 4 bahías SAS/SATA, Intel C612 Chipset para Intel® Xeon® processor E5-2600 V3 4x SAS, Xeon E5 2695 V3 14 Cores 2.30GHZ 35MB 120W , Heatsink ACTIVE FAN LGA2011 for E5-2600 CPU, 8GB MODULE DDR4-2133 Mhz RegECC, LG 16x Blu-Ray Disc Rewriter and DVD/CD Rewriter with M-Disc (SATA), 600GB Intel® DC S3500 Series 2.5" SATA 6.0Gb/s Solid State Drive (7mm) (MLC), 4.0TB SATA 6.0Gb/s 7200RPM - 3.5" - Seagate Constellation™ ES.3, NVIDIA® Quadro® K5200 8.0GB GDDR5 (1xDVI-I DL, 1xDVI-D DL, 2xDP), Gafas Nvidia 3D vision (Emisor+Gafas), MK120 USB Teclado y mouse, Monitor ASUS 3D 27-Inch" WQHD LED-lit Professional Graphics Monitor, Monitor ASUS 2D 27-Inch" WQHD LED-lit Professional Graphics Monitor, Windows 8.1 Professional- 64-bit, Antivirus. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | INGENIERIA | Laboratorios de Ingeniería | MÁQUINA PARA REALIZAR CIRCUITOS IMPRESOS | Especificaciones técnicas maquina realizar circuitos impresos Resolución de la maquina (X/Y) 0,5 μm (0,02 Mil) Precisión de reproducción ± 0,001 mm (± 0,04 Mil) Precisión en el sistema de agujeros de ajuste ± 0,02 mm (± 0,8 Mil) Velocidad de Fresado Máx. 100.000 rev/min Cambio de herramienta Automático, mínimo 13 Posiciones Velocidad de operación (X/Y) 150 mm/ s o mas Área de trabajo 220x300x35/22 mm o mas Sistema de Aspiración Max. 22500 Pa Vacuum Table Tabla de vacío para sostener báquelas Kit de accesorios, brocas y báquelas 100 brocas diferentes tamaños, 20 báquelas, placas bases FR4, soportes para perforaciones, accesorios sistema de aplicación anti solder y leyenda Kit para aplicación de pintura anti-solder Material base FR4, FR3, con insumos, Adherencia= Clase H y T Impresora Laser Resolución de 1200dpi Kit para aplicación de pintura leyendas Material base FR4, FR3, con insumos, Adherencia= Clase H y T Cámara de exposición UV 110/120V,60 Hz Sistema para realizar true-hold en seco Horno aire Caliente Max. Temperatura 300°C Kit para aplicación del true-hold en seco 20 películas de protección, 10 filtros de vellón,20 paquetes de polímetro conductor, sistema de aplicación Nevera Mini Bar 50 libros para almacenamiento materiales | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | VALOR TOTAL DE LA PROPUESTAS |  | 0
Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________
NIT : ____________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: _________________________________
C. C. No. :______________________ De : _____________________________
Dirección: _______________________________________________________
FIRMA: __________________________________________________________