## Hoja1
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS CONVOCATORIA PUBLICA No. 005 del 2016 "Adquisición, instalación, configuración e implementación de una solución de sistema de almacenamiento masivo (SAN) o (SAN/NAS)"
Ítem | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS | SANOLIVAR |  | Consorcio IKUSI DAXA (ver nota de gabinete) |  | PROSOL |  | Green |  | RedComputo |  | Unión Temporal ITSELCON |  | NETDATA
|  |  | NÚMERO DE PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | CUMPLE/NO CUMPLE | NÚMERO DE PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | CUMPLE/NO CUMPLE | NÚMERO DE PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | CUMPLE/NO CUMPLE | NÚMERO DE PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | CUMPLE/NO CUMPLE | NÚMERO DE PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | CUMPLE/NO CUMPLE | NÚMERO DE PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | CUMPLE/NO CUMPLE | NÚMERO DE PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | CUMPLE/NO CUMPLE
1 | Marca | El proponente deberá especificar la misma marca en todos los equipos y componentes de la solución ofertada. | Utilizará el gabinete Rack que tiene la Universidad. Pag 59 | CUMPLE | NetApp. https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMM1280394 | Cumple | Utilizará el gabinete Rack que tiene la Universidad. PAG 40 | CUMPLE | Utilizará el gabinete Rack que tiene la Universidad. Pag 111 | Cumple | Utilizará el gabinete Rack que tiene la Universidad. Pag 79 | Cumple | Utilizará el gabinete Rack que tiene la Universidad | Cumple | Utilizará el gabinete Rack que tiene la Universidad. Pag 174 | Cumple
2 | Tamaño | De 42 UR |  |  | NetApp. https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMM1280394 | Cumple
3 | Cableado | Se debe incluir el cableado interno del rack y el organizador de cableado para la instalación de los equipos. |  |  | NetApp. https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMM1280394 | Cumple
4 | Potencia | Incluir unidades de distribución de potencia (PDU) redundante, que garanticen la instalación de todos los equipos y componentes ofertados. |  |  | NetApp. https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMM1280394 | Cumple
5 | Acabado | Pintura electro estática en polvo y color negro mate |  |  | NetApp. https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMM1280394 | Cumple
6 | Calibre | Cold Roll 16 |  |  | NetApp. https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMM1280394 | Cumple
7 | Estructura | Gabinete Cerrado, de piso. |  |  | NetApp. https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMM1280394 | Cumple
|  | Puerta frontal con perforaciones para entrada de aire, desmontable y con chapa de seguridad |  |  | NetApp. https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMM1280394 | Cumple
|  | Puerta trasera con perforaciones para salida de aire, desmontable y con chapa de seguridad. |  |  | NetApp. https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMM1280394 | Cumple
|  | Norma EIA 310D |  |  | NetApp. https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMM1280394 | Cumple
|  | Formato de 19”. |  |  | NetApp. https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMM1280394 | Cumple
NOTA:No utiliza el gabinete de la Universidad. El gabinete ofertado cumple
| DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS | SANOLIVAR |  | Consorcio IKUSI DAXA |  | PROSOL |  | Green |  | RedComputo |  | Unión Temporal ITSELLCON |  | NetData Networks
ITEM |  |  | NÚMERO DE PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | CUMPLE/NO CUMPLE | NÚMERO DE PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | CUMPLE/NO CUMPLE | NÚMERO DE PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | CUMPLE/NO CUMPLE | NÚMERO DE PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | CUMPLE/NO CUMPLE | NÚMERO DE PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | CUMPLE/NO CUMPLE | NÚMERO DE PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | CUMPLE/NO CUMPLE | NÚMERO DE PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | CUMPLE/NO CUMPLE
1 | Marca del sistema de almacenamiento | El proponente deberá especificar la misma marca en todos los equipos y componentes de la solución ofertada. | HP 3Par pág.. 60 | Cumple | NetApp Pag 138 | Cumple | PURESTORAGE. Pag 41 | Cumple | EMC Pag 112 | Cumple | Dell Pag. 80 | Cumple | NetApp Pag 102 | Cumple | Huawei Pag 175 | Cumple
2 | Modelo del sistema de almacenamiento | Especificar | Storageserv 8200. Pag 60 | Cumple | FAS2552. pág. 138 | Cumple | AFA. Pag 41 | Cumple | VNX5200 Pag 112 | Cumple | SC4020 pág. 80 | Cumple | FAS2552 Pag 102 | Cumple | Ocean Store 5300 V3. Pag 175 | Cumple
3 | Tipo de Formato de los componentes | Rack | Rack. 61 | Cumple | Pag 138 | Cumple | Pag 41 | Cumple | Pag 112 | Cumple | Pag 80 | Cumple | Pag 102 | Cumple | Pag 175 | Cumple
4 | Número de host soportados | Mínimo 200 por par de controladoras | Pag 61 | Cumple | Pag 139 | Cumple | Pag 41 | Cumple | Pag 112 | Cumple | Pag 80 | Cumple | Pag 102 | Cumple | Pag 176 | Cumple
5 | Protocolos de comunicación | Debe soportar, implementar y configurar los protocolos de comunicación utilizados en los sistemas SAN (ISCSI, FC, entre otros) en la misma solución ofertada. | Pag 61 | Cumple | Pag 139 | Cumple | Pag 41 | cumple | Pag 112 | Cumple | Pag 81 | Cumple | Pag 102 | Cumple | Pag 176 | Cumple
6 | Conectividad | · La solución ofertada debe soportar puertos 1 GbpsE, 10 GbpsE, 8 Gbps FC, 4 Gbps FC. | Pag 61 | Cumple | Pag 139 | Cumple | Pag 41 | cumple | Pag 112 | Cumple | Pag 81 | Cumple | Pag 102 | Cumple | Pag 177 | cumple
|  | Se debe incluir como mínimo en correcto funcionamiento: | Pag 61 | Cumple | Pag 139 | Cumple | Pag 41 | cumple | Pag 112 | Cumple | Pag 81 | Cumple | Pag 102 | Cumple | Pag 177 | cumple
|  | ü cuatro (4) puertos FC a 8Gbps por par de controladoras | Pag 61 | Cumple | Pag 139 | Cumple | Pag 41 | cumple | Pag 112 | Cumple | Pag 81 | Cumple | Pag 102 | Cumple | Pag 177 | cumple
|  | ü Seis (6) puertos GbpsE por par de controladora ó cuatro (4) de 10 GbE. | Pag 61 | Cumple | Pag 139 | Cumple | Pag 41 | cumple | Pag 112 | Cumple | Pag 81 | Cumple | Pag 102 | Cumple | Pag 177 | cumple
|  | · Organizador de cableado de datos para la instalación de los equipos | Pag 61 | Cumple | Pag 139 | Cumple | Pag 41 | cumple | Pag 112 | Cumple | Pag 81 | Cumple | Pag 102 | Cumple | Pag 177 | cumple
7 | Capacidad de almacenamiento a suministrar | Mínimo 40 TB Efectivas. | Pag 61 | Cumple | Pag 139 | Cumple | Pag 41 | cumple | Pag 112 | Cumple | Pag 81 | Cumple | Pag 102 | Cumple | pág. 178 | cumple
8 | Crecimiento | Debe permitir crecimiento mínimo 300 TB efectivas en el mismo equipo, utilizando las mismas controladoras o soportar dicha ampliación cambiando controladoras sin que esto represente gastos adicionales para la Universidad, sin requerir migración de datos. ( se entiende por efectivas la capacidad en TB neta para uso de almacenamiento de información). | Pag 61 | Cumple | Pag 139 | Cumple | Pag 41 | cumple | Pag 113 | Cumple | Pag 81 | Cumple | Pag 103 | Cumple | pág. 178 | cumple
9 | Soporte de arreglos de discos | Debe soportar como mínimo los siguientes arreglos de discos RAID 0, 1, 5 y 6. Se debe hacer la configuración de acuerdo a las necesidades de la universidad. | Pag 62 | Cumple | Pag 140 | Cumple | Pag 41 | cumple | Pag 113 | Cumple | Pag 82 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 179 | cumple
10 | Memoria Caché y Aceleradores de cache | Mínimo 16 GB por par de controladoras. La solución debe ofrecer la posibilidad de ampliar su cache de lectura internamente mínimo de 32 GB por par de controladoras. | Pag 62 | Cumple | Pag 140 | Cumple | Pag 41 | cumple | Pag 113 | Cumple | Pag 82 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 179 | cumple
11 | Controladoras | La solución debe tener mínimo dos (2) controladoras Hot Plugable con configuración activo-activo para SAN. | Pag 62 | Cumple | Pag 140 | Cumple | Pag 41 | cumple | Pag 113 | Cumple | Pag 82 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 179 | cumple
12 | Discos Duros | Los requeridos para garantizar 40 TB efectivas, como mínimo en discos y/o drivers SAS en el 50% del total efectivo del almacenamiento. | Pag 62 | Cumple | Pag 140 | Cumple | Pag 41 | Cumple | Pag 113 | Cumple | Pag 82 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 180 | cumple
|  | La cantidad IOPS esperada, como mínimo será de 700 IOPS por segundo | Pag 62 | Cumple | Pag 140 | Cumple | Pag 41 | cumple | Pag 113 | Cumple | Pag 82 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 180 | cumple
|  | Discos y/o drivers Hot Plugable o Hot Swap | Pag 62 | Cumple | Pag 140 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 113 | Cumple | Pag 82 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 181 | Cumple
13 | Raid y Discos de Hot Spare | Se requiere configurar los discos duros y/o drive en el RAID de mayor protección en la tecnología ofrecida y que soporte fallas de hasta dos (2) discos y/o drive de forma simultánea. Se deben instalar discos y/o drive de HOT SPARE para cada tipo de disco y/o drive ofertado. En caso de falla, el sistema deberá activar la reconstrucción automática de RAID | Pag 62 | Cumple | Pag 140 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 114 | Cumple | Pag 82 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 182 | Cumple
14 | Tipos de cajones de discos | Cada gabinete debe soportar como mínimo 24 discos. | Pag 62 | Cumple | Pag 141 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 114 | Cumple | Pag 83 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 182 | Cumple
|  | La solución ofertada debe soportar mínimo discos y/o drives SAS y SATA | Pag 62 | Cumple | Pag 141 | Cumple | Pag 42 | No cumple. No soporta discos SAS ni SATA | Pag 114 | No cumple. No soporte discos SATA. | Pag 83 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 182 | No cumple. No soporta discos SATA.
|  | La solución debe incluir los gabinetes de discos necesarios para garantizar que los discos contratados queden instalados y configurados | Pag 62 | Cumple | Pag 141 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 114 | Cumple | Pag 83 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 183 | cumple
15 | Conectividad | Se debe garantizar e implementar conexión redundante Fibre Channel (FC). | Pag 62 | Cumple | Pag 141 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 115 | Cumple | Pag 84 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 183 | Cumple
|  | Se debe suministrar (siempre y cuando los componentes de la Tabla 3 “Componentes que no entran en la retoma”, no sean compatibles con la solución), como mínimo dos (2) Switch FC con 32 puertos activos y completamente licenciados, a una velocidad mínima de 8 Gbps, | Pag 62 | Cumple | Pag 141 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 115 | Cumple | Pag 84 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 183 | Cumple
|  | Todos los puertos deben estar debidamente licenciados y activos; deben incluir sus respectivos SFP | Pag 63 | Cumple | Pag 141 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 115 | Cumple | Pag 84 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 184 | Cumple
|  | Deben soportar auto negociación. | Pag 63 | Cumple | Pag 141 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 115 | Cumple | Pag 84 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 185 | Cumple
16 | Redundancia: Buscando alta disponibilidad, se debe implementar el esquema de redundancia en los siguientes elementos: | Fuentes hot plugable redundantes | Pag 63 | Cumple | Pag 142 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 115 | Cumple | Pag 84 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 186 | Cumple
|  | Ventiladores hot plugable redundantes | Pag 63 | Cumple | Pag 142 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 115 | Cumple | Pag 84 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 186 | Cumple
|  | PDU redundantes para conexión eléctrica a la UPS | Pag 63 | Cumple | Pag 142 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 116 | Cumple | Pag 84 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 186 | Cumple
|  | Controladoras Hot Plugable Redundantes. | Pag 63 | Cumple | Pag 142 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 116 | Cumple | Pag 84 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 187 | Cumple
|  | Switches SAN Redundantes | Pag 63 | Cumple | Pag 142 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 116 | Cumple | Pag 84 | Cumple | Pag 103 | Cumple | Pag 188 | cumple
17 | De-Duplicación SAN | Licenciamiento ilimitado para De-duplicación de datos en almacenamiento de producción en SAN. La de-duplicación se debe realizar en el almacenamiento primario, sin el uso de hardware y/o software adicional a nivel de bloques. | Pag 64 | Cumple | Pag 143 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 116 | Cumple | Pag 85 | Cumple | Pag 104 | Cumple | Pag 188 | cumple
|  | La Solución debe realizar la De-duplicación por Hardware | Pag 64 | Cumple | Pag 143 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 116 | Cumple | Pag 85 | Cumple | Pag 104 | Cumple | Pag 188 | cumple
18 | Compresión | El sistema debe entregar la funcionalidad de comprimir datos en SAN según aplique. | Pag 64 | Cumple | Pag 143 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 116 | Cumple | Pag 85 | Cumple | Pag 104 | Cumple | Pag 189 | cumple
19 | Seguridad | LUN masking, debe permitir que múltiples servidores compartan una conexión FC, además de proteger las LUN asignadas a cada uno de los servidores. | Pag 64 | Cumple | Pag 143 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 116 | Cumple | Pag 85 | Cumple | Pag 104 | Cumple | Pag 189 | cumple
20 | BACKUP | El sistema debe integrar la funcionalidad de Backup a disco y/o drives y debe permitir enviar información directamente al sistema de Backup MSL4048. -librería con la que actualmente cuenta la universidad | Pag 64 | Cumple | Pag 143 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 117 | Cumple | Pag 85 | Cumple | Pag 104 | Cumple | Pag 190 | cumple
21 | Secure Multi-Tenancy | El sistema debe tener la funcionalidad que permita el particionamiento en subsistemas con el fin de habilitar la función de independizar el almacenamiento por unidades. Debe cumplir con Secure Multi –Tenancy, o como cada uno de los fabricantes lo denomine. | Pag 65 | Cumple | Pag 143 | Cumple | Pag 42 | cumple | Pag 117 | Cumple | Pag 85 | Cumple | Pag 104 | Cumple | Pag 192 | cumple
22 | Licenciamiento de software y replicación | El sistema ofertado debe incluir: |  |  |  | Cumple |  | cumple |  | Cumple |  |  |  | Cumple |  | cumple
|  | · Funcionalidad de creación de snapshots. Debe permitir tomar copias múltiples de un volumen de producción con propiedades de ahorro de espacio, sin que se afecte el desempeño del volumen origen. | Pag 65 | Cumple | Pag 144 | Cumple | Pag 43 | cumple | Pag 117 | Cumple | Pag 86 | Cumple | Pag 104 | Cumple | Pag 193 | cumple
|  | · Licenciamiento ilimitado y a perpetuidad con la posibilidad de tomar al menos 250 copias instantáneas del mismo volumen. | Pag 65 | Cumple | Pag 144 | Cumple | Pag 43 | cumple | Pag 117 | Cumple | Pag 86 | Cumple | Pag 104 | Cumple | Pag 193 | cumple
|  | · Licenciamiento ilimitado y a perpetuidad de la herramienta Thin Provisioning para aprovisionamiento eficiente en la asignación virtual del espacio en SAN. | Pag 65 | Cumple | Pag 144 | Cumple | Pag 43 | cumple | Pag 117 | Cumple | Pag 86 | Cumple | Pag 104 | Cumple | Pag 193 | cumple
|  | · Licenciamiento a perpetuidad para realizar la replicación de datos remota de forma sincrónica o asincrónica utilizando enlaces de fibra o LAN/WAN. | Pag 65 | Cumple | Pag 144. | Cumple | Pag 43 | cumple | Pag 117 | Cumple | Pag 86 | Cumple | Pag 104 | Cumple | Pag 193 | cumple
|  | . La Universidad cuenta con un canal dedicado Layer 2 de 80 Mbps; el promedio del tiempo entre el Centro principal y alterno es de 1.5 ms. |  | Cumple |  | Cumple |  | cumple |  | Cumple | Pag 87 | Cumple | Pag 104 | Cumple | Pag 194 | cumple
|  | · Licenciamiento ilimitado y a perpetuidad del Software que soporte la capacidad máxima del sistema de almacenamiento, el cual debe ser integrado con la administración propia de la solución en el que se incluyan entre otras las siguientes funcionalidades: Administración de LUN, seguridad de LUN, Monitoreo y Generación de reportes. | Pag 66 | Cumple | Pag 144. | Cumple | Pag 43 | cumple | Pag 118 | Cumple | Pag 87 | No cumple. Se esta entregando una licencia basica. Para realizar un crecimeinto, es necesario adquirir otra licencia | Pag 104 | Cumple | Pag 194 | cumple
23 | Cantidad de LUN soportadas | El sistema debe soportar mínimo 40 LUN. | Pag 66 | Cumple | Pag 144 | Cumple | Pag 43 | cumple | Pag 118 | Cumple | Pag 87 | Cumple | Pag 105 | Cumple | Pag 196 | cumple
24 | Tamaño mínimo de LUN | Se debe permitir crear LUN mínimo de 4 TB | Pag 66 | Cumple | Pag 145 | Cumple | Pag 43 | cumple | Pag 118 | Cumple | Pag 87 | Cumple | Pag 105 | Cumple | Pag 196 | cumple
25 | Administración | · El sistema debe soportar la administración con interfaz gráfica y por línea de comandos (CLI), utilizando protocolos seguros SSL y SSH. | Pag 66 | Cumple | Pag 145 | Cumple | Pag 43 | cumple | Pag 118 | Cumple | Pag 87 | Cumple | Pag 105 | Cumple | Pag 196 | cumple
|  | · Licenciamiento ilimitado y a perpetuidad para el software de administración. | Pag 66 | Cumple | Pag 145 | Cumple | Pag 43 | cumple | Pag 118 | Cumple | Pag 87 | Cumple | Pag 105 | Cumple | Pag 197 | cumple
|  | · Se debe incluir la licencia del Software que soporte la capacidad máxima de almacenamiento entregada con la administración propia de la solución, en el que se incluyan entre otras las siguientes funcionalidades: Administración de las LUN, seguridad de las LUN, Monitoreo y Generación de reportes. | Pag 66 | Cumple | Pag 145 | Cumple | Pag 43 | cumple | Pag 118 | Cumple | pág. 87 | Cumple | Pag 105 | Cumple | Pag 197 | cumple
26 | Monitoreo: Sistema de notificación de estado e integridad de la solución | Licenciamiento ilimitado y a perpetuidad de Software de monitoreo y notificación automático del estado e integridad de los sistemas, que describa la información suministrada al usuario sobre estado e integridad del sistema | Pag 66 | Cumple | Pag 145 | Cumple | Pag 43 | cumple | Pag 118 | Cumple | Pag 88 | Cumple | Pag 105 | Cumple | Pag 197 | cumple
27 | Herramientas de Reporte | Licenciamiento ilimitado y a perpetuidad de software que monitoree el desempeño de la solución y genere reportes para la optimización la misma. | pág. 66 | Cumple | Pag 145 | Cumple | Pag 43 | cumple | Pag 119 | Cumple | Pag 88 | Cumple | Pag 105 | Cumple | Pag 198 | cumple
28 | Reporte automático de fallas | El sistema debe proporcionar el envío permanente de eventos de hardware o software que deben ser monitoreados y reparados (si es el caso) por el fabricante | pág. 67 | Cumple | Pag 145 | Cumple | Pag 43 | cumple | Pag 119 | Cumple | Pag 88 | Cumple | Pag 105 | Cumple | Pag 198 | cumple
29 | Plataformas Soportadas | Como mínimo: Windows Server 2008, Windows Server 2012. | pág. 67 | Cumple | Pag 145 | Cumple | Pag 43 | cumple | Pag 119 | Cumple | Pag 88 | Cumple | Pag 106 | Cumple | Pag 198 | cumple
|  | Linux, MAC OS,Vmware, ESX Server, Xen Server. Y para todas sus últimas versiones. | pág. 67 | Cumple | Pag 145 | Cumple | Pag 43 | cumple | Pag 119 | Cumple | Pag 88 | Cumple | Pag 106 | Cumple | Pag 198 | cumple
30 | Equipos de última generación | La solución ofertada debe ser nueva, sin componentes reconstruidos. No debe tener anuncio de fin de venta mínimo en los siguientes tres años a partir de la fecha de adquisición. | pág. 67 | Cumple | Pag 146 y | Cumple | Pag 43 | cumple | Pag 119 | Cumple | Pag 89 | Cumple | Pag 106 | Cumple | Pag 198 | cumple
31 | Configuración | Se debe realizar la configuración, instalación, y puesta en producción de la solución; debe incluir la configuración y entrega de la administración de la solución a la Universidad, documentación en medio magnético de cada uno de estos procesos. | pág. 67 | Cumple | Pag 146 y | Cumple | Pag 43 | cumple | Pag 119 | Cumple | Pag 89 | Cumple | Pag 106 | Cumple | Pag 199 | cumple
32 | Garantía y soporte | · Toda la solución ofertada debe contar con 3 años de garantía y soporte del fabricante, en modalidad 7X24x365. El tiempo máximo de respuesta y solución debe ser de 6 horas. | pág. 67 | Cumple | Pag 146 y | Cumple | Pag 44 | cumple | Pag 119 | Cumple | Pag 89 | cumple | Pag 106 | Cumple | Pag 199 | cumple
|  | · El proponente deberá anexar junto con la propuesta certificación expedida por el fabricante donde conste la garantía de los equipos y software ofertado que componen el proyecto | pág. 67 | Cumple | Pag 146 y | Cumple | Pag 44 | cumple | Pag 119 | Cumple | Pag 89 | cumple | No lo anexa | No cumple | Pag 199 y documentos subsane | Cumple
|  | · La garantía debe cubrir actualizaciones de software, parches y mcodes los cuales deben ser aplicados por soporte técnico que deberá proveer el fabricante cuando sea requerido por la Universidad. | pág. 67 | Cumple | Pag 147 | Cumple | Pag 44 | cumple | Pag 120 | Cumple | Pag 89 | cumple | Pag 106 | Cumple | Pag 199 | cumple
|  | · La garantía comenzara a partir del momento en el cual la universidad reciba a satisfacción toda la solución ofertada. | pág. 67 | Cumple | Pag 147 | Cumple | Pag 44 | cumple | Pag 120 | Cumple | Pag 89 | cumple | Pag 106 | Cumple | Pag 199 | cumple
33 | Distribuidor autorizado | El proponente debe ser distribuidor autorizado por el fabricante del Hardware y Software ofrecido. Para lo cual debe Anexar la certificación expedida por el fabricante. | Pag 67 | Cumple | Pag 147 | Cumple | Pag 44 | cumple | Pag 120 | Cumple | pág. 90 | cumple | Pag 106 | Cumple | Pag 200 | cumple
34 | Retoma | El proponente deberá establecer un valor para la retoma de la HP SAN EVA 4000 relacionados en el numeral 2.9 | Pag 68 | Cumple | Pag 147 | Cumple | Pag 44 | cumple | Pag 120 | Cumple | pág. 90 | cumple | Pag 106 | Cumple | Pag 200 | Cumple
35 | Documentos técnicos | Certificación de Distribuidor Autorizado de la solución de almacenamiento ofertada por parte del fabricante | Pag 107 | Cumple | Pag 133 | Cumple | Pag 62 | cumple | Pag 61 | Cumple | Pag 124 | Cumple | Pag 90 | Cumple | Pag 170 y documento subsane | Cumple
|  | Certificación por parte del fabricante en la que se verifique, que el oferente, como mínimo está clasificado con el nivel Partner Gold en almacenamiento o su equivalente según el fabricante de la solución ofertada | No lo anexa | No cumple | Pag 135 | Cumple | Pag 63 | cumple | Pag 58 | Cumple | pág. 124 | Cumple | Pag 100 | Cumple | Pag 170 y documento subsane | Cumple
|  | Diligenciamiento del anexo N° 8 “Descripción de la Solución y Evaluación” relacionando el número de folio en la propuesta o la página del catálogo en donde se verificará cada una de las características técnicas solicitadas en los presente pliegos de condiciones | Documento Subsanable | Cumple | Pag 136 - 147 | Cumple | Pag 40- 59 | cumple | Pag 110 120 | Cumple | Pag 79 - 90 | Cumple | Pag 102 - 107 | Cumple | Pag 174 - 200 | Cumple
|  | Ficha técnica de cada uno de los componentes de la Solución ofertada, la cual puede ser en medio impreso o digital | pág. 75 - 105 | Cumple | Pag 236 - 240 | Cumple | Pag 45 - 52 | cumple | Pag 124 - 199 | Cumple | Pag 91 - 123 | Cumple | Pag 108 - 153 | Cumple | Pag 221 - 454 | Cumple
|  | El proponente deberá presentar claramente el procedimiento a seguir en caso de ser necesario aplicar la garantía (reclamación) sobre los elementos ofrecidos. En caso de ser necesario trasladar los equipos, módulos y/o componentes sobre los que se solicite garantía, los costos asociados al desplazamiento (ida y vuelta, fletes, seguros, etc.) y la responsabilidad por los mismos están a cargo exclusivo del contratista y en ningún caso generará costo adicional alguno a la Universidad Distrital. | Pag 112 - 118 | Cumple | Pag 246 | Cumple | Pag 64 - 70 | cumple | Pag 121 - 123 | Cumple | Documento subsanable | Cumple | Pag 154 - 169 | Cumple | Pag 172 | Cumple
|  | El proponente deberá presentar la certificación de la casa matriz donde conste el manejo de la gestión ambiental | Pag. 108 | Cumple | Pag 245 | Cumple | Pag 72 | cumple | Pag 62 | Cumple | Documento subsanable | Cumple | Pag 170 - 174 | Cumple | Pag 455-476 | Cumple
36 | Experiencia |  | Pag 47 - 51 | Cumple | Pag 100 - 124 | Cumple | Pag 33 - 39 | Cumple | Pag 24 - 30 | Cumple | Pag 57 - 68 | Cumple | Pag 95 - 98 | Cumple. Revisar, desde lo juridico, las observaciones de redComputo. | Pag 140- 141 | Cumple
37 | Replicación | La implementación del sistema de almacenamiento masivo debe permitir la replicación y contingencia hacia la SAN/NAS NetApp FAS3250. | Documento Subsanable: | No cumple La solución que presenta no es una replicación, dado que solo proveé solucion de contingencia. | La propuesta presentó el diseño de la replicación. | Cumple | Documento subsanable | Cumple | No anexó documento de replicacion. | No cumple | Documento subsanable | No cumple. 1. La Universidad no cuenta con el software SnapVault. La propuesta no referió ni costeo este software. Por tal razon la funcionalidad de la solucion no se daria 2. La solución que presenta no es una replicación, dado que solo proveé solucion de contingencia.. | La propuesta presentó el diseño de la replicación. | Cumple | Documento subsane. De acuerdo a la visita tecnica, donde se aclaro que la instacion, configuracion y puesta en correcto funcionamiento, se realizaria desde el DATACENTER principal de la Universidad, ubicado en el edificio sabio caldas 4 piso, el cual cuenta con todas las condiciones necesarias para esta actividad. Dado que es necesario instalar otro sistema de almacenamiento en el cuarto de comuncaciones donde se encuentra instalado el sistema de almacenamiento NetApp FAS3250, para poder realizar el proceso de replicacion; la solucion no es factble, dado que en lugar donde sera instalado este equipo secundario (Paiba), la infrestrecutura no cuenta con la capacidad para alojar o instalar mas equipos adicionales.. | No cumple
37 | Observaciones. | [7 empty] | Según el numeral 1.1, de los pliegos de la convocatoria, donde se describe que la replicación y contingencia es a la SAN NetApp FAS3250, se hace necesario que aclare el diseño de replicación de la solución ofertada hacia la SAN NetApp FAS3250. de ser necesario software o hardware adicional no debe representar costos adicionales para la universidad.. La empresa no entregó docuemento subsanable.
38 | Valor de la propuesta |  | $ 474.878.644 |  |  |  | $399.819.325. |  | $459.633.618 |  | $264.731.540 |  | $ 441.145.958 |  | $416.895.967
| Conclusiones | 1. El Consorcio IKUSI DAXA, cumple tecnicamente. 2. La Union Temporal ITSELLCON, cumple tecnicamente. 3. La empresa sanolivar no cumple tecnicamente 4. La empresa Red Computo no cumple tecnicamente 5. La empresa Green no cumple tecnicamente 6. La empresa NetData no cumple tecnicamente 7. La empresa Prosol no cumple tecnicamente
Ing. Yolanda Rodriguez Forero Jefe(E) Red UDNET udnet@udistrital.edu.co
|  | Ing Luis Fernando Muñoz Contratista Red UDNET servidores@udistrital.edu.co |  | Ing Julian E. Guerrero Contratista Red UDNET servidores@udistrital.edu.co