## PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 022 DE 2016
“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LOS GRUPOS SONIDO, MUSICA, AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFIA, CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, TECNOLOGICA, ARTES-ASAB, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.”
CUADRO ANEXO No. 3 PROPUESTA ECONOMICA
ITEM | FACULTAD | UBICACIÓN | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD | DESCRIPCION ITEM COTIZADO | MARCA COTIZADA | REFERENCIA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL DEL ITEM | CAPACITACION (MARCA CON UNA X EN LA CASILLA CORRECTA DE ACUERDO A LA OFERTA PRESENTADA) |  | GARANTIA OFERTADA EN AÑOS 3, 4, + DE 5 | SUMINISTRO DE RESPUESTOS POR 5 AÑOS (RESPONDER SI O NO) | TIEMPO DE RESPÚESTA A LA GARANTIA (RESPUESTA 24)
[12 empty] | EN FABRICA | EN SITIO DE UBICACIÓN EQUIPOS
1 | PORVENIR | LAB BIOLOGIA | TELEVISOR LCD MINIMO 55 PULGADAS | Televisor tipo LED, tamaño de pantalla minimo 55", full HD 1920*1080 o superior, resolución 4K o similar, aplicaciones pre-instaladas, LAN inalambrica, 2 ó 3 puertos USB, 2 ó 3 puertos HDMI, el costo debe incluir soporte metálico, instalación y puesta en funcionamiento. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | PORVENIR | LAB MICROBIOLOGIA | TELEVISOR LCD MINIMO 55 PULGADAS | Televisor tipo LED, tamaño de pantalla minimo 55", full HD 1920*1080 o superior, resolución 4K o similar, aplicaciones pre-instaladas, LAN inalambrica, 2 ó 3 puertos USB, 2 ó 3 puertos HDMI, el costo debe incluir soporte metálico, instalación y puesta en funcionamiento. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | FAMARENA | HERBARIO FORESTAL | CAMARA FOTOGRAFICA | a) Sensor CMOS de cuadro completo de 22.3 megapíxeles. b) Procesador de imagen Digic 5 de 14 bits. c) Sensibilidad ISO en Auto (100-12.800), 100-25.600 (en incrementos de 1/3 de paso o de 1 paso), puede ampliarse hasta L:50, H1:51.200, H": 102.400. d) Video alta definición real full HD 1920*1080 (30,25,24fps), 1280*720 (60,50fps). e) 61 puntos/ AF en 41 puntos tipo cruz con f/4 incluidos 5 puntos tipo cruz duales con f/2,8. f) Disparos en seria Máx. Aprox. 6 fps (la velocidad se mantiene hasta para 16.270 imágenes JPEG) 12 o 18 imágenes (RAW) (con tarjeta UDMA). g) Pantalla TFT Clear View II de 8,11 cm (3.2"), aprox. 1040000 pixeles. h) Mini salida HDMI. i) Compatible con todos los objetivos EF y flashes Speedlite. j) Batería de ion-litio recargable LP-E6. k)Cargador de batería LC-E6. l) Ocular Eg. m) RF-3 Cámara cubierta. n) Correa para cuello EW-Wide EOS%DMKII. o) IFC.200U cable USB. p) EOS Digital solutions CD-ROM. q) Guía de usuario. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | FAMARENA | HERBARIO FORESTAL | LENTE MACRO | Lente Macro 50MM F/2.5. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | FAMARENA | HERBARIO FORESTAL | X-RITE COLOR CHECKER CARD | X-Rite ColorChecker Classic Card | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | FAMARENA | HERBARIO FORESTAL | SOPORTE KAISER CON BRAZO | Soporte con brazo; base en gris mate no reflectivo, columna ajustable, posibilidad de rotación 180 grados, brazo RA1 para montaje de cámaras que permite el posicionamiento. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | CIENCIAS | AUDIOVISUALES | VIDEOCÁMARA 4K CON SENSOR DE IMAGEN EXMOR R CMOS CON TECNOLOGÍA NFC y Wi-fi | Lente gran angular de 29 mm (QUE INCLUYA TARJETA DE MEMORIA 128 GB). Zoom óptico de hasta 12x y un zoom de imagen nítida de hasta 24x Sensor CMOS Exmor R, compatibilidad polivalente con Full HD. Super Resolución para pixel, Motion Shot Video, SteadyShot óptico y grabación de video dual. Grabación 4K en formatos XAVC S XAVC S 4K/HD XAVC. Compatibilidad con HD de 50 Mbps. Conexión de cámara mediante el cable HDMI® incorporado. Grabación a una alta frecuencia de imagen de 120p* y resolución HD. 120p, reproducción Dolby de 5.1 canales. Capacidad de grabación con sonido Surround 5.1. Color TRILUMINOS. Reproducción recortada de formato XAVC S o AVCHD y otro con el formato mp4. Conectividad inalámbrica sencilla con smartphones y más. NFC y Wi-Fi integrados. Batería recargable NP-FV70, Adaptador de CA, Cable de alimentación, Manual, Cable HDMI, Cable USB, Control remoto, Capucha para lente, Tapa de lente. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | CIENCIAS | AUDIOVISUALES | TELEVISOR LED de 70" CON PANTALLA FULL HD (DEBE INCLUIR INSTALACIÓN Y SOPORTE A PARED CON BRAZO LARGO DE MINIMO DE 1 METRO, DE DOBLE ARTICULACION) | Televisor LED de 70" con pantalla Full HD DIMENSIONES +-10%, SOLO TELEVISOR (AN. X AL. X PR.):158,6 x 92 x 9,3 cm APLICACIONES PARA SMART TV: Explorador web: Opera;Skype: con cámara opcional; Social Viewing: con cámara opcional. ÍNDICE DE CONTRASTE DINÁMICO: Más de 1 millón SALIDA DE AUDIO:1 lateral: híbrida con salida de audífonos y subwoofer. SALIDA DE AUDIO DIGITAL:1 posterior. RESOLUCIÓN: Full HD (1920 x 1080) OPCIONES DE TAMAÑO DE PANTALLA:177 cm (70'') MEJORA DEL MOVIMIENTO: 480 Hz. FUNCIONES INALÁMBRICAS:NFC; Función Espejo; Wi-Fi Direct. FUNCIONES DE LA PANTALLA: Retroiluminación LED EQUIPOS DE SONIDO DE CALIDAD PROFESIONAL: Potencia de salida de audio 10 W +10 W ENTRADA USB:2 laterales ENTRADA HDMI:1 lateral / 3 inferiores: compatible con MHL y PC ENTRADA ETHERNET:1 posterior ENTRADA DE VIDEO POR COMPONENTES:1 posterior: componente / Híbrida compuesta ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO:2 posteriores ENTRADA DE EUROCONECTOR: ENTRADA DE CONEXIÓN RF:2 inferiores. Conexión Eléctrica: 110V/60Hz. (DEBE INCLUIR INSTALACIÓN Y SOPORTE A PARED CON BRAZO LARGO DE MINIMO DE 1 METRO DE DOBLE ARTICULACION) EL TIPO DE CABLE SOLICITADO DE ACUERDO AL TIPO DE TELEVISOR Y LA CPU, ES HDMI DE CINCO METROS. SE SOLICITAN DOS CABLES POR TELEVISOR. EL TELEVISOR SE DEBE INSTALAR EN UN SITIO FIJO YA ESTABLECIDO, LO QUE DEBE PERMITIR EL DESPLAZAMIENTO DEL TELEVISOR ES EL SOPORTE, POR ESTO SE PIDE QUE SEA ESCUALIZABLE DE DOBLE ARTICULACIÓN CON BRAZO DE UN METRO. (SE SUGIERE VISITA TÉCNICA AL SITIO DE INSTALACIÓN). NO SE REQUIERE CANALETA, PUES HAY DUCTO PARA LOS DOS CABLES, SE REQUIERE DOBLE PLACA DE PARED PANEL FRONTAL ENCHUFE PARA HDMI, (ES DECIR TOMA DOBLE PARA CABLE HDMI) PARA CADA TELEVISOR. | 31 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | CIENCIAS | AUDIOVISUALES | RADIOS | Cobertura de hasta 13 pisos, un rango de frecuencia de 150, 8-160 MHz, una potencia de 1 o 2 W, una batería tiene una duración de hasta 12 horas y 8 canales. Con Accesorios: Micrófono altavoz remoto, Batería de litio-ión de capacidad ultraelevada, Funda rígida de cuero | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | CIENCIAS | AUDIOVISUALES | GRABADORA DIGITAL TIPO PERIODISTA | MEMORIA INCORPORADA: Por lo menos 4GB TIEMPO MÁX. DE GRABACIÓN DE MP3: max 70 horas DUR. BATERÍA GRAB. MP3 A: duración por lo menos 20 horas TERMINALES DE ENTRADA Y SALIDA: Toma para auriculares, entrada de micrófono, puerto USB, MicroSD/M2 QUÉ INCLUYA: Auriculares estéreo, cable de soporte de conexión USB, Guía de inicio rápido que grabe en MP3/LPCM con un micrófono estéreo de alta sensibilidad 4 GB de almacenamiento integrado, ampliable hasta 32 GB USB directo incorporado para una conexión fácil con el PC | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | CIENCIAS | AUDIOVISUALES | MICROFONO | MICRÓFONO DINÁMICO HIPERCARDIOIDE PARA INSTRUMENTOS, ELEMENTO: DINÁMICO, PATRÓN POLAR: HIPERCARDIOIDE, RESPUESTA DE FRECUENCIA: 80-17.000 HZ SENSIBILIDAD DE CIRCUITO ABIERTO –56 DB (1,5 MV) RE 1V A 1 PA. IMPEDANCIA: 300 OHMS. PESO: 279 G (9,8 OZ). DIMENSIONES: 164,2 MM (6,46") DE LARGO, 38,8 MM (1,53") DE DIÁMETRO, CONECTOR DE SALIDA: INTEGRAL DE 3 PINES TIPO XLRM. ACCESORIOS PROVISTOS: AT8470 QUIET-FLEX ABRAZADERA PARA PEDESTALES ESTRIADOS DE 5/8"-27; ADAPTADOR ESTRIADO PARA 5/8"-27 HASTA 3/8"-16; SUAVE SACO PROTECTOR AUDIO-TECHNICA CASE STYLE(S): T5 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | CIENCIAS | AUDIOVISUALES | MICROFONOS BOOM LARGO CON CAÑAPARA EXTERIORES, Y PROTECTOR ANTIVIENTO | VP89 l Micrófono Shotgun Con tubos de interferencia intercambiables para aplicaciones de radiodifusión y producción de medios. Con soporte tipo caña y antiviento. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | CIENCIAS | AUDIOVISUALES | CHROMEBOX | Core i3, con 16GB para almacenamiento, en formato SSD, y 100GB. La memoria RAM con 4GB.conectividad, comoGigabit Ethernet, iFi de doble banda, Bluetooth 4.0, ranura para tarjetas SD, salidas HDMI y DisplayPort, y cuatro puertos USB 3.0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | CIENCIAS | AUDIOVISUALES | TRIPODES | cuatro ángulos independientes predeterminados de patas - 23 °, 45 °, 65 ° y 88 ° Altura Rápida Máxima con la columna de centro: 1.75 Mts. Secciones de Patas: 3 Tipo de Pie: Pies de Caucho Montaje de la Cabeza: 3/8" montaje roscado Capacidad Máxima de Carga: 6.97 Kgs. Cabezal: Máximo de Carga: 6.00 Kgs; Inclinación: +90o a -60o; Paneo: 360o; | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | CIENCIAS | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | TELEVISOR LED de 70" CON PANTALLA FULL HD | Televisor LED de 70" con pantalla Full HD DIMENSIONES +-10%, SOLO TELEVISOR (AN. X AL. X PR.):158,6 x 92 x 9,3 cm APLICACIONES PARA SMART TV: Explorador web: Opera;Skype: con cámara opcional; Social Viewing: con cámara opcional. ÍNDICE DE CONTRASTE DINÁMICO: Más de 1 millón SALIDA DE AUDIO:1 lateral: híbrida con salida de audífonos y subwoofer. SALIDA DE AUDIO DIGITAL:1 posterior. RESOLUCIÓN: Full HD (1920 x 1080) OPCIONES DE TAMAÑO DE PANTALLA:177 cm (70'') MEJORA DEL MOVIMIENTO: 480 Hz. FUNCIONES INALÁMBRICAS:NFC; Función Espejo; Wi-Fi Direct. FUNCIONES DE LA PANTALLA: Retroiluminación LED EQUIPOS DE SONIDO DE CALIDAD PROFESIONAL: Potencia de salida de audio 10 W +10 W ENTRADA USB:2 laterales ENTRADA HDMI:1 lateral / 3 inferiores: compatible con MHL y PC ENTRADA ETHERNET:1 posterior ENTRADA DE VIDEO POR COMPONENTES:1 posterior: componente / Híbrida compuesta ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO:2 posteriores ENTRADA DE EUROCONECTOR: ENTRADA DE CONEXIÓN RF:2 inferiores. Conexión Eléctrica: 110V/60Hz. (DEBE INCLUIR INSTALACIÓN Y SOPORTE A PARED) EL TIPO DE CABLE SOLICITADO ES HDMI DE 1.8METROS. SE SOLICITAN DOS (2) CABLES POR TELEVISOR. SE REQUIERE CANALETA, SE REQUIERE DOBLE PLACA DE PARED PANEL FRONTAL ENCHUFE PARA HDMI, (ES DECIR TOMA DOBLE PARA CABLE HDMI) PARA CADA TELEVISOR. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | FT | AUDIOVISULAES FACULTAD TECNOLOGICA | TELEVISOR FULL HD 55" | Televiso full HD 55" (138 CM) 55J6300 LED, super delgado, VEL 240 CMR, RES. 1920 X 1080, IN HDMI, USB, video componente, INTERNET TV, DBVT2 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | FT | AUDIOVISULAES FACULTAD TECNOLOGICA | TELEVISOR SUHD 60" | Televisor suhd 60" led, super delgado, vel 2400 cmr, res. 4k 3840 x 2160, in hdmi (4), usb (3), video componente (1), internet tv, dvbt2, smart tv tizen - quad core, contraste mega | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | FT | AUDIOVISULAES FACULTAD TECNOLOGICA | SOPORTE PARA TELEVISOR | Soporte stand para televisores, desde 32 a 60". Fabricado en tubo cuadrado, acero de alta resistencia, marco en metal resistente en lamina cr, repisa incorporada, pintura electrostática, rodachines con frenos, patrones de montaje normas vesa | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | FT | AUDIOVISULAES FACULTAD TECNOLOGICA | VIDEOPROYECTOR | VIDEOPROYECTOR 3500 Lumensen blanco y color. Contraste: 10.000:1. Resolución:XGA(1024x768). WiFi. Peso:2.3Kg. Lámpara 200WUHE, 5000horas en alta y 6000 horas en baja luminosidad. Apagado Instantáneo. Corrección trapezolidal automática vertical de +/- 30º y manual horizontal de +/-30º. Conectividad:1VGA, 1Video, 1S-Video, USB tipo A y B tres en uno, 1 HDMI, 2 Entradas de Audio. Color: Blanco. Maletín Blando. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | VIDEOPROYECTOR | VIDEOPROYECTOR 3500 Lumensen blanco y color. Contraste: 10.000:1. Resolución:XGA(1024x768). WiFi. Peso:2.3Kg. Lámpara 200WUHE, 5000horas en alta y 6000 horas en baja luminosidad. Apagado Instantáneo. Corrección trapezolidal automática vertical de +/- 30º y manual horizontal de +/-30º. Conectividad:1VGA, 1Video, 1S-Video, USB tipo A y B tres en uno, 1 HDMI, 2 Entradas de Audio. Color: Blanco. Maletín Blando. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | FT | Laboratorio de Informática | VIDEOPROYECTOR | VIDEOPROYECTOR 3500 Lumensen blanco y color. Contraste: 10.000:1. Resolución:XGA(1024x768). WiFi. Peso:2.3Kg. Lámpara 200WUHE, 5000horas en alta y 6000 horas en baja luminosidad. Apagado Instantáneo. Corrección trapezolidal automática vertical de +/- 30º y manual horizontal de +/-30º. Conectividad:1VGA, 1Video, 1S-Video, USB tipo A y B tres en uno, 1 HDMI, 2 Entradas de Audio. Color: Blanco. Maletín Blando. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | PORVENIR | AULAS, SALAS, LABORATORIOS | TELEVISOR LED DE 60” CON PANTALLA FULL HD, | Televisor LED de 60” con pantalla full HD DIMENCIONES +- 10%, solo televisor (AN X AL X PR) 158,6 x 92 x 9,3 cm. APLICACIONES PARA SMART TV : Explorador WEB: Opera , Skype; con cámara opcional; social viewing : con cámara opcional. 6 INDICE DE CONTRASTE DINÁMICO : Más de un millón. SALIDA DE AUDIO: 1 Lateral: Hibrida con salida de audífonos y Subwoofer. SALIDA DE AUDIO DIGITAL: 1 posterior. RESOLUCIÓN :full HD (1920 x 1080) MEJORA DEL MOVIMIENTO: 480 Hz. FUNCIONES INALAMBRICAS: NFC; Función Espejo; Wi Fi direct. FUNCIONES DE LA PANTALLA: Retro Iluminación LED. EQUIPOS DE SONIDO DE CALIDAD PROFESIONAL: Potencia de salida de audio 10 W + 10 W. ENTRADA USB: 2 laterales. debe incluir instalación y soporte a pared con brazo largo de mínimo 1 metro, de doble articulación. | 28 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | PORVENIR | AULAS, SALAS, LABORATORIOS | PIZARRA INTERACTIVA debe estar integrada por un KIT equipos, software y manuales | 1. PIZARRA INTERACTIVA: Pizarra Interactiva área efectiva Mínimo de 89”. Material de la pizarra polyester de alta densidad y acero. Rango de operatividad temperatura 5°C hasta 35°C. humedad sin condensación 20-80%. Interfaz USB compatible con Sistemas Operativos Windows, Linux y MAC OS, tecnología multitouch infrarroja con sensores en todo el marco de la pizarra, capacidad de escritura con cualquier objeto y con la mano. 2 barras laterales con botones que permiten acceder a funciones predeterminadas y personalizadas. sistema de colaboración en conferencia con licencia incluida, conectando varios dispositivos en simultánea, grabación de la clase de forma continua en formato de video, y grabación de la clase en forma de dispositivas. Software de colaboración incluido compatible con Sistemas Operativos Windows, Linux y MAC OS, calibración de la pizarra mínima de 9 puntos con acceso rápido desde la barra de botones laterales. personalización de 16 funciones o herramientas del software en la barra lateral. sistema de escritura con estilo de lápiz modificable en color y ancho de la escritura debe ofrecer 6 estilos de lápiz digital, reconocimiento de texto mano alzada y reconocimiento de formas a mano alzada. debe contener herramienta de búsqueda por internet personalizada en el software, de forma directa desde el software, galería con recursos educativos que interactúen de forma directa en el software, herramienta de clonación de imágenes, capacidad para integrar documentos de texto imágenes diapositivas en el software directamente. herramienta que permita crear accesos directos en la pizarra para trabajar con funciones personalizadas. | 69 |  |  |  |  | 0 | 0
2. CAJA DE CONTROL SISTEMA: Caja de Control para conexiones del sistema de Pizarra Interactivo, incluye kit de cables de 10 Metros. Capacidad para controlar los dispositivos conectados para iniciarlos o apagarlos. Botones de funciones capacitivos sensibles al tacto iluminados resistente a roturas y desgaste. Funciones: encendido / apagado de proyector, ajuste de volumen, mute y función "pantalla negra", ajuste de posiciones v/h, frecuencia y fase de imagen (VGA), Integra conexiones HDMI, VGA, USB B y audio 3.5 mm, Fuente de alimentación con conexión mini-USB, de fácil sustitución,
3. SOPORTE PROYECTOR: Soporte de Pared Externo para Proyector de tiro corto, extensible para graduación de tamaño de imagen, incluye adaptador unislide, permite relación de inclinación, compartimento para ocultar los cables en la columna, extensible hasta 1,2 metros, capacidad de soportar hasta 20Kg.
4. PROYECTOR TIRO CORTO: Proyector de Tiro corto, tecnología DLP de proyección, mínimo 3300 lúmenes, con contraste de 15.000:1. vida útil de la lámpara hasta 7000horas en modo de ahorro. Resolución mínimo XGA, (1024x 768) proyección de 89" a menos de 1 metro de distancia, capacidad de proyección desde 60" hasta 200" En diagonal, desde 76cm hasta 2.52 metros de distancia. Conectividad HDMI, VGA, S-Video, Video componente, audio 3.5mm, audio integrado de 10W de potencia. Slot de seguridad Kensington.
5. SISTEMA DE SONIDO: Sistema de Alvoces de pared activos, amplificador de audio con potencia de sonido de 15Wx2 sistema de fijación a pared con malla de acero para protección en el aula. Entradas de PC, DVD, control de volumen, botón de encendido y apagado.
7. CAPACITACIÓN: Capacitación en Sitio de uso de la pizarra, herramientas de software teórico-práctica con intensidad horario de 2 horas. Se entrega manual del usuario. Temática: Características, uso, recomendaciones, Software: Herramientas definidas y personalizadas, crear clase, guardar clase, grabación, sistema de conferencia, interacción con sistema operativo exportar importar, trabajar con documentos, búsqueda y copia
24 | FAASAB | AULAS MUSICA | SOLUCION INTEGRAL AULAS MULTIMEDIATICAS Y COMPLEMENTARIOS 103, M16, M17, C-214, 208, 114 y CDA | Para salon 103 1 (UN) sistema de audio compuesto Amplificador mezclador de 120W RMS a 4 ohm/100V. Reproductor USB/SD con pantalla y diferentes botones de mando. Radio FM, Bluetooht y Control Remoto. 4 entradas con volumen independiente para Mic XLR balanceadas/Linea con Phantom que se activa por canal independiente + 1 entrada Auxiliar en RCAx2. Entrada teléfono con transformador incluido y control de volumen independiente. Salida de señal en RCAx2. Ecualizador General de Bajos y Altos. Volumen Master. Nivel de sonido en la parte frontal. Alimentación de 110V AC o 24V DC. y cuatro(4) Bafles para instalación en pared con Parl 6.5" + Driver 1" de color blanco. Potencia de 30W RMS. Transformador de línea 100V: 30, 15, 7.5 y 3.8 watt, y 70V: 30, 15, 7.5, 3.8 y 1.9 watt. Resp Frecuencia: 60Hz-20kHz. Sensitividad: 86 dB SPL. Dispersión de 130° Incluye soporte. y su rack de protección debidamente instalado y Se entregará una adecuación acústica contemplado dentro de los estándares de calidad para este tipo de espacio según las normas acústicas internacionales (RT-60, C80, D50, BR) brindando calidez auditiva y un entorno totalmente adaptado para interpretación y ejecución de instrumentos acústicos, cuerdas e interpretación vocal y , grabación de los mismos Con el fin de garantizar que difusores, Plataformas, Paneles, trampas de bajo y demás materiales estén correctamente ubicados y sintonizados.. Para aula M-16 y M-17 Adecuación acústica contemplado dentro de los estándares de calidad para este tipo de espacio según las normas acústicas internacionales (RT-60, C80, D50, BR) brindando calidez auditiva y un entorno totalmente adaptado para interpretación y ejecución de instrumentos acústicos, cuerdas e interpretación vocal y , grabación de los mismos con el fin de garantizar que difusores, Plataformas, Paneles, trampa para bajos de madera ranurada con Espuma Lowsound como material absorbente, el cual trabajara en el comportamiento de las frecuencias bajas de la sala y demás materiales estén correctamente ubicados y sintonizados. Para aula C-214 1 (UN) sistema de audio compuesto Amplificador mezclador de 120W RMS a 4 ohm/100V. Reproductor USB/SD con pantalla y diferentes botones de mando. Radio FM, Bluetooht y Control Remoto. 4 entradas con volumen independiente para Mic XLR balanceadas/Linea con Phantom que se activa por canal independiente + 1 entrada Auxiliar en RCAx2. Entrada teléfono con transformador incluido y control de volumen independiente. Salida de señal en RCAx2. Ecualizador General de Bajos y Altos. Volumen Master. Nivel de sonido en la parte frontal. Alimentación de 110V AC o 24V DC. y cuatro(2) Bafles para instalación en pared con Parl 6.5" + Driver 1" de color blanco. Potencia de 30W RMS. Transformador de línea 100V: 30, 15, 7.5 y 3.8 watt, y 70V: 30, 15, 7.5, 3.8 y 1.9 watt. Resp Frecuencia: 60Hz-20kHz. Sensitividad: 86 dB SPL. Dispersión de 130° Incluye soporte y rack de protección debidamente instalado y se entregará una adecuación acústica contemplado dentro de los estándares de calidad para este tipo de espacio según las normas acústicas internacionales (RT-60, C80, D50, BR) brindando calidez auditiva y un entorno totalmente adaptado para interpretación y ejecución de instrumentos acústicos, cuerdas e interpretación vocal y , grabación de los mismos Con el fin de garantizar que difusores, Plataformas, Paneles, trampas de bajo y demás materiales estén correctamente ubicados y sintonizados. Para aula 114 Adecuación acústica complementaria exterior contemplado dentro de los estándares de calidad para este tipo de espacio según las normas acústicas internacionales (RT-60, C80, D50, BR) para mejorar y reforzar el tratamiento realizado en el interior que esta adaptado para interpretación y ejecución de instrumentos acústicos, cuerdas e interpretación vocal y grabación de los mismos con el fin de garantizar que difusores, Plataformas, Paneles potencien su función, incluye sistema de aireación con refuerzo de aislamiento de muro principal entrada y puerta con parámetros acústicos. Para 208 sistema de aireación complementario para acústica. Para todos los espacios se deberá entregar informe basado en la medición del espacio y analizado mediante un software licenciado el cual determinará con precisión los elementos a instalar y estos serán sintonizados de acuerdo a sus resultados. Debe incluir 1 Estante de fabricación especial de 2,00 m de altura X 1,66m de ancho x de fondo. Parte superior con dos entrepaños fijos inclinados, tapizados en lona codra, parte inferior con dos entrepaños graduables con puertas y chapa de seguridad, para guardar elementos, 1 Estante de fabricación especial de 2,00 m de altura X 1,66m de ancho x de fondo, parte superior con dos entrepaños fijos inclinados, tapizados en lona codra para almecenar equipos, 1Estante de fabricación especial enchapado en fórmica, doble juego de puertas de abrir con chapa y manija metálica, cuatro entrepaños intermedios graduables. De 2.10m altura x 1.50m ancho x 0.60m fondo aproximadamente. (Similar a existente). 1 Estante Farma metal madera, para guardar películas y documentales. Seis gavetas verticales dobles de almacenamiento; con dos tranca cd fijos por entrepaño; con manija metálica, sin chapa. Fabricado en lámina metálica calibre 20. Corredera metálica en todas las gavetas. Altura 1.60m x Ancho 1.50m elaborado en dos módulos de 0.75m x Fondo 0.40m pintura electrostática puertas enchapadas en fórmica color a elegir. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | FAASAB | ARTE DANZARIO | PIANO DE COLA CON BANQUETA | Piano de cola, color negro, con pedal para sustein de bajo, 151cm X 146cm, altura 99cm, escala doble solamente adelante, superficie del teclado en resina aclilica, incluye banqueta, hecho en ebano pulido., INCLUYE FORRO | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | FAASAB | PRODUCCION AUDIOVISUALES | SOLUCION INTEGRAL FOTOGRAFIA | Sensor CMOS formato full frame 35mm con resolución de 22,3 M. Montura del objetivo: EF: 5760 x 3840. Formatos de archivo imagenes: JPEG, RAW, Grabe vídeo en Full HD 1080 60P (AVI, H.264, MOV, MPEG-4). Profundidad de Bit 14-bit. Slot dual de tarjetas Compact Flash/SD (SD, SDHC, SDXC).Control de foco Automatico y Manual. Retícula de alta densidad con 61 puntos de AF (41 de ellos en cruz). Control de exposición ISO Sensibilidad 100-25600. Shutter Mecanico. Velocidad de disparo de 6 fps. Modalidad de exposición HDR (Alto rango dinámico) en JPEG o RAW. Sellado contra agua, polvo , y golpes. Conectividad: USB 2.0, HDMI, Entrada de micrófono, Wireless (opcional). 2 Tarjetas de memoria CF de 64GB . 3 Baterías de litio para cámara seleccionada. 1 cargador adicional de baterías de la cámara seleccionada. Trípode profesional de aluminio con cabeza fluida de bola (Altura Máxima con la columna de centro 1.75 Mts. Altura Máxima de 1.35 Mts. Altura Mínima de 7 cm. Longitud de las patas. 60 cm. 3 Secciones de Patas Diámetro de la Columna 28mm. Pies de Caucho. Montaje de la Cabeza 3/8" montaje roscado. Capacidad Máxima de Carga 6.97 Kgs. Peso 2.30kgs.Paneo 360º). 1 lector de tarjeta CF y SD. Debe incluir 1 Lente EF 24-70MM f/2.8 LII USM y 1 Flash de Fotografía profesional con Medición de flash E-TTL II. Número guía de 43*. Capacidad de unidad flash esclava inalámbrica. Cabezal de zoom de 24-105 mm con difusor de 14 mm. Reciclaje rápido y silencioso. Zapata metálica. Cabezal giratorio a 180 grados. Ayuda AF | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | FAASAB | PRODUCCION AUDIOVISUALES | LAMPARA PORTATIL | Lámpara Portátil (que funcione con baterías NP-F) LED BiColor, de color variable entre 3.200K y 5.600K, con Dimmer (Oscurecimiento de 0-100%), energía de AC / DC y de bateria. Medidas 5,8 x 11.75 x 2.1 . Debe incluir 4 baterias 1 tripode de luz (light stand) | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | FAASAB | PRODUCCION AUDIOVISUALES | GRABADORA DE SONIDO, MICROFONOS INHALAMBRICOS, AUDIFONOS | Grabadora de Sonido profesional de 4 canales con mezclador integrado para DSLR, que permita grabar en tarjetas SDHC y SDXC, con 4 entradas de micrófono XLR, que funcione con baterías AA y adaptador AC. Grabación a 44.1/48/96 kHz, 16/24-bit en formato linear PCM (WAV). Con Micrófonos omnidireccionales incorporados. Cuatro entradas combo XLR/TRS con alimentación phantom (+24V/+48V). Máximo nivel de entrada +24 dBu (20 dB de margen dinámico). Corte de graves seleccionable para reducir el ruido por bajas frecuencias (40 Hz, 80 Hz, 120 Hz). 1 Tarjeta 64GB UHS-I SDXC. 4 Cables oxigenados XLR para micrófono (uno de 20 metros, dos de 6 metros, y uno de 3 metros) 12 Pilas recargables AA y cargador de baterias AA. 1 audifonos profesionales de diadema para monitorear sonido. (Transductor Dinamico. Neodymium magnet. Rango de frecuencia10 - 22,000 Hz. Sensibilidad (@ 1 kHz) 105 dB/mW. Impedancia (@ 1 kHz) 44 Ohms. Maximum Input Power 500 mW. Conector oro-plata 3.5 mm (1/8”) stereo mini jack plug with 6.35 mm. (1/4”) . Cable de 3 metros de largo (9.84 ft) / detachable coiled, oxygen-free copper. peso .69 lb (311 g) sin cable. Incluye 2 Microfonos inhalambricos 12 Presets. El cambio de ancho de banda 42 MHz. Desviación de pico ± 48 kHz Compander HDX. Respuesta de frecuencia (micrófono) 80 - 18.000 Hz. Relación señal-ruido > 110 dB (A) La distorsión armónica total (THD) <0,9%. De conformidad con ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC. Conector XLR Jack de 3,5 mm Nivel de salida de audio (balanceado) +10 DBu max. Dimensiones (receptor) 3,2 x 2,5 x 0,9 pulgadas (82 x 64 x 24 mm) Peso (receptor) Aprox. 5,6 oz (160 g). Potencia de salida RF 30 mW. Tiempo de funcionamiento (transmisor) > 8 h. Rango de voltaje De micrófono /línea: 1.8V/3V (SK 100 G2), entrada de micrófono: 1,2 V (SKP 100 G2) Dimensiones (transmisor) 3,2 x 2,5 x 0,9 cm / 82 x 64 x 24 mm (SK 100 G2), 4,1 x 1,7 x 1,7 pulgadas / 05 x 43 x 43 mm (SKP 100 G2) Peso (transmisor) Aprox. 5,6 oz / 160 g (SK 100 G2), 6.9 oz / 195 g (SKP 100 G2) Transductor / micrófono de tipo elektret Sensibilidad AF 20 mV / Pa Nivel de presión sonora (SPL) 130 dB (SPL) máx. Patrón de captación omni-direccional | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | FAASAB | PRODUCCION AUDIOVISUALES | MICROFONO BOOM CON CAÑA, PERRO Y ZEPELIM | 1 Micrófono Boom short shotgun de condensador hipercardioide con buen rango dinámico. Caña de aluminio de 3 secciones. Zepelim con Perro | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
30 | FAASAB | BODEGA AUDIOVISUALES | VIDEO BEAM | Video Beam de 3200 lumens incluye Mando a distancia RM-PJ8 (1), Batería de litio: CR2025 (1), cable de alimentación de CA (1), manual de instrucciones en CD-ROM (1), manual de referencia rápida (1), cable mini Dsub de 15 pines (1), tapa de objetivo (1), maleta de transporte (1), aplicación Projector Station for Network Presentation en CD-ROM (1), módulo LAN inalámbrico USB IFU-WLM3 (1), Sistema 3 LCD, Dispositivo de visualización: número de pixels 2 359 296 (1024 x 768 x 3) pixels, Fuente luminosa Lámpara de alta presión de mercurio de 210 W, Resolución de pantalla: entrada de señal de vídeo NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, Las siguientes señales solo están disponibles para la señal digital (entrada HDMI). 1080/60P, 1080/50p, Entrada/salida de señal de ordenador y vídeo: ENTRADA A Conector de entrada RGB / Y PB PR: mini -sub de 15 pines (hembra) Conector de entrada de audio: mini -jack estéreo (compartido con entrada de vídeo) Entrada/salida de señal de ordenador y vídeo: ENTRADA B Conector de entrada HDMI: HDMI de 19 pines, compatible con HDCP Conector de entrada de audio: Compatible con audio HDMI Entrada/salida de señal de ordenador y vídeo: ENTRADA DE VÍDEO Conector de entrada de vídeo: Conector de clavija Conector de entrada de audio: Compartido con ENTRADA A Entrada/salida de señal de control, otros Conector LAN: RJ -45, 10BASE - T/100BASE -TX USB: Tipo A, Tipo B, Conectividad WIFI | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | FAASAB | ARTES PLASTICAS Y VISUALES | SOLUCION INTEGRAL MEMORIAS | 30 MEMORIAS SD 32 GB 1000X SDHC UHS II U3 150 MB LSD32GCRBNA1000 - 15 MEMORIAS COMPAC FLASH PROFESIONAL 1066X 64GB VELOCIDAD TRANSFERENCIA 160MB UDMA7 - 2 TARJETAS COMPAC FLASH 64 GB EXTREME PRO - 8 MEMORIAS SD 128 GB PROFESIONAL 2000X SDXC UHS II U3 LSD128CRBNA2000R | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | FAASAB | ARTES PLASTICAS Y VISUALES | ESCANER | Scanner Dispositivo foto elèctrico: Sensor CCD/tamaño del documento Escritorio: 310x437 mmm. Unidad de transparencias minimo 309x420 mm. Fuente de luz: Lámpara fluorecente de gas xenón/resolución óptica 2400x4800 dpi con tecnologìa MicroStep Drive/Resoluciòn màxima 12800x12800 dpi ( con interpolaciòn). Resolución de salida: 50 dpi a 12.800 dpi . Zoom 50% a 200%. Profundidad de colores interna: 16 bits/pixel, Externa: 1-16 bits/PixelSoftware: Epson Scan, MònacoEZcolor con objetivos reflectores IT 8, Adobe, Photoshop Elements 2.0, ABBYY Fine Reader Sprint OCR/Interfaz USB. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | FAASAB | ARTES PLASTICAS Y VISUALES | Kinect | Kinect Microsoft con adaptador de corriente y USB | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
34 | FAASAB | CENTRO DE DOCUMENTACION DE LAS ARTES | Tornamesa | Tornamesa con grabacion de alta resolucion, salida USB tipo 3, Velocidades 33 1/3r/min 4545r/m, DSD, compatible Windows, OS | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | VALOR TOTAL DE LA PROPUESTAS |  | 0