## Obra y Suministros
ANEXO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNIT | VR TOTAL
1 | Desmonte y retiro del grupo electrogeno existente 244 kVA | GL | 1 |  | 0
2 | Tendido de red CU - THHN 12x350MCM+4X250MCM incluye Bandeja portacable 50 cm y soportería. | ML | 105 |  | 0
3 | Tendido de red CU - THHN 9x350MCM+9X4/0+1/0. Incluye canalización | ML | 25 |  | 0
4 | Suministro e instalacion de Caja inspección metálica para Red CU - THHN 12x350MCM+4X250MCM | UND | 2 |  | 0
5 | Suministro e instalación Tablero transferencia automática motorizada 600A | UND | 1 |  | 0
6 | Suministro e instalación TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA MOTORIZADA 1260A incluye totalizadores industriales para acometidas parciales del Edificio Torre Administrativa, 21 totalizadores regulables de 50 A, 4 totalizadores regulables de 75 A, 2 totalizadores regulables de 125 A, un totalizadores regulable de 100 A, un totalizador regulable de 40 A, un totalizador regulable de 30 A y 3 reservas no equipadas | UND | 1 |  | 0
7 | Suministro e instalacion de gabinete con barrajes de 1300 amp de 0,9x0,50x0,2, incluye un totalizador de 600 Amp regulable y dos totalizadores de 1300 A regulables | UND | 1 |  | 0
8 | Construcción de Sistema de Ventilación completo , incluye admisión , desfogue , filtrado de Aire para Planta en lamina galv No 20 y soporteria incluye equipos para Sistema de ventilacion para planta 6356 cfm 3/4" HP y 0,6 in h₂0 de acuerdo con especificaciones técnicas, dimensiones y ubicación de la planta eléctrica a suministrar. | GL | 1 |  | 0
9 | Adecuaciones locativas para insonorización del cuarto de la planta eléctrica y tanque de ACPM externo | GL | 1 |  | 0
10 | Desmonte de tablero existente cuarto eléctrico CECAD. | GL | 1 |  | 0
11 | Tablero de Distribución cuarto eléctrico CECAD según especificaciones técnicas. | UND | 1 |  | 0
12 | Retiro de 49 circiutos ramales conectado al tablero eléctrico del CECAD | GL |  |  | 0
13 | Instalación de 48 circuitos ramales, desde tablero proyectado CECAD hasta Datacenter | GL | 1 |  | 0
14 | Reubicación UPS de 60 Kva existente, incluye cambio de acometida que consta de 15 mts de cable No. 4 AWG, neutro y tierra | GL | 1 |  | 0
15 | Desomonte y retiro de circuito alimentación de aire acondicionado de precisión | GL | 1 |  | 0
16 | Suministro e instalación acometida del aire acondicionado existente de aproximadamente 8 metros de cable No. 2/0 por línea, neutro y tierra desde tablero proyectado hasta hasta protección aire acondicionado de precisión | GL | 1 |  | 0
17 | Desmonte y retiro de acometida existente desde tablero general de acometidas ubicado en el cuarto eléctrico del Edifico Alejandro Suárez Copete hasta el cuarto eléctrico del CECAD. | GL | 1 |  | 0
18 | Suministro e instalación Acometida 3(2/0+2/0N+1/0T) incluye canalizaciones y tubería (Desde tablero general de distribución hasta tablero proyectado) | ML | 45 |  | 0
19 | Instalación de UPS de 30 kVA existente a tablero proyectado CECAD Incluye banco de baterías y acometida 3x3+3N+6T en coraza americana. | GL | 1 |  | 0
20 | Suministro y puesta en funcionamiento de grupo electrógeno de 600 kVA | GL | 1 |  | 0
21 | Suministro y puesta en funcionamiento de UPS de 60 kVA | GL | 1 |  | 0
22 | Suminsitro y puesta en funcionamiento de PDU PDUMH20HHVAT | UND | 6 |  | 0
23 | Suministro e instalacion de cable alimentador P040-006 | MTS | 12 |  | 0
24 | suministro y puesta en funcionamiento de tarjeta de monitoreo SNMMPWWEBCARD | UND | 6 |  | 0
|  | Subtotal |  |  | 0
|  | Administración % |  |  | 0
|  | Imprevistos % |  |  | 0
|  | Utilidad % |  |  | 0
|  | IVA |  | 16% | 0
|  | TOTAL |  |  | 0