## anexo 3
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 020 DE 2017
ANEXO N° 03
PROPUESTA ECONOMICA COMPONENTE 1
Bogotá D.C., de 2017 Señores Universidad Distrital Francisco José de Caldas Ciudad.- REF: CONVOCATORIA PÚBLICA N° 020 de 2017 El suscrito (diligenciar), obrando en nombre y representación de (diligenciar), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección citado en la referencia, por medio del presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio fijo, con destino a la celebración del contrato objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes relacionados en el pliego de condiciones, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes relacionados en el numeral 2.4.1 del Pliego de Condiciones y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, precio que se discrimina así:
El oferente debe presentar su propuesta comercial en pesos colombianos y con los impuestos de ley. Propuesta comercial soporte técnico de atención a emergencias y mantenimientos preventivos periódicos.
ÍTEM | DESCRIPCION | CANT. | CAP. | CANT. MTO PREVENTIVO X AÑO | COSTO UNITARIO (MENSUAL) | COSTO TOTAL (ANUAL)
1 | Equipo AA de precisión marca Liebert® DS 15 TR (modelo: BU067ASCDE). Incluye soporte técnico de atención a emergencias | 1 | 15TR | 12
2 | Equipo AA de precisión marca Liebert® Challenger 5TR (modelo: BU067ASCDE). Incluye soporte técnico de atención a emergencias | 1 | 5TR | 12
SUBTOTAL
APLICA IVA (19%)
TOTAL
Presupuesto para adquirir repuestos, mantenimientos correctivo y especializado.
ÍTEM | DESCRIPCION | VALOR TOTAL
1 | Presupuesto para adquirir repuestos, mantenimientos correctivos y especializados en caso de ser requeridos para mantener el correcto funcionamiento de los equipos de AA de precisión 15 TR (modelo: DS053ADC0E1820A) y 5 TR (modelo: BU067ASCDEI783B).
SUBTOTAL
APLICA IVA (19%)
TOTAL
Resumen total propuesta comercial
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VALOR
1 | Propuesta comercial soporte técnico de atención a emergencias y mantenimientos preventivos periódicos.
2 | Presupuesto para adquirir repuestos, mantenimientos correctivo y especializado.
VALOR TOTAL
NOTA: LA OFERTA TOTAL DEBE REALIZARSE EN PESOS COLOMBIANOS Antes de diligenciar este anexo tenga en cuenta que: NOTA: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Y EL BIEN CAUSA DICHO IMPUESTO, LA UNIVERSIDAD LO CONSIDERARA INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA Y ASÍ LO ACEPTARA EL PROPONENTE. Atentamente, Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________ NIT: __________________________________________________________ Nombre del Representante Legal: __________________________________ C. C. No. : ______________________ De: _____________________________ FIRMA: ________________________________

## anexo 4
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 020 DE 2017
ANEXO N° 04
PROPUESTA ECONOMICA COMPONENTE 2
Bogotá D.C., de 2017 Señores Universidad Distrital Francisco José de Caldas Ciudad.- REF: CONVOCATORIA PÚBLICA N° 020 de 2017 El suscrito (diligenciar), obrando en nombre y representación de (diligenciar), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección citado en la referencia, por medio del presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio fijo, con destino a la celebración del contrato objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes relacionados en el pliego de condiciones, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes relacionados en el numeral 2.4.1 del Pliego de Condiciones y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, precio que se discrimina así:
El oferente debe presentar su propuesta comercial en pesos colombianos y con los impuestos de ley. Se debe diferenciar el costo de la mano de obra para los mantenimientos de impresoras de acuerdo a su clasificación clases I y clases II.
No. | Marca | Modelo | Repuesto | Valor Unitario incluido IVA
1 | EPSON | DFX5000+ | CABEZA DE IMPRESIÓN 12L1019970
2 | HP | M602 | Kit de mantenimiento
Unidad Fotoconductor
3 | HP | P4014 | Kit de mantenimiento
Unidad Fotoconductor
4 | HP | 2420 | Kit de mantenimiento
Unidad Fotoconductor
5 | HP | P2015DN | Kit de mantenimiento
Unidad Fotoconductor
6 | HP | 4015DN | Kit de mantenimiento
Unidad fotoconductor
7 | HP ESCANER | 5590 | Kit Roller No parte C9937-68001
8 | KODAK ESCANER | I1320, i2400 y i2800 | Part # 148-4864, KI T ROLLER
9 | EPSON | 5420 | Kit Roller
10 | KYOCERA | KM 2035 | Kit de mantenimiento
Unidad Fotoconductor
11 | KYOCERA | FS-9530DN | Kit de mantenimiento
Unidad Fotoconductor
12 | KYOCERA | FS 2020 | Kit de mantenimiento
Unidad Fotoconductor
13 | KYOCERA | FS-4000DN | Kit de mantenimiento
Unidad Fotoconductor
14 | LEXMARK | E260/360/460 | Kit de mantenimiento
Unidad Fotoconductor
15 | LEXMARK | E250 | Kit de mantenimiento
Unidad Fotoconductor
16 | RICOH | SP 4510dn | Kit de mantenimiento
Unidad Fotoconductor
17 | RICOH | SP 5300dn | Kit de mantenimiento
Unidad Fotoconductor
18 | SAMSUNG | ML-2150 | Kit de mantenimiento
Unidad Fotoconductor
19 | XEROX | 3600 | Kit de mantenimiento
Unidad Fotoconductor
20 | XEROX | 3635 MFP | Kit de mantenimiento
Unidad Fotoconductor
21 | XEROX | 7800 | Kit de mantenimiento
Unidad Fotoconductor
22 | XEROX | 7500 | Kit de mantenimiento
Unidad Fotoconductor
23 | MANO DE OBRA | Diagnóstico Impresoras Clase1 Y Clase2, Video Beam, Escaner (no incluye reparación y ningún tipo de repuesto)
Mantenimiento Preventivo Para Impresoras Clase I (impresoras de una sola bandeja de entrada de papel, sin dúplex automático, impresoras inyección)
Mantenimiento Preventivo Para Impresoras Clase Ii (impresoras de dos o más bandejas, impresoras de punto, impresoras con dúplex automático )
Mantenimiento correctivo para impresoras clase i ( no incluye el precio del repuesto)
Mantenimiento correctivo para impresoras clase ii (no incluye el precio del repuesto)
Mantenimiento correctivo para video beam, scaner (no incluye el precio del repuesto)
NOTA: LA OFERTA TOTAL DEBE REALIZARSE EN PESOS COLOMBIANOS Antes de diligenciar este anexo tenga en cuenta que: NOTA: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Y EL BIEN CAUSA DICHO IMPUESTO, LA UNIVERSIDAD LO CONSIDERARA INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA Y ASÍ LO ACEPTARA EL PROPONENTE. Atentamente, Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________ NIT: __________________________________________________________ Nombre del Representante Legal: __________________________________ C. C. No. : ______________________ De: _____________________________ FIRMA: ________________________________

## anexo 5
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 020 DE 2017
ANEXO N° 05
PROPUESTA ECONOMICA COMPONENTE 3
Bogotá D.C., de 2017 Señores Universidad Distrital Francisco José de Caldas Ciudad.- REF: CONVOCATORIA PÚBLICA N° 020 de 2017 El suscrito (diligenciar), obrando en nombre y representación de (diligenciar), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección citado en la referencia, por medio del presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio fijo, con destino a la celebración del contrato objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes relacionados en el pliego de condiciones, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes relacionados en el numeral 2.4.1 del Pliego de Condiciones y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, precio que se discrimina así:
El oferente debe presentar su propuesta comercial en pesos colombianos y con los impuestos de ley.
ÍTEM | COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | Materiales a instalar Aula Magistral 307
2 | Materiales a instalar Aula Magistral 312
3 | Materiales a instalar Aula 538
4 | Materiales a instalar Aula 539
5 | Materiales Laboratorio de Mecánica
6 | Materiales a instalar para conectorización Fibra Óptica
7 | Instalación puntos de datos Aula Magistral 307
8 | Instalación puntos de datos Aula Magistral 312
9 | Instalación puntos de datos Aula 538
10 | Instalación puntos de datos Aula 539
11 | Instalación puntos de datos Laboratorio de Mecánica
12 | Conectorización Fibra Óptica
13 | Certificación puntos de datos Aula Magistral 307
14 | Certificación puntos de datos Aula Magistral 312
15 | Certificación puntos de datos Aula 538
16 | Certificación puntos de datos Laboratorio de Mecánica
17 | Certificación puntos de datos Aula 539
18 | Certificación Fibra Óptica
SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL
NOTA: En la descripción se deben enumerar las referencias a instalar de acuerdo a las especificaciones técnicas del componente 3 por cada ítem de la oferta económica. Antes de diligenciar este anexo tenga en cuenta que: NOTA: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Y EL BIEN CAUSA DICHO IMPUESTO, LA UNIVERSIDAD LO CONSIDERARA INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA Y ASÍ LO ACEPTARA EL PROPONENTE. Atentamente, Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________ NIT: __________________________________________________________ Nombre del Representante Legal: __________________________________ C. C. No. : ______________________ De: _____________________________ FIRMA: ________________________________

## anexo 6
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 020 DE 2017
ANEXO N° 06
PROPUESTA ECONOMICA COMPONENTE 4
Bogotá D.C., de 2017 Señores Universidad Distrital Francisco José de Caldas Ciudad.- REF: CONVOCATORIA PÚBLICA N° 020 de 2017 El suscrito (diligenciar), obrando en nombre y representación de (diligenciar), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección citado en la referencia, por medio del presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio fijo, con destino a la celebración del contrato objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes relacionados en el pliego de condiciones, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes relacionados en el numeral 2.4.1 del Pliego de Condiciones y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, precio que se discrimina así:
El oferente debe presentar su propuesta comercial en pesos colombianos y con los impuestos de ley. Propuesta comercial soporte técnico de atención a emergencias, mantenimientos preventivos periódicos y mantenimientos correctivos con cobertura total de repuestos e insumos (excepto baterías para UPS).
EQUIPOS Y COMPONENTES INCLUIDOS PARA SOPORTE, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS E INSUMOS (EXCEPTO BATERÍAS PARA UPS).
ÍTEM | # PARTE | MODELO | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
|  |  |  | (SIN IVA) | (SIN IVA)
1 | PM850 | PowerLogic PM850 | 2
2 | PM820 | PowerLogic PM820 | 1
3 | AP9361 | NB Rack Access PXHID | 9
4 | ACRD100 | InRow RD, Air Cooled, 208-230V, 60Hz | 4
5 | ACRP100 | InRow RP DX Air Cooled 200-240V 50/60Hz | 1
6 | NBRK0570 | NetBotz Rack Monitor 570 | 4
7 | NBRK0450 | NetBotz Rack Monitor 450 | 5
8 | NBRK0550 | NetBotz Rack Monitor 550 | 1
9 | NBPD0160 | Netbotz Rack Camara Pod 160 | 16
10 | NBPD0150 | NetBotz Rack Sensor Pod 150 | 4
11 | NBPD0122 | APC Netbotz Sensor Pod 120 | 5
12 | AP7832 | Rack PDU, Metered, Zero U, 30A, 120V, (24) 5-20 | 20
13 | SY40K40F | Symmetra 40K | 3
14 | SDAV0251A | Aire Perimetral Amico Uniflair by Schneider Electric® de 2.2 TR | 1
15 | N/A | StruxureWare Data Center Expert Standard 7.2.7 con 236 nodos**, debe incluir upgrade y update mínimo a la versión 7.4.3. | 1
TOTAL SIN IVA
IVA (19%)
TOTAL CON IVA
Propuesta comercial suministro e instalación de baterías para las UPS.
ÍTEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
|  |  | (SIN IVA) | (SIN IVA)
1 | Suministro e instalación de baterías para las UPS. Batería GP 1272 F2 de 12V, 7.2Ah, compatibles con módulo SYBTU1-PLP | 480
TOTAL SIN IVA
IVA (19%)
Resumen total propuesta comercial
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | COSTOS TOTALES
(SIN IVA)
1 | Propuesta comercial soporte técnico de atención a emergencias, mantenimientos preventivos periódicos y mantenimientos correctivos con cobertura total de repuestos e insumos (excepto baterías para UPS). Costo Total sin IVA.
2 | Propuesta comercial suministro e instalación de baterías para las UPS. Costo Total sin IVA.
TOTAL SIN IVA
IVA (19%)
TOTAL PROPUESTA COMERCIAL CON IVA
NOTA: LA OFERTA TOTAL DEBE REALIZARSE EN PESOS COLOMBIANOS Antes de diligenciar este anexo tenga en cuenta que: NOTA: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Y EL BIEN CAUSA DICHO IMPUESTO, LA UNIVERSIDAD LO CONSIDERARA INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA Y ASÍ LO ACEPTARA EL PROPONENTE. Atentamente, Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________ NIT: __________________________________________________________ Nombre del Representante Legal: __________________________________ C. C. No. : ______________________ De: _____________________________ FIRMA: ________________________________

## anexo 7
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 020 DE 2017
ANEXO N° 07
PROPUESTA ECONOMICA COMPONENTE 5
Bogotá D.C., de 2017 Señores Universidad Distrital Francisco José de Caldas Ciudad.- REF: CONVOCATORIA PÚBLICA N° 020 de 2017 El suscrito (diligenciar), obrando en nombre y representación de (diligenciar), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección citado en la referencia, por medio del presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio fijo, con destino a la celebración del contrato objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes relacionados en el pliego de condiciones, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes relacionados en el numeral 2.4.1 del Pliego de Condiciones y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, precio que se discrimina así:
El oferente debe presentar su propuesta comercial en pesos colombianos y con los impuestos de ley.
Descripción de equipos y componentes |  |  |  | garantía extendida: soporte y mantenimiento correctivo | mantenimiento preventivo | suma del valor del IVA de los dos servicios | sumatoria de valores unitarios por ítem mas IVA
Ítem | Elemento | Tipo | Número de Serie | valor unitario | valor unitario | IVA | valor total
1 | Equipos DELL | Servidor tipo torre | Service Tag
C94DJS1
|  | Servidor tipo torre | Service Tag
C959JS1
|  | Servidor tipo torre | Service Tag
C948JS1
|  | Servidor tipo torre | Service Tag
C94BJS1
|  | Servidor tipo torre | Service Tag
C949JS1
|  | Servidor tipo torre | Service Tag
C958JS1
|  | Servidor tipo torre | Service Tag
C95BJS1
|  | Servidor tipo rack | Service Tag
6LCBJS1
|  | Servidor tipo rack | Service Tag
6LC9JS1
|  | Servidor tipo rack | Service Tag
6LB9JS1
|  | Servidor tipo rack | Service Tag
6LD8JS1
|  | Servidor tipo rack | Service Tag
6LBDJS1
|  | Servidor tipo rack | Service Tag
6LC8JS1
|  | Servidor tipo rack | Service Tag
6LCDJS1
|  | Servidor tipo rack | Service Tag
6LD9JS1
|  | Servidor tipo rack | Service Tag
6LB8JS1
Valor total de la oferta
Nota | Garantía extendida: Soporte técnico 24x7x365 por un (1) año: en sitio, remoto, telefónico o por correo electrónico, según se requiera.
Tiempo de solución a la incidencia presentada, no puede superar las 4 horas
NOTA: LA OFERTA TOTAL DEBE REALIZARSE EN PESOS COLOMBIANOS Antes de diligenciar este anexo tenga en cuenta que: NOTA: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Y EL BIEN CAUSA DICHO IMPUESTO, LA UNIVERSIDAD LO CONSIDERARA INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA Y ASÍ LO ACEPTARA EL PROPONENTE. Atentamente, Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________ NIT: __________________________________________________________ Nombre del Representante Legal: __________________________________ C. C. No. : ______________________ De: _____________________________ FIRMA: ________________________________

## anexo 8
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 020 DE 2017
ANEXO N° 08
PROPUESTA ECONOMICA COMPONENTE 6
Bogotá D.C., de 2017 Señores Universidad Distrital Francisco José de Caldas Ciudad.- REF: CONVOCATORIA PÚBLICA N° 020 de 2017 El suscrito (diligenciar), obrando en nombre y representación de (diligenciar), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección citado en la referencia, por medio del presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio fijo, con destino a la celebración del contrato objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes relacionados en el pliego de condiciones, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes relacionados en el numeral 2.4.1 del Pliego de Condiciones y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, precio que se discrimina así:
El oferente debe presentar su propuesta comercial en pesos colombianos y con los impuestos de ley.
ÍTEM | REFERENCIA | SERIAL | COSTO UNITARIO | IVA | COSTO TOTAL
1 | CISCO 2901/K9 | FTX161382HT
2 | CISCO 2901/K9 | FTX161382HY
3 | CISCO 2901/K9 | FTX161382HW
4 | CISCO 2901/K9 | FTX161382HX
5 | WS-C3750X-24T-L | FDO1609R0GB
6 | WS-C3750X-24T-L | FDO1609R0GL
7 | WS-C3750X-24T-L | FDO1609R0G9
8 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608P151
9 | WS-C3750X-48T-L | FDO1609Z04S
10 | WS-C3750X-48T-L | FDO1609V07S
11 | WS-C3750X-48T-L | FDO1609V04D
12 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608Z0U4
13 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608K258
14 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608P15R
15 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608V15C
16 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608V13T
17 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608P12X
18 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608Z0U0
19 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608V14L
20 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608V14E
21 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608Z0TT
22 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608P141
23 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608K23T
24 | WS-C3750X-48T-L | FDO1609V07H
25 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608V153
26 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608P153
27 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608K23Q
28 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608V16L
29 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608Z0U5
30 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608P15D
31 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608K22P
32 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608K20D
33 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608Z0TU
34 | WS-C3750X-48T-L | FDO1607K3MT
35 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1648H29V
36 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1648H2HU
37 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1649X1DL
38 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1648H2EU
39 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1648H2H3
40 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1647R0TK
41 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1648H2HG
42 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1649W0DR
43 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1649P24P
44 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1648H2DT
45 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1648H2G0
46 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1648H2K0
47 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1648H2HQ
48 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1649P1M4
49 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1649R1F0
50 | WS-C3750X-24P-L | FDO1649R1ET
51 | WS-C3750X-24P-L | FDO1649R1F2
52 | WS-C3750X-24P-L | FDO1648H1HQ
53 | WS-C3750X-48T-L | FDO1608V15V
54 | WS-C3750X-48T-L | FDO1652X1XA
55 | WS-C2960+24PC-L | FOC1822W2KJ
56 | WS-C2960+24PC-L | FOC1822W2MR
57 | WS-C2960+24PC-L | FOC1822W2NL
58 | ASR1001-X | FXS1902Q4A3
Core Sede Aduanilla de Paiba (Conectividad Servicios de Almacenamiento entre otros)
59 | WS-C6509-E | SMC16510044
60 | VS-S720-10G | SAL124371P8
61 | VS-S720-10G | SAD1145054H
62 | WS-X6716-10GE | SAL1630J36U
63 | WS-SVC-WISM2-K9 | SAL1629H9EL
TOTAL
NOTA: LA OFERTA TOTAL DEBE REALIZARSE EN PESOS COLOMBIANOS Antes de diligenciar este anexo tenga en cuenta que: NOTA: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Y EL BIEN CAUSA DICHO IMPUESTO, LA UNIVERSIDAD LO CONSIDERARA INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA Y ASÍ LO ACEPTARA EL PROPONENTE. Atentamente, Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________ NIT: __________________________________________________________ Nombre del Representante Legal: __________________________________ C. C. No. : ______________________ De: _____________________________ FIRMA: ________________________________

## anexo 9
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 020 DE 2017
ANEXO N° 09
PROPUESTA ECONOMICA COMPONENTE 7
Bogotá D.C., de 2017 Señores Universidad Distrital Francisco José de Caldas Ciudad.- REF: CONVOCATORIA PÚBLICA N° 020 de 2017 El suscrito (diligenciar), obrando en nombre y representación de (diligenciar), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección citado en la referencia, por medio del presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio fijo, con destino a la celebración del contrato objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes relacionados en el pliego de condiciones, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes relacionados en el numeral 2.4.1 del Pliego de Condiciones y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, precio que se discrimina así:
El oferente debe presentar su propuesta comercial en pesos colombianos y con los impuestos de ley.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA PEMSA | PACKING | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
SOLUCIÓN BANDEJAS MALLA REJIBAND
1 | REJIBAND 60x100 EZ Tramo 3m | 60212100 | 8 | $ - | $ - | $ -
2 | REJIBAND 60x200 EZ Tramo 3m | 60212200 | 6 | $ - | $ - | $ -
3 | REJIBAND 60x300 EZ Tramo 3m | 60212300 | 4 | $ - | $ - | $ -
4 | REJIBAND 60x400 EZ Tramo 3m | 60212400 | 2 | $ - | $ - | $ -
5 | REJIBAND 100x100 EZ Tramo 3m | 60213100 | 4 | $ - | $ - | $ -
6 | REJIBAND 100x200 EZ Tramo 3m | 60213200 | 2 | $ - | $ - | $ -
7 | REJIBAND 100x300 EZ Tramo 3m | 60213300 | 2 | $ - | $ - | $ -
8 | TAPA RECTA 100x3 m GS | 73021100 | 24 | $ - | $ - | $ -
9 | TAPA RECTA 200x3 m GS | 73021200 | 12 | $ - | $ - | $ -
10 | TAPA RECTA 300x3 m GS | 73021300 | 6 | $ - | $ - | $ -
11 | TAPA RECTA 400x3 m GS | 73021400 | 6 | $ - | $ - | $ -
12 | SOP OMEGA UNIVERSAL S-PLUS 100 GS | 62021104 | 5 | $ - | $ - | $ -
13 | SOP OMEGA UNIVERSAL S-PLUS 200 GS | 62021204 | 5 | $ - | $ - | $ -
14 | SOP/PEN OMEGA S-PLUS 300 GS | 62021304 | 5 | $ - | $ - | $ -
15 | SUSPENSION S-PLUS 100 GS | 63022104 | 10 | $ - | $ - | $ -
16 | SUSPENSION S-PLUS 200 GS | 63022204 | 10 | $ - | $ - | $ -
17 | SUSPENSION S-PLUS 300 GS | 63022304 | 10 | $ - | $ - | $ -
18 | SOP REFOR R-PLUS 400 GS | 62025403 | 4 | $ - | $ - | $ -
19 | SOP REFOR R-PLUS 500 GS | 62025503 | 4 | $ - | $ - | $ -
20 | RAIL OMEGA S-PLUS 3000 GS | 67020112 | 1 | $ - | $ - | $ -
21 | UNION REFOR EZ | 64010061 | 50 | $ - | $ - | $ -
22 | UNION CURVAS REJIBAND EZ | 64010072 | 50 | $ - | $ - | $ -
23 | UNION CLICK EZ | 64010020 | 25 | $ - | $ - | $ -
24 | SOP LUMINARIA Y CAJA EZ | 67010030 | 8 | $ - | $ - | $ -
25 | MINI SOPORTE GS | 62026010 | 10 | $ - | $ - | $ -
26 | MULTIUNION EZ | 67010053 | 10 | $ - | $ - | $ -
27 | BORNA TIERRA REJIBAND | 68000032 | 20 | $ - | $ - | $ -
28 | SOPORTE CAJA REJIBAND | 68000040 | 20 | $ - | $ - | $ -
29 | SOP BRIDA REJIBAND | 68000010 | 20 | $ - | $ - | $ -
30 | SALIDA FIBRA OPTICA | 67020039 | 10 | $ - | $ - | $ -
31 | SALIDA TUBO EZ | 67010040 | 10 | $ - | $ - | $ -
32 | PIE | 68000060 | 100 | $ - | $ - | $ -
33 | SALIDA DE CABLES REJIBAND GS | 67010016 | 1 | $ - | $ - | $ -
34 | TABIQUE SEPAR CLICK 50 GS x 3 | 67020611 | 1 | $ - | $ - | $ -
35 | TENAZA CORTE | 68000058 | 1 | $ - | $ - | $ -
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA PANDUIT | UDM | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
SOLUCIÓN COBRE CATEGORÍA 5E
1 | Copper cable, category 5e UTP, LSZH, 4-pair, conductors are 24 AWG, twisted in pairs and protected by a low smoke zero halogen jacket, international gray. | NUL5C04IG-C | Caja | $ - | $ - | $ -
2 | Category 5e, 8-position, 8-wire, keystone leadframe jack module. Red. |  | Unidad | $ - | $ - | $ -
3 | NetKey™ 24-port molded modular patch panel, 1 RU, molded in numbering and write-on labeling area | NKPP24P | Unidad | $ - | $ - | $ -
4 | 24-port flush mount angled modular patch panel, 1 RU. | NKPPA24FMY | Unidad | $ - | $ - | $ -
5 | Blank keystone module reserves space for future use. | NKBMBL-X | Unidad | $ - | $ - | $ -
6 | Netkey copper patch cord, category 5e, 3 ft., red UTP cable. | NK5EPC3RDY | Unidad | $ - | $ - | $ -
7 | Netkey copper patch cord, category 5e, 5 ft., red UTP cable. | NK5EPC5RDY | Unidad | $ - | $ - | $ -
8 | Netkey copper patch cord, category 5e, 7 ft., red UTP cable. | NK5EPC7RDY | Unidad | $ - | $ - | $ -
9 | Netkey copper patch cord, category 5e, 10 ft., red UTP cable. | NK5EPC10RDY | Unidad | $ - | $ - | $ -
10 | Single gang, flush mount vertical faceplate with labels. Accepts two NetKey® Modules, Off White. | NK2FIWY | Unidad | $ - | $ - | $ -
11 | Blank keystone module reserves space for future use. Off White. | NKBMIW-X | Unidad | $ - | $ - | $ -
12 | Laser/ink jet self-laminating label, 1" W x 1.50" L, Cat. 5e/Cat. 6 UTP/Cat. 6e UTP/Cat. 5e FTP/10 – 6 AWG, white print-on area, polyester, 7 labels/row, 42 labels/sheet | S100X150YAJ | Hoja | $ - | $ - | $ -
13 | White, non-adhesive polyester label, Mini-Com® 4-port identifier. | C261X035Y1J | Hoja | $ - | $ - | $ -
14 | White, non-adhesive polyester label, single-gang faceplate. | C195X040Y1J | Hoja | $ - | $ - | $ -
SOLUCIÓN COBRE CATEGORÍA 6
15 | Copper cable, enhanced category 6 UTP, low smoke zero halogen (LSZH), 4-pair, conductors are 23 AWG construction with HDPE insulation, twisted in pairs, separated by an integrated pair divider, and all four pairs are protected by an LSZH (IEC 60332-1) jacket, grey. 1mt | PUL6004IGY | Metros | $ - | $ - | $ -
16 | Copper cable, enhanced category 6 UTP, low smoke zero halogen (LSZH), 4-pair, conductors are 23 AWG construction with HDPE insulation, twisted in pairs, separated by an integrated pair divider, and all four pairs are protected by an LSZH (IEC 60332-1) jacket, grey. 305 mt. | PUL6004IG-FE | Caja | $ - | $ - | $ -
17 | Category 6, RJ45, 8-position, 8-wire universal module. Off White. | CJ688TPIW | Unidad | $ - | $ - | $ -
18 | 24-port patch panel with labels, supplied with six factory installed CFFPL4 type front removable snap-in faceplates. | CPPL24WBLY | Unidad | $ - | $ - | $ -
19 | Mini-Com® 1-port blank module, reserves space for future use. | CMBBL-X | Unidad | $ - | $ - | $ -
20 | Category 6 Performance, 28 AWG UTP patch cord with TX6™ Modular Plugs on each end. Off White, 3 ft. | UTP28SP3 | Unidad | $ - | $ - | $ -
21 | Category 6 Performance, 28 AWG UTP patch cord with TX6™ Modular Plugs on each end. Off White, 5 ft. | UTP28SP5 | Unidad | $ - | $ - | $ -
22 | Category 6 Performance, 28 AWG UTP patch cord with TX6™ Modular Plugs on each end. Off White, 7 ft. | UTP28SP7 | Unidad | $ - | $ - | $ -
23 | Category 6 Performance, 28 AWG UTP patch cord with TX6™ Modular Plugs on each end. Off White, 10 ft. | UTP28SP10 | Unidad | $ - | $ - | $ -
24 | Single gang, sloped vertical faceplate accepts two Mini-Com® Modules, off white, Off White. | CFPSL2IWY | Unidad | $ - | $ - | $ -
25 | Mini-Com® 1-port blank module, reserves space for future use, Off White, 10 pc. | CMBIW-X | Unidad | $ - | $ - | $ -
26 | Laser/ink jet self-laminating label, 1" W x 1.50" L, Cat. 5e/Cat. 6 UTP/Cat. 6e UTP/Cat. 5e FTP/10 – 6 AWG, white print-on area, polyester, 7 labels/row, 42 labels/sheet | S100X150YAJ | Hoja | $ - | $ - | $ -
27 | White, non-adhesive polyester label, Mini-Com® 4-port identifier. | C261X035Y1J | Hoja | $ - | $ - | $ -
28 | White, non-adhesive polyester label, single-gang faceplate. | C195X040Y1J | Hoja | $ - | $ - | $ -
29 | Plastic snap-in icon with data image, Blue, 100 pc. | CIDBU-C | Unidad | $ - | $ - | $ -
SOLUCIÓN COBRE CATEGORÍA 6A
29 | Cat 6A Advanced MaTriX 4-pair 23 AWG copper cable, U/UTP, LSZH (Low Smoke Zero Halogen, IEC60332-1) Rated, Blue, Euro pallet, 1000ft/305m. | PUL6AM04BU-CEG | Caja | $ - | $ - | $ -
30 | Copper cable, category 6A (SD) UTP, low smoke zero halogen (LSZH), 4-pair, conductors are 26 AWG with HDPE insulation, twisted in pairs, separated by an integrated pair divider, surrounded by a patent-pending matrix tape and protected by a LSZH flame-retardant PVC jacket. Ideal for installations up to 70 meters, blue. | PUL6ASD04BU-EG | Caja | $ - | $ - | $ -
31 | Category 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8-position, 8-wire universal module, Blue. | CJ6X88TGBU | Unidad | $ - | $ - | $ -
32 | 24-port angled patch panel with labels, supplied with six factory installed CFFPL4 type front removable snap-in faceplates. | CPPLA24WBLY | Unidad | $ - | $ - | $ -
33 | Mini-Com® 1-port blank module, reserves space for future use. | CMBBL-X | Unidad | $ - | $ - | $ -
34 | Category 6A (SD), 10 Gb/s UTP patch cord with TX6A™ 10Gig™ Modular Plugs on each end. Blue, 3 ft. | UTP6ASD3BU | Unidad | $ - | $ - | $ -
35 | Category 6A (SD), 10 Gb/s UTP patch cord with TX6A™ 10Gig™ Modular Plugs on each end. Blue, 5 ft. | UTP6ASD5BU | Unidad | $ - | $ - | $ -
36 | Category 6A (SD), 10 Gb/s UTP patch cord with TX6A™ 10Gig™ Modular Plugs on each end. Blue, 7 ft. | UTP6ASD7BU | Unidad | $ - | $ - | $ -
37 | Category 6A (SD), 10 Gb/s UTP patch cord with TX6A™ 10Gig™ Modular Plugs on each end. Blue, 10 ft. | UTP6ASD10BU | Unidad | $ - | $ - | $ -
38 | Category 6A Performance, 28AWG, UTP Patch Cord, CM/LSZH, Blue, 3ft. | UTP28X1MBU | Unidad | $ - | $ - | $ -
39 | Category 6A Performance, 28AWG, UTP Patch Cord, CM/LSZH, Blue, 5ft. | UTP28X1.5MBU | Unidad | $ - | $ - | $ -
40 | Category 6A Performance, 28AWG, UTP Patch Cord, CM/LSZH, Blue, 7ft. | UTP28X2MBU | Unidad | $ - | $ - | $ -
41 | Category 6A Performance, 28AWG, UTP Patch Cord, CM/LSZH, Blue, 10ft. | UTP28X3MBU | Unidad | $ - | $ - | $ -
42 | Single gang, sloped vertical faceplate accepts two Mini-Com® Modules, off white, Off White. | CFPSL2IWY | Unidad | $ - | $ - | $ -
43 | Mini-Com® 1-port blank module, reserves space for future use, Off White, 10 pc. | CMBIW-X | Unidad | $ - | $ - | $ -
44 | Laser/ink jet self-laminating label, 1" W x 2.25" L, Cat. 6 FTP/Cat. 6a (10 Gig) UTP/Cat. 6a (10 Gig) FTP/8 – 4 AWG, white print-on area, polyester, 8 labels/row, 32 labels/sheet, 1000 pc. package quantity. | S100X225YAJ | Hoja | $ - | $ - | $ -
45 | White, non-adhesive polyester label, Mini-Com® 4-port identifier. | C261X035Y1J | Hoja | $ - | $ - | $ -
46 | White, non-adhesive polyester label, single-gang faceplate. | C195X040Y1J | Hoja | $ - | $ - | $ -
47 | Plastic snap-in icon with data image, Blue, 100 pc. | CIDBU-C | Unidad | $ - | $ - | $ -
CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES
48 | Standard 19" EIA Aluminum 45RU 2-Post rack with hardware kit and paint piercing bonding kit, numbered up. | R2P | Unidad | $ - | $ - | $ -
49 | 45RU 8" wide PatchRunner™ Vertical Cable Manager, dual sided, includes four PRSP7 slack spools | PRV8 | Unidad | $ - | $ - | $ -
50 | 45 RU dual hinged 8" door with push close feature used with PatchRunner™ Vertical Cable Managers | PED8B1 | Unidad | $ - | $ - | $ -
51 | 45RU PatchRunner™ end panel | PREPB1 | Unidad | $ - | $ - | $ -
52 | 1RU NetManager® Horizontal Cable Manager with hinged cover, front and rear. | NM1 | Unidad | $ - | $ - | $ -
53 | 2RU NetManager® Horizontal Cable Manager with hinged cover, front and rear. | NM2 | Unidad | $ - | $ - | $ -
| Hook and Loop 35' Rolls, 10 Roll-pack, Standard Cross Section. | TTS-35RX0 | Unidad | $ - | $ - | $ -
54 | Vertical power strip with a 20 A, 120V, ten NEMA 5-20R receptacles, one 20 A thermal breaker, 10' power cord with NEMA 5-20P plug. UL and c-UL Listed. Dimensions: 38.5"H x 1.9"W x 1.3"D (978mm x 47mm x 33mm). | CMRPSV20 | Unidad | $ - | $ - | $ -
55 | Horizontal power strip 20 A, 120V, ten NEMA 5-20R receptacles, one 20 A thermal breaker, 10' power cord with NEMA 5-20P plug. UL and c-UL Listed. Dimensions: 1.7"H x 19.0"W x 3.8"D (44mm x 483mm x 95mm). | CMRPSH20 | Unidad | $ - | $ - | $ -
SISTEMA DE TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES
56 | Black thread-forming bonding screw, #12-24 x 1/2". | RGTBS-C | Unidad | $ - | $ - | $ -
57 | 32 paint piercing bonding washers for 3/8" (M8) stud size; .875" (22.22mm) O.D.; provided with .16 oz. (5cc) of antioxidant. | RGW-32-1Y | Unidad | $ - | $ - | $ -
58 | Grounding strip; 78.65" (2m) length; .67" (17mm) width; .05" (1.27mm) thickness; provided with .16 oz. (5cc) of antioxidant, one grounding sticker and three each #12-24 x 1/2" and M6 x 12mm thread-forming screws. | RGS134-1Y | Unidad | $ - | $ - | $ -
59 | 1/4" x 2" x 12" Telecommunications Grounding Busbars. | GB2B0306TPI-1 | Unidad | $ - | $ - | $ -
60 | 1/4" x 4" x 12" Telecommunications Grounding Busbars. | GB4B0612TPI-1 | Unidad | $ - | $ - | $ -
61 | Two-hole ESD port with 5/8" hole spacing, provided with an ESD protection sticker, .16 oz. (5cc) of antioxidant, and two each #12-24 x 1/2" and M6 x 12mm thread-forming screws. | RGESD2-1 | Unidad | $ - | $ - | $ -
62 | Adjustable fabric ESD wrist strap with 6' coil cord, banana plug, 1 megohm resistor and 4mm snap. | RGESDWS | Unidad | $ - | $ - | $ -
63 | One 192" length #6 AWG green wire with yellow horizontal stripe. Jumper is pre-terminated on one end with LCC6-14JAWH-L and the other end with LCC6-14JAW-L. | GJ6192UH | Unidad | $ - | $ - | $ -
64 | #10 AWG (6mm²) jumper; bent lug on grounding strip side to straight lug on equipment; provided with .16 oz. (5cc) of antioxidant and two each #12-24 x 1/2", M6 x 12mm, #10-32 x 1/2" and M5 x 12mm thread-forming screws. | RGEJ1024PFY | Unidad | $ - | $ - | $ -
65 | Label kit includes ten printed tags (2.75" X 1.38") and ten flame retardant cable ties. | LTYK | Unidad | $ - | $ - | $ -
66 | Laser/ink jet network label, 2.00" W x 1.00" H, general identifier, adhesive polyolefin, white, 4 label/row, 36 labels/sheet, 1000 labels per package. | C200X100FJJ | Hoja | $ - | $ - | $ -
SOLUCIÓN FIBRA ÓPTICA MULTIMODO
67 | 6-fiber OM4 10 GbE multimode riser rated indoor/outdoor central cable. | FOCRZ06Y | Metros | $ - | $ - | $ -
68 | 6-fiber OM3 10 GbE multimode riser rated indoor/outdoor central cable. | FOCRX06Y | Metros | $ - | $ - | $ -
69 | 12-fiber OM4 10 GbE multimode riser rated indoor/outdoor central cable | FOCRZ12Y | Metros | $ - | $ - | $ -
70 | 12-fiber OM3 10 GbE multimode riser rated indoor/outdoor central cable. | FOCRX12Y | Metros | $ - | $ - | $ -
71 | Holds up to four QuickNet™ Cassettes, FAP adapter panels, or FOSM splice modules. Open access version of FCE1U enclosure. Dimensions: 1.73"H x 17.60"W x 16.30"D (43.9mm x 447.0mm x 414.0mm). | FCE1UA | Unidad | $ - | $ - | $ -
72 | Blank fiber adapter panel – reserves space for future use. | FAPB | Unidad | $ - | $ - | $ -
73 | LC 10Gig™ OM3/OM4 FAP loaded with six LC 10Gig™ Duplex Multimode Fiber Optic Adapters (Aqua) with zirconia ceramic split sleeves. | FAP6WAQDLCZ | Unidad | $ - | $ - | $ -
74 | LC 10Gig™ OM3/OM4 FAP loaded with twelve LC 10Gig™ Duplex Multimode Fiber Optic Adapters (Aqua) with zirconia ceramic split sleeves. | FAP12WAQDLCZ | Unidad | $ - | $ - | $ -
75 | LC 50/125µm OM3/OM4 multimode simplex connector for 900µm tight-buffered fiber installation, ferrule type, zirconia ceramic. | FLCSMCXAQY | Unidad | $ - | $ - | $ -
76 | 2-fiber OM3 10 GbE LC duplex to LC duplex patch cord OFNR (riser) rated, 1.6mm jacketed cable Std. IL. 2 meters. | FX2ERLNLNSNM002 | Unidad | $ - | $ - | $ -
77 | 2-fiber OM3 10 GbE LC duplex to LC duplex patch cord OFNR (riser) rated, 1.6mm jacketed cable Std. IL. 5 meters. | NKFPX2ERLLSM005 | Unidad | $ - | $ - | $ -
78 | 2-fiber OM3 10 GbE LC duplex to LC duplex patch cord OFNR (riser) rated, 1.6mm jacketed cable Std. IL. 10 meters. | FX2ERLNLNSNM010 | Unidad | $ - | $ - | $ -
79 | 2-fiber OM4 10 GbE patch cord, riser (OFNR) rated, LC duplex to LC duplex, 1.6mm jacket, Std. IL. 2 meters. | FZ2ELLNLNSNM002 | Unidad | $ - | $ - | $ -
80 | 2-fiber OM4 10 GbE patch cord, riser (OFNR) rated, LC duplex to LC duplex, 1.6mm jacket, Std. IL. 5 meters. | FZ2ERLNLNSNM005 | Unidad | $ - | $ - | $ -
81 | 2-fiber OM4 10 GbE patch cord, riser (OFNR) rated, LC duplex to LC duplex, 1.6mm jacket, Std. IL. 10 meters. | FZ2ERLNLNSNM010 | Unidad | $ - | $ - | $ -
82 | SC to LC multimode duplex patch cord, 1.6mm jacketed cable (one duplex SC connector on one end and one duplex LC connector on the other end) – 10Gig ™ 50/125μm. 2 meters. | NKFPX2ERLSSM002 | Unidad | $ - | $ - | $ -
83 | SC to LC multimode duplex patch cord, 1.6mm jacketed cable (one duplex SC connector on one end and one duplex LC connector on the other end) – 10Gig ™ 50/125μm. 5 meters. | FX2ELLNSNSNM005 | Unidad | $ - | $ - | $ -
84 | SC to LC multimode duplex patch cord, 1.6mm jacketed cable (one duplex SC connector on one end and one duplex LC connector on the other end) – 10Gig ™ 50/125μm. 10 meters. | NKFPX2ERLSSM010 | Unidad | $ - | $ - | $ -
85 | 1-position, reserves space for future use. | CMBBL-X | Unidad | $ - | $ - | $ -
86 | Module supplied with one LC Sr./Sr. 10Gig™ SFF Duplex Multimode Fiber Optic Adapter (AQ) with phosphor bronze split sleeves. | CMDSAQLCZBL | Unidad | $ - | $ - | $ -
87 | Build up 250µm fiber to 900µm loose buffered coating size, for six fibers. | FO6CB | Unidad | $ - | $ - | $ -
88 | Build up 250µm fiber to 900µm loose buffered coating size, for twelve fibers. | FO12CB | Unidad | $ - | $ - | $ -
89 | Cable identification sleeve for 3mm simplex cable, 1" length, use with labels S100X150YAJ (Laser/Inkjet), S100X150VAC (LS8E Hand-held Printer), S100X150VA1Y or S100X150VATY (Thermal Transfer Printer), flexible PVC, orange, 100 pc. package quantity. | NWSLC-3Y | Unidad | $ - | $ - | $ -
90 | Laser/ink jet self-laminating label, 1" W x 1.50" L, Cat. 5e/Cat. 6 UTP/Cat. 6e UTP/Cat. 5e FTP/10 – 6 AWG, white print-on area, polyester, 7 labels/row, 42 labels/sheet | S100X150YAJ | Hoja | $ - | $ - | $ -
91 | Tools, consumables, installation instructions and stripping templates necessary for termination of all Panduit OptiCam Pre-Polished Cam Connectors. | FCAMKIT | Hoja | $ - | $ - | $ -
SISTEMA DE CANALIZACIÓN PERIMETRAL
92 | T-70 raceway base in 2 meter lengths. Supplied with pre-punched mounting holes. | T70BIW2 | Tramo | $ - | $ - | $ -
93 | T-70, TG-70, TE-70 or Twin-70 raceway cover, 2 meter length. | T70CIW2 | Tramo | $ - | $ - | $ -
94 | T-70 trunking divider wall : Snaps onto rails in trunking base to create separate channels. Must use with wire retainers to ensure channel separation per UL/CSA. | T70DW2 | Tramo | $ - | $ - | $ -
95 | Base coupler fitting. Used to join sections of T-70 raceway base together. Off White. | T70BCIW-X | Unidad | $ - | $ - | $ -
96 | T-70 cover coupler fitting: Joins cover sections of T-70, Twin-70, and TG-70. raceway cover together, Off White. | T70CCIW-X | Unidad | $ - | $ - | $ -
97 | Right angle fitting. Used to join sections of T-70 raceway at right angles, Off White. | T70RAIW | Unidad | $ - | $ - | $ -
98 | Inside corner fitting. Used to join sections of T-70 raceway at inside corners. Off White. | T70ICIW | Unidad | $ - | $ - | $ -
99 | Outside corner fitting. Used to join sections of T-70 raceway at outside corners. Off White. | T70OCIW | Unidad | $ - | $ - | $ -
100 | End cap fitting. Used to terminate or allow entry to T-70 raceway with conduit breakouts of 1/2" . Off White. | T70ECIW | Unidad | $ - | $ - | $ -
101 | Entrance end fitting. Conduit breakouts of 1/2", 3/4", 1" and 1 1/4" which allows entry from ceiling or wall. | T70EEIW | Unidad | $ - | $ - | $ -
102 | Workstation Outlet Center™ Offset Box for screw-on faceplates. Two-piece box and bracket accept any NEMA standard screw-on faceplate, Off White. | T70WCIW | Unidad | $ - | $ - | $ -
103 | Screw-on single gang blank cover faceplate. Supplied with two mounting screws, International Gray. | CPNIG | Unidad | $ - | $ - | $ -
SOLUCION PAN-MPO
104 | OM3 12 fiber, PanMPO interconnect cable assembly, LSZH rated, PanMPO Female To PanMPO Female, Polarity B-Standard IL, with no pulling eye, Aqua. 3 metros | FXTRL7N7NBNM003 | Unidad | $ - | $ - | $ -
105 | OM3 12 fiber, PanMPO interconnect cable assembly, LSZH rated, PanMPO Female To PanMPO Female, Polarity B-Standard IL, with no pulling eye, Aqua. 10 metros | FXTRL7N7NBNM010 | Unidad | $ - | $ - | $ -
106 | OM3 12 fiber, PanMPO interconnect cable assembly, LSZH rated, PanMPO Female To PanMPO Female, Polarity B-Standard IL, with no pulling eye, Aqua. 20 metros | FXTRL7N7NBNM020 | Unidad | $ - | $ - | $ -
107 | OM3 12 fiber, PanMPO interconnect cable assembly, LSZH rated, PanMPO Female To PanMPO Female, Polarity B-Standard IL, with no pulling eye, Aqua.30 Metros | FXTRL7N7NBNM030 | Unidad | $ - | $ - | $ -
108 | QuickNet™ Fiber Optic Migration Adapter Panel – 4 MPO key-up/key-down adapters | FQMAP45BL | Unidad | $ - | $ - | $ -
109 | QuickNet™ Fiber Optic Migration Adapter Panel – 6 MPO key-up/key-down adapters. | FQMAP65BL | Unidad | $ - | $ - | $ -
110 | QuickNet™ Fiber Optic Migration Adapter Panel – 8 MPO key-up/key-down adapters. | FQMAP85BL | Unidad | $ - | $ - | $ -
111 | 12-fiber QN SFQ cassette, six LC duplex adapters to MTP | FQXN-12-10AS | Unidad | $ - | $ - | $ -
112 | 12-fiber QuickNet SFQ cassette, optimized OM4 (50/125µm), six LC duplex adapters to MTP | FQZO-12-10AS | Unidad | $ - | $ - | $ -
113 | 24-port angled patch panel in black accepts QuickNet pre-terminated cassettes and patch panel adapters. (1 RU). | QAPP24BL | Unidad | $ - | $ - | $ -
114 | 24-port patch panel in black accepts QuickNet pre-terminated cassettes and patch panel adapters. (1 RU). | QPP24BL | Unidad | $ - | $ - | $ -
115 | 48-port angled high density patch panel in black accepts QuickNet pre-terminated cassettes and patch panel adapters. (1 RU). | QAPP48HDBL | Unidad | $ - | $ - | $ -
116 | 48-port patch panel in black accepts QuickNet pre-terminated cassettes and patch panel adapters. (1 RU). | QPP48HDBL | Unidad | $ - | $ - | $ -
117 |  | QPPBBL | Unidad | $ - | $ - | $ -
QuickNet patch panel blank adapter in black
ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCION | UN DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | Separador plástico | CANALETA 100X45MM BLANCA DEXSON X 2MTS REF:DXN10011 | Unidad | $ - | $ - | $ -
2 | Unión plástica | CANALETA 100X45MM BLANCA DEXSON X 2MTS REF:DXN11016 | Unidad | $ - | $ - | $ -
3 | Tapa final plástica | TAPA FINAL P/CANALETA 100X45 DEXSON BLAN REF:DXN11015 | Unidad | $ - | $ - | $ -
4 | Angulo Interno plástico | ANGULO INTERNO P/CANALETA 100X45 DEXSON BLANCO REF:DXN11012 | Unidad | $ - | $ - | $ -
5 | Angulo externo plástico | ANGULO EXTERNO P/CANALETA 100X45 DEXSON BLANCO REF:DXN11011 | Unidad | $ - | $ - | $ -
6 | Canaleta plástica PVC | DIVISOR P/CANALETA 100X45 DEXSON BLANCO REF:DXN11018 | Tramo X 2 Metros | $ - | $ - | $ -
7 | Derivación en T plástico | TE P/CANALETA 100X45 DEXSON BLANCA REF:DXN11014 | Unidad | $ - | $ - | $ -
8 | Caja doble para montaje sobre canaleta plástica | CAJA P/CANALETA 100X45 DEXSON SALIDA DATOS Y ELECTRICA BLANCA REF:DXN5000D | Unidad | $ - | $ - | $ -
9 | Caja sencilla para montaje plástica para canaleta | CAJA P/CANALETA 100X45 DEXSON BLANCA SOBREPONER REF:DXN5004S | Unidad | $ - | $ - | $ -
10 | Angulo plano para canaleta plástica | ANGULO PLANO P/CANALETA 100X45 DEXSON BLANCO REF:DXN11013 | Unidad | $ - | $ - | $ -
11 | Canaleta plástica | CANALETA 40X25MM BLANCA DEXSON X 2MTS REF:DXN10141 | Unidad | $ - | $ - | $ -
12 | Angulo interno plástico, | ANGULO INTERNO P/CANALETA 40X25 DEXSON BLANCO REF:DXN11082 | Unidad | $ - | $ - | $ -
13 | Angulo externo plástico | ANGULO EXTERNO P/CANALETA 40X25 DEXSON BLANCO REF:DXN11081 | Unidad | $ - | $ - | $ -
14 | Unión plástica | UNION P/CANALETA 40X25 DEXSON BLANCA REF:DXN11086 | Unidad | $ - | $ - | $ -
15 | Tapa Final plástica | TAPA FINAL P/CANALETA 40X25 DEXSON BLANC REF:DXN11085 | Unidad | $ - | $ - | $ -
16 | Canaleta Metálica color beige 12 X 5 cm | CANALETA 12X5CM METALICA BEIGE CON DIVISION TRAMO 2.4MTS PATMORAL ILUMINACIONES S A S REF:CM125-BE | tramo x2,4metros | $ - | $ - | $ -
17 | Canaleta Metálica, Color beige 10 X 4. | 10 X 4. Láminas Cold Rolled calibre 18-20. Tratamiento anticorrosivo y acabado con pintura electroestática. Con división Color beige Tipo I.G.M. | tramo x2.4metros | $ - | $ - | $ -
18 | Troquel de datos para canaleta metálica de 12x5 | (12 x 5 cm.), categoría 6. Color beige | Unidad | $ - | $ - | $ -
19 | Troquel de datos para canaleta metálica 10x4 | (10 x 4 cm.), categoría 6. Color beige | Unidad | $ - | $ - | $ -
20 | Multitoma eléctrica | formato 19 " grado hospitalario, 12 tomas eléctricas marca Quest Ref: MH-4715 | Unidad | $ - | $ - | $ -
21 | Clavija de caucho industrial 15A | Clavija de caucho industrial 15A | Unidad | $ - | $ - | $ -
22 | Toma de caucho industrial 15A | Toma de caucho industrial 15A | Unidad | $ - | $ - | $ -
23 | Cinta aislante | SUPER-33 | Unidad | $ - | $ - | $ -
24 | Clavija aérea PVC amarilla con polo a tierra | 15A-125 V marca Levinton | Unidad | $ - | $ - | $ -
25 | Toma corriente aérea amarilla | TOMA 15A 125V 1F+N+T AEREA POLO TIERRA LEVITON PVC AMARILLA REF:515CV | Unidad | $ - | $ - | $ -
26 | Cable encauchetado 3x12 AWG | 3x12 AWG marca Centelsa | Unidad | $ - | $ - | $ -
27 | Cinta de enmascarar, de 1” | de 1” marca 3M | Unidad | $ - | $ - | $ -
28 | Caja Plexo | 35940 L de 155X110X74 mm | Unidad | $ - | $ - | $ -
29 | Caja Plexo | 35950 L de 180X140X86 mm | Unidad | $ - | $ - | $ -
30 | Cajas de paso plásticas | 15 X 15 cm. Marca Legrand | Unidad | $ - | $ - | $ -
31 | Cajas de paso plásticas | CAJA PASO 234X174X143MM IP55 GRIS STECK LOGICBOX REF:SLB331A | Unidad | $ - | $ - | $ -
32 | Curvas PVC eléctricas, 3/4” | Curvas PVC eléctricas, 3/4” REF:CP-3/4-C | Unidad | $ - | $ - | $ -
33 | Munición café | Calibre 22 para pistola Ramset | Caja X100 | $ - | $ - | $ -
34 | Puntillas de 1” | para pistola Ramset | Unidad | $ - | $ - | $ -
35 | Terminales PVC eléctricas | 3/4” | Unidad | $ - | $ - | $ -
36 | Amarre plástico T6 | Marca Dexson, Ref.DXN3006N | Paquete x 100 unidades | $ - | $ - | $ -
37 | Amarre plástico T8 | Marca Dexson, Ref.DXN3008N | Paquete x 100 unidades | $ - | $ - | $ -
38 | Amarre plástico T10 | Marca Dexson, Ref. DXN3010N | Paquete x 100 unidades | $ - | $ - | $ -
39 | Chazo puntilla plástico | ¼” X1"1/4 | Unidad | $ - | $ - | $ -
40 | Guantes | Guantes de piel de vaca leather | Unidad | $ - | $ - | $ -
41 | Chazo puntilla | 5/32"x1"1/4 | Unidad | $ - | $ - | $ -
42 | Chazo puntilla 3/16"x1" | 3/16"x1" | Unidad | $ - | $ - | $ -
43 | Tornillos punta broca | 1/2" | Unidad | $ - | $ - | $ -
44 | Tornillos punta broca | 3/8" | Unidad | $ - | $ - | $ -
45 | Tornillo aglomerado | 1 ¼”, cabeza plana | Unidad | $ - | $ - | $ -
46 | Tubo PVC eléctrico, 3/4” | Tubo PVC eléctrico, 3/4” | tramo x 3 metros | $ - | $ - | $ -
47 | Tubo PVC eléctrico, 1” | Tubo PVC eléctrico, 1” | tramo x 3 metros | $ - | $ - | $ -
48 | Sierra copa bimetálica de 1" | 1" marca Bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
49 | Sierra copa bimetálica de 1 1/2" | 1 1/2" marca bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
50 | Sierra copa bimetálica de 2" | 2" marca bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
51 | Mandril para sierra copa metal de 1.1/4" A 2.3/8" | 1.1/4" A 2.3/8" marca Bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
52 | Escalera en aluminio tijera 7 pasos. | Uso industrial, Capacidad 137 Kg 300 Libras. | Unidad | $ - | $ - | $ -
53 | Aceite lubricante dieléctrico | CRC 5--56 presentación 430 cm3 | Unidad | $ - | $ - | $ -
54 | Aceite 3 en 1 | presentación 430 cm3 | Unidad | $ - | $ - | $ -
55 | Guante en cuero tipo ingeniero | Guante en cuero tipo ingeniero | Unidad | $ - | $ - | $ -
56 | Broca-SDS-PLUS 3/16"x6"x8" | 3/16"x6"x8" marca Bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
57 | Broca–SDS-PLUS 1/4"x4"x6" | 1/4"x4"x6" marca Bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
58 | Broca-SDS-PLUS 1/4"X2"X4" | 1/4"X2"X4" marca Bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
59 | Broca-SDS-PLUS 1"X8"X10" | 1"X8"X10" marca Bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
60 | Broca-SDS-PLUS 3/8"X10"X12" | 3/8"X10"X12" marca Bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
61 | ADAPT HEX de 9/16" a 1-1/4" | 9/16" a 1-1/4" marca Bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
62 | ADAPT HEX de 15/16" a 6" | 15/16" a 6" marca Bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
63 | Brocasierra HSS-BIM 1-1/2 | HSS-BIM 1-1/2 marca Bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
64 | Brocasierra HSS-BIM 2-1/4" | HSS-BIM 2-1/4" marca Bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
65 | Brocamulticons. 6,5x100 (1/4") | 6,5x100 (1/4") marca Bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
66 | Brocamulticons.5x85 (3/16") | 5x85 (3/16") marca Bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
67 | Brocamulticons.10x120 (3/8") | 10x120 (3/8") marca Bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
68 | Brocas para lámina 5/32 | Brocas para lámina 5/32 marca Bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
69 | Brocas para lámina 3/16 | Brocas para lámina 3/16 marca Bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
70 | Brocas para lámina 7/32 | Brocas para lámina 7/32 marca Bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
71 | Brocas para lámina 1/4 | Brocas para lámina 1/4 marca Bosch | Unidad | $ - | $ - | $ -
72 | Protector de cara | Protector de cara polybag 0/6 | Unidad | $ - | $ - | $ -
73 | Bayetilla | N/A | Unidad | $ - | $ - | $ -
74 | Batería recargable | Referencia: 072-A-750mA para radios Motorola | Unidad | $ - | $ - | $ -
75 | Barra de silicona | para pistola Stanley Ref: GR20 | Unidad | $ - | $ - | $ -
76 | cable telefónico cuatro hilos | plano color blanco | Metro | $ - | $ - | $ -
77 | Cable Multipar telefónico de 25 pares | de 25 pares | Metro | $ - | $ - | $ -
78 | Cable Multipar telefónico de 50 pares | de 50 pares | Metro | $ - | $ - | $ -
79 | Regletas,telefónica, ponchado 110 | 25 pares | Unidad | $ - | $ - | $ -
80 | Regletas,telefónica, ponchado 110 | 50 pares | Unidad | $ - | $ - | $ -
81 | Base adhesiva para sujeción de cables | 25 mm. x 25 mm. | Unidad | $ - | $ - | $ -
82 | conectores plug rj 11 | PLUG RJ11 P/CABLE TELEFONO 4HILOS ELECTROCONEXIONES BOGOTA | Unidad | $ - | $ - | $ -
83 | conectores plug rj 22 | rj 22 | Metro | $ - | $ - | $ -
84 | conectores plug rj 45 | PLUG RJ45 PANDUIT P/CABLE UTP PATCH 8 HILOS CATEGORIA 5E PAQUETE 10U REF:MP588-X | Unidad | $ - | $ - | $ -
85 | Toma eléctrica para corriente sin regular | Toma eléctrica para corriente sin regular, doble, color blanco marca LEVINTON. REF:T5320-W | Unidad | $ - | $ - | $ -
86 | Toma eléctrica para corriente regulada | Toma eléctrica para corriente regulada, doble, color naranja marca LEVINTON. REF:5262-IG | Unidad | $ - | $ - | $ -
87 | Tapa para toma eléctrica blanca | Placa de pared para receptáculo de productos dúplex de 1 unidad, Tamaño estándar, Nylon termoplástico, Montaje del producto, blanca. REF:80703-W | Unidad | $ - | $ - | $ -
88 | Tapa para toma eléctrica naranja | Placa de pared para receptáculo de productos dúplex de 1 unidad, Tamaño estándar, Nylon termoplástico, Montaje del producto, Naranja. REF:80703-ORG | Unidad | $ - | $ - | $ -
Garantía: En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. Antes de diligenciar este anexo tenga en cuenta que: NOTA: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Y EL BIEN CAUSA DICHO IMPUESTO, LA UNIVERSIDAD LO CONSIDERARA INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA Y ASÍ LO ACEPTARA EL PROPONENTE. Atentamente, Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________ NIT: __________________________________________________________ Nombre del Representante Legal: __________________________________ C. C. No. : ______________________ De: _____________________________ FIRMA: ________________________________