## Q&C
Matriz de evaluación técnica convocatoria publica 019 de 2017 - COMPONENTE 2 (LAN) EMPRESA Q&C
Ítem | Criterios Evaluación técnica | Ubicación en pliegos | Ubicación en Propuesta
Generalidades
1 | Objeto : Adquirir equipos, licencias y elementos que permitan dar continuidad al proceso de modernización de la infraestructura de telecomunicaciones, procesamiento y almacenamiento, implementando mejoras tecnológicas para lograr el fortalecimiento de la infraestructura implementada en la universidad distrital francisco josé de caldas, mediante cuatro componentes: networking wlan, networking lan, telefonia ip y backup y recuperación. | Pag 10 | folios 10-12, Cumple
Alcance
2 | Para el cumplimiento adecuado del objeto establecido, el oferente ganador del presente proceso de selección deberá: 1. Adquisición de cuatro (4) switch tipo 1 para actualizar y fortalecer las comunicaciones de la red LAN del campus Universitario, teniendo en cuenta los requerimientos del numeral 2.4.1 Especificaciones Técnicas, de equipos y demás componentes a contratar. 2. Adquisición de siete (7) switch tipo 2 para actualizar y fortalecer las comunicaciones de la red LAN del campus Universitario, teniendo en cuenta los requerimientos del numeral 2.4.1 Especificaciones Técnicas, de equipos y demás componentes a contratar. 3. Adquisición de soporte y garantía el cual debe incluir reemplazo de partes, en esquema 8x5xNBD, de 2 años para los equipos tipo 1 y 2, del presente documento de pliego de condiciones. | Pag 10-11 | folios 5-6, 10-12, Cumple
2.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:
3 | El oferente deberá acreditar su experiencia mediante la información contenida en el RUP. El oferente deberá acreditar que ha celebrado, ejecutado y liquidado (siempre y cuando el régimen de contratación exija esta liquidación), totalmente, tres (3) contratos en los últimos cinco (5) años, contados retroactivamente desde la fecha del cierre del presente proceso de selección, cumpliendo con las siguientes condiciones: • El objeto de estos contratos deberá consistir o estar relacionado con el objeto del presente proceso de selección. • La sumatoria de los contratos deberá ser, como mínimo, igual o superior a una (1) vez el valor del presupuesto oficial establecido en los presentes Pliegos de Condiciones. • Cuando las experiencias registradas en el RUP o en las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el contrato. • Cada experiencia aportada mediante el RUP se analizará por separado. En caso de tratarse de contratos adicionados, el valor de las adiciones se convertirá a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de firma de la adición y se sumará al valor del contrato principal (si fuere el caso). • Cada uno de los contratos presentados por el oferente para acreditar experiencia deberán cumplir con al menos uno (1) de los códigos del Clasificador de las Naciones Unidas en el tercer nivel, según el componente o componentes a los que se presente, y que se señalan a continuación: (43200000, 43220000, 43221700, 43222500, 43222600, 43223300, 43232800, 81161700, 83112200, 83121700) • Para el caso de experiencias que sean presentadas como integrante de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación, por tanto la certificación lo debe señalar. • Cuando el proponente incluya valores que no correspondan a la experiencia general o especifica aquí señaladas, este valor será descontado del valor total del contrato certificado respectivo. • Los proponentes que se presenten en Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura deberán cumplir en conjunto con la experiencia requerida, lo cual significa que deberá ser acreditada por todos, algunos o uno de los integrantes. • En caso de requerirlo, la Universidad podrá solicitar la copia del contrato, así como del o de los OTROSI que se hubieran firmado. • La Universidad se reserva el derecho de verificar toda la información y documentación que los proponentes presenten en su propuesta. De presentarse inconsistencias, la propuesta será rechazada. • EN CUANTO A PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN COLOMBIA Y PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN EL PAÍS, deberán acreditar este requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen nacional. En cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP, por no tener domicilio o sucursal en el país, el requisito exigido es el mismo, pero deberá ser aportado mediante contratos, certificaciones de contratos o documentos equivalentes. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el Código General del Proceso y el Artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente de la Apostille. | Pag 40-42 | folios 78-82, Cumple.
2.3.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
4 | RESPALDO DEL FABRICANTE – CERTIFICACIÓN TÉCNICA: El oferente debe certificar, mediante comunicación firmada por el representante legal o propietario de la firma, que para este proceso de contratación cuenta con el respaldo del fabricante de los bienes, hardware, software y componentes, anexando un certificado expedido directamente por el fabricante, en el que conste que es partner, el cual está autorizado y en capacidad de instalar, configurar, soportar, mantener y cumplir con la garantía que acompaña sus productos. Dicho certificado deberá estar vigente durante la validez de la propuesta. De igual manera, durante la ejecución del contrato, el contratista debe contar con la certificación de partner vigente | Pag 43 | folios 85-87, Cumple
5 | GARANTÍA Y SOPORTE: El proponente deberá entregar un documento generado por el fabricante donde especifique el alcance de la garantía de fábrica de los equipos y componentes, teniendo en cuenta los siguientes criterios: - Niveles de escalamiento. - Tiempo de cobertura. - Alcance y cobertura sobre el equipo y componentes. - Costos asociados a la aplicación de garantía. - Manejo de seguros en traslado de equipos. - Condiciones de traslado de equipos y costos. - Actualización de software. - Otros Los equipos de los presentes pliegos de condiciones tendrán garantía de dos (2) años a través del fabricante, la cual incluirá el soporte y actualización respectivos, acorde con lo especificado en el numeral 2.4.1 Especificaciones Técnicas, de equipos y demás componentes a contratar. componentes 1 y 2. Para lo cual se debe entregar, durante la ejecución del contrato, el documento con una descripción completa del tipo de contrato de soporte y garantía que ampara a los equipos, con sus respectivas referencias y seriales, fecha de inicio y fecha de finalización, el cual no debe contradecir lo establecido en la presente ficha técnica. | pag 43-44 | folios 89-106, Cumple
6 | CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE VENTA: El proponente debe anexar con su propuesta una copia de la certificación del fabricante de los equipos y componentes requeridos, en la que se pueda verificar que está autorizado por éste, para distribuir, vender productos e implementar soluciones en el territorio colombiano. | pag 46 | folios 108, Cumple
7 | OTROS DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO El oferente deberá entregar con su propuesta los siguientes documentos: 1. Hoja de datos de los equipos y componentes ofertados en formato Digital y físico. 2. Para los componentes 1, 2 y 3 certificado expedido directamente por el fabricante en el que conste que el proponente es partner o canal. Dicho certificado deberá estar vigente durante la validez de la propuesta y durante la ejecución del contrato, se solicitará nuevamente la certificación. 3. Certificación del fabricante donde se garantiza que los equipos y componentes ofertados no se encuentran en periodo de fin de venta. 4. Carta de compromiso de la empresa, donde se indique que los equipos y componentes a proveer son genuinos, nuevos y adquiridos a través de canal autorizado por el fabricante. 5. Documento que discrimine los niveles de servicio (SLA) en el esquema requerido por cada componente, para atender las solicitudes de garantía. 6. El Oferente debe entregar documento con las políticas del fabricante sobre el ciclo de vida de los equipos. 7. El Oferente debe entregar documento con los tipos de contratos soporte y garantía ofrecidos por el fabricante, precisando el modelo de renovación. 8. El oferente deberá anexar en su propuesta, carta en donde se compromete a realizar todas las actividades establecidas en los presentes pliegos de condiciones. 9. Ficha técnica de cada uno de los componentes de la Solución, en medio digital. 10. El oferente deberá registrarse en el Banco de Proponentes de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” (Sistema Ágora). | pag 46 | 1. folios 110-123, Cumple. 2. folio 87, Cumple. 3. folio 125, Cumple. 4. folio 127, Cumple. 5. folios 129-131, Cumple. 6. folios 133-137, Cumple. 7. folios 139-160, Cumple. 8. folios 162, Cumple. 9. CD, Cumple. 10 Cumple.
8 | Software Todos los equipos deben entregarse con la última versión de software disponible y estable, al momento de la entrega y durante el tiempo de garantía, deben ser actualizados a la última versión estable, que libere el fabricante y que sea autorizada por la Red de Datos. | pag 49 | folios 10-12, Cumple
2.4. Evaluación
9 | Se llevará a cabo por parte de la Red de datos UDNET de la Universidad Distrital y se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requerimientos de las especificaciones técnicas. A esta evaluación no se le asignará puntaje, su resultado será “CUMPLE” O “NO CUMPLE”.
10 | Switch Tipo 1 | pag 51-52 | Folios 110-111, 117-120, 192, y CD, Cumple. Oferta: Switch Juniper EX4300-24T
11 | Switch Tipo 2 | pag 52-53 | Folios 110-111, 117-120, 192, y CD, Cumple. Oferta: Switch Juniper EX4300-48T
2.4.2 Recepción de los Equipos y Componentes
12 | RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES PARA LOS COMPONENTES 1, 2 Y 3: Los equipos y componentes deben entregarse en el Datacenter Olimpo ubicado en la Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 4. Edificio Sabio Caldas, o donde la universidad indique, de acuerdo al cronograma propuesto y aprobado. Durante la ejecución del contrato las pruebas de funcionamiento se realizarán según se define a continuación: 1. Equipos: el contratista debe realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos. Sobre este procedimiento se llevará registro en el documento con nombre “Anexo 11. Protocolo de pruebas y recepción de equipos y/o componentes UDistrital”. El procedimiento se debe realizar en presencia de personal técnico delegado por la supervisión, con la asesoría de la Red de Datos UDNET, quien realiza la recepción del equipo. Los equipos que no pasen la prueba de auto encendido Power On Self Test o que presenten deterioro y no pasen la revisión física, serán devueltos. 2. Componentes: El contratista, junto con el personal técnico delegado por la supervisión, con la asesoría de la Red de Datos UDNET, realizará la revisión y pruebas de funcionamiento que apliquen. Sobre este procedimiento se llevará registro en el documento con nombre “Anexo 11. Protocolo de pruebas y recepción de equipos y/o componentes UDistrital”. Los componentes que no pasen la revisión, serán devueltos. En caso de que algún equipo o componente no sea aceptado será devuelto y los costos de desplazamientos (ida y vuelta, fletes, seguros, etc.), reemplazo de parte, estará a cargo y responsabilidad exclusivo del contratista y en ningún caso generará costo adicional a la Universidad Distrital. | pag 61 | folio 10-12, Cumple
2.4.2.3 Condiciones Generales de entrega e instalación
13 | CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA E INSTALACIÓN A continuación, se presentan las condiciones generales de entrega e instalación: • Los equipos y componentes serán entregados en la Sede Central de la Universidad Distrital, ubicada en la Carrera 8 No. 40 -78 (Edificio Suárez Copete), piso tercero, oficinas de la Red de Datos UDNET. • El proponente debe estar autorizado para distribuir, vender e implementar, productos y soluciones en el territorio colombiano, se debe adjuntar copia del certificado expedido por el fabricante. • Cualquier cambio en las especificaciones y/o requerimientos técnicos, por razones de cambio de tecnología y/o modelos de los equipos, que se realicen a partir de la firma del contrato, debe estar debidamente justificado, mediante certificaciones escritas por el fabricante de los equipos, ser informado en medio escrito por el contratista y avalado por la Universidad, a través del supervisor del contrato, previa verificación técnica de la Red de Datos UDNET. En ningún caso, podrán hacerse cambios que estén por debajo de las especificaciones mínimas requeridas en los presentes términos y que no sean compatibles con las plataformas instaladas, sin generar costos adicionales a la Universidad. • Los productos adquiridos deben ser nuevos, originales, ensamblados de fábrica y registrados a nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los equipos deberán venir en sus cajas originales y debidamente selladas. La Universidad, por intermedio de la Red de Datos UDNET, verificará en todo momento el cumplimiento de originalidad y estado de equipos y/o los componentes adquiridos en desarrollo del presente contrato. • El proveedor debe generar el proceso de reposición de equipo(s) y/o sus componentes, que presenten fallas y/o afecten el desempeño de la solución y/o equipos, durante el periodo de soporte y garantía contratada para cada componente, de acuerdo a la modalidad de los servicios. • Documento expedido por el fabricante, a nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en donde se discrimine la cobertura, el alcance y la duración para el soporte y garantía de los equipos y/o solución. • Un proponente no puede presentar más de una oferta con una solución para un mismo componente. • Cualquier implementación no debe afectar la garantía ni el funcionamiento de los equipos y sistemas instalados. • Para el componente 2 la totalidad de la solución ofertada debe ser de una sola marca. No se aceptarán ofertas parciales. • La Universidad Distrital Francisco José de Caldas a través del contratista solicitara las imágenes de software disponible para las actualizaciones (update) de los equipos adquiridos, durante el tiempo de soporte y garantía contratado, para cada uno de los componentes. • El personal técnico del contratista que atienda los servicios debe estar capacitado y cumplir con los requerimientos exigidos en los presentes pliego de condiciones, de acuerdo a cada uno de los componentes. • Para el componente 2 , los equipos ofertados deben ser de las marcas implementadas actualmente (Cisco o Juniper). A continuación se mencionan las marcas y referencias de los equipos que tiene en uso la Universidad | pag 62-64 | folio 10-12, Cumple
2.5.2.2. MAYOR CANTIDAD DE EQUIPOS TIPO 1 ADICIONALES
14 | Se le asignará ciento sesenta y uno (161) puntos al proponente que ofrezca mayor cantidad de equipos switch tipo 1, adicionales a los requeridos. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Un máximo de 7 equipos tipo 1 adicionales a los requeridos.23 puntos por cada equipo switch tipo 1.Un maximo 161 puntos | pag 68 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.3. SOFTWARE DE GESTIÓN PLATAFORMA DE NETWORKING
15 | Se le asignará quince (15) puntos al proponente que ofrezca e instale el software de gestión de la plataforma adquirida. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Instalación, configuración y puesta en funcionamiento del software de gestión con el licenciamiento de mínimo la cantidad de equipos adquiridos; si el software de gestión ya se encuentra instalado en la universidad se debe adicionar la cantidad de licencias de los equipos adquiridos.15 puntos para este ofrecimiento. | pag 69 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.4. ENERGY EFFICIENT ETHERNET.
16 | Se le asignará quince (15) puntos al proponente que cumpla con el estándar IEEE 802.3az,. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| IEEE 802.3az Energy Effiient Ethernet (ahorro energético en consumo de puertos).15 puntos por cumplimiento de ahorro de energía. | pag 69 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.5. PUERTOS ADICIONALES DE UPLINK 10G SFP+
17 | Se le asignará treinta (30) puntos al proponente que ofrezca puertos adicionales de uplink 10G SFP+ en los equipos switch tipo 1.. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Un máximo de 2 puertos adicionales de uplink 10G SFP+ en los equipos switch tipo 1.15 puntos por cada puerto adicional.Un maximo de 30 puntos | pag 69 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.6. DETECCIÓN RÁPIDA DE FALLAS.
18 | Se le asignará nueve (9) puntos al proponente que cumpla con Bidirectional Forwarding Detection (BFD).. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla
| Bidirectional Forwarding Detection (BFD Detección rápida de fallas y convergencia tráfico.9 puntos por convergencia rápida | pag 69 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.7. CONMUTACIÓN Y REENVIO DE PAQUETES
19 | Se le asignará cuarenta (40) puntos al proponente que cumpla con las especificaciones descritas en la siguiente tabla. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Switch tipo 1: 80 Mpps reenvió máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 40 Mpps de reenvío de paquete. Un maximo de 10 puntos. 120 Gbps conmutación máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 60 Gbps de Conmutación de paquetes.Un maximo de 10 puntos | pag 70 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
| Switch tipo 2: 50 Mpps reenvió máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 25 Mpps de reenvío de paquete. Un maximo de 10 puntos. 80 Gbps conmutación máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 40 Gbps de Conmutación de paquetes.Un maximo de 10 puntos | pag 70 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
Resumen Técnico
16 | OBSERVACIONES: La empresa puede subsanar los items y/o campos donde el resultado de la evaluacion sea NO CUMPLE. |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE
Ing. Martha Cecilia Valdés Cruz
Jefe - Red UDNET
| Ing. Raúl Eduardo Gutiérrez Molina | Tec. Ruben Darío Lozano
| Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET | Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET
| Ing. Camilo Villarreal | Tec. Ivan Darío Bello
| Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET | Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET
| Ing. Cristian Arcangel Prieto Martinez | Tec. Walter Eduardo Pinilla
| Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET | Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET

## UT UD DATA
Matriz de evaluación técnica convocatoria publica 019 de 2017 - COMPONENTE 2 (LAN) EMPRESA UT UD DATA
Ítem | Criterios Evaluación técnica | Ubicación en pliegos | Ubicación en Propuesta
Generalidades
1 | Objeto : Adquirir equipos, licencias y elementos que permitan dar continuidad al proceso de modernización de la infraestructura de telecomunicaciones, procesamiento y almacenamiento, implementando mejoras tecnológicas para lograr el fortalecimiento de la infraestructura implementada en la universidad distrital francisco josé de caldas, mediante cuatro componentes: networking wlan, networking lan, telefonia ip y backup y recuperación. | Pag 10 | folios 1-3, Cumple
Alcance
2 | Para el cumplimiento adecuado del objeto establecido, el oferente ganador del presente proceso de selección deberá: 1. Adquisición de cuatro (4) switch tipo 1 para actualizar y fortalecer las comunicaciones de la red LAN del campus Universitario, teniendo en cuenta los requerimientos del numeral 2.4.1 Especificaciones Técnicas, de equipos y demás componentes a contratar. 2. Adquisición de siete (7) switch tipo 2 para actualizar y fortalecer las comunicaciones de la red LAN del campus Universitario, teniendo en cuenta los requerimientos del numeral 2.4.1 Especificaciones Técnicas, de equipos y demás componentes a contratar. 3. Adquisición de soporte y garantía el cual debe incluir reemplazo de partes, en esquema 8x5xNBD, de 2 años para los equipos tipo 1 y 2, del presente documento de pliego de condiciones. | Pag 10-11 | folios 1-3, Cumple
2.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:
3 | El oferente deberá acreditar su experiencia mediante la información contenida en el RUP. El oferente deberá acreditar que ha celebrado, ejecutado y liquidado (siempre y cuando el régimen de contratación exija esta liquidación), totalmente, tres (3) contratos en los últimos cinco (5) años, contados retroactivamente desde la fecha del cierre del presente proceso de selección, cumpliendo con las siguientes condiciones: • El objeto de estos contratos deberá consistir o estar relacionado con el objeto del presente proceso de selección. • La sumatoria de los contratos deberá ser, como mínimo, igual o superior a una (1) vez el valor del presupuesto oficial establecido en los presentes Pliegos de Condiciones. • Cuando las experiencias registradas en el RUP o en las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el contrato. • Cada experiencia aportada mediante el RUP se analizará por separado. En caso de tratarse de contratos adicionados, el valor de las adiciones se convertirá a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de firma de la adición y se sumará al valor del contrato principal (si fuere el caso). • Cada uno de los contratos presentados por el oferente para acreditar experiencia deberán cumplir con al menos uno (1) de los códigos del Clasificador de las Naciones Unidas en el tercer nivel, según el componente o componentes a los que se presente, y que se señalan a continuación: (43200000, 43220000, 43221700, 43222500, 43222600, 43223300, 43232800, 81161700, 83112200, 83121700) • Para el caso de experiencias que sean presentadas como integrante de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación, por tanto la certificación lo debe señalar. • Cuando el proponente incluya valores que no correspondan a la experiencia general o especifica aquí señaladas, este valor será descontado del valor total del contrato certificado respectivo. • Los proponentes que se presenten en Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura deberán cumplir en conjunto con la experiencia requerida, lo cual significa que deberá ser acreditada por todos, algunos o uno de los integrantes. • En caso de requerirlo, la Universidad podrá solicitar la copia del contrato, así como del o de los OTROSI que se hubieran firmado. • La Universidad se reserva el derecho de verificar toda la información y documentación que los proponentes presenten en su propuesta. De presentarse inconsistencias, la propuesta será rechazada. • EN CUANTO A PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN COLOMBIA Y PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN EL PAÍS, deberán acreditar este requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen nacional. En cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP, por no tener domicilio o sucursal en el país, el requisito exigido es el mismo, pero deberá ser aportado mediante contratos, certificaciones de contratos o documentos equivalentes. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el Código General del Proceso y el Artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente de la Apostille. | Pag 40-42 | folios 15-20, Cumple
2.3.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
4 | RESPALDO DEL FABRICANTE – CERTIFICACIÓN TÉCNICA: El oferente debe certificar, mediante comunicación firmada por el representante legal o propietario de la firma, que para este proceso de contratación cuenta con el respaldo del fabricante de los bienes, hardware, software y componentes, anexando un certificado expedido directamente por el fabricante, en el que conste que es partner, el cual está autorizado y en capacidad de instalar, configurar, soportar, mantener y cumplir con la garantía que acompaña sus productos. Dicho certificado deberá estar vigente durante la validez de la propuesta. De igual manera, durante la ejecución del contrato, el contratista debe contar con la certificación de partner vigente | Pag 43 | folios 74-76, Cumple
5 | GARANTÍA Y SOPORTE: El proponente deberá entregar un documento generado por el fabricante donde especifique el alcance de la garantía de fábrica de los equipos y componentes, teniendo en cuenta los siguientes criterios: - Niveles de escalamiento. - Tiempo de cobertura. - Alcance y cobertura sobre el equipo y componentes. - Costos asociados a la aplicación de garantía. - Manejo de seguros en traslado de equipos. - Condiciones de traslado de equipos y costos. - Actualización de software. - Otros Los equipos de los presentes pliegos de condiciones tendrán garantía de dos (2) años a través del fabricante, la cual incluirá el soporte y actualización respectivos, acorde con lo especificado en el numeral 2.4.1 Especificaciones Técnicas, de equipos y demás componentes a contratar. componentes 1 y 2. Para lo cual se debe entregar, durante la ejecución del contrato, el documento con una descripción completa del tipo de contrato de soporte y garantía que ampara a los equipos, con sus respectivas referencias y seriales, fecha de inicio y fecha de finalización, el cual no debe contradecir lo establecido en la presente ficha técnica. | pag 43-44 | folios 74-75, 117 Cumple
6 | CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE VENTA: El proponente debe anexar con su propuesta una copia de la certificación del fabricante de los equipos y componentes requeridos, en la que se pueda verificar que está autorizado por éste, para distribuir, vender productos e implementar soluciones en el territorio colombiano. | pag 46 | folios 76, Cumple
7 | OTROS DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO El oferente deberá entregar con su propuesta los siguientes documentos: 1. Hoja de datos de los equipos y componentes ofertados en formato Digital y físico. 2. Para los componentes 1, 2 y 3 certificado expedido directamente por el fabricante en el que conste que el proponente es partner o canal. Dicho certificado deberá estar vigente durante la validez de la propuesta y durante la ejecución del contrato, se solicitará nuevamente la certificación. 3. Certificación del fabricante donde se garantiza que los equipos y componentes ofertados no se encuentran en periodo de fin de venta. 4. Carta de compromiso de la empresa, donde se indique que los equipos y componentes a proveer son genuinos, nuevos y adquiridos a través de canal autorizado por el fabricante. 5. Documento que discrimine los niveles de servicio (SLA) en el esquema requerido por cada componente, para atender las solicitudes de garantía. 6. El Oferente debe entregar documento con las políticas del fabricante sobre el ciclo de vida de los equipos. 7. El Oferente debe entregar documento con los tipos de contratos soporte y garantía ofrecidos por el fabricante, precisando el modelo de renovación. 8. El oferente deberá anexar en su propuesta, carta en donde se compromete a realizar todas las actividades establecidas en los presentes pliegos de condiciones. 9. Ficha técnica de cada uno de los componentes de la Solución, en medio digital. | pag 46 | 1. folios 85-114 , Cumple. 2. folios 76, Cumple. 3. No cumple, No se adjunta Certificación del fabricante donde se garantiza que los equipos y componentes ofertados no se encuentran en periodo de fin de venta. 4. No cumple, No se adjunta Carta de compromiso de la empresa, donde se indique que los equipos y componentes a proveer son genuinos, nuevos y adquiridos a través de canal autorizado por el fabricante. 5. folios 77-88, Cumple. 6. No cumple, No se adjunta documento con las políticas del fabricante sobre el ciclo de vida de los equipos, 7. No cumple, No se adjunta documento con los tipos de contratos soporte y garantía ofrecidos por el fabricante, precisando el modelo de renovación, 8. folios 3-4, Cumple. 9. CD, Cumple. .
8 | Software Todos los equipos deben entregarse con la última versión de software disponible y estable, al momento de la entrega y durante el tiempo de garantía, deben ser actualizados a la última versión estable, que libere el fabricante y que sea autorizada por la Red de Datos. | pag 49 | folios 3-4, Cumple
2.4. Evaluación
9 | Se llevará a cabo por parte de la Red de datos UDNET de la Universidad Distrital y se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requerimientos de las especificaciones técnicas. A esta evaluación no se le asignará puntaje, su resultado será “CUMPLE” O “NO CUMPLE”.
10 | Switch Tipo 1 | pag 51-52 | Folios 96-114 y CD No cumple Obs:. No se encuentra información sobre: VRRP3, Oferta: Switch Cisco 9300-24T-E
11 | Switch Tipo 2 | pag 52-53 | Folios 96-114 y CD No cumple Obs:. No se encuentra información sobre: VRRP3. Oferta: Switch Cisco 9300-48T-E
2.4.2 Recepción de los Equipos y Componentes
12 | RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES PARA LOS COMPONENTES 1, 2 Y 3: Los equipos y componentes deben entregarse en el Datacenter Olimpo ubicado en la Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 4. Edificio Sabio Caldas, o donde la universidad indique, de acuerdo al cronograma propuesto y aprobado. Durante la ejecución del contrato las pruebas de funcionamiento se realizarán según se define a continuación: 1. Equipos: el contratista debe realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos. Sobre este procedimiento se llevará registro en el documento con nombre “Anexo 11. Protocolo de pruebas y recepción de equipos y/o componentes UDistrital”. El procedimiento se debe realizar en presencia de personal técnico delegado por la supervisión, con la asesoría de la Red de Datos UDNET, quien realiza la recepción del equipo. Los equipos que no pasen la prueba de auto encendido Power On Self Test o que presenten deterioro y no pasen la revisión física, serán devueltos. 2. Componentes: El contratista, junto con el personal técnico delegado por la supervisión, con la asesoría de la Red de Datos UDNET, realizará la revisión y pruebas de funcionamiento que apliquen. Sobre este procedimiento se llevará registro en el documento con nombre “Anexo 11. Protocolo de pruebas y recepción de equipos y/o componentes UDistrital”. Los componentes que no pasen la revisión, serán devueltos. En caso de que algún equipo o componente no sea aceptado será devuelto y los costos de desplazamientos (ida y vuelta, fletes, seguros, etc.), reemplazo de parte, estará a cargo y responsabilidad exclusivo del contratista y en ningún caso generará costo adicional a la Universidad Distrital. | pag 61 | folio 3-4, Cumple
2.4.2.3 Condiciones Generales de entrega e instalación
13 | CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA E INSTALACIÓN A continuación, se presentan las condiciones generales de entrega e instalación: • Los equipos y componentes serán entregados en la Sede Central de la Universidad Distrital, ubicada en la Carrera 8 No. 40 -78 (Edificio Suárez Copete), piso tercero, oficinas de la Red de Datos UDNET. • El proponente debe estar autorizado para distribuir, vender e implementar, productos y soluciones en el territorio colombiano, se debe adjuntar copia del certificado expedido por el fabricante. • Cualquier cambio en las especificaciones y/o requerimientos técnicos, por razones de cambio de tecnología y/o modelos de los equipos, que se realicen a partir de la firma del contrato, debe estar debidamente justificado, mediante certificaciones escritas por el fabricante de los equipos, ser informado en medio escrito por el contratista y avalado por la Universidad, a través del supervisor del contrato, previa verificación técnica de la Red de Datos UDNET. En ningún caso, podrán hacerse cambios que estén por debajo de las especificaciones mínimas requeridas en los presentes términos y que no sean compatibles con las plataformas instaladas, sin generar costos adicionales a la Universidad. • Los productos adquiridos deben ser nuevos, originales, ensamblados de fábrica y registrados a nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los equipos deberán venir en sus cajas originales y debidamente selladas. La Universidad, por intermedio de la Red de Datos UDNET, verificará en todo momento el cumplimiento de originalidad y estado de equipos y/o los componentes adquiridos en desarrollo del presente contrato. • El proveedor debe generar el proceso de reposición de equipo(s) y/o sus componentes, que presenten fallas y/o afecten el desempeño de la solución y/o equipos, durante el periodo de soporte y garantía contratada para cada componente, de acuerdo a la modalidad de los servicios. • Documento expedido por el fabricante, a nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en donde se discrimine la cobertura, el alcance y la duración para el soporte y garantía de los equipos y/o solución. • Un proponente no puede presentar más de una oferta con una solución para un mismo componente. • Cualquier implementación no debe afectar la garantía ni el funcionamiento de los equipos y sistemas instalados. • Para el componente 2 la totalidad de la solución ofertada debe ser de una sola marca. No se aceptarán ofertas parciales. • La Universidad Distrital Francisco José de Caldas a través del contratista solicitara las imágenes de software disponible para las actualizaciones (update) de los equipos adquiridos, durante el tiempo de soporte y garantía contratado, para cada uno de los componentes. • El personal técnico del contratista que atienda los servicios debe estar capacitado y cumplir con los requerimientos exigidos en los presentes pliego de condiciones, de acuerdo a cada uno de los componentes. • Para el componente 2 , los equipos ofertados deben ser de las marcas implementadas actualmente (Cisco o Juniper). A continuación se mencionan las marcas y referencias de los equipos que tiene en uso la Universidad | pag 62-64 | folio 3-4, Cumple
2.5.2.2. MAYOR CANTIDAD DE EQUIPOS TIPO 1 ADICIONALES
14 | Se le asignará ciento sesenta y uno (161) puntos al proponente que ofrezca mayor cantidad de equipos switch tipo 1, adicionales a los requeridos. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Un máximo de 7 equipos tipo 1 adicionales a los requeridos.23 puntos por cada equipo switch tipo 1.Un maximo 161 puntos | pag 68 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.3. SOFTWARE DE GESTIÓN PLATAFORMA DE NETWORKING
15 | Se le asignará quince (15) puntos al proponente que ofrezca e instale el software de gestión de la plataforma adquirida. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Instalación, configuración y puesta en funcionamiento del software de gestión con el licenciamiento de mínimo la cantidad de equipos adquiridos; si el software de gestión ya se encuentra instalado en la universidad se debe adicionar la cantidad de licencias de los equipos adquiridos.15 puntos para este ofrecimiento. | pag 69 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.4. ENERGY EFFICIENT ETHERNET.
16 | Se le asignará quince (15) puntos al proponente que cumpla con el estándar IEEE 802.3az,. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| IEEE 802.3az Energy Effiient Ethernet (ahorro energético en consumo de puertos).15 puntos por cumplimiento de ahorro de energía. | pag 69 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.5. PUERTOS ADICIONALES DE UPLINK 10G SFP+
17 | Se le asignará treinta (30) puntos al proponente que ofrezca puertos adicionales de uplink 10G SFP+ en los equipos switch tipo 1.. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Un máximo de 2 puertos adicionales de uplink 10G SFP+ en los equipos switch tipo 1.15 puntos por cada puerto adicional.Un maximo de 30 puntos | pag 69 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.6. DETECCIÓN RÁPIDA DE FALLAS.
18 | Se le asignará nueve (9) puntos al proponente que cumpla con Bidirectional Forwarding Detection (BFD).. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla
| Bidirectional Forwarding Detection (BFD Detección rápida de fallas y convergencia tráfico.9 puntos por convergencia rápida | pag 69 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.7. CONMUTACIÓN Y REENVIO DE PAQUETES
19 | Se le asignará cuarenta (40) puntos al proponente que cumpla con las especificaciones descritas en la siguiente tabla. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Switch tipo 1: 80 Mpps reenvió máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 40 Mpps de reenvío de paquete. Un maximo de 10 puntos. 120 Gbps conmutación máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 60 Gbps de Conmutación de paquetes.Un maximo de 10 puntos | pag 70 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
| Switch tipo 2: 50 Mpps reenvió máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 25 Mpps de reenvío de paquete. Un maximo de 10 puntos. 80 Gbps conmutación máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 40 Gbps de Conmutación de paquetes.Un maximo de 10 puntos | pag 70 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
Resumen Técnico
16 | OBSERVACIONES: La empresa puede subsanar los items y/o campos donde el resultado de la evaluacion sea NO CUMPLE. |  | NO CUMPLE TECNICAMENTE.
Ing. Martha Cecilia Valdés Cruz
Jefe - Red UDNET
| Ing. Raúl Eduardo Gutiérrez Molina | Tec. Ruben Darío Lozano
| Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET | Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET
| Ing. Camilo Villarreal | Tec. Ivan Darío Bello
| Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET | Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET
| Ing. Cristian Arcangel Prieto Martinez | Tec. Walter Eduardo Pinilla
| Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET | Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET

## ITELCA
Matriz de evaluación técnica convocatoria publica 019 de 2017 - COMPONENTE 2 (LAN) EMPRESA ITELCA
Ítem | Criterios Evaluación técnica | Ubicación en pliegos | Ubicación en Propuesta
Generalidades
1 | Objeto : Adquirir equipos, licencias y elementos que permitan dar continuidad al proceso de modernización de la infraestructura de telecomunicaciones, procesamiento y almacenamiento, implementando mejoras tecnológicas para lograr el fortalecimiento de la infraestructura implementada en la universidad distrital francisco josé de caldas, mediante cuatro componentes: networking wlan, networking lan, telefonia ip y backup y recuperación. | Pag 10 | folios 1-3, Cumple
Alcance
2 | Para el cumplimiento adecuado del objeto establecido, el oferente ganador del presente proceso de selección deberá: 1. Adquisición de cuatro (4) switch tipo 1 para actualizar y fortalecer las comunicaciones de la red LAN del campus Universitario, teniendo en cuenta los requerimientos del numeral 2.4.1 Especificaciones Técnicas, de equipos y demás componentes a contratar. 2. Adquisición de siete (7) switch tipo 2 para actualizar y fortalecer las comunicaciones de la red LAN del campus Universitario, teniendo en cuenta los requerimientos del numeral 2.4.1 Especificaciones Técnicas, de equipos y demás componentes a contratar. 3. Adquisición de soporte y garantía el cual debe incluir reemplazo de partes, en esquema 8x5xNBD, de 2 años para los equipos tipo 1 y 2, del presente documento de pliego de condiciones. | Pag 10-11 | folios 1-3, Cumple
2.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:
3 | El oferente deberá acreditar su experiencia mediante la información contenida en el RUP. El oferente deberá acreditar que ha celebrado, ejecutado y liquidado (siempre y cuando el régimen de contratación exija esta liquidación), totalmente, tres (3) contratos en los últimos cinco (5) años, contados retroactivamente desde la fecha del cierre del presente proceso de selección, cumpliendo con las siguientes condiciones: • El objeto de estos contratos deberá consistir o estar relacionado con el objeto del presente proceso de selección. • La sumatoria de los contratos deberá ser, como mínimo, igual o superior a una (1) vez el valor del presupuesto oficial establecido en los presentes Pliegos de Condiciones. • Cuando las experiencias registradas en el RUP o en las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el contrato. • Cada experiencia aportada mediante el RUP se analizará por separado. En caso de tratarse de contratos adicionados, el valor de las adiciones se convertirá a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de firma de la adición y se sumará al valor del contrato principal (si fuere el caso). • Cada uno de los contratos presentados por el oferente para acreditar experiencia deberán cumplir con al menos uno (1) de los códigos del Clasificador de las Naciones Unidas en el tercer nivel, según el componente o componentes a los que se presente, y que se señalan a continuación: (43200000, 43220000, 43221700, 43222500, 43222600, 43223300, 43232800, 81161700, 83112200, 83121700) • Para el caso de experiencias que sean presentadas como integrante de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación, por tanto la certificación lo debe señalar. • Cuando el proponente incluya valores que no correspondan a la experiencia general o especifica aquí señaladas, este valor será descontado del valor total del contrato certificado respectivo. • Los proponentes que se presenten en Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura deberán cumplir en conjunto con la experiencia requerida, lo cual significa que deberá ser acreditada por todos, algunos o uno de los integrantes. • En caso de requerirlo, la Universidad podrá solicitar la copia del contrato, así como del o de los OTROSI que se hubieran firmado. • La Universidad se reserva el derecho de verificar toda la información y documentación que los proponentes presenten en su propuesta. De presentarse inconsistencias, la propuesta será rechazada. • EN CUANTO A PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN COLOMBIA Y PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN EL PAÍS, deberán acreditar este requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen nacional. En cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP, por no tener domicilio o sucursal en el país, el requisito exigido es el mismo, pero deberá ser aportado mediante contratos, certificaciones de contratos o documentos equivalentes. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el Código General del Proceso y el Artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente de la Apostille. | Pag 40-42 | folios 55-96, Cumple.
2.3.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
4 | RESPALDO DEL FABRICANTE – CERTIFICACIÓN TÉCNICA: El oferente debe certificar, mediante comunicación firmada por el representante legal o propietario de la firma, que para este proceso de contratación cuenta con el respaldo del fabricante de los bienes, hardware, software y componentes, anexando un certificado expedido directamente por el fabricante, en el que conste que es partner, el cual está autorizado y en capacidad de instalar, configurar, soportar, mantener y cumplir con la garantía que acompaña sus productos. Dicho certificado deberá estar vigente durante la validez de la propuesta. De igual manera, durante la ejecución del contrato, el contratista debe contar con la certificación de partner vigente | Pag 43 | folios 97-100, Cumple
5 | GARANTÍA Y SOPORTE: El proponente deberá entregar un documento generado por el fabricante donde especifique el alcance de la garantía de fábrica de los equipos y componentes, teniendo en cuenta los siguientes criterios: - Niveles de escalamiento. - Tiempo de cobertura. - Alcance y cobertura sobre el equipo y componentes. - Costos asociados a la aplicación de garantía. - Manejo de seguros en traslado de equipos. - Condiciones de traslado de equipos y costos. - Actualización de software. - Otros Los equipos de los presentes pliegos de condiciones tendrán garantía de dos (2) años a través del fabricante, la cual incluirá el soporte y actualización respectivos, acorde con lo especificado en el numeral 2.4.1 Especificaciones Técnicas, de equipos y demás componentes a contratar. componentes 1 y 2. Para lo cual se debe entregar, durante la ejecución del contrato, el documento con una descripción completa del tipo de contrato de soporte y garantía que ampara a los equipos, con sus respectivas referencias y seriales, fecha de inicio y fecha de finalización, el cual no debe contradecir lo establecido en la presente ficha técnica. | pag 43-44 | No cumple, No se adjunta documento generado por el fabricante donde especifique el alcance de la garantía de fábrica de los equipos y componentes, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Niveles de escalamiento,Tiempo de cobertura.Alcance y cobertura sobre el equipo y componentes. Costos asociados a la aplicación de garantía.Manejo de seguros en traslado de equipos.Condiciones de traslado de equipos y costos. Actualización de software.
6 | CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE VENTA: El proponente debe anexar con su propuesta una copia de la certificación del fabricante de los equipos y componentes requeridos, en la que se pueda verificar que está autorizado por éste, para distribuir, vender productos e implementar soluciones en el territorio colombiano. | pag 46 | folio 100, Cumple
7 | OTROS DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO El oferente deberá entregar con su propuesta los siguientes documentos: 1. Hoja de datos de los equipos y componentes ofertados en formato Digital y físico. 2. Para los componentes 1, 2 y 3 certificado expedido directamente por el fabricante en el que conste que el proponente es partner o canal. Dicho certificado deberá estar vigente durante la validez de la propuesta y durante la ejecución del contrato, se solicitará nuevamente la certificación. 3. Certificación del fabricante donde se garantiza que los equipos y componentes ofertados no se encuentran en periodo de fin de venta. 4. Carta de compromiso de la empresa, donde se indique que los equipos y componentes a proveer son genuinos, nuevos y adquiridos a través de canal autorizado por el fabricante. 5. Documento que discrimine los niveles de servicio (SLA) en el esquema requerido por cada componente, para atender las solicitudes de garantía. 6. El Oferente debe entregar documento con las políticas del fabricante sobre el ciclo de vida de los equipos. 7. El Oferente debe entregar documento con los tipos de contratos soporte y garantía ofrecidos por el fabricante, precisando el modelo de renovación. 8. El oferente deberá anexar en su propuesta, carta en donde se compromete a realizar todas las actividades establecidas en los presentes pliegos de condiciones. 9. Ficha técnica de cada uno de los componentes de la Solución, en medio digital. | pag 46 | 1. folios 105-115 , Cumple. Falta hojas de datos en CD. 2. folio 100, Cumple. 3. folio 99, Cumple. 4. folio 98, Cumple. 5. No cumple, No se adjunta documento que discrimine los niveles de servicio (SLA) en el esquema requerido por cada componente, para atender las solicitudes de garantía, No cumple 6. No cumple, No se adjunta documento con las políticas del fabricante sobre el ciclo de vida de los equipos. 7. No cumple, No se adjunta documento con los tipos de contratos soporte y garantía ofrecidos por el fabricante, precisando el modelo de renovación 8. folios1-3, Cumple. 9. No cumple, No se adjunta Ficha técnica de cada uno de los componentes de la Solución, en medio digital.
8 | Software Todos los equipos deben entregarse con la última versión de software disponible y estable, al momento de la entrega y durante el tiempo de garantía, deben ser actualizados a la última versión estable, que libere el fabricante y que sea autorizada por la Red de Datos. | pag 49 | folios 1-3, Cumple
2.4. Evaluación
9 | Se llevará a cabo por parte de la Red de datos UDNET de la Universidad Distrital y se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requerimientos de las especificaciones técnicas. A esta evaluación no se le asignará puntaje, su resultado será “CUMPLE” O “NO CUMPLE”.
10 | Switch Tipo 1 | pag 51-52 | Folios 105-115 Cumple Oferta: Switch Juniper EX3400-24T
11 | Switch Tipo 2 | pag 52-53 | Folios 105-115 Cumple Oferta: Switch Juniper EX3400-48T
2.4.2 Recepción de los Equipos y Componentes
12 | RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES PARA LOS COMPONENTES 1, 2 Y 3: Los equipos y componentes deben entregarse en el Datacenter Olimpo ubicado en la Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 4. Edificio Sabio Caldas, o donde la universidad indique, de acuerdo al cronograma propuesto y aprobado. Durante la ejecución del contrato las pruebas de funcionamiento se realizarán según se define a continuación: 1. Equipos: el contratista debe realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos. Sobre este procedimiento se llevará registro en el documento con nombre “Anexo 11. Protocolo de pruebas y recepción de equipos y/o componentes UDistrital”. El procedimiento se debe realizar en presencia de personal técnico delegado por la supervisión, con la asesoría de la Red de Datos UDNET, quien realiza la recepción del equipo. Los equipos que no pasen la prueba de auto encendido Power On Self Test o que presenten deterioro y no pasen la revisión física, serán devueltos. 2. Componentes: El contratista, junto con el personal técnico delegado por la supervisión, con la asesoría de la Red de Datos UDNET, realizará la revisión y pruebas de funcionamiento que apliquen. Sobre este procedimiento se llevará registro en el documento con nombre “Anexo 11. Protocolo de pruebas y recepción de equipos y/o componentes UDistrital”. Los componentes que no pasen la revisión, serán devueltos. En caso de que algún equipo o componente no sea aceptado será devuelto y los costos de desplazamientos (ida y vuelta, fletes, seguros, etc.), reemplazo de parte, estará a cargo y responsabilidad exclusivo del contratista y en ningún caso generará costo adicional a la Universidad Distrital. | pag 61 | folio 1-3, Cumple
2.4.2.3 Condiciones Generales de entrega e instalación
13 | CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA E INSTALACIÓN A continuación, se presentan las condiciones generales de entrega e instalación: • Los equipos y componentes serán entregados en la Sede Central de la Universidad Distrital, ubicada en la Carrera 8 No. 40 -78 (Edificio Suárez Copete), piso tercero, oficinas de la Red de Datos UDNET. • El proponente debe estar autorizado para distribuir, vender e implementar, productos y soluciones en el territorio colombiano, se debe adjuntar copia del certificado expedido por el fabricante. • Cualquier cambio en las especificaciones y/o requerimientos técnicos, por razones de cambio de tecnología y/o modelos de los equipos, que se realicen a partir de la firma del contrato, debe estar debidamente justificado, mediante certificaciones escritas por el fabricante de los equipos, ser informado en medio escrito por el contratista y avalado por la Universidad, a través del supervisor del contrato, previa verificación técnica de la Red de Datos UDNET. En ningún caso, podrán hacerse cambios que estén por debajo de las especificaciones mínimas requeridas en los presentes términos y que no sean compatibles con las plataformas instaladas, sin generar costos adicionales a la Universidad. • Los productos adquiridos deben ser nuevos, originales, ensamblados de fábrica y registrados a nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los equipos deberán venir en sus cajas originales y debidamente selladas. La Universidad, por intermedio de la Red de Datos UDNET, verificará en todo momento el cumplimiento de originalidad y estado de equipos y/o los componentes adquiridos en desarrollo del presente contrato. • El proveedor debe generar el proceso de reposición de equipo(s) y/o sus componentes, que presenten fallas y/o afecten el desempeño de la solución y/o equipos, durante el periodo de soporte y garantía contratada para cada componente, de acuerdo a la modalidad de los servicios. • Documento expedido por el fabricante, a nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en donde se discrimine la cobertura, el alcance y la duración para el soporte y garantía de los equipos y/o solución. • Un proponente no puede presentar más de una oferta con una solución para un mismo componente. • Cualquier implementación no debe afectar la garantía ni el funcionamiento de los equipos y sistemas instalados. • Para el componente 2 la totalidad de la solución ofertada debe ser de una sola marca. No se aceptarán ofertas parciales. • La Universidad Distrital Francisco José de Caldas a través del contratista solicitara las imágenes de software disponible para las actualizaciones (update) de los equipos adquiridos, durante el tiempo de soporte y garantía contratado, para cada uno de los componentes. • El personal técnico del contratista que atienda los servicios debe estar capacitado y cumplir con los requerimientos exigidos en los presentes pliego de condiciones, de acuerdo a cada uno de los componentes. • Para el componente 2 , los equipos ofertados deben ser de las marcas implementadas actualmente (Cisco o Juniper). A continuación se mencionan las marcas y referencias de los equipos que tiene en uso la Universidad | pag 62-64 | folio 1-3, 100 Cumple
2.5.2.2. MAYOR CANTIDAD DE EQUIPOS TIPO 1 ADICIONALES
14 | Se le asignará ciento sesenta y uno (161) puntos al proponente que ofrezca mayor cantidad de equipos switch tipo 1, adicionales a los requeridos. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Un máximo de 7 equipos tipo 1 adicionales a los requeridos.23 puntos por cada equipo switch tipo 1.Un maximo 161 puntos | pag 68 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.3. SOFTWARE DE GESTIÓN PLATAFORMA DE NETWORKING
15 | Se le asignará quince (15) puntos al proponente que ofrezca e instale el software de gestión de la plataforma adquirida. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Instalación, configuración y puesta en funcionamiento del software de gestión con el licenciamiento de mínimo la cantidad de equipos adquiridos; si el software de gestión ya se encuentra instalado en la universidad se debe adicionar la cantidad de licencias de los equipos adquiridos.15 puntos para este ofrecimiento. | pag 69 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.4. ENERGY EFFICIENT ETHERNET.
16 | Se le asignará quince (15) puntos al proponente que cumpla con el estándar IEEE 802.3az,. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| IEEE 802.3az Energy Effiient Ethernet (ahorro energético en consumo de puertos).15 puntos por cumplimiento de ahorro de energía. | pag 69 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.5. PUERTOS ADICIONALES DE UPLINK 10G SFP+
17 | Se le asignará treinta (30) puntos al proponente que ofrezca puertos adicionales de uplink 10G SFP+ en los equipos switch tipo 1.. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Un máximo de 2 puertos adicionales de uplink 10G SFP+ en los equipos switch tipo 1.15 puntos por cada puerto adicional.Un maximo de 30 puntos | pag 69 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.6. DETECCIÓN RÁPIDA DE FALLAS.
18 | Se le asignará nueve (9) puntos al proponente que cumpla con Bidirectional Forwarding Detection (BFD).. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla
| Bidirectional Forwarding Detection (BFD Detección rápida de fallas y convergencia tráfico.9 puntos por convergencia rápida | pag 69 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.7. CONMUTACIÓN Y REENVIO DE PAQUETES
19 | Se le asignará cuarenta (40) puntos al proponente que cumpla con las especificaciones descritas en la siguiente tabla. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Switch tipo 1: 80 Mpps reenvió máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 40 Mpps de reenvío de paquete. Un maximo de 10 puntos. 120 Gbps conmutación máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 60 Gbps de Conmutación de paquetes.Un maximo de 10 puntos | pag 70 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
| Switch tipo 2: 50 Mpps reenvió máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 25 Mpps de reenvío de paquete. Un maximo de 10 puntos. 80 Gbps conmutación máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 40 Gbps de Conmutación de paquetes.Un maximo de 10 puntos | pag 70 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
Resumen Técnico
16 | OBSERVACIONES: La empresa puede subsanar los items y/o campos donde el resultado de la evaluacion sea NO CUMPLE. |  | NO CUMPLE TECNICAMENTE
Ing. Martha Cecilia Valdés Cruz
Jefe - Red UDNET
| Ing. Raúl Eduardo Gutiérrez Molina | Tec. Ruben Darío Lozano
| Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET | Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET
| Ing. Camilo Villarreal | Tec. Ivan Darío Bello
| Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET | Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET
| Ing. Cristian Arcangel Prieto Martinez | Tec. Walter Eduardo Pinilla
| Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET | Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET

## OPENLINK
Matriz de evaluación técnica convocatoria publica 019 de 2017 - COMPONENTE 2 (LAN) EMPRESA OPENLINK
Ítem | Criterios Evaluación técnica | Ubicación en pliegos | Ubicación en Propuesta
Generalidades
1 | Objeto : Adquirir equipos, licencias y elementos que permitan dar continuidad al proceso de modernización de la infraestructura de telecomunicaciones, procesamiento y almacenamiento, implementando mejoras tecnológicas para lograr el fortalecimiento de la infraestructura implementada en la universidad distrital francisco josé de caldas, mediante cuatro componentes: networking wlan, networking lan, telefonia ip y backup y recuperación. | Pag 10 | folios 3-4, Cumple
Alcance
2 | Para el cumplimiento adecuado del objeto establecido, el oferente ganador del presente proceso de selección deberá: 1. Adquisición de cuatro (4) switch tipo 1 para actualizar y fortalecer las comunicaciones de la red LAN del campus Universitario, teniendo en cuenta los requerimientos del numeral 2.4.1 Especificaciones Técnicas, de equipos y demás componentes a contratar. 2. Adquisición de siete (7) switch tipo 2 para actualizar y fortalecer las comunicaciones de la red LAN del campus Universitario, teniendo en cuenta los requerimientos del numeral 2.4.1 Especificaciones Técnicas, de equipos y demás componentes a contratar. 3. Adquisición de soporte y garantía el cual debe incluir reemplazo de partes, en esquema 8x5xNBD, de 2 años para los equipos tipo 1 y 2, del presente documento de pliego de condiciones. | Pag 10-11 | folios 3-4, Cumple
2.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:
3 | El oferente deberá acreditar su experiencia mediante la información contenida en el RUP. El oferente deberá acreditar que ha celebrado, ejecutado y liquidado (siempre y cuando el régimen de contratación exija esta liquidación), totalmente, tres (3) contratos en los últimos cinco (5) años, contados retroactivamente desde la fecha del cierre del presente proceso de selección, cumpliendo con las siguientes condiciones: • El objeto de estos contratos deberá consistir o estar relacionado con el objeto del presente proceso de selección. • La sumatoria de los contratos deberá ser, como mínimo, igual o superior a una (1) vez el valor del presupuesto oficial establecido en los presentes Pliegos de Condiciones. • Cuando las experiencias registradas en el RUP o en las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el contrato. • Cada experiencia aportada mediante el RUP se analizará por separado. En caso de tratarse de contratos adicionados, el valor de las adiciones se convertirá a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de firma de la adición y se sumará al valor del contrato principal (si fuere el caso). • Cada uno de los contratos presentados por el oferente para acreditar experiencia deberán cumplir con al menos uno (1) de los códigos del Clasificador de las Naciones Unidas en el tercer nivel, según el componente o componentes a los que se presente, y que se señalan a continuación: (43200000, 43220000, 43221700, 43222500, 43222600, 43223300, 43232800, 81161700, 83112200, 83121700) • Para el caso de experiencias que sean presentadas como integrante de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación, por tanto la certificación lo debe señalar. • Cuando el proponente incluya valores que no correspondan a la experiencia general o especifica aquí señaladas, este valor será descontado del valor total del contrato certificado respectivo. • Los proponentes que se presenten en Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura deberán cumplir en conjunto con la experiencia requerida, lo cual significa que deberá ser acreditada por todos, algunos o uno de los integrantes. • En caso de requerirlo, la Universidad podrá solicitar la copia del contrato, así como del o de los OTROSI que se hubieran firmado. • La Universidad se reserva el derecho de verificar toda la información y documentación que los proponentes presenten en su propuesta. De presentarse inconsistencias, la propuesta será rechazada. • EN CUANTO A PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN COLOMBIA Y PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN EL PAÍS, deberán acreditar este requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen nacional. En cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP, por no tener domicilio o sucursal en el país, el requisito exigido es el mismo, pero deberá ser aportado mediante contratos, certificaciones de contratos o documentos equivalentes. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el Código General del Proceso y el Artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente de la Apostille. | Pag 40-42 | folios 50, 63, 72, 197,201 Cumple
2.3.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
4 | RESPALDO DEL FABRICANTE – CERTIFICACIÓN TÉCNICA: El oferente debe certificar, mediante comunicación firmada por el representante legal o propietario de la firma, que para este proceso de contratación cuenta con el respaldo del fabricante de los bienes, hardware, software y componentes, anexando un certificado expedido directamente por el fabricante, en el que conste que es partner, el cual está autorizado y en capacidad de instalar, configurar, soportar, mantener y cumplir con la garantía que acompaña sus productos. Dicho certificado deberá estar vigente durante la validez de la propuesta. De igual manera, durante la ejecución del contrato, el contratista debe contar con la certificación de partner vigente | Pag 43 | folios 74-76, Cumple
5 | GARANTÍA Y SOPORTE: El proponente deberá entregar un documento generado por el fabricante donde especifique el alcance de la garantía de fábrica de los equipos y componentes, teniendo en cuenta los siguientes criterios: - Niveles de escalamiento. - Tiempo de cobertura. - Alcance y cobertura sobre el equipo y componentes. - Costos asociados a la aplicación de garantía. - Manejo de seguros en traslado de equipos. - Condiciones de traslado de equipos y costos. - Actualización de software. - Otros Los equipos de los presentes pliegos de condiciones tendrán garantía de dos (2) años a través del fabricante, la cual incluirá el soporte y actualización respectivos, acorde con lo especificado en el numeral 2.4.1 Especificaciones Técnicas, de equipos y demás componentes a contratar. componentes 1 y 2. Para lo cual se debe entregar, durante la ejecución del contrato, el documento con una descripción completa del tipo de contrato de soporte y garantía que ampara a los equipos, con sus respectivas referencias y seriales, fecha de inicio y fecha de finalización, el cual no debe contradecir lo establecido en la presente ficha técnica. | pag 43-44 | No Cumple Obs.: No se adjunta documento El proponente deberá entregar un documento generado por el fabricante donde especifique el alcance de la garantía de fábrica de los equipos y componentes
6 | CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE VENTA: El proponente debe anexar con su propuesta una copia de la certificación del fabricante de los equipos y componentes requeridos, en la que se pueda verificar que está autorizado por éste, para distribuir, vender productos e implementar soluciones en el territorio colombiano. | pag 46 | folios 267 Cumple
7 | OTROS DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO El oferente deberá entregar con su propuesta los siguientes documentos: 1. Hoja de datos de los equipos y componentes ofertados en formato Digital y físico. 2. Para los componentes 1, 2 y 3 certificado expedido directamente por el fabricante en el que conste que el proponente es partner o canal. Dicho certificado deberá estar vigente durante la validez de la propuesta y durante la ejecución del contrato, se solicitará nuevamente la certificación. 3. Certificación del fabricante donde se garantiza que los equipos y componentes ofertados no se encuentran en periodo de fin de venta. 4. Carta de compromiso de la empresa, donde se indique que los equipos y componentes a proveer son genuinos, nuevos y adquiridos a través de canal autorizado por el fabricante. 5. Documento que discrimine los niveles de servicio (SLA) en el esquema requerido por cada componente, para atender las solicitudes de garantía. 6. El Oferente debe entregar documento con las políticas del fabricante sobre el ciclo de vida de los equipos. 7. El Oferente debe entregar documento con los tipos de contratos soporte y garantía ofrecidos por el fabricante, precisando el modelo de renovación. 8. El oferente deberá anexar en su propuesta, carta en donde se compromete a realizar todas las actividades establecidas en los presentes pliegos de condiciones. 9. Ficha técnica de cada uno de los componentes de la Solución, en medio digital. | pag 46 | 1. folios 129 - 163 , Cumple. 2. folios 267, Cumple. 3. No cumple, No se adjunta Certificación del fabricante donde se garantiza que los equipos y componentes ofertados no se encuentran en periodo de fin de venta. 4. No cumple, No se adjunta Carta de compromiso de la empresa, donde se indique que los equipos y componentes a proveer son genuinos, nuevos y adquiridos a través de canal autorizado por el fabricante. 5. No cumple, No se adjunta Documento que discrimine los niveles de servicio (SLA) en el esquema requerido por cada componente, para atender las solicitudes de garantía, Pediente. Debe subsanar. 6. No cumple, No se adjunta documento con las políticas del fabricante sobre el ciclo de vida de los equipos, 7. No cumple, No se adjunta documento con los tipos de contratos soporte y garantía ofrecidos por el fabricante, precisando el modelo de renovación, No cumple 8. folios 3-4, Cumple. 9. CD, Cumple.
8 | Software Todos los equipos deben entregarse con la última versión de software disponible y estable, al momento de la entrega y durante el tiempo de garantía, deben ser actualizados a la última versión estable, que libere el fabricante y que sea autorizada por la Red de Datos. | pag 49 | folios 3-4, Cumple
2.4. Evaluación
9 | Se llevará a cabo por parte de la Red de datos UDNET de la Universidad Distrital y se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requerimientos de las especificaciones técnicas. A esta evaluación no se le asignará puntaje, su resultado será “CUMPLE” O “NO CUMPLE”.
10 | Switch Tipo 1 | pag 51-52 | Folios 129-195 y CD No cumple. No se puede verificar cumplimiento de las caracteristicas tecnicas: 1. Las fuentes de poder y ventiladores deben ser hot swap., Oferta: Cisco Catalyst 3650-24TD-S
11 | Switch Tipo 2 | pag 52-53 | Folios 129-195 y CD No cumple., No se puede verificar cumplimiento de las caracteristicas tecnicas: 1. Las fuentes de poder y ventiladores deben ser hot swa Oferta: Cisco Catalyst 3650-48TQ-S
2.4.2 Recepción de los Equipos y Componentes
12 | RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES PARA LOS COMPONENTES 1, 2 Y 3: Los equipos y componentes deben entregarse en el Datacenter Olimpo ubicado en la Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 4. Edificio Sabio Caldas, o donde la universidad indique, de acuerdo al cronograma propuesto y aprobado. Durante la ejecución del contrato las pruebas de funcionamiento se realizarán según se define a continuación: 1. Equipos: el contratista debe realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos. Sobre este procedimiento se llevará registro en el documento con nombre “Anexo 11. Protocolo de pruebas y recepción de equipos y/o componentes UDistrital”. El procedimiento se debe realizar en presencia de personal técnico delegado por la supervisión, con la asesoría de la Red de Datos UDNET, quien realiza la recepción del equipo. Los equipos que no pasen la prueba de auto encendido Power On Self Test o que presenten deterioro y no pasen la revisión física, serán devueltos. 2. Componentes: El contratista, junto con el personal técnico delegado por la supervisión, con la asesoría de la Red de Datos UDNET, realizará la revisión y pruebas de funcionamiento que apliquen. Sobre este procedimiento se llevará registro en el documento con nombre “Anexo 11. Protocolo de pruebas y recepción de equipos y/o componentes UDistrital”. Los componentes que no pasen la revisión, serán devueltos. En caso de que algún equipo o componente no sea aceptado será devuelto y los costos de desplazamientos (ida y vuelta, fletes, seguros, etc.), reemplazo de parte, estará a cargo y responsabilidad exclusivo del contratista y en ningún caso generará costo adicional a la Universidad Distrital. | pag 61 | folio 3-4, Cumple
2.4.2.3 Condiciones Generales de entrega e instalación
13 | CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA E INSTALACIÓN A continuación, se presentan las condiciones generales de entrega e instalación: • Los equipos y componentes serán entregados en la Sede Central de la Universidad Distrital, ubicada en la Carrera 8 No. 40 -78 (Edificio Suárez Copete), piso tercero, oficinas de la Red de Datos UDNET. • El proponente debe estar autorizado para distribuir, vender e implementar, productos y soluciones en el territorio colombiano, se debe adjuntar copia del certificado expedido por el fabricante. • Cualquier cambio en las especificaciones y/o requerimientos técnicos, por razones de cambio de tecnología y/o modelos de los equipos, que se realicen a partir de la firma del contrato, debe estar debidamente justificado, mediante certificaciones escritas por el fabricante de los equipos, ser informado en medio escrito por el contratista y avalado por la Universidad, a través del supervisor del contrato, previa verificación técnica de la Red de Datos UDNET. En ningún caso, podrán hacerse cambios que estén por debajo de las especificaciones mínimas requeridas en los presentes términos y que no sean compatibles con las plataformas instaladas, sin generar costos adicionales a la Universidad. • Los productos adquiridos deben ser nuevos, originales, ensamblados de fábrica y registrados a nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los equipos deberán venir en sus cajas originales y debidamente selladas. La Universidad, por intermedio de la Red de Datos UDNET, verificará en todo momento el cumplimiento de originalidad y estado de equipos y/o los componentes adquiridos en desarrollo del presente contrato. • El proveedor debe generar el proceso de reposición de equipo(s) y/o sus componentes, que presenten fallas y/o afecten el desempeño de la solución y/o equipos, durante el periodo de soporte y garantía contratada para cada componente, de acuerdo a la modalidad de los servicios. • Documento expedido por el fabricante, a nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en donde se discrimine la cobertura, el alcance y la duración para el soporte y garantía de los equipos y/o solución. • Un proponente no puede presentar más de una oferta con una solución para un mismo componente. • Cualquier implementación no debe afectar la garantía ni el funcionamiento de los equipos y sistemas instalados. • Para el componente 2 la totalidad de la solución ofertada debe ser de una sola marca. No se aceptarán ofertas parciales. • La Universidad Distrital Francisco José de Caldas a través del contratista solicitara las imágenes de software disponible para las actualizaciones (update) de los equipos adquiridos, durante el tiempo de soporte y garantía contratado, para cada uno de los componentes. • El personal técnico del contratista que atienda los servicios debe estar capacitado y cumplir con los requerimientos exigidos en los presentes pliego de condiciones, de acuerdo a cada uno de los componentes. • Para el componente 2 , los equipos ofertados deben ser de las marcas implementadas actualmente (Cisco o Juniper). A continuación se mencionan las marcas y referencias de los equipos que tiene en uso la Universidad | pag 62-64 | folio 3-4, Cumple
2.5.2.2. MAYOR CANTIDAD DE EQUIPOS TIPO 1 ADICIONALES
14 | Se le asignará ciento sesenta y uno (161) puntos al proponente que ofrezca mayor cantidad de equipos switch tipo 1, adicionales a los requeridos. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Un máximo de 7 equipos tipo 1 adicionales a los requeridos.23 puntos por cada equipo switch tipo 1.Un maximo 161 puntos | pag 68 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.3. SOFTWARE DE GESTIÓN PLATAFORMA DE NETWORKING
15 | Se le asignará quince (15) puntos al proponente que ofrezca e instale el software de gestión de la plataforma adquirida. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Instalación, configuración y puesta en funcionamiento del software de gestión con el licenciamiento de mínimo la cantidad de equipos adquiridos; si el software de gestión ya se encuentra instalado en la universidad se debe adicionar la cantidad de licencias de los equipos adquiridos.15 puntos para este ofrecimiento. | pag 69 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.4. ENERGY EFFICIENT ETHERNET.
16 | Se le asignará quince (15) puntos al proponente que cumpla con el estándar IEEE 802.3az,. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| IEEE 802.3az Energy Effiient Ethernet (ahorro energético en consumo de puertos).15 puntos por cumplimiento de ahorro de energía. | pag 69 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.5. PUERTOS ADICIONALES DE UPLINK 10G SFP+
17 | Se le asignará treinta (30) puntos al proponente que ofrezca puertos adicionales de uplink 10G SFP+ en los equipos switch tipo 1.. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Un máximo de 2 puertos adicionales de uplink 10G SFP+ en los equipos switch tipo 1.15 puntos por cada puerto adicional.Un maximo de 30 puntos | pag 69 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.6. DETECCIÓN RÁPIDA DE FALLAS.
18 | Se le asignará nueve (9) puntos al proponente que cumpla con Bidirectional Forwarding Detection (BFD).. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla
| Bidirectional Forwarding Detection (BFD Detección rápida de fallas y convergencia tráfico.9 puntos por convergencia rápida | pag 69 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
2.5.2.7. CONMUTACIÓN Y REENVIO DE PAQUETES
19 | Se le asignará cuarenta (40) puntos al proponente que cumpla con las especificaciones descritas en la siguiente tabla. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Switch tipo 1: 80 Mpps reenvió máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 40 Mpps de reenvío de paquete. Un maximo de 10 puntos. 120 Gbps conmutación máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 60 Gbps de Conmutación de paquetes.Un maximo de 10 puntos | pag 70 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
| Switch tipo 2: 50 Mpps reenvió máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 25 Mpps de reenvío de paquete. Un maximo de 10 puntos. 80 Gbps conmutación máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 40 Gbps de Conmutación de paquetes.Un maximo de 10 puntos | pag 70 | Observaciones: Una vez cumpla tecnica, financiara y juridicamente. Se evaluará
Resumen Técnico
16 | OBSERVACIONES: La empresa puede subsanar los items y/o campos donde el resultado de la evaluacion sea NO CUMPLE. |  | NO CUMPLE TECNICAMENTE
Ing. Martha Cecilia Valdés Cruz
Jefe - Red UDNET
| Ing. Raúl Eduardo Gutiérrez Molina | Tec. Ruben Darío Lozano
| Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET | Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET
| Ing. Camilo Villarreal | Tec. Ivan Darío Bello
| Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET | Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET
| Ing. Cristian Arcangel Prieto Martinez | Tec. Walter Eduardo Pinilla
| Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET | Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET

## SONA
Matriz de evaluación técnica convocatoria publica 019 de 2017 - COMPONENTE 2 (LAN) EMPRESA SONA
Ítem | Criterios Evaluación técnica | Ubicación en pliegos | Ubicación en Propuesta
Generalidades
1 | Objeto : Adquirir equipos, licencias y elementos que permitan dar continuidad al proceso de modernización de la infraestructura de telecomunicaciones, procesamiento y almacenamiento, implementando mejoras tecnológicas para lograr el fortalecimiento de la infraestructura implementada en la universidad distrital francisco josé de caldas, mediante cuatro componentes: networking wlan, networking lan, telefonia ip y backup y recuperación. | Pag 10 | Folio 3,4, Cumple
Alcance
2 | Para el cumplimiento adecuado del objeto establecido, el oferente ganador del presente proceso de selección deberá: 1. Adquisición de cuatro (4) switch tipo 1 para actualizar y fortalecer las comunicaciones de la red LAN del campus Universitario, teniendo en cuenta los requerimientos del numeral 2.4.1 Especificaciones Técnicas, de equipos y demás componentes a contratar. 2. Adquisición de siete (7) switch tipo 2 para actualizar y fortalecer las comunicaciones de la red LAN del campus Universitario, teniendo en cuenta los requerimientos del numeral 2.4.1 Especificaciones Técnicas, de equipos y demás componentes a contratar. 3. Adquisición de soporte y garantía el cual debe incluir reemplazo de partes, en esquema 8x5xNBD, de 2 años para los equipos tipo 1 y 2, del presente documento de pliego de condiciones. | Pag 10-11 | Folio 125,126, No cumple dado que no cumple con las cantidades solicitadas.
2.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:
3 | El oferente deberá acreditar su experiencia mediante la información contenida en el RUP. El oferente deberá acreditar que ha celebrado, ejecutado y liquidado (siempre y cuando el régimen de contratación exija esta liquidación), totalmente, tres (3) contratos en los últimos cinco (5) años, contados retroactivamente desde la fecha del cierre del presente proceso de selección, cumpliendo con las siguientes condiciones: • El objeto de estos contratos deberá consistir o estar relacionado con el objeto del presente proceso de selección. • La sumatoria de los contratos deberá ser, como mínimo, igual o superior a una (1) vez el valor del presupuesto oficial establecido en los presentes Pliegos de Condiciones. • Cuando las experiencias registradas en el RUP o en las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el contrato. • Cada experiencia aportada mediante el RUP se analizará por separado. En caso de tratarse de contratos adicionados, el valor de las adiciones se convertirá a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de firma de la adición y se sumará al valor del contrato principal (si fuere el caso). • Cada uno de los contratos presentados por el oferente para acreditar experiencia deberán cumplir con al menos uno (1) de los códigos del Clasificador de las Naciones Unidas en el tercer nivel, según el componente o componentes a los que se presente, y que se señalan a continuación: (43200000, 43220000, 43221700, 43222500, 43222600, 43223300, 43232800, 81161700, 83112200, 83121700) • Para el caso de experiencias que sean presentadas como integrante de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación, por tanto la certificación lo debe señalar. • Cuando el proponente incluya valores que no correspondan a la experiencia general o especifica aquí señaladas, este valor será descontado del valor total del contrato certificado respectivo. • Los proponentes que se presenten en Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura deberán cumplir en conjunto con la experiencia requerida, lo cual significa que deberá ser acreditada por todos, algunos o uno de los integrantes. • En caso de requerirlo, la Universidad podrá solicitar la copia del contrato, así como del o de los OTROSI que se hubieran firmado. • La Universidad se reserva el derecho de verificar toda la información y documentación que los proponentes presenten en su propuesta. De presentarse inconsistencias, la propuesta será rechazada. • EN CUANTO A PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN COLOMBIA Y PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN EL PAÍS, deberán acreditar este requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen nacional. En cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP, por no tener domicilio o sucursal en el país, el requisito exigido es el mismo, pero deberá ser aportado mediante contratos, certificaciones de contratos o documentos equivalentes. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el Código General del Proceso y el Artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente de la Apostille. | Pag 40-42 | Folios 64-66, Cumple En el folio 64 relacionan la certificacion moda e Imagen Ltda, pero adjuntan certificación de PowerLine- Wireles Communication, En el folio 66 relacionan la certificación de Eficacia y la relacionan en el RUP 19 que no corresponde con el numero de contrato en el registro de proponentes, el cual se encuentra en el RUp número de contrato 11 folio 16.
2.3.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
4 | RESPALDO DEL FABRICANTE – CERTIFICACIÓN TÉCNICA: El oferente debe certificar, mediante comunicación firmada por el representante legal o propietario de la firma, que para este proceso de contratación cuenta con el respaldo del fabricante de los bienes, hardware, software y componentes, anexando un certificado expedido directamente por el fabricante, en el que conste que es partner, el cual está autorizado y en capacidad de instalar, configurar, soportar, mantener y cumplir con la garantía que acompaña sus productos. Dicho certificado deberá estar vigente durante la validez de la propuesta. De igual manera, durante la ejecución del contrato, el contratista debe contar con la certificación de partner vigente | Pag 43 | No cumple El oferente no anexa certificado " mediante comunicación firmada por el representante legal o propietario de la firma, que para este proceso de contratación cuenta con el respaldo del fabricante de los bienes, hardware, software y componentes".
5 | GARANTÍA Y SOPORTE: El proponente deberá entregar un documento generado por el fabricante donde especifique el alcance de la garantía de fábrica de los equipos y componentes, teniendo en cuenta los siguientes criterios: - Niveles de escalamiento. - Tiempo de cobertura. - Alcance y cobertura sobre el equipo y componentes. - Costos asociados a la aplicación de garantía. - Manejo de seguros en traslado de equipos. - Condiciones de traslado de equipos y costos. - Actualización de software. - Otros Los equipos de los presentes pliegos de condiciones tendrán garantía de dos (2) años a través del fabricante, la cual incluirá el soporte y actualización respectivos, acorde con lo especificado en el numeral 2.4.1 Especificaciones Técnicas, de equipos y demás componentes a contratar. componentes 1 y 2. Para lo cual se debe entregar, durante la ejecución del contrato, el documento con una descripción completa del tipo de contrato de soporte y garantía que ampara a los equipos, con sus respectivas referencias y seriales, fecha de inicio y fecha de finalización, el cual no debe contradecir lo establecido en la presente ficha técnica. | pag 43-44 | Folios 78-89 No cumple anexan certificaciones de respaldo a las garantias y soporte, pero no se puede establecer con claridad respuesta a los item que se solicitan. - Manejo de eguros en traslado de equipos.- Condiciones de traslado de equipos y costos.
6 | CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE VENTA: El proponente debe anexar con su propuesta una copia de la certificación del fabricante de los equipos y componentes requeridos, en la que se pueda verificar que está autorizado por éste, para distribuir, vender productos e implementar soluciones en el territorio colombiano. | pag 46 | Folio 79,80, Cumple
7 | OTROS DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO El oferente deberá entregar con su propuesta los siguientes documentos: 1. Hoja de datos de los equipos y componentes ofertados en formato Digital y físico. 2. Para los componentes 1, 2 y 3 certificado expedido directamente por el fabricante en el que conste que el proponente es partner o canal. Dicho certificado deberá estar vigente durante la validez de la propuesta y durante la ejecución del contrato, se solicitará nuevamente la certificación. 3. Certificación del fabricante donde se garantiza que los equipos y componentes ofertados no se encuentran en periodo de fin de venta. 4. Carta de compromiso de la empresa, donde se indique que los equipos y componentes a proveer son genuinos, nuevos y adquiridos a través de canal autorizado por el fabricante. 5. Documento que discrimine los niveles de servicio (SLA) en el esquema requerido por cada componente, para atender las solicitudes de garantía. 6. El Oferente debe entregar documento con las políticas del fabricante sobre el ciclo de vida de los equipos. 7. El Oferente debe entregar documento con los tipos de contratos soporte y garantía ofrecidos por el fabricante, precisando el modelo de renovación. 8. El oferente deberá anexar en su propuesta, carta en donde se compromete a realizar todas las actividades establecidas en los presentes pliegos de condiciones. 9. Ficha técnica de cada uno de los componentes de la Solución, en medio digital. | pag 46 | 1. No anexa medio digital ,No Cumple. 2. folios 78.80, Cumple. 3. No cumple La certificacion anexada no especifica el equipo ofertado por tanto no se puede establecer si tiene anuncio de fin de venta y no se puede acceder al link de consulta siguerido. 4. Folio 68, Cumple 5. Folio 71-77, Cumple 6. No cumple: No se adjunta documento con las políticas del fabricante sobre el ciclo de vida de los equipos, 7. No cumple, No anexa documentos 8. folios 67, Cumple. 9.No Cumple. No anexa formato digital
8 | Software Todos los equipos deben entregarse con la última versión de software disponible y estable, al momento de la entrega y durante el tiempo de garantía, deben ser actualizados a la última versión estable, que libere el fabricante y que sea autorizada por la Red de Datos. | pag 49 | Folio 3,4 Cumple
2.4. Evaluación
9 | Se llevará a cabo por parte de la Red de datos UDNET de la Universidad Distrital y se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requerimientos de las especificaciones técnicas. A esta evaluación no se le asignará puntaje, su resultado será “CUMPLE” O “NO CUMPLE”.
10 | Switch Tipo 1 | pag 51-52 | Folios 90-120 No cumple. No se puede verificar cumplimiento de las caracteristicas tecnicas: 1. Las fuentes de poder y ventiladores deben ser hot swap., No se puede verificar cumplimiento del protocolo: VRRPv3 Oferta: Cisco Catalyst 3650-24TD-L
11 | Switch Tipo 2 | pag 52-53 | Folios 129-195 y CD No cumple. No se puede verificar cumplimiento de las caracteristicas tecnicas: 1. Las fuentes de poder y ventiladores deben ser hot swa No se puede verificar cumplimiento del protocolo: VRRPv3 Oferta: Cisco Catalyst 3650-48TQ-L
2.4.2 Recepción de los Equipos y Componentes
12 | RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES PARA LOS COMPONENTES 1, 2 Y 3: Los equipos y componentes deben entregarse en el Datacenter Olimpo ubicado en la Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 4. Edificio Sabio Caldas, o donde la universidad indique, de acuerdo al cronograma propuesto y aprobado. Durante la ejecución del contrato las pruebas de funcionamiento se realizarán según se define a continuación: 1. Equipos: el contratista debe realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos. Sobre este procedimiento se llevará registro en el documento con nombre “Anexo 11. Protocolo de pruebas y recepción de equipos y/o componentes UDistrital”. El procedimiento se debe realizar en presencia de personal técnico delegado por la supervisión, con la asesoría de la Red de Datos UDNET, quien realiza la recepción del equipo. Los equipos que no pasen la prueba de auto encendido Power On Self Test o que presenten deterioro y no pasen la revisión física, serán devueltos. 2. Componentes: El contratista, junto con el personal técnico delegado por la supervisión, con la asesoría de la Red de Datos UDNET, realizará la revisión y pruebas de funcionamiento que apliquen. Sobre este procedimiento se llevará registro en el documento con nombre “Anexo 11. Protocolo de pruebas y recepción de equipos y/o componentes UDistrital”. Los componentes que no pasen la revisión, serán devueltos. En caso de que algún equipo o componente no sea aceptado será devuelto y los costos de desplazamientos (ida y vuelta, fletes, seguros, etc.), reemplazo de parte, estará a cargo y responsabilidad exclusivo del contratista y en ningún caso generará costo adicional a la Universidad Distrital. | pag 61 | Folio 3,4 Cumple
2.4.2.3 Condiciones Generales de entrega e instalación
13 | CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA E INSTALACIÓN A continuación, se presentan las condiciones generales de entrega e instalación: • Los equipos y componentes serán entregados en la Sede Central de la Universidad Distrital, ubicada en la Carrera 8 No. 40 -78 (Edificio Suárez Copete), piso tercero, oficinas de la Red de Datos UDNET. • El proponente debe estar autorizado para distribuir, vender e implementar, productos y soluciones en el territorio colombiano, se debe adjuntar copia del certificado expedido por el fabricante. • Cualquier cambio en las especificaciones y/o requerimientos técnicos, por razones de cambio de tecnología y/o modelos de los equipos, que se realicen a partir de la firma del contrato, debe estar debidamente justificado, mediante certificaciones escritas por el fabricante de los equipos, ser informado en medio escrito por el contratista y avalado por la Universidad, a través del supervisor del contrato, previa verificación técnica de la Red de Datos UDNET. En ningún caso, podrán hacerse cambios que estén por debajo de las especificaciones mínimas requeridas en los presentes términos y que no sean compatibles con las plataformas instaladas, sin generar costos adicionales a la Universidad. • Los productos adquiridos deben ser nuevos, originales, ensamblados de fábrica y registrados a nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los equipos deberán venir en sus cajas originales y debidamente selladas. La Universidad, por intermedio de la Red de Datos UDNET, verificará en todo momento el cumplimiento de originalidad y estado de equipos y/o los componentes adquiridos en desarrollo del presente contrato. • El proveedor debe generar el proceso de reposición de equipo(s) y/o sus componentes, que presenten fallas y/o afecten el desempeño de la solución y/o equipos, durante el periodo de soporte y garantía contratada para cada componente, de acuerdo a la modalidad de los servicios. • Documento expedido por el fabricante, a nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en donde se discrimine la cobertura, el alcance y la duración para el soporte y garantía de los equipos y/o solución. • Un proponente no puede presentar más de una oferta con una solución para un mismo componente. • Cualquier implementación no debe afectar la garantía ni el funcionamiento de los equipos y sistemas instalados. • Para el componente 2 la totalidad de la solución ofertada debe ser de una sola marca. No se aceptarán ofertas parciales. • La Universidad Distrital Francisco José de Caldas a través del contratista solicitara las imágenes de software disponible para las actualizaciones (update) de los equipos adquiridos, durante el tiempo de soporte y garantía contratado, para cada uno de los componentes. • El personal técnico del contratista que atienda los servicios debe estar capacitado y cumplir con los requerimientos exigidos en los presentes pliego de condiciones, de acuerdo a cada uno de los componentes. • Para el componente 2 , los equipos ofertados deben ser de las marcas implementadas actualmente (Cisco o Juniper). A continuación se mencionan las marcas y referencias de los equipos que tiene en uso la Universidad | pag 62-64 | Folios 3,4, Cumple
2.5.2.2. MAYOR CANTIDAD DE EQUIPOS TIPO 1 ADICIONALES
14 | Se le asignará ciento sesenta y uno (161) puntos al proponente que ofrezca mayor cantidad de equipos switch tipo 1, adicionales a los requeridos. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Un máximo de 7 equipos tipo 1 adicionales a los requeridos.23 puntos por cada equipo switch tipo 1.Un maximo 161 puntos | pag 68 | Hasta que se cumpla el total de las condiciones técnicas requeridas, se realizará la asignación de puntaje de la oferta.
2.5.2.3. SOFTWARE DE GESTIÓN PLATAFORMA DE NETWORKING
15 | Se le asignará quince (15) puntos al proponente que ofrezca e instale el software de gestión de la plataforma adquirida. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Instalación, configuración y puesta en funcionamiento del software de gestión con el licenciamiento de mínimo la cantidad de equipos adquiridos; si el software de gestión ya se encuentra instalado en la universidad se debe adicionar la cantidad de licencias de los equipos adquiridos.15 puntos para este ofrecimiento. | pag 69 | Hasta que se cumpla el total de las condiciones técnicas requeridas, se realizará la asignación de puntaje de la oferta.
2.5.2.4. ENERGY EFFICIENT ETHERNET.
16 | Se le asignará quince (15) puntos al proponente que cumpla con el estándar IEEE 802.3az,. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| IEEE 802.3az Energy Effiient Ethernet (ahorro energético en consumo de puertos).15 puntos por cumplimiento de ahorro de energía. | pag 69 | Hasta que se cumpla el total de las condiciones técnicas requeridas, se realizará la asignación de puntaje de la oferta.
2.5.2.5. PUERTOS ADICIONALES DE UPLINK 10G SFP+
17 | Se le asignará treinta (30) puntos al proponente que ofrezca puertos adicionales de uplink 10G SFP+ en los equipos switch tipo 1.. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Un máximo de 2 puertos adicionales de uplink 10G SFP+ en los equipos switch tipo 1.15 puntos por cada puerto adicional.Un maximo de 30 puntos | pag 69 | Hasta que se cumpla el total de las condiciones técnicas requeridas, se realizará la asignación de puntaje de la oferta.
2.5.2.6. DETECCIÓN RÁPIDA DE FALLAS.
18 | Se le asignará nueve (9) puntos al proponente que cumpla con Bidirectional Forwarding Detection (BFD).. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla
| Bidirectional Forwarding Detection (BFD Detección rápida de fallas y convergencia tráfico.9 puntos por convergencia rápida | pag 69 | Hasta que se cumpla el total de las condiciones técnicas requeridas, se realizará la asignación de puntaje de la oferta.
2.5.2.7. CONMUTACIÓN Y REENVIO DE PAQUETES
19 | Se le asignará cuarenta (40) puntos al proponente que cumpla con las especificaciones descritas en la siguiente tabla. Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. La calificación se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
| Switch tipo 1: 80 Mpps reenvió máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 40 Mpps de reenvío de paquete. Un maximo de 10 puntos. 120 Gbps conmutación máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 60 Gbps de Conmutación de paquetes.Un maximo de 10 puntos | pag 70 | Hasta que se cumpla el total de las condiciones técnicas requeridas, se realizará la asignación de puntaje de la oferta.
| Switch tipo 2: 50 Mpps reenvió máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 25 Mpps de reenvío de paquete. Un maximo de 10 puntos. 80 Gbps conmutación máximo de paquetes adicionales. 5 puntos por cada 40 Gbps de Conmutación de paquetes.Un maximo de 10 puntos | pag 70 | Hasta que se cumpla el total de las condiciones técnicas requeridas, se realizará la asignación de puntaje de la oferta.
Resumen Técnico
16 | OBSERVACIONES: La empresa puede subsanar los items y/o campos donde el resultado de la evaluacion sea NO CUMPLE. Lo anterior dado que oferta en la propuesta comercial cuatro (4) Switch Tipo 2 y la Universidad requiere siete (7), la propuesta comercial no es subsanable, por lo tanto no podra cumplir este requisito. |  | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE
Ing. Martha Cecilia Valdés Cruz
Jefe - Red UDNET
| Ing. Raúl Eduardo Gutiérrez Molina | Tec. Diana Acosta Peña
| Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET | Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET
| Ing. Camilo Villarreal | Tec. Ivan Darío Bello
| Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET | Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET
| Ing. Cristian Arcangel Prieto Martinez | Tec. Walter Eduardo Pinilla
| Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET | Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET