## Sonda
ITEM | MATRIZ EVALUACIÓN TÉCNICA COMPONENTE 4 Empresa SONDA COLOMBIA S.A.
1 | GENERALIDADES
| Objeto : Adquirir equipos, licencias y elementos que permitan dar continuidad al proceso de modernización de la infraestructura de telecomunicaciones, procesamiento y almacenamiento, implementando mejoras tecnológicas para lograr el fortalecimiento de la infraestructura implementada en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mediante cuatro componentes: networking wlan, networking lan, telefonía ip y backup y recuperación. |  |  | Cumple
2 | ALCANCE
| 1. Adquisición, Instalación, implementación y puesta en correcto funcionamiento de una solución de backup y recuperación, que se adquiere con el presente proceso, de acuerdo al numeral 2.4.1 Especificaciones Técnicas, de equipos y demás componentes a contratar. 2. Respaldar, como mínimo de 20 TB de información, de una manera automática y en tiempo reducido, a disco, cinta y nube. 3. Minimizar el riesgo de pérdida de información e interrupción de servicios. 4.Automatizar la solución de respaldo y recuperación. 5.Adquirir garantía y soporte de toda la solución, por un tiempo de tres (3) años. |  |  | Cumple
3 | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
| El oferente deberá acreditar su experiencia mediante la información contenida en el RUP. El oferente deberá acreditar que ha celebrado, ejecutado y liquidado (siempre y cuando el régimen de contratación exija esta liquidación) totalmente, tres (3) contratos en los últimos cinco (5) años, contados retroactivamente desde la fecha del cierre del presente proceso de selección, cumpliendo con las siguientes condiciones |  |  | Cumple. Pág. 42-72, pág. 157 - 169
4 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
| 1. certificación por parte del fabricante en la que se verifique, que el oferente, como mínimo está clasificado con el nivel Partner Gold o su equivalente del fabricante de la solución ofertada. Adjuntar la certificación del fabricante y documento donde se indiquen los diferentes niveles de clasificación a los partner por parte del fabricante 2. Diseño de la solución. Debe incluir ingeniería de detalle donde se indique como mínimo: a) Diagramas donde se detallen las rutas para cableado estructurado y fibra óptica (si es necesario) b) Diagrama de Conexión de la solución al sistema de almacenamiento SAN/NAS NetApp® c) Ingeniería de detalle de la instalación y configuración de los sistemas operativos. d) Ingeniería de detalle del proceso de copias de seguridad (backup) y la restauración del mismo. e) Ingeniería de detalle del proceso de restauración de la solución en caso de Disaster Recovery. 3. Mínimo una persona certificada en la administración y soporte de la solución de Backups del fabricante del software. Adjuntar certificación |  |  | 1. Cumple. Pág.. 150, 153 2. Cumple Pág. 122, 123, 139 3. Cumple. Pág. 171 - 183
5 | GARANTÍA Y SOPORTE
| 1. La Garantía de la solución debe ser por tres (3) años. 2. Si la solución comprende hardware, la garantía de fábrica debe comprender la de los equipos y sus componentes. Esto incluye actualización de firmware de los equipos, de ser necesario. 3. El periodo de garantía, comenzará a partir del momento en el cual contratista entregue a la Universidad en correcto funcionamiento toda la solución de Backup y recuperación 8x5xNBD. 4. Durante el periodo de garantía (3 años) se deben incluir los UPDATE y UPGRADE de la Solución. 5. El soporte a toda la solución será de 7X24X365. Durante el tiempo de garantía. |  |  | 1. Cumple Pág.. 136- 139 2. Cumple Pág. 136 - 139 3. Cumple Pág.. 139 4. Cumple Pág. 155 5. Cumple Pág. 136-139
EVALUACIÓN TÉCNICA
6 | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | Ubicación en la propuesta/Ficha Técnica fabricante y No. Página | Cumple/No cumple
| Backup | Entregar documento que certifique la capacidad a respaldar y restaurar en este proceso, como mínimo 20 TB de información | Pág.. 134, 153 y 126 | Cumple
|  | La solución debe tener la capacidad de crecimiento para respaldar máximo 1 PB. | Pág. 126, 134 | Cumple
|  | Realizar las tareas de copias de seguridad de la información (backup) de manera automatizada. | Pág. 126 | Cumple
|  | Programar flujos de trabajo (workflows), con varios tipos de actividades para realizar backups en ambientes en los que intervienen varias fases y de manera simultánea. | Pág. 126 | Cumple
|  | La ejecución de respaldos y recuperaciones deberá ser llevada a cabo de manera inmediata y de manera programada | Pág. 126 | Cumple
|  | Realizar las copias de seguridad. | Pág. 126 | Cumple
|  | Realizar la verificación de la integridad física y lógica de los respaldos. En caso de detectar una inconsistencia en los datos grabados, se deberá activar un mecanismo que ejecute de nuevo la copia de seguridad. | Pág. 126 | Cumple
|  | La solución deberá generar una alerta cuando la copia de seguridad falle. | Pág. 126 | Cumple
|  | La solución debe realizar respaldos totales, incrementales y diferenciales. | Pág. 126 | Cumple
|  | La Solución debe ser capaz de utilizar de forma transparente los diferentes tipos de recursos de almacenamiento SAN, FC, ISCSI, CIFS, NFS y Nube de almacenamiento. | Pág. 126 | Cumple
|  | La Solución de backup, debe poseer procedimientos para protección de bases de datos, como el catálogo de copias de seguridad. | Pág. 127 | Cumple
|  | La solución debe tener un procedimiento para recuperación de fallas. La base de datos de catálogo de copias de seguridad, deberá estar protegida con una estrategia de backup con su correspondiente procedimiento de recuperación ante fallas. | Pág. 127 | Cumple
|  | La Solución debe permitir la creación y administración de grupos de usuarios, mediante los cuales se podrán delegar funciones de administración y operación de la herramienta. | Pág. 127 | Cumple
|  | La Solución debe tener la capacidad de restringir el uso de ancho de banda (Network Bandwidth Throttling) durante el envío de los datos a respaldar, recuperar, archivar y/o replicar, a fin de regular el uso de los medios de comunicación. | Pág. 127 | Cumple
|  | Capacidad de balancear la carga de trabajo de backup para no “sobre cargar” La Solución de servidores de producción. | Pág. 127 | Cumple
|  | Realizar backups consistentes a las instancias de las bases de datos, de manera automática y sin detener el motor de la Base de Datos. Automatizar procesos de archiving de datos. Proveer herramientas para rutinas de DBA en localizar, recuperar y restaurar las bases de datos. | Pág. 127 | Cumple
|  | Garantizar detección automática de instancias de ORACLE, MYSQL, SQL y POSTGRESQL | Pág. 127 | Cumple
|  | La Solución debe integrarse a los sistemas de almacenamiento que posee la Universidad, con el manejo de copias instantáneas (snapshot), para poder controlar por medio de la solución, la toma de copias instantáneas e integrarse al mismo sistema de respaldo, con el fin de establecer una recuperación de información en forma granular. | Pág. 128 | Cumple
|  | La solución debe realizar las copias de seguridad y su correspondiente recuperación, a las siguientes aplicaciones albergadas en el almacenamiento primario: | Pág. 128 | Cumple
• Microsoft®Active Directory®
• Microsoft SQL Server®
• MySQL
|  | La solución debe realizar backup y recuperación a las siguientes aplicaciones y base de datos | Pág. 128 | Cumple
1. Aplicaciones y Base de datos que no se encuentran virtualizadas y se encuentran en el sistema de almacenamiento:
• Correo Electrónico
• File Server
• Bases de datos MySql y SQL
2. Las aplicaciones que no se encuentran en el sistema de almacenamiento (SAN Netapp fas2552) y son físicas las cuales ocupan 1.5 TB de almacenamiento son las siguientes:
• Aulas Virtuales
• Portales Web administrados por la Red UDNET
3. Las aplicaciones que están virtualizadas y no se encuentran en el sistema de almacenamiento:
• Webdokument
Nota: Los sistemas operativos que soportan las aplicaciones son:
• Sistemas Operativos Linux. Red HAT v6.8 y Centos 6 y 7
• Sistemas Operativos Windows 2008 y superiores.
|  | La solución debe ser compatible con los siguientes productos de virtualización hasta sus últimas versiones: | Pág. 128 | Cumple
• VMware® vSphere™
• Citrix® XenServer™
• Microsoft® Hyper-V™
ü KVM
|  | La solución debe proporcionar como mínimo las siguientes funciones | Pág. 128 | Cumple
• Creación de copias Snapshot
• Catalogación e indexación
• Aprovisionamiento del almacenamiento
• Movimiento de datos a discos y a cinta
ü Retención de datos
|  | Debe tener la capacidad de indexar los contenidos de un backup y los índices deben almacenarse en bibliotecas de discos | Pág. 128 | Cumple
|  | La solución debe gestionar el aprovisionamiento del almacenamiento a la hora en que se deba replicar las copias Snapshot del almacenamiento primario al almacenamiento secundario o terciario. Adicionalmente, debe disponer de los volúmenes adecuados en el sistema secundario junto con la configuración de volúmenes correcta | Pág. 128 - 129 | Cumple
|  | La solución debe permitir configuración de distintas combinaciones de copias de almacenamiento y replicación para satisfacer requisitos de disco a disco, disco a cinta. | Pág. 129 | Cumple
|  | Debe suministrar herramientas para realizar la gestión unificada | Pág. 123 | Cumple
|  | Se debe suministrar licencias en el controlador primario donde se crean copias Snapshot, con el fin de ayudar a reducir el TCO de la solución. | Pág. 126 | Cumple
|  | La solución debe proveer mecanismos de generación de SnapShots consistentes con las aplicaciones. | Pág. 218 | Cumple
|  | La solución debe realizar backup a los snapshots que se realicen en la SAN NetApp FAS2552. | Pág. 128 | Cumple
|  | La solución debe ofrecer catalogación a nivel de archivos y aplicaciones tanto para copias Snapshot como para backups en cinta. | Pág. 125, 126, 128 | Cumple
|  | La solución debe permitir la recuperación granular a nivel de archivo | Pág. 130 | Cumple
|  | La solución debe permitir el aprovisionamiento automatizado en línea, del almacenamiento secundario | Pág. 128, 129 | Cumple
|  | La solución debe contar con una plataforma de seguimiento e informes | Pág. 134 | Cumple
|  | La solución debe soportar el clonado de Bases de datos. Los cuales permitirán el acceso de lectura/escritura a los datos del backup. | Pág. 129 | Cumple
|  | La solución debe crear reglas de retención básicas y ampliadas tales que, las reglas de retención básicas sean aplicables a los backups por horas y a diario y las reglas de retención ampliadas sean aplicables a la retención a más largo plazo como backups completos semanales, mensuales y anuales. | Pág. 137 | Cumple
|  | La solución debe posibilitar copiar los datos directamente desde una copia Snapshot mediante CIFS o NFS. | Pág. 126 | Cumple
|  | La solución debe comportarse de manera flexible en entornos virtuales y permitir que se establezcan reglas de identificación, de forma que puedan añadirse automáticamente nuevos equipos virtuales a un subcliente y protegerlos. | Pág. 130 | Cumple
|  | La solución debe permitir la restauración de datos desde múltiples puntos de recuperación diarios. | Pág. 130 | Cumple
|  | La solución debe incorporar la forma de gestionar los recursos de almacenamiento y utilizar los datos recogidos por los backups para proporcionar análisis sobre los tipos de datos y tendencias de crecimiento. | Pág. 134 | Cumple
|  | La solución debe poderse integrar a soluciones que proporcionen tecnología WORM (escritura única, lectura múltiple). | Pág. 130 | Cumple
|  | La solución debe poder recuperar datos a cualquier nivel de granularidad: equipos virtuales, disco de VMware (VMDK), disco duro virtual (VHD), o archivos «guest» del equipo virtual según sea necesario. | Pág. 130 | Cumple
|  | La solución de backup y respaldo, debe garantizar la protección de los datos de aplicaciones como: Oracle®, SQL Server®, Postgresql, MySQL | Pág. 126 | Cumple
|  | La solución debe permitir identificar y cargar rápidamente tablas de base de datos, buzones de correo, documentos u objetos de datos específicos. | Pág. 124 - 125 | Cumple
7 | Recuperación | Recuperación de máquinas virtuales y dejarla operativa para usar en cualquiera de los ambientes virtuales | Pág. 130 | Cumple
|  | Recuperación de máquinas físicas en un ambiente virtual, con posibilidad de cambiar el nombre y el host en el que será recuperada. | Pág. 130 | Cumple
|  | Recuperación de máquinas virtuales en una solución virtual diferente al originalmente respaldado | Pág. 130 | Cumple
|  | Recuperación de unos archivos, o de objetos. | Pág. 138 | Cumple
|  | Restaurar y verificar las copias. | Pág. 130 | Cumple
|  | Realizar el respaldo y recuperación integral de todo el sistema operativo (sistema operativo más datos) y ejecutarlo en sistemas Windows, Linux. | Pág. 130 | Cumple
|  | Realizar el backup de un servidor físico y desde el backup, debe ser capaz de realizar una recuperación a un ambiente virtual. | Pág. 130 | Cumple
|  | La Solución deberá permitir el reinicio de un respaldo o recuperación en caso de falla, y el reinicio deberá ser a partir del punto en que se quedó al momento de la falla, más no iniciar nuevamente. | Pág. 130 | Cumple
|  | Las recuperaciones deberán dejar el sistema a un nivel operativo. | Pág. 130 | Cumple
|  | La Solución deberá realizar el respaldo y la recuperación del Directorio Activo, incluyendo los objetos del sistema y el estado del sistema (“system state"). | Pág. 130 | Cumple
|  | La Solución deberá recuperar en el mismo equipo o en un equipo alterno con las modificaciones de tarjetas de red y nomenclatura, tipo de aprovisionamiento thin/thick. La máquina debe poderse dejar en un punto de apagada o encendida. | Pág. 131 | Cumple
|  | La solución deberá revisar que los backup de las bases de datos sean consistentes. | Pág. 127 | Cumple
|  | Soportar las diferentes versiones disponibles de Oracle | Pág. 131 | Cumple
|  | Soportar las diferentes versiones disponibles de SQL Server. | Pág. 127 | Cumple
|  | Soportar las diferentes versiones disponibles de MySQL y Postgresql | Pág. 127 | Cumple
|  | La Solución debe recuperar cualquier base de datos a un punto específico en el tiempo. | Pág. 131 | Cumple
|  | La Solución debe realizar el respaldo de las bases de datos, incluyendo los logs de transacciones. Todo debe ser administrado de manera automática por la solución a adquirir. | Pág. 131 | Cumple
8 | Cifrado | Realizar el cifrado de los datos mediante métodos como llaves de cifrado o certificados digitales. Para el caso de los certificados digitales se deberá suministrar la herramienta para crear, almacenar, revocación, distribuir y utilizar los certificados para las necesidades de copia y restauración. | Pág. 131, 139 | Cumple
|  | Deberá permitir que los datos se cifren en al menos los siguientes algoritmos: AES (Advanced Encryption Standard) o Rijndael, Blowfish, con opciones de tamaño de la llave de 128 o 256 Bits y 3-DES con tamaño de la llave de 192 Bits. | Pág. 131 | Cumple
9 | Otras Funcionalidades | La Solución deberá ser de alto desempeño, con capacidad de realizar backup con procesos en paralelo de tal forma que aprovechen velocidades de interfaces de 10Gbit o FC al menos de 8 Gbps | Pág. 132 | Cumple
|  | La solución debe definir controles para que se ejecute un respaldo, solo cuando el equipo este usando menos de un umbral de procesador. | Pág. 133 | Cumple
|  | La solución debe realizar filtros y exclusiones de tipo de archivos, para solo respaldar aquella información que la Universidad determine. | Pág. 132 | Cumple
|  | La operación de respaldo deberá estar integrada con los sistemas de movimiento dinámico de máquinas de los Hypervisores, para detectar el punto donde se encuentra la máquina virtual y poder hacer respaldo además de su recuperación, sin importar el lugar donde se encuentre. La integración con CITRIX, debe ser del cien por ciento (100%). | Pág. 128 | Cumple
|  | La Solución debe realizar backup y generar copias en los diferentes repositorios de información que la Universidad tenga disponible. Una recuperación deberá poder utilizar cualquiera de las copias de los repositorios en caso de una falla de la copia principal. | Pág. 126, 128 | Cumple
|  | La Solución deberá permitir la Deduplicación, a través de software en forma nativa de los datos a respaldar y/o archivar y almacenar los datos deduplicados, en cualquiera de los siguientes repositorios: SAN, CIFS, NFS y Nube de almacenamiento. La Solución debe permitir la selección de donde se quiere que ocurran los procesos de deduplicacion, (Ej: el origen o el destino) esto con el objetivo de dar un mejor uso a la infraestructura. | Pág. 133 | Cumple
10 | Granularidad | A nivel de Archivos. | Pág. 133 | Cumple
|  | Objetos del Active Directory. | Pág. 133 | Cumple
|  | Los respaldos, recuperaciones se llevarán a cabo, dando alcance a perfiles y estrategias preestablecidas a nivel de objetos o grupos de objetos. | Pág. 133 | Cumple
|  | La Solución deberá permitir navegar por los archivos y directorios respaldados. | Pág. 133 | Cumple
11 | Administración y Gestión | La solución debe proveer una sola consola de administración. | Pág. 123, 124 | Cumple
|  | Administración de backup y recuperación a través de una interfaz gráfica y línea de comando. | Pág. 123, 124, 125 | Cumple
|  | La consola deberá mostrar la lista de políticas de backup creadas, y los correspondientes backups generados, con su correspondiente consumo en disco. | Pág. 123, 124, 125 | Cumple
|  | Se debe generar un log de todas las acciones realizadas, teniendo la opción de guardar en archivo plano. | Pág. 134 | Cumple
|  | Se debe configurar que la consola no se bloquee cuando se realice backup a su propia base de datos. | Pág. 135 | Cumple
|  | En la misma interfaz se observe las operaciones de respaldo, recuperación. | Pág. 125, 134 | Cumple
|  | Desde la consola deberá ser capaz de gestionar los agentes y sus tareas derivadas como reinicio de trabajos, reinstalación y parches. | Pág. 134 | Cumple
|  | Realizar un análisis de las condiciones previas para realizar un backup. No afectar o desestabilizarse porque se terminó el espacio en disco. | Pág. 134 | Cumple
|  | Debe ser administrable mediante snmp v3 o superior. | Pág. 134 | Cumple
|  | Debe tener la capacidad de enviar informes automáticos mediante SMTP. | Pág. 134 | Cumple
|  | Integración con el directorio activo Microsoft AD/ o Directory Server (ldap) para realizar el control de acceso a la herramienta. | Pág. 134 | Cumple
|  | Auditoria sobre los procesos de backup y permitir el control por grupos los perfiles, roles para las tareas de administración del backup. | Pág. 134 | Cumple
12 | Operación, Informes y Reportes | La solución debe generar informe de backups no completados | Pág. 134 | Cumple
|  | La solución debe realizar registro detallado de los backups que han sido realizados y quien lo ejecuto (usuario/proceso). | Pág. 134 | Cumple
|  | LA solución debe generar informe de la cantidad de espacio en disco que se libera y se mantiene para cada copia de la política de almacenamiento. | Pág. 134 | Cumple
|  | La solución debe generar informe del estado de las copias de seguridad (éxitos y fracasos) a través de múltiples clientes. | Pág. 134 | Cumple
|  | La Solución deberá definir reportes estándar y configurables, que muestren gráficas, además de diagramas, que puedan simplificar el análisis, reporte y entendimiento de la situación e infraestructura del backup. | Pág. 134 | Cumple
|  | La solución deberá generar informe para revisar la tasa general de éxito de las tareas de restauración, indicando las causas potenciales de fallo. | Pág. 134 | Cumple
|  | La solución deberá generar Informe, para poder predecir el momento en cada biblioteca se quedará sin espacio libre en disco observando el consumo y la capacidad disponible en todas las rutas de montaje. | Pág. 134 | Cumple
|  | La solución deberá generar informe del uso del licenciamiento. | Pág. 134 | Cumple
|  | La solución deberá contar con módulos de auditoria que permita observar cuándo, dónde y quién realizó un backup. | Pág. 134 | Cumple
|  | La Solución debe limitar la búsqueda y recuperación de archivos y carpetas basado en las listas de control de accesos (ACL), para asegurar que el usuario solo pueda recuperar la información a la que tiene acceso. | Pág. 134 | Cumple
|  | La Solución debe contar con la capacidad de detectar máquinas virtuales nuevas y respaldarlas bajo una política determinada, sin necesidad de instalar un agente en dicha máquina virtual. | Pág. 134 | Cumple
|  | La Solución debe tener disponible generación automática de reportes acerca de las operaciones de administración, operación y mantenimiento que podrán servir para analizar el comportamiento de la solución y registrar estadísticas. Los reportes podrán realizarse desde la interfaz gráfica y ser generados de acuerdo a diferentes criterios, tales como: periodo de tiempo, tipo de plataforma, tipo de aplicación, tipo de operación (respaldo, archivado o replicación) y estado de terminación del proceso como mínimo, además de tipo y forma de realización del backup (completo ó incremental entre otros). | Pág. 134 | Cumple
|  | La solución deberá permitir el monitoreo a la información que se respalda como aumento o disminución del tamaño en bytes comparado con la línea base que muestre. | Pág. 134 | Cumple
|  | La solución deberá generar listado de la información que no varía en periodos determinados de tiempo. | Pág. 134 | Cumple
|  | La solución deberá generar informe de fallas de los archivos desde el origen. | Pág. 134 | Cumple
13 | Observaciones a la Evaluación Técnica | La empresa subsanó lo solicitado. La evaluación técnica concluye que la empresa SONDA cumple técnicamente
Ing. Martha C. Valdés Directora Red UDNET servidores@udistrital.edu.co |  |  | Ing. Luis F. Muñoz CPS UDNET servidores@udistrital.edu.co
Ing. Julian Guerrero CPS UDNET servidores@udistrital.edu.co

## Agilitix
ITEM | MATRIZ EVALUACIÓN TÉCNICA COMPONENTE 4 U.T AGILITIX SAS-M&Q 2017 VALUE ADDED INFORMATION TECNOLOGIES SOLUTIONS SAS Y MANAGEMENT AND QUALITY SAS
1 | GENERALIDADES
| Objeto : Adquirir equipos, licencias y elementos que permitan dar continuidad al proceso de modernización de la infraestructura de telecomunicaciones, procesamiento y almacenamiento, implementando mejoras tecnológicas para lograr el fortalecimiento de la infraestructura implementada en la universidad distrital francisco José de caldas, mediante cuatro componentes: networking wlan, networking lan, telefonía ip y backup y recuperación. |  |  | Cumple
2 | ALCANCE
| 1. Adquisición, Instalación, implementación y puesta en correcto funcionamiento de una solución de backup y recuperación, que se adquiere con el presente proceso, de acuerdo al numeral 2.4.1 Especificaciones Técnicas, de equipos y demás componentes a contratar. 2. Respaldar, como mínimo de 20 TB de información, de una manera automática y en tiempo reducido, a disco, cinta y nube. 3. Minimizar el riesgo de pérdida de información e interrupción de servicios. 4.Automatizar la solución de respaldo y recuperación. 5.Adquirir garantía y soporte de toda la solución, por un tiempo de tres (3) años. |  |  | Cumple
3 | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
| El oferente deberá acreditar su experiencia mediante la información contenida en el RUP. El oferente deberá acreditar que ha celebrado, ejecutado y liquidado (siempre y cuando el régimen de contratación exija esta liquidación) totalmente, tres (3) contratos en los últimos cinco (5) años, contados retroactivamente desde la fecha del cierre del presente proceso de selección, cumpliendo con las siguientes condiciones |  |  | Cumple. Pág. 3 - 43, Pág. 71 - 76
4 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
| 1. certificación por parte del fabricante en la que se verifique, que el oferente, como mínimo está clasificado con el nivel Partner Gold o su equivalente del fabricante de la solución ofertada. Adjuntar la certificación del fabricante y documento donde se indiquen los diferentes niveles de clasificación a los partner por parte del fabricante 2. Diseño de la solución. Debe incluir ingeniería de detalle donde se indique como mínimo: a) Diagramas donde se detallen las rutas para cableado estructurado y fibra óptica (si es necesario) b) Diagrama de Conexión de la solución al sistema de almacenamiento SAN/NAS NetApp® c) Ingeniería de detalle de la instalación y configuración de los sistemas operativos. d) Ingeniería de detalle del proceso de copias de seguridad (backup) y la restauración del mismo. e) Ingeniería de detalle del proceso de restauración de la solución en caso de Disaster Recovery. 3. Mínimo una persona certificada en la administración y soporte de la solución de Backups del fabricante del software. Adjuntar certificación |  |  | 1. Cumple. Pág. 77 2. No cumple. Documento subsanable "Diseño de la solucion", el cual no cumple con lo solicitado por la Universidad 3. Cumple. Pág. 109,110
5 | GARANTÍA Y SOPORTE
| 1. La Garantía de la solución debe ser por tres (3) años. 2. Si la solución comprende hardware, la garantía de fábrica debe comprender la de los equipos y sus componentes. Esto incluye actualización de firmware de los equipos, de ser necesario. 3. El periodo de garantía, comenzará a partir del momento en el cual contratista entregue a la Universidad en correcto funcionamiento toda la solución de Backup y recuperación 8x5xNBD. 4. Durante el periodo de garantía (3 años) se deben incluir los UPDATE y UPGRADE de la Solución. 5. El soporte a toda la solución será de 7X24X365. Durante el tiempo de garantía. |  |  | Cumple. Documento entregado para subsanar. " Technical Support Solutions Handbook SPANISH"
6 | EVALUACIÓN TÉCNICA
| ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | Ubicación en la propuesta/Ficha Técnica fabricante y No. Página | Cumple/No cumple
| Backup | Entregar documento que certifique la capacidad a respaldar y restaurar en este proceso, como mínimo 20 TB de información | No existe en la documentación entregada documento llamado "Oferta Comercial", donde según indica el oferente se encuentra el respaldo a este ítem. El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "Diseño de la solución"
|  | La solución debe tener la capacidad de crecimiento para respaldar máximo 1 PB. | Pág. 78 y pagina web | Cumple
|  | Realizar las tareas de copias de seguridad de la información (backup) de manera automatizada. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_GettingStarted_Guide. 2. NetBackup81_AdminGuideI_Server 3. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_GettingStarted_Guide"
|  | Programar flujos de trabajo (workflows), con varios tipos de actividades para realizar backups en ambientes en los que intervienen varias fases y de manera simultánea. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La ejecución de respaldos y recuperaciones deberá ser llevada a cabo de manera inmediata y de manera programada | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Realizar las copias de seguridad. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Realizar la verificación de la integridad física y lógica de los respaldos. En caso de detectar una inconsistencia en los datos grabados, se deberá activar un mecanismo que ejecute de nuevo la copia de seguridad. La solución deberá generar una alerta cuando la copia de seguridad falle. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide 3. Configuring storage lifecycle policies El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. "Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe realizar respaldos totales, incrementales y diferenciales. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide 3. Configuring storage lifecycle policies El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La Solución debe ser capaz de utilizar de forma transparente los diferentes tipos de recursos de almacenamiento SAN, FC, ISCSI, CIFS, NFS y Nube de almacenamiento. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La Solución de backup, debe poseer procedimientos para protección de bases de datos, como el catálogo de copias de seguridad. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe tener un procedimiento para recuperación de fallas. La base de datos de catálogo de copias de seguridad, deberá estar protegida con una estrategia de backup con su correspondiente procedimiento de recuperación ante fallas. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La Solución debe permitir la creación y administración de grupos de usuarios, mediante los cuales se podrán delegar funciones de administración y operación de la herramienta. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La Solución debe tener la capacidad de restringir el uso de ancho de banda (Network Bandwidth Throttling) durante el envío de los datos a respaldar, recuperar, archivar y/o replicar, a fin de regular el uso de los medios de comunicación. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Capacidad de balancear la carga de trabajo de backup para no “sobre cargar” La Solución de servidores de producción. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Realizar backups consistentes a las instancias de las bases de datos, de manera automática y sin detener el motor de la Base de Datos. Automatizar procesos de archiving de datos. Proveer herramientas para rutinas de DBA en localizar, recuperar y restaurar las bases de datos. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Garantizar detección automática de instancias de ORACLE, MYSQL, SQL y POSTGRESQL | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuide_MSSQL_Win 2. NetBackup_MySQL_ADMIN_GUIDE 3. NetBackup81_AdminGuide_Oracle 4. NetBackup_PostgreSQL_Admin_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar 1.NetBackup81_AdminGuide_MSSQL_Win 2. NetBackup_MySQL_ADMIN_GUIDE 3. NetBackup81_AdminGuide_Oracle 4. NetBackup_PostgreSQL_Admin_Guide
|  | La Solución debe integrarse a los sistemas de almacenamiento que posee la Universidad, con el manejo de copias instantáneas (snapshot), para poder controlar por medio de la solución, la toma de copias instantáneas e integrarse al mismo sistema de respaldo, con el fin de establecer una recuperación de información en forma granular. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. nbu_80_hcl 3. nbu_80_db_scl El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar 1. "NetBackup81_AdminGuideI_Server" 2. "nbu_80_hcl"
|  | La solución debe realizar las copias de seguridad y su correspondiente recuperación, a las siguientes aplicaciones albergadas en el almacenamiento primario: | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuide_MSSQL_Win 2. NetBackup_MySQL_Admin_Guide 3. NetBackup81_AdminGuideI_Server, Active Directory El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar 1.NetBackup81_AdminGuide_MSSQL_Win 2. NetBackup_MySQL_ADMIN_GUIDE 3. NetBackup81_AdminGuideI_Server, Active Directory
• Microsoft®Active Directory®
• Microsoft SQL Server®
• MySQL
|  | La solución debe realizar backup y recuperación a las siguientes aplicaciones y base de datos | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuide_MSSQL_Win 2. NetBackup_MySQL_Admin_Guide 3. NetBackup81_AdminGuide_Oracle 4. NetBackup_PostgreSQL_Admin_Guide 5. nbu_80_scl El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar 1. NetBackup81_AdminGuide_MSSQL_Win 2. NetBackup_MySQL_Admin_Guide 3. NetBackup81_AdminGuide_Oracle 4. NetBackup_PostgreSQL_Admin_Guide 5. nbu_80_scl
1. Aplicaciones y Base de datos que no se encuentran virtualizadas y se encuentran en el sistema de almacenamiento:
• Correo Electrónico
• File Server
• Bases de datos MySql y SQL
2. Las aplicaciones que no se encuentran en el sistema de almacenamiento (SAN Netapp fas2552) y son físicas las cuales ocupan 1.5 TB de almacenamiento son las siguientes:
• Aulas Virtuales
• Portales Web administrados por la Red UDNET
3. Las aplicaciones que están virtualizadas y no se encuentran en el sistema de almacenamiento:
• Webdokument
Nota: Los sistemas operativos que soportan las aplicaciones son:
• Sistemas Operativos Linux. Red HAT v6.8 y Centos 6 y 7
• Sistemas Operativos Windows 2008 y superiores.
|  | La solución debe ser compatible con los siguientes productos de virtualización hasta sus últimas versiones: | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup-77x-8x-in-virtual-environments-Nov-10-2017 El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | No cumple. La ultima versión del NetBackup, de acuerdo a los documentos enviados, no soporta Citrix® XenServer
• VMware® vSphere™
• Citrix® XenServer™
• Microsoft® Hyper-V™
ü KVM
|  | La solución debe proporcionar como mínimo las siguientes funciones | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar 1. "NetBackup81_AdminGuideI_Server" 2. "nbu_80_hcl"
• Creación de copias Snapshot
• Catalogación e indexación
• Aprovisionamiento del almacenamiento
• Movimiento de datos a discos y a cinta
ü Retención de datos
|  | Debe tener la capacidad de indexar los contenidos de un backup y los índices deben almacenarse en bibliotecas de discos | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe gestionar el aprovisionamiento del almacenamiento a la hora en que se deba replicar las copias Snapshot del almacenamiento primario al almacenamiento secundario o terciario. Adicionalmente, debe disponer de los volúmenes adecuados en el sistema secundario junto con la configuración de volúmenes correcta | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe permitir configuración de distintas combinaciones de copias de almacenamiento y replicación para satisfacer requisitos de disco a disco, disco a cinta. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Debe suministrar herramientas para realizar la gestión unificada | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Se debe suministrar licencias en el controlador primario donde se crean copias Snapshot, con el fin de ayudar a reducir el TCO de la solución. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe proveer mecanismos de generación de SnapShots consistentes con las aplicaciones. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe realizar backup a los snapshots que se realicen en la SAN NetApp FAS2552. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe ofrecer catalogación a nivel de archivos y aplicaciones tanto para copias Snapshot como para backups en cinta. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe permitir la recuperación granular a nivel de archivo | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe permitir el aprovisionamiento automatizado en línea, del almacenamiento secundario | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe contar con una plataforma de seguimiento e informes | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe soportar el clonado de Bases de datos. Los cuales permitirán el acceso de lectura/escritura a los datos del backup. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe crear reglas de retención básicas y ampliadas tales que, las reglas de retención básicas sean aplicables a los backups por horas y a diario y las reglas de retención ampliadas sean aplicables a la retención a más largo plazo como backups completos semanales, mensuales y anuales. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe posibilitar copiar los datos directamente desde una copia Snapshot mediante CIFS o NFS. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe comportarse de manera flexible en entornos virtuales y permitir que se establezcan reglas de identificación, de forma que puedan añadirse automáticamente nuevos equipos virtuales a un subcliente y protegerlos. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup-77x-8x-in-virtual-environment-Nov-10-2017 El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar NetBackup-77x-8x-in-virtual-environment-Nov-10-2017"
|  | La solución debe permitir la restauración de datos desde múltiples puntos de recuperación diarios. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe incorporar la forma de gestionar los recursos de almacenamiento y utilizar los datos recogidos por los backups para proporcionar análisis sobre los tipos de datos y tendencias de crecimiento. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. MonitoringNetBackup81_AdminGuideI_Server, and reporting 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe poderse integrar a soluciones que proporcionen tecnología WORM (escritura única, lectura múltiple). | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe poder recuperar datos a cualquier nivel de granularidad: equipos virtuales, disco de VMware (VMDK), disco duro virtual (VHD), o archivos «guest» del equipo virtual según sea necesario. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución de backup y respaldo, debe garantizar la protección de los datos de aplicaciones como: Oracle®, SQL Server®, Postgresql, MySQL | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuide_MSSQL_Win 2. NetBackup_MySQL_Admin_Guide 3. NetBackup81_AdminGuideI_Server, Active Directory 4. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar 1. NetBackup81_AdminGuide_MSSQL_Win 2. NetBackup_MySQL_Admin_Guide 3. NetBackup81_AdminGuide_Oracle 4. NetBackup_PostgreSQL_Admin_Guide 5. NetBackup81_BAR_GS_Guide
|  | La solución debe permitir identificar y cargar rápidamente tablas de base de datos, buzones de correo, documentos u objetos de datos específicos. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
7 | Recuperación | Recuperación de máquinas virtuales y dejarla operativa para usar en cualquiera de los ambientes virtuales | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Recuperación de máquinas físicas en un ambiente virtual, con posibilidad de cambiar el nombre y el host en el que será recuperada. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Recuperación de máquinas virtuales en una solución virtual diferente al originalmente respaldado | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Recuperación de unos archivos, o de objetos. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Restaurar y verificar las copias. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Realizar el respaldo y recuperación integral de todo el sistema operativo (sistema operativo más datos) y ejecutarlo en sistemas Windows, Linux. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Realizar el backup de un servidor físico y desde el backup, debe ser capaz de realizar una recuperación a un ambiente virtual. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La Solución deberá permitir el reinicio de un respaldo o recuperación en caso de falla, y el reinicio deberá ser a partir del punto en que se quedó al momento de la falla, más no iniciar nuevamente. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Las recuperaciones deberán dejar el sistema a un nivel operativo. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La Solución deberá realizar el respaldo y la recuperación del Directorio Activo, incluyendo los objetos del sistema y el estado del sistema (“system state"). | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La Solución deberá recuperar en el mismo equipo o en un equipo alterno con las modificaciones de tarjetas de red y nomenclatura, tipo de aprovisionamiento thin/thick. La máquina debe poderse dejar en un punto de apagada o encendida. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución deberá revisar que los backup de las bases de datos sean consistentes. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Soportar las diferentes versiones disponibles de Oracle | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuide_Oracle El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar NetBackup81_AdminGuide_Oracle
|  | Soportar las diferentes versiones disponibles de SQL Server. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_MySQL_Admin_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Soportar las diferentes versiones disponibles de MySQL y Postgresql | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_MySQL_Admin_Guide 2. NetBackup81_PostgreSQL_Admin_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar 1. NetBackup81_MySQL_Admin_Guide 2.NetBackup81_PostgreSQL_Admin_Guide
|  | La Solución debe recuperar cualquier base de datos a un punto específico en el tiempo. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La Solución debe realizar el respaldo de las bases de datos, incluyendo los logs de transacciones. Todo debe ser administrado de manera automática por la solución a adquirir. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. NetBackup81_BAR_GS_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
8 | Cifrado | Realizar el cifrado de los datos mediante métodos como llaves de cifrado o certificados digitales. Para el caso de los certificados digitales se deberá suministrar la herramienta para crear, almacenar, revocación, distribuir y utilizar los certificados para las necesidades de copia y restauración. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_SecEncryp_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_SecEncryp_Guider"
|  | Deberá permitir que los datos se cifren en al menos los siguientes algoritmos: AES (Advanced Encryption Standard) o Rijndael, Blowfish, con opciones de tamaño de la llave de 128 o 256 Bits y 3-DES con tamaño de la llave de 192 Bits. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_SecEncryp_Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_SecEncryp_Guider"
9 | Otras Funcionalidades | La Solución deberá ser de alto desempeño, con capacidad de realizar backup con procesos en paralelo de tal forma que aprovechen velocidades de interfaces de 10Gbit o FC al menos de 8 Gbps | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. nbu_80_hcl El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | No Cumple. En la documentación entregada no se evidencia las velocidades de transmisión de la solución del Backup
|  | La solución debe definir controles para que se ejecute un respaldo, solo cuando el equipo este usando menos de un umbral de procesador. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe realizar filtros y exclusiones de tipo de archivos, para solo respaldar aquella información que la Universidad determine. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La operación de respaldo deberá estar integrada con los sistemas de movimiento dinámico de máquinas de los Hypervisores, para detectar el punto donde se encuentra la máquina virtual y poder hacer respaldo además de su recuperación, sin importar el lugar donde se encuentre. La integración con CITRIX, debe ser del cien por ciento (100%). | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup-77x-8x-in-virtual-enviroments-Nov-10-2017 El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | No cumple. La ultima versión del NetBackup, de acuerdo a los documentos enviados, no soporta Citrix® XenServer
|  | La Solución debe realizar backup y generar copias en los diferentes repositorios de información que la Universidad tenga disponible. Una recuperación deberá poder utilizar cualquiera de las copias de los repositorios en caso de una falla de la copia principal. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La Solución deberá permitir la Deduplicación, a través de software en forma nativa de los datos a respaldar y/o archivar y almacenar los datos deduplicados, en cualquiera de los siguientes repositorios: SAN, CIFS, NFS y Nube de almacenamiento. La Solución debe permitir la selección de donde se quiere que ocurran los procesos de deduplicacion, (Ej: el origen o el destino) esto con el objetivo de dar un mejor uso a la infraestructura. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
10 | Granularidad | A nivel de Archivos. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Objetos del Active Directory. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Los respaldos, recuperaciones se llevarán a cabo, dando alcance a perfiles y estrategias preestablecidas a nivel de objetos o grupos de objetos. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La Solución deberá permitir navegar por los archivos y directorios respaldados. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
11 | Administración y Gestión | La solución debe proveer una sola consola de administración. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Administración de backup y recuperación a través de una interfaz gráfica y línea de comando. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La consola deberá mostrar la lista de políticas de backup creadas, y los correspondientes backups generados, con su correspondiente consumo en disco. Se debe generar un log de todas las acciones realizadas, teniendo la opción de guardar en archivo plano. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Se debe configurar que la consola no se bloquee cuando se realice backup a su propia base de datos. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | En la misma interfaz se observe las operaciones de respaldo, recuperación. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Desde la consola deberá ser capaz de gestionar los agentes y sus tareas derivadas como reinicio de trabajos, reinstalación y parches. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Realizar un análisis de las condiciones previas para realizar un backup. No afectar o desestabilizarse porque se terminó el espacio en disco. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Debe ser administrable mediante snmp v3 o superior. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. Veritas NetBackup Security and Encryption Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | No cumple. En la documentación no se hace referencia a la administración por SNMP, solo se habla de monitoreo
|  | Debe tener la capacidad de enviar informes automáticos mediante SMTP. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server 2. Veritas NetBackup Security and Encryption Guide El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Integración con el directorio activo Microsoft AD/ o Directory Server (ldap) para realizar el control de acceso a la herramienta. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | Auditoria sobre los procesos de backup y permitir el control por grupos los perfiles, roles para las tareas de administración del backup. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
12 | Operación, Informes y Reportes | La solución debe generar informe de backups no completados | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe realizar registro detallado de los backups que han sido realizados y quien lo ejecuto (usuario/proceso). | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | LA solución debe generar informe de la cantidad de espacio en disco que se libera y se mantiene para cada copia de la política de almacenamiento. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución debe generar informe del estado de las copias de seguridad (éxitos y fracasos) a través de múltiples clientes. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La Solución deberá definir reportes estándar y configurables, que muestren gráficas, además de diagramas, que puedan simplificar el análisis, reporte y entendimiento de la situación e infraestructura del backup. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución deberá generar informe para revisar la tasa general de éxito de las tareas de restauración, indicando las causas potenciales de fallo. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución deberá generar Informe, para poder predecir el momento en cada biblioteca se quedará sin espacio libre en disco observando el consumo y la capacidad disponible en todas las rutas de montaje. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución deberá generar informe del uso del licenciamiento. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución deberá contar con módulos de auditoria que permita observar cuándo, dónde y quién realizó un backup. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La Solución debe limitar la búsqueda y recuperación de archivos y carpetas basado en las listas de control de accesos (ACL), para asegurar que el usuario solo pueda recuperar la información a la que tiene acceso. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La Solución debe contar con la capacidad de detectar máquinas virtuales nuevas y respaldarlas bajo una política determinada, sin necesidad de instalar un agente en dicha máquina virtual. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La Solución debe tener disponible generación automática de reportes acerca de las operaciones de administración, operación y mantenimiento que podrán servir para analizar el comportamiento de la solución y registrar estadísticas. Los reportes podrán realizarse desde la interfaz gráfica y ser generados de acuerdo a diferentes criterios, tales como: periodo de tiempo, tipo de plataforma, tipo de aplicación, tipo de operación (respaldo, archivado o replicación) y estado de terminación del proceso como mínimo, además de tipo y forma de realización del backup (completo ó incremental entre otros). | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución deberá permitir el monitoreo a la información que se respalda como aumento o disminución del tamaño en bytes comparado con la línea base que muestre. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución deberá generar listado de la información que no varía en periodos determinados de tiempo. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
|  | La solución deberá generar informe de fallas de los archivos desde el origen. | No existen los siguientes documentos en la Oferta entregada 1. NetBackup81_AdminGuideI_Server El CD entregado no tiene un formato reconocible, por tal razón no se puede corroborar la información | Cumple. Documento entregado para subsanar "NetBackup81_AdminGuideI_Server"
13 | Observaciones a la Evaluación Técnica | La U.T AGILITIX SAS-M&Q 2017 VALUE ADDED INFORMATION TECNOLOGIES SOLUTIONS SAS Y MANAGEMENT AND QUALITY SAS no cumple técnicamente por los siguiente. 1. La UT, de acuerdo al documento del diseño de la solución, afirma que no entregará servidores para la instalación del OpsCenter Analytics ni del master server, que estos equipos servidores serán suministrados por la Universidad. En el adendo 2 numeral 2.4.2.3, componente 4 se menciona que "Para el componente 4 el contratista deberá proveer los elementos, equipos y materiales necesarios, que permitan instalar y poner en correcto funcionamiento la solución contratada, en la ubicación donde la Universidad determine." Por tal razón la oferta no cumple con lo solicitado 2. En el documento de diseño de la solución, no se evidencia la conexión al sistema de virtualización Citrix® Xen 3. La ultima versión del NetBackup, no soporta Citrix® XenServer. La Universidad solicita que la solución sea compatible 100% con Citrix® Xen 4. En los documentos presentados de subsanación, no se evidencia las velocidades de transmisión de la solución del Backup. 5. En la documentación no se hace referencia la administración de la solución por SNMP, solo se habla de monitoreo. La evaluación técnica concluye que la UT no cumple técnicamente
| Ing. Martha C. Valdés Directora Red UDNET servidores@udistrital.edu.co |  | Ing. Luis F. Muñoz CPS UDNET servidores@udistrital.edu.co
Ing. Julian Guerrero CPS UDNET servidores@udistrital.edu.co