## VERTIV
Matriz de evaluación técnica convocatoría pública 020 de 2017 - COMPONENTE 1 (Soporte y Mantenimiento Aires Acondicionados VERTIV a cargo de UDNET)
ÍTEM | Criterios Evaluación técnica | Ubicación en la propuesta (No. Página) | Ubicación en la propuesta (No. Folio)
VERTIV
1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA
1 | Contratar el suministro, instalación y soporte técnico de la infraestructura de telecomunicaciones, para atención a emergencias, equipos periféricos, infraestructura pasiva de telecomunicaciones, sistemas ininterrumpidos de potencia y equipos servidores de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, mediante los siguientes siete (7) componentes: Componente 1: Aires acondicionados marca Liebert® Componente 1: Contratar soporte técnico para atención a emergencias, mantenimientos preventivos periódicos, adquisición de repuestos y servicios de mantenimiento correctivo y mantenimiento especializado según lo requiera la Universidad, para los equipos de AA (Aire Acondicionado) de precisión marca Liebert®, a cargo de la Red de Datos UDNET. | 12 | folio 76, Cumple.
ALCANCES
2 | Para el cumplimiento del objeto del contrato, el oferente ganador del presente proceso de selección debe realizar: Para el Componente 1 se formulan los siguientes objetivos específicos: ■ Contratar mantenimientos preventivos periódicos que permitan prevenir daños y fallas a los equipos de AA de precisión marca Liebert® y sus componentes, identificando e informando las partes que convienen ser reemplazadas para asegurar su correcto funcionamiento. ■ Contratar soporte técnico para atención a emergencias que se presenten en los equipos de AA de precisión marca Liebert®, esto con el fin de asegurar su correcto funcionamiento en la medida de lo posible. ■ Obtener propuestas comerciales para adquirir repuestos y servicios de mantenimientos correctivos que permitan corregir daños y fallas presentadas en los equipos de AA de precisión marca Liebert® con el fin de mantener o reestablecer el correcto funcionamiento de los mismos. ■Contar con el respaldo de una empresa certificada por el fabricante VERTIV (antes Emerson) para sus equipos de AA de precisión marca Liebert®, con el fin de garantizar adquisición de repuestos nuevos y originales de tal forma que se mantengan las condiciones de seguridad, rendimiento, calidad y garantía de los equipos de AA de precisión. | 14-15 | folio 76, Cumple.
2.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
3 | "El oferente deberá acreditar su experiencia mediante la información contenida en el RUP. El oferente deberá acreditar que ha celebrado, ejecutado y liquidado (siempre y cuando el régimen de contratación exija esta liquidación), totalmente, tres (3) contratos en los últimos cinco (5) años, contados retroactivamente desde la fecha del cierre del presente proceso de selección, cumpliendo con las siguientes condiciones: -El objeto de estos contratos deberá consistir o estar relacionado con el objeto del presente proceso de selección. - La sumatoria de los contratos deberá ser, como mínimo, igual o superior a una (1) vez el valor del presupuesto oficial establecido en los presentes Pliegos de Condiciones. - Cuando las experiencias registradas en el RUP o en las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el contrato. - Cada experiencia aportada mediante el RUP se analizará por separado. En caso de tratarse de contratos adicionados, el valor de las adiciones se convertirá a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de firma de la adición y se sumará al valor del contrato principal (si fuere el caso). - Cuando se presente el RUP para verificar en éste la experiencia requerida, los contratos indicados por el oferente deberán cumplir con al menos uno (1) de los códigos del Clasificador de las Naciones Unidas en el tercer nivel, para cada una de los componentes a los que se presente, y que se señalan a continuación: ..." | 45-48 | folios 14-32, Cumple.
2.3.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Durante la presentación de la propuesta el proponente debe cumplir con los siguientes documentos:
4 | 1. Certificación de fábrica donde se indique que es el único que está autorizado para suministrar repuestos, otorgar soporte técnico y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de AA de precisión de la marca Liebert® en el territorio colombiano. Dicho certificado deberá estar vigente durante la validez de la propuesta y la vigencia del contrato. | 48 | 1. folio 55, Cumple. 2. folio 57, Cumple. 3. folio 76, Cumple.
2. Propuesta comercial como se indica en el anexo 3 con listado de repuestos con el fin de estimar el monto asignado para adquisición de repuestos y servicios de mantenimiento correctivo que pueden llegar a ser requeridos para asegurar y mantener el correcto funcionamiento de los equipos de AA de precisión que están relacionados en el alcance de los presentes términos técnicos. Esto es basado en el comportamiento y hoja de vida de los equipos de AA de precisión. Esta propuesta de repuestos servirá como base para que durante la vigencia del contrato se mantengan los costos propuestos.
3. Carta en donde el oferente se compromete a realizar el soporte y mantenimiento acorde con las condiciones técnicas mínimas establecidas en el presente pliego de condiciones.
ANEXO N° 3. PROPUESTA ECONOMICA COMPONENTE 1
5 | Para la calificación de este factor, se requiere que el proponente haya cotizado la totalidad de los ítems requeridos, so pena de rechazo de la propuesta. Este aspecto asignará un máximo de 1000 puntos posibles, mediante la utilización del método de menor valor ofertado, diligenciando el Anexo 3 La presentación del Anexo N° 3 no es subsanable. | 130, 140-141 | folios 57, Cumple
Resumen Técnico
6 | OBSERVACIONES: 1. Ninguna. |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE
| Ing. Martha Cecilia Valdés Cruz | Tec. Diana Acosta Peña
| Jefe - Red UDNET | Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET
Ing. Camilo Villarreal
Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET