## EVALUACION
Matriz de evaluación técnica convocatoría pública 020 de 2017 - COMPONENTE 4 (Soporte y Mantenimiento Infraestructura APC a cargo de UDNET)
ÍTEM | Criterios Evaluación técnica | Ubicación en la propuesta (No. Página) | Ubicación en la propuesta (No. Folio)
|  |  | INGEAL | BGH
1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA
1 | Contratar el suministro, instalación y soporte técnico de la infraestructura de telecomunicaciones, para atención a emergencias, equipos periféricos, infraestructura pasiva de telecomunicaciones, sistemas ininterrumpidos de potencia y equipos servidores de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, mediante los siguientes siete (7) componentes: Componente 4: Infraestructura APC Componente 4: Contratar servicios de suministro e instalación de baterías para los sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS), soporte técnico para atención a emergencias, mantenimientos preventivos periódicos, mantenimientos correctivos con cobertura total de repuestos e insumos (excepto baterías para UPS). Lo anterior para los equipos y componentes de los sistemas de AA (Aire Acondicionado), de precisión, UPS, sistema de distribución de potencia (PDU), sistema de variables ambientales y sistema de gestión y administración centralizada StruxureWare de la marca APC by Schneider Electric®, ubicados en los Data Center y cuartos de telecomunicaciones de las sedes de la Universidad Distrital FJC, a cargo de la Red de Datos UDNET. | 11-12 | folios 125, Cumple. | folios 82, Cumple.
ALCANCES
2 | Para el Componente 4 se formulan los siguientes objetivos específicos: ■ Contratar mantenimientos preventivos periódicos que permitan prevenir daños y fallas a la infraestructura de la marca APC by Schneider Electric®, ubicados en los Datacenter y cuartos de telecomunicaciones de la Universidad Distrital, identificando e informando las partes que convienen ser reemplazadas para asegurar su correcto funcionamiento. ■ Contratar soporte técnico para atención a emergencias que se presente en la infraestructura de la marca APC by Schneider Electric®, ubicados en los Datacenter y cuartos de telecomunicaciones de la Universidad Distrital, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento. ■ Obtener propuestas comerciales para adquirir suministro e instalación de 480 (Cuatrocientos Ochenta) baterías para las UPS, con el fin de mantener el correcto funcionamiento de las UPS. ■ Contar con el respaldo de una empresa certificada por el fabricante APC by Schneider Electric®, con el fin de garantizar adquisición de repuestos nuevos y originales de tal forma que se mantengan las condiciones de seguridad, rendimiento, calidad y garantía de estos. | 14-15 | folios 125, Cumple. | folios 82, Cumple.
2.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
3 | "El oferente deberá acreditar su experiencia mediante la información contenida en el RUP. El oferente deberá acreditar que ha celebrado, ejecutado y liquidado (siempre y cuando el régimen de contratación exija esta liquidación), totalmente, tres (3) contratos en los últimos cinco (5) años, contados retroactivamente desde la fecha del cierre del presente proceso de selección, cumpliendo con las siguientes condiciones: -El objeto de estos contratos deberá consistir o estar relacionado con el objeto del presente proceso de selección. - La sumatoria de los contratos deberá ser, como mínimo, igual o superior a una (1) vez el valor del presupuesto oficial establecido en los presentes Pliegos de Condiciones. - Cuando las experiencias registradas en el RUP o en las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el contrato. - Cada experiencia aportada mediante el RUP se analizará por separado. En caso de tratarse de contratos adicionados, el valor de las adiciones se convertirá a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de firma de la adición y se sumará al valor del contrato principal (si fuere el caso). - Cuando se presente el RUP para verificar en éste la experiencia requerida, los contratos indicados por el oferente deberán cumplir con al menos uno (1) de los códigos del Clasificador de las Naciones Unidas en el tercer nivel, para cada una de los componentes a los que se presente, y que se señalan a continuación: ..." | 45-48 | folios 18-78, Cumple. | folios 38-59, 96, Cumple.
2.3.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Durante la presentación de la propuesta el proponente debe cumplir con los siguientes documentos:
4 | 1. Certificación expedida por el fabricante APC by Schneider Electric® donde se indique de manera explícita que es Ditribuidor directo Elite y service provider, para suministrar repuestos, prestar servicios de soporte técnico, mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos a los equipos y componentes de los sistemas de AA (Aire Acondicionado) de precisión, sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS), sistema de distribución de potencia (PDU), sistema de variables ambientales y sistema de gestión y administración centralizada StruxureWare de la marca APC by Schneider Electric® en el territorio colombiano. Dicho certificado deberá estar vigente durante la validez de la propuesta y la vigencia del contrato. | 48-49 | 1. folios 122-123, Cumple. 2. folios 125, Cumple. | 1. folios 78-79, Cumple. 2. folios 82, Cumple.
2. Carta en donde el oferente se compromete a realizar el soporte y mantenimiento acorde con las condiciones técnicas mínimas establecidas en el presente pliego de condiciones.
2.5.4.2 CANTIDAD DE MESES ADICIONALES
5 | Para este factor se tendrá una calificación y se asignará hasta trecientos (300) puntos, para el oferente que entregue el mayor número de meses adicionales de soporte técnico para atención a emergencias y mantenimientos correctivos con cobertura total de repuestos e insumos (excepto baterías para UPS) Este puntaje se asignará entre todos los oferentes que una vez habilitado jurídico, técnico y financieramente. Un máximo de 6 meses adicionales de soporte técnico para atención a emergencias y mantenimientos correctivos con cobertura total de repuestos e insumos (excepto baterías para UPS). | 131-132 | No oferta meses adicionales. | No oferta meses adicionales.
ANEXO N° 6. PROPUESTA ECONOMICA COMPONENTE 4
6 | Propuesta comercial discriminando de manera explícita los componentes de cada uno de los servicios ofertados, como se indica en el anexo 6 | 147-149 | folios 127-128, Cumple. | folio 84, Cumple.
Resumen Técnico
7 | OBSERVACIONES: |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE | CUMPLE TÉCNICAMENTE
| Ing. Martha Cecilia Valdés Cruz |  | Ing. Camilo Villareal
| Jefe - Red UDNET |  | Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET
Tec. Diana Acosta Peña
Unidad de Telecomunicaciones - Red UDNET