**ANEXO 9B. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES CONSTITUTIVOS DEL MOBILIARIO ESPECIALIZADO LOTE 2 PARA LA FACULTAD TECNOLÓGICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en mi calidad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado con CC/CE/ID \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ manifiesto bajo la gravedad de juramento que los ***materiales y partes constitutivas de los muebles especializados del Lote 2***, tales como superficies de trabajo, sistemas de almacenamiento de líquidos inflamables, paneles de servicios, sillas, entre otros, cumplirán con los requisitos técnicos mínimos establecidos por la UNIVERSIDAD en cada uno de los ítems del pliego de condiciones del presente proceso, así como con las normas técnicas que apliquen de acuerdo con las certificaciones exigidas en la etapa precontractual, las cuales deberán ser emitidas por los organismos competentes, avalados y reconocidos nacional o internacionalmente.

Adicionalmente, me comprometo a que los materiales que se señalan a continuación serán presentados para su aprobación al Supervisor del contrato, previo al inicio de la producción de mobiliario, tales como superficies de trabajo, sistemas de almacenamiento de líquidos inflamables, paneles de servicios, sillas, entre otros, cumplirán con los requisitos técnicos mínimos establecidos por la UNIVERSIDAD en cada uno de los ítems del pliego de condiciones del presente proceso, así como con las normas técnicas que apliquen de acuerdo con las certificaciones exigidas en el la etapa precontractual, las cuales deberán ser emitidas por los organismos competentes, avalados y reconocidos nacional o internacionalmente.

Adicionalmente, me comprometo a que los materiales que se señalan a continuación serán presentados al Supervisor del contrato, previo al inicio de la producción de mobiliario.

|  |  |
| --- | --- |
| **Maderas Aglomeradas** | * Tablero de 15mm / 18mm / 24mm * Tablero Rh 18mm/24mm |
| **Maderas macizas** | * Maderas de alta densidad de cultivo |
| **Láminas decorativas de alta presión** | * Laminado de alta presión tipo Fórmica® F8 para superficies y laminado de alta presión tipo Fórmica® F6 para balance. * Láminas decorativas de alta presión acabado acrílico para tablero * Láminas decorativas de alta presión resistente a químicos * Láminas decorativas de alta presión resistente a intemperie. * Láminas decorativas de alta presión balance tipo F6 |
| **Cantos** | * Canto rígido * Canto termofundido |
| **Pintura en polvo con aplicación electrostática** | * Poliéster * Epóxica * Epoxipoliéster |
| **Lámina CR** | * Lámina CR calibre 22/20/18/16/14 * Lámina CR galvanizada calibre 22/20/18/16/14 |
| **Polietileno** | * Inyectado * Rotomoldeado con protección UV |
| **Tela** | * Vinilica |
| **Acero inoxidable satinado** | * Calibre 18/20 |
| **Espuma** | * Espuma para espaldar densidad 45 Kg/cm3, * Espuma para asiento densidad 60 Kg/cm3 |

Me comprometo a que los materiales listados a continuación cumplirán con los requisitos exigidos en las siguientes normas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NORMA** | **NÚMERO** | **COMPONENTE/MATERIAL** |
| UNE EN ó DIN EN ó SEFA | 14470  SEFA 11 | ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDO INFLAMABLES |
| ISO | 10545 | SUPERFICIES CERÁMICA TÉCNICA |
| DIN o EN | 13501-1 | SUPERFICIES CERÁMICA TÉCNICA |
| EN | 438 | RESINA FENÓLICA |
| ISO | 1183 | RESINA FENÓLICA |
| EN ISO | 527-2 | RESINA FENÓLICA |
| EN ISO | 178 | RESINA FENÓLICA |
| EN | 12721 | RESINA FENÓLICA |
| EN | 1936 | GRANITO |
| EN | 13755 | GRANITO |
| EN | 12372 | GRANITO |
| EN | 14157 | GRANITO |
| SEFA | 3 | CERÁMICA TÉCNICA |
| SEFA | 3 | RESINA FENÓLICA |

Manifiesto que cumpliré y garantizaré que los procesos de manufactura del mobiliario a suministrar se harán bajo los estándares de la norma SEFA ó UNE-EN ó DIN-EN u homologables reconocidos, verificables, competentes y avalados a nivel nacional y/o internacional según aplique tales como **ISO, ANSI, NTC, EN, GREENGUARD ó NFPA (National Fire Protection Association)**, y haré entrega de los certificados adicionales a los exigidos como habilitantes, que durante la ejecución del contrato el Supervisor que designe la UNIVERSIDAD solicite.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del proponente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CC/CE/ID: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_