## Hoja1
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS CONVOCATORIA PÚBLICA N° 009 DE 2019 ANEXO N° 8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS EXCLUYENTES
Bogotá D.C., de 2019 Señores Universidad Distrital Francisco José de Caldas Ciudad.- REF: CONVOCATORIA PÚBLICA N° 009 de 2019 El suscrito (diligenciar), obrando en nombre y representación de (diligenciar), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección citado en la referencia, por medio del presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio fijo, con destino a la celebración del contrato objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes relacionados en el pliego de condiciones, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes y conforme a las condiciones y cantidades que se discrimina así:
COMPONENTE 1. Salvaescaleras TIPO 1A compuesto por:
FICHA TÉCNICA SALVAESCALERA DIAGONAL TIPO 1A
1. CAJA DE CONTROL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
1.1 | Motor de 2 HP a 220V | Un | 1
1.2 | Sistema de tracción con guaya para plataforma de soporte de Salvaescaleras | ml | 12
1.3 | Tablero de conexión eléctrica y control a 220V con protecciones | Un | 1
1.4 | Kit de calcomanías con instrucciones de operación de los sistemas Salvaescaleras | Un | 1
1.5 | Botonera de control arriba - abajo para movilidad del sistema | Un | 2
1.6 | Caja de control metálica de 0.30m x 0.40m x 1.20m en lamina CR – calibre 18 recubierta con pintura electrostática IP 65 y retocada con pintura liquida | Un | 1
2. PLATAFORMA DE SOPORTE CON UNIDAD DE BASE Y ESPALDAR
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
2.1 | Base de 0.80m x 1.00m en lamina HR – 3/16" con refuerzos en perfiles estructurales de 2" HR – calibre 12, forrada con lamina alfajor de aluminio calibre 16 y aletas en lamina CR – calibre 18 | Un | 1
2.2 | Espaldar de 0.50m x 0.90m construido en lamina HR - 3/16" forrada en lamina CR – calibre 18, brazos en tubo redondo de 1 1/2" | Un | 1
2.3 | Sistema eléctrico y de control incluido dentro de la plataforma para que sea usada por el usuario en silla de ruedas | Glb | 1
2.4 | Switch con llave de seguridad y control para uso exclusivo del personal de apoyo a discapacitados | Un | 1
2.5 | Terminado de pintura electroestática IP65 para plataformas | Glb | 1
2.6 | Riel de 2”, en tubería de acero inoxidable estructural | ml | 26
2.7 | Kit de botones de llamado y seguridad con sistema braille | Un | 1
2.8 | Perfil estructural tipo bastón de 0.90m a 1.20m en calibre 12 con pintura electrostática IP65 | Un | 10
2.9 | Platina de anclaje en lamina HR - 1/2" | Un | 10
2.10 | Kit de 5 pernos de fijación a piso y paredes para platina en lamina HR – 1/2” | Un | 10
El Salvaescaleras Tipo 1A debe brindar movilidad al personal discapacitados desde los pisos inferiores a pisos superiores con alturas menor o igual a 4 metros y recorridos de hasta 6 metros con descansos intermedios entre pisos.
COMPONENTE 2. Salvaescaleras TIPO 1B compuesto por:
FICHA TÉCNICA SALVAESCALERA DIAGONAL TIPO 1B
1. CAJA DE CONTROL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
1.1 | Motor de 2 HP a 220V | Un | 1
1.2 | Sistema de tracción con guaya para plataforma de soporte de Salvaescaleras | ml | 12
1.3 | Tablero de conexión eléctrica y control a 220V con protecciones | Un | 1
1.4 | Kit de calcomanías con instrucciones de operación de los sistemas Salvaescaleras | Un | 1
1.5 | Botonera de control arriba - abajo para movilidad del sistema | Un | 2
1.6 | Caja de control metálica de 0.30m x 0.40m x 1.20m en lamina CR – calibre 18 recubierta con pintura electrostática IP 65 y retocada con pintura liquida | Un | 1
2. PLATAFORMA DE SOPORTE CON UNIDAD DE BASE Y ESPALDAR
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
2.1 | Base de 0.80m x 1.00m en lamina HR – 3/16" con refuerzos en perfiles estructurales de 2" HR – calibre 12, forrada con lamina alfajor de aluminio calibre 16 y aletas en lamina CR – calibre 18 | Un | 1
2.2 | Espaldar de 0.50m x 0.90m construido en lamina HR - 3/16" forrada en lamina CR – calibre 18, brazos en tubo redondo de 1 1/2" | Un | 1
2.3 | Sistema eléctrico y de control incluido dentro de la plataforma para que sea usada por el usuario en silla de ruedas | Glb | 1
2.4 | Switch con llave de seguridad y control para uso exclusivo del personal de apoyo a discapacitados | Un | 1
2.5 | Terminado de pintura electroestática IP65 para plataformas | Glb | 1
2.6 | Riel de 2”, en tubería de acero inoxidable estructural | ml | 22
2.7 | Kit de botones de llamado y seguridad con sistema braille | Un | 1
2.8 | Perfil estructural tipo bastón de 0.90m a 1.20m en calibre 12 con pintura electrostática IP65 | Un | 10
2.9 | Platina de anclaje en lamina HR - 1/2" | Un | 10
2.10 | Kit de 5 pernos de fijación a piso y paredes para platina en lamina HR – 1/2” | Un | 10
El Salvaescaleras Tipo 1B debe brindar movilidad a personal discapacitados desde los pisos inferiores a pisos superiores con alturas menor o igual a 4 metros y recorridos de hasta 6 metros con cambios de dirección en los descansos intermedios entre pisos.
COMPONENTE 3. Salvaescaleras TIPO 1C compuesto por:
FICHA TÉCNICA SALVAESCALERA DIAGONAL TIPO 1C
1. CAJA DE CONTROL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
1.1 | Motor de 2 HP a 220V | Un | 1
1.2 | Sistema de tracción con guaya para plataforma de soporte de Salvaescaleras | ml | 10
1.3 | Tablero de conexión eléctrica y control a 220V con protecciones | Un | 1
1.4 | Kit de calcomanías con instrucciones de operación de los sistemas Salvaescaleras | Un | 1
1.5 | Botonera de control arriba - abajo para movilidad del sistema | Un | 2
1.6 | Caja de control metálica de 0.30m x 0.40m x 1.20m en lamina CR – calibre 18 recubierta con pintura electrostática IP 65 y retocada con pintura liquida | Un | 1
2. PLATAFORMA DE SOPORTE CON UNIDAD DE BASE Y ESPALDAR
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
2.1 | Base de 0.80m x 1.00m en lamina HR – 3/16" con refuerzos en perfiles estructurales de 2" HR – calibre 12, forrada con lamina alfajor de aluminio calibre 16 y aletas en lamina CR – calibre 18 | Un | 1
2.2 | Espaldar de 0.50m x 0.90m construido en lamina HR - 3/16" forrada en lamina CR – calibre 18, brazos en tubo redondo de 1 1/2" | Un | 1
2.3 | Sistema eléctrico y de control incluido dentro de la plataforma para que sea usada por el usuario en silla de ruedas | Glb | 1
2.4 | Switch con llave de seguridad y control para uso exclusivo del personal de apoyo a discapacitados | Un | 1
2.5 | Terminado de pintura electroestática IP65 para plataformas | Glb | 1
2.6 | Riel de 2”, en tubería de acero inoxidable estructural | ml | 20
2.7 | Kit de botones de llamado y seguridad con sistema braille | Un | 1
2.8 | Perfil estructural tipo bastón de 0.90m a 1.20m en calibre 12 con pintura electrostática IP65 | Un | 9
2.9 | Platina de anclaje en lamina HR - 1/2" | Un | 9
2.10 | Kit de 5 pernos de fijación a piso y paredes para platina en lamina HR – 1/2” | Un | 9
El Salvaescaleras Tipo 1C debe brindar movilidad a personal discapacitados desde los pisos inferiores a pisos superiores con alturas menor o igual a 4 metros y recorridos de hasta 6 metros de forma directa (sin cambios de dirección ni descansos) entre pisos.
COMPONENTE 4. Salvaescaleras TIPO 2 compuesto por:
FICHA TÉCNICA SALVAESCALERA DIAGONAL TIPO 2
1. CAJA DE CONTROL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
1.1 | Motor de 1.5 HP a 220V | Un | 1
1.2 | Sistema de tracción con guaya para plataforma de soporte de Salvaescaleras | ml | 8
1.3 | Tablero de conexión eléctrica y control a 220V con protecciones | Un | 1
1.4 | Kit de calcomanías con instrucciones de operación de los sistemas Salvaescaleras | Un | 1
1.5 | Botonera de control arriba - abajo para movilidad del sistema | Un | 2
1.6 | Caja de control metálica de 0.30m x 0.40m x 1.20m en lamina CR – calibre 18 recubierta con pintura electrostática IP 65 y retocada con pintura liquida | Un | 1
2. PLATAFORMA DE SOPORTE CON UNIDAD DE BASE Y ESPALDAR
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
2.1 | Base de 0.80m x 1.00m en lamina HR – 3/16" con refuerzos en perfiles estructurales de 2" HR – calibre 12, forrada con lamina alfajor de aluminio calibre 16 y aletas en lamina CR – calibre 18 | Un | 1
2.2 | Espaldar de 0.50m x 0.90m construido en lamina HR - 3/16" forrada en lamina CR – calibre 18, brazos en tubo redondo de 1 1/2" | Un | 1
2.3 | Sistema eléctrico y de control incluido dentro de la plataforma para que sea usada por el usuario en silla de ruedas | Glb | 1
2.4 | Switch con llave de seguridad y control para uso exclusivo del personal de apoyo a discapacitados | Un | 1
2.5 | Terminado de pintura electroestática IP65 para plataformas | Glb | 1
2.6 | Riel de 2”, en tubería de acero inoxidable estructural | ml | 15
2.7 | Kit de botones de llamado y seguridad con sistema braille | Un | 1
2.8 | Perfil estructural tipo bastón de 0.90m a 1.20m en calibre 12 con pintura electrostática IP65 | Un | 7
2.9 | Platina de anclaje en lamina HR - 1/2" | Un | 7
2.10 | Kit de 5 pernos de fijación a piso y paredes para platina en lamina HR – 1/2” | Un | 7
El Salvaescaleras Tipo 2 debe brindar movilidad a personal discapacitados desde los pisos inferiores a pisos superiores con alturas menor o igual a 4 metros y recorridos de hasta 4 metros de forma directa entre inicio y llegada del recorrido.
RAMPAS DE ACCESO
Interna. Se entiende como rampa interna, a la estructura que se diseña y se construye para dar acceso de un nivel bajo a un nivel alto y viceversa, en lugares internos de una edificación. Por ejemplo, para dar acceso de un pasillo a un aula de clase en un edificio. Para este caso, se analiza el tipo de material del área donde se dispone instalar la rampa, buscando conservar las características arquitectónicas y visuales de los edificios. Externa. Se entiende como rampa Externa, a la estructura que se diseña y se construye para dar acceso de un nivel bajo a un nivel alto y viceversa, en lugares externos de una edificación. Por ejemplo, para dar acceso desde el nivel de la calle al nivel de la entrada de una edificación. Para este caso, se analiza el tipo de material del área donde se dispone instalar la rampa, buscando conservar las características arquitectónicas y visuales. Es decir, si la acera de la entrada tiene algún tipo de baldosa o es en concreto desnudo, se buscará mantener las mismas características. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN El material de construcción puede darse en tres tipos:  Concreto.  Madera.  Metálica. Normalmente la construcción se da en uno de estos materiales o en su defecto en una combinación de estos, por ejemplo, concreto y metal (Base de la rampa en concreto y barandas en metal), para las rampas del proyecto se discriminará su tipo de material de construcción dependiendo de la ubicación y características del lugar de instalación.
CARACTERISTICAS DE LA RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO
Para la rampa en concreto su característica principal es que la base, sitio de tránsito, sea en concreto. Sus barandas de apoyo y protección en metal. El concreto debe cumplir con una resistencia de mínimo 2000 PSI. Ya que su tránsito es bajo. Se debe construir guardando la característica que la carpeta superior, por donde va a rodar la silla de ruedas, presente una textura estriada o con diseños que permitan el agarre de las sillas de ruedas y/o personas; y a su vez, en el caso de la presencia de humedad, dicho diseño permita la rápida evacuación de los fluidos presentes. Las rampas de acceso en concreto a construir para el personal discapacitado se dividirán en tres (3) tipos debido a las medidas de cada acceso a las diferentes sedes de la Universidad Distrital objeto de esta intervención; las características técnicas de las rampas de acceso se definen en las siguientes tablas:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO TIPO 1
Dimensiones: | Altura (h): | 0.30m
| Largo (L): | 1.50m
| Ancho (A): | 0.90m
Volumen: | m3 | 0.3
Resistencia: | PSI | 2000
Pasa Manos: | Tubo: | Acero Inoxidable o Acero al carbón
| Bastones: | 3.6m
| Baranda: | 1.7m
| Calibre: | 2"
| Nota: | Si el pasa manos se construye en acero al carbón se debe pintar este con anticorrosivo y con pintura en aceite color negro brillante IP 65
MATERIALES Y CANTIDADES - RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO TIPO 1
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Concreto de 2000 PSI | m3 | 0.30
2 | Tubo en acero inoxidable o acero al carbón de 2" | ml | 3.60
3 | Pasamanos en acero inoxidable o acero al carbón de 2" | ml | 1.70
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO TIPO 2
Dimensiones: | Altura (h): | 0.60m
| Largo (L): | 3.00m
| Ancho (A): | 0.90m
Volumen: | m3 | 0.90
Resistencia: | PSI | 2000
Pasa Manos: | Tubo: | Acero Inoxidable o Acero al carbón
| Bastones: | 4.8m
| Baranda: | 3.2m
| Calibre: | 2"
| Nota: | Si el pasa manos se construye en acero al carbón se debe pintar este con anticorrosivo y con pintura en aceite color negro brillante IP65
MATERIALES Y CANTIDADES - RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO TIPO 2
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Concreto de 2000 PSI | m3 | 0.90
2 | Tubo en acero inoxidable o acero al carbón de 2" | ml | 5.00
3 | Pasamanos en acero inoxidable o acero al carbón de 2" | ml | 3.20
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO TIPO 3
Dimensiones: | Altura (h): | 1.00m
| Largo (L): | 5.00m
| Ancho (A): | 0.90m
Volumen: | m3 | 2.2
Resistencia: | PSI | 2000
Pasa Manos: | Tubo: | Acero Inoxidable o Acero al carbón
| Bastones: | 8.4m
| Baranda: | 5.2m
| Calibre: | 2"
| Nota: | Si el pasa manos se construye en acero al carbón se debe pintar este con anticorrosivo y con pintura en aceite color negro brillante IP65
CARACTERISTICAS DE LA RAMPA DE ACCESO EN MADERA
Para la rampa de acceso en madera la característica principal es que la base, sitio de tránsito, sea en madera de calidad y apariencia igual o mejor a la existente en el sitio de instalación (pisos) y su estructura debe resistir un peso de mínimo ciento veinte kilogramos (120kg). Se debe construir guardando la característica que la superficie, por donde va a rodar la silla de ruedas, presente textura antideslizante que permita el agarre de las sillas de ruedas y/o personas; y a su vez, en el caso de la presencia de humedad, dicho diseño permita la rápida evacuación de los fluidos presentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RAMPA DE ACCESO EN MADERA
Resistencia: | Mínimo: 120kg
Máximo: Abierto
Inclinación: | Mínimo: 4:1 - 25%
Máximo: 6:1 - 16%
MATERIALES Y CANTIDADES - RAMPA DE ACCESO EN MADERA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Tablones en madera de 0.02m x 0.30m x 3.00m | Un | 3
2 | Perfiles en madera de 0.04m x 0.04m x 3.00m | Un | 3
3 | Puntilla de 2" | Un | 100
4 | Puntilla de 1" | Un | 100
5 | Tornillo tipo Drywall de 2 1/2" | Un | 30
6 | Pegante para madera | Lt | 0.1
7 | Resanador | Lt | 0.1
8 | Lija para madera número 400 | Un | 4
9 | Pintura tipo laca transparente | Gal | 2019-04-01
10 | Tiner | Lt | 0.5
CARACTERISTICAS DE LA RAMPA DE ACCESO METÁLICA
La rampa Metálica de acceso posee una característica principal en la cual la base, sitio de tránsito, sea en lamina corrugada en acero Inoxidable y/o lamina en acero al carbón corrugada de un calibre no menor a tres dieciseisavos de pulgada (3/16”) y su estructura debe resistir un peso mínimo de ciento veinte kilogramos (120kg). Se debe construir guardando la característica de que la superficie, por donde va a rodar la silla de ruedas, presente una textura corrugada o antideslizante que permita el agarre de las sillas de ruedas y/o personas; y a su vez, en el caso de la presencia de humedad, dicho diseño permita la rápida evacuación de los fluidos presentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RAMPA DE ACCESO METÁLICA
Resistencia: | Mínimo: 120kg
Máximo: Abierto
Lamina Base | Calibre Mínimo: 3/16"
Textura Lamina: Corrugada o con Antideslizante
Inclinación: | Mínimo: 4:1 - 25%
Máximo: 6:1 - 16%
MATERIALES Y CANTIDADES - RAMPA DE ACCESO METÁLICA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Lámina en acero de 3/16" | m2 | 3.5
2 | Ángulo de acero de 1/2" | ml | 9
3 | Soldadura para metal | Lb | 0.5
4 | Disco para pulir | Un | 1
5 | Anticorrosivo | Gal | 2019-02-01
6 | Lija para metal número 100 | Un | 5
7 | Pintura negra brillante en aceite IP65 | Gal | 2019-02-01
8 | Tiner | Lt | 0.5
9 | Chazo de sujeción en concreto de 3/8" | Un | 10
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
Los elementos descritos a continuación, se instalarán en las sedes de la Universidad Distrital en el área metropolitana de Bogotá COMPONENTES PARA SALVAESCALERAS: a) Motor de 1.5 HP a 220V. b) Sistema de tracción con guaya para plataforma de soporte de Salvaescaleras. c) Tablero de conexión eléctrica a 220V con protecciones. d) Calcomanía con instrucciones de operación de los sistemas Salvaescaleras. e) Botonera de control arriba - abajo para movilidad del sistema Salvaescaleras. f) Caja de control metálica de 0.30m x 0.40m x 1.20m en lamina CR - 18 recubierta con pintura electrostática y retocada con pintura liquida. g) Base de 0.80m x 1.00m en lamina HR - 3/16" con refuerzos en perfiles estructurales de 2" HR - 12, forrada con lamina alfajor de aluminio calibre 16mm y aletas en lamina CR - 18mm. h) Espaldar de 0.50m x 0.90m construido en lamina HR - 3/16" forrada en lamina CR - 18mm, brazos en tubo redondo de 1 1/2". i) Sistema eléctrico incluido dentro de la plataforma. j) Llave de seguridad y control para uso exclusivo del personal de apoyo a discapacitados. k) Terminado de pintura electroestática para plataformas. l) Riel, en tubería de acero inoxidable estructural. m) Kit de botones de llamado y seguridad con sistema braille. n) Perfil estructural de 1.00m x 0.50m en calibre 12" con pintura electrostática.
_________________ (Nombre del Representante Legal) (Número de Cédula de Ciudadanía) Representante legal Antes de diligenciar este anexo tenga en cuenta que: NOTA: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Y EL BIEN CAUSA DICHO IMPUESTO, LA UNIVERSIDAD LO CONSIDERARA INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA Y ASÍ LO ACEPTARA EL PROPONENTE. Atentamente, Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________ NIT: __________________________________________________________ Nombre del Representante Legal: __________________________________ C. C. No. : ______________________ De: _____________________________ FIRMA: ________________________________