## OFERTA ECONOMICA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS CONVOCATORIA PÚBLICA 012 DE 2020 ANEXO 9 OFERTA ECONÓMICA
ITEM | ACTIVIDAD | UNID. | CANT. | VR UNIT | VR TOTAL
PISO TERRAZA LECTUS Y CORTAVIENTOS |  |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Localización y replanteo | m2 | 1249.5 |  | 0
2 | PISOS |  |  |  | 0
2.1 | Suministro e instalación de piso flotante en losetas prefabricadas en concreto 60x60x4 cm (incluye cojines de apoyo) y conos de nivelación de 15 cm de altura. | m2 | 1225.54 |  | 0
3 | CORTAVIENTO |  |  |  | 0
3.1 | Suministro e instalación cortaviento en vidrio laminado (4+4 incoloro) PVB, canto pulido 120x85. Incluye sistema de soporte para vidrio templado e= 8mm, en acero inoxidable y poste en acero inoxidable diámetro de 2", platinas de 10x10 para fijación a muro con varilla de 1/2" | ml | 165.12 |  | 0
4 | ASEO GENERAL |  |  |  | 0
4.1 | Aseo general de la obra durante toda la ejecución, y aseo final. | m2 | 1249.5 |  | 0
CANCHA DE VOLEY PLAYA |  |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Localización y replanteo. | m2 | 9.55 |  | 0
1.2 | Excavación mecánica en material heterogéneo. Incluye señalización de la zona de intervencion, descapote, cargue y retiro del material excavado a botadero. | m3 | 1.89 |  | 0
2 | CIMENTACION |  |  |  | 0
2.1 | Suministro e instalación de geotextil tejido T 2400 PAVCO o equivalente, incluye traslapo. | m2 | 419.113 |  | 0
2.2 | Sub base granular B-400 compactada al 95% del proctor modificado. Incluye suministro, transporte, colocación, nivelación y compactación, según Norma IDU. E=0.30m. | m3 | 106.139 |  | 0
2.3 | Capa gravilla de Rio Compactada de 1/2”. Incluye suministro, transporte, colocación, nivelación y compactación, según Norma IDU. E=0.20m. | m3 | 55.25 |  | 0
2.4 | Capa arena de Rio Compactada. Incluye suministro, transporte, colocación, nivelación y compactación, según Norma IDU. E=0.25m | m3 | 69.0625 |  | 0
2.5 | Suministro e instalación de superficie de Juego / Arena de silice e= 0.20 m. | m3 | 55.25 |  | 0
2.6 | Suministro e instalación de tierra negra. Incluye transporte. | m3 | 8.5344 |  | 0
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  | 0
3.1 | Placa en concreto lavado fundida en sitio de 3000 PSI (21 Mpa), espesor de placa de 10 cm con malla electrosoldada de mm, con dilataciones remóvibles en madera de 15 x 15 mm. | m² | 66.8913 |  | 0
3.2 | Dado en concreto 3000 psi reforzado. E= 0.50 X 0.50 X 0.60 m. Incluye tubo de soporte en acero galvanizado de 3 1/2". | un | 2 |  | 0
3.3 | Suministro e instalación Bordillo prefabricado en concreto fc= 3.500/ 0.80 x 0.15 x 0.35 m tipo titan o similar, incluye mortero y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | ml | 29.9 |  | 0
3.4 | Suministro e instalación de sardinel contenedor en concreto 3000 PSI in situ. | ml | 48 |  | 0
4 | ELEMENTOS DE JUEGO |  |  |  | 0
4.1 | Suministro e instalación de red para voleibol. Incluye juego de postes con sus accesorios para su correcto funcionamiento, red en fibra ultrafina (90T) huecos de 10x10 cm. | un | 1 |  | 0
4.2 | Suministro e instalación de líneas de delimitación de cancha en fibra en polipropileno A = 5 cm. Incluye sistema de sujeción. | un | 1 |  | 0
5 | CERRAMIENTO |  |  |  | 0
5.1 | Suministro e instalación cerramiento de protección contra impacto h=5.00m. Incluye malla eslabonada Cal.10 hueco de 2- /4", parales en tubo galvanizado estructural galvanizado en caliente ø 3" e= 3,81mm astma-500, soportes intermedios en tubo estructural redondo galvanizado en caliente ø 1-1/2"e =2.5mm astm-500 grado-c y protección en varilla redonda lisa ø 3/4", viga= 0.30x0.40m, concreto reforzado de 3.000 PSI - excavación con retiro, pilotin en concreto reforzado de 3.000psi, d= 0.40m y h= 1.50m, anticorrosivo a base de zinc, esmalte alquidico tipo i; platinas y ángulos/diseño IDRD). | ml | 24 |  | 0
5.2 | Suministro e instalación de conexión aguas lluvias. | Und | 3 |  | 0
5.3 | Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias PVC 4". | ml | 32 |  | 0
5.4 | Suministro e instalación de punto hidráulico. | Und | 2 |  | 0
5.5 | Suministro e instalación de llave de jardín pesada 1/2. | Und | 1 |  | 0
6 | RED DE AGUAS LLUVIAS Y DESAGUES |  |  |  | 0
6.1 | Tubería PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. Norma NTC 3722-1 D=8" (Red de desagüe). Incluye accesorios, y cama de apoyo en arena. | ml | 128.86 |  | 0
6.2 | Caja de inspección de 0,70*0,70*1,55 m. Incluye excavación, base en recebo común compactado, placa concreto reforzado con hierro de 3/8" c/0,20, ladrillo común, pañete impermeabilizado, cañuela, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa en concreto reforzado, manija tipo movible en varilla de 1/2", pase en tubo de ᶲ3/4". Según planos de diseño. | un | 1 |  | 0
6.3 | Tanque de Recolección aguas SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE - para la Cancha de Voley Playa |  |  |  | 0
6.3.1 | PRELIMINARES TANQUE
6.3.1.1 | Localización y replanteo. | m2 | 1522 |  | 0
6.3.1.2 | Excavación mecánica en material común con cargue y retiro a sitio autorizado. | m3 | 40 |  | 0
6.3.2 | CIMENTACION
6.3.2.1 | Suministro e instalación geomembrana 30 MILS. | m2 | 142 |  | 0
6.3.2.2 | Suministro e instalación geotextil NT 2500. | m2 | 142 |  | 0
6.3.2.3 | Suministro e instalación de CELDA AQUACELL RD con KIT. | un | 192 |  | 0
6.3.2.4 | Suministro e instalación TB SAN 4 6M | un | 1 |  | 0
6.3.2.5 | Suministro e instalación TUBO y CODO SAN 90 4" CXC - 10 UN | un | 8 |  | 0
6.3.3 | ASEO GENERAL
6.3.1 | Aseo final para entrega de obra. | m2 | 1522 |  | 0
7 | RED ELECTRICA, DE ILUMINACION Y ESPECIALES |  |  |  | 0
7.1 | Salida eléctrica normal Lprom= 6m, cable # 12 LSHF, tubo EMT Galvanizado conduit de 1/2" | Un | 1 |  | 0
7.2 | Suministro e instalación de POSTE METAL.H=10M tipo AP+BASE INCLUYE PEDESTAL EN CONCRETO | Un | 4 |  | 0
7.3 | Suministro e instalación de Salida para reflector exterior LED 200W. Incluye reflector, cable cobre 3x12 AWG THWN, cajas rawelt y accesorios de sujeción. | Un | 4 |  | 0
7.4 | Suministro e instalación de proyector REF: SCHREDER OMNIblast 2 5147 306 XQ-E RGBW@500mA RGB CW 230V RGB+CW; flujo luminoso luminaria 26029lm; flujo luminoso lampara 31908lm; potencia 540W | UN | 8 |  | 0
7.5 | Mastil 10ml metálico; incluye soporte horizontal para 2 proyectores OMNIblast 2 | UN | 4 |  | 0
7.6 | Suministro e instalación de tablero para control de iluminación Greenmax para 12 relevos; incluye: programación, tarjeta de control, 8 relevos bifasicos, fijación y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento | UN | 1 |  | 0
7.7 | Suministro y instalación de botonera para controlar iluminación cancha voleibol; incluye cable de control desde el tablero Greenmax | UN | 1 |  | 0
7.8 | Suministro e instalación de cable 2#10+1#12T Cu THWN/THHN | ML | 630 |  | 0
7.9 | Suministro e instalación de base en concreto para mastil de 10ml | UN | 4 |  | 0
7.1 | Suministro e instalación de punta captadora 120cm, incluye: soporte fijación a mástil 10ml | UN | 1 |  | 0
7.11 | Suministro e instalación de bajante en cobre para puesta a tierra apantallamiento; incluye: tubo EMT 1", cable desnudo #8 AWG Cu, 1 conector bimetálico | ML | 11 |  | 0
7.12 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para apantallamiento de mástiles; incluye: Caja de inspección 30x30cm; electrodo Cu 2,4x5/8", 1 carga soldadura exotérmica 120gr; 1 bulto tratamiento de terreno suelo artificial | GL | 4 |  | 0
7.13 | Suministro e instalación de salidas para alimentación tablero de control de iluminación; incluye: caja 2400 galvanizada, tubería EMT 3/4" fijación y accesorios, cableado | UN | 1 |  | 0
8 | ASEO GENERAL |  |  |  | 0
8.1 | Aseo final para entrega de obra | m2 | 9.55 |  | 0
CONEXIÓN ENTRE SEDES |  |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Localización y replanteo. | m2 | 148.8021 |  | 0
1.2 | Limpieza y descapote. | m2 | 148.8021 |  | 0
2 | CIMENTACIÓN |  |  |  | 0
2.1 | Excavación manual, altura: 2.00 m como máximo. Incluye cargue y retiro de material excavado a botadero autorizado. | m3 | 30.2217 |  | 0
2.2 | GEOTEXTIL No Tejido NT 2500 o similar IDU-ET 2005 Sección 330 -11 | m2 | 123.947 |  | 0
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  | 0
3.1 | PLACA DE CONCRETO LAVADO FUNDIDA EN SITIO DE 3000 PSI (21 Mpa), ESPESOR DE PLACA: 13CM | m2 | 123.947 |  | 0
3.2 | Pedestal en concreto de 3000 psi (incluye platina, TUERCA DE FIJACIÓN, ANCLAJE TORNILLO EXPANSIVO DE CUÑA DE 3/8 x 3" QUE CUMPLA NORMA ASTM B633s, TAPA EN NEOPRENO PROTECCION DEL ANCLAJE y demás elementos para su correcta instalación) | un | 6 |  | 0
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6mm de 15 cm x 15 cm | kg | 260.2887 |  | 0
3.4 | BANCA CORRIDA EN CONCRETO 3000 PSI. COLOR GRIS CLARO. ACABADO A LA VISTA FUNDIDA EN SITIO CON FORMALETA TIPO SUPER T O SIMILAR. NO SE ACEPTA ACABADO LISO CON LLANA METALICA. | ml | 24.12 |  | 0
3.5 | CONCRETO FUNDIDO 3000 P.S.I. PARA EXTERIORES (SEGÚN ACABADO) | m2 | 112.3722 |  | 0
3.6 | MURO EN CONCRETO A LA VISTA CON TEXTURA DE LISTONES FORMALETA EN MADERA E=15CM. TERMINADO EN COLOR OCRE. | m3 | 10.3054 |  | 0
4 | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  | 0
4.1 | Suministro e instalación de estructura metálica - incluido, soldadura, ángulos metálicos 1 1/2" x 1/8", tubería estructuras Tubo rectangular 80 x 40 x 2.5mm x 6m estructural HR50; Suministro e instalación de Tubo Rectangular 40 x 20 x 1.1mm C18 x 6m; Suministro e instalación de Tubo Rectangular 120x 60 x 2.0mm C18 x 6m; Suministro e instalación; suministro e instalación de PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL 6" X 4MM. de Tubo Rectangular 50 x 25 x 0.8mm C18 x 6m para soporte de divisiones; CELOSIA EN TUBO RECTANGULAR 50X25X0.8mm.; ZAPATA DE ANCLAJE PLATINA E=5 MM; Tubo estructural redondo 6". | kg | 3211.62 |  | 0
5 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 0
5.1 | PORTON REJA METÁLICO, MARCO EN TUBO RECTANGULAR 80X40X2.5MM Y PANEL DE MALLA ONDULADA, 3.8CM X 3.8CM CAL. 10, con GUIA SUPERIOR AJUSTABLE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 12, RODILLOS DE NYLON D=40MM y RIEL INFERIOR RUEDA EN V VIGUETA D=98MM EN ACERO GALVANIZADO. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO RAL 9016. | un | 2 |  | 0
5.2 | PUERTA MARCO MÉTALICO LÁMINA COLD ROLLED CAL.16 CARGADO Y FIJADO A MURO, HOJA EN LÁMINA COLL ROLLED CAL.18 , CON REJILLA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO RAL 9016.(Suministro e instalación de señalización informativa cuarto técnico) | un | 2 |  | 0
6 | MODULO CUARTO TECNICO |  |  |  | 0
6.1 | FINADO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO CON PENDIENTE 2% A BAJANTE Y REMATES EN MEDIA CAÑA. CUBIERTO EN IMPERMABILIZACION CON MANTO ASFLATICO DE 6MM AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO, tragante tipo canasta y flanche en aluminio | un | 2 |  | 0
7 | CUBIERTA |  |  |  | 0
7.1 | LAMINA MACIZA EN POLICARBONATO TRANSLUCIDA COLOR GRIS CS. TRANSMISION DE LUZ 35% E=6mm. | m2 | 57.9128 |  | 0
7.2 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.65 m. (Suministro e instalación con pintura poliester horneada color blanco texturizada + anclaje a muro), incluye sosco de hasta 4" | ml | 20.16 |  | 0
7.3 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4". | ml | 18.6 |  | 0
8 | PINTURA |  |  |  | 0
8.1 | ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO RAL 9016. | ml | 1564.4304 |  | 0
9 | REDES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
9.1 | Suministro e instalación Conexión aguas lluvias a la red existente. 4" | un | 6 |  | 0
9.2 | Suministro e instalación Punto hidráulico 1/2" | un | 2 |  | 0
9.3 | Suministro e instalación LLAVE JARDÍN PESADA 1/2" | un | 2 |  | 0
10 | RED ELECTRICA, DE ILUMINACIÓN Y ESPECIALES |  |  |  | 0
10.1 | Salida eléctrica normal Lprom= 6m, cable # 12 LSHF, tubo EMT Galvanizado conduit de 1/2" | un | 2 |  | 0
10.2 | Suministro e instalación de PERFIL LED ALUMINIO ANODIZADO PLATA, DIFUSOR OPAL EN PVC CON ADITIVO UV Y CINTA LED. | un | 40 |  | 0
10.3 | Salida para iluminación Lprom= 6m, cable # 12 LSHF, tubo EMT Galvanizado conduit de 1/2" | un | 2 |  | 0
10.4 | Tablero de distribución | un | 2 |  | 0
10.5 | Tubería MT | ml | 20 |  | 0
10.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX | un | 2 |  | 0
10.7 | Suministro e instalación de Acometida 1F3H Cu THHN/THWN en cable 3X8AWG por tubería PVC 1-1/2". | ml | 40 |  | 0
10.8 | Suministro e instalación de Acometida 1F3H Cu THHN/THWN en cable 3X10AWG por tubería PVC 3/4".. | ml | 40 |  | 0
10.9 | Suministro e instalación de salidas para iluminación; incluye: caja 2400 galvanizada, tubería EMT 3/4" fijación y accesorios | un | 24 |  | 0
10.1 | Suministro e instalación de salida para sensor de movimiento 360° | un | 4 |  | 0
10.11 | Suministro e instalación de salida para luminaria de emergencia | un | 4 |  | 0
10.12 | Suministro e instalación de luminarias lineales LED Start batten 1200 3000lm 840; 22W | un | 24 |  | 0
10.13 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo; incluye: interruptor sencillo grado comercial 120V, caja 2400 galvanizada, suplemente, tubería EMT 3/4" fijación y accesorios | un | 4 |  | 0
10.14 | Suministro e instalación de tablero comercial con espacio para totalizador 18circuitos (TG); incluye: 1 totalizador industrial 3x40A; 1 breaker enchufable 3x30A, 10 breaker enchufable 1x20A, | un | 2 |  | 0
10.15 | Suministro e instalación de tablero comercial con espacio para totalizador 24circuitos (TV); incluye: 8 breaker enchufable 2x20A | un | 2 |  | 0
10.16 | Suministro e instalación de alimentador tablero TV; en calibre 3#6+1#6+1#8T Cu AWG THHN/THWN; incluye: Ducto EMT 1 1/4", accesorios, bornas de ponchar, identificación y fijación | ml | 12 |  | 0
10.17 | Suministro e instalación de alimentador tablero TG; en calibre 3#4+1#4+1#8T Cu AWG THHN/THWN; incluye: Ducto EMT 1 1/2", accesorios, bornas de ponchar, identificación y fijación | ml | 160 |  | 0
11 | ASEO GENERAL |  |  |  | 0
11.1 | Aseo final para entrega de obra | m2 | 148.8021 |  | 0
PARASOLES |  |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Localización y replanteo. | m2 | 81 |  | 0
1.2 | Excavación manual en material común. | m3 | 48.6 |  | 0
2 | CIMENTACION |  |  |  | 0
2.1 | ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación). | kg | 6258.6 |  | 0
2.2 | CONCRETO 3000 PSI ( 21MPA) GRAVA COMÚN PARA DADOS ( Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado). | m3 | 48.6 |  | 0
3 | ASEO GENERAL |  |  |  | 0
3.1 | Aseo final para entrega de obra. | m2 | 81 |  | 0
OBRA POR DESARROLLAR
| PISO TERRAZA LECTUS Y CORTAVIENTOS |  |  |  | 0
| CANCHA DE VOLEY PLAYA |  |  |  | 0
| CONEXIÓN ENTRE SEDES |  |  |  | 0
| PARASOLES |  |  |  | 0
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN |  | 0% |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 0
|  | IVA/ S UTILIDAD |  | 19% | 0
| VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN ACCIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
VALOR EN LETRAS :
NOTA1: El oferente debe diligenciar TODOS los ÍTEMS del formato de la oferta económica. La no inclusión de esta información será objeto de RECHAZO DE LA PROPUESTA.
NOTA 2: El precio máximo de la propuesta que puede proponer es el establecido en el presupuesto oficial de la convocatoria.
NOTA 3: Todos los materiales ofertados y posteriormente entregados serán nuevos, no se aceptan productos re manufacturados, por ende, el precio debe estar acorde a esta condición.
NOTA 4: El valor debe ajustarse al peso bien sea por exceso o por defecto EN TAL SENTIDO TODOS LOS PRECIOS DE TODOS LOS ÍTEMS SOLICITADOS Y OFERTADOS DEBEN SER REDONDEADOS A CERO (0) DECIMALES.
El proponente debe inluir en el valor de la administracion todos los impuestos que apliquen (1.27.8 ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR, Impuesto de contribucion especial, y demas que le apliquen) , y por lo tanto no debe superar el 20%.
Nombre o Razón Social del proponente: __________________
NIT:________________________________________________
Nombre del Representante Legal:________________________
CC/CE/ID: __________________de_______________________
Dirección:___________________________________________
Teléfono: ___________________________
Celular:__________________________
Correo electrónico:___________________________________