## Ítem a ítem
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 010 DE 2020
EVALUACIÓN ITEM A ITEM
ITEM | FACULTAD Y/O DEPENDENCIA | LABORATORIO Y/O DEPENDENCIA DESTINO | UBICACIÓN | NOMBRE EQUIPO | UNIDAD | SOLTECO | SEISA | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A. | ADVANCED INSTRUMENTS SAS | AVANTIKA | CESAR TABARES L Y CIA SAS | ICL | IMOCOM | INDUTECSA | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | KASSEL GROUP | METRICOM | CASA HERMES | ELECTRONICA I+D S.A.S. | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | USM | NUEVO RECURSOS | CIMEX
1 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electricidad | Piso 3, Edificio Techne | Osciloscopio de Almacenamiento Digital | 6 |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE HABILITANTE DEBIDO A QUE LOS CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA QUE ANEXAN INCUMPLEN EL NUMERAL 2.3.2. CERTIFICACIONES CONTRACTUALES Y NO CUMPLE CON LA GARANTÍA |  |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ANEXO 3 Y EN HABILITANTES NO CUMPLE POR LA CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA
2 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electricidad | Piso 3, Edificio Techne | Multímetro Digital True RMS. | 6 |  |  | NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 3, ADEMÁS INCUMPLE CON LA DIRECCIÓN URL EXACTA DE LA PÁGINA WEB EN DONDE SE TOMARON LOS CATÁLOGOS Y NO CUMPLE CON EL HABILITANTE FALTA LA CARTA DE IMPORTACIÓN E INCUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA E INCUMPLE CON LAS GARANTÍAS |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LA DIRECCIÓN URL EXACTA DE LA PÁGINA WEB EN DONDE SE TOMARON LOS CATÁLOGOS Y NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO ANEXA EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN DE LA MARCA FLUKE |  |  | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ANEXO 3, ADEMÁS CON LA DIRECCIÓN URL EXACTA DE LA PÁGINA WEB EN DONDE SE TOMARON LOS CATÁLOGOS Y NO CUMPLE HABILITANTE POR GARANTÍAS
3 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electricidad | Piso 3, Edificio Techne | Multímetro Digital True RMS registrador de datos. | 6 |  |  | NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 3 Y NO CUMPLE CON EL HABILITANTE FALTA LA CARTA DE IMPORTACIÓN E INCUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA E INCUMPLE CON LAS GARANTÍAS |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS | NO CUMPLE FALTAN REQUERIMIENTOS SOLICITADOS |  |  | NO CUMPLE TÉCNCIAMENTE CON LA DIRECCIÓN URL EXACTA DE LA PÁGINA WEB EN DONDE SE TOMARON LOS CATÁLOGOS Y NO CUMPLE HABILITANTE DEBIDO A QUE NO ANEXA EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN NO PRESENTAN CARTA DE DISTRIBUCIÓN DE FLUKE |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE HABILITANTE POR GARANTÍAS
4 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electricidad | Piso 3, Edificio Techne | SOLUCION INTEGRAL SISTEMAS DE POTENCIA | 1 |  |  | NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 3 Y NO CUMPLE CON EL HABILITANTE FALTA LA CARTA DE IMPORTACIÓN E INCUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA E INCUMPLE CON LAS GARANTÍAS | [5 empty] | CUMPLE
5 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electricidad | Piso 3, Edificio Techne | SOLUCIÓN INTEGRAL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS POR SUBORDINACIÓN TECNOLÓGICA | 6 | [16 empty] | CUMPLE
6 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE PRODUCCIÓN | BLOQUE 5 TERCER PISO | PLANTA DE EXTRACCIÓN SÓLIDO LÍQUIDO Y LÍQUIDO-LÍQUIDO | 1 |  |  |  |  | CUMPLE
7 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE PRODUCCIÓN | EDIFICIO TECHNE PISO 3 LABORATORIO HAS | COMPRESOR | 1
8 | TECNOLÓGICA | Laboratorios y Talleres de Mecánica - LABORATORIO DE DISEÑO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO-PLÁSTICOS | Techne Segundo Piso | SOLUCIÓN INTEGRAL DE ESCANEO 3D DE GRADO METROLÓGICO | 1 | NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - NO SE ENTREGA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD INTERNACIONAL, NO TIENE CATALOGO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO |  |  |  |  | NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS |  | NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS CATALOGOS, FALTA UN REQUERIMIENTO EN EL ANEXO 3 Y NO SE ENTREGA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD INTERNACIONAL, ADEMÁS EN LOS HABILITANTES FALTAN EXPERIENCIA, TODAS LAS CARTAS Y NO SE EVIDENCIA SERVICIO POSTVENTA EN EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN Y NO PRESENTA CARTA DE GARANTÍAS |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE Y NO CUMPLE CON LA EVALUACIÓN HABILITANTE POR LAS GARANTÍAS Y EL MAL DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO 3, NO INCLUYO REFERENCIAS Y MARCAS DE LA PROPUESTA SEGÚN EL "ANEXO 3 FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y PROPUESTA ECONÓMICA" |  | NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS CATALOGOS, NO PRESENTA CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS MARCAS MAFROTTO Y DELL A ZEISSADEMÁS NO CUMPLE CON LA EVALUACIÓN HABILITANTE POR EL MAL DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO 3, NO INCLUYO REFERENCIAS Y MARCAS DE LA PROPUESTA SEGÚN EL "ANEXO 3 FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y PROPUESTA ECONÓMICA"
9 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Física Mecánica 1 y 2 | Solución integral: equipo para caída Libre Subordinación Tecnológica | 1 | [5 empty] | NO CUMPLE CON LA SUBORDINACIÓN TECNOLÓGICA Y NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS | CUMPLE
10 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Física Mecánica 1, 2 y 3 | Solución Integral: equipo para movimiento uniformemente acelerado por Subordinación Tecnológica | 1 | [5 empty] | NO CUMPLE CON LA SUBORDINACIÓN TECNOLÓGICA Y NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS | CUMPLE
11 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Física Electromagnética 1 | Solución integral: Líneas equipotenciales | 1 | [6 empty] | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE ESTA POR DEBAJO DE LAS ESPECIFICACIONES ADEMÁS NO PRESENTAN CARTA DE DISTRIBUCIÓN PeakTech
12 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Estereomicroscopio | 1 |  |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS |  |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO PRESENTAN CARTA DE DISTRIBUCIÓN DE MOTIC | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE DEBIDO A QUE EN EL ANEXO 3 INDICA UNA GARANTÍA DE UN AÑO, ADEMAS NO CUMPLE EN HABILITANTE LES FALTA CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA
13 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Cabina de Extracción de Gases Sin Ducto | 1 |  |  |  | NO CUMPLE FALTAN ESPEFICIFICACIONES TÉCNICAS Y NO CUMPLE CON EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN NO INDICA EL SERVICIO POSTVENTA | NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO 3 | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS |  |  |  |  | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE FALTAN LOS ESTÁNDARES ESPECIFICADOS EN EL ANEXO 3 | [5 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE Y EN HABILITANTSE NO TIENE SERVICIO POSTVENTA EN EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN
14 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Refractómetro Digital | 1 | [5 empty] | NO CUMPLE FALTA ACLARAR QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN EL ANEXO 3 Y NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS |  |  |  |  | NO CUMPLE FALTA ACLARAR QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN EL ANEXO 3 |  |  |  | NO CUMPLE FALTA ACLARAR QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ADEMÁS NO CUMPLE HABILITANTE LES FALTA CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA Y LAS CARTAS, ADEMAS PRESENTA LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN PERO LA VIGENCIA PERO ESTA VENCIDA EL 31 DICIEMBRE DE 2018 Y NO PRESENTA CARTA DE GARANTÍAS
15 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Bombas de Vacío | 4 | [5 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE
16 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Congelador | 1 |  |  |  | NO CUMPLE FALTA DE CAPACIDAD (LITROS) - NO CUMPLE CON EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN NO INDICA EL SERVICIO POSTVENTA | NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES Y NO CUMPLE HABILITANTE SOLO HAY UN AÑO DE GARANTÍA EN EL ANEXO 3 |  |  |  |  | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE DEBIDO A QUE NO SE PUEDE VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LA REFERENCIA OFERTADA EN LA PÁGINA WEB E INCUMPLE EN LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN DE BIOBASE FALTA SERVICIO POSTVENTA | CUMPLE
17 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Centrífuga | 1 | [5 empty] | NO CUMPLE EL ANEXO 3 PRESENTADO NO SE ESPECIFICA EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS |  |  |  |  | NO CUMPLE EN LAS ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO 3 |  |  |  | NO CUMPLE - VELOCIDAD INFERIOR A LO SOLICITADO ADEMÁS NO CUMPLE HABILITANTE LES FALTA CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA Y LAS CARTAS, ADEMAS DE ANEXAR EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRA VENCIDA EL 31 DICIEMBRE DE 2019 Y NO CUENTA CON SERVICIO POSTVENTA
18 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Autoclave | 1 |  |  |  | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE FALTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ANEXO 3 - NO CUMPLE CON EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN NO INDICA EL SERVICIO POSTVENTA | NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y GARANTIA DE LA OFERTA EN EL ANEXO 3 |  |  |  |  | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE DEBIDO A QUE NO SE ACLARAN LOS PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN SOLICITADOS Y EN LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN DE BIOBASE FALTA SERVICIO POSTVENTA | CUMPLE
19 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Electrónica | EDIFICIO TECHNÉ Piso 6 Lab. De Telecomunicaciones | Analizador de Espectro con Software SignalVuPC-EDU, Software DataVu-PC y Kit de antenas | 1 |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE HABILITANTE DEBIDO A QUE LOS CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA QUE ANEXAN INCUMPLEN EL NUMERAL 2.3.2. CERTIFICACIONES CONTRACTUALES Y NO CUMPLE CON LA GARANTÍA | [11 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO EN HABILITANTES NO CUMPLE POR LA CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA
20 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Electrónica | EDIFICIO TECHNÉ Piso 6 Lab. De Telecomunicaciones | Analizador de Señales | 1 | [11 empty] | CUMPLE
21 | TECNOLÓGICA | Suelos - Pavimentos - Concretos | Bloque 5 | Modulo resiliente | 1
22 | TECNOLÓGICA | Suelos - Pavimentos - Concretos | Bloque 5 | Equipo para determinar la resistencia mecánica de los agregados gruesos por el método de 10% de finos | 1
[6 empty] | Consolidó | Jorge Patiño - CPS Laboratorios Facultad Tecnológica
Dolly Gallego - CPS Subcomité Laboratorios Facultad Tecnológica
[6 empty] | Aprobó | José Cely - Coordinacor Líder Subcomité Laboratorios Facultad Tecnológica

## Evaluación jurídica (hidden)
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 014 DE 2018
Evaluación Jurídica
ÍTEM | ACUALAB SAS | ADTECH S.A. | ADVANCED INSTRUMENTS SAS | ANALYTICA SAS | APP MACHINES SAS | ARISMA SA | AVANTIKA COLOMBIA SAS | BULL MULTIPRODUCTOS – TORO GARCES DARIO | CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ - CAMNET | CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑÍA SAS | Cesar Tabares L y Compañía Ltda - CTL COMPANY | COMPAÑÍA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES SAS | CONTROL FLUID SAS | ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | GAMATECNICA | GNH COLOMBIA SAS | HANNA INSTRUMENT SAS | ICL DIDACTICA LTDA | IMOCOM SAS | IMPORTECNICAL SAS | INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SAS | INSTRUELECTRONICO COLOMBIA SAS | INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRIALES SAS | INSTRUMENTOS Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO SAS | INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS | JP BIOINGENIERÍA SAS | KAIKA | KASSEL | LAB INSTRUMENT SAS | LATAM IFER SAS | MAVE INSTRUMENTACION Y QUIMICOS SAS | METRICOM LTDA | NUEVOS RECURSOS SAS | RENTAMETRIC COLOMBIUA SAS | SANDOX CIENTIFICA | Software y Sistemas Especializados SYSE LTDA | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS SA – SUCONEL | TECNIGEN
1 |  |  | Admitida |  | Admitida | [5 empty] | Admitida | [8 empty] | Admitida |  |  | Admitida | Admitida |  | Admitida | [5 empty] | Admitida |  | Admitida
2 |  |  | Admitida | Admitida | Admitida | [14 empty] | Admitida |  |  |  | Admitida |  | Admitida | [5 empty] | Admitida |  | Admitida
3
4 | [8 empty] | Admitida | [6 empty] | Admitida
5 | [35 empty] | Admitida
6 | [11 empty] | Admitida
7 | [18 empty] | Admitida
8 | [16 empty] | Admitida | [8 empty] | Admitida
9 | [16 empty] | Admitida
10 | [16 empty] | Admitida
11 | [16 empty] | Admitida
12
13 | [12 empty] | Rechazada | [9 empty] | Admitida |  |  | Admitida | [11 empty] | Admitida
14 | [7 empty] | Admitida |  |  |  | Admitida | [20 empty] | Admitida |  | Rechazada
15 | [36 empty] | Admitida
16 |  | Admitida
17 | [8 empty] | Admitida
18 | [22 empty] | Admitida | [14 empty] | Admitida
19 | [22 empty] | Admitida | [14 empty] | Admitida
20
21 | [12 empty] | Rechazada | [9 empty] | Admitida
22 | [12 empty] | Rechazada | [5 empty] | Admitida |  |  |  | Admitida
23 | [21 empty] | Admitida | [15 empty] | Admitida
24 | [21 empty] | Admitida | [15 empty] | Admitida
25 | [21 empty] | Admitida | [15 empty] | Admitida
26 | [21 empty] | Admitida | [15 empty] | Admitida
27 | [21 empty] | Admitida | [15 empty] | Admitida
28 | [21 empty] | Admitida | [15 empty] | Admitida
29 | Admitida |  | Admitida | Admitida |  | Admitida | Admitida |  |  | Admitida | Admitida |  |  |  | Admitida |  |  | Admitida | [7 empty] | Admitida |  | Admitida | [7 empty] | Admitida
30 |  |  | Admitida | Admitida |  | Admitida | Admitida |  |  | Admitida | Admitida |  |  |  | Admitida |  |  | Admitida | [7 empty] | Admitida |  | Admitida | [7 empty] | Admitida
31 |  |  |  | Admitida |  |  |  | Admitida | [10 empty] | Admitida
32 | [12 empty] | Rechazada | [9 empty] | Admitida |  |  | Admitida | [11 empty] | Admitida
33 | [12 empty] | Rechazada | [9 empty] | Admitida | [14 empty] | Admitida
34
35 | [10 empty] | Admitida
36 |  |  | Admitida | [7 empty] | Admitida | [16 empty] | Admitida |  |  |  | Admitida
37 | [10 empty] | Admitida | [14 empty] | Admitida | Admitida |  |  | Admitida | [5 empty] | Admitida
38 |  |  |  | Admitida | [6 empty] | Admitida
39 | [13 empty] | Admitida
40 | [12 empty] | Rechazada | [9 empty] | Admitida |  |  | Admitida | [11 empty] | Admitida
41
42 | [18 empty] | Admitida
43 | [18 empty] | Admitida
44 | [18 empty] | Admitida
45 | [18 empty] | Admitida
46 | [18 empty] | Admitida
47 | [18 empty] | Admitida
48 | [18 empty] | Admitida
49 | [18 empty] | Admitida
50 | [18 empty] | Admitida | [5 empty] | Rechazada
51 | [5 empty] | Admitida | Admitida |  |  |  | Admitida |  |  |  | Admitida | [10 empty] | Admitida |  |  | Rechazada | Admitida | [5 empty] | Admitida
52 |  |  |  | Admitida | [6 empty] | Admitida | [9 empty] | Admitida
53 | Admitida |  | Admitida |  |  | Admitida |  |  |  | Admitida | Admitida |  |  |  | Admitida |  |  | Admitida | [7 empty] | Admitida |  | Admitida
54 | Admitida |  |  | Admitida | [6 empty] | Admitida | [9 empty] | Admitida |  |  |  |  | Admitida | [9 empty] | Admitida
55 |  |  |  | Admitida |  |  | Admitida |  |  |  | Admitida | [9 empty] | Admitida |  |  |  |  | Admitida
56 |  |  |  | Admitida | [5 empty] | Admitida |  |  |  |  | Admitida | [5 empty] | Admitida | [6 empty] | Admitida | [7 empty] | Admitida |  |  | Admitida
57 | [33 empty] | Admitida
58 | [8 empty] | Admitida | [6 empty] | Admitida
59 | [8 empty] | Admitida | [6 empty] | Admitida
60 | [8 empty] | Admitida | [6 empty] | Admitida
61 | [8 empty] | Admitida | [6 empty] | Admitida
62 | [10 empty] | Admitida | [16 empty] | Admitida
63 | [30 empty] | Admitida
64 | [22 empty] | Admitida | [10 empty] | Admitida
65
66 | [25 empty] | Admitida
67
68 |  |  |  | Admitida | [24 empty] | Rechazada | [9 empty] | Admitida
69 | [5 empty] | Admitida | Admitida |  |  |  | Admitida |  |  |  | Admitida | [12 empty] | Admitida
70 | [25 empty] | Admitida
71 | [22 empty] | Admitida | [10 empty] | Admitida
72 | [8 empty] | Admitida | [16 empty] | Admitida
73 | [8 empty] | Admitida | [16 empty] | Admitida
74 | Admitida |  |  |  |  | Admitida |  |  |  | Admitida
75 | [8 empty] | Admitida | [16 empty] | Admitida
76 | [8 empty] | Admitida | [16 empty] | Admitida
77 | [10 empty] | Admitida | [16 empty] | Admitida
78 | [18 empty] | Admitida
79 | Admitida | [5 empty] | Admitida
80 | [28 empty] | Rechazada | [9 empty] | Admitida
81
82
83 | [8 empty] | Admitida
84 | Admitida |  | Admitida | Admitida |  | Admitida | Admitida |  |  | Admitida | Admitida | [9 empty] | Admitida | [14 empty] | Admitida
85 |  |  | Admitida | [7 empty] | Admitida | [16 empty] | Admitida |  |  |  | Admitida
86 | Admitida | [5 empty] | Admitida
87
88 | [8 empty] | Admitida | [6 empty] | Admitida
89 | [8 empty] | Admitida | [6 empty] | Admitida
90 | [15 empty] | Admitida
91 | [8 empty] | Admitida | [6 empty] | Admitida
92 | [10 empty] | Admitida
93 | [5 empty] | Admitida | [14 empty] | Admitida |  |  |  |  | Admitida |  |  | Rechazada
94 | [5 empty] | Admitida | [19 empty] | Admitida
95 | [5 empty] | Admitida | Admitida
96 | [18 empty] | Admitida | [7 empty] | Admitida | [6 empty] | Admitida
97 | [10 empty] | Admitida
98 | [10 empty] | Admitida
99 | [10 empty] | Admitida | [12 empty] | Admitida |  | Admitida | Admitida
100 | [10 empty] | Admitida
101 |  |  |  | Admitida | [6 empty] | Admitida | [14 empty] | Admitida
102 | [10 empty] | Admitida
103 | [10 empty] | Admitida
104 | [10 empty] | Admitida
105 | [8 empty] | Admitida |  | Admitida
106
107 | [10 empty] | Admitida
108 | [10 empty] | Admitida | [14 empty] | Admitida
109 | [10 empty] | Admitida | [14 empty] | Admitida

## capacidad Financiera (hidden)
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 014 DE 2018
Capacidad Financiera
ÍTEM | ACUALAB SAS | ADTECH S.A. | ADVANCED INSTRUMENTS SAS | ANALYTICA SAS | APP MACHINES SAS | ARISMA SA | AVANTIKA COLOMBIA SAS | BULL MULTIPRODUCTOS – TORO GARCES DARIO | CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ - CAMNET | CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑÍA SAS | Cesar Tabares L y Compañía Ltda - CTL COMPANY | COMPAÑÍA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES SAS | CONTROL FLUID SAS | ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | GAMATECNICA | GNH COLOMBIA SAS | HANNA INSTRUMENT SAS | ICL DIDACTICA LTDA | IMOCOM SAS | IMPORTECNICAL SAS | INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SAS | INSTRUELECTRONICO COLOMBIA SAS | INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRIALES SAS | INSTRUMENTOS Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO SAS | INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS | JP BIOINGENIERÍA SAS | KAIKA | KASSEL | LAB INSTRUMENT SAS | LATAM IFER SAS | MAVE INSTRUMENTACION Y QUIMICOS SAS | METRICOM LTDA | NUEVOS RECURSOS SAS | RENTAMETRIC COLOMBIUA SAS | SANDOX CIENTIFICA | Software y Sistemas Especializados SYSE LTDA | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS SA – SUCONEL | TECNIGEN
1 |  |  | Habilitada |  | Habilitada | [5 empty] | Habilitada | [8 empty] | Habilitada |  |  | Habilitada | Habilitada |  | Habilitada | [5 empty] | Habilitada |  | Habilitada
2 |  |  | Habilitada | Habilitada | Habilitada | [14 empty] | Habilitada |  |  |  | Habilitada |  | Habilitada | [5 empty] | Habilitada |  | Habilitada
3
4 | [8 empty] | Habilitada | [6 empty] | Habilitada
5 | [35 empty] | Habilitada
6 | [11 empty] | Habilitada
7 | [18 empty] | Habilitada
8 | [16 empty] | Habilitada | [8 empty] | Habilitada
9 | [16 empty] | Habilitada
10 | [16 empty] | Habilitada
11 | [16 empty] | Habilitada
12
13 | [12 empty] | Habilitada | [9 empty] | Habilitada |  |  | Habilitada | [11 empty] | Habilitada
14 | [7 empty] | Habilitada |  |  |  | Habilitada | [20 empty] | Habilitada |  | No habilitada
15 | [36 empty] | Habilitada
16 |  | Habilitada
17 | [8 empty] | Habilitada
18 | [22 empty] | Habilitada | [14 empty] | Habilitada
19 | [22 empty] | Habilitada | [14 empty] | Habilitada
20
21 | [12 empty] | Habilitada | [9 empty] | Habilitada
22 | [12 empty] | Habilitada | [5 empty] | Habilitada |  |  |  | Habilitada
23 | [21 empty] | Habilitada | [15 empty] | Habilitada
24 | [21 empty] | Habilitada | [15 empty] | Habilitada
25 | [21 empty] | Habilitada | [15 empty] | Habilitada
26 | [21 empty] | Habilitada | [15 empty] | Habilitada
27 | [21 empty] | Habilitada | [15 empty] | Habilitada
28 | [21 empty] | Habilitada | [15 empty] | Habilitada
29 | Habilitada |  | Habilitada | Habilitada |  | Habilitada | Habilitada |  |  | Habilitada | Habilitada |  |  |  | Habilitada |  |  | Habilitada | [7 empty] | Habilitada |  | Habilitada | [7 empty] | Habilitada
30 |  |  | Habilitada | Habilitada |  | Habilitada | Habilitada |  |  | Habilitada | Habilitada |  |  |  | Habilitada |  |  | Habilitada | [7 empty] | Habilitada |  | Habilitada | [7 empty] | Habilitada
31 |  |  |  | Habilitada |  |  |  | Habilitada | [10 empty] | Habilitada
32 | [12 empty] | Habilitada | [9 empty] | Habilitada |  |  | Habilitada | [11 empty] | Habilitada
33 | [12 empty] | Habilitada | [9 empty] | Habilitada | [14 empty] | Habilitada
34
35 | [10 empty] | Habilitada
36 |  |  | Habilitada | [7 empty] | Habilitada | [16 empty] | Habilitada |  |  |  | Habilitada
37 | [10 empty] | Habilitada | [14 empty] | Habilitada | Habilitada |  |  | Habilitada | [5 empty] | Habilitada
38 |  |  |  | Habilitada | [6 empty] | Habilitada
39 | [13 empty] | Habilitada
40 | [12 empty] | Habilitada | [9 empty] | Habilitada |  |  | Habilitada | [11 empty] | Habilitada
41
42 | [18 empty] | Habilitada
43 | [18 empty] | Habilitada
44 | [18 empty] | Habilitada
45 | [18 empty] | Habilitada
46 | [18 empty] | Habilitada
47 | [18 empty] | Habilitada
48 | [18 empty] | Habilitada
49 | [18 empty] | Habilitada
50 | [18 empty] | Habilitada | [5 empty] | No habilitada
51 | [5 empty] | Habilitada | Habilitada |  |  |  | Habilitada |  |  |  | Habilitada | [10 empty] | Habilitada |  |  | Habilitada | Habilitada | [5 empty] | Habilitada
52 |  |  |  | Habilitada | [6 empty] | Habilitada | [9 empty] | Habilitada
53 | Habilitada |  | Habilitada |  |  | Habilitada |  |  |  | Habilitada | Habilitada |  |  |  | Habilitada |  |  | Habilitada | [7 empty] | Habilitada |  | Habilitada
54 | Habilitada |  |  | Habilitada | [6 empty] | Habilitada | [9 empty] | Habilitada |  |  |  |  | Habilitada | [9 empty] | Habilitada
55 |  |  |  | Habilitada |  |  | Habilitada |  |  |  | Habilitada | [9 empty] | Habilitada |  |  |  |  | Habilitada
56 |  |  |  | Habilitada | [5 empty] | Habilitada |  |  |  |  | Habilitada | [5 empty] | Habilitada | [6 empty] | Habilitada | [7 empty] | Habilitada |  |  | Habilitada
57 | [33 empty] | Habilitada
58 | [8 empty] | Habilitada | [6 empty] | Habilitada
59 | [8 empty] | Habilitada | [6 empty] | Habilitada
60 | [8 empty] | Habilitada | [6 empty] | Habilitada
61 | [8 empty] | Habilitada | [6 empty] | Habilitada
62 | [10 empty] | Habilitada | [16 empty] | Habilitada
63 | [30 empty] | No habilitada
64 | [22 empty] | Habilitada | [10 empty] | Habilitada
65
66 | [25 empty] | Habilitada
67
68 |  |  |  | Habilitada | [24 empty] | Habilitada | [9 empty] | Habilitada
69 | [5 empty] | Habilitada | Habilitada |  |  |  | Habilitada |  |  |  | Habilitada | [12 empty] | Habilitada
70 | [25 empty] | Habilitada
71 | [22 empty] | Habilitada | [10 empty] | Habilitada
72 | [8 empty] | Habilitada | [16 empty] | Habilitada
73 | [8 empty] | Habilitada | [16 empty] | Habilitada
74 | Habilitada |  |  |  |  | Habilitada |  |  |  | Habilitada
75 | [8 empty] | Habilitada | [16 empty] | Habilitada
76 | [8 empty] | Habilitada | [16 empty] | Habilitada
77 | [10 empty] | Habilitada | [16 empty] | Habilitada
78 | [18 empty] | Habilitada
79 | Habilitada | [5 empty] | Habilitada
80 | [28 empty] | Habilitada | [9 empty] | Habilitada
81
82
83 | [8 empty] | Habilitada
84 | Habilitada |  | Habilitada | Habilitada |  | Habilitada | Habilitada |  |  | Habilitada | Habilitada | [9 empty] | Habilitada | [14 empty] | Habilitada
85 |  |  | Habilitada | [7 empty] | Habilitada | [16 empty] | Habilitada |  |  |  | Habilitada
86 | Habilitada | [5 empty] | Habilitada
87
88 | [8 empty] | Habilitada | [6 empty] | Habilitada
89 | [8 empty] | Habilitada | [6 empty] | Habilitada
90 | [15 empty] | Habilitada
91 | [8 empty] | Habilitada | [6 empty] | Habilitada
92 | [10 empty] | Habilitada
93 | [5 empty] | Habilitada | [14 empty] | Habilitada |  |  |  |  | Habilitada |  |  | Habilitada
94 | [5 empty] | Habilitada | [19 empty] | Habilitada
95 | [5 empty] | Habilitada | Habilitada
96 | [18 empty] | Habilitada | [7 empty] | Habilitada | [6 empty] | Habilitada
97 | [10 empty] | Habilitada
98 | [10 empty] | Habilitada
99 | [10 empty] | Habilitada | [12 empty] | Habilitada |  | Habilitada | Habilitada
100 | [10 empty] | Habilitada
101 |  |  |  | Habilitada | [6 empty] | Habilitada | [14 empty] | Habilitada
102 | [10 empty] | Habilitada
103 | [10 empty] | Habilitada
104 | [10 empty] | Habilitada
105 | [8 empty] | Habilitada |  | Habilitada
106
107 | [10 empty] | Habilitada
108 | [10 empty] | Habilitada | [14 empty] | Habilitada
109 | [10 empty] | Habilitada | [14 empty] | Habilitada