## Habilitantes
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 010 DE 2020
"CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE ROBUSTOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LA SEDE EL ENSUEÑO DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS"
EVALUACION CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA | SOLTECO |  |  |  | SEISA |  |  |  | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A. |  |  |  | ADVANCED INSTRUMENTS SAS |  |  |  | AVANTIKA |  |  |  | CESAR TABARES L Y CIA LTDA |  |  |  | ICL |  |  |  | IMOCOM |  |  |  | INDUTECSA |  |  |  | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS |  |  |  | KASSEL GROUP |  |  |  | METRICOM |  |  |  | CASA HERMES |  |  |  | ELECTRONICA I+D S.A.S. |  |  |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA |  |  |  | USM |  |  |  | NUEVO RECURSOS |  |  |  | CIMEX
CERTIFICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y/O I.E.S | EXPIDE | FECHA DE INICIO (24 DE NOVIEMBRE DE 2015) | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO (24 DE NOVIEMBRE DE 2015) | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO (24 DE NOVIEMBRE DE 2015) | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO (24 DE NOVIEMBRE DE 2015) | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO (24 DE NOVIEMBRE DE 2015) | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO (24 DE NOVIEMBRE DE 2015) | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO (24 DE NOVIEMBRE DE 2015) | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO (24 DE NOVIEMBRE DE 2015) | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO (24 DE NOVIEMBRE DE 2015) | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO (24 DE NOVIEMBRE DE 2015) | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO (24 DE NOVIEMBRE DE 2015) | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO (24 DE NOVIEMBRE DE 2015) | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO (24 DE NOVIEMBRE DE 2015) | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO (24 DE NOVIEMBRE DE 2015) | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO (24 DE NOVIEMBRE DE 2015) | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO (24 DE NOVIEMBRE DE 2015) | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO (24 DE NOVIEMBRE DE 2015) | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO (24 DE NOVIEMBRE DE 2015) | MONTO | OBSERVACIONES
1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN - EPM | FI. 20/10/2016 FT. 03/12/2016 | 729830000 |  | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | FI. 17/01/2019 FT. 01/04/2019 | 656307836 | NO CUMPLE TENIENDO EN CUENTA SE PRESENTA SOLO LOS SOPORTES NO UNA CERTIFICACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.3.2 CERTIFICACIONES CONTRACTUALES DEL PLIEGO DE LA CONVOCATORIA. | CEET SENA BOGOTA | FI. 04/05/2018 FT. 31/08/2018 | 462910000 |  | GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER | FI. 30/06/2015 FT. 29/01/2016 | 1428055793 |  | INSTITUTO AGROPECUARIO ICA | FI. 24/09/2015 FT. 31/03/2016 | 2970957780 | NO ES TENIDA EN CUENTA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO GGC-194-2015 ES ANTERIOR AL PERIODO DE CINCO (5) AÑOS ESTIPULADO EN EL NUMERAL 2.3.2 CERTIFICACIONES CONTRACTUALES DEL PLIEGO DE LA CONVOCATORIA. | UNIVERSIDAD DE ANTIOQIUA | FI, 02/05/2017 FT, 24/07/2017 | 1061972485 |  | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | FI, 12/02/2018 FT, 11/06/2018 | 1029320464 |  | INDUSTRIA MILITAR INDUMIL | FI. 11/07/2019 FT. 10/11/2019 | 1153824000 | NO CUMPLE TENIENDO EN CUENTA SE PRESENTA SOLO COPIA DEL CONTRATO NO UNA CERTIFICACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.3.2 CERTIFICACIONES CONTRACTUALES DEL PLIEGO DE LA CONVOCATORIA. | SENA | FI. 21/06/2019 FT. 21/09/2019 | 69999370 |  | UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | FI. 30/11/2015 FT. 20/10/2016 | 1642789201 |  | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | FI. 03/11/2016 FT. 16/06/2017 | 1115547373 |  | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | FI. 12/02/2018 FT. 11/06/2018 | 319988880 |  | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | FI. 15/11/2016 FT. 23/12/2016 | 158213280 |  | SENA RIO NEGRO | FI. 24/10/2019 FT. 30/12/2019 | 142037454 |  | UNIVERSIDAD ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA | FI. 24/08/2017 FT. 04/10/2017 | 3496950 | NO CUMPLEN NO SE PRESENTA UNA CERTIFICACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.3.2 CERTIFICACIONES CONTRACTUALES DEL PLIEGO DE LA CONVOCATORIA. CUALES SON LOS CERTIFICADOS | AGP DE COLOMBIA SA | FI. 13/08/2018 FT. 19/10/2018 | 284400462 |  | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | FI. 01/02/2017 FT. 30/05/2017 | 844846200 |  | SENA | FI. 28/04/2017 FT. 05/10/2017 | 499866363
2 | SENA | FI.18/10/2012 FT. 18/10/2013 | 1837625.15 | NO CUMPLE DEBIDO A QUE SUPERA LOS CINCO (5) AÑOS SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES CORRESPONDIENTE AL NUMERAL 2.3.2 CERTIFICACIONES CONTRACTUALES | UNIVERSIDAD PEDAGODICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | FI. 12/06/2017 FT. 22/09/2017 | 77522786 |  | IDEAM | FI. 24/07/2018 FT. 16/12/2018 | 80536820 |  | UNIVERSIDAD DEL VALLE | FI. 03/10/2017 FT. 01/12/2017 | 56019237 | NO ES TENIDA EN CUENTA NO SE PRESENTA COPIA DE CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA PARA EL CONTRATO SUBSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DEL VALLE COMO ESTÁ ESTIPULADO EN EL NUMERAL 2.3.2 CERTIFICACIONES CONTRACTUALES DEL PLIEGO DE LA CONVOCATORIA. | SENA | FI 30/11/2017 FT. 31/05/2018 | 1699015955 |  | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | FI, 05/02/2018 FT, 04/06/2018 | 454578810 |  | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | FI, 01/02/2017 FT, 30/02/2017 | 2246085508 |  | SENA | FI. 09/12/2016 FT. 30/12/2016 | 499960000 | NO CUMPLE TENIENDO EN CUENTA EN LA CERTIFICACIÓN PRESENTADA NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.3.2 CERTIFICACIONES CONTRACTUALES DEL PLIEGO DE LA CONVOCATORIA. | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | FI. 15/02/2019 FT. 14/06/2019 | 103471274 |  | INSTRUTEK SAS | FI. 18/04/2017 FT. 15/10/2017 | 3799995021 | NO SE ACEPTA EL SOPORTE DEBIDO A QUE AL REVISAR LAS CERTIFICACIONES ENTREGAS LOS CUALES TIENEN LOS VALORES Y SE ENCUENTRAN EN LOS FOLIOS QUE SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN: FOLIO 104 VALOR $ 55.675.250 FOLIO 105 VALOR $ 26.225.315 FOLIO 106 VALOR $ 23.745.895 FOLIO 107 VALOR $ 221.745.550 LO QUE GENERA UN TOTAL CERTIFICABLE DE $ 327.392.010 EL CUAL DIFIERE DEL TOTAL DEL CONTRATO ENTREGADO POR EL SUBSANE $ 3.799.995.021 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | FI. 01/02/2017 FT. 30/05/2017 | 473981200 |  | DIELCOM SAS | FI.18/02/2016 FT. 22/03/2016 | 112173331.89 |  | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | FI. 01/12/2016 FT. 23/12/2016 | 133579568 |  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | FI. 30/11/2017 FT. 18/02/2018 | 64148497 |  | UNIVERSIDAD ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA | FI. 24/08/2017 FT.04/10/2017 | 32650000 | NO CUMPLEN TENIENDO EN CUENTA NO SE PRESENTA UNA CERTIFICACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.3.2 CERTIFICACIONES CONTRACTUALES DEL PLIEGO DE LA CONVOCATORIA. |  |  |  |  | SENA | FI. 20/09/2017 FT. 20/12/2017 | 709720760 |  | BBVA-SIMEX SAS | FI. 12/09/2019 FT. 25/02/2020 | 280402118
3 | GM COLMOTORES SA | FI. 22/09/2016 FT. 16/11/2016 | 336921274 |  | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | FI. 15/08/2019 FT. 26/09/2019 | 119540260 | NO CUMPLE TENIENDO EN CUENTA SE PRESENTA SOLO LOS SOPORTES NO UNA CERTIFICACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.3.2 CERTIFICACIONES CONTRACTUALES DEL PLIEGO DE LA CONVOCATORIA. | CEET SENA BOGOTA | FI. 25/05/2018 FT. 04/07/2018 | 48992932 |  | CASA MERCANTIL LTDA | FI. 08/02/2019 FT. 08/03/2019 | 22352138.9 | NO ES TENIDA EN CUENTA NO SE PRESENTA COPIA DE CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA PARA EL CONTRATO SUBSCRITO CON CASA MERCANTIL LTDA COMO ESTÁ ESTIPULADO EN EL NUMERAL 2.3.2 CERTIFICACIONES CONTRACTUALES DEL PLIEGO DE LA CONVOCATORIA. | SENA | FI.14/11/2019 FT. 13/12/2019 | 243430227 |  | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | FI, 10/02/2017 FT, 18/09/2017 | 1364049181 |  | Universidad Militar Nueva Granada | FI, 07/11/2018 FT, 06/04/2019 | 223422452 |  | SENA | FI. 14/08/2015 FT. 28/12/2015 | 1199945563 | NO CUMPLE TENIENDO EN CUENTA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 1230-2015 ES ANTERIOR AL PERIODO DE CINCO (5) AÑOS ESTIPULADO EN EL NUMERAL 2.3.2 CERTIFICACIONES CONTRACTUALES DEL PLIEGO DE LA CONVOCATORIA. | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC | FI. 08/01/2019 FT. 27/03/2019 | 209999300 |  | SENA | FI. 07/11/2018 FT. 14/12/2018 | 26827717 |  | SENA | FI. 13/09/2019 FT. 30/12/2019 | 218939770 |  | RADIO CADENA NACIONAL SA -RCN RADIO | FI. 27/02/2019 FT. 27/04/2019 | 59842610 | [9 empty] | UNIVERSIDAD ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA | FI. 24/08/2017 FT.04/10/2017 | 6318400 | NO CUMPLEN TENIENDO EN CUENTA NO SE PRESENTA UNA CERTIFICACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.3.2 CERTIFICACIONES CONTRACTUALES DEL PLIEGO DE LA CONVOCATORIA. | [8 empty] | SIMEX SAS | FI. 12/09/2019 FT. 25/02/2020 | 33675495
4 | [12 empty] | LAFRANCOL SAS | FI. 20/09/2018 FT. 01/10/2018 | 67008334 | NO ES TENIDA EN CUENTA NO SE PRESENTA COPIA DE CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA PARA EL CONTRATO SUBSCRITO CON LAFRANCOL SAS COMO ESTÁ ESTIPULADO EN EL NUMERAL 2.3.2 CERTIFICACIONES CONTRACTUALES DEL PLIEGO DE LA CONVOCATORIA.
VALOR DE CERTIFICACIONES |  |  | 1066751274 |  |  |  | 77522786 |  |  |  | 592439752 |  |  |  | 1428055793 |  |  |  | 1942446182 |  |  |  | 2880600476 |  |  |  | 3498828424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 279998670 |  |  |  | 1669616918 |  |  |  | 1808468343 |  |  |  | 492004821.89 |  |  |  | 291792848 |  |  |  | 206185951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 284400462 |  |  |  | 1554566960 |  |  |  | 813943976
VALOR OFERTA | 178440500 |  |  |  | 112469851 |  |  |  | 109908400 |  |  |  | 68754630 |  |  |  | 195045046 |  |  |  | 385104230 |  |  |  | 257273240 |  |  |  | 197850334 |  |  |  | 83121500 |  |  |  | 340144711 |  |  |  | 142310910 |  |  |  | 296900000 |  |  |  | 32265660 |  |  |  | 125631870 |  |  |  | 40429060 |  |  |  | 169498840 |  |  |  | 260288700 |  |  |  | 172610783
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE
RUP 23 21 11; 31 33 12; 41 12 15; 41 10 17; 41 10 34; 41 10 48; 41 10 38; 41 10 37; 41 10 39; 41 10 30; 41 10 51; 41 11 15; 41 11 16; 41 11 19; 41 11 56; 41 11 17; 41 11 38; 41 11 44; 41 11 42; 41 11 57; 41 11 33; 41 11 53; 41 11 54; 41 11 36; 42 28 15; 43 21 15; 46 18 23; 46 16 17; 46 18 17; 56 10 17; 60 10 11; 60 10 62; 60 10 43; 72 15 21; 95 12 19, 43 21 15, 43 22 26, 45 11 18 | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE
2.3.3. REGISTRO DE IMPORTACIÓN (CARTA) | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO PRESENTO |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTADO |  |  |  | NO PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO PRESENTA |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | PRESENTA
MARCAS (Evaluacion 1) | SHINING - MSI |  |  |  | TEKTRONIX |  |  |  | FLUKE - DE LORENZO |  |  |  | LUMES - BIOLAB SCIENTIFIC LIMITED - |  |  |  | CUMPLE: EUROMEX (ÍTEM 12)- MICROSCOPEN BV - JPINGLOBAL (ÍTEM 13- 18) - RISS (ÍTEM 16) - PSEL-L (ÍTEM 6) |  |  |  | FLUKE - EVATRONIX - EVIXSCAN 3D- 3D SYSTEMS - HP HEWLETT PACKARD - VERNIER SOFTWARE TECNOLOGIES - ORION - MOTIC - CONTROL SUPERIOR - ATAGO - ROCKER SCIENTIFIC - HERMLE |  |  |  | RIGOL - PEAKTECH - LD DIDACTIC GmbH "LEYBOLD" - 3B SCIENTIFIC, LD DIDACTIC GmbH "LEYBOLD" Y PEAKTECH |  |  |  | CREAFORM |  |  |  | DELORENZO |  |  |  | HEWLETT PACKARD (HP) - 3D SYSTEMS - EVATRONIX - ROCKER SCIENTIFIC - BIOBASE |  |  |  | MOTIC - BIOBASE BIODUSTRY - ATAGO - ROCKER - MELING BIOLOGY & MEDICAL - HERMLE - SHINVA - |  |  |  | ANRITSU |  |  |  | FLUKE |  |  |  | TEKTRONIX |  |  |  | MOTIC - ATAGO - THERMO SCIENTIFIC |  |  |  | GOM |  |  |  | ITALTEC - C4 |  |  |  | ZEISS - MANFROTTO - DELL
MARCAS (Evaluacion 2)
2.3.4. CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN | CUMPLE SHINING PERO NO CUMPLE MSI POR TANTO NO CUMPLE CON LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA PRE NO CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO SE EVIDENCIA EL SERVICIO POSTVENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA: EVIXSCAN 3D ) - Hewlett Packard (HP) -Manfrotto - 3D Systems (ÍTEM 8) - BIOBASE (ÍTEM 16) - Rocker (ÍTEM 15) - 3B SCIENTIFIC PHYSICS (ÍTEM 11) - HP (ÍTEM 8) NO PRESENTA: MOTIC (ÍTEM 12) - PeakTech (ÍTEM 11) - FLUKE (ÍTEMS 2 Y 3) |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA NO CUMPLE DEBIDO A QUE TODAS LAS CERTIFICACIONES ESTAN VENCIDAS |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA
Ítems | 8 | CUMPLE SHINING PERO NO CUMPLE MSI POR TANTO NO CUMPLE CON LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN |  |  | 1 | CUMPLE - TEKTRONIX |  |  | 2 | FLUKE |  |  | 13 | NO CUMPLE - LUMES NO PRESENTA EN LA CERTIFICACIÓN SERVICIO POSTVENTA |  |  | 6 | CUMPLE - PSEL-L NACIONAL |  |  | 2 | CUMPLE - FLUKE |  |  | 1 | CUMPLE - RIGOL |  |  | 8 | NO CUMPLE CREAFORM NO SE EVIDENCIA SERVICIO POSTVENTA |  |  | 8 | CUMPLE - DE LORENZO |  |  | 2 | NO CUMPLE FLUKE |  |  | 12 | CUMPLE MOTIC |  |  | 20 | CUMPLE ANRITSU |  |  | 2 | CUMPLE-FLUKE |  |  | 1 | CUMPLE TEKTRONIX |  |  | 12 | CUMPLE MOTIC |  |  | 8 | CUMPLE-GOM |  |  | 5 | CUMPLE ITALTEC |  |  | 8 | CUMPLE ZEISS NO PRESENTA: MANFROTTO Y DELL
[5 empty] | 19 | CUMPLE - TEKTRONIX |  |  | 3 | FLUKE |  |  | 16 | NO CUMPLE - BIOLAB NO PRESENTA EN LA CERTIFICACIÓN SERVICIO POSTVENTA |  |  | 12 | CUMPLE - EUROMEX |  |  | 3 | CUMPLE - FLUKE |  |  | 2 | CUMPLE PEAKTECH | [10 empty] | 3 | NO CUMPLE FLUKE |  |  | 13 | CUMPLE BIOBASE | [6 empty] | 3 | CUMPLE-FLUKE |  |  | 19 | CUMPLE TEKTRONIX |  |  | 14 | NO CUMPLE ATAGO LA CERTIFICACIÓN VENCIÓ EL 31 DICIEMBRE DE 2018 Y LA FECHA DE EXPEDICIÓN ES DE 10 ENERO 2018 | [6 empty] | 13 | NO CUMPLE C4 NO TIENE SERVICIO POSTVENTA Y EL SUBSANE REMITIDO NO TIENE VALIDEZ POR LA FECHA ESTO SERÍA UN MEJORAMIENTO DE LA OFERTA NO PUEDE SER MAYOR AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020
[9 empty] | 4 | DE LORENZO |  |  | 18 | NO CUMPLE - BIOLAB NO PRESENTA EN LA CERTIFICACIÓN SERVICIO POSTVENTA |  |  | 13 | CUMPLE - JP INGLOBAL |  |  | 8 | CUMPLE 3D SYSTEMS - HP - EVATRONIX |  |  | 3 | CUMPLE PEAKTECH | [10 empty] | 8 | CUMPLE EVIXSCAN 3D DE EVATRONIX, 3D Systems y HP |  |  | 14 | CUMPLE ATAGO | [14 empty] | 17 | NO CUMPLE THERMO SCIENTIFIC SE ENCUENTRA VENCIDA EL 31 DICIEMBRE DE 2019 Y NO CUENTA CON SERVICIO POSTVENTA
[17 empty] | 16 | CUMPLE - RISS NO CUMPLE LA GARANTÍA MÍNIMA EN EL ANEXO 3 (REGISTRA UN AÑO) |  |  | 9 | CUMPLE-VERNIER |  |  | 9 | CUMPLE - LD DIDACTIC GmbH "LEYBOLD" | [10 empty] | 11 | CUMPLE 3B SCIENTIFIC PHYSICS - NO CUMPLE PeakTech |  |  | 15 | CUMPLE ROCKER
[17 empty] | 18 | CUMPLE - JP INGLOBAL |  |  | 10 | CUMPLE - VERNIER |  |  | 10 | CUMPLE - LD DIDACTIC GmbH "LEYBOLD" | [10 empty] | 12 | NO CUMPLE MOTIC |  |  | 16 | CUMPLE MELING BIOLOGY & MEDICAL
[21 empty] | 12 | CUMPLE-MOTIC |  |  | 11 | CUMPLE LD DIDACTIC GmbH "LEYBOLD" Y PEAKTECH CUMPLE 3B SCIENTIFIC | [10 empty] | 15 | CUMPLE Rocker |  |  | 17 | CUMPLE HERMLE
[21 empty] | 13 | CUMPLE - CONTROL SUPERIOR | [14 empty] | 16 | NO CUMPLE BIOBASE FALTA SERVICIO POSTVENTA |  |  | 18 | CUMPLE SHINVA
[21 empty] | 14 | CUMPLE-ATAGO | [14 empty] | 18 | NO CUMPLE BIOBASE FALTA SERVICIO POSTVENTA
[21 empty] | 15 | CUMPLE ROCKER
[21 empty] | 17 | CUMPLE - HERMLE
2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE LA GARANTÍA DEL EQUIPO, EN SU CONTENIDO NO CUMPLE EN EL PLIEGO DE CONDICIONES NUMERAL 1.29. CAUSALES DE RECHAZO literal A) Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el presente Pliego decondiciones como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de selección. EN LA COMUNICACIÓN ALGUNOS ACCESORIOS TIENEN GARANTÍAS DE TRES (3) MESES O UN (1) AÑO, LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LA CARTA DE GARANTÍAS NO TIENE COHERENCIA CON LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL ANEXO 3 INCURRE EN EL CAUSAL DE RECHAZO |  |  |  | PRESENTA NO CUMPLE EN EL ANEXO 3 REGISTRA 61 MESES Y EN CARTA DE GARANTIA REGISTRA 51 MESES INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA NO CUMPLE, NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | NO PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES NUMERAL 1.29. CAUSALES DE RECHAZO Literales A) Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de selección y E) Si la propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad. En este caso el oferente condiciona la garantía al requerir que la Universidad debe encargarse del transporte del equipo hacía la ciudad de Bucaramanga en caso de requerirse el trámite de una garantía |  |  |  | PRESENTA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE LA GARANTÍA DEL EQUIPO, EN SU CONTENIDO NO CUMPLE EN EL PLIEGO DE CONDICIONES NUMERAL 1.29. CAUSALES DE RECHAZO literal A) Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el presente Pliego decondiciones como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de selección. EN LA COMUNICACIÓN ALGUNOS ACCESORIOS TIENEN GARANTÍAS DE UN (1) AÑO. INCURRE EN EL CAUSAL DE RECHAZO |  |  |  | NO PRESENTA |  |  |  | NO PRESENTA - ÍTEM NO SUBSANABLE Incumple con el numeral 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS “Los oferentes deberán anexar con su oferta documento firmado por el representante legal de la empresa ó del representante del Consorcio ó Unión Temporal (si este fuese el caso), en el que conste que cada equipo ofertado la garantía debe ser mínimo de 2 años.” El cual debe ser coherente con el anexo 3 este requisito no es subsanable, teniendo en cuenta el numeral 1.29. CAUSALES DE RECHAZO literal a. Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de selección. |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA
2.3.7. MANUALES | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | NO PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | NO PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA
2.3.8. TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA (CARTA) | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA PERO SU TIEMPO DE RESPUESTA ES DE 48 HORAS INCUMPLIENDO LO QUE DICE EL PLIEGO EN EL NUMERAL 2.3.8. TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | NO PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | NO PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA
2.3.9. PLAN DE CAPACITACION PARA CADA ITEM | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | NO PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | NO PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA
2.3.10. GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS (CARTA) | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | NO PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA Se evidencia el suministro de repuestos originales pero no se deja claro el tiempo de 5 años que se debe solicita en el pliego en el numeral 2.3.10.GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS |  |  |  | NO PRESENTA |  |  |  | NO PRESENTO - ÍTEM NO SUBSANABLE Incumple con el numeral 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS “Los oferentes deberán anexar con su oferta documento firmado por el representante legal de la empresa ó del representante del Consorcio ó Unión Temporal (si este fuese el caso), en el que conste que cada equipo ofertado la garantía debe ser mínimo de 2 años.” El cual debe ser coherente con el anexo 3 este requisito no es subsanable, teniendo en cuenta el numeral 1.29. CAUSALES DE RECHAZO literal a. Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de selección. |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA
DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 3 | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA MAL DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO 3, NO INCLUYO REFERENCIAS Y MARCAS DE LA PROPUESTA SEGÚN EL "ANEXO 3 FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y PROPUESTA ECONÓMICA" NUMERAL 1. "Verifique que en el diligenciamiento del Anexo No. 3; las características técnicas ítem ofertado estén completas, se haya diligenciado la marca, la referencia el valor, el ofrecimiento de la capacitación en sitio y/o en fabrica y la garantía en años; el no diligenciamiento será causal de rechazo para el ítem y/o solución integral." |  |  |  | PRESENTA |  |  |  | PRESENTA MAL DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO 3, NO INCLUYO REFERENCIAS Y MARCAS DE LA PROPUESTA SEGÚN EL "ANEXO 3 FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y PROPUESTA ECONÓMICA" NUMERAL 1. "Verifique que en el diligenciamiento del Anexo No. 3; las características técnicas ítem ofertado estén completas, se haya diligenciado la marca, la referencia el valor, el ofrecimiento de la capacitación en sitio y/o en fabrica y la garantía en años; el no diligenciamiento será causal de rechazo para el ítem y/o solución integral."
VALORACION TECNICA | NO HABILITADO |  |  |  | RECHAZADA |  |  |  | RECHAZADO |  |  |  | NO HABILITADO |  |  |  | HABILITADO PARA ALGUNOS ÍTEMS |  |  |  | RECHAZADO |  |  |  | HABILITADO |  |  |  | RECHAZADA |  |  |  | HABILITADO |  |  |  | HABILITADO PARA ALGUNOS ÍTEMS |  |  |  | HABILITADO |  |  |  | HABILITADO |  |  |  | RECHAZADA |  |  |  | RECHAZADA |  |  |  | RECHAZADO |  |  |  | RECHAZADO |  |  |  | HABILITADO PARA ALGUNOS ÍTEMS |  |  |  | RECHAZADO
| Consolidó | Jorge Patiño - CPS Laboratorios Facultad Tecnológica
Dolly Gallego - CPS Subcomité Laboratorios Facultad Tecnológica
| Aprobó | José Cely - Coordinacor Líder Subcomité Laboratorios Facultad Tecnológica

## Ítem a ítem
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 010 DE 2020
EVALUACIÓN ITEM A ITEM
ITEM | FACULTAD Y/O DEPENDENCIA | LABORATORIO Y/O DEPENDENCIA DESTINO | UBICACIÓN | NOMBRE EQUIPO | UNIDAD | SOLTECO | SEISA | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A. | ADVANCED INSTRUMENTS SAS | AVANTIKA | CESAR TABARES L Y CIA SAS | ICL | IMOCOM | INDUTECSA | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | KASSEL GROUP | METRICOM | CASA HERMES | ELECTRONICA I+D S.A.S. | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | USM | NUEVO RECURSOS | CIMEX
1 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electricidad | Piso 3, Edificio Techne | Osciloscopio de Almacenamiento Digital | 6 |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE HABILITANTE DEBIDO A QUE LOS CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA QUE ANEXAN INCUMPLEN EL NUMERAL 2.3.2. CERTIFICACIONES CONTRACTUALES Y NO CUMPLE CON LA GARANTÍA |  |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ANEXO 3 Y EN HABILITANTES NO CUMPLE POR LA CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA
2 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electricidad | Piso 3, Edificio Techne | Multímetro Digital True RMS. | 6 |  |  | NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 3, ADEMÁS INCUMPLE CON LA DIRECCIÓN URL EXACTA DE LA PÁGINA WEB EN DONDE SE TOMARON LOS CATÁLOGOS Y NO CUMPLE CON EL HABILITANTE FALTA LA CARTA DE IMPORTACIÓN E INCUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA E INCUMPLE CON LAS GARANTÍAS |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LA DIRECCIÓN URL EXACTA DE LA PÁGINA WEB EN DONDE SE TOMARON LOS CATÁLOGOS Y NO CUMPLE DEBIDO A QUE NO ANEXA EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN DE LA MARCA FLUKE |  |  | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ANEXO 3, ADEMÁS CON LA DIRECCIÓN URL EXACTA DE LA PÁGINA WEB EN DONDE SE TOMARON LOS CATÁLOGOS Y NO CUMPLE HABILITANTE POR GARANTÍAS
3 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electricidad | Piso 3, Edificio Techne | Multímetro Digital True RMS registrador de datos. | 6 |  |  | NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 3 Y NO CUMPLE CON EL HABILITANTE FALTA LA CARTA DE IMPORTACIÓN E INCUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA E INCUMPLE CON LAS GARANTÍAS |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS | NO CUMPLE FALTAN REQUERIMIENTOS SOLICITADOS |  |  | NO CUMPLE TÉCNCIAMENTE CON LA DIRECCIÓN URL EXACTA DE LA PÁGINA WEB EN DONDE SE TOMARON LOS CATÁLOGOS Y NO CUMPLE HABILITANTE DEBIDO A QUE NO ANEXA EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN NO PRESENTAN CARTA DE DISTRIBUCIÓN DE FLUKE |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE HABILITANTE POR GARANTÍAS
4 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electricidad | Piso 3, Edificio Techne | SOLUCION INTEGRAL SISTEMAS DE POTENCIA | 1 |  |  | NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 3 Y NO CUMPLE CON EL HABILITANTE FALTA LA CARTA DE IMPORTACIÓN E INCUMPLE EL TIEMPO DE RESPUESTA E INCUMPLE CON LAS GARANTÍAS | [5 empty] | CUMPLE
5 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electricidad | Piso 3, Edificio Techne | SOLUCIÓN INTEGRAL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS POR SUBORDINACIÓN TECNOLÓGICA | 6 | [16 empty] | CUMPLE
6 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE PRODUCCIÓN | BLOQUE 5 TERCER PISO | PLANTA DE EXTRACCIÓN SÓLIDO LÍQUIDO Y LÍQUIDO-LÍQUIDO | 1 |  |  |  |  | CUMPLE
7 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE PRODUCCIÓN | EDIFICIO TECHNE PISO 3 LABORATORIO HAS | COMPRESOR | 1
8 | TECNOLÓGICA | Laboratorios y Talleres de Mecánica - LABORATORIO DE DISEÑO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO-PLÁSTICOS | Techne Segundo Piso | SOLUCIÓN INTEGRAL DE ESCANEO 3D DE GRADO METROLÓGICO | 1 | NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - NO SE ENTREGA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD INTERNACIONAL, NO TIENE CATALOGO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO |  |  |  |  | NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS |  | NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS CATALOGOS, FALTA UN REQUERIMIENTO EN EL ANEXO 3 Y NO SE ENTREGA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD INTERNACIONAL, ADEMÁS EN LOS HABILITANTES FALTAN EXPERIENCIA, TODAS LAS CARTAS Y NO SE EVIDENCIA SERVICIO POSTVENTA EN EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN Y NO PRESENTA CARTA DE GARANTÍAS |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE Y NO CUMPLE CON LA EVALUACIÓN HABILITANTE POR LAS GARANTÍAS Y EL MAL DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO 3, NO INCLUYO REFERENCIAS Y MARCAS DE LA PROPUESTA SEGÚN EL "ANEXO 3 FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y PROPUESTA ECONÓMICA" |  | NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS CATALOGOS, NO PRESENTA CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS MARCAS MAFROTTO Y DELL A ZEISSADEMÁS NO CUMPLE CON LA EVALUACIÓN HABILITANTE POR EL MAL DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO 3, NO INCLUYO REFERENCIAS Y MARCAS DE LA PROPUESTA SEGÚN EL "ANEXO 3 FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y PROPUESTA ECONÓMICA"
9 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Física Mecánica 1 y 2 | Solución integral: equipo para caída Libre Subordinación Tecnológica | 1 | [5 empty] | NO CUMPLE CON LA SUBORDINACIÓN TECNOLÓGICA Y NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS | CUMPLE
10 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Física Mecánica 1, 2 y 3 | Solución Integral: equipo para movimiento uniformemente acelerado por Subordinación Tecnológica | 1 | [5 empty] | NO CUMPLE CON LA SUBORDINACIÓN TECNOLÓGICA Y NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS | CUMPLE
11 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Física Electromagnética 1 | Solución integral: Líneas equipotenciales | 1 | [6 empty] | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE ESTA POR DEBAJO DE LAS ESPECIFICACIONES ADEMÁS NO PRESENTAN CARTA DE DISTRIBUCIÓN PeakTech
12 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Estereomicroscopio | 1 |  |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS |  |  |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO PRESENTAN CARTA DE DISTRIBUCIÓN DE MOTIC | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE DEBIDO A QUE EN EL ANEXO 3 INDICA UNA GARANTÍA DE UN AÑO, ADEMAS NO CUMPLE EN HABILITANTE LES FALTA CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA
13 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Cabina de Extracción de Gases Sin Ducto | 1 |  |  |  | NO CUMPLE FALTAN ESPEFICIFICACIONES TÉCNICAS Y NO CUMPLE CON EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN NO INDICA EL SERVICIO POSTVENTA | NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO 3 | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS |  |  |  |  | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE FALTAN LOS ESTÁNDARES ESPECIFICADOS EN EL ANEXO 3 | [5 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE Y EN HABILITANTSE NO TIENE SERVICIO POSTVENTA EN EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN
14 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Refractómetro Digital | 1 | [5 empty] | NO CUMPLE FALTA ACLARAR QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN EL ANEXO 3 Y NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS |  |  |  |  | NO CUMPLE FALTA ACLARAR QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN EL ANEXO 3 |  |  |  | NO CUMPLE FALTA ACLARAR QUE INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ADEMÁS NO CUMPLE HABILITANTE LES FALTA CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA Y LAS CARTAS, ADEMAS PRESENTA LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN PERO LA VIGENCIA PERO ESTA VENCIDA EL 31 DICIEMBRE DE 2018 Y NO PRESENTA CARTA DE GARANTÍAS
15 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Bombas de Vacío | 4 | [5 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE
16 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Congelador | 1 |  |  |  | NO CUMPLE FALTA DE CAPACIDAD (LITROS) - NO CUMPLE CON EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN NO INDICA EL SERVICIO POSTVENTA | NO CUMPLE FALTAN ESPECIFICACIONES Y NO CUMPLE HABILITANTE SOLO HAY UN AÑO DE GARANTÍA EN EL ANEXO 3 |  |  |  |  | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE DEBIDO A QUE NO SE PUEDE VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LA REFERENCIA OFERTADA EN LA PÁGINA WEB E INCUMPLE EN LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN DE BIOBASE FALTA SERVICIO POSTVENTA | CUMPLE
17 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Centrífuga | 1 | [5 empty] | NO CUMPLE EL ANEXO 3 PRESENTADO NO SE ESPECIFICA EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y NO CUMPLE EN LO HABILITANTE DEBIDO A QUE NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE MAL DILIGENCIADO INCUMPLIENDO EL NUMERAL 2.3.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS |  |  |  |  | NO CUMPLE EN LAS ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO 3 |  |  |  | NO CUMPLE - VELOCIDAD INFERIOR A LO SOLICITADO ADEMÁS NO CUMPLE HABILITANTE LES FALTA CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA Y LAS CARTAS, ADEMAS DE ANEXAR EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRA VENCIDA EL 31 DICIEMBRE DE 2019 Y NO CUENTA CON SERVICIO POSTVENTA
18 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Autoclave | 1 |  |  |  | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE FALTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ANEXO 3 - NO CUMPLE CON EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN NO INDICA EL SERVICIO POSTVENTA | NO CUMPLE - FALTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ANEXO 3 |  |  |  |  | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE DEBIDO A QUE NO SE ACLARAN LOS PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN SOLICITADOS Y EN LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN DE BIOBASE FALTA SERVICIO POSTVENTA | CUMPLE
19 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Electrónica | EDIFICIO TECHNÉ Piso 6 Lab. De Telecomunicaciones | Analizador de Espectro con Software SignalVuPC-EDU, Software DataVu-PC y Kit de antenas | 1 |  | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO CUMPLE HABILITANTE DEBIDO A QUE LOS CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA QUE ANEXAN INCUMPLEN EL NUMERAL 2.3.2. CERTIFICACIONES CONTRACTUALES Y NO CUMPLE CON LA GARANTÍA | [11 empty] | CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO EN HABILITANTES NO CUMPLE POR LA CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA
20 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Electrónica | EDIFICIO TECHNÉ Piso 6 Lab. De Telecomunicaciones | Analizador de Señales | 1 | [11 empty] | CUMPLE
21 | TECNOLÓGICA | Suelos - Pavimentos - Concretos | Bloque 5 | Modulo resiliente | 1
22 | TECNOLÓGICA | Suelos - Pavimentos - Concretos | Bloque 5 | Equipo para determinar la resistencia mecánica de los agregados gruesos por el método de 10% de finos | 1
[6 empty] | Consolidó | Jorge Patiño - CPS Laboratorios Facultad Tecnológica
Dolly Gallego - CPS Subcomité Laboratorios Facultad Tecnológica
[6 empty] | Aprobó | José Cely - Coordinacor Líder Subcomité Laboratorios Facultad Tecnológica

## Evaluación
| ÍTEM A ÍTEM | [18 empty] | REQUISITOS HABILITANTES | [18 empty] | EVALUACIÓN JURÍDICA | [18 empty] | CAPACIDAD FINANCIERA | [18 empty] | CONSOLIDADO DE EVALUACIONES | [18 empty] | GARANTÍA | [18 empty] | ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR GARANTÍA | [18 empty] | PROPUESTA | [19 empty] | PROPUESTA MENOR O IGUAL PRECIO BASE | [18 empty] | PROPUESTAS HABILITADAS | [21 empty] | ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A PROPUESTA ECONOMICA | [17 empty] | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
| SOLTECO | SEISA | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A. | ADVANCED INSTRUMENTS SAS | AVANTIKA | CESAR TABARES L Y CIA SAS | ICL | IMOCOM | INDUTECSA | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | KASSEL GROUP | METRICOM | CASA HERMES | ELECTRONICA I+D S.A.S. | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | USM | NUEVO RECURSOS | CIMEX |  | SOLTECO | SEISA | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A. | ADVANCED INSTRUMENTS SAS | AVANTIKA | CESAR TABARES L Y CIA SAS | ICL | IMOCOM | INDUTECSA | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | KASSEL GROUP | METRICOM | CASA HERMES | ELECTRONICA I+D S.A.S. | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | USM | NUEVO RECURSOS | CIMEX |  | SOLTECO | SEISA | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A. | ADVANCED INSTRUMENTS SAS | AVANTIKA | CESAR TABARES L Y CIA SAS | ICL | IMOCOM | INDUTECSA | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | KASSEL GROUP | METRICOM | CASA HERMES | ELECTRONICA I+D S.A.S. | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | USM | NUEVO RECURSOS | CIMEX |  | SOLTECO | SEISA | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A. | ADVANCED INSTRUMENTS SAS | AVANTIKA | CESAR TABARES L Y CIA SAS | ICL | IMOCOM | INDUTECSA | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | KASSEL GROUP | METRICOM | CASA HERMES | ELECTRONICA I+D S.A.S. | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | USM | NUEVO RECURSOS | CIMEX |  | SOLTECO | SEISA | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A. | ADVANCED INSTRUMENTS SAS | AVANTIKA | CESAR TABARES L Y CIA SAS | ICL | IMOCOM | INDUTECSA | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | KASSEL GROUP | METRICOM | CASA HERMES | ELECTRONICA I+D S.A.S. | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | USM | NUEVO RECURSOS | CIMEX |  | SOLTECO | SEISA | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A. | ADVANCED INSTRUMENTS SAS | AVANTIKA | CESAR TABARES L Y CIA SAS | ICL | IMOCOM | INDUTECSA | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | KASSEL GROUP | METRICOM | CASA HERMES | ELECTRONICA I+D S.A.S. | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | USM | NUEVO RECURSOS | CIMEX |  | SOLTECO | SEISA | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A. | ADVANCED INSTRUMENTS SAS | AVANTIKA | CESAR TABARES L Y CIA SAS | ICL | IMOCOM | INDUTECSA | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | KASSEL GROUP | METRICOM | CASA HERMES | ELECTRONICA I+D S.A.S. | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | USM | NUEVO RECURSOS | CIMEX |  | SOLTECO | SEISA | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A. | ADVANCED INSTRUMENTS SAS | AVANTIKA | CESAR TABARES L Y CIA SAS | ICL | IMOCOM | INDUTECSA | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | KASSEL GROUP | METRICOM | CASA HERMES | ELECTRONICA I+D S.A.S. | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | USM | NUEVO RECURSOS | CIMEX |  | PRECIO BASE | SOLTECO | SEISA | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A. | ADVANCED INSTRUMENTS SAS | AVANTIKA | CESAR TABARES L Y CIA SAS | ICL | IMOCOM | INDUTECSA | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | KASSEL GROUP | METRICOM | CASA HERMES | ELECTRONICA I+D S.A.S. | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | USM | NUEVO RECURSOS | CIMEX |  | SOLTECO | SEISA | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A. | ADVANCED INSTRUMENTS SAS | AVANTIKA | CESAR TABARES L Y CIA SAS | ICL | IMOCOM | INDUTECSA | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | KASSEL GROUP | METRICOM | CASA HERMES | ELECTRONICA I+D S.A.S. | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | USM | NUEVO RECURSOS | CIMEX | Media Geometrica | Valor UD | Valor inferior UD |  | SOLTECO | SEISA | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A. | ADVANCED INSTRUMENTS SAS | AVANTIKA | CESAR TABARES L Y CIA SAS | ICL | IMOCOM | INDUTECSA | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | KASSEL GROUP | METRICOM | CASA HERMES | ELECTRONICA I+D S.A.S. | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | USM | NUEVO RECURSOS | CIMEX | Ítem | Máximo puntaje | Empresa a adjudicar | PARCIAL 1 | PARCIAL 2 | PARCIAL 1 |  | Valor | SOLTECO | SEISA | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A. | ADVANCED INSTRUMENTS SAS | AVANTIKA | CESAR TABARES L Y CIA SAS | ICL | IMOCOM | INDUTECSA | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | KASSEL GROUP | METRICOM | CASA HERMES | ELECTRONICA I+D S.A.S. | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | USM | NUEVO RECURSOS | CIMEX
ÍTEMS | [18 empty] | ÍTEMS | [18 empty] | ÍTEMS | [18 empty] | ÍTEMS | [18 empty] | ÍTEMS | [18 empty] | ÍTEMS | [18 empty] | ÍTEMS | [18 empty] | ÍTEMS | [18 empty] | ÍTEMS | [19 empty] | ÍTEMS | [21 empty] | ÍTEMS | [18 empty] | 0
1 |  | NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE |  |  |  |  | 1 |  | NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE |  |  |  |  | 1 |  | HABILITADO |  |  |  |  | HABILITADO | [6 empty] | HABILITADO |  |  |  |  | 1 |  | HABILITADO |  |  |  |  | HABILITADO | [6 empty] | HABILITADO |  |  |  |  | 1 |  | NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE |  |  |  |  | 1 |  | 61 meses |  |  |  |  | 61 meses | [6 empty] | 60 meses |  |  |  |  | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 60347851.2 |  |  |  |  | 71220072 | [6 empty] | 66546942 |  |  |  |  | 1 | 76826157.24 | 0 | 60347851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71220072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66546942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 71220072 | [11 empty] | 71220072 | 76826157.24 | Cumple | 1 | [6 empty] | 40 | [11 empty] | 1 | 100 | ICL | 71220072 |  |  | 71220072 | 71220072 | [6 empty] | 100
2 |  |  | NO CUMPLE |  |  | NO CUMPLE | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE |  |  | NO CUMPLE | [5 empty] | 2 |  |  | NO CUMPLE |  |  | NO CUMPLE | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE | [5 empty] | 2 |  |  | HABILITADO |  |  | NO HABILITADO | HABILITADO |  |  | HABILITADO |  |  | HABILITADO | [5 empty] | 2 |  |  | HABILITADO |  |  | HABILITADO | HABILITADO |  |  | HABILITADO |  |  | HABILITADO | [5 empty] | 2 |  |  | NO CUMPLE |  |  | NO CUMPLE | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE |  |  | NO CUMPLE | [5 empty] | 2 |  |  | 61 meses |  |  | 61 meses | 61 meses |  |  | 24 meses |  |  | 120 meses | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 10245900 |  |  | 12066600 | 10910634 |  |  | 12837948.48 |  |  | 10010280 | [5 empty] | 2 | 12863670.9 | 0 | 0 | 10245900 | 0 | 0 | 12066600 | 10910634 | 0 | 0 | 12837948.48 | 0 | 0 | 10010280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 10910634 | [11 empty] | 10910634 | 12863670.9 | Cumple | 2 | [6 empty] | 40 | [11 empty] | 2 | 100 | ICL | 10910634 |  |  | 10910634 | 10910634 | [6 empty] | 100
3 |  |  | NO CUMPLE |  |  | NO CUMPLE | NO CUMPLE |  |  | NO CUMPLE |  |  | NO CUMPLE | [5 empty] | 3 |  |  | NO CUMPLE |  |  | NO CUMPLE | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE | [5 empty] | 3 |  |  | HABILITADO |  |  | NO HABILITADO | HABILITADO |  |  | HABILITADO |  |  | HABILITADO | [5 empty] | 3 |  |  | HABILITADO |  |  | HABILITADO | HABILITADO |  |  | HABILITADO |  |  | HABILITADO | [5 empty] | 3 |  |  | NO CUMPLE |  |  | NO CUMPLE | NO CUMPLE |  |  | NO CUMPLE |  |  | NO CUMPLE | [5 empty] | 3 |  |  | 61 meses |  |  | 61 meses | 24 meses |  |  | 36 meses |  |  | 120 meses | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 18492600 |  |  | 23347800 | 28718508 |  |  | 28088274.48 |  |  | 22255380 | [5 empty] | 3 | 28749517.02 | 0 | 0 | 18492600 | 0 | 0 | 23347800 | 28718508 | 0 | 0 | 28088274.48 | 0 | 0 | 22255380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [19 empty] | 28749517.02 | No cumple | 3 | [18 empty] | 3 | 0 | NO ADJUDICADO |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  | NO CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [9 empty] | 4 |  |  | NO CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [9 empty] | 4 |  |  | HABILITADO | [5 empty] | HABILITADO | [9 empty] | 4 |  |  | HABILITADO | [5 empty] | HABILITADO | [9 empty] | 4 |  |  | NO CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [9 empty] | 4 |  |  | 61 meses | [5 empty] | 60 meses | [9 empty] | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 81169900 | [5 empty] | 83121500 | [9 empty] | 4 | 83909607.25 | 0 | 0 | 81169900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83121500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 83121500 | [9 empty] | 83121500 | 83909607.25 | Cumple | 4 | [8 empty] | 40 | [9 empty] | 4 | 100 | INDUTECSA |  | 83121500 |  | 83121500 | 83121500 | [8 empty] | 100
5 | [16 empty] | CUMPLE |  | 5 | [16 empty] | CUMPLE |  | 5 | [16 empty] | HABILITADO |  | 5 | [16 empty] | HABILITADO |  | 5 | [16 empty] | CUMPLE |  | 5 | [16 empty] | 36 meses |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | [16 empty] | 227230500 |  | 5 | 227241874.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227230500 | 0 | 5 | [16 empty] | 227230500 |  | 227230500 | 227241874.02 | Cumple | 5 | [16 empty] | 40 |  | 5 | 60 | NUEVO RECURSOS |  |  | 227230500 | 227230500 | 227230500 | [16 empty] | 60
6 |  |  |  |  | CUMPLE | [13 empty] | 6 |  |  |  |  | CUMPLE | [13 empty] | 6 |  |  |  |  | HABILITADO | [13 empty] | 6 |  |  |  |  | HABILITADO | [13 empty] | 6 |  |  |  |  | CUMPLE | [13 empty] | 6 |  |  |  |  | 24 meses | [13 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | 109991700 | [13 empty] | 6 | 109991700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109991700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | 109991700 | [13 empty] | 109991700 | 109991700 | Cumple | 6 |  |  |  |  | 40 | [13 empty] | 6 | 40 | AVANTIKA | 109991700 |  |  | 109991700 | 109991700 |  |  |  |  | 40
7 | [18 empty] | 7 | [18 empty] | 7 | [18 empty] | 7 | [18 empty] | 7 | [18 empty] | 7 | [18 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [18 empty] | 7 | 6293503.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [19 empty] | 6293503.02 | No cumple | 7 | [18 empty] | 7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE |  | NO CUMPLE |  | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE |  | NO CUMPLE | 8 | NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE |  | NO CUMPLE |  | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE |  | NO CUMPLE | 8 | HABILITADO |  |  |  |  | NO HABILITADO |  | HABILITADO |  | HABILITADO | [5 empty] | HABILITADO |  | HABILITADO | 8 | HABILITADO |  |  |  |  | HABILITADO |  | HABILITADO |  | HABILITADO | [5 empty] | HABILITADO |  | HABILITADO | 8 | NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE |  | NO CUMPLE |  | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE |  | NO CUMPLE | 8 | 48 meses |  |  |  |  | 61 meses |  | 24 meses |  | 60 meses | [5 empty] | 24 meses |  | 36 meses | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 178440500 |  |  |  |  | 169999830 |  | 197850333.8194 |  | 196854912.24 | [5 empty] | 169498840 |  | 172610783 | 8 | 201489162.56 | 178440500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169999830 | 0 | 197850333.8194 | 0 | 196854912.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169498840 | 0 | 172610783 | 8 | [9 empty] | 196854912.24 | [8 empty] | 196854912.24 | 201489162.56 | Cumple | 8 | [9 empty] | 40 | [8 empty] | 8 | 100 | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS |  | 196854912.24 |  | 196854912.24 | 196854912.24 | [9 empty] | 100
9 | [5 empty] | NO CUMPLE | CUMPLE | [11 empty] | 9 | [5 empty] | NO CUMPLE | CUMPLE | [11 empty] | 9 | [5 empty] | NO HABILITADO | HABILITADO | [11 empty] | 9 | [5 empty] | HABILITADO | HABILITADO | [11 empty] | 9 | [5 empty] | NO CUMPLE | CUMPLE | [11 empty] | 9 | [5 empty] | 61 meses | 24 meses | [11 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | [5 empty] | 51074800 | 68450585 | [11 empty] | 9 | 68491467.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51074800 | 68450585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | [6 empty] | 68450585 | [11 empty] | 68450585 | 68491467.45 | Cumple | 9 | [6 empty] | 40 | [11 empty] | 9 | 40 | ICL | 68450585 |  |  | 68450585 | 68450585 | [6 empty] | 40
10 | [5 empty] | NO CUMPLE | CUMPLE | [11 empty] | 10 | [5 empty] | NO CUMPLE | CUMPLE | [11 empty] | 10 | [5 empty] | NO HABILITADO | HABILITADO | [11 empty] | 10 | [5 empty] | HABILITADO | HABILITADO | [11 empty] | 10 | [5 empty] | NO CUMPLE | CUMPLE | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 61 meses | 24 meses | [11 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [5 empty] | 47481000 | 52923941 | [11 empty] | 10 | 52924038.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47481000 | 52923941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [6 empty] | 52923941 | [11 empty] | 52923941 | 52924038.58 | Cumple | 10 | [6 empty] | 40 | [11 empty] | 10 | 40 | ICL | 52923941 |  |  | 52923941 | 52923941 | [6 empty] | 40
11 | [6 empty] | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE | [8 empty] | 11 | [6 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [8 empty] | 11 | [6 empty] | HABILITADO |  |  | HABILITADO | [8 empty] | 11 | [6 empty] | HABILITADO |  |  | HABILITADO | [8 empty] | 11 | [6 empty] | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE | [8 empty] | 11 | [6 empty] | 61 meses |  |  | 24 meses | [8 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [6 empty] | 25049500 |  |  | 28014594.44 | [8 empty] | 11 | 28014594.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25049500 | 0 | 0 | 28014594.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [6 empty] | 25049500 | [11 empty] | 25049500 | 28014594.44 | Cumple | 11 | [6 empty] | 40 | [11 empty] | 11 | 100 | ICL | 25049500 |  |  | 25049500 | 25049500 | [6 empty] | 100
12 |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | HABILITADO | NO HABILITADO |  |  |  | HABILITADO | HABILITADO |  |  |  | HABILITADO |  |  |  | 12 |  |  |  |  | HABILITADO | HABILITADO |  |  |  | HABILITADO | HABILITADO |  |  |  | HABILITADO |  |  |  | 12 |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 24 meses | 61 meses |  |  |  | 36 meses | 61 meses |  |  |  | 12 meses |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 6715051 | 5021800 |  |  |  | 7346774.4 | 7143570 |  |  |  | 5366900 |  |  |  | 12 | 7519729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6715051 | 5021800 | 0 | 0 | 0 | 7346774.4 | 7143570 | 0 | 0 | 0 | 5366900 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 6715051 | [5 empty] | 7143570 | [7 empty] | 6925997.1753 | 7519729 | Cumple | 12 |  |  |  |  | 38.7817 | [5 empty] | 38.7434 | [7 empty] | 12 | 98.7434 | KASSEL GROUP |  | 7143570 |  | 7143570 | 7143570 |  |  |  |  | 38.7817 | [5 empty] | 98.7434
13 |  |  |  | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE |  | 13 |  |  |  | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  | 13 |  |  |  | HABILITADO | HABILITADO | NO HABILITADO |  |  |  |  | HABILITADO | [5 empty] | HABILITADO |  | 13 |  |  |  | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |  |  |  |  | HABILITADO | [5 empty] | HABILITADO |  | 13 |  |  |  | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE |  | 13 |  |  |  | 24 meses | 24 meses | 61 meses |  |  |  |  | 61 meses | [5 empty] | 60 meses |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 13 |  |  |  | 30940000 | 27711173 | 32130000 |  |  |  |  | 31432660 | [5 empty] | 33058200 |  | 13 | 33088028.54 | 0 | 0 | 0 | 30940000 | 27711173 | 32130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31432660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33058200 | 0 | 13 | [19 empty] | 33088028.54 | No cumple | 13 | [18 empty] | 13 | 0 | NO ADJUDICADO |  |  |  | 0 | 0
14 | [5 empty] | NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  | 14 | [5 empty] | NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  | 14 | [5 empty] | NO HABILITADO |  |  |  |  | HABILITADO |  |  |  | HABILITADO |  |  |  | 14 | [5 empty] | HABILITADO |  |  |  |  | HABILITADO |  |  |  | HABILITADO |  |  |  | 14 | [5 empty] | NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  | 14 | [5 empty] | 24 meses |  |  |  |  | 61 meses |  |  |  | 24 meses |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | [5 empty] | 10472000 |  |  |  |  | 11852400 |  |  |  | 9953160 |  |  |  | 14 | 13129666.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10472000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11852400 | 0 | 0 | 0 | 9953160 | 0 | 0 | 0 | 14 | [19 empty] | 13129666.27 | No cumple | 14 | [18 empty] | 14 | 0 | NO ADJUDICADO |  |  |  | 0 | 0
15 | [5 empty] | NO CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE | [7 empty] | 15 | [5 empty] | NO CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE | [7 empty] | 15 | [5 empty] | NO HABILITADO |  |  |  | HABILITADO | HABILITADO | [7 empty] | 15 | [5 empty] | HABILITADO |  |  |  | HABILITADO | HABILITADO | [7 empty] | 15 | [5 empty] | NO CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE | [7 empty] | 15 | [5 empty] | 24 meses |  |  |  | 24 meses | 61 meses | [7 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | [5 empty] | 11138400 |  |  |  | 16340994.32 | 15517600 | [7 empty] | 15 | 16725688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11138400 | 0 | 0 | 0 | 16340994.32 | 15517600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | [9 empty] | 16340994.32 | 15517600 | [7 empty] | 15923976.0569 | 16725688 | Cumple | 15 | [9 empty] | 38.9525 | 38.9792 | [7 empty] | 15 | 98.9792 | KASSEL GROUP |  | 15517600 |  | 15517600 | 15517600 | [9 empty] | 38.9525 | 98.9792
16 |  |  |  | NO CUMPLE | NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE | CUMPLE | [7 empty] | 16 |  |  |  | NO CUMPLE | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE | [7 empty] | 16 |  |  |  | HABILITADO | HABILITADO |  |  |  |  | HABILITADO | HABILITADO | [7 empty] | 16 |  |  |  | HABILITADO | HABILITADO |  |  |  |  | HABILITADO | HABILITADO | [7 empty] | 16 |  |  |  | NO CUMPLE | NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE | CUMPLE | [7 empty] | 16 |  |  |  | 24 meses | 12 meses |  |  |  |  | 48 meses | 61 meses | [7 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  | 15138228 | 19992000 |  |  |  |  | 20152252.54 | 18768680 | [7 empty] | 16 | 20626666.27 | 0 | 0 | 0 | 15138228 | 19992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20152252.54 | 18768680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | [10 empty] | 18768680 | [7 empty] | 18768680 | 20626666.27 | Cumple | 16 | [10 empty] | 40 | [7 empty] | 16 | 100 | KASSEL GROUP |  | 18768680 |  | 18768680 | 18768680 | [10 empty] | 100
17 | [5 empty] | NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  | 17 | [5 empty] | NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  | 17 | [5 empty] | NO HABILITADO |  |  |  |  | HABILITADO |  |  |  | HABILITADO |  |  |  | 17 | [5 empty] | HABILITADO |  |  |  |  | HABILITADO |  |  |  | HABILITADO |  |  |  | 17 | [5 empty] | NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  | 17 | [5 empty] | 24 meses |  |  |  |  | 61 meses |  |  |  | 24 meses |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [5 empty] | 22372000 |  |  |  |  | 26656000 |  |  |  | 25109000 |  |  |  | 17 | 26928707.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26656000 | 0 | 0 | 0 | 25109000 | 0 | 0 | 0 | 17 | [19 empty] | 26928707.54 | No cumple | 17 | [18 empty] | 17 | 0 | NO ADJUDICADO |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  | NO CUMPLE | NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE | CUMPLE | [7 empty] | 18 |  |  |  | NO CUMPLE | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE | [7 empty] | 18 |  |  |  | HABILITADO | HABILITADO |  |  |  |  | HABILITADO | HABILITADO | [7 empty] | 18 |  |  |  | HABILITADO | HABILITADO |  |  |  |  | HABILITADO | HABILITADO | [7 empty] | 18 |  |  |  | NO CUMPLE | NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE | CUMPLE | [7 empty] | 18 |  |  |  | 24 meses | N/A |  |  |  |  | 48 meses | 61 meses | [7 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  | 22676402 | 30635122 |  |  |  |  | 30508960.58 | 30940000 | [7 empty] | 18 | 31227186.27 | 0 | 0 | 0 | 22676402 | 30635122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30508960.58 | 30940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [10 empty] | 30940000 | [7 empty] | 30940000 | 31227186.27 | Cumple | 18 | [10 empty] | 40 | [7 empty] | 18 | 100 | KASSEL GROUP |  | 30940000 |  | 30940000 | 30940000 | [10 empty] | 100
19 |  | NO CUMPLE | [11 empty] | NO CUMPLE |  |  |  |  | 19 |  | NO CUMPLE | [11 empty] | NO CUMPLE |  |  |  |  | 19 |  | HABILITADO | [11 empty] | HABILITADO |  |  |  |  | 19 |  | HABILITADO | [11 empty] | HABILITADO |  |  |  |  | 19 |  | NO CUMPLE | [11 empty] | NO CUMPLE |  |  |  |  | 19 |  | 61 meses | [11 empty] | 48 meses |  |  |  |  | 19 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 52122000 | [11 empty] | 59084928 |  |  |  |  | 19 | 64804192.95 | 0 | 52122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59084928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | [19 empty] | 64804192.95 | No cumple | 19 | [18 empty] | 19 | 0 | NO ADJUDICADO |  |  |  | 0 | 0
20 | [11 empty] | CUMPLE | [6 empty] | 20 | [11 empty] | CUMPLE | [6 empty] | 20 | [11 empty] | HABILITADO | [6 empty] | 20 | [11 empty] | HABILITADO | [6 empty] | 20 | [11 empty] | CUMPLE | [6 empty] | 20 | [11 empty] | 24 meses | [6 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [11 empty] | 296899999.62 | [6 empty] | 20 | 297000000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296899999.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | [11 empty] | 296899999.62 | [6 empty] | 296899999.62 | 297000000.08 | Cumple | 20 | [11 empty] | 40 | [6 empty] | 20 | 40 | METRICOM |  | 296899999.62 |  | 296899999.62 | 296899999.62 | [11 empty] | 40
21 | [18 empty] | 21 | [18 empty] | 21 | [18 empty] | 21 | [18 empty] | 21 | [18 empty] | 21 | [18 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | [18 empty] | 21 | 57001000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | [19 empty] | 57001000 | No cumple | 21 | [18 empty] | 21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | [18 empty] | 22 | [18 empty] | 22 | [18 empty] | 22 | [18 empty] | 22 | [18 empty] | 22 | [18 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | [18 empty] | 22 | 1735694.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | [19 empty] | 1735694.73 | No cumple | 22 | [18 empty] | 22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[133 empty] | TOTAL | 178440500 | 112469851.2 | 109908400 | 68754630 | 195045046 | 385104230 | 257273240 | 197850333.8194 | 83121500 | 340144711.48 | 142310910 | 296899999.62 | 32265660 | 125631870 | 40429060 | 169498840 | 260288700 | 172610783 | TOTAL |  | 178440500 | 112469851.2 | 109908400 | 68754630 | 195045046 | 385104230 | 257273240 | 197850333.8194 | 83121500 | 340144711.48 | 142310910 | 296899999.62 | 32265660 | 125631870 | 40429060 | 169498840 | 260288700 | 172610783 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 116706751 | 0 | 228554732 | 0 | 83121500 | 213195906.56 | 72369850 | 296899999.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227230500 | 0
[221 empty] | SOLTECO | SEISA | SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A. | ADVANCED INSTRUMENTS SAS | AVANTIKA | CESAR TABARES L Y CIA SAS | ICL | IMOCOM | INDUTECSA | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | KASSEL GROUP | METRICOM | CASA HERMES | ELECTRONICA I+D S.A.S. | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | USM | NUEVO RECURSOS | CIMEX
Note on CY2: USUARIO: OJO PENDIENTE DE AJUSTAR

## Adjudicación
Ítem | Equipos | Máximo puntaje | Empresa a adjudicar | Valor adjudicado | Valor no adjudicado | Valor UD | Ahorro
1 | Osciloscopio de Almacenamiento Digital | 100 | ICL | 71220072 | 0 | 76826157.24 | 5606085.24
2 | Multímetro Digital True RMS. | 100 | ICL | 10910634 | 0 | 12863670.9 | 1953036.9
3 | Multímetro Digital True RMS registrador de datos. | 0 | NO ADJUDICADO | 0 | 28749517.02 | 28749517.02 | 0
4 | SOLUCION INTEGRAL SISTEMAS DE POTENCIA | 100 | INDUTECSA | 83121500 | 0 | 83909607.25 | 788107.25
5 | SOLUCIÓN INTEGRAL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS POR SUBORDINACIÓN TECNOLÓGICA | 60 | NUEVO RECURSOS | 227230500 | 0 | 227241874.02 | 11374.02
6 | PLANTA DE EXTRACCIÓN SÓLIDO LÍQUIDO Y LÍQUIDO-LÍQUIDO | 40 | AVANTIKA | 109991700 | 0 | 109991700 | 0
7 | COMPRESOR | 0 |  | 0 | 6293503.02 | 6293503.02 | 0
8 | SOLUCIÓN INTEGRAL DE ESCANEO 3D DE GRADO METROLÓGICO | 100 | INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS | 196854912.24 | 0 | 201489162.56 | 4634250.32
9 | Solución integral: equipo para caída Libre Subordinación Tecnológica | 40 | ICL | 68450585 | 0 | 68491467.45 | 40882.45
10 | Solución Integral: equipo para movimiento uniformemente acelerado por Subordinación Tecnológica | 40 | ICL | 52923941 | 0 | 52924038.58 | 97.58
11 | Solución integral: Líneas equipotenciales | 100 | ICL | 25049500 | 0 | 28014594.44 | 2965094.44
12 | Estereomicroscopio | 98.7434 | KASSEL GROUP | 7143570 | 0 | 7519729 | 376159
13 | Cabina de Extracción de Gases Sin Ducto | 0 | NO ADJUDICADO | 0 | 33088028.54 | 33088028.54 | 0
14 | Refractómetro Digital | 0 | NO ADJUDICADO | 0 | 13129666.27 | 13129666.27 | 0
15 | Bombas de Vacío | 98.9792 | KASSEL GROUP | 15517600 | 0 | 16725688 | 1208088
16 | Congelador | 100 | KASSEL GROUP | 18768680 | 0 | 20626666.27 | 1857986.27
17 | Centrífuga | 0 | NO ADJUDICADO | 0 | 26928707.54 | 26928707.54 | 0
18 | Autoclave | 100 | KASSEL GROUP | 30940000 | 0 | 31227186.27 | 287186.27
19 | Analizador de Espectro con Software SignalVuPC-EDU, Software DataVu-PC y Kit de antenas | 0 | NO ADJUDICADO | 0 | 64804192.95 | 64804192.95 | 0
20 | Analizador de Señales | 40 | METRICOM | 296899999.62 | 0 | 297000000.08 | 100000.46
21 | Modulo resiliente | 0 |  | 0 | 57001000 | 57001000 | 0
22 | Equipo para determinar la resistencia mecánica de los agregados gruesos por el método de 10% de finos | 0 |  | 0 | 1735694.73 | 1735694.73 | 0
Total |  |  |  | 1215023193.86 | 231730310.07 | 1466581852.13 | 19828348.2

## Valor oferta (hidden)
ÍTEMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
SOLTECO | [7 empty] | 178440500
SEISA | 60347851.2 | [17 empty] | 52122000
SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A. |  | 10245900 | 18492600 | 81169900
ADVANCED INSTRUMENTS SAS | [12 empty] | 30940000 |  |  | 15138228 |  | 22676402
AVANTIKA | [5 empty] | 109991700 | [5 empty] | 6715051 | 27711173 |  |  | 19992000 |  | 30635122
CESAR TABARES L Y CIA SAS |  | 12066600 | 23347800 |  |  |  |  | 169999830 | 51074800 | 47481000 |  | 5021800 | 32130000 | 10472000 | 11138400 |  | 22372000
ICL | 71220072 | 10910634 | 28718508 | [5 empty] | 68450585 | 52923941 | 25049500
IMOCOM | [7 empty] | 197850333.8194
INDUTECSA |  |  |  | 83121500
INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS |  | 12837948.48 | 28088274.48 |  |  |  |  | 196854912.24 |  |  | 28014594.44 | 7346774.4 |  |  | 16340994.32 | 20152252.54 |  | 30508960.58
KASSEL GROUP | [11 empty] | 7143570 | 31432660 | 11852400 | 15517600 | 18768680 | 26656000 | 30940000
METRICOM | [19 empty] | 296899999.62
CASA HERMES |  | 10010280 | 22255380
ELECTRONICA I+D S.A.S. | 66546942 | [17 empty] | 59084928
EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA | [11 empty] | 5366900 |  | 9953160 |  |  | 25109000
USM | [7 empty] | 169498840
NUEVO RECURSOS |  |  |  |  | 227230500 | [7 empty] | 33058200
CIMEX | [7 empty] | 172610783