## OFERTA ECONOMICA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS ANEXO 9 OFERTA ECONÓMICA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL | Bosa | Macarena A | Vivero | TORRE ADMINISTRATIVA | ED. SABIO CALDAS | CALLE 34 | Vivero Bienestar
· PARA LOS ESPACIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL LIDERADO POR LA COORDINACIÓN
1. PRELIMINARES
1.1 | Desmonte de divisiones en vidrio. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | m2 | 24.3495 |  | 0 | 0 | 17.0775 | 7.272 |  |  |  | 0
1.2 | Desmonte de muros, dinteles y antepechos existentes en construcción liviana. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | m2 | 23.735 |  | 0 | 0 | 10.19 | 0 |  |  |  | 13.545
1.3 | Desmonte de cielo raso existente en construcción liviana. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | m2 | 78.784 |  | 0 | 0 | 36.27 | 0 |  |  |  | 42.514
1.4 | Desmonte de muros existentes en mampostería. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | m3 | 5.37 |  | 0 | 0 | 0 | 5.37 |  |  |  | 0
1.5 | Desmonte de piso laminado existente. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | m2 | 42.514 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 42.514
1.6 | Desmonte de cubierta existente y montaje de cubierta nueva con tejas termo acústica. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | m2 | 112.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 112.2
1.7 | Manteamiento de impermeabilización de terrazas. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | m2 | 34.1 |  | 0 | 0 | 23.56 | 0 |  |  |  | 10.54
1.8 | Desmonte de puerta existente. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | und | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2
1.9 | Limpieza permanente. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | un | 4 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
TOTAL PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2. LEVANTAMIENTOS Y ACABADOS
2.1 | Levantamiento de muros, dinteles y antepechos en construcción liviana. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | m2 | 18.646 |  | 0 | 0 | 4.346 | 0 |  |  |  | 14.3
2.2 | Montaje de divisiones existentes en vidrio. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | m2 | 6.21 |  | 0 | 0 | 6.21 | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Montaje de divisiones nuevas en vidrio. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | m2 | 43.915 |  | 0 | 39.1 | 0 | 0 |  |  |  | 4.815
2.4 | Montaje de piso flotado tipo SPC y pirlanes en aluminio. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | m2 | 131.29 |  | 0 | 41.04 | 32.89 | 27 |  |  |  | 30.36
2.5 | Montaje de guardaescoba. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | ml | 74.65 |  | 0 | 24.7 | 15.45 | 13.08 |  |  |  | 21.42
2.6 | Aplicación de pintura vinilo tipo 1 a dos manos sobre muros existentes. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | m2 | 134.514 |  | 0 | 53.25 | 53.3325 | 5.98 |  |  |  | 21.9515
2.7 | Montaje de parasoles existentes propiedad de la Universidad, incluye fundición de dados en concreto. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | und | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0
2.8 | Montaje de piso en madera plástica en la terraza. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | m2 | 23.94 |  | 0 | 0 | 23.94 | 0 |  |  |  | 0
2.9 | Montaje de puerta existente. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | und | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
TOTAL LEVANTAMIENTOS Y ACABADOS |  |  |  |  | 0
3. REDES ELÉCTRICAS, DATOS Y LUMINARIAS
3.1 | Desmonte de puntos de red. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | un | 12 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 8
3.2 | Desmonte de puntos eléctricos normal o regulada. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | un | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 16
3.3 | Desmonte de luminarias. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | un | 25 |  | 0 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 10
3.4 | Desmonte de canaletas metálicas de conducción. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | ml | 26.68 |  | 0 | 0 | 0 | 9.68 |  |  |  | 17
3.5 | Montaje de puntos de red. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | un | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1
3.6 | Montaje de puntos eléctricos normal o regulada. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | un | 9 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 8
3.7 | Montaje de luminarias. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | un | 27 |  | 0 | 6 | 8 | 6 |  |  |  | 7
3.8 | Montaje de canaletas metálicas de conducción. Revisar, Anexo Técnico 1.1 Especificaciones técnicas. | ml | 9.18 |  | 0 | 0 | 0 | 9.18 |  |  |  | 0
TOTAL REDES ELÉCTRICAS, DATOS Y LUMINARIAS |  |  |  |  | 0
· PARA EL ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA Y TELEVISIÓN, MASTER DEL ESTUDIO Y ESTUDIO DE RADIO PARA EL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN EN LA SEDE BOSA PORVENIR
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL | Bosa | Macarena A | Vivero | TORRE ADMINISTRATIVA | ED. SABIO CALDAS | CALLE 34 | Vivero Bienestar
1. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO |  |  |  |  | 0
1.1 | Suministro e instalación PANELES DE ABSORCIÓN (ABSOR). | m2 | 150.2 |  | 0 | 150.2
Paneles de absorción acústica de alturas variables según planos. Ancho variable de acuerdo con modulación a proponer por el contratista para su ejecución. Bastidores de madera contrachapada, anclados a muro. Relleno en fibra de vidrio de 2" de espesor, densidad 48kg/m3, NRC 1.00. Acabado final en tela tipo paño color a escoger, sin backing permitiendo el flujo del aire entre su tramado, peso no inferior a 400gr/ml. La instalación de los paneles debe directamente sobre el muro, garantizando la alineación y plomo homogéneo de todos sus elementos sin presentar desniveles superiores a 5mm.
1.2 | Suministro e instalación BASS TRAP (BS). | un | 3 |  | 0 | 3
Paneles de absorción acústica de 280cm de longitud para instalar en las esquinas. Lados iguales de 35cm y cara exterior de 49cm. Bastidores de madera contrachapada, anclados a muro. Relleno con 3 capas de fibra de vidrio de 2" de espesor, densidad 48kg/m3, NRC 1.00. Acabado final en tela tipo paño color negro, sin backing permitiendo el flujo del aire entre su tramado, peso no inferior a 400gr/ml. La instalación de los paneles debe directamente sobre el muro, garantizando la alineación y plomo homogéneo de todos sus elementos sin presentar desniveles superiores a 5mm.
1.3 | Suministro e instalación ANTEPECHO (ANTEPECHO). | m2 | 11.12 |  | 0 | 11.12
Antepecho de 80cm de altura en madera aglomerada y acabado melamínico. Ancho variable de acuerdo con modulación a proponer por el contratista para su ejecución. Bastidores de madera contrachapada, anclados a muro. Acabado final en tablero melamínico de 12mm de grosor color a escoger. Todos los antepechos deben contra con 3 canaletas metálicas (12x4cm con división) ancladas a muro y empotradas. Accesibles para cableado sin sonda, por tal razón todas las superficies deben ser desmontables y contar con sistema de fijación especializado. La instalación de los paneles debe directamente sobre el muro, garantizando la alineación y plomo homogéneo de todos sus elementos sin presentar desniveles superiores a 5mm.
1.5 | Suministro e instalación PUERTA ACÚSTICA "A" STC 49 (PA STC49 A) - 3.30m alto x 2.50 ancho. | un | 1 |  | 0 | 1
Puerta acústica metálica STC 49, doble hoja batientadas. La hoja principal de debe contar con cerradura externa y barra antipánico al interior; la hoja secundaria con fallebas de accionamiento interno; herrajes con de características de uso institucional o tráfico pesado. Estructura metálica con rellenos acústicos (bituminosos o elastómeros + fibras de vidrio o lanas de roca). El cierre debe ser hermético garantizando el aislamiento, para este efecto en su perímetro las hojas y el marco deben contar con molduras tipo trampa, así como empaquetaduras de cierre; en la parte inferior de las hojas umbral de cierre tipo retráctil o fijo que garantice el cierre contra el piso, pero permite libremente su apertura. La nave entera debe ser instalada en el vano previendo rellenos acústicos (fibras de vidrio o lanas de roca) así como rellenos plásticos para la junta garantizando la hermeticidad. Incluye elemento fijo de 100cm en la parte superior de la hoja con el mismo STC descrito para la puerta. La instalación incluye el desmonte de la puerta existente y disposición adecuada (trasiego y empaque) al lugar donde la supervisión del contrato lo determine.
1.6 | Suministro e instalación PUERTA ACÚSTICA "B" STC 49 (PA STC49 B) - 3.10m alto x 1.40 ancho. | un | 1 |  | 0 | 1
Puerta acústica metálica STC 49, hoja batientada. La hoja debe contar con cerradura externa; herrajes con de características de uso institucional o tráfico pesado. Estructura metálica con rellenos acústicos (bituminosos o elastómeros + fibras de vidrio o lanas de roca). El cierre debe ser hermético garantizando el aislamiento, para este efecto en su perímetro la hoja y el marco deben contar con molduras tipo trampa, así como empaquetaduras de cierre; en la parte inferior de la hoja umbral de cierre tipo retráctil o fijo que garantice el cierre contra el piso, pero permite libremente su apertura. La nave entera debe ser instalada en el vano previendo rellenos acústicos (fibras de vidrio o lanas de roca) así como rellenos plásticos para la junta garantizando la hermeticidad. Incluye elemento fijo de 56cm en la parte superior de la hoja con el mismo STC descrito para la puerta y mirilla en vidrio laminado 2+4mm garantizando el aislamiento. La instalación incluye el desmonte de la puerta existente y disposición adecuada (trasiego y empaque) al lugar donde la supervisión del contrato lo determine.
1.7 | Suministro e instalación PUERTA ACÚSTICA "C" STC 49 (PA STC49 C) - 2.20m alto x 1.00 ancho. | un | 1 |  | 0 | 1
Puerta acústica metálica STC 49, hoja batientada. La hoja debe contar con cerradura externa; herrajes con de características de uso institucional o tráfico pesado. Estructura metálica con rellenos acústicos (bituminosos o elastómeros + fibras de vidrio o lanas de roca). El cierre debe ser hermético garantizando el aislamiento, para este efecto en su perímetro la hoja y el marco deben contar con molduras tipo trampa, así como empaquetaduras de cierre; en la parte inferior de la hoja umbral de cierre tipo retráctil o fijo que garantice el cierre contra el piso, pero permite libremente su apertura. La nave entera debe ser instalada en el vano previendo rellenos acústicos (fibras de vidrio o lanas de roca) así como rellenos plásticos para la junta garantizando la hermeticidad. Incluye mirilla en vidrio laminado 2+4mm garantizando el aislamiento. La instalación incluye el desmonte de la puerta existente y disposición adecuada (trasiego y empaque) al lugar donde la supervisión del contrato lo determine.
1.8 | Suministro e instalación PUERTA ACÚSTICA "D" STC 49 (PA STC49 D) - 2.20m alto x 0.80 ancho. | un | 1 |  | 0 | 1
Puerta acústica metálica STC 49, hoja batientada. La hoja debe contar con cerradura externa; herrajes con de características de uso institucional o tráfico pesado. Estructura metálica con rellenos acústicos (bituminosos o elastómeros + fibras de vidrio o lanas de roca). El cierre debe ser hermético garantizando el aislamiento, para este efecto en su perímetro la hoja y el marco deben contar con molduras tipo trampa, así como empaquetaduras de cierre; en la parte inferior de la hoja umbral de cierre tipo retráctil o fijo que garantice el cierre contra el piso, pero permite libremente su apertura. La nave entera debe ser instalada en el vano previendo rellenos acústicos (fibras de vidrio o lanas de roca) así como rellenos plásticos para la junta garantizando la hermeticidad. La instalación incluye la apertura del vano en muro de mampostería existente y su posterior resane de superficies, refuerzos y resanes de filos.
1.9 | Suministro e instalación MURO STC 49 (MURO) - 3.70m alto x 3.35 ancho. | m2 | 10.38 |  | 0 | 10.38
Muro en construcción liviana STC 49. Doble cara, cada una de ellas terminada en lámina de yeso de 1/2", al interior frescasa 31/2" y manto asfáltico de 3mm. La fijación de la estructura a piso y placa debe estar desacoplada por la implementación de neopreno u otro elemento desacoplador. Acabado en ambas caras en pintura vinilíca color blanco. El muro debe ir de placa a placa y por esta razón para su levantamiento se debe incluir el desmonte parcial del cielo raso existente, ajuste, recorte y reinstalación garantizando su estabilidad y apariencia final de manera correcta.
2. TELONES, CROMA |  |  |  |  | 0
2.1 | Suministro e instalación TELÓN NEGRO (TELÓN N) | un | 1 |  | 0 | 1
Telón - fondo negro liso para fotografía, dimensiones 480cm x 300cm. Tejido de doble cara tipo sarja, con propiedades de absorción acústicas e ignífugas. Peso mínimo 400 g/m², 90% algodón, debe cumplir con alguno de los siguientes estándares de retardación al fuego BS-2B / AS 1530.3 / AS 1530.2 Dobles superior con ojalas metálicos para su sujeción a barra mediante guaya metálica trenzada.
2.2 | Suministro e instalación TELÓN BLANCO (TELÓN B) | un | 1 |  | 0 | 1
Telón - fondo blanco liso para proyección, dimensiones 520cm x 300cm. Tela de proyección para ganancia constante y difusión uniforme de la luz. Peso mínimo 500 g/m², 100% PVC, debe cumplir con alguno de los siguientes estandares de retardancia al fuego DIN-B1 / NFP-M2 / NFPA Dobles superior con ojalas metalicos para su sujeción a barra mediante guaya metálica trenzada
2.3 | Suministro e instalación CROMA VERDE (CROMA) - 3.30m alto x 1.35 profundidad x 5.75 ancho. | un | 1 |  | 0 | 1
Cabina croma para extracción de fondo - color (verde) de fotografía o vídeo, cabina para montajes. Camón estructurado en madera contrachapada por medio de listones verticales y horizontales, distanciamiento máximo 60cm. Superficies verticales enchapadas con tableros de madera aglomerada de 6mm, superficies horizontales (piso) con tableros de madera aglomerada de 12mm. El desarrollo de la sección de esfera en las esquinas debe ser una superficie rígida. El acabado final debe ser uniforme, sin dilatciones ni protuberancias que afecten refleciones de luz, en pintura tipo Rosco Chroma Key Paints o equivalente. Incluye tarima para ampliación de profundidad de campo, batientada para ser guardada al interior de la cabina.
3. BARRAS, PARRILLAS, ESTRUCTURAS Y POLIPASTOS |  |  |  |  | 0
3.1 | Suministro e instalación BARRA PARA TELÓN (BARRA) | un | 2 |  | 0 | 2
Barra de doble tubular distanciamiento mínimo 20cm entre ejes (altura), longitud 520cm y 480cm. Debe preever elementos verticales para dar rigidez, soldados entre tubos con un distanciamiento máximo de 80cm. Tubulares sin empalmes tipo aguas negras de 1.5". Acabado en pintura electrostática color negro.
3.2 | Suministro e instalación PASARELA TÉCNICA PARA TV | un | 1 |  | 0 | 1
Pasarela para set de grabación, con tubulares perimetrales para montajes tipo clamp y sistema de rieles para montaje de pantógrafos. Debe contar con 12 salidas eléctricas y 12 salidas DMX en cajas de a pares para la conexión de luminarias. PISO: Malla metálica expandida IMT para piso. Acabado en pintura electrostática color negro. Incluye tope "guardaescoba" para evitar que elementos caigan del piso de la pasarela al vacío. PASAMANOS: Perfil tubular circular en acero inoxidable. Aplica para superior e intermedio. TUBULAR PERIMETRAL PARA MONTAJE POR CLAMP: Tubular perimetral hacia el centro de la pasarela para montaje de luminarias y accesorios por medio de clamp. Soportería soldada directamente a estructura de pasarela. Tubulares sin empalmes tipo aguas negras de 1.5". Acabado de todos los elementos en pintura electrostática color negro por lo tanto todos los ementos deben llegar fabricados para su instalación. SISTEMA DE MONTAJE Y MANEJO DE PANTÓGRAFOS: Sistema de riel de 2 grados de libertad para pantógrafos bajo pasarela. El sistema debe quedar bajo puesto a la pasarela. La Universidad ya cuenta con 4 pantógrafos marca MANFROTTO ref. FF3512N86por lo tanto el sistema a suminstrar debe ser compatible con los elementos existentes descritos. CAJA PARA SALIDAS: 6 cajas metálicas para salida de 2 puntos eléctricos y 2 puntos de control DMX (XLR de 5 pines). Los puntos eléctricos y DMX a derivar en la pasarela se entregan en funcionamiento en cajas independientes sobre uno de los muros bajo el nivel de la pasarela. La propuesta debe incluir los materiales y mano de obra necesarios para dejar los puntos en correcto funcionamiento en las cajas de la pasarela. Debe cumplir con toda la normativa RETIE vigente en el momento de la firma del contrato. Incluye cálculos estructurales (por ingeniero civil, matrícula vigente) y eléctricos correspondientes.
3.4 | Suministro e instalación POLIPASTO (MANUAL) | un | 2 |  | 0 | 2
Sistema mecánico de tracción simple y accionamiento manual para subir y bajar telones (520cm). El accionamiento debe realizarse a nivel de piso o de pasarela. Capacidad de carga de acuerdo a telones y barras, incluye cálculos estructurales y mecánicos (por ingeniero civil y mecánico, matrícula vigente).
5. SISTEMA VRF COMPLETO |  |  |  |  | 0
5.01 | UNIDAD CONDENSADORA COOLING ONLY 140 MBH, 208-230V/3F/60HZ | un | 1 |  | 0 | 1
5.02 | UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 4 VIAS DE 30 MBH, INCLUYE PANEL DECORATIVO | un | 1 |  | 0 | 1
5.03 | UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 4 VIAS DE 36 MBH | un | 2 |  | 0 | 2
5.04 | UNIDAD EVPORADORA TIPO DUCTO MEDIA PRESION ESTATICA DE 30 MBH, INCLUYE PANEL DECORATIVO | un | 1 |  | 0 | 1
5.05 | Y-JOINT (Y-BRANCH) | un | 3 |  | 0 | 3
5.06 | CONTROL REMOTO INALAMBRICO | un | 3 |  | 0 | 3
5.07 | CONTROL REMOTO ALAMBRICO | un | 1 |  | 0 | 1
5.08 | DUCTERIA EN FIBRA | m2 | 31.8 |  | 0 | 31.8
5.09 | DIFUSOR DE 4 VÍAS 12"X12" CON DAMPER | un | 2 |  | 0 | 2
5.1 | REJILLA EXTRACCION 10"X10" CON DAMPER | un | 2 |  | 0 | 2
5.11 | ACOMETIDA DE CONTROL EMT Ø3/4" | ml | 74 |  | 0 | 74
5.12 | CABLEADO DE CONTROL 3x16 AWG | ml | 78 |  | 0 | 78
5.13 | ACOMETIDA DE FUERZA EMT Ø3/4" | ml | 70 |  | 0 | 70
5.14 | CABLEADO DE FUERZA 3x12 AWG | ml | 73 |  | 0 | 73
5.15 | TUBERIA DE COBRE Ø3/8", INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICOP Y SOPORTERÌA | ml | 42 |  | 0 | 42
5.16 | TUBERIA DE COBRE Ø1/2", INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICOP Y SOPORTERÌA | ml | 20 |  | 0 | 20
5.17 | TUBERIA DE COBRE Ø5/8", INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICOP Y SOPORTERÌA | ml | 40 |  | 0 | 40
5.18 | TUBERIA DE COBRE Ø3/4", INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICOP Y SOPORTERÌA | ml | 2 |  | 0 | 2
5.19 | TUBERIA DE COBRE Ø1 1/8", INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICOP Y SOPORTERÌA | ml | 20 |  | 0 | 20
5.2 | AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIA DE COBRE Ø3/8" | ml | 6 |  | 0 | 6
5.21 | AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIA DE COBRE Ø5/8" | ml | 6 |  | 0 | 6
5.22 | ACOMETIDA DE DRENAJE Ø3/4" | ml | 66 |  | 0 | 66
5.23 | REFRIGERANTE R410A | kg | 1 |  | 0 | 1
5.24 | PERFORACIÓN EN PLACA DE CUBIERTA CON TALADRO Y COPA DIAMANTADA (SACA NÚCLEOS) PARA ACOMETIDAS | gl | 1 |  | 0 | 1
5.25 | CUBIERTA TIPO FLANCHE PARA DUCTERÍA Y BORDILLO DE PROTECCIÓN DE LA PERFORACIÓN Y BORDILLO PERIMETRAL EN PERFORACIÓN CON IMPERMEABILIZACIÓN DE MEDIA CAÑA, MORTERO IMPERMEABILIZADO PARA PROTECCIÓN DE FILTRACIONES | gl | 2 |  | 0 | 2
· PARA LA SEDE CALLE 34, EDIFICIO SABIO CALDAS Y TORRE ADMINISTRATIVA DE LA SEDE CALLE 40, PARA EL USO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL | Bosa | Macarena A | Vivero | TORRE ADMINISTRATIVA | ED. SABIO CALDAS | CALLE 34 | Vivero Bienestar
A.1. OBRA CIVIL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Cerramiento provisional con placas en yeso por una cara, espesor aprox. de 8 cm. Incluye estructura metálica para armado y soporte, desmonte, transporte, almacenamiento de los reutilizables y retiro de escombros según resolución 1115 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente. h = 2,10m | m2 | 179.626 |  | 0 |  |  |  | 126.987 | 46.809 | 5.83
1.2 | Desmonte de marcos y hojas de puerta en madera, metal y vidrio (indiferente medida). Incluye resane de superficie y filos, cargue, retiro, transporte y disposición de escombros en lugares autorizados por la Entidad Contratante según resolución 1115 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente. | un | 116 |  | 0 |  |  |  | 67 | 41 | 8
1.3 | Desmonte de muros sencillos en mampostería, drywall o superboard con o sin enchape, incluye cargue del material en lonas, retiro, transporte y disposición final del material según resolución 1115 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente. | m2 | 555.55 |  | 0 |  |  |  | 473.07 | 43.38 | 39.1
1.4 | Desmonte de aparatos sanitarios (lavamanos, orinales, sanitarios) incluye cargue, retiro, transporte y disposición de escombros según resolución 1115 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente. | un | 12 |  | 0 |  |  |  | 7 | 5 | 0
1.5 | Desmonte de divisiones modulares de oficina y divisiones en vidrio (indiferente medida). Incluye inventario y almacenamiento de los reutilizables y retiro de escombros según resolución 1115 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente. | ml | 831.86 |  | 0 |  |  |  | 633.49 | 186.28 | 12.09
1.6 | Desmonte y traslado de mobiliario existente (Mesas, escritorios, archivadores, sillas y demás elementos que se encuentren en sitio). Incluye inventario y almacenamiento de los reutilizables, ademas del retiro y disposición final de piezas o partes inservibles como escombro según resolución 1115 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente. | un | 1043 |  | 0 |  |  |  | 763 | 171 | 109
1.7 | Desmonte de divisiones en vidrio con carpinteria metálica en aluminio (indiferente medida). Incluye almacenamiento de los reutilizables para su posterior reinstalación. (Ubicación Doctorado Sala Investigadores y CECAD Ed. Suarez Copete) | ml | 11.57 |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.57 | 0
1.8 | Desmonte de enchape sobre piso (indiferente del material) hasta alcanzar afinado, incluye desmonte de guardaescobas y cargue del material en lonas, retiro, transporte y disposición final del material según resolución 1115 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente. El contratista deberá garantizar la integridad de los elementos correspondientes a instalaciones cercanas y/o embebido en el piso (redes tuberías, cableados etc.), que se puedan ver afectadas por esta actividad. | m2 | 37.74 |  | 0 |  |  |  | 27.26 | 10.48 | 0
1.9 | Anulación de puntos sanitarios, incluye retiro de tubería existente hasta la acometida de piso (indiferente de material y diámetros). Incluye cargue, retiro, transporte y disposición de escombros en lugares autorizados por la Entidad Contratante. | un | 15 |  | 0 |  |  |  | 10 | 5 | 0
1.10 | Anulación de punto hidráulico incluye retiro de tubería existente hasta acometida principal (indiferente del tipo y diámetros). Incluye cargue, retiro, transporte y disposición de escombros según resolución 1115 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente. | un | 15 |  | 0 |  |  |  | 10 | 5 | 0
1.11 | Suspensión de acometidas hidráulicas de baños y cuarto de aseo o cocineta. | un | 6 |  | 0 |  |  |  | 4 | 2 | 0
2 | MUROS
2.1 | Muro en lámina de fibrocemento dos caras. Incluye estructura en lámina galvanizada, tornillería, cintas, retiro de residuos y todo lo necesario para su correcta instalación. h = 3,00 m | m2 | 851.1 |  | 0 |  |  |  | 800.1 | 51 | 0
2.2 | Muro en lámina de fibrocemento dos caras. Incluye estructura en lámina galvanizada, tornillería, cintas, aislamiento acustico mediante fibra de vidrio tipo frescasa de espesor 3 1/2'', sin papel; retiro de residuos y todo lo necesario para su correcta instalación. h = 3,00 m | m2 | 481.865 |  | 0 |  |  |  | 258.12 | 169.02 | 54.725
2.3 | Muro bajo en bloque estructural N° 4 de 20cm X 30cm, espesor = 10cm para soporte de divisiones en vidrio. Incluye mortero de pega 1:4, limpieza y retiro de sobrantes. h = 0,60 m | m2 | 132.102 |  | 0 |  |  |  | 132.102 | 0 | 0
3 | PISOS
3.1 | Suministro e instalación de baldosa en grano de mármol vibroprensado color Blanco Huila de 0.30x0.30 cm,e= 2.5 a 3cms en grano #1. incluye mortero 1:3 de espesor 3 cms, dilatación en aluminio,boquilla negra, destronque (#24),3 pulidas (#60,120220,) y brillo al plomo. | m2 | 80.83 |  | 0 |  |  |  | 80.83 | 0 | 0
3.2 | Construcción de guardaescoba media caña fundida en sitio, en grano de mármol #2 de 0.10x0.10 cms color blanco, con piezas complementarias (esquineras y rinconeras) en granito color blanco Incluye emboquillada, pulida, brillada, dilatación en aluminio y brillo al plomo, limpieza y retiro de sobrantes. | ml | 162.43 |  | 0 |  |  |  | 162.43 | 0 | 0
3.3 | Construcción de pirlan-bocapuerta en granito pulido color blanco en grano #1 h=3cm a. <=25 cm. Incluye emboquillada, pulida, brillada, dilatación en aluminio y brillo al plomo, limpieza y retiro de sobrantes. | ml | 12.11 |  | 0 |  |  |  | 12.11 | 0 | 0
3.4 | Suministro e instalación de piso Porcelanato Color Beige e= 5-8mm de 56,6 x 56,6 cm similar o igual al existente previa aprobación de Diseñador e Interventoria. Incluye pega, emboquillado color beige, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 733.43 |  | 0 |  |  |  | 637.74 | 0 | 95.69
3.5 | Suministro e instalación de guardaescoba h= 8cm en Porcelanato Color Beige e= 5-8mm de 56,6 x 56,6 cm, similar o igual al existente previa aprobación de Diseñador e Interventoria. Incluye emboquillada, limpieza y retiro de sobrantes. | ml | 1479.89 |  | 0 |  |  |  | 1231.6 | 210.27 | 38.02
4 | ACABADO DE MUROS - PINTURAS, PAÑETES
4.1 | Resane y Estuco Acrílico monocomponente, presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres capas con llana metálica sobre muros, filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparacion de la superficie y lijado para acabado final. | m2 | 4087.045 |  | 0 |  |  |  | 3161.7 | 710.67 | 214.675
4.2 | Resane y Estuco Acrílico monocomponente, presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres capas con llana metálica sobre muros, filos, esquineros y dilataciones. Lineal <0,50 m. Incluye preparacion de la superficie y lijado para acabado final. | ml | 379.23 |  | 0 |  |  |  | 354.05 | 19.16 | 6.02
4.3 | Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres capas color blanco para muros. Incluye preparación de superficie y lijado, resane de fisuras menores, filos esquineros y dilataciones | m2 | 4087.045 |  | 0 |  |  |  | 3161.7 | 710.67 | 214.675
4.4 | Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres capas sobre filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparación de superficie y lijado. | ml | 379.23 |  | 0 |  |  |  | 354.05 | 19.16 | 6.02
4.5 | Pañete sobre muros y filos, espesor 1,5 cm. Incluye preparación de la superficie, limpieza y retiro de sobrantes. | m2 | 214.902 |  | 0 |  |  |  | 214.902 | 0 | 0
5 | CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIO
5.1 | Suministro e instalación de puerta metalica, marco y hoja en lamina de acero Cold Rolled CAL 18 acabado pintura electrostatica color RAL 7026 igual o similar previo visto bueno del diseñador e interventor. Incluye suministro e instalación de Cerrojo de Seguridad B362 Grado 2 de Schlage similar o equivalente, rejillas de ventilación según detalle en planos y manija doblada en CAL 14 soldada a la hoja, falleba superior e inferior, ademas de todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Puerta Tipo P01. Dimensiones: 0,90 mt h=2,10 mt. Ver ubicación en planos (8 unidades). | un | 8 |  | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 0
5.2 | Suministro e instalación de puerta doble en vidrio laminado 8 mm con pelicula frosted en la totalidad de la superficie, bordes pulidos y brillados, chapetas en acero inoxidable de 0.15 x 0.06m incluye pivote superior e inferior para soporte puerta de vidrio, haladera tipo H perfil tubular en acero inoxidable 1" lon= 40 cm acabado brillante y todo los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Puerta Tipo PV-01 Ver ubicación y detalles en planos. (2 unidades) | un | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
5.3 | Suministro e instalación de puerta sencilla en vidrio laminado 8 mm con pelicula frosted en la totalidad de la superficie, bordes pulidos y brillados, chapetas en acero inoxidable de 0.15 x 0.06m incluye pivote superior e inferior para soporte puerta de vidrio, haladera tipo H perfil tubular en acero inoxidable 1" lon= 40 cm acabado brillante y todo los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Puerta Tipo PV-02 Ver ubicación y detalles en planos. (1 unidad) | un | 42 |  | 0 |  |  |  | 42 | 0 | 0
5.4 | Suministro e instalación de puerta entamborada en madera con aislamiento acustico interno y marco metálico en lamina de acero Cold Rolled CAL 18 acabado pintura electrostatica color RAL 7026 igual o similar previo visto bueno del diseñador e interventor. Incluye suministro e instalación de cerradura tipo Jupiter Schlage similar o equivalente y Tope media luna 3/16 pulgadas (0,47 cm diámetro) STEELOCK similar o equivalente fijado a piso, ademas de todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Puerta Tipo P04. Dimensiones: 1,00 mt h=2,00 mt. Ver ubicación en planos (1 unidad). | un | 30 |  | 0 |  |  |  | 19 | 5 | 6
5.5 | Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 8mm h=2,60mt, apoyados sobre muro bajo en mamposteria, vidrio incoloro modulación según planos, bordes pulidos brillados; incluye accesorios en acero inoxidable acabado mate, perfiles de 3"x1 1/2", pisavidrios metálico, alineador de Vidrios Acero Inoxidable separación maxima entre vidrios 21 mm igual o similar ademas de todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 324.324 |  | 0 |  |  |  | 324.324 | 0 | 0
5.6 | Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 8mm h=0,90mt, ubicados sobre puertas en vidrio a manera de dintel, vidrio incoloro modulación según planos, bordes pulidos brillados; incluye accesorios en acero inoxidable acabado mate, perfiles de 3"x1 1/2", pisavidrios metálico, alineador de Vidrios Acero Inoxidable separación maxima entre vidrios 21 mm igual o similar ademas de todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 38.97 |  | 0 |  |  |  | 38.97 | 0 | 0
5.7 | Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 8mm h=3,00mt, apoyados sobre piso, vidrio incoloro modulación según planos, bordes pulidos brillados; incluye accesorios en acero inoxidable acabado mate, perfiles de 3"x1 1/2", pisavidrios metálico, alineador de Vidrios Acero Inoxidable separación maxima entre vidrios 21 mm igual o similar ademas de todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 203.67 |  | 0 |  |  |  | 203.67 | 0 | 0
5.8 | Suministro e instalación de vinilo adhesivo Tipo Frosted sobre divisiones en vidrio templado. Franja h=1,10 mt altura y ubicación respecto a nivel de piso según lo establecido en planos o definido por parte del diseñador. | m2 | 212.08 |  | 0 |  |  |  | 212.08 | 0 | 0
6 | MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE MOBILIARIO
6.1 | Mantenimiento y reinstalación de mobiliario existente en su ubicación final. Incluye piezas faltantes y/o averiadas, reemplazo de superficies, cantos, zocalos, troqueles y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | un | 266 |  | 0 |  |  |  | 250 | 10 | 6
7 | CIELO RASOS
7.1 | Suministro e instalación de cielo raso modular 0.60x0.60 mt similar o igual al existente. Incluye estructura, laminas y demás elementos requeridos para su correcto funcionamiento. | m2 | 550.29 |  | 0 |  |  |  | 550.29 | 0 | 0
7.2 | Cielo raso en lámina de yeso e.=1/2", juntas a tope selladas con elastómero y lijadas, acabado liso sin estructura a la vista. Incluye cinta en fibra de vidrio de 5cm, relacionados y complementarios, estucado y pintura a dos manos con vinilo tipo 2 color blanco previa aprobacion de interventor. | m2 | 220 |  | 0 |  |  |  | 120 | 0 | 100
7.3 | Suministro e instalación de Tapa de inspección 0.45x0.45 m. Incluye marco, tornilleria y demas elementos para su correcto funcionamiento. | un | 3 |  | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0
7.4 | Suministro e instalación de Tapa de inspección 0.30x0.30 m Incluye marco, tornilleria y demas elementos para su correcto funcionamiento. | un | 3 |  | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0
8 | ASEO
8.1 | Aseo general durante toda la obra y al final, incluye cargue de sobrantes, retiro y disposición final. | m2 | 3355.59 |  | 0 |  |  |  | 2647.36 | 409.18 | 299.05
A.2. INSTALACIONES ELECTRICAS
1 | PRELIMINARES
1.1 | Desmonte de circuitos, tomacorrientes y luminarias existentes. | GL | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
2 | TOMACORRIENTES
2.1 | Salida para toma doble normal 5-15R 1P+N+T 120V en cable lszh awg #12 para fases, #12 para neutro y #12 Cu para tierra, (incluye, terminales tipo pin, conectores de desforre,cajas 5800 y/o derivadores tipo resorte, , aparato, marcación tipo anillo, tomacorriente con tapa etc). . Promedio (25) metros.(Todos los elementos deberán tener certificación CIDET) | un | 392 |  | 0 |  |  |  | 392 | 0 | 0
2.2 | Salida para toma doble regulada color naranja 5-15R-IG 1P+N+TA 120V en cable lszh cu awg #12 para fases, #12 para neutro y #12 Cu para tierra, por canaleta existente, (incluye, cajas 5800 metalicas, soportes, curvas, uniones y terminales, conectores y/o derivadores tipo resorte, y aparato, tomacorriente con tapa, etc). Promedio (25) metros. (Todos los elementos deberán tener certificación CIDET) | un | 228 |  | 0 |  |  |  | 228 | 0 | 0
3 | ILUMINACIÓN
3.1 | Panel led 60x60 46w - 4240 lumens - Blanco neutro, incluye circuito de alimentación en cable No. 12 fase, neutro y tierra (incluye soportes, tubería y/o bandeja, conectores y derivadores) Promedio 25 metros (Todos los elementos deberán tener certificación CIDET) | un | 374 |  | 0 |  |  |  | 374 | 0 | 0
3.2 | Interruptor sencillo - incluye cableado caja, terminales, soportes conectores, ductos etc.( Todos los elementos deberán tener certificación CIDET) | un | 38 |  | 0 |  |  |  | 38 | 0 | 0
4 | SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA - UPS
4.1 | UPS - Bifásica de 6 KVA - incluye acometida de entrada y salida y totalizadores de entrada y salida según indique el fabricante (calibres de acuerdo a recomendaciones de fabricante) longitud aproximada de 2,5 metros en coraza flexible, incluye accesorios | un | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
4.2 | UPS - Monofásica de 1 KVA - Incluye acometida de entrada y salida y totalizadores de entrada y salida según indique el fabricante (calibres de acuerdo a recomendaciones de fabricante) longitud aproximada de 2,5 metros en coraza flexible, incluye accesorios | un | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
4.3 | UPS - Trifásica de 10 KVA - incluye acometida de entrada y salida y totalizadores de entrada y salida según indique el fabricante (calibres de acuerdo a recomendaciones de fabricante) longitud aproximada de 2,5 metros en coraza flexible, incluye accesorios | un | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
4.4 | UPS - Trifássica de 15 KVA - incluye acometida de entrada y salida y totalizadores de entrada y salida según indique el fabricante (calibres de acuerdo a recomendaciones de fabricante) longitud aproximada de 2,5 metros en coraza flexible, incluye accesorios | un | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
5 | TABLEROS ELÉCTRICOS
5.1 | Tablero bifásico Red Regulada de 12 circuitos con espacio para totalizador (incluye 2 breaker de 1x20) | un | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
5.2 | Tablero monofásico Red Regulada de 8 circuitos con espacio para totalizador (incluye 1 breaker de 1x20) | un | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
5.3 | Tablero trifásico Red Regulada de 12 circuitos con espacio para totalizador (incluye 8 breaker de 1x20) | un | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
5.4 | Tablero trifásico Red Regulada de 12 circuitos con espacio para totalizador (incluye 5 breaker de 1x20) | un | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
5.5 | Tablero trifásico Red Regulada de 18 circuitos con espacio para totalizador (incluye 12 breaker de 1x20) | un | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
A.3. INSTALACIONES VOZ Y DATOS
1 | INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS
1.1 | Suministro e Instalación de Cable de cobre 26 AWG de 4 pares, matriz avanzada, de categoría 6A, U/UTP, con clasificación LSZH (con formación limitada de humo y libre de halógenos, IEC60332-1 y 60332-3) Que cumpla con ANSI. | caja | 40.8892 |  | 0 |  |  |  | 39.8892 | 1 | 0
1.2 | Suministro e instalación de Face plate doble para dos salidas con inclinación. | un | 301 |  | 0 |  |  |  | 295 | 6 | 0
1.3 | Suministro e instalación de Módulo universal de 8 cables, 8 posiciones, de 10 Gb/s, RJ45, de categoría 6A, azul. | un | 626 |  | 0 |  |  |  | 612 | 14 | 0
1.4 | Certificación de cableado UTP categoría 6A en enlace permanente con garantia a 25 años | un | 313 |  | 0 |  |  |  | 306 | 7 | 0
1.5 | Suministro e instalación de Rollo de belcro unión de gancho y bucle de 35' sección transversal estándar, 35 ft. | un | 16 |  | 0 |  |  |  | 15 | 1 | 0
1.6 | Suministro e instalación de marquillas de los faceplate, cables y el el patch panel del Rack de acuerdo a nomenclatura establecida por la Universidad. Cumpliendo las siguientes condiciones: *Deben ser instalados los labels para la totalidad de cables categoría 6A y fibra, Patch Panels, Face Plates y cada elemento contemplado en la solución de acuerdo a la norma ANSI/TIA-606-C y 568-D-3. *Deben ser autoadhesivos con protección de la marcación (indoor/outdoor), para imprimir en impresora láser. *La codificación de los Labels será de acuerdo a la norma ANSI/TIA-606-C, teniendo en cuenta los requerimientos de la Universidad. *Debe tener garantía de etiquetado y marcación de la solución p por 10 años. | global | 2 |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0
1.7 | Suministro e instalación de Patch Panel. (Panel de distribución modular Mini Com de 24 puertos con placas frontales, de color negro, con etiquetas y portaetiquetas (1UE) | un | 17 |  | 0 |  |  |  | 16 | 1 | 0
1.8 | Suministro e instalación de organizadores horizontales de color negro de 24 puertos con placas frontales, con etiquetas (2UE) | un | 17 |  | 0 |  |  |  | 16 | 1 | 0
1.9 | Patch cord. 28 AWG (Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with TX6A™ 10Gig™ Modular Plugs on each end. Blue, de diametro reducido de 7 ft | un | 313 |  | 0 |  |  |  | 306 | 7 | 0
1.10 | Patch cord. 24 AWG (Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with TX6A™ 10Gig™ Modular Plugs on each end. Blue De 10 ft | un | 313 |  | 0 |  |  |  | 306 | 7 | 0
1.11 | Suministro e instalación de Escalerilla REJIBAND 60X100 EZ TRAMO 3M | un | 41 |  | 0 |  |  |  | 30.5 | 10.5 | 0
1.12 | Suministro e instalación de Escalerilla REJIBAND 100X100 EZ TRAMO 3M | un | 68.5 |  | 0 |  |  |  | 68.5 | 0 | 0
1.13 | Tubería EMT 3/4 de acero galvanizado de tramo 3 metros, con certificación de conformidad de producto RETIE. incluyendo accesorios como: uniones, curvas, terminales, abrazaderas, instalación. | un | 54.8233 |  | 0 |  |  |  | 46.8833 | 7.94 | 0
1.14 | Tubería EMT 1 de acero galvanizado de tramo 3 metros, con certificación de conformidad de producto RETIE. incluyendo accesorios como: uniones, curvas, terminales, abrazaderas, instalación. | un | 14.1533 |  | 0 |  |  |  | 14.1533 | 0 | 0
1.15 | Suministro e instalación de Caja de paso metalica 15 X 15 cm, color blanco.Tipo Rawelt. (Transición de tuberia EMT a Canaleta). | un | 44 |  | 0 |  |  |  | 39 | 5 | 0
1.16 | Suministro e instalación de Canaleta metálica tramo x 2,4 metros; 12 x 5 cm. Láminas Cold Rolled Calibre 20 22. Tratamiento anticorrosivo y acabado con pintura electroestatica, con división, color blanco. Incluye accesorios. | un | 145 |  | 0 |  |  |  | 142.9167 | 2.0833 | 0
1.17 | Suministro e instalación Caja eléctrica rectangular, aluminio inyectado a presión (diecast), bocas: Arriba 1 - Abajo 1, 5800, color blanco.Tipo Rawelt | un | 30 |  | 0 |  |  |  | 29 | 1 | 0
1.18 | Suministro e intalación de Fibra Óptica MPO/OM3 12 hilos, certificación LSZH-3 (50 metros para CECAD). | un | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
1.19 | Certificación de Fibra óptica un enlace con garantia a 25 años | un | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
1.20 | Suministro e intalación Casette para fibra Óptica 1 MPO a 6 duplex LC 12 Fiber | un | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
1.21 | Suministro e Instalación Patch Cord de Fibra Óptica Duplex OM3 LC - LC. De 2 metros | un | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
1.22 | Desmonte de cableado de datos existente | ml | 1200 |  | 0 |  |  |  | 1000 | 200 | 0
1.23 | Desmonte de escalerilla de datos existente | ml | 130 |  | 0 |  |  |  | 100 | 30 | 0
A.4. INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
1 | ACTIVIDADES DE DESMANTELAMIENTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICIÓN LIEBERT
1.1 | DESMONTE UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR: Este ítem hace referencia a la ejecución de las operaciones para efectuar el desmonte, empaque, almacenamiento total o parcial de los aires acondicionados indicados UDFJC, El Contratista deberá realizar los desmontajes necesarios de elementos como: ductos, tuberías, soportes y cualquier otro elemento que haga parte de las instalaciones del sistema de aire acondicionado para despejar el área de intervención, realizando recolección y recuperaciión del refrigerante existente el el sistema de tuberías | GL | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
1.2 | DESMONTE DE TUBERÍAS DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Este ítem hace referencia a la ejecución de las operaciones para efectuar el desmonte, empaque, traslado y/o disposición final de la tubería de refrigeraciónde los equipos de aire acondicionado a reubicar indicados UDFJC, El Contratista deberá realizar los desmontajes necesarios de elementos como: Soportes, Recubrimientos térmicos, chaquetas en lámina galvanida protecturas de tubería a la intemperie y cualquier otro elemento que haga parte de las instalaciones de las líneas de tubería de refrigeración del sistema de aire acondicionado. | GL | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
1.3 | DESMONTE UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR: Este ítem hace referencia a la ejecución de las operaciones para efectuar el desmonte, empaque, almacenamiento total o parcial de los aires acondicionados indicados UDFJC, El Contratista deberá realizar los desmontajes necesarios de elementos como: ductos, tuberías, soportes y cualquier otro elemento que haga parte de las instalaciones del sistema de aire acondicionado para despejar el área de intervención, realizando recolección y recuperaciión del refrigerante existente el el sistema de tuberías | GL | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
1.4 | TRASLADO DE UNIDAD CONDENSADORA A NUEVA UBICACIÓN: Este ítem hace referencia a la ejecución de las operaciones para efectuar el traslado desde la cubierta del piso cuatro del Edificio Suarez Copete a la nueva ubicaciòn en la cubierta piso 2 del Edificio Sabio Caldas de la UDFJC, El Contratista dispondra de los medios y equipos necesarios (grua telescopica y/o grua PH) para desenso y ascenso del equipo. El Contratista deberá realizar de ser necesario modificaciones de tipo civil (rompimiento de muros, apertura de pasamuros, retiro de ventanería, etc) en la estrutura de los edificios, previa autorización, pluma o malacate de la UDFJC, para esto se deberá presentar por parte del contratista un plan de movimiento de cargas pesadas y sobredimensionadas, que debera ser aprobado por la UDFJC. | GL | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
1.5 | TRASLADO DE UNIDAD EVAPORADORA A NUEVA UBICACIÓN: Este ítem hace referencia a la ejecución de las operaciones para efectuar el traslado desde piso 1 del Edificio Suarez Copete a la nueva ubicaciòn en el sotano 1 del Edificio Sabio Caldas de la UDFJC, El Contratista dispondra de los medios y equipos necesarios (grua telescopica y/o grua PH, pluma o malacate) para desenso y ascenso del equipo. El Contratista deberá realizar de ser necesario modificaciones de tipo civil (rompimiento de muros, apertura de pasamuros, retiro de ventanería, etc) en la estrutura de los edificios, previa autorización de la UDFJC, para esto se deberá presentar por parte del contratista un plan de movimiento de cargas pesadas y sobredimensionadas, que debera ser aprobado por la UDFJC. | GL | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
2 | ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICIÓN LIEBERT, UNIDAD EXTERIOR E INTERIOR
2.1 | Instalaciòn de unidad condensadora sobre placa o soportes antivivratorios | Gb | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
2.2 | Instalaciòn de unidad evaporadora sobre placa o soportes antivivratorios | Gb | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
2.3 | Tendido, Instalación y conexión de tubería con aislamiento térmico rubatex (incluye apertura y resanes de pasamuros y placas requeridos) | ml | 20 |  | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 0
2.4 | Instalaciòn de tuberías de drenaje o sistema de evacación de condensados | ml | 5 |  | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
2.5 | Purga y vacio del sistema de tuberías | Gb | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
2.6 | Conexiones electricas ( de control y potencia) a tablero principal. | Gb | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
2.7 | Recarga de refrigerante R-407 | Lb | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
3 | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICIÓN LIEBERT, UNIDAD EXTERIOR E INTERIOR
3.1 | Limpieza, cepillado y desincrustaciòn de cerpentines (en unidad condensadora y evaporadora) | Gb | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
3.2 | Limpieza y lubricación de ventiladores (en unidad condensadora y evaporadora) | Gb | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
3.3 | Ajuste de carga de refrigerante, nivelación de presiones de operaciòn | Gb | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
3.4 | Limpieza y /o recambios de filtros antipolvo en unidad evaporadora | Gb | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
3.5 | Ajuste y balanceo sistema de Aire Acondicionado, pruebas de encendido, arranque y consumo,presión, estanqueidad puesta en funcionamiento. | Gb | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
4 | MATERIALES Y SUMINISTROS
SUMINISTRO DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN
4.1 | Tuberia de cobre tipo L, 1 1/8" o.d, aislada con rubatex, incluye soportes y accesorios, aislamiento rubatex. | ML | 20 |  | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 0
4.2 | Tuberia de cobre tipo L, 7/8" o.d, aislada con rubatex, incluye soportes y accesorios, aislamiento rubatex. | ML | 20 |  | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 0
CONEXIÓN ELECTRICA
4.3 | Acometida de control EMT ø3/4" | ML | 20 |  | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 0
4.4 | Cableado de control 3x16 AWG | ML | 20 |  | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 0
4.5 | Acometida de fuerza EMT ø3/4" | ML | 19.97 |  | 0 |  |  |  | 19.97 | 0 | 0
4.6 | Cableado de fuerza 3x12 AWG | ML | 20 |  | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 0
TUBERÍA Y ACOMETIDA PARA DRENAJE
4.7 | Tuberia PVC alta presión 3/4", incluye soportes y accesorios, aislamiento rubatex 7/8" | ml | 20 |  | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 0
REFRIGERANTE Y ACEITE
4.8 | Refrigerante R-407 x lbs | Lb | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
A.5. CECAD - DOCTORADO
1 | TRASLADO CENTRO DE COMPUTACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO - CECAD
1.1 | Levantamiento y evaluación de las condiciones actuales de cada uno de los elementos que componen el CECAD del Doctorado de Ingeniería (85 m2 en primer piso del Edificio Alejandro Suarez Copete) para determinar la viabilidad de su reutilización en el traslado hacia su nueva ubicación (65 m2) en el semisotano del Edificio Sabio Caldas. Incluye análisis de información suministrada por el Doctorado en Ingeniería en donde se establecen las caracteristicas de la infraestructura existente. | GL | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
1.2 | Planteamiento Integral del traslado del CECAD hacia el Edificio Sabio Caldas (65 m2) considerando entre otros aspectos: Rutas y canalizaciones de cobre y fibra, Ubicación de gabinetes y equipos, Distribución de zonas: Carriers, storage, servidores, redes, Ubicación de equipos dentro de racks, Topologias de conexión: top of rack, end of raw, Optimización física para ahorro en enfriamiento, coordinación de pasillos cálidos y fríos, Diseño de alimentación eléctrica e infraestructura física: puertas, pisos elevados, materiales de construcción, entre otros. | GL | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
1.3 | Ejecución del traslado integral y puesta en marcha del CECAD en el Edificio Sabio Caldas (65 m2) implementando la totalidad de obras requeridas por cada una de las especialidades como: Voz y Datos, Sistema Electrico y Obra Civil e incorporando las actividades descritas en el componente de Aire Acondicionado para su correcto funcionamiento. | GL | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| OBRA POR DESARROLLAR PARA LOS ESPACIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL LIDERADO POR LA COORDINACIÓN |  |  |  | 0
| 1. PRELIMINARES |  |  |  | 0
| 2. LEVANTAMIENTOS Y ACABADOS |  |  |  | 0
| 3. REDES ELÉCTRICAS, DATOS Y LUMINARIAS |  |  |  | 0
| OBRA POR DESARROLLAR PARA LOS ESPACIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL LIDERADO POR LA COORDINACIÓN |  |  |  | 0
| 1. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO |  |  |  | 0
| 2. TELONES, CROMA |  |  |  | 0
| 3. BARRAS, PARRILLAS, ESTRUCTURAS Y POLIPASTOS |  |  |  | 0
| 5. SISTEMA VRF COMPLETO |  |  |  | 0
| PARA LA SEDE CALLE 34, EDIFICIO SABIO CALDAS Y TORRE ADMINISTRATIVA DE LA SEDE CALLE 40, PARA EL USO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA |  |  |  | 0
| A.1. OBRA CIVIL |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
2 | MUROS |  |  |  | 0
3 | PISOS |  |  |  | 0
4 | SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA - UPS |  |  |  | 0
5 | CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIO |  |  |  | 0
6 | MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE MOBILIARIO |  |  |  | 0
7 | CIELO RASOS |  |  |  | 0
8 | ASEO |  |  |  | 0
| A.2. INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
2 | TOMACORRIENTES |  |  |  | 0
3 | ILUMINACIÓN |  |  |  | 0
4 | SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA - UPS |  |  |  | 0
5 | TABLEROS ELÉCTRICOS |  |  |  | 0
| A.3. INSTALACIONES VOZ Y DATOS |  |  |  | 0
1 | INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS |  |  |  | 0
| A.4. INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 0
1 | ACTIVIDADES DE DESMANTELAMIENTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICIÓN LIEBERT |  |  |  | 0
2 | ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICIÓN LIEBERT, UNIDAD EXTERIOR E INTERIOR |  |  |  | 0
3 | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICIÓN LIEBERT, UNIDAD EXTERIOR E INTERIOR |  |  |  | 0
4 | MATERIALES Y SUMINISTROS |  |  |  | 0
| A.5. CECAD - DOCTORADO |  |  |  | 0
1 | TRASLADO CENTRO DE COMPUTACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO - CECAD |  |  |  | 0
| COSTOS DIRECTOS PROYECTOS 1 , 2 Y 3 |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN |  | 0% |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 0
|  | IVA/ S UTILIDAD |  | 19% | 0
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0
VALOR EN LETRAS :
NOTA 1: El oferente debe diligenciar TODOS los ÍTEMS del formato de la oferta económica. La no inclusión de esta información será objeto de RECHAZO DE LA PROPUESTA.
NOTA 2: El precio máximo de la propuesta que puede proponer es el establecido en el presupuesto oficial de la convocatoria. Es necesario remitirse a la información suministrada por el Doctorado en Ingeniería en donde se establecen las características de la infraestructura existente del CECAD (Documento Adjunto).
NOTA 3: Todos los materiales ofertados y posteriormente entregados serán nuevos, no se aceptan productos remanufacturados, por ende, el precio debe estar acorde a esta condición.
NOTA 4: El valor debe ajustarse al peso bien sea por exceso o por defecto EN TAL SENTIDO TODOS LOS PRECIOS DE TODOS LOS ÍTEMS SOLICITADOS Y OFERTADOS DEBEN SER REDONDEADOS A CERO (0) DECIMALES.
NOTA 5: El contratista deberá tener el personal mínimo requerido en el ANEXO 01- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS y todo el personal, equipos e insumos necesarios para la ejecución total de las obras, además deberá incluir en el presupuesto todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. Este presupuesto es de referencia, los ítems y cantidades están sujetos a variación sin sobrepasar el presupuesto oficial.
NOTA 6: El A.I.U no puede ser superior al 25%. El proponente debe incluir en el valor de la administración todos los impuestos que apliquen (1.27.8 ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO-CULTURA Y ADULTO MAYOR, Impuesto de contribución especial, y demás que le apliquen), y por lo tanto no debe superar el 20%.
Nombre o Razón Social del proponente: __________________
NIT:________________________________________________
Nombre del Representante Legal:________________________
CC/CE/ID: __________________de_______________________
Dirección:___________________________________________
Teléfono: ___________________________
Celular:__________________________
Correo electrónico:___________________________________