## Ítem a ítem inicial CP 04-23
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 DE 2022
"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DEL GRUPO ROBUSTOS Y MENORES CON DESTINO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS."
ANEXO No. 3 FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y OFERTA ECONÓMICA
ITEM | FACULTAD Y/O DEPENDENCIA | LABORATORIO Y/O DEPENDENCIA DESTINO | UBICACIÓN | NOMBRE EQUIPO | CANTIDAD | 1. KASAI | 2. AVANTIKA | 3. CAMNET | 4. HIGH TECH | 5. SSI | 6. CI GLOBAL | 7. ICL | 8. GREEN TIC | 9. RODHE | 10. DIRIMPEX | 11. SUCONEL | 12. IMPOINTER | 13. KASALAB | 14. CTL | 15. INNOVATEK | 16. KASSEL | 17. I+D | 18. NUEVOS RECURSOS | 19. ELECTROEQUIPOS | 20. NORQUIMICOS | 21. CGT | 22. LAB BRANDS | 23. INSTRUSERV | 24. TECNIGEN | 25. CASA CIENTIFICA | 26. GEO INSTRUMENTS | 27. NVP
1 | Tecnológica | Laboratorio Aplicado de Máquinas Eléctricas | Edificio Techné Piso 3 | Medidor de Baja Potencia AC Tipo Pinza | 6 |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE, YA QUE LA EMPRESA UN EQUIPO QUE NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
2 | Tecnológica | Laboratorio Aplicado de Máquinas Eléctricas | Edificio Techné Piso 3 | Micro-Óhmetro | 1 |  |  |  | CUMPLE
3 | Tecnológica | Laboratorio Aplicado de Máquinas Eléctricas | Edificio Techné Piso 3 | Multímetro Digital True RMS Registrador de Datos | 4 | [10 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
4 | Tecnológica | Laboratorio Especializado de Sistemas Eléctricos | Edificio Techné Piso 3 | Solución Integral de Automatización | 1 | [7 empty] | NO CUMPLE, YA QUE LA EMPRESA NO ADJUNTA MANUALES O FICHAS TÉCNICAS QUE PERMITAN VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  |  | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE, YA QUE EL MANUAL ADJUNTO POR LA EMPRESA NO PERMITE VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
5 | Tecnológica | DISEÑO DE PRODUCTO | Edificio TECHNÉ Piso 3 | Solución integral para prototipado de diseño de producto | 1
6 | Tecnológica | LABORATORIO GEIO | Edificio TECHNÉ Piso 3 | Solución integral kit de caracterización fisico-química | 1 | [12 empty] | CUMPLE | CUMPLE
7 | Tecnológica | LABORATORIO GEIO | Edificio TECHNÉ Piso 3 | Gafas de realidad virtual | 9 |  |  | CUMPLE
8 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Física Mecánica 1 y 2 | Balanza digital | 8 | NO CUMPLE no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas | NO CUMPLE no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
9 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de termodinámica | Termómetro digital portátil con sonda | 8 | [6 empty] | CUMPLE
10 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Física Mecánica 1 y 2 | Equipo para Fuerzas en el plano Mesa de Fuerzas | 7 | [6 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  | NO CUMPLE Segun catalogo, las masas no cumplen con la cantidad ni peso solicitado
11 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Física Mecánica 1, 2 y 3 | Equipo para Lanzamiento parabólico | 4 | [6 empty] | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE El catálogo presentado no coincide con las especificaciones de la marca del fabricante
12 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Física Electromagnética | Multímetro Digital | 15 | [6 empty] | CUMPLE
13 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD TECNOLÓGICA | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de óptica y moderna | LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA DIGITAL | 3 | [6 empty] | CUMPLE | [9 empty] | NO CUMPLE según el catalogo remitido su funcionamiento es a 220V | [5 empty] | CUMPLE
14 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD TECNOLÓGICA | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de óptica y moderna | Lámpara LED de luz paralela | 8 | [6 empty] | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE no presenta catálogo
15 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD TECNOLÓGICA | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Química Ambiental | Cabina Extractora de gases | 1 |  | CUMPLE | [10 empty] | NO CUMPLE No cuenta con 3 filtros de repuesto y no cumple con varias específiicaciones técnicas | NO CUMPLE no presenta catálogo |  | NO CUMPLE (No cuenta con 3 filtros de repuesto y no cumple con varias específiicaciones técnicas) | [7 empty] | NO CUMPLE El vidrio no es templado, no especifica incluir lampara UV para esterilización
16 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD TECNOLÓGICA | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Química Ambiental | Baño de María | 1 |  | NO CUMPLE (No incluye accesorios solicitados) | [10 empty] | CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | NO CUMPLE (No incluye la totalidad de accesorios solicitados) |  | NO CUMPLE No incluye la totalidad accesorios solicitados ni específica características del temporizador
17 | Tecnológica | Taller de Control Numérico Computarizado | Edificio Techné, Piso 1 | Torno CNC | 1
18 | Tecnológica | Laboratorios de Electronica | Edificio Techné, Piso 6 | Generador de función de formas de onda arbitraria de 2 canales y minimo de 20 MHz | 12 | [6 empty] | CUMPLE Segun las especificaciones , la empresa cumple con las caracteristicas del Item ofertado: "Generador de función de formas de onda arbitraria de 2 canales y minimo de 20 MHz " | [9 empty] | CUMPLE Segun las especificaciones , la empresa cumple con las caracteristicas del Item ofertado: "Generador de función de formas de onda arbitraria de 2 canales y minimo de 20 MHz "
19 | Tecnológica | Laboratorios de Electronica | Edificio Techné, Piso 6 | Osciloscopio digital de 100MHz, 2 canales. | 13 | [6 empty] | CUMPLE Segun las especificaciones , la empresa cumple con las caracteristicas del Item ofertado : " Osciloscopio digital de 100MHz, 2 canales. " | [9 empty] | CUMPLE Segun las especificaciones , la empresa cumple con las caracteristicas del Item ofertado : " Osciloscopio digital de 100MHz, 2 canales. "
20 | Tecnológica | Laboratorios de Electronica | Edificio Techné, Piso 6 | Planta multipropósito con instrumentación de tipo industrial | 1 | [11 empty] | CUMPLE Segun las especificaciones , la empresa cumple con las caracteristicas del Item ofertado: " Planta multipropósito con instrumentación de tipo industrial"
21 | Tecnológica | Laboratorios de Electronica | Edificio Techné, Piso 6 | Impresora 3D | 1 | [6 empty] | CUMPLE Segun las especificaciones , la empresa cumple con las caracteristicas del Item ofertado: "Impresora 3D "
22 | Tecnológica | Laboratorio de Pavimentos | Edificio Techné, Piso 1 | Horno de secado | 1 |  | NO CUMPLE no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas | [7 empty] | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, voltaje alimentación | [9 empty] | CUMPLE
23 | Tecnológica | Laboratorio de Suelos y Servicios | Edificio Techné, Piso 1 | Equipo de Refracción Sismica | 1 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas
24 | Tecnológica | Laboratorio de Pavimentos | Edificio Techné, Piso 1 | Compactador Automático Marshall | 1 | [9 empty] | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas
25 | Tecnológica | Laboratorio de Materiales de Construcción y Patologia | Edificio Techné, Piso 1 | Maquina de Compresión | 1 | [9 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE
26 | Tecnológica | Laboratorio de Pavimentos | Edificio Techné, Piso 1 | Prensa de Carga | 1 | [9 empty] | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas como el rango de veloidad
27 | Tecnológica | Laboratorio de Suelos y Servicios | Edificio Techné, Piso 1 | Sistema Aereo - Dron | 1 | [25 empty] | CUMPLE
28 | Tecnológica | Laboratorio Especializado de Sistemas Eléctricos | Edificio Techné Piso 3 | Solución Integral para Instalaciones Eléctricas y Automatización (Subordinación Tecnológica) | 1 | [10 empty] | CUMPLE
29 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de comunicaciones - 610 | Fotodetector de Señales Fibra O.P | 1
30 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorios Maquinas electricas | Analizador de calidad de energía trifásico | 1
31 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Mecanica y analisis de materiales, 1ª Piso, 408, 510. | Transportador digital en uno y transductor digital deslizable en T. | 12
32 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Mecanica y analisis de materiales, 1ª Piso, 408, 510. | Juego de Resortes surtido | 3
33 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Mecanica y analisis de materiales, 1ª Piso, 408, 510. | Sensor de fuerza y aceleración inalámbrico integrado. | 15
34 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Mecanica y analisis de materiales, 1ª Piso, 408, 510. | Kit de lanzador de proyectiles | 6
35 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Mecanica y analisis de materiales, 1ª Piso, 408 | MESA DE FUERZAS | 3
36 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Procesos Industriales I, 1ª Piso | Unidad de alimentación para cambiadores de calor didáctico con cambiadores de calor de tubos concentricos, de placas, de carcasas y tubos. | 1
37 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Procesos Industriales I, 1ª Piso | Viscosímetro con set de agujas incluidas. | 1
38 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Procesos Industriales I, 1ª Piso | Calorímetro | 4
39 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Procesos Industriales I, 1ª Piso | Mufla multipropósito | 1
40 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Procesos Industriales I, 1ª Piso | Baño de María | 1
41 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Procesos Industriales I, 1ª Piso | Balanza Analítica de alta precisión | 10
42 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | EDIFICIO SABIO CALDAS LABORATORIO DE MAQUINAS 606 | Medidor de energía activa y reactiva trifásico bidireccional baja tensión | 5
43 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | EDIFICIO SABIO CALDAS LABORATORIO DE MAQUINAS 606 | Osciloscopio de potencia | 4
44 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | EDIFICIO SABIO CALDAS LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN 705 | Bomba de muestreo | 2
45 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | EDIFICIO SABIO CALDAS LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN 705 | Calibradores de Flujo, (para bomba de muestreo) | 1
46 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | EDIFICIO SABIO CALDAS LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN 705 | Dosimetro ruido ocupacional | 1
47 | Facultad ingenieria | LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA | Laboratorio de Fìsica I, 1ª Piso | Cabina extractora de gases. | 1
48 | Facultad ingenieria | Laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia | Sede Macarena A | Teodolito Electronico | 4
49 | Facultad ingenieria | Laboratrio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Nivel Automatico | 2
50 | Facultad ingenieria | Laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia | Sede Macarena A | Navegador portátil multibanda compatible con varios sistemas GNSS y sensores | 5
51 | Facultad ingenieria | Laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia | Laboratorio de Fotogramtría Digital y SIG Calle 40 | Estación portatil para control RPAS y GIS (Kit MobilGis) | 1
52 | Facultad ingenieria | Laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia | Laboratorio Observatorio Astronomico Sede Aduanilla de Paiba | Lampara para visualización espectral de luz | 1
53 | Facultad ingenieria | Laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia | Laboratorio Observatorio Astronomico Sede Aduanilla de Paiba | Kit de astrofotografía | 1
54 | Facultad ingenieria | Laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia | SEDE MACARENA A | BASE NIVELANTE ADIRPRO CON ADAPTADOR Y PLOMADA ÓPTICA | 4
55 | Facultad ingenieria | Laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia | SEDE MACARENA A | RUGET CON SENSOR Y CAMARA TERMICA | 3
56 | Facultad ingenieria | Laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia | SEDE MACARENA A | COLECTOR DE DATOS MARCA TRIMBLE REF. TDC600 (Subordinación tecnológica) | 1
57 | Facultad ingenieria | Laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia | SEDE MACARENA A | KIT DE ACCESORIOS MARCA TRIMBLE R9S (Subordinación tecnológica) | 1
58 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Mecanica y analisis de materiales, 1ª Piso, 408 | Set de masas esfericas con argolla | 20
59 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Física II, 509. | Generador de van der Graff | 2
60 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Física II, 509. | Máquina de Wimshurst | 2
61 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGIA | Edificio de laboratorios Macarena B | TERMOHIGROMETRO | 1
62 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGIA | Edificio de laboratorios Macarena B | POTENCIOMETRO - PHMETRO | 2
63 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGIA | Edificio de laboratorios Macarena B | INCUBADORA DE CONVECCION NATURAL | 1
64 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGIA | Edificio de laboratorios Macarena B | MICROSCOPIO BINOCULAR | 10
65 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGIA | Edificio de laboratorios Macarena B | ESTEREOSCOPIO | 10
66 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGIA | Edificio de laboratorios Macarena B | AUTOCLAVE DE MESA | 1
67 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGIA | Edificio de laboratorios Macarena B | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE DE 0,5 A 10 UL | 2
68 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGIA | Edificio de laboratorios Macarena B | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE DE 100 A 1000 UL | 4
69 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGIA | Edificio de laboratorios Macarena B | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE DE 10 A 100 UL | 2
70 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Macarena A | KIT DE SENSORES INALÁMBRICOS PARA MEDICIÓN CON PANTALLA INCORPORADA | 2
71 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Macarena A | TUBO DE RAYOS CATÓDICOS CON RENDIJA | 1
72 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Macarena A | TUBO DE CRUZ DE MALTA | 2
73 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Macarena A | TUBO DE VENTURI | 2
74 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Macarena A | JUEGO DE TUBOS ESPECTRALES 7 UNIDADES (AR, H2, HE, HG, N2, NE, O2.) | 2
75 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Candelaria | PLANO INCLINADO | 4
76 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Candelaria | PENDULO SIMPLE JUEGO SEIS UNIDADES | 2
77 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Candelaria | REGLA DE TORQUES | 4
78 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Candelaria | JUEGO DE RESORTES DE DIFERENTES CONSTANTES CUATRO UNIDADES | 3
79 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Candelaria | SET DE PESAS RANURADAS SEIS UNIDADES CON PORTAMASAS (1 MASA DE 50G, 1 DE 20 G, 2 DE 10 G, 2 DE 5 G) | 3
80 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Candelaria | MESA DE FUERZAS | 4
81 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Candelaria | JUEGO DE CUERPOS DE DIFERENTES FORMAS Y MATERIALES | 2
82 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Candelaria | RIEL DE AIRE CON ACCESORIOS | 2
83 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Candelaria | BAÑO DE CIRCULACIÓN CON CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA | 4
84 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA. 9 LABORATORIO DE BIOLOGIA 1 | ALMACÉN DE QUÍMICA. ALMACEN BIOLOGIA | PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN | 10
85 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA. 7 LABORATORIO DE BIOLOGIA 1 | ALMACÉN DE QUÍMICA. LABORATORIO DE BIOLOGIA | BALANZA DE PRECISIÓN | 8
86 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA | INSTRUMENTAL 1 | ESPECTROFOTÓMETRO VIS | 2
87 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACÉN DE QUÍMICA | TURBIDÍMETRO | 1
88 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACÉN DE QUÍMICA | FUSIÓMETRO DIGITAL | 1
89 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACÉN DE QUÍMICA | MANTA DE CALENTAMIENTO DIGITAL | 5
90 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACÉN DE QUÍMICA | CONDUCTÍMETRO PORTÁTIL | 3
91 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACÉN DE QUÍMICA | REFRACTÓMETRO ABBE | 2
92 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACÉN DE QUÍMICA | POLARÍMETRO | 1
93 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACÉN DE QUÍMICA | BOMBA DE VACÍO | 1
94 | FCE | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | Macarena A - Salón 606 | SOLUCION INTEGRAL APOYO DIDACTICO PARA SALA ESPECIALIZADA NEEIS | 1
95 | FCE | LABORTORIO DIDACTICA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS | Macarena B cuarto piso | SOLUCION INTEGRAL APOYO DIDACTICO PARA LABORATORIO DIDACTICO DE LIC. MATEMATICAS | 1
96 | FCE | Centro de Ayudas educativas Audiovisuales | Macarena A Ofician 340 | Panel LED Video Profesional 300W | 5
97 | FCE | Programa de Archivistica y Gestión de la Información Digital | Bosa / Centro Historico | Lector de Huellas | 7
98 | FCE | Programa de Archivistica y Gestión de la Información Digital | Bosa / Centro Historico | Lector de Código de Barras | 8
99 | FCE | Programa de Archivistica y Gestión de la Información Digital | Bosa / Centro Historico | Digitalizador de Firmas | 11
100 | FCE | Programa de Archivistica y Gestión de la Información Digital | Bosa / Centro Historico | Lector de tarjetas RFID | 10
101 | FCE | Programa de Archivistica y Gestión de la Información Digital | Bosa / Centro Historico | Tarjetas RFID | 26

## Ítem a ítem inicial CP 013
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 013 DE 2024
"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DEL GRUPO ROBUSTOS Y MENORES CON DESTINO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS."
ITEM | FACULTAD Y/O DEPENDENCIA | LABORATORIO Y/O DEPENDENCIA DESTINO | UBICACIÓN | NOMBRE EQUIPO | CANTIDAD | 1. KASAI | 2. AVANTIKA | 3. CAMNET | 4. HIGH TECH | 5. SSI | 6. CI GLOBAL | 7. ICL | 8. GREEN TIC | 9. RODHE | 10. DIRIMPEX | 11. SUCONEL | 12. IMPOINTER | 13. KASALAB | 14. CTL | 15. INNOVATEK | 16. KASSEL | 17. I+D | 18. NUEVOS RECURSOS | 19. ELECTROEQUIPOS | 20. NORQUIMICOS | 21. CGT | 22. LAB BRANDS | 23. INSTRUSERV | 24. TECNIGEN | 25. CASA CIENTIFICA | 26. GEO INSTRUMENTS | 27. NVP | PRESENTA O DESIERTO | VALORES DESIERTOS
1 | Tecnológica | Laboratorio Aplicado de Máquinas Eléctricas | Edificio Techné Piso 3 | Medidor de Baja Potencia AC Tipo Pinza | 6 |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE, YA QUE LA EMPRESA UN EQUIPO QUE NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | [10 empty] | PRESENTA | 0
2 | Tecnológica | Laboratorio Aplicado de Máquinas Eléctricas | Edificio Techné Piso 3 | Micro-Óhmetro | 1 |  |  |  | CUMPLE | [23 empty] | PRESENTA | 0
3 | Tecnológica | Laboratorio Aplicado de Máquinas Eléctricas | Edificio Techné Piso 3 | Multímetro Digital True RMS Registrador de Datos | 4 | [10 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [10 empty] | PRESENTA | 0
4 | Tecnológica | Laboratorio Especializado de Sistemas Eléctricos | Edificio Techné Piso 3 | Solución Integral de Automatización | 1 | [7 empty] | NO CUMPLE, YA QUE LA EMPRESA NO ADJUNTA MANUALES O FICHAS TÉCNICAS QUE PERMITAN VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  |  | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE, YA QUE EL MANUAL ADJUNTO POR LA EMPRESA NO PERMITE VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | [10 empty] | PRESENTA | 0
5 | Tecnológica | DISEÑO DE PRODUCTO | Edificio TECHNÉ Piso 3 | Solución integral para prototipado de diseño de producto | 1 | [27 empty] | DESIERTO | 8057377.7235
6 | Tecnológica | LABORATORIO GEIO | Edificio TECHNÉ Piso 3 | Solución integral kit de caracterización fisico-química | 1 | [12 empty] | CUMPLE | CUMPLE | [13 empty] | PRESENTA | 0
7 | Tecnológica | LABORATORIO GEIO | Edificio TECHNÉ Piso 3 | Gafas de realidad virtual | 9 |  |  | CUMPLE | [24 empty] | PRESENTA | 0
8 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Física Mecánica 1 y 2 | Balanza digital | 8 | NO CUMPLE no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas | NO CUMPLE no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE |  |  | PRESENTA | 0
9 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de termodinámica | Termómetro digital portátil con sonda | 8 | [6 empty] | CUMPLE | [20 empty] | PRESENTA | 0
10 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Física Mecánica 1 y 2 | Equipo para Fuerzas en el plano Mesa de Fuerzas | 7 | [6 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  | NO CUMPLE Segun catalogo, las masas no cumplen con la cantidad ni peso solicitado | [13 empty] | PRESENTA | 0
11 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Física Mecánica 1, 2 y 3 | Equipo para Lanzamiento parabólico | 4 | [6 empty] | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE El catálogo presentado no coincide con las especificaciones de la marca del fabricante | [9 empty] | PRESENTA | 0
12 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Física Electromagnética | Multímetro Digital | 15 | [6 empty] | CUMPLE | [20 empty] | PRESENTA | 0
13 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD TECNOLÓGICA | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de óptica y moderna | LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA DIGITAL | 3 | [6 empty] | CUMPLE | [9 empty] | NO CUMPLE según el catalogo remitido su funcionamiento es a 220V | [5 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | PRESENTA | 0
14 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD TECNOLÓGICA | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de óptica y moderna | Lámpara LED de luz paralela | 8 | [6 empty] | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE no presenta catálogo | [13 empty] | PRESENTA | 0
15 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD TECNOLÓGICA | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Química Ambiental | Cabina Extractora de gases | 1 |  | CUMPLE | [10 empty] | NO CUMPLE No cuenta con 3 filtros de repuesto y no cumple con varias específiicaciones técnicas | NO CUMPLE no presenta catálogo |  | NO CUMPLE (No cuenta con 3 filtros de repuesto y no cumple con varias específiicaciones técnicas) | [7 empty] | NO CUMPLE El vidrio no es templado, no especifica incluir lampara UV para esterilización |  |  |  | PRESENTA | 0
16 | Tecnológica | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD TECNOLÓGICA | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Química Ambiental | Baño de María | 1 |  | NO CUMPLE (No incluye accesorios solicitados) | [10 empty] | CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | NO CUMPLE (No incluye la totalidad de accesorios solicitados) |  | NO CUMPLE No incluye la totalidad accesorios solicitados ni específica características del temporizador | [5 empty] | PRESENTA | 0
17 | Tecnológica | Taller de Control Numérico Computarizado | Edificio Techné, Piso 1 | Torno CNC | 1 | [27 empty] | DESIERTO | 382846800
18 | Tecnológica | Laboratorios de Electronica | Edificio Techné, Piso 6 | Generador de función de formas de onda arbitraria de 2 canales y minimo de 20 MHz | 12 | [6 empty] | CUMPLE Segun las especificaciones , la empresa cumple con las caracteristicas del Item ofertado: "Generador de función de formas de onda arbitraria de 2 canales y minimo de 20 MHz " | [9 empty] | CUMPLE Segun las especificaciones , la empresa cumple con las caracteristicas del Item ofertado: "Generador de función de formas de onda arbitraria de 2 canales y minimo de 20 MHz " | [10 empty] | PRESENTA | 0
19 | Tecnológica | Laboratorios de Electronica | Edificio Techné, Piso 6 | Osciloscopio digital de 100MHz, 2 canales. | 13 | [6 empty] | CUMPLE Segun las especificaciones , la empresa cumple con las caracteristicas del Item ofertado : " Osciloscopio digital de 100MHz, 2 canales. " | [9 empty] | CUMPLE Segun las especificaciones , la empresa cumple con las caracteristicas del Item ofertado : " Osciloscopio digital de 100MHz, 2 canales. " | [10 empty] | PRESENTA | 0
20 | Tecnológica | Laboratorios de Electronica | Edificio Techné, Piso 6 | Planta multipropósito con instrumentación de tipo industrial | 1 | [11 empty] | CUMPLE Segun las especificaciones , la empresa cumple con las caracteristicas del Item ofertado: " Planta multipropósito con instrumentación de tipo industrial" | [15 empty] | PRESENTA | 0
21 | Tecnológica | Laboratorios de Electronica | Edificio Techné, Piso 6 | Impresora 3D | 1 | [6 empty] | CUMPLE Segun las especificaciones , la empresa cumple con las caracteristicas del Item ofertado: "Impresora 3D " | [20 empty] | PRESENTA | 0
22 | Tecnológica | Laboratorio de Pavimentos | Edificio Techné, Piso 1 | Horno de secado | 1 |  | NO CUMPLE no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas | [7 empty] | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, voltaje alimentación | [9 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | PRESENTA | 0
23 | Tecnológica | Laboratorio de Suelos y Servicios | Edificio Techné, Piso 1 | Equipo de Refracción Sismica | 1 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas | [9 empty] | PRESENTA | 0
24 | Tecnológica | Laboratorio de Pavimentos | Edificio Techné, Piso 1 | Compactador Automático Marshall | 1 | [9 empty] | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas | [9 empty] | PRESENTA | 0
25 | Tecnológica | Laboratorio de Materiales de Construcción y Patologia | Edificio Techné, Piso 1 | Maquina de Compresión | 1 | [9 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | [9 empty] | PRESENTA | 0
26 | Tecnológica | Laboratorio de Pavimentos | Edificio Techné, Piso 1 | Prensa de Carga | 1 | [9 empty] | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas como el rango de velocidad | [9 empty] | PRESENTA | 0
27 | Tecnológica | Laboratorio de Suelos y Servicios | Edificio Techné, Piso 1 | Sistema Aereo - Dron | 1 | [25 empty] | CUMPLE |  | PRESENTA | 0
28 | Tecnológica | Laboratorio Especializado de Sistemas Eléctricos | Edificio Techné Piso 3 | Solución Integral para Instalaciones Eléctricas y Automatización (Subordinación Tecnológica) | 1 | [10 empty] | CUMPLE | [16 empty] | PRESENTA | 0
29 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de comunicaciones - 610 | Fotodetector de Señales Fibra O.P | 1 | [20 empty] | CUMPLE | [6 empty] | PRESENTA | 0
30 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorios Maquinas electricas | Analizador de calidad de energía trifásico | 1 | [10 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE (Por almacenamiento inferior al especificado) | [9 empty] | PRESENTA | 0
31 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Mecanica y analisis de materiales, 1ª Piso, 408, 510. | Transportador digital en uno y transductor digital deslizable en T. | 12 | [13 empty] | CUMPLE | [13 empty] | PRESENTA | 0
32 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Mecanica y analisis de materiales, 1ª Piso, 408, 510. | Juego de Resortes surtido | 3 | [6 empty] | CUMPLE | [20 empty] | PRESENTA | 0
33 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Mecanica y analisis de materiales, 1ª Piso, 408, 510. | Sensor de fuerza y aceleración inalámbrico integrado. | 15 | [13 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [10 empty] | PRESENTA | 0
34 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Mecanica y analisis de materiales, 1ª Piso, 408, 510. | Kit de lanzador de proyectiles | 6 | [13 empty] | CUMPLE | [13 empty] | PRESENTA | 0
35 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Mecanica y analisis de materiales, 1ª Piso, 408 | MESA DE FUERZAS | 3 | [6 empty] | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [13 empty] | PRESENTA | 0
36 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Procesos Industriales I, 1ª Piso | Unidad de alimentación para cambiadores de calor didáctico con cambiadores de calor de tubos concentricos, de placas, de carcasas y tubos. | 1 | [18 empty] | CUMPLE | [8 empty] | PRESENTA | 0
37 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Procesos Industriales I, 1ª Piso | Viscosímetro con set de agujas incluidas. | 1 | [12 empty] | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  |  |  | PRESENTA | 0
38 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Procesos Industriales I, 1ª Piso | Calorímetro | 4 | [27 empty] | DESIERTO | 7280262.92
39 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Procesos Industriales I, 1ª Piso | Mufla multipropósito | 1 | [12 empty] | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE (Tipo de conexión, medidor de calor y fusible) | [6 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | PRESENTA | 0
40 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Procesos Industriales I, 1ª Piso | Baño de María | 1 |  | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | [11 empty] | PRESENTA | 0
41 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Procesos Industriales I, 1ª Piso | Balanza Analítica de alta precisión | 10 | [5 empty] | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE (salida de voltaje) | CUMPLE |  | CUMPLE | [11 empty] | PRESENTA | 0
42 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | EDIFICIO SABIO CALDAS LABORATORIO DE MAQUINAS 606 | Medidor de energía activa y reactiva trifásico bidireccional baja tensión | 5 | [27 empty] | DESIERTO | 6819890
43 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | EDIFICIO SABIO CALDAS LABORATORIO DE MAQUINAS 606 | Osciloscopio de potencia | 4 | [8 empty] | CUMPLE | [18 empty] | PRESENTA | 0
44 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | EDIFICIO SABIO CALDAS LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN 705 | Bomba de muestreo | 2 | [27 empty] | DESIERTO | 29926974.42
45 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | EDIFICIO SABIO CALDAS LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN 705 | Calibradores de Flujo, (para bomba de muestreo) | 1 | [27 empty] | DESIERTO | 14280491.946
46 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | EDIFICIO SABIO CALDAS LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN 705 | Dosimetro ruido ocupacional | 1 | [27 empty] | DESIERTO | 15905219.89
47 | Facultad ingenieria | LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERÍA | Laboratorio de Fìsica I, 1ª Piso | Cabina extractora de gases. | 1 |  | NO CUMPLE (por dimensiones externas) |  |  |  | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE (por dimensiones externas e internas) |  | NO CUMPLE (por dimensiones externas y lámpara fluorescente) | [6 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | PRESENTA | 0
48 | Facultad ingenieria | Laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia | Sede Macarena A | Teodolito Electronico | 4 | [25 empty] | CUMPLE |  | PRESENTA | 0
49 | Facultad ingenieria | Laboratrio de Geodesia y Topografía | Sede Macarena A | Nivel Automatico | 2 | [25 empty] | CUMPLE |  | PRESENTA | 0
50 | Facultad ingenieria | Laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia | Sede Macarena A | Navegador portátil multibanda compatible con varios sistemas GNSS y sensores | 5 | [25 empty] | CUMPLE |  | PRESENTA | 0
51 | Facultad ingenieria | Laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia | Laboratorio de Fotogramtría Digital y SIG Calle 40 | Estación portatil para control RPAS y GIS (Kit MobilGis) | 1 | [25 empty] | NO CUMPLE (no muestra catalogo) |  | PRESENTA | 0
52 | Facultad ingenieria | Laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia | Laboratorio Observatorio Astronomico Sede Aduanilla de Paiba | Lampara para visualización espectral de luz | 1 | [27 empty] | DESIERTO | 3398640
53 | Facultad ingenieria | Laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia | Laboratorio Observatorio Astronomico Sede Aduanilla de Paiba | Kit de astrofotografía | 1 | [27 empty] | DESIERTO | 35166483.3333
54 | Facultad ingenieria | Laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia | SEDE MACARENA A | BASE NIVELANTE ADIRPRO CON ADAPTADOR Y PLOMADA ÓPTICA | 4 | [27 empty] | DESIERTO | 2871708
55 | Facultad ingenieria | Laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia | SEDE MACARENA A | RUGET CON SENSOR Y CAMARA TERMICA | 3 | [27 empty] | DESIERTO | 15277220
56 | Facultad ingenieria | Laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia | SEDE MACARENA A | COLECTOR DE DATOS MARCA TRIMBLE REF. TDC600 (Subordinación tecnológica) | 1 | [25 empty] | CUMPLE |  | PRESENTA | 0
57 | Facultad ingenieria | Laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia | SEDE MACARENA A | KIT DE ACCESORIOS MARCA TRIMBLE R9S (Subordinación tecnológica) | 1 | [25 empty] | NO CUMPLE (No muestra catalogo) |  | PRESENTA | 0
58 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Mecanica y analisis de materiales, 1ª Piso, 408 | Set de masas esfericas con argolla | 20 | [13 empty] | CUMPLE | [13 empty] | PRESENTA | 0
59 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Física II, 509. | Generador de van der Graff | 2 | [6 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE. Debido a que no está dentro del rango de dimensiones solicitadas | [10 empty] | PRESENTA | 0
60 | Facultad ingenieria | Laboratorio Facultad de Ingeniería | Laboratorio de Física II, 509. | Máquina de Wimshurst | 2 | [6 empty] | CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [10 empty] | PRESENTA | 0
61 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGIA | Edificio de laboratorios Macarena B | TERMOHIGROMETRO | 1 |  | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE | [11 empty] | PRESENTA | 0
62 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGIA | Edificio de laboratorios Macarena B | POTENCIOMETRO - PHMETRO | 2 | [12 empty] | CUMPLE | [14 empty] | PRESENTA | 0
63 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGIA | Edificio de laboratorios Macarena B | INCUBADORA DE CONVECCION NATURAL | 1 |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE no se relaciona ficha tecnica para poder evaluar con el modelo ofertado en elanexo 3 |  | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  | PRESENTA | 0
64 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGIA | Edificio de laboratorios Macarena B | MICROSCOPIO BINOCULAR | 10 |  | CUMPLE | [10 empty] | CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  |  | PRESENTA | 0
65 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGIA | Edificio de laboratorios Macarena B | ESTEREOSCOPIO | 10 |  | CUMPLE | [10 empty] | CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | PRESENTA | 0
66 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGIA | Edificio de laboratorios Macarena B | AUTOCLAVE DE MESA | 1 | [5 empty] | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | PRESENTA | 0
67 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGIA | Edificio de laboratorios Macarena B | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE DE 0,5 A 10 UL | 2 | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | [5 empty] | PRESENTA | 0
68 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGIA | Edificio de laboratorios Macarena B | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE DE 100 A 1000 UL | 4 | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  |  | PRESENTA | 0
69 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE BIOLOGIA | Edificio de laboratorios Macarena B | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE DE 10 A 100 UL | 2 | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  |  | PRESENTA | 0
70 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Macarena A | KIT DE SENSORES INALÁMBRICOS PARA MEDICIÓN CON PANTALLA INCORPORADA | 2 | [13 empty] | CUMPLE | [13 empty] | PRESENTA | 0
71 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Macarena A | TUBO DE RAYOS CATÓDICOS CON RENDIJA | 1 | [13 empty] | NO CUMPLE: la ficha técnica presentada no coincide con lo ofertado, no tiene medidas. |  |  | CUMPLE | [10 empty] | PRESENTA | 0
72 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Macarena A | TUBO DE CRUZ DE MALTA | 2 | [13 empty] | NO CUMPLE: la ficha técnica presentada no coincide con lo ofertado, no tiene medidas. |  |  | CUMPLE | [10 empty] | PRESENTA | 0
73 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Macarena A | TUBO DE VENTURI | 2 | [16 empty] | CUMPLE | [10 empty] | PRESENTA | 0
74 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Macarena A | JUEGO DE TUBOS ESPECTRALES 7 UNIDADES (AR, H2, HE, HG, N2, NE, O2.) | 2 | [16 empty] | NO CUMPLE: se requieren tubos capilares de vidrio de extremos ensanchados con tapones metálicos, no con socket pico 9. | [10 empty] | PRESENTA | 0
75 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Candelaria | PLANO INCLINADO | 4 | [13 empty] | NO CUMPLE: las especificaciones técnicas no son acordes con lo descrito en los pliegos, no se ajusta a la necesidad del laboratorio. |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE: las especificaciones técnicas no son acordes con lo descrito en los pliegos, no se ajusta a la necesidad del laboratorio. | [9 empty] | PRESENTA | 0
76 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Candelaria | PENDULO SIMPLE JUEGO SEIS UNIDADES | 2 | [16 empty] | CUMPLE | [10 empty] | PRESENTA | 0
77 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Candelaria | REGLA DE TORQUES | 4 | [16 empty] | CUMPLE | [10 empty] | PRESENTA | 0
78 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Candelaria | JUEGO DE RESORTES DE DIFERENTES CONSTANTES CUATRO UNIDADES | 3 | [13 empty] | NO CUMPLE: las especificaciones técnicas no son acordes con lo descrito en los pliegos, no se ajusta a la necesidad del laboratorio (dimensiones y material). |  |  | CUMPLE | [10 empty] | PRESENTA | 0
79 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Candelaria | SET DE PESAS RANURADAS SEIS UNIDADES CON PORTAMASAS (1 MASA DE 50G, 1 DE 20 G, 2 DE 10 G, 2 DE 5 G) | 3 | [16 empty] | CUMPLE | [10 empty] | PRESENTA | 0
80 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Candelaria | MESA DE FUERZAS | 4 | [13 empty] | NO CUMPLE: los accesorios incluidos en las especificaciones técnicas no son los requeridos en los pliegos, no se ajusta a la necesidad del laboratorio (número y variedad de masas, no se requiere dinamómetro, solo se requiere una base de trípode, entre otros). |  |  | CUMPLE | CUMPLE | [9 empty] | PRESENTA | 0
81 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Candelaria | JUEGO DE CUERPOS DE DIFERENTES FORMAS Y MATERIALES | 2 | [16 empty] | CUMPLE | [10 empty] | PRESENTA | 0
82 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Candelaria | RIEL DE AIRE CON ACCESORIOS | 2 | [13 empty] | NO CUMPLE: la ficha técnica no detalla la longitud del riel. Según la imagen (catálogo), no se evidencia que tenga escala de graduación en longitud por cada lado. |  |  | CUMPLE | [10 empty] | PRESENTA | 0
83 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE FISICA | Candelaria | BAÑO DE CIRCULACIÓN CON CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA | 4 |  | NO CUMPLE: no tiene circulación externa | [14 empty] | CUMPLE | CUMPLE | [9 empty] | PRESENTA | 0
84 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA. 9 LABORATORIO DE BIOLOGIA 1 | ALMACÉN DE QUÍMICA. ALMACEN BIOLOGIA | PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN | 10 | NO CUMPLE: No cumple con especificación de rango de temperatura y rango de velocidad de agitación.PLE | NO CUMPLE:No cumple con especificaciones técnicas de : visualización control de velocidad, rango velocidad de agitación, y pantalla LCD. , no hay claridad en el modelo ofertado con el relacionado en el catalogo | [10 empty] | NO CUMPLE: la empresa relaciona 2 modelos en los catálogos y en el anexo 3 no especifica cual de los dos modelos está ofertando, no hay manera de evaluar. | CUMPLE |  | CUMPLE |  | NO CUMPLE: con las especificaciones técnicas del material de la pantalla LCD solicitada. |  | CUMPLE |  | NO CUMPLE en vista de que el modelo que relaciones como oferta en el anexo 3 no concuerda con ningún modelo relacionado en los catálogos, no hay manera de evaluar. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |  | NO CUMPLE No cumple con especificaciones de Precisión de visualización de temperatura, Max. capacidad de agitación, visualización Control de velocidad, pantalla: LCD | PRESENTA | 0
85 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA. 7 LABORATORIO DE BIOLOGIA 1 | ALMACÉN DE QUÍMICA. LABORATORIO DE BIOLOGIA | BALANZA DE PRECISIÓN | 8 | [13 empty] | NO CUMPLE con las especificaciones solicitadas. |  | NO CUMPLE: el modelo que relaciona como oferta en el anexo 3 no se encuentra en el catalogo enviado para revisión de ficha técnica, por tanto, no se puede evaluar. |  |  |  | NO CUMPLE No cumple con especificación de factor de aumento monocular, requerimiento eléctrico. |  |  | NO CUMPLE No cumple con especificaciones de capacidad máxima, legibilidad, intervalos de verificación, repetibilidad, linealidad, tiempo de estabilización, tamaño de plato. |  | CUMPLE |  |  | PRESENTA | 0
86 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA | INSTRUMENTAL 1 | ESPECTROFOTÓMETRO VIS | 2 | [5 empty] | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE No cumple con requerimiento eléctrico. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE No pudo ser evaluado porque no se encuentra adjunta la ficha técnica del equipo ofertado |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE No cumple con especificación de: exacitud de longitud de onda, repetibilidad longitud de onda,exactitud fotométrica, compartimento de muestra, display a color | CUMPLE |  |  |  | PRESENTA | 0
87 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACÉN DE QUÍMICA | TURBIDÍMETRO | 1 | [12 empty] | NO CUMPLE No cumple con especificación fuente de luz. | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | PRESENTA | 0
88 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACÉN DE QUÍMICA | FUSIÓMETRO DIGITAL | 1 | [12 empty] | NO CUMPLE No pudo ser evaluado porque no se encuentra adjunta la ficha técnica del equipo ofertado | CUMPLE | [13 empty] | PRESENTA | 0
89 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACÉN DE QUÍMICA | MANTA DE CALENTAMIENTO DIGITAL | 5 | [12 empty] | CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE | [11 empty] | PRESENTA | 0
90 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACÉN DE QUÍMICA | CONDUCTÍMETRO PORTÁTIL | 3 | NO CUMPLE No cumple con especificación técnica de: intervalo de medición conductividad, resolución, precisión, TDS, intervalo de medición, resolución. | [12 empty] | CUMPLE | [13 empty] | PRESENTA | 0
91 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACÉN DE QUÍMICA | REFRACTÓMETRO ABBE | 2 | [23 empty] | CUMPLE |  |  |  | PRESENTA | 0
92 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACÉN DE QUÍMICA | POLARÍMETRO | 1 | [13 empty] | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE No cumple con especificación de factor de aumento monocular, requerimiento eléctrico. | [7 empty] | PRESENTA | 0
93 | Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales | LABORATORIO DE QUÍMICA | ALMACÉN DE QUÍMICA | BOMBA DE VACÍO | 1 | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [7 empty] | PRESENTA | 0
94 | FCE | Laboratorio del Proyecto NEEIS - Aula Experimental Asistiva | Macarena A - Salón 606 | SOLUCION INTEGRAL APOYO DIDACTICO PARA SALA ESPECIALIZADA NEEIS | 1 | [27 empty] | DESIERTO | 1958165.23
95 | FCE | LABORTORIO DIDACTICA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS | Macarena B cuarto piso | SOLUCION INTEGRAL APOYO DIDACTICO PARA LABORATORIO DIDACTICO DE LIC. MATEMATICAS | 1 | [27 empty] | DESIERTO | 1393384.09
96 | FCE | Centro de Ayudas educativas Audiovisuales | Macarena A Ofician 340 | Panel LED Video Profesional 300W | 5 | [27 empty] | DESIERTO | 8925000
97 | FCE | Programa de Archivistica y Gestión de la Información Digital | Bosa / Centro Historico | Lector de Huellas | 7 |  |  | CUMPLE | [24 empty] | PRESENTA | 0
98 | FCE | Programa de Archivistica y Gestión de la Información Digital | Bosa / Centro Historico | Lector de Código de Barras | 8 |  |  | CUMPLE | [24 empty] | PRESENTA | 0
99 | FCE | Programa de Archivistica y Gestión de la Información Digital | Bosa / Centro Historico | Digitalizador de Firmas | 11 |  |  | NO CUMPLE - FICHA TECNICA NO ABRE | [24 empty] | PRESENTA | 0
100 | FCE | Programa de Archivistica y Gestión de la Información Digital | Bosa / Centro Historico | Lector de tarjetas RFID | 10 |  |  | NO CUMPLE - Hay deficiencias significativas en la distancia de lectura, falta de claridad en la conexión USB Plug and Play, la compatibilidad con sistemas operativos, y las especificaciones de fuente de alimentación. | [24 empty] | PRESENTA | 0
101 | FCE | Programa de Archivistica y Gestión de la Información Digital | Bosa / Centro Historico | Tarjetas RFID | 26 |  |  | NO CUMPLE - Basado en la información proporcionada, no se puede establecer completamente la compatibilidad de las tarjetas propuestas con las especificaciones solicitadas sin información adicional. | [24 empty] | PRESENTA | 0
534107617.5528
[7 empty] | NOMBRE | CARGO | FIRMA
[6 empty] | Revisó | Liliana Andrea Rodriguez | CPS Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica
[6 empty] | Revisó | Yeison Esteven Gutierrez Molano | CPS Comité de Laboratorios Facultad Ingeniería
[6 empty] | Revisó | Maria Carlota Echeverri | CPS Comité de Laboratorios Facultad Ciencias, Matemáticas y Naturales
[6 empty] | Aprobó | Miller Gomez Mora | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica
[6 empty] | Aprobó | Carlos Augusto Toledo Bueno | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Ingeniería
[6 empty] | Aprobó | Luis Armando Quevedo Cardenas | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Ciencias, Matemáticas y Naturales
[6 empty] | Aprobó | Eliana Garzón Duarte | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Ciencias y Educación
[6 empty] | Consolidó | Gabriela Lizarazo Garzón | CPS equipo gestor proyecto inversión 8217
[6 empty] | Consolidó | Dolly Andrea Gallego Narváez | CPS equipo gestor proyecto inversión 8217
[6 empty] | Consolidó | Cesar Andrey Perdomo Charry | Gestor proyecto de inversión 8217 y Coordinador General Unidades Académicas de Laborataorios
NOTA: Evaluaciación técnica ítem a ítem fue realizada por el equipo de trabajo de las Unidades Académicas de Laboratorios de las Facultad Tecnológica, Ingeniería, Ciencias, Matemáticas y Naturales y Ciencias y Educación