## OFERTA ECONOMICA
OBJETO: “CONTRATAR LAS OBRAS RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, CONEXIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS PARA EVITAR Y CONTRARRESTAR LOS IMPACTOS Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA FACULTAD TECNOLÓGICA
FORMATO OFERTA ECONÓMICA
COTIZACIÓN POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON AIU |  |  |  | NOMBRE PROPONENTE
ITEM |  | UNIDAD | CANTIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PRIMER PISO - LABORATORIOS DE CIVILES
CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO, TIPO P-A PARA ACCESO PRINCIPAL A LABORATORIOS DE INGENIERIA CIVIL LOCALIZADOS EN 1 NIVEL, INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (VER ANEXO 1 DETALLES PUERTAS TIPO). | UNIDAD | 1 |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO, TIPO P-B PARA ACCESO A LABORATORIO DE PAVIMENTOS, LABORATORIO DE SUELOS Y SERVICIOS, LABORATORIO DE SUELOS LOCALIZADOS EN 1 NIVEL INCLUYE CERRADURAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (VER ANEXO 1 DETALLES PUERTAS TIPO) | UNIDAD | 3 |  | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA, TIPO P-C PARA ACCESO ACOPIO DE LABORATORIOS CON CERROJO DOBLE MULTIPROPÓSITO INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (VER ANEXO 1 DETALLES PUERTAS TIPO) CON CONSTRUCCIÓN DE DINTEL CON EL MISMO ACABADO A LA VISTA EXISTENTE | UNIDAD | 2 |  | 0
CARPINTERÍA METÁLICA - VENTANAS
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON MARCO, TIPO V-A PARA LABORATORIO DE PAVIMENTOS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (VER ANEXO 2 DETALLES VENTANAS TIPO) | UNIDAD | 1 |  | 0
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON MARCO TIPO V-B PARA LABORATORIO DE SUELOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL DEBE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (VER ANEXO 2 DETALLES VENTANAS TIPO) | UNIDAD | 1 |  | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON MARCO, TIPO V-C PARA LABORATORIO DE SUELOS Y LABORATORIO DE SUELOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (VER ANEXO 2 DETALLES VENTANAS TIPO) | UNIDAD | 1 |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUROS DIVISORIOS EN SECO
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS DE MUROS EN DRYWALL (PANEL EN FIBRO CEMENTO) 2 CARAS DEBE INCLUIR AISLAMIENTO ACÚSTICO EN FRESCASA CON PERFILERÍA EN ALUMINIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN , FIJADOS CON TORNILLERÍA AUTOPERFORANTE, SELLADO DE JUNTAS CON CINTA MALLA, ESTUCO CON MASILLA PLÁSTICA, ACABADO FINAL EN VINILO PINTADO A DOS MANOS COLOR BLANCO | m² | 50 |  | 0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS DE MUROS EN DRYWALL (PANEL EN FIBRO CEMENTO) 2 CARAS DEBE INCLUIR AISLAMIENTO ACÚSTICO EN FRESCASA CON PERFILERÍA EN ALUMINIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN , FIJADOS CON TORNILLERÍA AUTOPERFORANTE, SELLADO DE JUNTAS CON CINTA MALLA, ESTUCO CON MASILLA PLÁSTICA, ACABADO FINAL EN VINILO PINTADO A DOS MANOS COLOR BLANCO. | ml | 20 |  | 0
CARPINTERÍA METÁLICA - CÁRCAMO
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO PERIMETRAL LOCALIZADO EN LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PATOLOGÍA, INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS COLOR GRIS. | ml | 14 |  | 0
INSTALACIÓN RED GAS
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE PARA GAS TIPO Ac. SCH 40 DESCOLGADO BAJO PLACA -L: 30 m-01" CON VÁLVULA VB-01/2" H: 1.00 A 2.30 Y VÁLVULA DE SALIDA REGULADA A UNICA ETAPA PE: 5 PSI PS:23 MBAR Q: 40M3H SALIDAS 3 UNIDADES, INCLUYE MEDIDOR TUBERÍA DE GAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN ACUERDO A NORMAS | ml | 70 |  | 0
SEGUNDO PISO - LABORATORIO DE CIENCIAS TÉRMICAS Y TRATAMIENTOS TÉRMICOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE N12, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT PARED GALVANIZADA CON SUS CONECTORES, ACOPLES, CODOS, ELECTRO REGISTROS (SI APLICA), NIPLES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN | ml | 20 |  | 0
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE POLA A TIERRA GFCI BLANCO | UNIDAD | 6 |  | 0
INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVCS 2" O 3" INCLUYE ACCESORIOS, SIFÓN Y PASES POR PLACA EXISTENTE Y FIJACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO | ml | 21 |  | 0
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS, PASES POR PLACA EXISTENTE Y FIJACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO | ml | 15 |  | 0
TERCER PISO - LABORATORIO DE SISTEMAS DE POTENCIA Y SMART GRID
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
15 | SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO 5 POLOS DE 32 AMP (AMPERIOS) 120/208 V (VOLTIOS) HEMBRA ORIENTACIÓN 9H MACHO ORIENTACIÓN 6H | UNIDAD | 5 |  | 0
16 | SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO 4 POLOS DE 32 AMP (AMPERIOS) 380/415 V (VOLTIOS) HEMBRA ORIENTACIÓN 6H MACHO ORIENTACIÓN 6H | UNIDAD | 2 |  | 0
17 | SUMINISTRO CABLE ENCAUCHETADO 5 HILOS X 12 AWG (CALIBRE) ROLLO POR 100 METROS | ROLLO | 1 |  | 0
18 | CORAZA AMERICANA 3/4" PULGADA ROLLO POR 100 METROS | ROLLO | 1 |  | 0
ORNAMENTACIÓN VENTANILLAS
19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA PLEGABLE CON MARCO, TIPO V-D PARA SERVICIOS LOCALIZADO OFICINA LABORATORIO ELÉCTRICA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (VER ANEXO 3 DETALLES VENTANAS TIPO) | UNIDAD | 2 |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUROS
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS DE MUROS EN DRYWALL (PANEL EN FIBRO CEMENTO) 2 CARAS DEBE INCLUIR AISLAMIENTO ACÚSTICO EN FRESCASA CON PERFILERÍA EN ALUMINIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN , FIJADOS CON TORNILLERÍA AUTOPERFORANTE, SELLADO DE JUNTAS CON CINTA MALLA, ESTUCO CON MASILLA PLÁSTICA, ACABADO FINAL EN VINILO PINTADO A DOS MANOS COLOR BLANCO | m² | 12 |  | 0
TERCER PISO - OFICINA LABORATORIOS DE ELÉCTRICA
SUMINISTRO ELÉCTRICO
21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO COLOR BLANCO CON PINTURA ELECTROSOLDADA Y ACABADO TEXTURIZADO CON MECANISMO DE CIERRE TOTAL CON CHAPA PARA CIERRE GENERAL PARA DOTAR Y DISTRIBUIR SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR EMPOTRADO A MURO EXISTENTE, TIPO TRIFÁSICO 5 HILOS (3FASES+NEUTRO+TIERRA), CON 42 UNIDADES DE CIRCUITOS, CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO ISC = 10KA, TENSIÓN DE AISLAMIENTO 600V ,CORRIENTE NOMINAL = 200A (DEBE INCLUIR CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE Y VER ANEXO 3 TÉCNICO Y RECOMENDACIONES) | GLOBAL | 1 |  | 0
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 42 CIRCUITOS EMPOTRADO A PARED, INCLUYE RESANE EN MURO (CON REFORZAMIENTO SI APLICA) CON ACABADO EN PINTURA BLANCA LOCALIZADO EN LABORATORIO DE MAQUINAS ELÉCTRICAS (DEBE INCLUIR CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE) | UNIDAD | 1 |  | 0
23 | TRASLADO DE TABLERO ACTUAL TDMLS DE CONTROL DE CIRCUITOS AL TABLERO NUEVO CON CABLEADO EXISTE | GLOBAL | 1 |  | 0
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES 3 X30 A (DEBE INCLUIR CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE) | UNIDAD | 13 |  | 0
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES 1X20 A (DEBE INCLUIR CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE) | UNIDAD | 5 |  | 0
26 | SUMINISTRO DE TUBERÍA EMT DE 1" POR 3 ml (DEBE INCLUIR CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE) | ml | 8 |  | 0
27 | SUMINISTRO DE TERMINAL CONECTOR EMT DE 1" (DEBE INCLUIR CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE) | UNIDAD | 20 |  | 0
28 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y TERMINALES EMT EN PARED EXISTENTE INCLUYE ADECUACIÓN DE TUBERÍA INCLUYE RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN COLOR BLANCO (DEBE INCLUIR CERTIFICADO CONFORMIDAD RETIE) | GLOBAL | 1 |  | 0
29 | **DESMONTAR CABLEADO BARRAJES E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DISPUESTOS EN EL TABLERO TDLMS (NOMENCLATURA ACTUAL) SIN INCLUIR EL TOTALIZADOR | GLOBAL | 1 |  | 0
30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO TRIPOLAR LC1E200M6,CATEGORIA AC3,IN=220A , 55 KW EN 220VAC, CON TENSIÓN DE BOBINA DEL CIRCUITO DE CONTROL 220 VAC 60 HZ.EN DURACIÓN MECÁNICA DE MÍNIMO 500.000 CICLOS | UNIDAD | 1 |  | 0
31 | SUMINISTRO DE CABLE 1/0 AWG THWN | ml | 8 |  | 0
32 | SUMINISTRO DE TERMINAL EN COBRE ESTAÑADO PARA 1/0 AWG | UNIDAD | 12 |  | 0
33 | CONEXIÓN EN CABLE 1/0 AWG Y TERMINAL EN COBRE ESTAÑADO ENTRE INTERRUPTOR TOTALIZADOR DEL TABLERO, EL CONTACTOR TRIPOLAR Y EL NUEVO TABLERO TDLMS | GLOBAL | 1 |  | 0
34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELERRUPTOR,16A,1NA+1NC,BOBINA 220VCA 60HZ, PARA ANCLAJE EN RIEL DIN, MODO DE OPERACIÓN AUTOMÁTICO I MANUAL | UNIDAD | 6 |  | 0
35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR LUMINOSO COLOR VERDE DE Ø 22 MM(CONTACTOS: 1NC+ 1NA) | UNIDAD | 5 |  | 0
36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADO TIPO Z CON RETORNO POR GIRO (PARA DE EMERGENCIA) Ø 22M (CONTACTOS:1NC+1NA) | UNIDAD | 1 |  | 0
37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR COLOR ROJO DE Ø22MM (CONTACTOS:1NC+1NA) | UNIDAD | 1 |  | 0
38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELECTOR DE 3 POSICIONES DE Ø22MM (CONTACTOS:2NC+2NA) | UNIDAD | 1 |  | 0
39 | PERFORACIÓN RECTANGULAR EN PUERTA DEL TABLERO DE DIMENSIONES: 302MM ANCHO X 228MM ALTO) | GLOBAL | 1 |  | 0
40 | PERFORACIÓN CIRCULAR PARA PULSADORES EN PUERTA DE TABLERO DE DIÁMETRO 22MM | UNIDAD | 8 |  | 0
41 | PERFORACIÓN CIRCULAR PARTE SUPERIOR. DIÁMETRO PARA TUBERÍA DE 2" PVC | GLOBAL | 1 |  | 0
42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL CONECTOR PVC DE 2" DE DIÁMETRO | UNIDAD | 2 |  | 0
43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA PVC 90° DE 2" | UNIDAD | 2 |  | 0
44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC DE 2" | ml | 1 |  | 0
45 | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO COLOR BLANCO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y ACABADO TEXTURIZADO MECANISMO DE CIERRE CON CHAPA QUE GARANTIZAN EL CORRECTO CIERRE DE LA PUERTA CON ESPACIO A TOTALIZADOR EMPOTRADO EN SUPERBOARD CON TRIFÁSICO 5 HILOS (3 FASES + NEUTRO + TIERRA), 18 CIRCUITOS, CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO ISC = 10KA, TENSIÓN DE AISLAMIENTO 600V, CORRIENTE NOMINAL DE 125 A, CAJA DE LAMINA METÁLICA CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, PRE RUPTURAS PARA CONEXIÓN DE TUBERÍA PVC-EMT DE 1/2" A 2" EN SUS CUATRO CARAS, BORNES PARA CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA TRIFÁSICA DE MÁXIMO 200 A CON SECCIÓN MÁXIMA PERMISIBLE AWG # 3/0, BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INCLUIDAS , BARRAJE CON PUNTA BISELADA PARA FÁCIL Y PERFECTO ACOPLE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO | GLOBAL | 1 |  | 0
46 | RETIRO Y REUBICACIÓN DE TABLERO EXISTENTE DE 18 CIRCUITO EMPOTRADO EN PARED EXISTENTE DEBE INCLUIR CABLEADO DE CIRCUITOS EXISTENTES EN TABLERO DE 12 CIRCUITOS CON RESANES EN PARED EXISTENTE Y ACABADO FINAL EN PINTURA COLOR BLANCO | GLOBAL | 1 |  | 0
SEXTO PISO - LABORATORIO ESPECIALIZADO DE CONTROL
SUMINISTRO ELÉCTRICO
47 | SUMINISTRO DE SISTEMA TIPO LILYGO TTGO LORA32 V2.1 ESP32 a 868Mhz / 915Mhz OLED | UNIDAD | 40 |  | 0
48 | SUMINISTRO DE SISTEMA TIPO LORAWAN SX1302 GATEWAY HAT 915 Mhz | UNIDAD | 2 |  | 0
49 | SUMINISTRO DE FUENTE DC CONMUTADA INDUSTRIAL l 5 V @ 3A | UNIDAD | 25 |  | 0
50 | SUMINISTRO DE RELÉ DE ESTADO SOLIDO -4-32 V DC, SALIDA 24-280 V AC, 10A | UNIDAD | 50 |  | 0
51 | SUMINISTRO DE MULTI TOMA PARA RACK DE 4 SERVICIOS | UNIDAD | 50 |  | 0
52 | SUMINISTRO DE ROLLO DE CABLE ELÉCTRICO TRENZADO 3 X 12 AWG COBRE 7 HILOS X 100 METROS | UNIDAD | 1 |  | 0
53 | SUMINISTRO DE PAQUETE POR 100 TERMINAL DE HORQUILLA PARA CABLE AWG 12 | UNIDAD | 2 |  | 0
54 | SUMINISTRO DE RIEL TIPO DIN 35MM X 7,5MM X 2MTS | UNIDAD | 5 |  | 0
INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA
55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVCS 4" O 3" PARA DESAGÜE INCLUYE ACCESORIOS, PASES POR PLACA EXISTENTE Y FIJACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO | ml | 18 |  | 0
56 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1/2" PARA DESAGÜE INCLUYE ACCESORIOS, PASES POR PLACA EXISTENTE Y FIJACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO | ml | 18 |  | 0
SÉPTIMO PISO - LABORATORIO CIENCIAS BÁSICAS
ORNAMENTACIÓN PUERTAS
57 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO, TIPO P- D PARA ACCESO PRINCIPAL A ALMACÉN DE REACTIVOS DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS CON CERROJO DOBLE MULTIPROPÓSITO, INCLUYE ACCESORIOS PARA FUNCIONAMIENTO (VER ANEXO 1 DETALLES PUERTAS TIPO) | UNIDAD | 1 |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUROS
58 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS Y /O TECHO EN SISTEMA DRYWALL CON SU RESPECTIVA PERFILERÍA DE ALUMINIO RECUBIERTOS, FIJADOS CON TORNILLERÍA AUTOPERFORANTE, SELLADO DE JUNTAS CON CINTA MALLA, ESTUCO CON MASILLA PLÁSTICA, INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BLANCA A DOS MANOS COLOR BLANCO PARA ALMACÉN DE REACTIVOS | m² | 15.1 |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
59 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMÉTICA LED 18 W LUZ BLANCA 2200LM 100 | UNIDAD | 4 |  | 0
REPARACIÓN DE SUPERFICIES
60 | REPARACIÓN O DEMOLICIÓN DE SUPERFICIES EN ÁREA DE DUCHA EN PISO Y/O MUROS CON NIVELACIÓN PARA LABORATORIO DE QUÍMICA AMBIENTAL Y QUÍMICA BÁSICA | m² | 6.5 |  | 0
61 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO PARED Y PISO (ANTIDESLIZANTE) PARA BAÑO COLOR BLANCO FORMATO 20 X 30 CM CALIDAD PRIMERA, GARANTÍA DE 10 AÑOS, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE, ADHESIVO EN POLVO, PREMEZCLADO EN FABRICA CON ADITIVOS TIPO LATEX Y DE BASE CEMENTOSA DE COLOR BLANCO, BOQUILLA COLOR BLANCO PARA ÁREA DE DUCHA EN LABORATORIO DE QUÍMICA AMBIENTAL Y QUÍMICA BÁSICA | m² | 1.44 |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A RED EXISTENTE DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (VER PLANO VENTILACIÓN ANEXO 4), INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO PARA LABORATORIO DE QUÍMICA AMBIENTAL | GLOBAL | 1 |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
63 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MECHEROS BUNSEN CON SUS RESPECTIVAS MANGUERAS DE HULE DE 1 METRO CON EL DIÁMETRO NECESARIO PARA QUE ENCAJE EN LA ENTRADA DEL MISMO (ESTE DIÁMETRO INTERNO ES APROXIMADO A 6MM Y EL EXTERNO A 8 MM), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN MUEBLES ESPECIALIZADOS EXISTENTES PARA LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA AMBIENTAL, LABORATORIO FLUIDOS Y TERMODINÁMICA, LABORATORIO DE QUÍMICA BÁSICA CON CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN A GAS | UNIDAD | 36 |  | 0
NOVENO PISO - ZONA ACTIVA CANCHA DE FÚTBOL
CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS
64 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO, TIPO P- E PARA ACCESO PRINCIPAL A CANCHA DE FÚTBOL, INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (VER ANEXO 1 DETALLES PUERTAS TIPO). | UNIDAD | 2 |  | 0
65 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO, TIPO P- F PARA ACCESO PRINCIPAL A CANCHA DE FÚTBOL EN 9 NIVEL, INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (VER ANEXO 1 DETALLES PUERTAS TIPO). | UNIDAD | 1 |  | 0
CARPINTERÍA METÁLICA- CÁRCAMO
66 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO PERIMETRAL PARA EXTERIORES LOCALIZADO EN CANCHA DE FÚTBOL, INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS COLOR GRIS | ml | 41 |  | 0
PISOS, ACABADOS Y ENCHAPES
67 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PARA EXTERIORES TIPO: DECK EN CONCRETO TRAFICO PESADO CON TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON MARCACIÓN DE DESAGÜES EXISTENTES. | m² | 140 |  | 0
DECIMO PISO - CUARTOS TÉCNICOS Y CUBIERTA
SUMINISTRO ESCALERA
68 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA VERTICAL DE SEGURIDAD CON JAULA DE PROTECCIÓN Y BARANDILLA PARA DESEMBARCAR EN TOTAL SEGURIDAD PARA EXTERIOR CON SISTEMA DE BLOQUEO (DIMENSIONES: CARTEL 32 X50 CMS, MATERIAL BLOQUEADOR: PLATINA 1+1/2” x 3/16” MATERIAL CARTEL: LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DOBLES + PESTAÑAS SECCIÓN: MANILLA GW EN GOMA ANTIDESLIZANTE GRÁFICOS: IMPRESIÓN DIGITAL EN GRAN FORMATO, FULL COLOR, ALTA RESOLUCIÓN SOBRE VINILO CALIDAD SUPERIOR, FILM DE PVC CALANDRADO 4.8 mil., PODER DE ADHESIÓN: 1200+-200gf/25mm. PROTECCIÓN: PLASTIFICADO TIPO INTEMPERIE + FILTRO UV PINTURA: ELECTROSTÁTICA. LA PROTECCIÓN DEL ESPALDAR COMIENZA DE LOS 2,OO M DESDE EL SUELO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEBE CUMPLIR RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 TRABAJO EN ALTURAS | UNIDAD | 1 |  | 0
TODOS LOS PISOS (1 AL 8) EDIFICIO TECHNE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHAPAS DE SEGURIDAD
69 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CHAPA DE ALTA SEGURIDAD EN HOJA DE PUERTA DE ENTRE 35MM A 50MMM PARA EL ACCESO PRINCIPAL EN TODOS LOS LABORATORIOS CON TODOS LOS ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 66 |  | 0
CERRAMIENTO TEMPORAL Y DELIMITACIÓN DE ESPACIOS
CERRAMIENTO TEMPORAL Y DELIMITACIÓN DE ESPACIOS
70 | CERRAMIENTO EN TELA VERDE (POLISOMBRA) INCLUYE CINTA PELIGRO | ml | 200 |  | 0
EN LOS ESPACIOS REQUERIDOS
DEMOLICIONES Y DESMONTES
71 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA | m² | 304 |  | 0
72 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MESONES EN CONCRETO | ml | 14 |  | 0
73 | DESMONTE Y RETIRO DE VENTANERÍA | m² | 10 |  | 0
74 | DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES EN ALUMINIO CON PANEL | m² | 241 |  | 0
75 | DESMONTE DE MARCO DE PUERTA INCLUYE HOJA DE PUERTA | UNIDAD | 5 |  | 0
76 | REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE PISO EN CONCRETO, INCLUYE REMOCIÓN DE PISO EN VINILO EXISTENTE | m² | 241 |  | 0
77 | DESTRONCADO Y PULIDA DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO, INCLUYE REPARACIÓN DE PISO | m² | 210 |  | 0
78 | DESMONTE Y RETIRO DE SITIO DE CUBÍCULO MOBILIARIO FIJO EXISTENTE(CADA CUBÍCULO MIDEN ENTRE 3 A 5 m² | m² | 68 |  | 0
79 | DESMONTE Y RETIRO DE CANALETA EXISTENTE | ml | 477 |  | 0
80 | DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS | UNIDAD | 243 |  | 0
81 | DESMONTE Y SELLO DE PUNTO HIDRÁULICO (SI APLICA) INCLUYE RESANE DE ACABADO EXISTENTE | UNIDAD | 12 |  | 0
82 | DESMONTE Y SELLO DE PUNTO SANITARIO (SI APLICA) | UNIDAD | 20 |  | 0
83 | DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE (INCLUYE RETIRO) | m² | 80 |  | 0
84 | DESMONTE CARGUE Y TRASLADO DE PUERTA CON MARCO EXISTENTE | UNIDAD | 66 |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
85 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN DRYWALL (PANEL EN FIBRO CEMENTO) 2 CARAS DEBE INCLUIR AISLAMIENTO ACÚSTICO EN FRESCASA CON PERFILERÍA NECESARIA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN | m² | 475.5 |  | 0
86 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPERBOARD (PANEL EN FIBRO CEMENTO)2 CARAS DEBE INCLUIR AISLAMIENTO ACÚSTICO EN FRESCASA CON PERFILERÍA NECESARIA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN | m² | 1 |  | 0
87 | REPARACIÓN DE SUPERFICIES EN MURO LISO A LA VISTA | m² | 400 |  | 0
88 | REPARACIÓN DE SUPERFICIES EN MURO EN LADRILLO A LA VISTA Y CAMBIO DE PIEZAS SI ESTAS SE REQUIEREN | m² | 50 |  | 0
89 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS COLOR A ESCOGER INCLUYE CARTERAS | m² | 960 |  | 0
90 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS LINEALES HASTA 40 CM DE ANCHO (PINTURA EN COLUMNAS CARAS INTERIORES Y EXTERIORES A LA INTEMPERIE ) COLOR A ELEGIR | ml | 571 |  | 0
91 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA H: 10 CM | ml | 187 |  | 0
92 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN VINO COLOR A ELEGIR | ml | 187 |  | 0
93 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CIELO RAZO EXISTENTE VINILO TIPO 2 A DOS MANOS COLOR BLANCO | m² | 1 |  | 0
94 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN TECHO TIPO CARRAPLAST EXISTENTE VINILO TIPO 2 A DOS MANOS COLOR BLANCO | m² | 133 |  | 0
95 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE A MURO EXISTENTE SUPERFICIE A LA VISTA ESTUCADO | m² | 1 |  | 0
96 | RETIRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS CIELO FALSO DE 60 X 60 CM COLOR BLANCO INCLUYE PERFILERÍA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN | m² | 1 |  | 0
97 | APLICACIÓN DE PINTURA PARA PUERTA LAMINADA CON LIJADO Y DESBASTE DE PINTURA EXISTENTE, BASE PINTURA ANTICORROSIVO, MAS PINTURA ESMALTE COLOR | m² | 156 |  | 0
98 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ALTA H:0,50 MARCO EN ALUMINIO | ml | 22 |  | 0
99 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VENTANERÍA TIPO MEDIDAS ENTRE 0.90 HASTA 1.50 DE COLOR COLD ROLLED | ml | 11 |  | 0
100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO, MEDIDAS ENTRE 0.90 M Y 1.40M Y H: 2,50 , DEBE INCLUIR CHAPA SE SEGURIDAD DE ALTA CALIDAD | UNIDAD | 19 |  | 0
101 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES Y SI APLICA CAMBIO DE PIEZAS APERTURA, LIMPIEZA DE VIDRIOS | m² | 136 |  | 0
102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS CON ACOMETIDA desde 1 m HASTA 20 m | UNIDAD | 150 |  | 0
103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 60 X 60 DESCOLGADA | UNIDAD | 117 |  | 0
104 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL HERMÉTICA, TIPO LED DE 18W LUZ BLANCA, DE 1200 X 100, DESCOLGADA DEBE INCLUIR CABLEADO DE CONEXIÓN (SI APLICA) | UNIDAD | 50 |  | 0
105 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CÁRCAMO PERIMETRAL INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ELEGIR | ml | 200 |  | 0
106 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO TRIFÁSICO CON CABLEADO ENTRE 1 METRO HASTA 20 METROS | UNIDAD | 22 |  | 0
107 | REPARACIÓN DE PISO EXISTENTE EN MADERA NATURAL, PULIDO Y LACADO DEBE INCLUIR CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS | m² | 1 |  | 0
108 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE EN MUROS EXISTENTES SUPERFICIES A LA VISTAS ESTUCADO | m² | 1.11 |  | 0
PAÑETES Y RESANES SOBRE MUROS
109 | RESANE DE REGATAS SOBRE MUROS DE REDES EN PAÑETE 1:4 HASTA 5 METROS | ml | 120 |  | 0
OBRA INTERCONEXION ENSUEÑO TECNOLOGICA
110 | Replanteo:Comprende el proceso de materialización de puntos de referencia en planimetría y altimetría desde la construcción existente y partiendo de ellos, trazar los alineamientos horizontales o ejes con sus respectivas abscisas, según el patrón geométrico establecido en el diseño del proyecto y la definición de cotas y niveles de trabajo con ayuda de equipo topográfico de precisión | m2 | 2663.188 |  | 0
111 | Campamento :CAMPAMENTO (CONTENEDOR OFICINA 40 PIES 12 m X 2.40 m), y todos los elementos necesarios para su ejecución, incluye un espacio cubierto para disponer materiales | un | 1 |  | 0
112 | Cerramiento:Cerramiento en polisombra verde h= 2:10 mts, y todos los elementos necesarios para su ejecución | ml | 329 |  | 0
113 | Descapote:descapote a máquina en material común (e=0.10 m. Incluye Cargue), y todos los elementos necesarios para su ejecución | m2 | 2172 |  | 0
114 | Excavación Manual:Excavación manual o mecánica en material común h=0.0 -0.60 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km), y todos los elementos necesarios para su ejecución | m2 | 1086 |  | 0
115 | Demolicion muro:consiste en la demolicion de muro del cuarto de maquinas, (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km), y todos los elementos necesarios para su ejecución | m2 | 22.44 |  | 0
116 | Demolicion de cubierta:consiste en la demolicion de la cubierta del cuarto de maquinas, (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km), y todos los elementos necesarios para su ejecución | m2 | 10.13 |  | 0
117 | Demolicion de estructura base de cerramiento incluye cimentacion:consiste en la demolicion de estructura base de cerramiento incluye cimentacion., puede contener elementos en concreto, y mamposteria, ademas del relleno de la misma, puede ser tierra, arenas y gravas, el contratista deberá garantizar la integridad de las instalaciones que se puedan ver afectadas por esta actividad. Se considera como parte de la demolición de mampostería la demolición de columnetas y vigas de amarre que formen parte de la base del cerramiento o sección de muro a demoler. La mampostería se demolerá conjuntamente con todos sus recubrimiento (revoque o enchapes de cualquier tipo). Las actividades de demolición se adelantarán por medios mecánicos y/o manuales de modo que se garantice la estabilidad de la sección de muro contiguo a conservar y/o los demás elementos o estructuras contiguas que deban permanecer en su lugar; apuntalamiento y demás actividades complementarias que se considere necesario ejecutar para una apropiada y segura labor de demolición, incluye manejo y disposicion de escombros. | ml | 90 |  | 0
118 | Demolicion de gradas teatrino deprimido incluye andenes deprimidos:consiste en la demolicion de gradas teatrino existente y andenes circundantes deprimidos , puede contener elementos en concreto, y mamposteria, ademas del relleno de la misma, puede ser tierra, arenas y gravas, el contratista deberá garantizar la integridad de las instalaciones que se puedan ver afectadas por esta actividad. Se considera como parte de la demolición de mampostería la demolición de columnetas y vigas de amarre que formen parte de la grada o sección de graderia a demoler. esta se demolerá conjuntamente con todos sus recubrimiento (revoque o enchapes de cualquier tipo). Las actividades de demolición se adelantarán por medios mecánicos y/o manuales de modo que se garantice la estabilidad de los elementos a conservar y/o los demás elementos o estructuras contiguas que deban permanecer en su lugar; apuntalamiento y demás actividades complementarias que se considere necesario ejecutar para una apropiada y segura labor de demolición, incluye manejo y disposicion de escombros. | m3 | 221 |  | 0
119 | Demolición y Remocion andenes en concreto y adoquin:Consiste en remover piso en adoquin y su sub base, espesor entre 10 cm y 20 cm, Las actividades de demolición se adelantarán por medios mecánicos y/o manuales de modo que se garantice la estabilidad de la sección de muro contiguo a conservar y/o los demás elementos o estructuras contiguas que deban permanecer en su lugar; apuntalamiento y demás actividades complementarias que se considere necesario ejecutar para una apropiada y segura labor de demolición, incluye manejo y disposicion de escombros. | m2 | 802.82 |  | 0
120 | Demolición de tarima anden en concreto y adoquin:Consiste en la demolición de tarima anden en concreto, con su adoquin y su sub base, incluye gradas, del area eleveda alredeor de la estatua del sabio caldas, espesor seccion variable hasta 60 cm, Las actividades de demolición se adelantarán por medios mecánicos y/o manuales de modo que se garantice la estabilidad de la sección de muro contiguo a conservar y/o los demás elementos o estructuras contiguas que deban permanecer en su lugar; apuntalamiento y demás actividades complementarias que se considere necesario ejecutar para una apropiada y segura labor de demolición, incluye manejo y disposicion de escombros. | m2 | 74 |  | 0
121 | Piso anden en concreto, estampado, color gris, 3000 psi:Consiste en la construcción de anden en concreto estampado, color gris, El acabado será concreto a la vista con estampado a convenir, sin juntas sueltas, rebabas, hormigueos o abultamientos (positivos o negativos), Incluye suministro y colocación de concreto, incluye acero de refuerzo, juego de moldes, desmoldante en polvo, curador para concreto y todos los elementos necesarios para su ejecución Dentro del análisis de la actividad se debe tener en cuenta el suministro y la preparación del concreto, el acarreo horizontal del mismo, confinamiento, el vibrador, la bomba, la correcta disposición y nivelación del concreto, el armado del acero de refuerzo, espesor minimo 10 cm de placa. | m2 | 294 |  | 0
122 | Piso anden en concreto, estampado, color ocre, 3000 psi:Consiste en la construcción de anden en concreto estampado, color ocre, El acabado será concreto a la vista con estampado a convenir, sin juntas sueltas, rebabas, hormigueos o abultamientos (positivos o negativos), Incluye suministro y colocación de concreto, incluye acero de refuerzo, juego de moldes, desmoldante en polvo, curador para concreto y todos los elementos necesarios para su ejecución Dentro del análisis de la actividad se debe tener en cuenta el suministro y la preparación del concreto, el acarreo horizontal del mismo, confinamiento, el vibrador, la bomba, la correcta disposición y nivelación del concreto, el armado del acero de refuerzo, espesor minimo 10 cm de placa. | m2 | 294 |  | 0
123 | Construccion de franja de ajuste en concreto 3000 psi espesor promedio 10 cm:Consiste en la construcción de de franja en concreto de ajuste 3000 psi , El acabado será concreto liso a la vista , sin juntas sueltas, rebabas, hormigueos o abultamientos (positivos o negativos), Incluye suministro y colocación de concreto, incluye acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su ejecución Dentro del análisis de la actividad se debe tener en cuenta el suministro y la preparación del concreto, el acarreo horizontal del mismo, confinamiento, el vibrador, la bomba, la correcta disposición y nivelación del concreto, el armado del acero de refuerzo, espesor promedio 10 cm de placa. | m2 | 80 |  | 0
124 | piso deck panel WPS incluye estructura de soporte:Piso Deck WPS (WOOD PLASTIC COMPOSITE) madera plástica compuesta resistente al exterior, incluye estructura metalica, en perfileria de acero, diseño acargo del proveedor, esta estructura incluye pintura anticorrosivo y pintura color. Soldada o pernada. debera considerarse los elementos de confinamiento, se debe prever la correcta disposición y nivelación del piso. incluye manejo y disposicion de escombros. | m2 | 68.86 |  | 0
125 | Traslado de estatua con pedestal:consiste en el traslado de estatua en bronce del sabio caldas, con su pedestal y las placas e insignias del pedestal, incluye desmonte y armado del pedestal en la nueva ubicación. Dentro del análisis de la actividad se debe tener en cuenta el acarreo horizontal del mismo por medios mecanicos o manuales, garantizando la integridad del monumento; asi mismo los insumos y materiales para su armado en el nuevo sitio, mamposteria, enchape en piedra, pegante, concreto, refuerzos, anclajes y ademas. incluye manejo y disposicion de escombros. | un | 1 |  | 0
126 | Pedestal en concreto para anclaje sombrilla:Esta actividad consiste en la construcción de un soporte prismático de concreto, destinado a sostener otro soporte estructural, conformando la parte inferior del soporte de las sombrillas u otra estructura. Se construirán en las dimensiones establecidas en los planos. El acabado de los pedestales será concreto a la vista, deberán ser lisos, sin juntas sueltas, rebabas, hormigueos o abultamientos (positivos o negativos). Dentro del análisis de la actividad se debe tener en cuenta el suministro y la preparación del concreto, el acarreo horizontal del mismo, la formaleta, el vibrador, la bomba, la correcta disposición y nivelación del concreto, el armado del acero de refuerzo | m3 | 2.048 |  | 0
127 | matera en mamposteria:suministro y dotación de matera, consistente en muros de mamposteria repellados que confinan la tierra y la gravilla de la matera. Estos muros deberan estar impermeabilizados, con acabado micro cemento al exterior, apariencia lisa de concreto. Incluye tuberia de drenaje aguas residuales, y acometida a cajas de inspeccion.altura de matera hasta 0,6 mts. | m2 | 51.92 |  | 0
128 | Banca tipo Rectangular:banca en concreto gris claro, ( similar al banca BANCA RECTANGULAR M-13A) acabado resistente al exterior, Al aligerarse internamente, debe llevar un espesor mínimo de 5 cm en todas sus paredes. El aligeramiento no debe superar el 65% del volumen del objeto. cantos achaflanos, | ml | 44.1 |  | 0
129 | Caneca en concreto:caneca en concreto gris claro, acabado resistente al exterior, ( similar a Papelera Landom de konkretus) concubierta colores diferenciacion de residuos | un | 12 |  | 0
130 | rampa en concreto:rampa en concreto, dos tramos con descansa, consiste en un piso concreto de 3000 psi , El acabado será concreto liso a la vista , sin juntas sueltas, rebabas, hormigueos o abultamientos (positivos o negativos), Incluye suministro y colocación de concreto, incluye acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su ejecución Dentro del análisis de la actividad se debe tener en cuenta el suministro y la preparación del concreto, el acarreo horizontal del mismo, confinamiento, el vibrador, la bomba, la correcta disposición y nivelación del concreto, el armado del acero de refuerzo, espesor promedio 10 cm de placa. | m2 | 25.5 |  | 0
131 | baranda rampa:Suministro e instalación de baranda para rampa en acero inox, estructura en metalica tubular diametro 5cm, con 2 pasamanos para personas en silla de ruedas altura entre 0.4 y 0,5 mts; pasamanos altura 0,9 mts y postes min cada 1,5 mts, incluye anclaje y fijacion a piso en concreto. Con escudo de protección a piso en acero. anclaje metalico pernado a piso. | ml | 8 |  | 0
132 | Relleno deprimido teatrino:Consiste en el relleno con material de sub-base (recebo). compactado a máquina 90%, incluye material, seccion variable, seccion entre 0,30 y 2 mts, ademas. incluye manejo y disposicion de escombros. | m3 | 243.1 |  | 0
133 | Mobiliario urbano gimnasio abdominales:Estructura que permite la ejercitación del abdomen de una forma segura y sin maltratarse con los puntos de apoyo. Trabaja 1 persona. Estructura en tuberia ptc 100x1002,5mm, 60x602,5mm 50x302,5mm La maquina va anclada a a dados en concreto con pernos de expansion galvanizados de 4"; el acabado de la parte metalica de las estructuras en en pintura en polvo poliester, madera plastica 4cms de espesor, acabado esmalte sintetico . La tornilleria bristol de 3/8 avellan galvanizado negro con con bloque o antillaves y trabarosca. Instrucciones de uso de las maquinas van en lamina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras. Estructuras Generales con tuberías cuadradas que dependen del diseño de la maquina tipo PTC. | un | 2 |  | 0
134 | Mobiliario urbano gimnasio barra fija basica:DESCRIPCIÓN Estructura en tuberia ptc 100 x 100 2,5 mm. Tubos redondos para agarres de 1,25 " protegidos con polietileno La maquina va anclada a dados en concreto con pernos de expansion galvanizados de 4 ", cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con esmalte sintetico. El acabado de la parte metalica de las estructuras en en pintura en polvo poliester y epoxi-poliester . Instrucciones de uso en lamina de poliestireno y acrilico remachada a la estructura. Todas la tuberias van con tapon metalico soldado para evitar el paso del agua. La tornilleria bristol de 3/8, avellan galvanizado negro con con bloqueo antillaves y trabarosca. Instrucciones de uso de las maquinas van en lamina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras. | un | 2 |  | 0
135 | Mobiliario urbano gimnasio Prensa de piernas y Torre pecho 100 lb doble:DESCRIPCIÓN Estructura en tuberia ptc 100 x 100 2,5 mm. Tubos redondos para agarres de 1,25 " protegidos con polietileno La maquina va anclada a dados en concreto con pernos de expansion galvanizados de 4 ", cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con esmalte sintetico. El acabado de la parte metalica de las estructuras en en pintura en polvo poliester y epoxi-poliester . Instrucciones de uso en lamina de poliestireno y acrilico remachada a la estructura. Todas la tuberias van con tapon metalico soldado para evitar el paso del agua. La tornilleria bristol de 3/8, avellan galvanizado negro con con bloqueo antillaves y trabarosca. Instrucciones de uso de las maquinas van en lamina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras. | un | 1 |  | 0
136 | Mobiliario urbano gimnasio Presión pecho y espalda doble :DESCRIPCIÓN Estructura en tuberia ptc 100 x 100 2,5 mm. Tubos redondos para agarres de 1,25 " protegidos con polietileno La maquina va anclada a dados en concreto con pernos de expansion galvanizados de 4 ", cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con esmalte sintetico. El acabado de la parte metalica de las estructuras en en pintura en polvo poliester y epoxi-poliester . Instrucciones de uso en lamina de poliestireno y acrilico remachada a la estructura. Todas la tuberias van con tapon metalico soldado para evitar el paso del agua. La tornilleria bristol de 3/8, avellan galvanizado negro con con bloqueo antillaves y trabarosca. Instrucciones de uso de las maquinas van en lamina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras. | un | 1 |  | 0
137 | Mesa KBALL:Consiste en MESA KBALL para exteriores en concreto (similar a mesa K-ball KONKRETUS), dimensiones 2,99 x 1,5 m | un | 1 |  | 0
138 | losa de concreto espesor 8 cm, para superficies a cubrir con piso en caucho (gimansio exterior):suministro e instalacion de losa de concreto de 2500 psi de 8 cm de espesor como mínimo, para superficies a cubrir con piso en caucho (gimansio exterior) superficie con un bombeo del 1% hacia las estructuras hidráulicas, para garantizar el drenaje del área a intervenir. Incluye refuerzos en acero, sin juntas sueltas, rebabas, hormigueos o abultamientos (positivos o negativos), Incluye suministro y colocación de concreto. incluye manejo y disposicion de escombros. | m2 | 136.4 |  | 0
139 | Bordillo en concreto, para areas de piso en caucho (gimansio exterior)consiste en el suministro e instalacion de bordillo en concreto, para el area de piso exterior, ancho 20 cm altura 35 cm. . Incluye refuerzos en acero, sin juntas sueltas, rebabas, hormigueos o abultamientos (positivos o negativos), Incluye suministro y colocación de concreto. | ml | 467.7869 |  | 0
140 | Bordillo confinamiento en concreto, para areas de piso en caucho (gimansio exterior):consiste en el suministro e instalacion de bordillo de confinamiento, para el area de piso exterior piso en caucho (gimnasio exterior), este borde perimetral debera garantizar el confinamiento del material de piso en caucho y prevenir el deterioro en la periferia. Incluye refuerzos en acero, sin juntas sueltas, rebabas, hormigueos o abultamientos (positivos o negativos), Incluye suministro y colocación de concreto. | ml | 101 |  | 0
141 | Piso en caucho para area de gimnasio exterior:suministro e instalación de piso en caucho compuesto: Gránulo Caucho SBR proveniente de llanta nacional para la capa amortiguante inferior (base) granulometría de hasta 3 -6 mm o fibra (hilacha) de mínimo 8mm longitud. y Gránulos de Caucho EPDM fabricado originalmente o reciclado para la capa superior (Diseño / colores) granulometría 1-4 mm, los espesores del piso minimos deberán contar con una superficie de 2cm (1cm de base en SBR nacional y 1cm superior con diseño en colores | m2 | 136.5 |  | 0
142 | Puerta en tubular 2 hojas:suministro e instalación de puerta en tubular 2 hojas, Los elementos de soporte de la malla deben ser tubos verticales separados como máximo 2,50 m, con 50 mm (2") de diámetro, tipo pesado. Estos elementos deben ser de hierro, galvanizados; el extremo superior debe tener una deflexión de 30º con la vertical (ver Esquema 3), y la boca en el extremo superior debe taparse con tapón metálico soldado para evitar la entrada de aguas lluvias. las hojas Los tubos se colocan dejando un hueco de luz de 100 mm, alineados con platinas metalicas para sujetar los diferentes elmentos. dando continuidad al cerramiento tubular actual, dimensiones h:2,4 2 hojas de 2m cada una. | un | 1 |  | 0
143 | Cerramiento tubular :suministro e instalación de cerramiento se constituye por tubos redondos, disponibles en Ø 60, 80 y 100 mm. , las alturas de 1500, 2000 y 2500 mm. Los tubos se colocan dejando un hueco de luz de 100 mm, h: 2,4 | ml | 16.5 |  | 0
144 | Cárcamo en concreto:suministro e instalación de Cárcamo en concreto de 3000 PSI tipo IDU C45. Dimensiones externas 0,45 x 0,40 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, las pendientes requeridas, preparada y nivelación del terreno, conexiones a red existente, tubería y accesorios de ser requeridos. Incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. incluye rejilla para carcamo en concreto | ml | 118.635 |  | 0
145 | Geo textil para filtro frances:suministro e instalación de geotextil nt 1800 (estabilización, filtro y separación) | m2 | 156 |  | 0
146 | Tuberia para filtro frances:suministro e instalación tubería nov. perforada ø4", y todos los elementos necesarios para su ejecución | ml | 156.38 |  | 0
147 | Relleno para filtro frances: relleno en grava para filtro francés, y todos los elementos necesarios para su ejecución | m3 | 78 |  | 0
148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOV Ø8", y todos los elementos necesarios para su ejecución | ml | 30 |  | 0
149 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOV Ø10", y todos los elementos necesarios para su ejecución | ml | 40 |  | 0
150 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.8 *0.8 M, y todos los elementos necesarios para su ejecución | un | 3 |  | 0
151 | CAJA DE INSPECCIÓN 1*1 M, y todos los elementos necesarios para su ejecución | un | 1 |  | 0
152 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE, y todos los elementos necesarios para su ejecución | m2 | 211 |  | 0
153 | Tubería EMT:Tubería EMT 2"; incluye accesorios, cajas de paso, soportería, marquillas de identificación, conexión de puesta a tierra, y todos los elementos necesarios para su ejecución | ml | 60 |  | 0
154 | Breaker:Breaker tipo mini-breaker 3x20 A, 10 kA, y todos los elementos necesarios para su ejecución | un | 1 |  | 0
155 | Programador horario: Programador horario 20A, 220V, tipo riel, y todos los elementos necesarios para su ejecución | un | 1 |  | 0
156 | Circuito en cable 3x4:Circuito en cable 3x4 (F) + 1x6 (T) AWG Aluminio Serie 8000 THHN; incluye conectores y marquillas de identificación, y todos los elementos necesarios para su ejecución | ml | 100 |  | 0
157 | Circuito de derivación:Circuito de derivación para alimentación de luminaria en poste, desde caja de paso en piso hasta luminaria; incluye cable flexible 2x12 (F) + 1x14 (T) AWG Cobre AWM 105°C, empalmes de derivación en gel, conectores, marquillas de identificación, y todos los elementos necesarios para su ejecución | un | 8 |  | 0
158 | Puesta a tierra:Puesta a tierra para poste metálico; incluye varilla de cobre para puesta a tierra 5/8" x 2.44 m, conector para varilla, conductor neutro y poste, según Normal Enel Generalidades 6.2, y todos los elementos necesarios para su ejecución | un | 8 |  | 0
159 | Poste metálico:Poste metálico cónico de 5 m de altura, totalmente galvanizado en caliente, acabado en pintura electrostática, fabricado en 3 mm de espesor, diámetro de base 127 mm, platina base de 40 x 40 x 1/2", canasta de anclaje de 4 pernos de 3/4". Incluye brazo sencillo , y todos los elementos necesarios para su ejecución | un | 8 |  | 0
160 | pedestal en concreto para luminaria:pedestal en concreto para luminaria, incluye platina base de 40 x 40 x 1/2" | un | 8 |  | 0
161 | Luminaria de Alumbrado:Luminaria de Alumbrado exterior, 128 LEDs, 108 W, IRC 70, 4000K, T07 Tipo_7, Dimerizable 120-277V / Ctrl 0-10V, DPS 10kV/10kA Clase I, 7 pines bala a piso | un | 8 |  | 0
162 | suminstro de material vegetal,suminstro de material vegetal, para exteriores ornamentales de hojas de follaje (de bajo mantenimiento, de bajo o mediano porte, lista para plantar | un | 200 |  | 0
163 | suministro de especies arbustivas, o arboreas de bajo porte:suministro de especies arbustivas, o arboreas de bajo porte, listo para transplante (Incluye siembra, tierra negra, abono, tutor y transporte)., y todos los elementos necesarios para su ejecución | un | 15 |  | 0
164 | Cesped:Siembra de grama en Cespedon o similar e=0.05 m (Incluye Suministro e Instalación. Incluye 0.25 m de Tierra Negra), y todos los elementos necesarios para su ejecución | M2 | 775.61 |  | 0
165 | Muro:cerramiento en muro perrera, Muro en bloque No. 5 e=0.12, repellado y estucado, altura 2,2 mts,las actividades de obra como son la ejecución de las columnetas, refuerzos horizontales, cintas de refuerzos, confinamientos y dilataciones, se deben prever y realizar conjuntamente con la ejecución de los muros, incluye refuerzos y anclajes | m2 | 50.4 |  | 0
166 | placa de concreto perreras:Consiste en la construcción de de franja en concreto de ajuste 3000 psi , El acabado será concreto liso a la vista , sin juntas sueltas, rebabas, hormigueos o abultamientos (positivos o negativos), Incluye suministro y colocación de concreto, incluye acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su ejecución Dentro del análisis de la actividad se debe tener en cuenta el suministro y la preparación del concreto, el acarreo horizontal del mismo, confinamiento, el vibrador, la bomba, la correcta disposición y nivelación del concreto, el armado del acero de refuerzo, espesor promedio 10 cm de placa. PENDIENTE MINIMA DEL 5% HACIA EL SISTEMA DE DRENAJE. ACABADO CON PINTURA ACRÍLICO | m2 | 69 |  | 0
167 | Pintura:acabado pintura epoxica muros perrera, color blanco, | m2 | 50 |  | 0
168 | Malla:malla eslabonada cubiculos de perrera seccion variable max altura : 2.0m. incluye, bisagras, postes anclados tuberia aguas negras diametro 2", cal 0,70, malla eslabonada calibre 10, con marco en angulo 11/2" x 21/4" pisamalla en platina, incluye una mano de naticorrosivo, y dos manos de pintura esmalte intemperie en tuberia y angulos. | ml | 11 |  | 0
169 | Puerta en malla:puerta en malla eslabonada perrera, incluye, bisagras, postes anclados tuberia aguas negras diametro 2", cal 0,70, malla eslabonada calibre 10, con marco en angulo 11/2" x 21/4" pisamalla en platina, incluye una mano de naticorrosivo, y dos manos de pintura esmalte intemperie en tuberia y angulos. | un | 7 |  | 0
170 | Cubierta:Teja Termoacústica UPVC, Trapezoidal 5 crestas., incluye remates laterales y superior, asi como todo los elmentos para su correcta instalación | m2 | 39 |  | 0
171 | Estructura de cubierta :estructura metalica cubierta, perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra. el precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. | m2 | 39 |  | 0
172 | Sifones de pisopertence al sistema de drenaje del piso, sifon de piso con rejilla metalica. | un | 6 |  | 0
173 | Instalacion hidraulica drenaje perreras: sistema de drenaje perreras, tuberia de drenaje pvc y su acometida a caja de la red de desagues | ml | 30 |  | 0
174 | Limpieza:limpieza Aseo general de obra , y todos los elementos necesarios para su ejecución | m2 | 2663 |  | 0
|  | SUBTOTAL SIN IVA NI AIU |  |  | 0
|  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  |  | 0
|  | UTILIDAD |  |  | 0
|  | IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 0
|  | VALOR TOTAL CON IVA Y AIU |  |  | 0
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
________________________________
FIRMA
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
CÓDIGOS CIIU:
VALIDEZ DE LA OFERTA:
FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO:
PLAZO DE EJECUACIÓN
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Oficina de Infraestructura