## Resumen propuesta (hidden)
| RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PROPONENTE |  |  |  | CÓDIGO
F-CM(PC)-12
FECHA DE FORMATO
AGOSTO 04 2022
VERSIÓN 2
|  |  | Fecha: |  | Pág: __1__ de __1___
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |  |  |  |  | CONTRATO No. 1057 DEL 17 DE MAYO DE 2022 - CONSORCIO SAN JAVIER
1. INFORMACIÓN PROPONENTE:
Nombre de la Empresa:
Nombre Vendedor:
Celular:
Dirección:
Nit:
Correo:
2. VALOR DE LA OFERTA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA OFERENTE
ÍTEM | D E S C R I P C I Ó N | UND | CANT. | Vr. Unitario | Vr. Parcial
16 | CARPINTERÍA
16.1 | CARPINTERIA METALICA
16.1.1 | VENTANAS
16.1.1.1 | Sistema de fachada tipo Jansen stick-viss basic 50 o equivalente con perfiles de acero verticales de 100x50x3mm y perfil tubular horizontal superior e inferior de 60x60x2.5mm. Vidrios a tope en zona inetrmedia con juntas internas de EPDm y sello exterior en junta horizontal acústica (perfil clip de 25mm de sello). Acabado lacado color ral 9005 garantizando espesor mínimo de 60 micras, vidrio laminado 8+6, película pvb 0.76 según detalle V-T7 | m2 | 132.18
16.1.1.2 | Sistema de fachada tipo Jansen stick-viss basic 50 o equivalente con perfiles de acero verticales de 100x50x3mm y perfil tubular horizontal superior e inferior de 60x60x2.5mm. Vidrios a tope en zona inetrmedia con juntas internas de EPDm y sello exterior en junta horizontal acústica (perfil clip de 25mm de sello). Acabado lacado color ral 9005 garantizando espesor mínimo de 60 micras, vidrio laminado 8+6, película pvb 0.76 V-T7A, V-T7B, V-T7C | m2 | 515.19
16.1.1.3 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T1 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 43.66
16.1.1.4 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T1A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 43.35
16.1.1.5 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T2 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 116.28
16.1.1.6 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T2A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 110.57
16.1.1.7 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T2B cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina cerrada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 32.2
16.1.1.8 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T2C cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina cerrada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 31.57
16.1.1.9 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T2D cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina cerrada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 32.6
16.1.1.10 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T2E cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina cerrada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 31.01
16.1.1.11 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T3 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 42.89
16.1.1.12 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T3A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 42.33
16.1.1.13 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T3B cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 42.89
16.1.1.14 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T3C cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 42.33
16.1.1.15 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T4 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 74.89
16.1.1.16 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T5 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 498.62
16.1.1.17 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T5A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 505.16
16.1.1.18 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T5B cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 186.78
16.1.1.19 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T5C cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 24.86
16.1.1.20 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T6 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 30.09
16.1.1.21 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T8 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 41.8
16.1.1.22 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T8A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 18.85
16.1.1.23 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T9 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 26.9
16.1.1.24 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T9A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 27.33
16.1.1.25 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T9D cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 16.53
16.1.1.26 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T9E cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 40.47
16.1.1.27 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T9F cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 36.65
16.1.1.28 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T9G cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, lámina microperforada superior (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 2
16.1.1.29 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T10 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 90.03
16.1.1.30 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T10A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, cuerpo intermedio ventanas proyectantes (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 95.86
16.1.1.31 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T11 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 8+6, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, cuerpo intermedio en marco cerrado (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 79.84
16.1.1.32 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T12 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15 y 15x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 276.83
16.1.1.33 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T13 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, modulación con vacíos (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 918.26
16.1.1.34 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T13A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, cuerpo intermedio en marco cerrado (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 1166.18
16.1.1.35 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T14 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 380.12
16.1.1.36 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T14A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 25x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 130.91
16.1.1.37 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T16 cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 15x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 102.92
16.1.1.38 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T16A cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 15x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 62.56
16.1.1.39 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T16B cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 15x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 5.61
16.1.1.40 | Suministro e instalación de ventana tipo V-T16C cuerpo principal en vidrio apoyada en perfiles tubulares en acero 15x15, vidrio laminado 6+4, película intermedia pvb 0.76, sello silicona, empaque neopreno, (perfiles instalados antes de fundir concreto estructura) | m2 | 3.42
16.1.2 | PUERTAS
16.1.2.1 | Puerta en lámina de acero galvanizado calibre 16, con estructura interior en lámina de acero calibre 18 h=2.20 m. Acabado en anticorrosivo y pintura al duco ral en tonos ocre. Incluye dintel en acero galvanizado h= 1.00 m, mirilla en vidrio templado de 6 mm, manija en lámina de acero cal. 16, cierra puertas hidráulico para lato tráfico con cuerpo y brazo en acero forjado.
16.1.2.2 | Puerta en lámina de acero galvanizado calibre 16, con estructura interior en lámina de acero calibre 18. Acabado en anticorrosivo y pintura al duco ral en tonos ocre con lector de acceso biométrico. Incluye dintel en acero galvanizado h= 1.00 m, mirilla en vidrio templado de 6 mm, manija en lámina de acero cal. 16, cierra puertas hidráulico para lato tráfico con cuerpo y brazo en acero forjado. | un | 21
16.1.2.3 | Puerta de seguridad CF120 con cierre hermético en lámina de acero, hoja de 1 3/4 en lámina de acero Calibre 16, con estructura interna en acero Calibre 18m arcos en acero Calibre 16. Acabado anticorrosivo, recubrimiento con aleación zinc-hierro y pintura electrostática ral 7042. Incluye aislante térmico interior entre láminas. Incluye montante fijo en lámina de acero Cold rolled calibre 16 | un | 60
16.1.2.4 | Puerta de seguridad CF120 de dos hojas con cierre hermético en lámina de acero, hoja de 1 3/4 en lámina de acero Calibre 16, con estructura interna en acero Calibre 18m arcos en acero Calibre 16. Acabado anticorrosivo, recubrimiento con aleación zinc-hierro y pintura electrostática ral 7042. Incluye aislante térmico interior entre láminas. Incluye montante fijo en lámina de acero Cold rolled Calibre 16 | un | 4
16.1.2.5 | Puerta en perfilería de acero galvanizado 3"*1.5" y 1.5"*1.5" con aislamiento acústico y lámina de vidrio de 14mm, incluye empaques perimetrales en neopreno flexible, y sello inferior tipo umbral automático | un | 31
16.1.2.6 | Puerta en perfilería de acero galvanizado 3"*1.5" y 1.5"*1.5" con aislamiento acústico y lámina de vidrio templado de 19mm con montante fijo superior, incluye empaques perimetrales en neopreno flexible, y sello inferior tipo umbral automático. | m2 | 232.6
16.1.2.7 | Puerta en perfilería de acero galvanizado 3"*1.5" y 1.5"*1.5" con aislamiento acústico y lámina de vidrio templado de 10mm con montante fijo superior, incluye empaques perimetrales en neopreno flexible, y sello inferior tipo umbral automático. | m2 | 18.77
16.1.2.8 | Puerta en perfilería de acero galvanizado 3"*1.5" y 1.5"*1.5" con aislamiento acústico y lámina de vidrio de 14mm con montante fijo superior, incluye empaques perimetrales en neopreno flexible, y sello inferior tipo umbral automático. VER DETALLES: 1-2-3-4-5. | m2 | 16.61
16.1.2.9 | Puerta doble hoja en perfilería de acero galvanizado 3"*1.5" y 1.5"*1.5" con aislamiento acústico y lámina de vidrio de 10mm con montante fijo superior, incluye empaques perimetrales en neopreno flexible, y sello inferior tipo umbral automático. | m2 | 4.15
16.1.2.10 | Puertas dobje hoja de acceso principal, fachada planta baja. | m2 | 23.75
16.1.2.11 | Puerta en perfilería de acero galvanizado 3"*1.5" y 1.5"*1.5" con aislamiento acústico y lámina de vidrio templado de 10mm con montante fijo superior, incluye empaques perimetrales en neopreno flexible, y sello inferior tipo umbral automático. | m2 | 29.57
COSTO DIRECTO
% ADMINISTRACIÓN (si aplica) |  |  | 0% | 0
% IMPREVISTOS (si aplica) |  |  | 0% | 0
%UTILIDAD (si aplica) |  |  | 0% | 0
IVA 19% pleno (Si aplica) |  |  | 19% | 0
IVA 19% sobre la utilidad (Si aplica) |  |  | 19% | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (COSTO DIRECTO + IVA según sea el caso) |  |  |  | 0
3. INFORMACIÓN ADICIONAL
CONDICIONES ESPECIALES Y OBSERVACIONES (Sí Aplica)
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE
VALIDEZ DE LA OFERTA (Días calendario) |  | Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Días calendario) |  | Días
FORMA DE PAGO |  | Anticipo (%) Si aplica |  | 0
|  | Pago parcial (%) Si aplica |  | 0
|  | Pago Final (%) Si aplica |  | 0
N° DE PROPUESTA / COTIZACIÓN Y FECHA

## Resumen propuesta Lic.
| RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PROPONENTE |  |  |  | CÓDIGO
F-CM(PC)-12
FECHA DE FORMATO
AGOSTO 04 2022
VERSIÓN 2
ANEXO 12 |  |  |  |  | Pág: __1__ de __1___
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |  |  |  |  | CONTRATO No. 1057 DEL 17 DE MAYO DE 2022 - CONSORCIO SAN JAVIER
1. INFORMACIÓN PROPONENTE:
Nombre de la Empresa:
Nombre Vendedor:
Celular:
Dirección:
Nit:
Correo:
2. VALOR DE LA OFERTA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA OFERENTE
ÍTEM | D E S C R I P C I Ó N | UND | CANTIDAD | Vr. Unitario | Vr. Parcial
NP | CONEXIÓN REDES DE DESCARGA AL COLECTOR Cra. 8°
NP-1 | Suministro e Instalacion de tuberia PVC-ALC d=200 mm | ML | 15
NP-2 | Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee PVC-S 12" x 8" | UND | 1
NP-3 | Suministro e Instalacion de Caja de Inspeccion 0,80 m x 0,80 m, incluye tapa | UND | 1
NP-4 | Corte de capa de Asfalto e=12 cm | ML | 82
NP-5 | Demolicion de Asfalto e=12 cm | M2 | 240
NP-6 | Construccion de Dado en concreto para Silla Yee | UND | 1
NP-7 | Excavación para zanja incluye carga y retiro a sitio autorizado | M3 | 51
NP-8 | Relleno compactado de Base Granular B-400 | M3 | 12
NP-9 | Relleno compactado de Sub Base Granular B-600 | M3 | 12
NP-10 | Relleno compactado de Material Seleccionado | M3 | 9
NP-11 | Carga y Retiro de escombros de demoliciones a sitio autorizado | M3 | 42
NP-12 | Demolición y reposicion de anden, para conexión de redes | M3 | 10
NP-13 | Suministro y colocación de Gravilla (Triturado) | M3 | 18
NP-14 | Alquiler y Montaje de Entibado Lamina Acero + Parales | UND | 2
NP-15 | Reposicion de Asfalto e=12 cm, incluye suministro, extendido y compactacion | M2 | 240
NP-16 | PMT Carrera 8° y cumplimiento de lo establecido | UND | 1
NP-17 | Licencia de Excavacion Carrera 8° | UND | 1
NP-18 | Alquiler e Instalación de Señalizacion de acuerdo a las normas | DIA | 3
NP-19 | Paletero | DIA | 3
COSTO DIRECTO
% ADMINISTRACIÓN (si aplica) |  |  | 0 | 0
% IMPREVISTOS (si aplica) |  |  | 0 | 0
%UTILIDAD (si aplica) |  |  | 0 | 0
IVA 19% pleno (Si aplica) |  |  | 0.19 | 0
IVA 19% sobre la utilidad (Si aplica) |  |  | 0.19 | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (COSTO DIRECTO + IVA según sea el caso) |  |  |  | 0
3. INFORMACIÓN ADICIONAL
CONDICIONES ESPECIALES Y OBSERVACIONES (Sí Aplica)
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE
VALIDEZ DE LA OFERTA (Días calendario) |  | Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Días calendario) |  | Días
FORMA DE PAGO |  | Anticipo (%) Si aplica |  | 0
|  | Pago parcial (%) Si aplica |  | 0
|  | Pago Final (%) Si aplica |  | 0
N° DE PROPUESTA / COTIZACIÓN Y FECHA
NOTAS ACLARATORIAS:
Considerar los trabajos de instalación de platinas y anclajes como un solo ítem,estas instalaciones se deben incluir dentro de un solo APU
Los kg por ML deben ser verificados por el proponente, asi como tambien el peso total en kg de la propuesta final de acuerdo a los planos suministrados
Note on E39: Consorcio San Javier: 12,86
Note on E40: Consorcio San Javier: 178