## F-CM(PC)-15-rev-1
FECHA ACTUALIZACIÓN
F-CM(PC)-12
MARZO 08 DE 2023
VERSIÓN No. 02
CONTRATO N.001057 DE 2022 - CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS BOGOTÁ
|  |  |  | FECHA: |  | Pág: __1__ de __1__
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA ESCALERAS, PARA JARDINERAS DE CUBIERTA Y OTRAS.
INFORMACIÓN PROPONENTE:
RAZÓN SOCIAL:
RFC: |  |  | NIT.
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
No. COTIZACIÓN:
VALOR DE LA OFERTA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA OFERENTE
ÍTEM | MAMPOSTERIA | UND | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL
3.2 | ESTRUCTURA METALICA
3.2.1 | Suministro e instalacion de escaleras de acero, con estructura principal en perfiles de acero estructural, incluye suministro, transporte, montaje, accesorios, soldaduras, pinturas de protección y acabado Nota 1: En los kg/ml establecidos esta incluido el peso de la platina Nota 2: Pintura de acuerdo a especificaciones, nota al final del presupuesto, notas en plano E-001 | Kg | 46980 |  | 0
17 | CUBIERTAS / ZONAS ABIERTAS
17.6 | Jardinera alta en cubierta b=1,3m h=0,6m, estructura en lámina de acero moldeada, perfiles de acero de soporte, incluye mantos y membranas de impermeabilización, gravilla, sustrato y superficie vegetal. Incluye perfiles 150 x 150 soporte, fijaciones y accesorios (MT-06) Estructura: Suministro e Instalacion de estructura metalica para soporte de jardinera, compuesta por perfiles de acero cuadrados de 150x150x6mm y perfiles circulares diametro d=150mm x e=6mm, platinas de soporte de 300x200x19mm, anclajes y accesorios, epoxico Hilti RE-500. Plano EST-092 Nota 1: En los kg/ml establecidos esta incluido el peso de la platina Nota 2: Pintura de acuerdo a especificaciones, nota al final del presupuesto, notas en plano E-001 | Kg | 14957 |  | 0
17.37 | Rejilla metálica para apoyo de equipos mecánicos en cubierta. Detalle EE5 en planos FIUD-ARQ-D-D1206, FIUD-ARQ-D-D1206, Plataforma en acero para equipos en cubIerta, en rejilla de piso de platina tipo T de 100x30mm, Marco lateral en tubular de acero de 15cm x 5cm, interiores de 5x5 cm cada 20 cm entre ejes. Asistencia antivibratroria con soportes de neopreno Nota 1: En los kg/ml establecidos esta incluido el peso de la platina Nota 2: Pintura de acuerdo a especificaciones, nota al final del presupuesto, notas en plano E-001 | m2 | 53 |  | 0
Nota: Pintura de acuerdo a sistema tricapa, compuesto por imprimante epoxico fosfato de zinc de 3 MILS, seguido de una capa de pintura retardante al fuego (segun cuadro en plano) y terminado en esmalte de poliuretano de 3 MILS para elementos expuestos a la interperie y acabado en pintura epóxica de color UC107473 Polycron L/G Bronze, que corresponde al mismo color de la ventanería Nota: Las especificaciones de pintura de proteccion contra incendio se indican en el plano
0
SUB-TOTAL | [5 empty] | #REF!
% ADMINISTRACIÓN (Si aplica) |  |  |  |  | 0% | #REF!
|  |  |  | % IMPREVISTOS (Si aplica) | 0% | #REF!
|  |  |  | %UTILIDAD (Si aplica) | 0% | #REF!
|  |  |  | IVA sobre la UTILIDAD 19% (Si aplica) | 0% | #REF!
|  |  |  | IVA 19% (Si aplica) | 19% | #REF!
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (COSTO DIRECTO + IVA SEGÚN SEA E CASO) | [5 empty] | #REF!
INFORMACIÓN ADICIONAL
FORMA DE PAGO: |  |  | 0 | #REF!
|  |  | 0 | #REF!
|  |  | 0 | #REF!
VALIDEZ DE LA OFERTA (DÍAS CALENDARIO):
PLAZO DE ENTREGA (DÍAS CALENDARIO):
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE:
OBSERVACIONES
CLÁUSULAS / CONDICIONES
GARANTÍAS
PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR EN UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN COLOMBIA, COMO REQUISITO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN QUE SE CONSTITUYA COMO AFIANSADO EL CONSORCIO SAN JAVIER NIT. 901.584.303 - 0 Y AFIANZADO Y BENEFICIARIA ADICIONAL A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT. 899.999.230 - 7, QUE CUBRA LOS SIGUIENTES AMPAROS, DE ACUERDO CON EL OBJETO DE ESTA CONTRATO: 1.AMPARO DE CUMPLIMIENTO POR EL 20% DEL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO Y POR SU PLAZO DE EJECUCIÓN Y SEIS (6) MESES MÁS. EN TODO CASO, DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN. 2.CORRECTO MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO POR EL 100% DEL VALOR DESEMBOLSADO EN CALIDAD DE ANTICIPO DEL PRESENTE CONTRATO Y POR SU PLAZO DE EJECUCIÓN. 3. BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES POR UN 20% DEL PRESENTE CONTRATO POR SU PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 1 AÑO MÁS.NOTA: ESTAS PÓLIZAS PERMANECERÁN VIGENTES DURANTE LA TOTALIDAD DEL PRESENTE CONTRATO. SU COSTO Y EL DE CUALQUIER PRÓRROGA SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA.
GENERALIDADES
LOS DESEMBOLSOS SE REALIZAN POR MEDIO DE UN CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS EF CONSORCIO SAN JAVIER SUSCRITO EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2022 CON LA ENTIDAD ALIANZA FIDUCIARIA S.A Y EL CONSORCIO SAN JAVIER, LOS CUALES REQUIEREN UNA SERIE DE PROTOCOLOS PARA LEGALIZAR LOS DINEROS, POR LO QUE, ES NECESARIO PRESENTAR PRE-FACTURA, PROCESO DE APROBACIÓN Y POSTERIORMENTE RADICACIÓN DE FACTURA DEFINITIVA, Y ESTAS RADICACIONES DEBEN REALIZARSE EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS. LA FACTURA DEBE CONTAR CON LA SIGUIENTE NOTA PARA QUE TENGA VALIDEZ: “COSTOS DIRECTOS, ÍTEM 3,2 ESTRUCTURA METALICA, ITEM 17 CUBIERTAS / ZONAS ABIERTAS CON CARGO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN DELEGADA NO. 001057 DEL 17 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y EL CONSORCIO SAN JAVIER”. EL CONSORCIO SAN JAVIER NO SERÁ RESPONSABLE DIRECTO DEL PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA, TENIENDO EN CUENTA EL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA NO.001057 17/05/2022 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN SE ENCUENTRA CONDICIONADO AL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS A LA ENTIDAD DE ALIANZA FIDUCIARIA S.A (CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS EF CONSORCIO SAN JAVIER).
| ____________________________________________ |  |  | ____________________________________________
| CLIENTE |  | PROVEEDOR
| CONSORCIO SAN JAVIER |  |  | 0
| ARQ. CARLOS OCHOA |  |  | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | CARGO