## Hoja1
|  | RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PROPONENTE | [12 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN
F -CM (PC) – 12
MARZO 08 DE 2023
VERSIÓN No. 02
CONTRATO N.001057 DE 2022 - CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS BOGOTÁ
[12 empty] | FECHA: |  |  | Pág: __1__ de __5__
PUERTAS
INFORMACIÓN PROPONENTE:
RAZÓN SOCIAL:
RFC: | [9 empty] | NIT.
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
No. COTIZACIÓN:
VALOR DE LA OFERTA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA OFERENTE
PUERTA No. | Cantidad | TIPO | UBICACIÓN | MEDIDA VANO | MURO | PUERTA |  | MOTANTE |  | RELLENO | TIPO PUERTA | DESCRIPCION | PLANTA | VALOR INSTALACION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR GENRAL DE LA PROPUESTA SUMINISTRO E INSTALACION
[6 empty] | ANCHO | ALTO | ANCHO | ALTO
PUERTAS CORTA FUEGO
PC 01 | 1 | SENCILLA | SEMISOTANO 1 EVACUACION | 1320x2200 | SOBREPONER 150 mm | 1.32 | 2.2 | N/A | N/A | HONEYCOMB | UL 120 MIN | PUERTA CORTAFUEFO CON CERTIFICACIÓN MÍNIMO DE 120 MIN, MEDIDAS 1320 X 2200, MARCO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, HOJA EN LAMINAS DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, AISLANTE TÉRMICO INTERIOR ENTRE LÁMINAS DE TIPO HONEYCOMB, BISAGRAS EN ACERO, CIERRAPUERTAS DE BRAZO HIDRAULICO TRÁFICO PESADO MARCA YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, BARRA ANTIPANICO INTERNA DE TRÁFICO PESADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004, INCLUYE CARGUE DE LOS MARCOS. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PC 02 | 22 | DOBLE | ESCALERAS DE EMERGENCIAS PISO 2 PISO 3 PISO 4 PISO 5 PISO 6 PISO 7 PISO 10 PISO 11 PISO 12 PISO 13 PISO 14 | 1720x2200 | SOBREPONER 150 mm | 1.72 | 2.2 | N/A | N/A | HONEYCOMB | UL 120 MIN | PUERTA CORTAFUEFO CON CERTIFICACIÓN MÍNIMO DE 120 MIN, MEDIDAS 1720 X 2200, MARCO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, HOJA EN LAMINAS DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, AISLANTE TÉRMICO INTERIOR ENTRE LÁMINAS DE TIPO HONEYCOMB, BISAGRAS EN ACERO, CIERRAPUERTAS DE BRAZO HIDRAULICO TRÁFICO PESADO MARCA YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, BARRA ANTIPANICO INTERNA DE TRÁFICO PESADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004, INCLUYE CARGUE DE LOS MARCOS.S LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PC 03 | 3 | SENCILLA | SEMISOTANO 1 | 1000x2200 | SOBREPONER 150 mm | 1 | 2.2 | N/A | N/A | HONEYCOMB | UL 120 MIN | PUERTA CORTAFUEFO CON CERTIFICACIÓN MÍNIMO DE 120 MIN, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, HOJA EN LAMINAS DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, AISLANTE TÉRMICO INTERIOR ENTRE LÁMINAS DE TIPO HONEYCOMB, BISAGRAS EN ACERO, CIERRAPUERTAS DE BRAZO HIDRAULICO TRÁFICO PESADO MARCA YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, BARRA ANTIPANICO INTERNA DE TRÁFICO PESADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004, INCLUYE CARGUE DE LOS MARCOS. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PC 04 | 1 | DOBLE | ESCALERAS DE EMERGENCIAS PLANTA BAJA | 1800x2200 | SOBREPONER 150 mm | 1.8 | 2.2 | N/A | N/A | HONEYCOMB | UL 120 MIN | PUERTA CORTAFUEFO CON CERTIFICACIÓN MÍNIMO DE 120 MIN, MEDIDAS 1800 X 2200, MARCO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, HOJA EN LAMINAS DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, AISLANTE TÉRMICO INTERIOR ENTRE LÁMINAS DE TIPO HONEYCOMB, BISAGRAS EN ACERO, CIERRAPUERTAS DE BRAZO HIDRAULICO TRÁFICO PESADO MARCA YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, BARRA ANTIPANICO INTERNA DE TRÁFICO PESADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004, INCLUYE CARGUE DE LOS MARCOS. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PC 05 | 1 | DOBLE | ESCALERAS DE EMERGENCIAS MEZZANINE | 1720x2200 | SOBREPONER 150 mm | 1720 | 2.2 | N/A | N/A | HONEYCOMB | UL 120 MIN | PUERTA CORTAFUEFO CON CERTIFICACIÓN MÍNIMO DE 120 MIN, MEDIDAS 1720 X 2200, MARCO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, HOJA EN LAMINAS DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, AISLANTE TÉRMICO INTERIOR ENTRE LÁMINAS DE TIPO HONEYCOMB, BISAGRAS EN ACERO, CIERRAPUERTAS DE BRAZO HIDRAULICO TRÁFICO PESADO MARCA YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, BARRA ANTIPANICO INTERNA DE TRÁFICO PESADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004, INCLUYE CARGUE DE LOS MARCOS. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PC 06 | 1 | DOBLE | PISO 1 | 1720x2200 | SOBREPONER 150 mm | 1720 | 2.2 | N/A | N/A | HONEYCOMB | UL 120 MIN | PUERTA CORTAFUEFO CON CERTIFICACIÓN MÍNIMO DE 120 MIN, MEDIDAS 1720 X 2200, MARCO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, HOJA EN LAMINAS DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, AISLANTE TÉRMICO INTERIOR ENTRE LÁMINAS DE TIPO HONEYCOMB, BISAGRAS EN ACERO, CIERRAPUERTAS DE BRAZO HIDRAULICO TRÁFICO PESADO MARCA YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, BARRA ANTIPANICO INTERNA DE TRÁFICO PESADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004, INCLUYE CARGUE DE LOS MARCOS. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PC 07 | 1 | SENCILLA | PISO 1 | 1000x2200 | SOBREPONER 150 mm | 1 | 2.2 | N/A | N/A | HONEYCOMB | UL 120 MIN | PUERTA CORTAFUEFO CON CERTIFICACIÓN MÍNIMO DE 120 MIN, MEDIDAS 1000 X 2200,MARCO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, HOJA EN LAMINAS DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, AISLANTE TÉRMICO INTERIOR ENTRE LÁMINAS DE TIPO HONEYCOMB, BISAGRAS EN ACERO, CIERRAPUERTAS DE BRAZO HIDRAULICO TRÁFICO PESADO MARCA YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, BARRA ANTIPANICO INTERNA DE TRÁFICO PESADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004, INCLUYE CARGUE DE LOS MARCOS. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PC 08 | 11 | SENCILLA | CUARTOS TECNICOS PISO 2 PISO 3 PISO 4 PISO 5 PISO 6 PISO 7 PISO 10 PISO 11 PISO 12 PISO 13 PISO 14 | 1000x2200 | SOBREPONER 150 mm | 1 | 2.2 | N/A | N/A | HONEYCOMB | UL 120 MIN | PUERTA CORTAFUEFO CON CERTIFICACIÓN MÍNIMO DE 120 MIN, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, HOJA EN LAMINAS DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, AISLANTE TÉRMICO INTERIOR ENTRE LÁMINAS DE TIPO HONEYCOMB, BISAGRAS EN ACERO, CIERRAPUERTAS DE BRAZO HIDRAULICO TRÁFICO PESADO MARCA YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, BARRA ANTIPANICO INTERNA DE TRÁFICO PESADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004, INCLUYE CARGUE DE LOS MARCOS. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PC 09 | 6 | DOBLE | ESCALERAS DE EMERGENCIAS PISO 8 PISO 9 PISO 15 | 1720x2200 | SOBREPONER 150 mm | 1.72 | 2.2 | N/A | N/A | HONEYCOMB | UL 120 MIN | PUERTA CORTAFUEFO CON CERTIFICACIÓN MÍNIMO DE 120 MIN, MEDIDAS 1720 X 2200, MARCO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, HOJA EN LAMINAS DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, AISLANTE TÉRMICO INTERIOR ENTRE LÁMINAS DE TIPO HONEYCOMB, BISAGRAS EN ACERO, CIERRAPUERTAS DE BRAZO HIDRAULICO TRÁFICO PESADO MARCA YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, BARRA ANTIPANICO INTERNA DE TRÁFICO PESADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004, INCLUYE CARGUE DE LOS MARCOS. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PC 10 | 3 | SENCILLA | CUARTOS TECNICOS PISO 8 PISO 9 PISO 15 | 1000x2200 | SOBREPONER 150 mm | 1 | 2.2 | N/A | N/A | HONEYCOMB | UL 120 MIN | PUERTA CORTAFUEFO CON CERTIFICACIÓN MÍNIMO DE 120 MIN, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, HOJA EN LAMINAS DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, AISLANTE TÉRMICO INTERIOR ENTRE LÁMINAS DE TIPO HONEYCOMB, BISAGRAS EN ACERO, CIERRAPUERTAS DE BRAZO HIDRAULICO TRÁFICO PESADO MARCA YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, BARRA ANTIPANICO INTERNA DE TRÁFICO PESADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004, INCLUYE CARGUE DE LOS MARCOS. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PC 11 | 2 | DOBLE | TERRAZA EVACUACION (EXTERIOR) | 1720x2200 | SOBREPONER 150 mm | 1720 | 2.2 | N/A | N/A | HONEYCOMB | UL 120 MIN | PUERTA CORTAFUEFO CON CERTIFICACIÓN MÍNIMO DE 120 MIN, MEDIDAS 1720 X 2200, MARCO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, HOJA EN LAMINAS DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, AISLANTE TÉRMICO INTERIOR ENTRE LÁMINAS DE TIPO HONEYCOMB, BISAGRAS EN ACERO, CIERRAPUERTAS DE BRAZO HIDRAULICO TRÁFICO PESADO MARCA YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, BARRA ANTIPANICO INTERNA DE TRÁFICO PESADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004, INCLUYE CARGUE DE LOS MARCOS. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
|  | RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PROPONENTE | [12 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN
F -CM (PC) – 12
MARZO 08 DE 2023
VERSIÓN No. 02
CONTRATO N.001057 DE 2022 - CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS BOGOTÁ
[12 empty] | FECHA: |  |  | Pág: __2__ de __5__
PUERTAS
INFORMACIÓN PROPONENTE:
RAZÓN SOCIAL:
RFC: | [9 empty] | NIT.
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
No. COTIZACIÓN:
VALOR DE LA OFERTA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA OFERENTE
PUERTA No. | Cantidad | TIPO | UBICACIÓN | MEDIDA VANO | MURO | PUERTA |  | MOTANTE |  | RELLENO | TIPO PUERTA | DESCRIPCION | PLANTA | VALOR INSTALACION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR GENRAL DE LA PROPUESTA SUMINISTRO E INSTALACION
[6 empty] | ANCHO | ALTO | ANCHO | ALTO
PC 12 | 1 | SENCILLA | SOTANO 2 | 1320x2200 | SOBREPONER 150 mm | 1.32 | 2.2 | N/A | N/A | HONEYCOMB | UL 120 MIN | PUERTA CORTAFUEFO CON CERTIFICACIÓN MÍNIMO DE 120 MIN, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, HOJA EN LAMINAS DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, AISLANTE TÉRMICO INTERIOR ENTRE LÁMINAS DE TIPO HONEYCOMB, BISAGRAS EN ACERO, CIERRAPUERTAS DE BRAZO HIDRAULICO TRÁFICO PESADO MARCA YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, BARRA ANTIPANICO INTERNA DE TRÁFICO PESADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004, INCLUYE CARGUE DE LOS MARCOS. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PC 13 | 1 | SENCILLA | SOTANO 2 | 1000x2200 | SOBREPONER 150 mm | 1 | 2.2 | N/A | N/A | HONEYCOMB | UL 120 MIN | PUERTA CORTAFUEFO CON CERTIFICACIÓN MÍNIMO DE 120 MIN, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, HOJA EN LAMINAS DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, AISLANTE TÉRMICO INTERIOR ENTRE LÁMINAS DE TIPO HONEYCOMB, BISAGRAS EN ACERO, CIERRAPUERTAS DE BRAZO HIDRAULICO TRÁFICO PESADO MARCA YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, BARRA ANTIPANICO INTERNA DE TRÁFICO PESADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004, INCLUYE CARGUE DE LOS MARCOS. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PC 14 | 1 | SENCILLA | SOTANO 3 | 1000x2200 | SOBREPONER 150 mm | 1 | 2.2 | N/A | N/A | HONEYCOMB | UL 120 MIN | PUERTA CORTAFUEFO CON CERTIFICACIÓN MÍNIMO DE 120 MIN, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, HOJA EN LAMINAS DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, AISLANTE TÉRMICO INTERIOR ENTRE LÁMINAS DE TIPO HONEYCOMB, BISAGRAS EN ACERO, CIERRAPUERTAS DE BRAZO HIDRAULICO TRÁFICO PESADO MARCA YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, BARRA ANTIPANICO INTERNA DE TRÁFICO PESADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004, INCLUYE CARGUE DE LOS MARCOS. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PC 15 | 1 | SENCILLA | SOTANO 3 | 1320x2200 | SOBREPONER 150 mm | 1.32 | 2.2 | N/A | N/A | HONEYCOMB | UL 120 MIN | PUERTA CORTAFUEFO CON CERTIFICACIÓN MÍNIMO DE 120 MIN, MEDIDAS 1320 X 2200, MARCO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, HOJA EN LAMINAS DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16, TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, AISLANTE TÉRMICO INTERIOR ENTRE LÁMINAS DE TIPO HONEYCOMB, BISAGRAS EN ACERO, CIERRAPUERTAS DE BRAZO HIDRAULICO TRÁFICO PESADO MARCA YALE O SIMILARDE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, BARRA ANTIPANICO INTERNA DE TRÁFICO PESADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004, INCLUYE CARGUE DE LOS MARCOS. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PUERTAS METALICAS
PC 16 | 1 | DOBLE CORREDIZA | DUCTO PISO 1 | 3080X2930 | SOBREPONER 150 mm | 3.08 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | METALICA HERMETICA | PUERTA METALICA, MEDIDAS 3080 X 2200, MARCOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, HOJAS EN LAMINA GALBANIZADA CALIBRE 16, CIERRAPUERTAS DE TRÁFICO PESADO; TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PC 17 | 5 | DOBLE CORREDIZA | DUCTOS PISO 3 PISO 5 PISO 6 PISO 10 PISO 12 | 3080X3210 | SOBREPONER 150 mm | 3.08 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | METALICA HERMETICA | PUERTA METALICA, MEDIDAS 3080 X 2200, MARCOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, HOJAS EN LAMINA GALBANIZADA CALIBRE 16, CIERRAPUERTAS DE TRÁFICO PESADO; TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PC 18 | 2 | PLEGABLE | SOTANO 2 | 2000X2200 | SOBREPONER 150 mm | 2000 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | METALICA HERMETICA | PUERTA REJA METALICA MEDIDAS 2000 X 2700, CON HOJAS BATIENTES DE 1000 X 2700, MARCOS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18, HOJAS DE PUERTAS CON BASTIDOR PERIMETRAL Y HORIZONTAL A ALTURA DE LA CERRADURA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18, HOJAS DE TIPO PERSIANA DE CELOSÍAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 A COLOCADAS A 45° CADA 6 CM SOLDADOS AL MARCO Y A LOS PERFILES DE REFUERZO. FALLEBAS SUPERIORES E INFERIORES DE ACERO. CIERRAPUERTAS DE TRÁFICO PESADO MARCA YALKE O SIMILARDE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, BARRA ANTIPÁNICO INTERNA DE TRÁFICO PESADO, BISAGRAS DE CILINDRO EN ACERO INOXIDABLE, TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PC 19 | 1 | PLEGABLE | SOTANO 2 | 8410X2700 | SOBREPONER 150 mm | 8410 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | CELOSIAS | PUERTA REJA DE MEDIDAS 8410 X 2700, CON PANELES FIJOS Y PUERTAS BATIENTES DE 2000 X 2700, MARCOS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18, HOJAS DE PUERTAS CON BASTIDOR PERIMETRAL Y HORIZONTAL A ALTURA DE LA CERRADURA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18, HOJAS DE TIPO PERSIANA DE CELOSÍAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 A COLOCADAS A 45° CADA 6 CM SOLDADOS AL MARCO Y A LOS PERFILES DE REFUERZO. FALLEBAS SUPERIORES E INFERIORES DE ACERO. CIERRAPUERTAS DE TRÁFICO PESADO MARCA YALKE O SIMILARDE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, BARRA ANTIPÁNICO INTERNA DE TRÁFICO PESADO, BISAGRAS DE CILINDRO EN ACERO INOXIDABLE, TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PM 01 | 1 | SENCILLA | SEMISOTANO 1 | 1000X2200 | SOBREPONER 150 mm | 1000 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | METALICA HERMETICA | PUERTA METALICA, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCOS COLD ROLLED CALIBRE 16, ALA COLD ROLLED CALIBRE 16, CIERRAPUERTAS DE TRÁFICO PESADO BISAGRAS DE CILÍNDRO EN ACERO INOXIDABLE, MANIJA INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR; TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PM 02 | 3 | SENCILLA | SEMISOTANO 1 | 1000X2200 | SOBREPONER 150 mm | 1000 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | METALICA HERMETICA | PUERTA METALICA, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCOS COLD ROLLED CALIBRE 16, ALA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ALMAS VERTICALES DE ACERO CAL 18, CIERRAPUERTAS DE TRÁFICO PESADO BISAGRAS DE CILÍNDRO EN ACERO INOXIDABLE, MANIJA INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR; TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PM 02A | 2 | SENCILLA | SOTANO 1 | 1000X2200 | SOBREPONER 150 mm | 1000 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | METALICA HERMETICA | PUERTA METALICA, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCOS COLD ROLLED CALIBRE 16, ALA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ALMAS VERTICALES DE ACERO CAL 18, CIERRAPUERTAS DE TRÁFICO PESADO BISAGRAS DE CILÍNDRO EN ACERO INOXIDABLE, MANIJA INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR; TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
|  | RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PROPONENTE | [12 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN
F -CM (PC) – 12
MARZO 08 DE 2023
VERSIÓN No. 02
CONTRATO N.001057 DE 2022 - CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS BOGOTÁ
[12 empty] | FECHA: |  |  | Pág: __3__ de __5__
PUERTAS
INFORMACIÓN PROPONENTE:
RAZÓN SOCIAL:
RFC: | [9 empty] | NIT.
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
No. COTIZACIÓN:
VALOR DE LA OFERTA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA OFERENTE
PUERTA No. | Cantidad | TIPO | UBICACIÓN | MEDIDA VANO | MURO | PUERTA |  | MOTANTE |  | RELLENO | TIPO PUERTA | DESCRIPCION | PLANTA | VALOR INSTALACION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR GENRAL DE LA PROPUESTA SUMINISTRO E INSTALACION
[6 empty] | ANCHO | ALTO | ANCHO | ALTO
PM 02A | 3 | SENCILLA | PLANTA BAJA | 1000X2200 | SOBREPONER 150 mm | 1000 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | METALICA HERMETICA | PUERTA METALICA, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCOS COLD ROLLED CALIBRE 16, ALA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ALMAS VERTICALES DE ACERO CAL 18, CIERRAPUERTAS DE TRÁFICO PESADO BISAGRAS DE CILÍNDRO EN ACERO INOXIDABLE, MANIJA INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR; TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PM 05 | 1 | SENCILLA | PISO 1 | 1000X2200 | SOBREPONER 150 mm | 1000 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | METALICA HERMETICA | PUERTA METALICA, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCOS COLD ROLLED CALIBRE 16, ALA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ALMAS VERTICALES DE ACERO CAL 18, CIERRAPUERTAS DE TRÁFICO PESADO BISAGRAS DE CILÍNDRO EN ACERO INOXIDABLE, MANIJA INSTITUCIONAL YALE O SIMILARDE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR; TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PM 06 | 1 | SENCILLA | PISO 1 FASE 2 | 1320X2200 | SOBREPONER 150 mm | 1.32 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | CELOSIAS | PUERTA METALICA, MEDIDAS 1320 X 2200, CON MARCO EN PERFILERÍA PERIMETRAL DE ACERO Y PERFILES DE REFUERZO A DISTANCIAS INDICADAS REF: PTEC 50X50X2MM. PERFILES HORIZONTALES DE ACERO DE 25X12MM CADA 1.2 CM SOLDADOS AL MARCO Y A LOS PERFILES DE REFUERZO. • FALLEBAS SUPERIORES E INFERIORES DE ACERO. • TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 9005. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PM 06 | 6 | SENCILLA | BAÑOS PISO 2 PISO 4 PISO 7 PISO 11 PISO 13 PISO 14 | 1000X2200 | SOBREPONER 150 mm | 1000 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | METALICA HERMETICA | PUERTA METALICA, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCOS COLD ROLLED CALIBRE 16, ALA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ALMAS VERTICALES DE ACERO CAL 18, CIERRAPUERTAS DE TRÁFICO PESADO BISAGRAS DE CILÍNDRO EN ACERO INOXIDABLE, MANIJA INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PM 06A | 17 | SENCILLA | BAÑOS PISO 2 PISO 3 PISO 4 PISO 5 PISO 6 PISO 7 PISO 10 PISO 11 PISO 12 PISO 13 PISO 14 | 1000X2200 | SOBREPONER 150 mm | 1000 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | METALICA HERMETICA | PUERTA METALICA, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCOS COLD ROLLED CALIBRE 16, ALA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ALMAS VERTICALES DE ACERO CAL 18, CIERRAPUERTAS DE TRÁFICO PESADO BISAGRAS DE CILÍNDRO EN ACERO INOXIDABLE, MANIJA INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIORTODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PM 07 | 4 | SENCILLA | BAÑOS PISO 8 PISO 9 PISO 15 | 1000X2200 | SOBREPONER 150 mm | 1000 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | METALICA HERMETICA | PUERTA METALICA, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCOS COLD ROLLED CALIBRE 16, ALA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ALMAS VERTICALES DE ACERO CAL 18, CIERRAPUERTAS DE TRÁFICO PESADO BISAGRAS DE CILÍNDRO EN ACERO INOXIDABLE, MANIJA INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIORTODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PM 07A | 1 | SENCILLA | BAÑO PISO 9 | 1000X2200 | SOBREPONER 150 mm | 1000 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | METALICA HERMETICA | PUERTA METALICA, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCOS COLD ROLLED CALIBRE 16, ALA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ALMAS VERTICALES DE ACERO CAL 18, CIERRAPUERTAS DE TRÁFICO PESADO BISAGRAS DE CILÍNDRO EN ACERO INOXIDABLE, MANIJA INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PM 08 | 1 | OBSERVATORIO | TERRAZA | 1000X2200 | SOBREPONER 150 mm | 1000 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | METALICA HERMETICA | PUERTA METALICA, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCOS COLD ROLLED CALIBRE 16, ALA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ALMAS VERTICALES DE ACERO CAL 18, CIERRAPUERTAS DE TRÁFICO PESADO BISAGRAS DE CILÍNDRO EN ACERO INOXIDABLE, MANIJA INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PM 08A | 1 | OBSERVATORIO | TERRAZA | 1000X2200 | SOBREPONER 150 mm | 1000 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | METALICA HERMETICA | PUERTA METALICA, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCOS COLD ROLLED CALIBRE 16, ALA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ALMAS VERTICALES DE ACERO CAL 18, CIERRAPUERTAS DE TRÁFICO PESADO BISAGRAS DE CILÍNDRO EN ACERO INOXIDABLE, MANIJA INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
|  | RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PROPONENTE | [12 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN
F -CM (PC) – 12
MARZO 08 DE 2023
VERSIÓN No. 02
CONTRATO N.001057 DE 2022 - CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS BOGOTÁ
[12 empty] | FECHA: |  |  | Pág: __4__ de __5__
PUERTAS
INFORMACIÓN PROPONENTE:
RAZÓN SOCIAL:
RFC: | [9 empty] | NIT.
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
No. COTIZACIÓN:
VALOR DE LA OFERTA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA OFERENTE
PUERTA No. | Cantidad | TIPO | UBICACIÓN | MEDIDA VANO | MURO | PUERTA |  | MOTANTE |  | RELLENO | TIPO PUERTA | DESCRIPCION | PLANTA | VALOR INSTALACION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR GENRAL DE LA PROPUESTA SUMINISTRO E INSTALACION
[6 empty] | ANCHO | ALTO | ANCHO | ALTO
PM 09 | 1 | SENCILLA | SEMISOTANO 2 | 1000X2200 | SOBREPONER 150 mm | 1000 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | METALICA HERMETICA | PUERTA METALICA, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCOS COLD ROLLED CALIBRE 16, ALA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ALMAS VERTICALES DE ACERO CAL 18, CIERRAPUERTAS DE TRÁFICO PESADO BISAGRAS DE CILÍNDRO EN ACERO INOXIDABLE, MANIJA INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PM 10 | 1 | SENCILLA | SOTANO 3 | 1000X2200 | SOBREPONER 150 mm | 1000 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | METALICA HERMETICA | PUERTA METALICA, MEDIDAS 1000 X 2200, MARCOS COLD ROLLED CALIBRE 16, ALA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ALMAS VERTICALES DE ACERO CAL 18, CIERRAPUERTAS DE TRÁFICO PESADO BISAGRAS DE CILÍNDRO EN ACERO INOXIDABLE, MANIJA INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACIÓN ZINC-HIERRO, PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 7004. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PT-01 | 14 | DOBLE CELOSIAS | ASEO PISOS 2 PISOS 4 PISOS 7 PISOS 9 PISOS 11 PISOS 13 PISOS 14 | 910X2200 | SOBREPONER 150 mm | 910 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | CELOSIAS | PUERTA REJA BATIENTE, DOBLE HOJA CON MARCO EN PERFILERÍA PERIMETRAL DE ACERO Y PERFILES DE REFUERZO 50X50X2MM. PERFILES HORIZONTALES DE ACERO DE 25X12MM CADA 1.2CM SOLDADOS AL MARCO Y A LOS PERFILES DE REFUERZO. MANIJA EN ACERO TIPO ROMA EN TUBO REDONDO. CERROJO INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIORTODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA RAL 9005. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PT-02 | 1 | SENCILLA CORREDIZA | SOTANO 2 | 1140X2200 | SOBREPONER 150 mm | 2210 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | CELOSIAS | PUERTA REJA CORREDERA, MEDIDAS 1140X 2200,HOJA CON MARCO EN PERFILERÍA PERIMETRAL DE ACERO Y PERFILES DE REFUERZO 50X50X2MM. PERFILES HORIZONTALES DE ACERO DE 25X12MM CADA 1.2CM SOLDADOS AL MARCO Y A LOS PERFILES DE REFUERZO, RIEL SUPERIOR INCLUIDO. MANIJA EN ACERO TIPO ROMA EN TUBO REDONDO. CERROJO INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIORTODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA RAL 9005. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PT-03 | 1 | DOBLE CORREDIZA | SOTANO 2 | 2210X2200 | SOBREPONER 150 mm | 2210 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | CELOSIAS | PUERTA REJA CORREDERA, MEDIDAS 1210 X 2200,DOBLE HOJA CON MARCO EN PERFILERÍA PERIMETRAL DE ACERO Y PERFILES DE REFUERZO 50X50X2MM. PERFILES HORIZONTALES DE ACERO DE 25X12MM CADA 1.2CM SOLDADOS AL MARCO Y A LOS PERFILES DE REFUERZO, RIEL SUPERIOR INCLUIDO. MANIJA EN ACERO TIPO ROMA EN TUBO REDONDO. CERROJO INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIORTODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA RAL 9005. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PT-04 | 1 | DOBLE BATIENTE | SOTANO 2 | 1420X2200 | SOBREPONER 150 mm | 1420 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | CELOSIAS | PUERTA REJA BATIENTE, MEDIDAS 1420X 2200,DOBLE HOJA CON MARCO EN PERFILERÍA PERIMETRAL DE ACERO Y PERFILES DE REFUERZO 50X50X2MM. PERFILES HORIZONTALES DE ACERO DE 25X12MM CADA 1.2CM SOLDADOS AL MARCO Y A LOS PERFILES DE REFUERZO. MANIJA EN ACERO TIPO ROMA EN TUBO REDONDO. CERROJO INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA RAL 9005. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PT-05 | 1 | DOBLE CORREDIZA | SOTANO 1 | 2510X2200 | SOBREPONER 150 mm | 2510 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | CELOSIAS | PUERTA REJA CORREDERA, MEDIDAS 12510 X 2200, DOBLE HOJA CON MARCO EN PERFILERÍA PERIMETRAL DE ACERO Y PERFILES DE REFUERZO 50X50X2MM. PERFILES HORIZONTALES DE ACERO DE 25X12MM CADA 1.2CM SOLDADOS AL MARCO Y A LOS PERFILES DE REFUERZO, RIEL SUPERIOR INCLUIDO. MANIJA EN ACERO TIPO ROMA EN TUBO REDONDO. CERROJO INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA RAL 9005. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PT-06 | 1 | DOBLE CORREDIZA CON PAÑO FIJO | SOTANO 1 | 3360X2200 | SOBREPONER 150 mm | 3360 | 2200 | N/A | N/A | N/A | CELOSIAS | PUERTA REJA CON PANEL FIJO MEDIDAS 510 X 2200 Y PLEGABLES PARA CUARTO TÉCNICO INSPECCIONABLE, MEDIDAS 2390 X 2200, DOBLE HOJA CON MARCO EN PERFILERÍA PERIMETRAL DE ACERO Y PERFILES DE REFUERZO 50X50X2MM, PERFILES HORIZONTALES DE ACERO DE 25X12MM CADA 1.2CM SOLDADOS AL MARCO Y A LOS PERFILES DE REFUERZO, RIEL SUPERIOR INCLUIDO. MANIJA EN ACERO TIPO ROMA EN TUBO REDONDO. CERROJO INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR. TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA RAL 9005. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
PT-06. | 1 | DOBLE CORREDIZA CON DOS PAÑOS FIJOS | SOTANO 1 | 7140X2200 | SOBREPONER 150 mm | 7.14 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | CELOSIAS | PUERTA REJA CON PANELES FIJOS ,MEDIDAS 1770 X 2200 Y PLEGABLES PARA CUARTO TÉCNICO INSPECCIONABLE,MEDIDAS 3000 X 2200, DOBLE HOJA CON MARCO EN PERFILERÍA PERIMETRAL DE ACERO Y PERFILES DE REFUERZO 50X50X2MM. PERFILES HORIZONTALES DE ACERO DE 25X12MM CADA 1.2CM SOLDADOS AL MARCO Y A LOS PERFILES DE REFUERZO, RIEL SUPERIOR INCLUIDO. MANIJA EN ACERO TIPO ROMA EN TUBO REDONDO. CERROJO INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA RAL 9005. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0
|  | RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PROPONENTE | [12 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN
F -CM (PC) – 12
MARZO 08 DE 2023
VERSIÓN No. 02
CONTRATO N.001057 DE 2022 - CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS BOGOTÁ
[12 empty] | FECHA: |  |  | Pág: __5__ de __5__
PUERTAS
INFORMACIÓN PROPONENTE:
RAZÓN SOCIAL:
RFC: | [9 empty] | NIT.
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
No. COTIZACIÓN:
VALOR DE LA OFERTA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA OFERENTE
PUERTA No. | Cantidad | TIPO | UBICACIÓN | MEDIDA VANO | MURO | PUERTA |  | MOTANTE |  | RELLENO | TIPO PUERTA | DESCRIPCION | PLANTA | VALOR INSTALACION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR GENRAL DE LA PROPUESTA SUMINISTRO E INSTALACION
[6 empty] | ANCHO | ALTO | ANCHO | ALTO
PT-09 | 1 | REJA BATIENTE | TERRAZA | 2300X2200 | SOBREPONER 150 mm | 2300 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | CELOSIAS | PUERTA REJA BATIENTE, MEDIDAS 2300 X 2200,DOBLE HOJA, CON MARCO EN PERFILERÍA PERIMETRAL DE ACERO Y PERFILES DE REFUERZO DE 50X50X2MM. PERFILES HORIZONTALES DE ACERO DE 25X12MM CADA 1.2CM SOLDADOS AL MARCO Y A LOS PERFILES DE REFUERZO, MANIJA EN ACERO TIPO ROMA EN TUBO REDONDO. CERROJO INSTITUCIONAL YALE O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA RAL 9005. LAS PUERTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | 0 | 0
SUB-TOTAL | [14 empty] | 0
% ADMINISTRACIÓN (Si aplica) | [11 empty] | 0% |  |  | 0
% IMPREVISTOS (Si aplica) | [11 empty] | 0% |  |  | 0
%UTILIDAD (Si aplica) | [11 empty] | 0% |  |  | 0
IVA sobre la UTILIDAD 19% (Si aplica) | [11 empty] | 0% |  |  | 0
IVA 19% (Si aplica) | [11 empty] | 19% |  |  | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (COSTO DIRECTO + IVA SEGÚN SEA E CASO) | [14 empty] | 0
INFORMACIÓN ADICIONAL
FORMA DE PAGO: | [7 empty] | ANTICIPO |  | % | #VALUE!
[8 empty] | PAGO PARCIAL |  | % | #VALUE!
[8 empty] | PAGO FINAL |  | % | #VALUE!
VALIDEZ DE LA OFERTA (DÍAS CALENDARIO):
PLAZO DE ENTREGA (DÍAS CALENDARIO):
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE:
OBSERVACIONES
CLÁUSULAS / CONDICIONES
GARANTÍAS
PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR EN UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN COLOMBIA, COMO REQUISITO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN QUE SE CONSTITUYA COMO AFIANSADO EL CONSORCIO SAN JAVIER NIT. 901.584.303 - 0 Y AFIANZADO Y BENEFICIARIA ADICIONAL A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT. 899.999.230 - 7, QUE CUBRA LOS SIGUIENTES AMPAROS, DE ACUERDO CON EL OBJETO DE ESTA CONTRATO: 1.AMPARO DE CUMPLIMIENTO POR EL 20% DEL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO Y POR SU PLAZO DE EJECUCIÓN Y SEIS (6) MESES MÁS. EN TODO CASO, DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN. 2.CORRECTO MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO POR EL 100% DEL VALOR DESEMBOLSADO EN CALIDAD DE ANTICIPO DEL PRESENTE CONTRATO Y POR SU PLAZO DE EJECUCIÓN. 3. BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES POR UN 20% DEL PRESENTE CONTRATO POR SU PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 1 AÑO MÁS.NOTA: ESTAS PÓLIZAS PERMANECERÁN VIGENTES DURANTE LA TOTALIDAD DEL PRESENTE CONTRATO. SU COSTO Y EL DE CUALQUIER PRÓRROGA SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA.
GENERALIDADES
LOS DESEMBOLSOS SE REALIZAN POR MEDIO DE UN CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS EF CONSORCIO SAN JAVIER SUSCRITO EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2022 CON LA ENTIDAD ALIANZA FIDUCIARIA S.A Y EL CONSORCIO SAN JAVIER, LOS CUALES REQUIEREN UNA SERIE DE PROTOCOLOS PARA LEGALIZAR LOS DINEROS, POR LO QUE, ES NECESARIO PRESENTAR PRE-FACTURA, PROCESO DE APROBACIÓN Y POSTERIORMENTE RADICACIÓN DE FACTURA DEFINITIVA, Y ESTAS RADICACIONES DEBEN REALIZARSE EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS. LA FACTURA DEBE CONTAR CON LA SIGUIENTE NOTA PARA QUE TENGA VALIDEZ: “COSTOS DIRECTOS, ÍTEM 16.1.2 PUERTAS, CON CARGO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN DELEGADA NO. 001057 DEL 17 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y EL CONSORCIO SAN JAVIER”. EL CONSORCIO SAN JAVIER NO SERÁ RESPONSABLE DIRECTO DEL PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA, TENIENDO EN CUENTA EL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA NO.001057 17/05/2022 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN SE ENCUENTRA CONDICIONADO AL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS A LA ENTIDAD DE ALIANZA FIDUCIARIA S.A (CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS EF CONSORCIO SAN JAVIER).
____________________________________________ | [11 empty] | ____________________________________________
CLIENTE | [11 empty] | 0
CONSORCIO SAN JAVIER | [11 empty] | NIT.
ARQ. CARLOS OCHOA | [11 empty] | NOMBRE REPRESETNANTE LEGAL
DIRECTOR DE OBRA | [11 empty] | CARGO