## F-CM(PC)-15-rev-1
FECHA ACTUALIZACIÓN
F-CM(PC)-12
MARZO 08 DE 2023
VERSIÓN No. 02
CONTRATO N.001057 DE 2022 - CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS BOGOTÁ
|  |  |  | FECHA: |  | Pág: __1__ de __1__
23 EQUIPOS ACTIVOS
INFORMACIÓN PROPONENTE:
RAZÓN SOCIAL:
RFC: |  |  | NIT.
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
No. COTIZACIÓN:
VALOR DE LA OFERTA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA OFERENTE
ÍTEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL
23 | EQUIPOS ACTIVOS
SUMINISTRO
23.1 | Suministro de Switch de acceso de 48 puertos RJ-45 autosensing 10/100/1000 o 100/1000 MDIX, con puertos POE cumpliendo con el standar 802.3AT de los cuales mínimo 12 puertos Multigigabit 100/1G/2,5G/5G. Debe ser Administrable que soporte los siguientes protocolos a. OSPFv3, VRRPv3, BGPv4 con soporte mínimo de 4000 VLAN con mínimo 4 slot para puertos SFP+ de 10G. Nota: Anexo Especificaciones en documento UDNET-282-2025 de fecha diciembre 9 de 2025. | UN | 10 |  | 0
23.2 | Suministro de Switch de acceso 48 puertos RJ-45 autosensing 10/100/1000 o 100/1000 MDIX, con puertos POE cumpliendo con el standar 802.3AT. Debe ser Administrable que soporte los siguientes protocolos a. OSPFv3, VRRPv3, BGPv4 con soporte mínimo de 4000 VLAN con mínimo 4 slot para puertos SFP+ de 10G. Nota: Anexo Especificaciones en documento UDNET-282-2025 de fecha diciembre 9 de 2025. | UN | 13 |  | 0
23.3 | Suministro de Switch de acceso 48 puertos RJ-45 autosensing 10/100/1000 o 100/1000 MDIX, debe ser Administrable que soporte los siguientes protocolos a. OSPFv3, VRRPv3, BGPv4 con soporte mínima de 4000 VLAN con mínimo 4 slot para puertos SFP+ de 10G, Incluye los equipos activos a instalar en Datacenter del CECAD. Nota: Anexo Especificaciones en documento UDNET-282-2025 de fecha diciembre 9 de 2025. | UN | 33 |  | 0
23.4 | Suministro de Módulo Transeiver SFP+ de 10gbps de conexión LC Multimodo Nota: Anexo Especificaciones en documento UDNET-282-2025 de fecha diciembre 9 de 2025. | UN | 166 |  | 0
23.5 | Suministro de Switch de Distribución de 24 puertos SFP+ de F.O de conectores LC con Velocidad de Transferencia a 10Gbps con negociación automática. Debe incluir 24 Módulos Transeiver SFP+ 10Gbps Multimodo, Nota: Anexo Especificaciones en documento UDNET-282-2025 de fecha diciembre 9 de 2025. | UN | 4 |  | 0
23.6 | Suministro de Access point para interior con 2 puertos (100/1000/2500/5G BASE-T) alimentación POE 802.3bt, Cumplir con estandar 802.11AX, Alimentación por POE, soportar Seguridad Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP. WPA2 AES, WPA 3, 802,11I y 802.1Q. Nota: Anexo Especificaciones en documento UDNET-282-2025 de fecha diciembre 9 de 2025. | UN | 80 |  | 0
23.7 | Suministro de Access point para exterior IP 67 con 2 puertos (100/1000/2500/5G BASE-T) alimentación POE 802.3bt, Cumplir con estandar 802.11AX, Alimentación por POE, soportar Seguridad Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP. WPA2 AES, WPA 3, 802,11I y 802.1Q. Nota: Anexo Especificaciones en documento UDNET-282-2025 de fecha diciembre 9 de 2025. | UN | 3 |  | 0
23.8 | Suministro de Switch de acceso 48 puertos RJ-45 autosensing 10/100/1000 o 100/1000 MDIX, debe ser Administrable que soporte los siguientes protocolos a. OSPFv3, VRRPv3, BGPv4 con soporte mínimo de 4000 VLAN con mínimo 4 slot para puertos SFP+ de 10G. Incluye los equipos activos a instalar en Datacenter del CECAD Nota: Anexo Especificaciones en documento UDNET-282-2025 de fecha diciembre 9 de 2025. | UN | 12 |  | 0
INSTALACION
23.1-1 | Instalacion, soporte, configuración y puesta en marcha de Switch de acceso de 48 puertos RJ-45 autosensing 10/100/1000 o 100/1000 MDIX, con puertos POE cumpliendo con el standar 802.3AT de los cuales mínimo 12 puertos Multigigabit 100/1G/2,5G/5G. Debe ser Administrable que soporte los siguientes protocolos a. OSPFv3, VRRPv3, BGPv4 con soporte mínimo de 4000 VLAN con mínimo 4 slot para puertos SFP+ de 10G. Nota: Anexo Especificaciones en documento UDNET-282-2025 de fecha diciembre 9 de 2025. | UN | 10 |  | 0
23.2-1 | Instalación, soporte, configuración y puesta en marcha de Switch de acceso 48 puertos RJ-45 autosensing 10/100/1000 o 100/1000 MDIX, con puertos POE cumpliendo con el standar 802.3AT. Debe ser Administrable que soporte los siguientes protocolos a. OSPFv3, VRRPv3, BGPv4 con soporte mínimo de 4000 VLAN con mínimo 4 slot para puertos SFP+ de 10G. I Nota: Anexo Especificaciones en documento UDNET-282-2025 de fecha diciembre 9 de 2025. | UN | 13 |  | 0
23.3-1 | Instalación, soporte, configuración y puesta en marcha, Incluye los equipos activos a instalar en Datacenter del CECAD, de Switch de acceso 48 puertos RJ-45 autosensing 10/100/1000 o 100/1000 MDIX, debe ser Administrable que soporte los siguientes protocolos a. OSPFv3, VRRPv3, BGPv4 con soporte mínima de 4000 VLAN con mínimo 4 slot para puertos SFP+ de 10G. Nota: Anexo Especificaciones en documento UDNET-282-2025 de fecha diciembre 9 de 2025. | UN | 33 |  | 0
23.4-1 | Instalación, soporte, configuración y puesta en marcha de Módulo Transeiver SFP+ de 10gbps de conexión LC Multimodo Nota: Anexo Especificaciones en documento UDNET-282-2025 de fecha diciembre 9 de 2025. | UN | 166 |  | 0
23.5-1 | Instalación, soporte configuración y puesta en marcha de Switch de Distribución de 24 puertos SFP+ de F.O de conectores LC con Velocidad de Transferencia a 10Gbps con negociación automática. Debe incluir 24 Módulos Transeiver SFP+ 10Gbps Multimodo, Nota: Anexo Especificaciones en documento UDNET-282-2025 de fecha diciembre 9 de 2025. | UN | 4 |  | 0
23.6-1 | Instalación, soporte, configuración y puesta en marcha de Access point para interior con 2 puertos (100/1000/2500/5G BASE-T) alimentación POE 802.3bt, Cumplir con estandar 802.11AX, Alimentación por POE, soportar Seguridad Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP. WPA2 AES, WPA 3, 802,11I y 802.1Q. Nota: Anexo Especificaciones en documento UDNET-282-2025 de fecha diciembre 9 de 2025. | UN | 80 |  | 0
23.7-1 | Instalacion, soporte, configuración y puesta en marcha de Access point para exterior IP 67 con 2 puertos (100/1000/2500/5G BASE-T) alimentación POE 802.3bt, Cumplir con estandar 802.11AX, Alimentación por POE, soportar Seguridad Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP. WPA2 AES, WPA 3, 802,11I y 802.1Q. Nota: Anexo Especificaciones en documento UDNET-282-2025 de fecha diciembre 9 de 2025. | UN | 3 |  | 0
23.8-1 | Instalación, soporte, configuración y puesta en marcha, Incluye los equipos activos a instalar en Datacenter del CECAD, de Switch de acceso 48 puertos RJ-45 autosensing 10/100/1000 o 100/1000 MDIX, debe ser Administrable que soporte los siguientes protocolos a. OSPFv3, VRRPv3, BGPv4 con soporte mínimo de 4000 VLAN con mínimo 4 slot para puertos SFP+ de 10G. Nota: Anexo Especificaciones en documento UDNET-282-2025 de fecha diciembre 9 de 2025. | UN | 12 |  | 0
SUB-TOTAL | [5 empty] | #REF!
% ADMINISTRACIÓN (Si aplica) |  |  |  |  | 0% | #REF!
|  |  |  | % IMPREVISTOS (Si aplica) | 0% | #REF!
|  |  |  | %UTILIDAD (Si aplica) | 0% | #REF!
|  |  |  | IVA sobre la UTILIDAD 19% (Si aplica) | 0% | #REF!
|  |  |  | IVA 19% (Si aplica) | 19% | #REF!
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (COSTO DIRECTO + IVA SEGÚN SEA E CASO) | [5 empty] | #REF!
INFORMACIÓN ADICIONAL
FORMA DE PAGO: |  |  | 0 | #REF!
|  |  | 0 | #REF!
|  |  | 0 | #REF!
VALIDEZ DE LA OFERTA (DÍAS CALENDARIO):
PLAZO DE ENTREGA (DÍAS CALENDARIO):
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE:
OBSERVACIONES
CLÁUSULAS / CONDICIONES
GARANTÍAS
PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR EN UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN COLOMBIA, COMO REQUISITO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN QUE SE CONSTITUYA COMO AFIANSADO EL CONSORCIO SAN JAVIER NIT. 901.584.303 - 0 Y AFIANZADO Y BENEFICIARIA ADICIONAL A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT. 899.999.230 - 7, QUE CUBRA LOS SIGUIENTES AMPAROS, DE ACUERDO CON EL OBJETO DE ESTA CONTRATO: 1.AMPARO DE CUMPLIMIENTO POR EL 20% DEL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO Y POR SU PLAZO DE EJECUCIÓN Y SEIS (6) MESES MÁS. EN TODO CASO, DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN. 2.CORRECTO MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO POR EL 30% DEL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO Y POR SU PLAZO DE EJECUCIÓN MAS SEIS (6) MESES. 3. BUENA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS POR UN 25% DEL PRESENTE CONTRATO POR SU PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 1 AÑO MÁS. 4. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO. 5. ESTABILIDAD DE LOS TRABAJOS POR UN 20% DEL PRESENTE CONTRATO POR SU PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 3 AÑOS MÁS. NOTA: ESTAS PÓLIZAS PERMANECERÁN VIGENTES DURANTE LA TOTALIDAD DEL PRESENTE CONTRATO. SU COSTO Y EL DE CUALQUIER PRÓRROGA SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA.
GENERALIDADES
LOS DESEMBOLSOS SE REALIZAN POR MEDIO DE UN CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS EF CONSORCIO SAN JAVIER SUSCRITO EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2022 CON LA ENTIDAD ALIANZA FIDUCIARIA S.A Y EL CONSORCIO SAN JAVIER, LOS CUALES REQUIEREN UNA SERIE DE PROTOCOLOS PARA LEGALIZAR LOS DINEROS, POR LO QUE, ES NECESARIO PRESENTAR PRE-FACTURA, PROCESO DE APROBACIÓN Y POSTERIORMENTE RADICACIÓN DE FACTURA DEFINITIVA, Y ESTAS RADICACIONES DEBEN REALIZARSE EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS. LA FACTURA DEBE CONTAR CON LA SIGUIENTE NOTA PARA QUE TENGA VALIDEZ: “COSTOS DIRECTOS, ÍTEM 23. EQUIPOS ACTIVOS, CON CARGO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN DELEGADA NO. 001057 DEL 17 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y EL CONSORCIO SAN JAVIER”. EL CONSORCIO SAN JAVIER NO SERÁ RESPONSABLE DIRECTO DEL PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA, TENIENDO EN CUENTA EL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA NO.001057 17/05/2022 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN SE ENCUENTRA CONDICIONADO AL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS A LA ENTIDAD DE ALIANZA FIDUCIARIA S.A (CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS EF CONSORCIO SAN JAVIER).
| ____________________________________________ |  |  | ____________________________________________
| CLIENTE |  | PROVEEDOR
| CONSORCIO SAN JAVIER |  |  | 0
| ARQ. CARLOS OCHOA |  |  | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA |  |  | CARGO