## ítem a ítem inicial CP 004-26
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004 DE 2026
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS ROBUSTOS Y MENORES, DESTINADOS A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN, ARTES –ASAB, DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS
EVALUACIÓN TÉCNICA ÍTEM A ÍTEM
ITEM | FACULTAD | LABORATORIO DE DESTINO | UBICACIÓN DEL LABORATORIO | NOMBRE EQUIPO | CANTIDAD | 1. C.I. GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S NIT.: 830.067.880 - 4 | 2. KASALAB NIT: 900745087-2 | 3. CAHOZ INVERSIONES NIT : 900730558-4 | 4. CTL COMPANY SAS NIT.: 900.0026.709-0 | 5. OFIBOD NIT: 860.047.726-1 | 6. SUCONEL NIT: 890.943.055-0 | 7. ANDIVISION NIT: 830.088.172-8 | 8. INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S. - NIT.: 830505910-7 | 9. CASA CIENTÍFICA NIT. 860.502.528-1 | 10. LAB BRANDS S.A NIT.: 860.028.662-8 | 11. NUEVOS RECURSOS S.A.S. NIT: 830.014.721-4 | 12. KASSEL GROUP S.A.S. NIT: 830.053.900-2 | 13. ICL DIDÁCTICA SAS. NIT: 830.007.414-9 | 14. CASA HERMES LTDA NIT: 890.204.286-5 | 15. TECHNO SKILLS ENGINEERING SERVICES SAS NIT : 900.966.150 - 7 | 16. GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS NIT: 900.410.611-4 | 17. ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS. NIT: 830.065.750-6 | 18. GALILEO INSTRUMENTS S.A.S NIT : 900393949-4 | 19. DATUM INGENIERIA SAS NIT : 830.136.779-4 | 20. ELECTRONICA I+D SAS NIT: 900.034.424-0 | PRESENTA O DESIERTO | VALORES DESIERTOS | CANTIDAD OFERTAS
1 | ARTES-ASAB | TALLER MADERAS | PATIO TALLERES | SIERRA ACOLILLADORA | 1 | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [12 empty] | DESIERTO |  | 0
2 | ARTES-ASAB | TALLER MADERAS | PATIO TALLERES | LIJADORA DE BANDA | 1 | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [12 empty] | DESIERTO |  | 0
3 | ARTES-ASAB | TALLER MADERAS | PATIO TALLERES | LIJADORA DE TAMBOR | 1 | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [12 empty] | DESIERTO |  | 0
4 | ARTES-ASAB | TALLER MADERAS | PATIO TALLERES | RUTEADORA DE COLUMNA | 1 | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [12 empty] | DESIERTO |  | 0
5 | ARTES-ASAB | TALLER METALES | PATIO TALLERES | SIERRA SINFÍN P/METAL | 1 | CUMPLE | [19 empty] | DESIERTO |  | 0
6 | ARTES-ASAB | TALLER DE CERAMICA | Taller B -016 | TORNO PARA CERAMICA | 6 | CUMPLE | [19 empty] | DESIERTO |  | 0
7 | ARTES-ASAB | Corporeidad | Sedes de Arte Danzario | CINTA ADHESIVA DE GRADO PROFESIONAL (TIPO GAFFER´S) NEGRA | 2 | CUMPLE | [19 empty] | DESIERTO |  | 0
8 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Física | Macarena A | PRESIÓN HIDROSTÁTICA EN FLUIDOS | 1 | [10 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE El material del soporte no es metálico. |  | NO CUMPLE El material del soporte no es metálico. |  | CUMPLE |  |  |  | DESIERTO |  | 0
9 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Física | Macarena A | EQUIVALENTE MECÁNICO DEL CALOR | 2 | [12 empty] | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | DESIERTO |  | 0
10 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Física | Macarena A | VISCOSÍMETRO DE BOLA | 1 | [10 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | DESIERTO |  | 0
11 |  | Laboratorio de Física | Macarena A | KIT DE REJILLAS (MÍNIMO 4 UNIDADES) | 2 | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | [5 empty] | DESIERTO | 24039996 | 0
12 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Física | Macarena A | CÁMARA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL | 1 | [5 empty] | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | CUMPLE | [6 empty] | DESIERTO |  | 0
13 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Física | Macarena A | BOMBA DE CALOR | 1 | [10 empty] | NO CUMPLE Presión baja supera especificación requerida. |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | DESIERTO |  | 0
14 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Biología | Edificio de Laboratorio Macarena B | BAÑO DE AGUA TERMOSTATADO | 1 | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE. El oferente no registro en su totalidad las especificaciones tecnicas del item 14 en el anexo 3, Formulario de especificaciones tecnicas minimas y propuesta economica, conforme a lo exigido en el pliego de condiciones. | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0
15 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Biología | Edificio de Laboratorio Macarena B | HORNO DE SECADO | 1 |  | NO CUMPLE Ficha tecnica sin especificar modelo a ofertar | NO CUMPLE. El oferente no registro en su totalidad las especificaciones tecnicas del item 15 en el anexo 3, Formulario de especificaciones tecnicas minimas y propuesta economica, conforme a lo exigido en el pliego de condiciones. | NO CUMPLE El modelo ofertado no corresponde a la marca indicada, no es clara la oferta |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0
16 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Biología | Edificio de Laboratorio Macarena B | AGITADOR DE PLACA MAGNÉTICA CON CALENTAMIENTO DE MÚLTIPLES POSICIONES | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0
17 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Biología | Edificio de Laboratorio Macarena B | CABINA DE FLUJO LAMINAR | 2 | CUMPLE | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE No cumple caractersiticas tecnicas de niveles de ruido |  |  | CUMPLE | [5 empty] | DESIERTO |  | 0
18 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Química | Edificio de Laboratorio Macarena B | REFRIGERADOR (2 A 8°C) CONGELADOR (-20 A -40 °C) DUAL | 1 | CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0
19 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Química | Edificio de Laboratorio Macarena B | AUTOCLAVE VERTICAL DE PISO | 1 |  | NO CUMPLE No cumple la especificación de temperatura, presión de trabajo y dimensiones. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0
20 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Química | Edificio de Laboratorio Macarena B | AGITADOR ORBITAL CON INCUBACIÓN | 1 |  | NO CUMPLE No cumple con la especificación de temperatura mínima. | NO CUMPLE. El oferente no registro en su totalidad las especificaciones tecnicas del item 20 en el anexo 3, Formulario de especificaciones tecnicas minimas y propuesta economica, conforme a lo exigido en el pliego de condiciones. |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE No cumple con la especificación técnica correspondiente a las dimensiones requeridas. | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0
21 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Química | Edificio de Laboratorio Macarena B | INCUBADORA DE CONVECCIÓN NATURAL | 1 |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE No cumple con la especificación técnica correspondiente a las dimensiones requeridas. | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO | 67830000 | 0
22 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS FT - LABORATORIO DE ÓPTICA Y MODERNA | EDIFICIO TECHNE PISO 7 | CUBETAS DE ONDA CON LÁMPARA LED | 6 |  |  |  | CUMPLE | [10 empty] | CUMPLE | [5 empty] | DESIERTO | 0 | 0
23 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | EDIFICIO TECHNE 3ER PISO, GEIO | BALANZA ANALÍTICA | 1 | CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO | 0 | 0
24 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | EDIFICIO TECHNE 3ER PISO, GEIO | KIT DE CARACTERIZACIÓN | 1 | [7 empty] | CUMPLE | [12 empty] | DESIERTO |  | 0
25 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | EDIFICIO TECHNE 3ER PISO, GEIO | GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL | 7 | [7 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | DESIERTO | 22529477 | 0
26 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | EDIFICIO TECHNE 3ER PISO, GEIO | IMPRESORA 3D | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
27 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERÍA CIVIL - LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA | BLOQUE 7 PISO 1 | SISTEMA GNSS | 1 | [15 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  | DESIERTO |  | 0
28 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERÍA CIVIL - LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA | BLOQUE 7 PISO 1 | ESTACIÓN TOTAL | 6 | [15 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  | DESIERTO |  | 0
29 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERÍA CIVIL - LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA | BLOQUE 7 PISO 1 | BIPODE | 25 | [15 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE |  | DESIERTO |  | 0
30 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE ELÉCTRICA - LABORATORIO DE SOFTWARE APLICADO I y LABORATORIO DE SOFTWARE APLICADO II (7) LABORATORIOS DE INFORMÁTICA SISTEMAS AUTONOMOS (1) | BLOQUE 4, PISO 3, EDIFICIO TECHNÉ, PISO 5 | SOLUCIÓN INTEGRAL DE KITS DE ROBÓTICA EDUCATIVA | 1 | [16 empty] | CUMPLE |  |  |  | DESIERTO |  | 0
31 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE ELÉCTRICA - LABORATORIO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 3 | MULTÍMETRO DIGITAL TRUE RMS | 6 | [5 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE El oferente en el anexo 3 establece que el equipo cuenta con: - Medida en el orden de microamperios, sin embargo, en el manual (página 60) el rango inicia en 60,00 mA - Resistencia mínimo hasta 100MΩ, sin embargo, en el manual (página 60) el valor máximo de resistencia es de 50MΩ - Medida de frecuencia hasta 500 kHz, sin embargo, en el manual (página 61) el valor máximo de frecuencia es de 100 kHz - Medida de Temperatura hasta mínimo 600°C, sin embargo, en el manual (página 61) el valor máximo de temperatura del equipo es de 400°C | [5 empty] | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE El oferente en el anexo 3 establece que el equipo cuenta con: - Resistencia mínimo hasta 100MΩ, sin embargo, en el manual (página 339) el valor máximo de resistencia es de 60MΩ - Capacitancia hasta 10mF, sin embargo, en el manual (página 339) el valor máximo de medida de Capacitancia es hasta 6mF. - Medida de frecuencia hasta 500 kHz, sin embargo, en el manual (página 339) el valor máximo de frecuencia es de 100 kHz | DESIERTO | 157859254 | 0
32 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE ELÉCTRICA - LABORATORIO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 3 | TACÓMETRO DIGITAL | 6 | [12 empty] | CUMPLE | CUMPLE | [6 empty] | DESIERTO | 6680517 | 0
33 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE INFORMÁTICA SISTEMAS AUTONOMOS | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 5 | SOLUCIÓN INTEGRAL DE BRAZO ROBÓTICO DE 4 GRADOS CON PLATAFORMA MÓVIL | 1 | [12 empty] | CUMPLE | [7 empty] | DESIERTO |  | 0
34 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE INFORMÁTICA SISTEMAS AUTONOMOS | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 5 | ROBOTS BUGGYS | 1 | [12 empty] | CUMPLE | [7 empty] | DESIERTO |  | 0
35 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | ACCESS POINT | 10 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
36 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | SD-WAN | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
37 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | BOBINA DE LANZAMIENTO PARA DISPOSITIVO ( OTDR) | 2 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
38 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | VÁLVULAS PROPORCIONALES 4-20MA ASCO SERIE 908 | 2 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
39 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | SENSOR ELECTRODO PH TYPE A5F1/ A5G3 DRYLOC, PH SENS FK 1K DRYLC NPT, 3-2724-00 | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
40 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | MULTÍMETRO DIGITAL DE MANO PORTÁTIL | 14 | [5 empty] | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | [5 empty] | DESIERTO |  | 0
41 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | MEDIDOR LCR DE MANO -PORTÁTIL | 5 | [5 empty] | NO CUMPLE El equipo ofertado no cumple con los rangos máximos requeridos en los siguientes parámetros: Inductancia (Henrios): Solo alcanza 99.999 H, quedando por debajo de los 2,000 H solicitados. Resistencia (Ohmios): Solo alcanza 9.9999 MΩ, quedando por debajo de los 20 MΩ solicitados. | [6 empty] | CUMPLE | [7 empty] | DESIERTO |  | 0
42 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | CALIBRADOR DE PROCESOS PORTÁTIL | 1 | [5 empty] | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO |  | 0
43 | Ingeniería | Laboratorio de Control | Edificio Sabio Caldas Carrera 8 No 40 - 62 Piso 7 sala 708 | ROBOT BIONICO DE 4 O 6 PATAS | 1 | [5 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE | [5 empty] | DESIERTO |  | 0
44 | Ingeniería | *LABORATORIO DE ELECTRÓNICA A *LABORATORIO DE ELECTRÓNICA B *LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN | Edificio Sabio Caldas Carrera 8 No 40 - 62 602, 603, 604 | FUENTE DC MULTI CANAL | 18 | [12 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE. No se tiene la resolución de ajuste de voltaje de 1 mV. No cuenta con la conectividad Interfaces para monitoreo y/o control remoto mediante USB y/o LAN, se presenta la (TTL interface connector for remote control). | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | DESIERTO |  | 0
45 | Ingeniería | Geodesia y Topografía | Aduanilla de Paiba Edificio Observatorio 2° Piso | ANTENA GNSS | 2 | [15 empty] | NO CUMPLE, Faltan catálogos de accesorios ofertados |  | NO CUMPLE, Faltan catálogos de controlador, software y accesorios | NO CUMPLE, Software no procesa datos 3D, controlador no especificado y no compatible con constelaciones. Faltan catalogos accesorios |  | DESIERTO |  | 0
46 | Ingeniería | Laboratorio de Procesos Industriales | Edificio Sabio Caldas Carrera 8 No 40 - 62 Laboratorio 102 | DUCHA LAVAOJOS DE SEGURIDAD | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
47 | Ciencias y Educación | (AULA EXPERIMENTAL) COMUNICACIÓN SOCIAL | SEDE BOSA | SOLUCIÓN INTEGRAL CAMARAS PROFESIONALES | 1 |  |  |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE | [12 empty] | DESIERTO |  | 0
48 | Ciencias y Educación | LICENCIATURA EN EDUCAICON ARTISTICA | MACARENA A | SOLUCION INTEGRA PARA LA DOTACION Y MEJORAMIENTO PARA LA EDUCACION ARTISTICA | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
49 | Ciencias y Educación | ARCHIVISTICA | BOSA | SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA DOTACION Y MEJORA DE ARCHIVÍSTICA | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
50 | Ciencias y Educación | (AULA EXPERIMENTAL) AUDIO VISUALES | MACARENA A | SOLICION INTEGRAL LUCES Y CONECTIVIDAD | 1 |  |  |  |  | CUMPLE |  | NO CUMPLE FALTA LA FICHA TECNICA CHAUVET | [13 empty] | DESIERTO |  | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA | [26 empty] | 278939244
|  |  | NOMBRE | CARGO | FIRMA
|  | Revisó | LILIANA ANDREA RODRÍGUEZ | CPS Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica
|  | Revisó | CÉSAR AYALA | CPS Comité de Laboratorios Facultad Ingeniería
|  | Revisó | LAURA PRIETO FERREIRA | CPS Comité de Laboratorios Facultad Ingeniería
|  | Revisó | ROCIO DEL PILAR SALAS FONSECA | Profesional Universitario Comité de Laboratorios Facultad Ciencias, Matemáticas y Naturales
|  | Revisó | BRENDA JOHANNA RODRIGUEZ TRIVIÑO | CPS Comité de Laboratorios Facultad Ciencias y Educación
|  | Revisó | JUAN PABLO CASTRO | CPS Comité de Laboratorios Facultad de Artes -ASAB
|  | Aprobó | JOSÉ DAVID CELY CALLEJAS | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica
|  | Aprobó | EDILBERTO SUÁREZ TORRES | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Ingeniería
|  | Aprobó | LUIS ARMANDO QUEVEDO CARDENAS | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Ciencias, Matemáticas y Naturales
|  | Aprobó | NANCY GOMEZ BONILLA | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Ciencias y Educación
|  | Aprobó | WILLIAM RICARDO BARRERA TACHA | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad de Artes -ASAB
|  | Consolidó | GABRIELA LIZARAZO GARZÓN | CPS equipo gestor proyecto inversión 8217
|  | Consolidó | JORGE PATIÑO | CPS equipo gestor proyecto inversión 8217
|  | Consolidó | BIBIANA FARLLEY MEJIA ALVAREZ | CPS equipo gestor proyecto inversión 8217
|  | Consolidó | MILLER GOMEZ MORA | Gestor proyecto de inversión 8217 y Coordinador General Unidades Académicas de Laborataorios
NOTA: Evaluación técnica ítem a ítem fue realizada por el equipo de trabajo de las Unidades Académicas de Laboratorios de las Facultad Tecnológica, Ingeniería, Ciencias Matemáticas y Naturales, Ciencias y Educación, Artes-ASAB
[26 empty] | 22 | 131812333
[26 empty] | 23 | 58963506
[26 empty] | TOTAL | 469715083

## VALORES
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 010 DE 2025
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DE EQUIPOS ROBUSTOS Y MENORES, DESTINADOS A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS
ITEM | FACULTAD | LABORATORIO DE DESTINO | UBICACIÓN DEL LABORATORIO | NOMBRE EQUIPO | CANTIDAD | 1. C.I. GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S NIT.: 830.067.880 - 4 | 2. KASALAB NIT: 900745087-2 | 3. CAHOZ INVERSIONES NIT : 900730558-4 | 4. CTL COMPANY SAS NIT.: 900.0026.709-0 | 5. OFIBOD NIT: 860.047.726-1 | 6. SUCONEL NIT: 890.943.055-0 | 7. ANDIVISION NIT: 830.088.172-8 | 8. INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S. - NIT.: 830505910-7 | 9. CASA CIENTÍFICA NIT. 860.502.528-1 | 10. LAB BRANDS S.A NIT.: 860.028.662-8 | 11. NUEVOS RECURSOS S.A.S. NIT: 830.014.721-4 | 12. KASSEL GROUP S.A.S. NIT: 830.053.900-2 | 13. ICL DIDÁCTICA SAS. NIT: 830.007.414-9 | 14. CASA HERMES LTDA NIT: 890.204.286-5 | 15. TECHNO SKILLS ENGINEERING SERVICES SAS NIT : 900.966.150 - 7 | 16. GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS NIT: 900.410.611-4 | 17. ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS. NIT: 830.065.750-6 | 18. GALILEO INSTRUMENTS S.A.S NIT : 900393949-4 | 19. DATUM INGENIERIA SAS NIT : 830.136.779-4 | 20. ELECTRONICA I+D SAS NIT: 900.034.424-0 | PRESENTA O DESIERTA | VALORES DESIERTOS | CANTIDAD OFERTAS
1 |  |  |  | SIERRA ACOLILLADORA | 1 | 8449000 | [6 empty] | 8343493.41 | [12 empty] | PRESENTA |  | 2
2 |  |  |  | LIJADORA DE BANDA | 1 | 9639000 | [6 empty] | 9463222.72 | [12 empty] | PRESENTA |  | 2
3 |  |  |  | LIJADORA DE TAMBOR | 1 | 12138000 | [6 empty] | 11850039.04 | [12 empty] | PRESENTA |  | 2
4 |  |  |  | RUTEADORA DE COLUMNA | 1 | 6426000 | [6 empty] | 6323599.31 | [12 empty] | PRESENTA |  | 2
5 |  |  |  | SIERRA SINFÍN P/METAL | 1 | 19754000 | [19 empty] | PRESENTA |  | 1
6 |  |  |  | TORNO PARA CERAMICA | 6 | 67830000 | [19 empty] | PRESENTA |  | 1
7 |  |  |  | CINTA ADHESIVA DE GRADO PROFESIONAL (TIPO GAFFER´S) NEGRA | 2 | 15232000 | [19 empty] | PRESENTA |  | 1
8 |  |  |  | PRESIÓN HIDROSTÁTICA EN FLUIDOS | 1 | [10 empty] | 15799630 |  | 16164484 |  | 14349999.37 |  | 16335844 |  |  |  | PRESENTA |  | 4
9 |  |  |  | EQUIVALENTE MECÁNICO DEL CALOR | 2 | [12 empty] | 31076612 |  |  |  | 31173954 |  |  |  | PRESENTA |  | 2
10 |  |  |  | VISCOSÍMETRO DE BOLA | 1 | [10 empty] | 42007000 |  | 41480782 |  |  |  | 41826001 |  |  |  | PRESENTA |  | 3
11 |  |  |  | KIT DE REJILLAS (MÍNIMO 4 UNIDADES) | 2 | [12 empty] | 3582138 |  | 2979998 | [5 empty] | PRESENTA |  | 2
12 |  |  |  | CÁMARA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL | 1 | [5 empty] | 14660383.5 | [6 empty] | 17739211 | 6902000 | [6 empty] | PRESENTA |  | 3
13 |  |  |  | BOMBA DE CALOR | 1 | [10 empty] | 49304318 |  | 49650489 |  |  |  | 50282141 |  |  |  | PRESENTA |  | 3
14 |  |  |  | BAÑO DE AGUA TERMOSTATADO | 1 | 11662000 | 10710000 | 5831000 | 6406960 |  |  |  | 12254660.46 | 12078500 | 5573592 | 12078500 | 9793700 | [8 empty] | PRESENTA |  | 9
15 |  |  |  | HORNO DE SECADO | 1 |  | 11376400 | 12852000 | 10517220 |  |  |  | 12254660.46 | 10710000 | 11542003 | 12792500 | 10162600 | [8 empty] | PRESENTA |  | 8
16 |  |  |  | AGITADOR DE PLACA MAGNÉTICA CON CALENTAMIENTO DE MÚLTIPLES POSICIONES | 1 | [11 empty] | 13054300 | [8 empty] | PRESENTA |  | 1
17 |  |  |  | CABINA DE FLUJO LAMINAR | 2 | 39032000 | 40460000 | [5 empty] | 39608912 |  |  |  | 34962200 |  |  | 33899998.86 | [5 empty] | PRESENTA |  | 5
18 |  |  |  | REFRIGERADOR (2 A 8°C) CONGELADOR (-20 A -40 °C) DUAL | 1 | 29155000 | 25585000 |  | 29988000 |  |  |  | 29639232.42 |  | 17319475 |  | 24537800 | [8 empty] | PRESENTA |  | 6
19 |  |  |  | AUTOCLAVE VERTICAL DE PISO | 1 |  | 27255760 | [6 empty] | 27072500 |  |  | 24835300 | [8 empty] | PRESENTA |  | 3
20 |  |  |  | AGITADOR ORBITAL CON INCUBACIÓN | 1 |  | 27331206 | 26869843 |  |  |  |  | 26563441.8 |  |  | 27429500 | 21396200 | [8 empty] | PRESENTA |  | 5
21 | LIOFILIZADOR | LIOFILIZADOR | LIOFILIZADOR | INCUBADORA DE CONVECCIÓN NATURAL | 1 |  | 7497000 |  | 7618380 |  |  |  |  | 8092000 | 6607113 | 8080100 | 7137620 | [8 empty] | PRESENTA |  | 6
22 | CINTA ADHESIVA PARA PISTA PROFECIONAL DE VAILE | CINTA ADHESIVA PARA PISTA PROFECIONAL DE VAILE | CINTA ADHESIVA PARA PISTA PROFECIONAL DE VAILE | CUBETAS DE ONDA CON LÁMPARA LED | 6 |  |  |  | 36749580 | [10 empty] | 45699998.4 | [5 empty] | PRESENTA |  | 2
23 | Maniquí adulto para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) | Maniquí adulto para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) | Maniquí adulto para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) | BALANZA ANALÍTICA | 1 | 7378000 | 7556500 |  | 7533890 | [5 empty] | 6609625 |  | 7383950 | [8 empty] | PRESENTA |  | 5
24 |  |  |  | KIT DE CARACTERIZACIÓN | 1 | [7 empty] | 10674695.08 | [12 empty] | PRESENTA |  | 1
25 |  |  |  | GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL | 7 | [7 empty] | 40286254.05 | [11 empty] | 33219207 | PRESENTA |  | 2
26 |  |  |  | IMPRESORA 3D | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
27 |  |  |  | SISTEMA GNSS | 1 | [15 empty] | 22391635 |  |  | 16211050 |  | PRESENTA |  | 2
28 |  |  |  | ESTACIÓN TOTAL | 6 | [15 empty] | 70686000 |  |  | 72207000 |  | PRESENTA |  | 2
29 |  |  |  | BIPODE | 25 | [15 empty] | 7452375 |  | 8925000 | 10000000 |  | PRESENTA |  | 3
30 |  |  |  | SOLUCIÓN INTEGRAL DE KITS DE ROBÓTICA EDUCATIVA | 1 | [16 empty] | 26443585 |  |  |  | PRESENTA |  | 1
31 |  |  |  | MULTÍMETRO DIGITAL TRUE RMS | 6 | [5 empty] | 21349314 |  | 22449395.22 | [5 empty] | 23562000 | [5 empty] | 22175412 | PRESENTA |  | 4
32 |  |  |  | TACÓMETRO DIGITAL | 6 | [12 empty] | 8540868 | 8639400 | [6 empty] | PRESENTA |  | 2
33 |  |  |  | SOLUCIÓN INTEGRAL DE BRAZO ROBÓTICO DE 4 GRADOS CON PLATAFORMA MÓVIL | 1 | [12 empty] | 37844380 | [7 empty] | PRESENTA |  | 1
34 |  |  |  | ROBOTS BUGGYS | 1 | [12 empty] | 26040413 | [7 empty] | PRESENTA |  | 1
35 |  |  |  | ACCESS POINT | 10 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
36 |  |  |  | SD-WAN | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
37 |  |  |  | BOBINA DE LANZAMIENTO PARA DISPOSITIVO ( OTDR) | 2 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
38 |  |  |  | VÁLVULAS PROPORCIONALES 4-20MA ASCO SERIE 908 | 2 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
39 |  |  |  | SENSOR ELECTRODO PH TYPE A5F1/ A5G3 DRYLOC, PH SENS FK 1K DRYLC NPT, 3-2724-00 | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
40 |  |  |  | MULTÍMETRO DIGITAL DE MANO PORTÁTIL | 14 | [5 empty] | 21691320 | [6 empty] | 22707580 |  | 20949999.98 | [5 empty] | PRESENTA |  | 3
41 |  |  |  | MEDIDOR LCR DE MANO -PORTÁTIL | 5 | [5 empty] | 7152495 | [6 empty] | 9085055 | [7 empty] | PRESENTA |  | 2
42 |  |  |  | CALIBRADOR DE PROCESOS PORTÁTIL | 1 | [5 empty] | 3255840 | [14 empty] | PRESENTA |  | 1
43 |  |  |  | ROBOT BIONICO DE 4 O 6 PATAS | 1 | [5 empty] | 73903213.79 |  | 72176654.69 |  |  |  |  | 73117527 |  | 69799999.78 | [5 empty] | PRESENTA |  | 4
44 |  |  |  | FUENTE DC MULTI CANAL | 18 | [12 empty] | 103728492 | 104958000 | 91499985.36 |  |  |  |  | 101730006 | PRESENTA |  | 4
45 |  |  |  | ANTENA GNSS | 2 | [15 empty] | 53788000 |  | 66402000 | 15624700 |  | PRESENTA |  | 3
46 |  |  |  | DUCHA LAVAOJOS DE SEGURIDAD | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
47 |  |  |  | SOLUCIÓN INTEGRAL CAMARAS PROFESIONALES | 1 |  |  |  |  | 120190000 |  | 114995650 | 117702243.12 | [12 empty] | PRESENTA |  | 3
48 |  |  |  | SOLUCION INTEGRA PARA LA DOTACION Y MEJORAMIENTO PARA LA EDUCACION ARTISTICA | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
49 |  |  |  | SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA DOTACION Y MEJORA DE ARCHIVÍSTICA | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
50 |  |  |  | SOLICION INTEGRAL LUCES Y CONECTIVIDAD | 1 |  |  |  |  | 71995000 |  | 71757000 | [13 empty] | PRESENTA |  | 2
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA | [5 empty] | 226695000 | 157771866 | 45552843 | 98814030 | 192185000 | 142012566.29 | 186752650 | 419590503.78 | 57953000 | 47651808 | 167491548 | 153263670 | 440758031 | 144061400 | 279179979.75 | 154318010 | 166061525 | 75327000 | 114042750 | 157124625 |  | 0

## EQUIPO
PROPONENTE | EQUIPO EVALUADOR
1. C.I. GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S NIT.: 830.067.880 - 4 | Cesar, Rocio, Gabi
2. KASALAB NIT: 900745087-2 | Jorge, Brenda, Bibi
3. CAHOZ INVERSIONES NIT : 900730558-4 | Lili, Laura, Juan
4. CTL COMPANY SAS NIT.: 900.0026.709-0 | Cesar, Rocio, Gabi
5. OFIBOD NIT: 860.047.726-1 | Jorge, Brenda, Bibi
6. SUCONEL NIT: 890.943.055-0 | Lili, Laura, Juan
7. ANDIVISION NIT: 830.088.172-8 | Cesar, Rocio, Gabi
8. INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S. - NIT.: 830505910-7 | Jorge, Brenda, Bibi
9. CASA CIENTÍFICA NIT. 860.502.528-1 | Lili, Laura, Juan
10. LAB BRANDS S.A NIT.: 860.028.662-8 | Cesar, Rocio, Gabi
11. NUEVOS RECURSOS S.A.S. NIT: 830.014.721-4 | Jorge, Brenda, Bibi
12. KASSEL GROUP S.A.S. NIT: 830.053.900-2 | Lili, Laura, Juan
13. ICL DIDÁCTICA SAS. NIT: 830.007.414-9 | Cesar, Rocio, Gabi
14. CASA HERMES LTDA NIT: 890.204.286-5 | Jorge, Brenda, Bibi
15. TECHNO SKILLS ENGINEERING SERVICES SAS NIT : 900.966.150 - 7 | Lili, Laura, Juan
16. GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS NIT: 900.410.611-4 | Cesar, Rocio, Gabi
17. ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS. NIT: 830.065.750-6 | Jorge, Brenda, Bibi
18. GALILEO INSTRUMENTS S.A.S NIT : 900393949-4 | Lili, Laura, Juan
19. DATUM INGENIERIA SAS NIT : 830.136.779-4 | Cesar, Rocio, Gabi
20. ELECTRONICA I+D SAS NIT: 900.034.424-0 | Jorge, Brenda, Bibi

## Hoja1 (hidden)
ROBUSTOS
AUDIOVISUALES
MÚSICA Y SONIDO
COMPUTADORES
SOFTWARE